## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Hoài Ân năm 2026 (Bổ sung lần 3)

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế Hoài Ân năm 2026 (Bổ sung lần 3)

Nội dung cung cấp: Theo danh mục hàng hóa yêu cầu cung cấp tại Chương IV. Địa điểm cung ứng: Khoa Dược – TTB-VTYT – Trung tâm Y tế Hoài Ân.

Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực nhưng không quá 31/12/2026.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo: hạn sử dụng ≥ ½ hạn sử dụng nhà sản xuất đưa ra

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Bên mời thầu chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật bản gốc và bản dịch. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

* Hàng được giao tại Khoa dược Trung tâm Y tế Hoài Ân, giao trong giờ hành chính.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Phần/Lô | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng vải cuộn | Băng vải cuộn | * Chất liệu: 100% cotton. * Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. * Kích thước: 0,09m x 2,5m. |  |
| 2 | Băng bột bó | Băng bột bó | * Chất liệu: bột thạch cao * Cuộn 4 inch, 10cm x 2,7m |  |
| 3 | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi |  | Nylon số 2/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c 26mm |
| 4 | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi |  | Nylon số 4/0, dài 75cm, kim tam giác 3/8c dài 19mm |
| 5 | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi |  | Silk số 2/0, dài 75cm, kim tam giác dài 24mm, 3/8C. |
| 6 | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi |  | Silk số 3/0, dài 75cm, kim tam giác dài 26mm, 3/8C. |
| 7 | Dây hút đàm nhớt các loại, các cỡ | Dây hút đàm nhớt các loại, các cỡ |  | * Chất liệu: nhựa dùng trong y tế * Có khóa * Tiệt trùng. * Số 8 - 14 - 16. |
| 8 | Dây nối oxy | Dây nối oxy |  | * Chất liệu nhựa y tế * Dây có chiều dài 2m. * Có đầu nối tương thích với các dụng cụ cung cấp và hệ thống oxy nguồn |
| 9 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn |  | * Sử dụng cho người lớn * Chất liệu: nhựa dùng trong y tế * Dài tối thiểu 2m |
| 10 | Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em | Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em |  | * Sử dụng cho trẻ em * Chất liệu: nhựa dùng trong y tế * Dài tối thiểu 2m |
| 11 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng |  | * Gỗ mềm dễ dàng khi sử dụng; hai đầu bo tròn. * Kích thước 15cm x 2cm x 0,2mm * Tiệt trùng |
| 12 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần |  | * Chất liệu: giấy in kết quả dùng trong chuẩn đoán y khoa * Kích thước: 110mm x 140mm ≥ 143 tờ. |
| 13 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần |  | * Chất liệu: giấy in kết quả dùng trong chuẩn đoán y khoa * Kích thước: 112mm x 140mm ≥ 160 tờ. |
| 14 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần |  | * Chất liệu: giấy in kết quả dùng trong chuẩn đoán y khoa * Kích thước: 110mm cuộn ≥ 28,5m |
| 15 | Giấy in cho máy Monitor | Giấy in cho máy Monitor |  | * Chất liệu: giấy in kết quả dùng trong chuẩn đoán y khoa * Kích thước: 100mm x 50mm |
| 16 | Giấy in máy monitor sản khoa | Giấy in máy monitor sản khoa |  | * Chất liệu: giấy in kết quả dùng trong chuẩn đoán y khoa * Kích thước: 152mm x 90mm |
| 17 | Kim tiêm dùng một lần các loại, các cỡ | Kim tiêm dùng một lần các loại, các cỡ |  | * Chất liệu: thép không rỉ, mũi kim cắt vát 3 cạnh, sắc, nhọn. * Số 18G * Tiệt trùng |
| 18 | Lưỡi dao mổ phẫu thuật số 10 | Lưỡi dao mổ phẫu thuật số 10 |  | * Chất liệu: thép không rỉ hoặc thép carbon * Số 10. Đầu tù. * Tiệt trùng. |
| 19 | Mask xông khí dung trẻ em | Mask xông khí dung trẻ em |  | * Chất liệu: nhựa dùng trong y tế. * Bộ bao gồm: mặt nạ trẻ em, buồng chứa thuốc * Dây dài tối thiểu 1,8m. |
| 20 | Ống đặt nội khí quản thông miệng có bóng | Ống đặt nội khí quản thông miệng có bóng |  | * Chất liệu: nhựa dùng trong y tế. * Có đường cản quang, đầu ống vát mài nhẵn * Số 2.5 - 5.0 - 5.5 - 6.5 - 7 - 7.5. * Tiệt trùng. |
| 21 | Ống thông foley 2 nhánh | Ống thông foley 2 nhánh |  | * Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon * Số 16 * Tiệt trùng. |
| 22 | Tay dao đơn cực | Tay dao đơn cực |  | * Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu, sử dụng 1 lần. Đầu đốt bằng thép không rỉ, tay cẩm bằng nhựa. Đầu dao hình kiếm, dây nối dài 3m * Đóng gói tiệt trùng |
| 23 | Túi đựng nước tiểu có khóa | Túi đựng nước tiểu có khóa |  | * Chất liệu: nhựa dùng trong y tế * Dung tích: 2.000 ml. * Túi có chia vạch thể tích, có van xả, có dây treo * Chiều dài ống dẫn dài tối thiểu 90cm |
| 24 | Lọ đựng đờm, nước tiểu | Lọ đựng đờm, nước tiểu |  | Kích thước: 56 x 42mm Nhựa trong suốt, có nắp |
| 25 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện |  | * Chất liệu nhựa y tế * Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. * Dây dài 150cm. * Đường kính trong: 0,9 mm. Đường kính ngoài: 1,9mm * Không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn. * Tiệt trùng |
| 26 | Hóa chất dùng cho máy huyết học Hemax 53 |  |  |  |
| 26.1 |  | Dung dịch pha loãng | Công dụng: pha loãng đếm tế bào máu Thành phần: + Sodium chloride <0.9% + Potassium chloride<0.06% + Buffer <0.3% + Preservative < 0.1% Tiêu chuẩn ISO13485 |  |
| 26.2 |  | Dung dịch ly giải hồng cầu, tách các thành phần bạch cầu | Công dụng: ly giải hồng cầu, tách các thành phần bạch cầu Thành phần: + Detergent <0.01% + Buffer <0.1% + Preservative <0.7% Tiêu chuẩn ISO13485 |  |
| 26.3 |  | Dung dịch ly giải hồng cầu do Hemoglobin | Công dụng: ly giải hồng cầu, do Hemoglobin Thành phần: + Detergent <4.0% + Buffer <0.06% Tiêu chuẩn ISO13485 |  |
| 26.4 |  | Dung dịch rửa máy huyết học | Công dụng: rửa máy huyết học Thành phần: + Sodium hypochlorite <8.0% + Sodium hydrate <2.0% Tiêu chuẩn ISO13485 |  |
| 26.5 |  | Hematology Control (L) | Hóa chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học Thành phần: chiết xuất từ máu động vật có vú khỏe mạnh chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C Tiêu chuẩn ISO13485 |  |
| 26.6 |  | Hematology Control (N) | Hóa chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học Thành phần: chiết xuất từ máu động vật có vú khỏe mạnh chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C Tiêu chuẩn ISO13485 |  |
| 26.7 |  | Hematology Control (H) | Hóa chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học Thành phần: chiết xuất từ máu động vật có vú khỏe mạnh chất bảo quản và chất ổn định tế bào. Bảo quản: từ 2 - 8 độ C Tiêu chuẩn ISO13485 |  |
| 27 | Gel điện tim | Gel điện tim | * Thành phần: Nước khử ion, Carbomer, Triethanol anime, Monopropylen Glycol, Benzyl Alcohol... * Tube ≥ 250g. |  |
| 28 | Gel siêu âm | Gel siêu âm | * Thành phần: Nước, Propylen, Glycol, Hydroxyl ethyl Cellulose, Glycerin, Sodium Benzoate. |  |
| 29 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | * Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%). * Chai ≥ 500ml. |  |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại

Hóa chất phải bắt buộc chạy được cho máy huyết học Hemax 53 và có gắn Barcode để quản lý, tương thích với hệ thống quản lý hóa chất bằng Barcode trên máy huyết học Hemax53

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Xuất xứ | Thông số kỹ thuật hàng hoá | Đơn vị tính | Giá kê khai theo NĐ 98 | Mã hãng sản xuất vật tư y tế (nếu có | Tiêu chuẩn chất lượng | Trang tham chiếu trong E- HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: trong 05 ngày làm việc kể từ ngày có công văn yêu cầu của chủ đầu tư Nhà thầu phải cung cấp mẫu.