# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- Mô tả khái quát về dự án

1.1 Tên dự án: Xây dựng, cải tạo lưới điện trung, hạ áp nâng cao chất lượng điện năng khu vực các xã vùng trung tâm  tỉnh Hà Tĩnh bổ sung năm 2025.

Tổng mức đầu tư: 10.695.843.46 đồng.

    - Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Tĩnh – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

    - Thời gian thực hiện dự án: Quý I/2026 – QuýIII/2026.

    - Địa điểm, quy mô dự án:

+ Địa điểm: Xã Hồng Lộc, Trường Lưu, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc – tỉnh Hà Tĩnh.

+ Quy mô dự án:

* Phần đường dây trung áp trên không:

* Phần đường dây trung áp trên không: - Xây dựng mới 1,15 km đường dây trung áp, bao gồm:

+ Xây dựng mới 0,113 km ĐZ 22kV sử dụng dây AC70/11mm2

+ Xây dựng mới 0,387 km ĐZ 35kV sử dụng dây AC70/11mm2;

* Phần đường dây trung áp cáp ngầm: - Xây dựng mới 0,65 km cáp ngầm trung áp bao gồm:

+ Xây dựng mới 0,65 km đường dây cáp ngầm 35kV sử dụng cáp ngầm

AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC W-3x70mm2.

* Phần trạm biến áp - Xây dựng mới 6 trạm biến áp với tổng công suất 1.570kVA, bao gồm:

+ Xây dựng mới 01 trạm biến áp, công suất 250kVA-22/0,4kV.

+ Xây dựng mới 01 trạm biến áp, công suất 250kVA-35/0,4kV.

+ Xây dựng mới 01 trạm biến áp hợp bộ, công suất 320kVA-35/0,4kV.

+ Xây dựng mới 03 trạm biến áp hợp bộ, công suất 250kVA-35/0,4kV.

* Phần đường dây hạ áp - Xây dựng mới và cải tạo 5,929 km đường dây hạ thế

  - Tên dự án: Xây dựng, cải tạo lưới điện trung, hạ áp nâng cao chất lượng điện năng khu vực các xã, phường phía Nam tỉnh Hà Tĩnh bổ sung năm 2025

- Tổng mức đầu tư: 11.811.580.862 đồng

- Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền

Bắc.

- Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện

lực miền Bắc.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2026 – Quý III/2026.

- Địa điểm và quy mô dự án:

- Địa điểm: Phường Vũng Áng, Hoành Sơn, xã Kỳ Văn, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Kỳ Phong, Kỳ Thọ, Kỳ Khang, Kỳ Tân, Kỳ Lâm, Hải Ninh, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Yên Hòa, Thiên Cầm, Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Đông Kinh, Phù Việt, tỉnh Hà Tĩnh.

- Quy mô:

8.1. Quy mô đầu tư:

* Phần đường dây trung áp: - Xây dựng mới đường dây 35kV cấp điện cho các TBA XDM gồm:

+ Tuyến đường dây 35kV trên không dài: 1237m

+ Tuyến đường dây 35kV cáp ngầm dài: 627m

* Phần biến áp: - Xây dựng mới 9 trạm biến áp với tổng công suất 3990kVA, trong đó:

+ 01 TBA công suất 180kVA-22/0,4kV

+ 05 TBA công suất 180kVA-35/0,4kV

+ 03 TBA công suất 250kVA-35/0,4kV

* Phần đường dây hạ áp: - Cải tạo và xây dựng mới tổng số 8329m đường dây 0,4kV, Trong đó:

+ Tuyến xây dưng mới đường dây 0,4kV trên không dài: 5085m.

+ Tuyến xây dựng mới đường dây cáp ngầm 0,4kV dài 64m.

+ Tuyến cải tạo đường dây 0,4kV trên không dài 3180m.

* Thu hồi nhập kho Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

- Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

Để độc lập giám sát tiến độ, chất lượng, khối lượng, thi công các công trình của đơn vị thi công nhằm đảm bảo công trình thi công đúng theo thiết được duyệt.

# II. Phạm vi công việc:

- Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

# Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu

* Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án: Xây dựng, cải tạo lưới điện trung, hạ áp nâng cao chất lượng điện năng khu vực các xã vùng trung tâm  tỉnh Hà Tĩnh bổ sung năm 2025.

Khối lượng chi tiết bao gồm:

| STT | Mô tả công việc | Khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp vật tư xây lắp đường dây trung áp trên không |  |  |
| 1,1 | Cầu dao phụ tải có khe hở cách ly 35 kV-630A (loại cách điện gốm, kèm theo bộ truyền động, khớp nối, giá bắt tay thao tác cầu dao) | 1 | Bộ |
| 1,2 | Dao cách ly 1 pha căng trên dây 35kV-630A (Phụ kiện trọn bộ) | 5 | Bộ (3cái) |
| 1,3 | Chống sét van 35kV | 2 | Bộ(3pha) |
| 1,4 | Dây dẫn nhôm trần lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 | 3.352,695 | m |
| 1,5 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC70/11-XLPE4.3/HDPE | 475,71 | m |
| 1,6 | Cáp đồng bọc cách điện Cu/XLPE/PVC 1x35 | 66 | m |
| 1,7 | Sứ đứng 35kV + ty sứ (PI-35) | 57 | Quả |
| 1,8 | Chuỗi néo thủy tinh 35kV (U70BLP) + Phụ kiện | 96 | Chuỗi |
| 1,9 | Chuỗi néo kép thủy tinh 35kV (U70BLP) + Phụ kiện | 3 | Chuỗi |
| 1,10 | Chuỗi néo thủy tinh 35kV (U70BLP) + Phụ kiện dùng cho dây bọc | 9 | Chuỗi |
| 1,11 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 70 | 42 | Cái |
| 1,12 | Đầu cốt đồng 1 lỗ 35 | 12 | Cái |
| 1,13 | Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/150 | 99 | Cái |
| 1,14 | Ghíp nhôm bọc nhựa 2 bu lông AL25/120 (bấm thủng, đúc đùn) | 15 | Cái |
| 1,15 | Ống nối nhôm có vách ngăn 70 | 6 | Cái |
| 1,16 | Giáp buộc cổ sứ đôi, cho dây bọc 70-95mm2 | 18 | sợi |
| 1,17 | Ống nhựa xoắn D50/40 (luồn dây CSV) | 18 | m |
| 1,18 | Đai thép inox 20 x 0,7mm x 1,2m+1 khóa đai | 12 | Bộ |
| 1,19 | Biển cấm trèo | 23 | Cái |
| 1,20 | Biển đánh sô thiết bị cầu dao | 6 | Cái |
| 1,21 | Cột bê tông ly tâm 14m (mặt bích): NPC.I-14-190-11,0. | 3 | cột |
| 1,22 | Cột bê tông ly tâm 14m (mặt bích): NPC.I-14-190-13,0. | 4 | cột |
| 1,23 | Cột bê tông ly tâm 14m (mặt bích): NPC.I-14-230-24,0. | 2 | cột |
| 1,24 | Cột bê tông ly tâm 16m (mặt bích): NPC.I-16-190-11,0 | 2 | cột |
| 1,25 | Cột bê tông ly tâm 16m (mặt bích): NPC.I-16-190-13,0 | 4 | cột |
| 1,26 | Cột bê tông ly tâm 16m (mặt bích): NPC.I-16-230-24,0 | 2 | cột |
| 1,27 | Cột bê tông ly tâm 18m (mặt bích): NPC.I-18-190-13,0 | 4 | cột |
| 1,28 | Cột bê tông ly tâm 18m (mặt bích): NPC.I-18-230-24,0 | 2 | cột |
| 1,29 | Cột bê tông ly tâm 20m (mặt bích): NPC.I-20-190-11,0. | 1 | cột |
| 1,30 | Cột bê tông ly tâm 20m (mặt bích): NPC.I-20-190-13,0. | 8 | cột |
| 1,31 | Tiếp địa đường dây RC-4 | 19 | Bộ |
| 1,32 | Tiếp địa đường dây RC-8 | 4 | Bộ |
| 1,33 | Xà đỡ cầu dao phụ tải 35kV trên cột đơn, đầu cột 230 | 1 | bộ |
| 1,34 | Xà rẽ nhánh cột đơn 35kV cách điện chuỗi đầu cột 190 | 5 | bộ |
| 1,35 | Xà đỡ thẳng 3 pha bằng 35kV xuyên tâm | 2 | bộ |
| 1,36 | Xà néo cột đơn 3 pha bằng 35kV đầu cột 323 | 3 | bộ |
| 1,37 | Xà néo cột đúp 3 pha bằng 35kV dọc tuyến đầu cột 190 | 2 | bộ |
| 1,38 | Xà đỡ thẳng 3 pha đứng 35kV xuyên tâm | 4 | bộ |
| 1,39 | Xà néo cột đơn 3 pha đứng 35kV đầu cột 230 | 4 | bộ |
| 1,40 | Xà néo cột đơn 3 pha đứng 35kV | 1 | bộ |
| 1,41 | Xà néo cột đúp 3 pha đứng 35kV dọc tuyến | 7 | bộ |
| 1,42 | Xà đỡ thẳng 3 pha lệch 35kV | 1 | bộ |
| 1,43 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 1 sứ, đầu cột 190 | 1 | Bộ |
| 1,44 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 1 sứ, đầu cột 230 | 3 | Bộ |
| 1,45 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 2 sứ, đầu cột 190 | 1 | Bộ |
| 1,46 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 2 sứ, đầu cột 230 | 3 | Bộ |
| 1,47 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 3 sứ, đầu cột 190 | 1 | Bộ |
| 1,48 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 3 sứ, đầu cột 230 | 3 | Bộ |
| 1,49 | Xà phụ đỡ cung 3 sứ cột đơn, đầu cột 230 | 1 | Bộ |
| 1,50 | Xà đỡ chống sét van, đầu cột 230 | 1 | Bộ |
| 1,51 | Ghế cách điện cột đơn đầu cột 230 | 1 | Bộ |
| 1,52 | Xà đỡ chống sét van, đầu cột 190 | 1 | Bộ |
| 1,53 | Thang trèo 4m, đầu cột 230 | 1 | Bộ |
| 1,54 | Cổ dề néo dây CDN-1 | 1 | Bộ |
| 1,55 | Cổ dề néo dây CDN-2 | 1 | Bộ |
| 1,56 | Con sơn giữ cáp | 1 | Bộ |
| 1,57 | Gông cột 14m đầu cột 190 | 2 | Bộ |
| 1,58 | Gông cột 16m đầu cột 190 | 2 | Bộ |
| 1,59 | Gông cột 18m đầu cột 190 | 1 | Bộ |
| 1,60 | Gông cột 20m đầu cột 190 | 4 | Bộ |
| 1,61 | Dây leo tiếp địa cột Cầu dao 18m | 1 | Bộ |
| 1,62 | Dây leo tiếp địa cột Chống sét | 2 | Bộ |
| 1,63 | Dây néo TK70-12 | 1 | Bộ |
| 1,64 | Móng cột MT-4 | 3 | Móng |
| 1,65 | Móng cột MT-4B | 2 | Móng |
| 1,66 | Móng cột MT-5 | 3 | Móng |
| 1,67 | Móng cột MT-6B | 4 | Móng |
| 1,68 | Móng cột MT-7 | 2 | Móng |
| 1,69 | Móng cột MTK-4 | 4 | Móng |
| 1,70 | Móng cột MTK-6 | 5 | Móng |
| 2 | Cung cấp vật tư xây lắp đường dây trung áp cáp ngầm |  |  |
| 2,1 | Cầu dao phụ tải có khe hở cách ly 35 kV-630A (loại cách điện gốm, kèm theo bộ truyền động, khớp nối, giá bắt tay thao tác cầu dao) | 1 | Bộ |
| 2,2 | Chống sét van 35kV | 2 | Bộ (3 pha) |
| 2,3 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC70/11-XLPE4.3/HDPE | 30 | m |
| 2,4 | Cáp đồng bọc cách điện Cu/XLPE/PVC 1x35 | 63 | m |
| 2,5 | Cáp ngầm AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 20/35(40.5)kV 3x70sqmm | 679 | m |
| 2,6 | Sứ đứng 35kV + ty sứ (PI-35) | 10 | Quả |
| 2,7 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 70 | 21 | Cái |
| 2,8 | Đầu cốt đồng 1 lỗ 35 | 8 | Cái |
| 2,9 | Giáp buộc cổ sứ đơn, cho dây bọc 70-95mm2 | 9 | Sợi |
| 2,10 | Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/150 | 24 | Cái |
| 2,11 | Đầu cáp TPlug 35kV-3x70mm2 | 1 | Bộ |
| 2,12 | Đầu cáp ngầm ngoài trời 35kV-3x70mm2 | 3 | Bộ |
| 2,13 | Hộp nối cáp lõi đồng 3 pha 35kV (gồm cả măng sông nối cáp) | 1 | bộ |
| 2,14 | Ống nhựa xoắn chịu lực: HDPE-TFP Ф 160/125 | 644 | m |
| 2,15 | Ống nhựa xoắn D50/40 (luồn dây CSV) | 19 | m |
| 2,16 | Ống thép mạ kẽm Φ219x4,78 | 88 | m |
| 2,17 | Ống thép mạ kẽm Φ/114x4 | 12 | m |
| 2,18 | Keo bọt nở bịt lỗ hở cáp 750ml | 13 | Hộp |
| 2,19 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ | 63 | cái |
| 2,20 | Băng cao su non | 13 | cuộn |
| 2,21 | Băng cao su lưu hóa | 13 | cuộn |
| 2,22 | Băng PVC | 13 | cuộn |
| 2,23 | Khớp nối thẳng ống thép Φ219,1/209,54 (DN-200) (không ren, bắt bulong) | 6 | cái |
| 2,24 | Măng sông nối ống Ống nhựa xoắn chịu lực Φ 160/125 | 6 | cái |
| 2,25 | Biển báo hướng cáp ngầm và biển báo người và đơn vị thi công đầu cáp; biển cầu dao | 2 | cái |
| 2,26 | Biển đánh sô thiết bị cầu dao | 2 | cái |
| 2,27 | Đai thép inox 20 x 0,7mm, 1,2m+1 khóa đai | 10 | cái |
| 2,28 | Hào cáp đơn 35kV dưới vỉa hè bê tông | 104 | m |
| 2,29 | Hào cáp đơn 35kV đi dưới nền đất tự nhiên | 9,5 | m |
| 2,30 | Hào cáp đơn 35kV đi dưới đường bê tông | 8 | m |
| 2,31 | Hào cáp đơn 35kV qua đường nhựa Asphalt | 55 | m |
| 2,32 | Hào cáp đơn 35kV đi dưới vỉa hè gạch Tezzaro | 436 | m |
| 2,33 | Xà đỡ cầu dao phụ tải 35kV trên cột đơn, đầu cột 190 | 1 | Cái |
| 2,34 | Ghế cách điện cột đơn | 1 | Bộ |
| 2,35 | Thang trèo 4m đầu cột 190 | 1 | Bộ |
| 2,36 | Xà đỡ đầu cáp và chống sét van đầu cột 190 | 1 | Bộ |
| 2,37 | Xà đỡ đầu cáp và chống sét van đầu cột 230 | 1 | Bộ |
| 2,38 | Xà phụ đỡ lèo 1 sứ, đầu cột 230 | 1 | Bộ |
| 2,39 | Xà phụ đỡ lèo 2 sứ ,đầu cột 230 | 1 | Bộ |
| 2,40 | Xà phụ đỡ lèo 3 sứ, đầu cột 230 | 1 | Bộ |
| 2,41 | Dây leo tiếp địa lên cột cầu dao 12m | 1 | Bộ |
| 2,42 | Dây leo tiếp địa lên cột cầu dao 18m | 1 | Bộ |
| 2,43 | Côlie đỡ cáp lên cột LT-12 đầu cột 190 | 1 | Bộ |
| 2,44 | Côlie đỡ cáp lên cột LT-18 đầu cột 230 | 1 | Bộ |
| 2,45 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng cọc bê tông | 1 | Cái |
| 2,46 | Khoan qua đường nhựa đặt ống thép, luồn cáp 35kV | 16 | m |
| 2,47 | Hố ga kéo cáp | 1 | hố |
| 3 | Cung cấp vật tư xây lắp đường dây trạm biến áp |  |  |
| 3,1 | Máy biến áp phân phối 3 pha 22/0,4kV-180kVA kiểu hở, sứ thường (Điều chuyển nội bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh) | 1 | Máy |
| 3,2 | Máy biến áp phân phối 3 pha 35/0,4kV-180kVA kiểu hở, sứ thường (Điều chuyển nội bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh) | 5 | Máy |
| 3,3 | Máy biến áp phân phối 3 pha 35/0,4kV-250kVA kiểu hở, sứ thường (Điều chuyển nội bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh) | 2 | Máy |
| 3,4 | Máy biến áp phân phối 3 pha 35/0,4kV-250kVA kiểu kín, sứ Plugin (Điều chuyển nội bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh) | 1 | Máy |
| 3,5 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO-35kV | 7 | Bộ (3 pha) |
| 3,6 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO-22kV | 1 | Bộ (3 pha) |
| 3,7 | Chống sét van 35kV ngoài trời | 7 | Bộ (3 pha) |
| 3,8 | Chống sét van 22kV ngoài trời | 1 | Bộ (3 pha) |
| 3,9 | Tủ bù hạ thế 60kVAr-400V ( Trọn bộ 8 cấp 4x5kVAr+4x10kVAr) | 6 | Tủ |
| 3,10 | Tủ bù hạ thế 90kVAr-400V ( Trọn bộ 12 cấp 6x5kVAr+6x10kVAr) | 2 | Tủ |
| 3,11 | Tủ điện phân phối hạ thế 600V- 300A trọn bộ 4 lộ (4x150A) | 6 | Tủ |
| 3,12 | Tủ điện phân phối hạ thế 600V- 400A trọn bộ 4 lộ (4x200A) | 2 | Tủ |
| 3,13 | Trụ thép đỡ máy biến áp trọn bộ cả tủ hạ áp 400A và tụ bù 90kVAr tích hợp tủ RMU 3 ngăn (bao gồm nhân công lắp đặt trọn bộ trụ thép; các vật tư, thiết bị, phụ kiện đi kèm khác, đáp ứng yêu cầu trọn bộ được ghi chi tiết trong chương V: Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | HT |
| 3,14 | Sứ đứng 22kV + ty sứ (PI-22) | 24 | Quả |
| 3,15 | Sứ đứng 35kV + ty sứ (PI-35) | 144 | Quả |
| 3,16 | Sứ Plugin-35kV | 3 | Quả |
| 3,17 | Chuỗi néo thủy tinh 35kV + Phụ kiện (U70BLP) | 3 | Chuỗi |
| 3,18 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2.5/HDPE-50/8 mm2 | 57 | m |
| 3,19 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE4.3/HDPE-50/8 mm2 | 189 | m |
| 3,20 | Cáp đồng Cu/PVC 2x2,5 | 80 | m |
| 3,21 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x95 | 42 | m |
| 3,22 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x120 | 20 | m |
| 3,23 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x150 | 126 | m |
| 3,24 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x240 | 60 | m |
| 3,25 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | 48 | m |
| 3,26 | Cáp đồng bọc cách điện Cu/XLPE/PVC 1x35 | 195 | m |
| 3,27 | Cáp đồng bọc cách điện Cu/XLPE/PVC 1x95 | 58 | m |
| 3,28 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 50 | 120 | Cái |
| 3,29 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 70 | 64 | Cái |
| 3,30 | Đầu cốt đồng 1 lỗ 2,5 | 32 | Cái |
| 3,31 | Đầu cốt đồng 1 lỗ 35 | 54 | Cái |
| 3,32 | Đầu cốt đồng 1 lỗ 95 | 84 | Cái |
| 3,33 | Đầu cốt đồng 2 lỗ 95 | 12 | Cái |
| 3,34 | Đầu cốt đồng 2 lỗ 120 | 4 | Cái |
| 3,35 | Đầu cốt đồng 2 lỗ 150 | 36 | Cái |
| 3,36 | Đầu cốt đồng 2 lỗ 240 | 12 | Cái |
| 3,37 | Biến dòng hạ thế CT.06 400A/5 CCX 0.5 | 2 | cái |
| 3,38 | Biến dòng hạ thế CT.06 300A/5 CCX 0.5 | 6 | cái |
| 3,39 | Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/150 | 267 | Cái |
| 3,40 | Giáp buộc cổ sứ đơn Composite (35-50mm2) | 57 | Cái |
| 3,41 | Ống nhựa HDPE 50/40 | 76 | m |
| 3,42 | Đai thép inox 20 x 0,7mm, 1,2m+1 khóa đai | 62 | Cái |
| 3,43 | Chụp Silicon cầu chì LBFCO | 48 | Cái |
| 3,44 | Chụp Silicon chống sét | 24 | Cái |
| 3,45 | Chụp Silicon cực cao thế MBA | 24 | Cái |
| 3,46 | Biển báo cáp lộ xuất tuyến | 24 | Cái |
| 3,47 | Biển cấm trèo | 9 | Cái |
| 3,48 | Biển tên trạm biến áp | 9 | Cái |
| 3,49 | Biển cấm lại gần | 4 | Cái |
| 3,50 | Biển cấm lửa | 1 | Cái |
| 3,51 | Biển báo tủ RMU (Ngăn đến, ngăn ra MBA, dự phòng) | 1 | Cái |
| 3,52 | Biển tên đầu cáp (Ngăn đến, ngăn ra MBA, ngăn đi) | 1 | Cái |
| 3,53 | Khóa đồng | 8 | Cái |
| 3,54 | Hệ thống tiếp địa TBA cột 12m không có Ghế TT & TT | 4 | HT |
| 3,55 | Hệ thống tiếp địa TBA cột 12m có Ghế TT & TT | 4 | HT |
| 3,56 | Hệ thống Tiếp địa trạm trụ thép + tủ RMU | 1 | HT |
| 3,57 | Cột bê tông ly tâm 12m NPC.I-12-190-10,0 | 15 | Cột |
| 3,58 | Xà néo dây đầu trạm ngang tuyến | 1 | Bộ |
| 3,59 | Xà néo dây đầu trạm dọc tuyến xuyên tâm | 14 | Bộ |
| 3,60 | Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van | 7 | Bộ |
| 3,61 | Xà đỡ cầu chì tự rơi, chống sét van trạm lệch | 1 | Bộ |
| 3,62 | Xà đỡ sứ trung gian tầng 1 | 7 | Bộ |
| 3,63 | Xà đỡ sứ trung gian tầng 2 | 7 | Bộ |
| 3,64 | Xà phụ đỡ lèo đầu cột 230 XL-3A | 3 | Bộ |
| 3,65 | Giá đỡ máy biến áp trạm lệch | 1 | Bộ |
| 3,66 | Giá đỡ máy biến áp | 7 | Bộ |
| 3,67 | Ghế thao tác | 3 | Bộ |
| 3,68 | Ghế cách điện trạm lệch | 1 | Bộ |
| 3,69 | Thang trèo TT-4m | 4 | Bộ |
| 3,70 | Thang đỡ cáp tổng 1 | 4 | Bộ |
| 3,71 | Thang đỡ cáp tổng 2 | 6 | Bộ |
| 3,72 | Thang đỡ cáp xuất tuyến 1 (1 bộ 8 cái) | 4 | Cái |
| 3,73 | Thang đỡ cáp xuất tuyến 2 (1 bộ 4 cái) | 5 | Cái |
| 3,74 | Giá đỡ 4 cáp xuất tuyến dầm MBA (1 bộ 4 cái) | 4 | Cái |
| 3,75 | Giá đỡ tủ phân phối và tủ tụ bù | 4 | Bộ |
| 3,76 | Xà đỡ cáp xuất tuyến | 16 | Bộ |
| 3,77 | Móng trạm trụ thép loại 1m | 1 | móng |
| 3,78 | Móng cột TBA MT-3 | 15 | móng |
| 3,79 | Nền TBA (tim 2,6m) | 8 | móng |
| 4 | Cung cấp vật tư xây lắp đường dây hạ áp |  |  |
| 4,1 | Dây thép TK-50 | 52 | m |
| 4,2 | Tháo hạ căng lại dây dẫn cáp vặn xoắn 4x70 | 160 | m |
| 4,3 | Tháo hạ căng lại dây dẫn cáp vặn xoắn 4x95 | 238 | m |
| 4,4 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | 6 | m |
| 4,5 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE-4x70 | 117 | m |
| 4,6 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE-4x95 | 8,726 | m |
| 4,7 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120 | 460 | m |
| 4,8 | Cáp ngầm hạ thế đồng ngầm 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-3x120+1x70mm2 | 93 | m |
| 4,9 | Tủ điện phân phối hạ thế - 300A trọn bộ 4 lộ ra (4x150A) | 1 | Cái |
| 4,10 | Aptomat 3 pha 500V-200A | 24 | Cái |
| 4,11 | Hộp phân dây 9 lộ ra (trọn bộ: MCB 100A; cầu đấu...thanh xà, đai thép +khóa đai treo hộp phân dây) | 2 | Cái |
| 4,12 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x95 | 2 | Bộ |
| 4,13 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x95 | 560 | Bộ |
| 4,14 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x120 | 30 | Bộ |
| 4,15 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x70 | 10 | Bộ |
| 4,16 | Phụ kiện néo cáp TK-50 | 2 | Bộ |
| 4,17 | Phụ kiện treo cáp TK-50 | 10,2 | Bộ |
| 4,18 | Ghíp nối bọc cách điện 2 bu lông (25-120/6-120) /0.6kV (đấu hộp) | 349 | Bộ |
| 4,19 | Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/150 | 56 | Bộ |
| 4,20 | Đai thép inox 20x0,4mm; dài 1,2m treo hòm công tơ | 52 | bộ(2 cái) |
| 4,21 | Đầu cáp ngầm ngoài trời 0.4kV 4x120 | 4 | Bộ |
| 4,22 | Ống nhựa xoắn chịu lực: HDPE-TFP Φ85/65 | 89 | m |
| 4,23 | Ống thép mạ kẽm Φ90x2,5 | 4 | m |
| 4,24 | Ống thép mạ kẽm Φ/114x4 | 16 | m |
| 4,25 | Măng sông nối ống Ống nhựa xoắn chịu lực Φ85/65 | 1 | m |
| 4,26 | Khớp nối thẳng ống thép Φ114,3/106,38 (DN-100) (không ren, bắt bulong) | 2 | m |
| 4,27 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 120 | 12 | Bộ |
| 4,28 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 95 | 180 | Bộ |
| 4,29 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 50 | 8 | Bộ |
| 4,30 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ | 12 | Bộ |
| 4,31 | Biển báo hướng cáp ngầm và biển báo người và đơn vị thi công đầu cáp; biển cầu dao | 1 | Bộ |
| 4,32 | Cổ dề bắt kẹp bổ trợ (Tấm ốp vòng treo + 2 đai Inox 0,7x20x1200mm + 2 khóa) | 30 | Cái |
| 4,33 | Dây thép không rỉ bọc nhựa d2mm | 108 | Sợi |
| 4,34 | Kẹp bổ trợ đơn 2x25 | 112 | Cái |
| 4,35 | Hòm công tơ H1 di chuyển (Tháo chuyển trọn bộ hòm và dây xuống hòm từ cột cũ sang cột mới) | 1 | Cái |
| 4,36 | Hòm công tơ H2 di chuyển (Tháo chuyển trọn bộ hòm và dây xuống hòm từ cột cũ sang cột mới) | 7 | Cái |
| 4,37 | Hòm công tơ H4 di chuyển (Tháo chuyển trọn bộ hòm và dây xuống hòm từ cột cũ sang cột mới) | 25 | Cái |
| 4,38 | Hòm công tơ H3f di chuyển (Tháo chuyển trọn bộ hòm và dây xuống hòm từ cột cũ sang cột mới) | 19 | Cái |
| 4,39 | Tháo lăp lại dây nguồn hộp công tơ 2x16 | 165 | m |
| 4,40 | Tháo lăp lại dây nguồn hộp công tơ 4x16 | 125 | m |
| 4,41 | Hào cáp đơn 0,4kV qua đường nhựa Asphalt | 13,71 | m |
| 4,42 | Hào cáp đơn 0,4kV đi dưới vỉa hè gạch Tezzaro | 42,58 | m |
| 4,43 | Hào cáp đôi 0,4kV đi dưới vỉa hè gạch Tezzaro | 3,86 | m |
| 4,44 | Tiếp địa lặp lại RLL | 29 | Vị trí |
| 4,45 | Cột bê tông ly tâm 8,5m: NPC.I-8,5-190-4,3 | 66 | cột |
| 4,46 | Cột bê tông ly tâm 8,5m: NPC.I-8,5-190-12,0 | 20 | cột |
| 4,47 | Cột bê tông ly tâm 10m: NPC.I-10-190-4,3 | 2 | cột |
| 4,48 | Cột bê tông ly tâm 10m: NPC.I-10-190-12,0 | 8 | cột |
| 4,49 | Cột bê tông ly tâm 12m: NPC.I-12-190-10,0 | 4 | cột |
| 4,50 | Chụp cột vuông đơn CV-2,0m | 3 | Bộ |
| 4,51 | Giá đỡ 02 cáp ngầm hạ thế lên cột ly tâm đơn | 1 | Bộ |
| 4,52 | Giá đỡ cáp hạ thế dọc cột đơn (1 bộ 4 giá đỡ) | 27 | Bộ |
| 4,53 | Giá đỡ cáp hạ thế dọc cột đôi (1 bộ 4 cái) | 3 | Bộ |
| 4,54 | Cổ dề giữ cáp trên cột vuông CDV-1 | 34 | Bộ |
| 4,55 | Cổ dề giữ cáp trên cột vuông CDV-2 | 14 | Bộ |
| 4,56 | Cổ dề giữ cáp trên cột li tâm CDLT-1A | 236 | Bộ |
| 4,57 | Cổ dề giữ cáp trên cột li tâm CDLT-2A | 18 | Bộ |
| 4,58 | Cổ dề đỡ cáp vặn xoắn cột trung thế CD2-T | 9 | Bộ |
| 4,59 | Móng cột đơn ML-2 | 55 | Móng |
| 4,60 | Móng cột đơn ML-2BT | 11 | Móng |
| 4,61 | Móng cột đơn ML-3 | 2 | Móng |
| 4,62 | Móng cột MT-2 | 14 | Móng |
| 4,63 | Móng cột MT-2BT | 18 | Móng |
| 4,64 | Phá dỡ hoàn trả tường rào | 4,8544 | m3 |
| 5 | Thi công Hotline |  |  |
| 5,1 | Lắp cò lèo đường dây 3 pha | 3 | 1 CL |
| 5,2 | Lắp xà lệch đường dây 3 pha | 2 | 1 xà |
| 5,3 | Lắp cách điện đứng đường dây 3 pha | 6 | 1 cách điện |
| 6 | Thu hồi vật tư nhập kho Công ty Điện lực Hà Tĩnh |  |  |
| 6,1 | Cáp vặn xoắn 2x35 | 64 | m |
| 6,2 | Cáp vặn xoắn 4x50 | 298 | m |
| 6,3 | Cáp vặn xoắn 4x70 | 268 | m |
| 6,4 | Cột bê tông vuông H-7,5B | 8 | Cột |
| 6,5 | Cột bê tông vuông H-7,5A | 10 | Cột |
| 6,6 | Cột bê tông vuông H-6,5A | 1 | Cột |
| 6,7 | Cột bê tông vuông H-6,5B | 11 | Cột |
| 6,8 | Cổ dề hạ thế | 9 | Bộ |
| 6,9 | Cổ dề Inox (2 đai + 2 khóa + tấm ốp) | 23 | Bộ |
| 6,10 | Ghíp nối bọc cách điện 2 bu lông | 160 | cái |
| 6,11 | Đai Inox hộp công tơ (2 đai 0,7x20x1200mm + 2 khóa) | 52 | bộ(2 cái) |

* Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án: Xây dựng, cải tạo lưới điện trung, hạ áp nâng cao chất lượng điện năng khu vực các xã, phường phía Nam tỉnh Hà Tĩnh bổ sung năm 2025

Khối lượng chi tiết bao gồm:

| STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp vật tư xây lắp đường dây trung áp trên không |  |  |
| 1.1 | Cầu dao phụ tải có khe hở cách ly 35 kV-630A (loại cách điện gốm, kèm theo bộ truyền động, khớp nối, giá bắt tay thao tác cầu dao) | 1,00 | Bộ |
| 1.2 | Dao cách ly 1 pha căng trên dây 35kV-630A (Phụ kiện trọn bộ) | 5,00 | Bộ (3cái) |
| 1.3 | Chống sét van 35kV | 2,00 | Bộ(3pha) |
| 1.4 | Dây dẫn nhôm trần lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 | 3.352,70 | m |
| 1.5 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC70/11-XLPE4.3/HDPE | 475,71 | m |
| 1.6 | Cáp đồng bọc cách điện Cu/XLPE/PVC 1x35 | 66,00 | m |
| 1.7 | Sứ đứng 35kV + ty sứ (PI-35) | 57,00 | Quả |
| 1.8 | Chuỗi néo thủy tinh 35kV (U70BLP) + Phụ kiện | 96,00 | Chuỗi |
| 1.9 | Chuỗi néo kép thủy tinh 35kV (U70BLP) + Phụ kiện | 3,00 | Chuỗi |
| 1.10 | Chuỗi néo thủy tinh 35kV (U70BLP) + Phụ kiện dùng cho dây bọc | 9,00 | Chuỗi |
| 1.11 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 70 | 42,00 | Cái |
| 1.12 | Đầu cốt đồng 1 lỗ 35 | 12,00 | Cái |
| 1.13 | Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/150 | 99,00 | Cái |
| 1.14 | Ghíp nhôm bọc nhựa 2 bu lông AL25/120 (bấm thủng, đúc đùn) | 15,00 | Cái |
| 1.15 | Ống nối nhôm có vách ngăn 70 | 6,00 | Cái |
| 1.16 | Giáp buộc cổ sứ đôi, cho dây bọc 70-95mm2 | 18,00 | sợi |
| 1.17 | Ống nhựa xoắn D50/40 (luồn dây CSV) | 18,00 | m |
| 1.18 | Đai thép inox 20 x 0,7mm x 1,2m+1 khóa đai | 12,00 | Bộ |
| 1.19 | Biển cấm trèo | 23,00 | Cái |
| 1.20 | Biển đánh sô thiết bị cầu dao | 6,00 | Cái |
| 1.21 | Cột bê tông ly tâm 14m (mặt bích): NPC.I-14-190-11,0. | 3,00 | cột |
| 1.22 | Cột bê tông ly tâm 14m (mặt bích): NPC.I-14-190-13,0. | 4,00 | cột |
| 1.23 | Cột bê tông ly tâm 14m (mặt bích): NPC.I-14-230-24,0. | 2,00 | cột |
| 1.24 | Cột bê tông ly tâm 16m (mặt bích): NPC.I-16-190-11,0 | 2,00 | cột |
| 1.25 | Cột bê tông ly tâm 16m (mặt bích): NPC.I-16-190-13,0 | 4,00 | cột |
| 1.26 | Cột bê tông ly tâm 16m (mặt bích): NPC.I-16-230-24,0 | 2,00 | cột |
| 1.27 | Cột bê tông ly tâm 18m (mặt bích): NPC.I-18-190-13,0 | 4,00 | cột |
| 1.28 | Cột bê tông ly tâm 18m (mặt bích): NPC.I-18-230-24,0 | 2,00 | cột |
| 1.29 | Cột bê tông ly tâm 20m (mặt bích): NPC.I-20-190-11,0. | 1,00 | cột |
| 1.30 | Cột bê tông ly tâm 20m (mặt bích): NPC.I-20-190-13,0. | 8,00 | cột |
| 1.31 | Tiếp địa đường dây RC-4 | 19,00 | Bộ |
| 1.32 | Tiếp địa đường dây RC-8 | 4,00 | Bộ |
| 1.33 | Xà đỡ cầu dao phụ tải 35kV trên cột đơn, đầu cột 230 | 1,00 | bộ |
| 1.34 | Xà rẽ nhánh cột đơn 35kV cách điện chuỗi đầu cột 190 | 5,00 | bộ |
| 1.35 | Xà đỡ thẳng 3 pha bằng 35kV xuyên tâm | 2,00 | bộ |
| 1.36 | Xà néo cột đơn 3 pha bằng 35kV đầu cột 323 | 3,00 | bộ |
| 1.37 | Xà néo cột đúp 3 pha bằng 35kV dọc tuyến đầu cột 190 | 2,00 | bộ |
| 1.38 | Xà đỡ thẳng 3 pha đứng 35kV xuyên tâm | 4,00 | bộ |
| 1.39 | Xà néo cột đơn 3 pha đứng 35kV đầu cột 230 | 4,00 | bộ |
| 1.40 | Xà néo cột đơn 3 pha đứng 35kV | 1,00 | bộ |
| 1.41 | Xà néo cột đúp 3 pha đứng 35kV dọc tuyến | 7,00 | bộ |
| 1.42 | Xà đỡ thẳng 3 pha lệch 35kV | 1,00 | bộ |
| 1.43 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 1 sứ, đầu cột 190 | 1,00 | Bộ |
| 1.44 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 1 sứ, đầu cột 230 | 3,00 | Bộ |
| 1.45 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 2 sứ, đầu cột 190 | 1,00 | Bộ |
| 1.46 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 2 sứ, đầu cột 230 | 3,00 | Bộ |
| 1.47 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 3 sứ, đầu cột 190 | 1,00 | Bộ |
| 1.48 | Xà đỡ phụ đỡ lèo 3 sứ, đầu cột 230 | 3,00 | Bộ |
| 1.49 | Xà phụ đỡ cung 3 sứ cột đơn, đầu cột 230 | 1,00 | Bộ |
| 1.50 | Xà đỡ chống sét van, đầu cột 230 | 1,00 | Bộ |
| 1.51 | Ghế cách điện cột đơn đầu cột 230 | 1,00 | Bộ |
| 1.52 | Xà đỡ chống sét van, đầu cột 190 | 1,00 | Bộ |
| 1.53 | Thang trèo 4m, đầu cột 230 | 1,00 | Bộ |
| 1.54 | Cổ dề néo dây CDN-1 | 1,00 | Bộ |
| 1.55 | Cổ dề néo dây CDN-2 | 1,00 | Bộ |
| 1.56 | Con sơn giữ cáp | 1,00 | Bộ |
| 1.57 | Gông cột 14m đầu cột 190 | 2,00 | Bộ |
| 1.58 | Gông cột 16m đầu cột 190 | 2,00 | Bộ |
| 1.59 | Gông cột 18m đầu cột 190 | 1,00 | Bộ |
| 1.60 | Gông cột 20m đầu cột 190 | 4,00 | Bộ |
| 1.61 | Dây leo tiếp địa cột Cầu dao 18m | 1,00 | Bộ |
| 1.62 | Dây leo tiếp địa cột Chống sét | 2,00 | Bộ |
| 1.63 | Dây néo TK70-12 | 1,00 | Bộ |
| 1.64 | Móng cột MT-4 | 3,00 | Móng |
| 1.65 | Móng cột MT-4B | 2,00 | Móng |
| 1.66 | Móng cột MT-5 | 3,00 | Móng |
| 1.67 | Móng cột MT-6B | 4,00 | Móng |
| 1.68 | Móng cột MT-7 | 2,00 | Móng |
| 1.69 | Móng cột MTK-4 | 4,00 | Móng |
| 1.70 | Móng cột MTK-6 | 5,00 | Móng |
| 2 | Cung cấp vật tư xây lắp đường dây trung áp cáp ngầm |  |  |
| 2.1 | Cầu dao phụ tải có khe hở cách ly 35 kV-630A (loại cách điện gốm, kèm theo bộ truyền động, khớp nối, giá bắt tay thao tác cầu dao) | 1,00 | Bộ |
| 2.2 | Chống sét van 35kV | 2,00 | Bộ (3 pha) |
| 2.3 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC70/11-XLPE4.3/HDPE | 30,00 | m |
| 2.4 | Cáp đồng bọc cách điện Cu/XLPE/PVC 1x35 | 63,00 | m |
| 2.5 | Cáp ngầm AL/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 20/35(40.5)kV 3x70sqmm | 679,00 | m |
| 2.6 | Sứ đứng 35kV + ty sứ (PI-35) | 10,00 | Quả |
| 2.7 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 70 | 21,00 | Cái |
| 2.8 | Đầu cốt đồng 1 lỗ 35 | 8,00 | Cái |
| 2.9 | Giáp buộc cổ sứ đơn, cho dây bọc 70-95mm2 | 9,00 | Sợi |
| 2.10 | Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/150 | 24,00 | Cái |
| 2.11 | Đầu cáp TPlug 35kV-3x70mm2 | 1,00 | Bộ |
| 2.12 | Đầu cáp ngầm ngoài trời 35kV-3x70mm2 | 3,00 | Bộ |
| 2.13 | Hộp nối cáp lõi đồng 3 pha 35kV (gồm cả măng sông nối cáp) | 1,00 | bộ |
| 2.14 | Ống nhựa xoắn chịu lực: HDPE-TFP Ф 160/125 | 644,00 | m |
| 2.15 | Ống nhựa xoắn D50/40 (luồn dây CSV) | 19,00 | m |
| 2.16 | Ống thép mạ kẽm Φ219x4,78 | 88,00 | m |
| 2.17 | Ống thép mạ kẽm Φ/114x4 | 12,00 | m |
| 2.18 | Keo bọt nở bịt lỗ hở cáp 750ml | 13,00 | Hộp |
| 2.19 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ | 63,00 | cái |
| 2.20 | Băng cao su non | 13,00 | cuộn |
| 2.21 | Băng cao su lưu hóa | 13,00 | cuộn |
| 2.22 | Băng PVC | 13,00 | cuộn |
| 2.23 | Khớp nối thẳng ống thép Φ219,1/209,54 (DN-200) (không ren, bắt bulong) | 6,00 | cái |
| 2.24 | Măng sông nối ống Ống nhựa xoắn chịu lực Φ 160/125 | 6,00 | cái |
| 2.25 | Biển báo hướng cáp ngầm và biển báo người và đơn vị thi công đầu cáp; biển cầu dao | 2,00 | cái |
| 2.26 | Biển đánh sô thiết bị cầu dao | 2,00 | cái |
| 2.27 | Đai thép inox 20 x 0,7mm, 1,2m+1 khóa đai | 10,00 | cái |
| 2.28 | Hào cáp đơn 35kV dưới vỉa hè bê tông | 104,00 | m |
| 2.29 | Hào cáp đơn 35kV đi dưới nền đất tự nhiên | 9,50 | m |
| 2.30 | Hào cáp đơn 35kV đi dưới đường bê tông | 8,00 | m |
| 2.31 | Hào cáp đơn 35kV qua đường nhựa Asphalt | 55,00 | m |
| 2.32 | Hào cáp đơn 35kV đi dưới vỉa hè gạch Tezzaro | 436,00 | m |
| 2.33 | Xà đỡ cầu dao phụ tải 35kV trên cột đơn, đầu cột 190 | 1,00 | Cái |
| 2.34 | Ghế cách điện cột đơn | 1,00 | Bộ |
| 2.35 | Thang trèo 4m đầu cột 190 | 1,00 | Bộ |
| 2.36 | Xà đỡ đầu cáp và chống sét van đầu cột 190 | 1,00 | Bộ |
| 2.37 | Xà đỡ đầu cáp và chống sét van đầu cột 230 | 1,00 | Bộ |
| 2.38 | Xà phụ đỡ lèo 1 sứ, đầu cột 230 | 1,00 | Bộ |
| 2.39 | Xà phụ đỡ lèo 2 sứ ,đầu cột 230 | 1,00 | Bộ |
| 2.40 | Xà phụ đỡ lèo 3 sứ, đầu cột 230 | 1,00 | Bộ |
| 2.41 | Dây leo tiếp địa lên cột cầu dao 12m | 1,00 | Bộ |
| 2.42 | Dây leo tiếp địa lên cột cầu dao 18m | 1,00 | Bộ |
| 2.43 | Côlie đỡ cáp lên cột LT-12 đầu cột 190 | 1,00 | Bộ |
| 2.44 | Côlie đỡ cáp lên cột LT-18 đầu cột 230 | 1,00 | Bộ |
| 2.45 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng cọc bê tông | 1,00 | Cái |
| 2.46 | Khoan qua đường nhựa đặt ống thép, luồn cáp 35kV | 16,00 | m |
| 2.47 | Hố ga kéo cáp | 1,00 | hố |
| 3 | Cung cấp vật tư xây lắp đường dây trạm biến áp |  |  |
| 3.1 | Máy biến áp phân phối 3 pha 22/0,4kV-180kVA kiểu hở, sứ thường (Điều chuyển nội bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh) | 1,00 | Máy |
| 3.2 | Máy biến áp phân phối 3 pha 35/0,4kV-180kVA kiểu hở, sứ thường (Điều chuyển nội bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh) | 5,00 | Máy |
| 3.3 | Máy biến áp phân phối 3 pha 35/0,4kV-250kVA kiểu hở, sứ thường (Điều chuyển nội bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh) | 2,00 | Máy |
| 3.4 | Máy biến áp phân phối 3 pha 35/0,4kV-250kVA kiểu kín, sứ Plugin (Điều chuyển nội bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh) | 1,00 | Máy |
| 3.5 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO-35kV | 7,00 | Bộ (3 pha) |
| 3.6 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO-22kV | 1,00 | Bộ (3 pha) |
| 3.7 | Chống sét van 35kV ngoài trời | 7,00 | Bộ (3 pha) |
| 3.8 | Chống sét van 22kV ngoài trời | 1,00 | Bộ (3 pha) |
| 3.9 | Tủ bù hạ thế 60kVAr-400V ( Trọn bộ 8 cấp 4x5kVAr+4x10kVAr) | 6,00 | Tủ |
| 3.10 | Tủ bù hạ thế 90kVAr-400V ( Trọn bộ 12 cấp 6x5kVAr+6x10kVAr) | 2,00 | Tủ |
| 3.11 | Tủ điện phân phối hạ thế 600V- 300A trọn bộ 4 lộ (4x150A) | 6,00 | Tủ |
| 3.12 | Tủ điện phân phối hạ thế 600V- 400A trọn bộ 4 lộ (4x200A) | 2,00 | Tủ |
| 3.13 | Trụ thép đỡ máy biến áp trọn bộ cả tủ hạ áp 400A và tụ bù 90kVAr tích hợp tủ RMU 3 ngăn (bao gồm nhân công lắp đặt trọn bộ trụ thép; các vật tư, thiết bị, phụ kiện đi kèm khác, đáp ứng yêu cầu trọn bộ được ghi chi tiết trong chương V: Yêu cầu về kỹ thuật | 1,00 | HT |
| 3.14 | Sứ đứng 22kV + ty sứ (PI-22) | 24,00 | Quả |
| 3.15 | Sứ đứng 35kV + ty sứ (PI-35) | 144,00 | Quả |
| 3.16 | Sứ Plugin-35kV | 3,00 | Quả |
| 3.17 | Chuỗi néo thủy tinh 35kV + Phụ kiện (U70BLP) | 3,00 | Chuỗi |
| 3.18 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE2.5/HDPE-50/8 mm2 | 57,00 | m |
| 3.19 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE4.3/HDPE-50/8 mm2 | 189,00 | m |
| 3.20 | Cáp đồng Cu/PVC 2x2,5 | 80,00 | m |
| 3.21 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x95 | 42,00 | m |
| 3.22 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x120 | 20,00 | m |
| 3.23 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x150 | 126,00 | m |
| 3.24 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x240 | 60,00 | m |
| 3.25 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 | 48,00 | m |
| 3.26 | Cáp đồng bọc cách điện Cu/XLPE/PVC 1x35 | 195,00 | m |
| 3.27 | Cáp đồng bọc cách điện Cu/XLPE/PVC 1x95 | 58,00 | m |
| 3.28 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 50 | 120,00 | Cái |
| 3.29 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 70 | 64,00 | Cái |
| 3.30 | Đầu cốt đồng 1 lỗ 2,5 | 32,00 | Cái |
| 3.31 | Đầu cốt đồng 1 lỗ 35 | 54,00 | Cái |
| 3.32 | Đầu cốt đồng 1 lỗ 95 | 84,00 | Cái |
| 3.33 | Đầu cốt đồng 2 lỗ 95 | 12,00 | Cái |
| 3.34 | Đầu cốt đồng 2 lỗ 120 | 4,00 | Cái |
| 3.35 | Đầu cốt đồng 2 lỗ 150 | 36,00 | Cái |
| 3.36 | Đầu cốt đồng 2 lỗ 240 | 12,00 | Cái |
| 3.37 | Biến dòng hạ thế CT.06 400A/5 CCX 0.5 | 2,00 | cái |
| 3.38 | Biến dòng hạ thế CT.06 300A/5 CCX 0.5 | 6,00 | cái |
| 3.39 | Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/150 | 267,00 | Cái |
| 3.40 | Giáp buộc cổ sứ đơn Composite (35-50mm2) | 57,00 | Cái |
| 3.41 | Ống nhựa HDPE 50/40 | 76,00 | m |
| 3.42 | Đai thép inox 20 x 0,7mm, 1,2m+1 khóa đai | 62,00 | Cái |
| 3.43 | Chụp Silicon cầu chì LBFCO | 48,00 | Cái |
| 3.44 | Chụp Silicon chống sét | 24,00 | Cái |
| 3.45 | Chụp Silicon cực cao thế MBA | 24,00 | Cái |
| 3.46 | Biển báo cáp lộ xuất tuyến | 24,00 | Cái |
| 3.47 | Biển cấm trèo | 9,00 | Cái |
| 3.48 | Biển tên trạm biến áp | 9,00 | Cái |
| 3.49 | Biển cấm lại gần | 4,00 | Cái |
| 3.50 | Biển cấm lửa | 1,00 | Cái |
| 3.51 | Biển báo tủ RMU (Ngăn đến, ngăn ra MBA, dự phòng) | 1,00 | Cái |
| 3.52 | Biển tên đầu cáp (Ngăn đến, ngăn ra MBA, ngăn đi) | 1,00 | Cái |
| 3.53 | Khóa đồng | 8,00 | Cái |
| 3.54 | Hệ thống tiếp địa TBA cột 12m không có Ghế TT & TT | 4,00 | HT |
| 3.55 | Hệ thống tiếp địa TBA cột 12m có Ghế TT & TT | 4,00 | HT |
| 3.56 | Hệ thống Tiếp địa trạm trụ thép + tủ RMU | 1,00 | HT |
| 3.57 | Cột bê tông ly tâm 12m NPC.I-12-190-10,0 | 15,00 | Cột |
| 3.58 | Xà néo dây đầu trạm ngang tuyến | 1,00 | Bộ |
| 3.59 | Xà néo dây đầu trạm dọc tuyến xuyên tâm | 14,00 | Bộ |
| 3.60 | Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van | 7,00 | Bộ |
| 3.61 | Xà đỡ cầu chì tự rơi, chống sét van trạm lệch | 1,00 | Bộ |
| 3.62 | Xà đỡ sứ trung gian tầng 1 | 7,00 | Bộ |
| 3.63 | Xà đỡ sứ trung gian tầng 2 | 7,00 | Bộ |
| 3.64 | Xà phụ đỡ lèo đầu cột 230 XL-3A | 3,00 | Bộ |
| 3.65 | Giá đỡ máy biến áp trạm lệch | 1,00 | Bộ |
| 3.66 | Giá đỡ máy biến áp | 7,00 | Bộ |
| 3.67 | Ghế thao tác | 3,00 | Bộ |
| 3.68 | Ghế cách điện trạm lệch | 1,00 | Bộ |
| 3.69 | Thang trèo TT-4m | 4,00 | Bộ |
| 3.70 | Thang đỡ cáp tổng 1 | 4,00 | Bộ |
| 3.71 | Thang đỡ cáp tổng 2 | 6,00 | Bộ |
| 3.72 | Thang đỡ cáp xuất tuyến 1 (1 bộ 8 cái) | 4,00 | Cái |
| 3.73 | Thang đỡ cáp xuất tuyến 2 (1 bộ 4 cái) | 5,00 | Cái |
| 3.74 | Giá đỡ 4 cáp xuất tuyến dầm MBA (1 bộ 4 cái) | 4,00 | Cái |
| 3.75 | Giá đỡ tủ phân phối và tủ tụ bù | 4,00 | Bộ |
| 3.76 | Xà đỡ cáp xuất tuyến | 16,00 | Bộ |
| 3.77 | Móng trạm trụ thép loại 1m | 1,00 | móng |
| 3.78 | Móng cột TBA MT-3 | 15,00 | móng |
| 3.79 | Nền TBA (tim 2,6m) | 8,00 | móng |
| 4 | Cung cấp vật tư xây lắp đường dây hạ áp |  |  |
| 4.1 | Dây thép TK-50 | 52,00 | m |
| 4.2 | Tháo hạ căng lại dây dẫn cáp vặn xoắn 4x70 | 160,00 | m |
| 4.3 | Tháo hạ căng lại dây dẫn cáp vặn xoắn 4x95 | 238,00 | m |
| 4.4 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50 | 6,00 | m |
| 4.5 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE-4x70 | 117,00 | m |
| 4.6 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-AL/XLPE-4x95 | 8.726,00 | m |
| 4.7 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120 | 460,00 | m |
| 4.8 | Cáp ngầm hạ thế đồng ngầm 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x120+1x70mm2 | 93,00 | m |
| 4.9 | Tủ điện phân phối hạ thế - 300A trọn bộ 4 lộ ra (4x150A) | 1,00 | Cái |
| 4.10 | Aptomat 3 pha 500V-200A | 24,00 | Cái |
| 4.11 | Hộp phân dây 9 lộ ra (trọn bộ: MCB 100A; cầu đấu...thanh xà, đai thép+khóa đai treo hộp phân dây) | 2,00 | Cái |
| 4.12 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x95 | 2,00 | Bộ |
| 4.13 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x95 | 560,00 | Bộ |
| 4.14 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x120 | 30,00 | Bộ |
| 4.15 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x70 | 10,00 | Bộ |
| 4.16 | Phụ kiện néo cáp TK-50 | 2,00 | Bộ |
| 4.17 | Phụ kiện treo cáp TK-50 | 10,20 | Bộ |
| 4.18 | Ghíp nối bọc cách điện 2 bu lông (25-120/6-120) /0.6kV (đấu hộp) | 349,00 | Bộ |
| 4.19 | Kẹp nhôm 3 bu lông AL25/150 | 56,00 | Bộ |
| 4.20 | Đai thép inox 20x0,4mm; dài 1,2m treo hòm công tơ | 52,00 | bộ(2 cái) |
| 4.21 | Đầu cáp ngầm ngoài trời 0.4kV 4x120 | 4,00 | Bộ |
| 4.22 | Ống nhựa xoắn chịu lực: HDPE-TFP Φ85/65 | 89,00 | m |
| 4.23 | Ống thép mạ kẽm Φ90x2,5 | 4,00 | m |
| 4.24 | Ống thép mạ kẽm Φ/114x4 | 16,00 | m |
| 4.25 | Măng sông nối ống Ống nhựa xoắn chịu lực Φ85/65 | 1,00 | m |
| 4.26 | Khớp nối thẳng ống thép Φ114,3/106,38 (DN-100) (không ren, bắt bulong) | 2,00 | m |
| 4.27 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 120 | 12,00 | Bộ |
| 4.28 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 95 | 180,00 | Bộ |
| 4.29 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ 50 | 8,00 | Bộ |
| 4.30 | Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ | 12,00 | Bộ |
| 4.31 | Biển báo hướng cáp ngầm và biển báo người và đơn vị thi công đầu cáp; biển cầu dao | 1,00 | Bộ |
| 4.32 | Cổ dề bắt kẹp bổ trợ (Tấm ốp vòng treo + 2 đai Inox 0,7x20x1200mm + 2 khóa) | 30,00 | Cái |
| 4.33 | Dây thép không rỉ bọc nhựa d2mm | 108,00 | Sợi |
| 4.34 | Kẹp bổ trợ đơn 2x25 | 112,00 | Cái |
| 4.35 | Hòm công tơ H1 di chuyển (Tháo chuyển trọn bộ hòm và dây xuống hòm từ cột cũ sang cột mới) | 1,00 | Cái |
| 4.36 | Hòm công tơ H2 di chuyển (Tháo chuyển trọn bộ hòm và dây xuống hòm từ cột cũ sang cột mới) | 7,00 | Cái |
| 4.37 | Hòm công tơ H4 di chuyển (Tháo chuyển trọn bộ hòm và dây xuống hòm từ cột cũ sang cột mới) | 25,00 | Cái |
| 4.38 | Hòm công tơ H3f di chuyển (Tháo chuyển trọn bộ hòm và dây xuống hòm từ cột cũ sang cột mới) | 19,00 | Cái |
| 4.39 | Tháo lăp lại dây nguồn hộp công tơ 2x16 | 165,00 | m |
| 4.40 | Tháo lăp lại dây nguồn hộp công tơ 4x16 | 125,00 | m |
| 4.41 | Hào cáp đơn 0,4kV qua đường nhựa Asphalt | 13,71 | m |
| 4.42 | Hào cáp đơn 0,4kV đi dưới vỉa hè gạch Tezzaro | 42,58 | m |
| 4.43 | Hào cáp đôi 0,4kV đi dưới vỉa hè gạch Tezzaro | 3,86 | m |
| 4.44 | Tiếp địa lặp lại RLL | 29,00 | Vị trí |
| 4.45 | Cột bê tông ly tâm 8,5m: NPC.I-8,5-190-4,3 | 66,00 | cột |
| 4.46 | Cột bê tông ly tâm 8,5m: NPC.I-8,5-190-12,0 | 20,00 | cột |
| 4.47 | Cột bê tông ly tâm 10m: NPC.I-10-190-4,3 | 2,00 | cột |
| 4.48 | Cột bê tông ly tâm 10m: NPC.I-10-190-12,0 | 8,00 | cột |
| 4.49 | Cột bê tông ly tâm 12m: NPC.I-12-190-10,0 | 4,00 | cột |
| 4.50 | Chụp cột vuông đơn CV-2,0m | 3,00 | Bộ |
| 4.51 | Giá đỡ 02 cáp ngầm hạ thế lên cột ly tâm đơn | 1,00 | Bộ |
| 4.52 | Giá đỡ cáp hạ thế dọc cột đơn (1 bộ 4 giá đỡ) | 27,00 | Bộ |
| 4.53 | Giá đỡ cáp hạ thế dọc cột đôi (1 bộ 4 cái) | 3,00 | Bộ |
| 4.54 | Cổ dề giữ cáp trên cột vuông CDV-1 | 34,00 | Bộ |
| 4.55 | Cổ dề giữ cáp trên cột vuông CDV-2 | 14,00 | Bộ |
| 4.56 | Cổ dề giữ cáp trên cột li tâm CDLT-1A | 236,00 | Bộ |
| 4.57 | Cổ dề giữ cáp trên cột li tâm CDLT-2A | 18,00 | Bộ |
| 4.58 | Cổ dề đỡ cáp vặn xoắn cột trung thế CD2-T | 9,00 | Bộ |
| 4.59 | Móng cột đơn ML-2 | 55,00 | Móng |
| 4.60 | Móng cột đơn ML-2BT | 11,00 | Móng |
| 4.61 | Móng cột đơn ML-3 | 2,00 | Móng |
| 4.62 | Móng cột MT-2 | 14,00 | Móng |
| 4.63 | Móng cột MT-2BT | 18,00 | Móng |
| 4.64 | Phá dỡ hoàn trả tường rào | 4,85 | m3 |
| 5 | Thi công Hotline |  |  |
| 5.1 | Lắp cò lèo đường dây 3 pha | 3,00 | 1 CL |
| 5.2 | Lắp xà lệch đường dây 3 pha | 2,00 | 1 xà |
| 5.3 | Lắp cách điện đứng đường dây 3 pha | 6,00 | 1 cách điện |
| 6 | Thu hồi vật tư nhập kho Công ty Điện lực Hà Tĩnh |  |  |
| 6.1 | Cáp vặn xoắn 2x35 | 64,00 | m |
| 6.2 | Cáp vặn xoắn 4x50 | 298,00 | m |
| 6.3 | Cáp vặn xoắn 4x70 | 268,00 | m |
| 6.4 | Cột bê tông vuông H-7,5B | 8,00 | Cột |
| 6.5 | Cột bê tông vuông H-7,5A | 10,00 | Cột |
| 6.6 | Cột bê tông vuông H-6,5A | 1,00 | Cột |
| 6.7 | Cột bê tông vuông H-6,5B | 11,00 | Cột |
| 6.8 | Cổ dề hạ thế | 9,00 | Bộ |
| 6.9 | Cổ dề Inox (2 đai + 2 khóa + tấm ốp) | 23,00 | Bộ |
| 6.10 | Ghíp nối bọc cách điện 2 bu lông | 160,00 | cái |
| 6.11 | Đai Inox hộp công tơ (2 đai 0,7x20x1200mm + 2 khóa) | 52,00 | bộ(2 cái) |

Căn cứ vào thiết kế bản vẽ thi công, Hồ sơ dự thầu, những chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dụng, phạm vi công việc nhà thầu Tư vấn giám sát thi công phải thực hiện bao gồm:

  - Kiểm tra điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật xây dựng.

  - Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

    - Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

    - Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

    - Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

    - Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây công trình;

  - Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế bao gồm:

    - Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;

    - Khi có nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng, thực hiện tạm dừng thi công, báo cáo Chủ đầu tư để phối hợp giải quyết;

  - Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:

    - Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

    - Kiểm tra giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

    - Xác nhận bản vẽ hoàn công công trình;

    - Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công việc xây dựng Báo cáo Chủ đầu tư;

    - Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều

chỉnh;

    - Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình

xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

    - Chủ động phối hợp các bên liên quan giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thi công xây dựng công trình;

  - Nhà thầu tư vấn giám sát phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trình Chủ đầu tư phê duyệt với các nội dung sau:

    - Sơ đồ tổ chức bộ phận thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình gồm tư vấn giám sát trưởng, văn phòng hiện trường và các giám sát viên phù hợp với yêu cầu, tính chất tiến độ, quy mô của công trình xây dựng; trách nhiệm và quyền hạn cảu tổ chức giám sát thi công xây dựng, giám át trưởng và từng giám sát viên trong công tác quản lý chất lượng công trình;

    - Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

    - Quy trình lập và quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu; mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn hoặc bộ phận công trình xây dựng (nếu có), hạng mục công trình, công trình xây dựng; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện dự án, các kiến nghị gửi Chủ đầu tư; quy trình xử lý của tư vấn giám sát, chủ đầu tư đối với các kiến nghị của nhà thầu;

    - Quy trình tham gia giải quyết các vướng mắc, sự cố có liên quan đến công trình xây dựng; tiếp nhận đối chiếu, hướng dẫn và giám sát nhà thầu thi công xây dựng xử lý theo các kết quả kiểm tra, giám định, phúc tra của các cơ quan chức năng và Chủ đầu tư;

  - Nhà thầu tư vấn giám sát phải bố trí đủ nhân lực thường xuyên, liên tục có mặt tại công trường để thực hiện giám sát mỗi khi thi công bất kỳ công việc nào;

  - Nhà thầu chịu trách nhiệm đăng ký user name và chữ ký điện tử cho các nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu và truy cập trang WEB hệ thống quản lý đầu tư xây dựng, thông qua địa chỉ: http://imis.evn.com.vn/ và thực hiện việc ghi, ký biên bản nghiệm thu điện tử theo quy định của EVN;

  - Thực hiện công tác giám sát và công tác nghiệm thu theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

  - Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

# Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Công trình phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

  - Chất lượng thi công

Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với biện pháp thi công đã được phê

duyệt.

Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình:

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ

thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

  - Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

  - Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

  - Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng;

Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình. Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế.

Báo cáo chủ đầu tư đề nghị tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định.

Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công.

Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình (nếu có).

Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành.

Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

  - Tiến độ thi công công trình

Kiểm tra, xác nhận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt.

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu thi công xây dựng trên công trường. Khi cần thiết, kiến nghị với chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công của công trình.

Đánh giá, xác định các nguyên nhân, báo cáo bằng văn bản để chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh tiến độ của dự án đối với trường hợp tổng tiến độ của dự án bị kéo dài.

Kiểm tra năng lực thực tế thi công của nhà thầu thi công xây dựng về nhân lực, thiết bị thi công so với hợp đồng xây dựng, báo cáo đề xuất với chủ đầu tư các giải pháp cần thiết để đảm bảo tiến độ.

  - Giám sát khối lượng thi công:

Kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định. Báo cáo chủ đầu tư về khối lượng phát sinh so với hợp đồng xây dựng.

  - Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường

    - An toàn lao động:

Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động.

Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

    - Bảo vệ môi trường:

Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình.

Giám sát Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp: chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.

Giám sát Nhà thầu thi công xây dựng trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

Thực hiện quản lý, giám sát chất lượng công trình xây dựng bằng hình ảnh trên phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng theo Văn bản số 2633/EVNNPC-DT (có văn bản kèm theo) ngày 03/7/2018 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (Báo cáo khối lượng, chất lượng hằng ngày đơn vị thi công thực hiện xây lắp trong thời gian thi công (bao gồm nhật ký thi công và Chụp ảnh bằng ứng dụng dịch vụ định vị trên điện thoại cảm ứng) lên phần mềm quản lý giám sát và chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các số liệu do mình cung cấp);

Trường hợp những nội dung công việc chưa được đề cập trong qui định này thì thực hiện theo qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư…và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan.

# Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV

Ngay sau khi Chủ đầu tư phát lệnh khởi công dự án.

# Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thực hiện chế độ báo cáo khối lượng hàng tuần, tháng, quý và báo cáo khác khi có yêu cầu của Chủ đầu tư như sau:

  - Báo cáo định kỳ:

    - Báo cáo tiến độ thi công chi tiết của Nhà thầu xây lắp theo tiến độ thi công chi tiết đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

    - Báo cáo tuần: Trước 17 giờ thứ 5 hàng tuần.

    - Báo cáo tháng: Trước 10 giờ ngày 28 hàng tháng.

Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ khối lượng thi công, tiến độ, chất lượng thi công của nhà thầu, các vướng mắc, tồn tại cần xử lý, các đề xuất, kiến nghị với Chủ đầu tư.

  - Báo cáo đột xuất:

    - Phải lập các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các vấn đề nảy sinh có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.

    - Nội dung theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

  - Báo cáo kết quả giám sát:

    - Phải nộp về cho Chủ đầu tư trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhà thầu thi công hoàn thành công trình để phục công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư;

    - Nội dung báo cáo bao gồm: Quy mô, khối lượng theo thiết kế ban đầu; Quy mô, khối lượng theo thực tế; Kết quả giám sát của tư vấn; Biên bản nghiệm thu từng phần, giai đoạn và toàn bộ công trình; Đánh giá chất lượng tư vấn thiết kế, chất lượng thi công, Các đề xuất, kiến nghị với bên A (nếu có).

    - Báo cáo được gửi về Chủ đầu tư.

  - Số lượng báo cáo: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

# Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

  - Giám sát trưởng: Theo mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

  - Quyền hạn và trách nhiệm của giám sát trưởng:

Tổ chức quản lý điều hành toàn diện công tác giám sát thi công xây dựng phù hợp với các nội dung của hợp đồng, phạm vi công việc được chủ đầu tư giao, hệ thống quản lý chất lượng và các quy định của pháp luật có liên quan;

Phân công công việc, quy định trách nhiệm cụ thể kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện giám sát thi công xây dựng của các giám sát viên;

Thực hiện giám sát và ký biên bản nghiệm thu đối với các công việc phù hợp với nội dung chứng chỉ hành nghề được cấp trong trường hợp trực tiếp giám sát công việc xây dựng. Kiểm tra, rà soát và ký bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công xây dựng lập so với thực tế thi công theo quy định;

Tham gia nghiệm thu và ký biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng (nếu có). Từ chối nghiệm thu khi chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; thông báo cho chủ đầu tư lý do từ chối nghiệm thu bằng văn bản;

Chịu trách nhiệm trước tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình và trước pháp luật về các công việc do mình thực hiện. Từ chối việc thực hiện giám sát bằng văn bản khi công việc xây dựng không tuân thủ quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng đối với công trình phải cấp phép xây dựng, thiết kế xây dựng, hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu và quy định của pháp luật;

Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi

công xây dựng công trình;

Không chấp thuận các ý kiến, kết quả giám sát của các giám sát viên khi không tuân thủ giấy phép xây dựng đối với công trình phải cấp phép xây dựng, thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật,

tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công và biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt, hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu và quy định của pháp luật;

Đề xuất với chủ đầu tư bằng văn bản về việc tạm dừng thi công khi phát hiện bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, có khả năng gây sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình;

Kiến nghị với chủ đầu tư về việc tổ chức quan trắc, thí nghiệm, kiểm định hạng mục công trình, công trình xây dựng trong trường hợp cần thiết và các nội dung liên quan đến thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có).

  - Giám sát viên: Theo mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

  - Quyền hạn và trách nhiệm của giám sát viên.

Thực hiện giám sát công việc xây dựng theo phân công của giám sát trưởng phù hợp với nội dung chứng chỉ hành nghề được cấp. Chịu trách nhiệm trước giám sát trưởng và pháp luật về các công việc do mình thực hiện;

Giám sát công việc xây dựng theo giấy phép xây dựng đối với công trình phải cấp phép xây dựng, thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công và biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt;

Trực tiếp tham gia và ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, kiểm tra rà soát bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công xây dựng lập so với thực tế thi công đối với các công việc xây dựng do mình trực tiếp giám sát;

Từ chối thực hiện các yêu cầu trái với hợp đồng xây dựng đã được ký giữa chủ đầu tư với các nhà thầu và quy định của pháp luật;

Báo cáo kịp thời cho giám sát trưởng về những sai khác, vi phạm so với giấy phép xây dựng đối với công trình phải cấp phép xây dựng, thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt, hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu và quy định của pháp luật. Kiến nghị, đề xuất từ chối nghiệm thu công việc xây dựng với giám sát trưởng bằng văn bản;

Đề xuất với giám sát trưởng bằng văn bản về việc tạm dừng thi công đối với trường hợp phát hiện bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, có khả năng gây sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư xử lý;

Đề xuất, kiến nghị với giám sát trưởng về việc tổ chức quan trắc, thí nghiệm, kiểm định hạng mục công trình, công trình xây dựng trong trường hợp cần thiết và các nội dung liên quan đến thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có).

# Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

  - Quyền hạn:

Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị/vật liệu cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và bộ phận thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

Khi phát hiện các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình thì phải buộc nhà thầu dừng thi công và yêu cầu khắc phục hậu quả.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu tư vấn giám sát. Nếu phát hiện nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện không đúng các điều khoản hợp đồng đến lần thứ 3 thì nhà thầu tư vấn giám sát bị đình chỉ thực hiện, thu hồi bảo lãnh thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng (ví dụ: thiếu cán bộ so với đề xuất của nhà thầu theo từng giai đoạn thi công công trình, …).

  - Trách nhiệm:

Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho nhà thầu tư vấn các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà Chủ đầu tư có được trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của nhà thầu tư vấn;

Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho nhà thầu tư vấn một (01) bản sao của tất cả các tài liệu liên quan đến thiết kế, hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu khác;

Chủ đầu tư sẽ cùng hợp tác với nhà thầu tư vấn và tạo điều kiện đến mức tối đa cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng;

Thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong hợp đồng.

Thông tin: CĐT sẽ trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của TVGS trong vòng 10 ngày làm việc.

Nhân lực của Chủ đầu tư: CĐT có trách nhiệm cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với TVGS.

Chủ đầu tư sẽ cùng bàn bạc và đi tới thống nhất trước khi quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc của nhà thầu tư vấn

Chủ đầu tư sẽ cấp biên bản xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng này cho nhà thầu tư vấn. Tuy nhiên tất cả việc phê duyệt hay cấp bất kỳ văn bản nào của Chủ đầu tư không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.