## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng;

- Tên gói thầu: Mua sắm khí y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026- 2027

- Dự toán mua sắm: Mua sắm khí y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026- 2027;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ KCB của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm (dự kiến thu năm 2026, 2027)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 18tháng;

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oxy lỏng y tế | - Dạng lỏng - Hàm lượng Oxy 99,6% - (Kèm giấy chứng nhận của đơn vị kiểm định) |
| 2 | Khí Oxy y tế (Khí nén) | - Dạng khí nén - Hàm lượng Oxy 99,6% - (Kèm giấy chứng nhận của đơn vị kiểm định) |
| 3 | Khí CO2 y tế | - Dạng khí nén - Hàm lượng CO2 99,6% - (Kèm giấy chứng nhận của đơn vị kiểm định) |

1.3. Các yêu cầu khác:

+ Phương thức giao nhận:

Đối với oxy lỏng: được xác định bằng cách tính số lượng bằng cách cân xe bồn chở oxy lỏng:

| Số lượng oxy lỏng được giao (số thực giao) | = | Trọng lượng xe trước khi giao hàng (có lái xe trên xe) | - | Trọng lượng xe sau khi giao hàng (có lái xe trên xe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### + Địa điểm cân xe do Bệnh viện và nhà thầu trúng thầu thỏa thuận, chi phí cân xe do nhà thầu chi trả.

Đối với Khí nén Oxy y tế: Được xác định bằng cách tính số lượng, chủng loại chai chứa khí (40 lít (6 m³); 14 lít (2,1m³); 10 lít (1,5 m³)) đã được nạp đầy khí nén khi Bệnh viện có yêu cầu bàn giao. Thông số thể hiện khi chai chứa khí đã nạp đầy: Áp suất nạp, áp suất làm việc 150 atm

Đối với Khí CO2 y tế: Được xác định bằng cách cân chai chứa khí loại 14 lít; 10 lít  đã được nạp khí khi Bệnh viện có yêu cầu bàn giao.

| Số lượng Khí CO2 được giao (số thực giao) | = | Trọng lượng chai trước khi giao hàng (đã nạp khí) | - | Trọng lượng của chai ghi trên vỏ chai |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Dịch vụ kỹ thuật kèm theo: Nhà thầu trúng thầu phải cam kết thực hiện bàn giao các loại khí và nạp oxy lỏng theo đúng qui trình, qui định an toàn, phù hợp với bồn chứa cùng bộ hóa hơi sẵn có tại Bệnh viện.

#### Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kỹ thuật và an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình bàn giao và nạp oxy lỏng tại Bệnh viện.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Quan sát, đối chiếu trực tiếp. Bất kỳ hàng hóa nào không đạt, Bên mời thầu sẽ không tiếp nhận

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng;

- Tên gói thầu: Mua sắm khí y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026- 2027

- Dự toán mua sắm: Mua sắm khí y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026- 2027;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ KCB của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm (dự kiến thu năm 2026, 2027)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 18tháng;

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oxy lỏng y tế | - Dạng lỏng - Hàm lượng Oxy 99,6% - (Kèm giấy chứng nhận của đơn vị kiểm định) |
| 2 | Khí Oxy y tế (Khí nén) | - Dạng khí nén - Hàm lượng Oxy 99,6% - (Kèm giấy chứng nhận của đơn vị kiểm định) |
| 3 | Khí CO2 y tế | - Dạng khí nén - Hàm lượng CO2 99,6% - (Kèm giấy chứng nhận của đơn vị kiểm định) |

1.3. Các yêu cầu khác:

+ Phương thức giao nhận:

Đối với oxy lỏng: được xác định bằng cách tính số lượng bằng cách cân xe bồn chở oxy lỏng:

| Số lượng oxy lỏng được giao (số thực giao) | = | Trọng lượng xe trước khi giao hàng (có lái xe trên xe) | - | Trọng lượng xe sau khi giao hàng (có lái xe trên xe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### + Địa điểm cân xe do Bệnh viện và nhà thầu trúng thầu thỏa thuận, chi phí cân xe do nhà thầu chi trả.

Đối với Khí nén Oxy y tế: Được xác định bằng cách tính số lượng, chủng loại chai chứa khí (40 lít (6 m³); 14 lít (2,1m³); 10 lít (1,5 m³)) đã được nạp đầy khí nén khi Bệnh viện có yêu cầu bàn giao. Thông số thể hiện khi chai chứa khí đã nạp đầy: Áp suất nạp, áp suất làm việc 150 atm

Đối với Khí CO2 y tế: Được xác định bằng cách cân chai chứa khí loại 14 lít; 10 lít  đã được nạp khí khi Bệnh viện có yêu cầu bàn giao.

| Số lượng Khí CO2 được giao (số thực giao) | = | Trọng lượng chai trước khi giao hàng (đã nạp khí) | - | Trọng lượng của chai ghi trên vỏ chai |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Dịch vụ kỹ thuật kèm theo: Nhà thầu trúng thầu phải cam kết thực hiện bàn giao các loại khí và nạp oxy lỏng theo đúng qui trình, qui định an toàn, phù hợp với bồn chứa cùng bộ hóa hơi sẵn có tại Bệnh viện.

#### Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kỹ thuật và an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình bàn giao và nạp oxy lỏng tại Bệnh viện.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Quan sát, đối chiếu trực tiếp. Bất kỳ hàng hóa nào không đạt, Bên mời thầu sẽ không tiếp nhận