# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh.

- Dự toán mua sắm: Mua văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng, thiết bị điện nước và mực in sử dụng năm 2026 của Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh

- Gói thầu: Gói số 03: Thiết bị điện nước (56 mặt hàng)

- Giá gói thầu: 44.805.000 đồng

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp trúng thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn và chứng minh bằng tài liệu cụ thể.

- Tiến độ cung cấp hàng hóa:

+ Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của chủ đầu tư bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại).

+ Giao hàng trong vòng 03 - 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng.

+ Trường hợp đột xuất giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng

+ Đổi trả và cung cấp lại hàng hóa mới 100% nếu hàng hóa không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật, quy cách, chất lượng theo E-HSMT (Thời gian đổi trả hàng hóa không đạt yêu cầu: trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư).

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Xuất xứ, nhà sản xuất, ký mã hiệu (Nhà thầu đề xuất) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây điện đôi | 2.5 |  |
| 2 | Bóng Led | Tròn, >=28W |  |
| 3 | Bóng Led | 1,2m |  |
| 4 | Bóng Led | 0,6m |  |
| 5 | Bóng Led | Tròn, >=9W |  |
| 6 | Vòi nước | Nhựa, Ф 21 |  |
| 7 | Vòi lavapo | Nhựa |  |
| 8 | Dây nước lavapo | Nhựa, 40 cm |  |
| 9 | Phao hồ nước | Thao, Ф 34 |  |
| 10 | Keo non | Chất liệu: Nhựa non |  |
| 11 | Keo đen nano | Màu đen, kích thước: khổ rộng 1,8cm, dài 20 yard |  |
| 12 | Keo dán ống nước | 500g |  |
| 13 | RV7 | 500 ml |  |
| 14 | Răng trong | Nhựa, Ф 21 |  |
| 15 | Nối | Nhựa, Ф 21 |  |
| 16 | Đúp bê hồ nước | Nhựa, Ф 49 |  |
| 17 | Răng ngoài | Nhựa, Ф 21 |  |
| 18 | Dây rút | 40 cm |  |
| 19 | Phao điện | Bồn nước |  |
| 20 | Co L | Nhựa, Ф 21 |  |
| 21 | Lưởi cưa sắt | Kích thước: Dài 310mm, rộng 20mm; hai mặt |  |
| 22 | Co T | Nhựa, Ф 21 |  |
| 23 | CB tép | 30 A |  |
| 24 | Ống gen hơ | 0,3 mm |  |
| 25 | Silicon | Tròn |  |
| 26 | Ốc vít | 03 phân |  |
| 27 | Tắt kê mũ | 06 li |  |
| 28 | Hộp số quạt trần | cho quạt trần Điện áp: 230V-240V Tần số: 50Hz Công suất:100W |  |
| 29 | Dây curo | 64-A |  |
| 30 | CB 01 pha | 30 A |  |
| 31 | CB 03 pha | 100A |  |
| 32 | Bộ xả cầu | Gạt |  |
| 33 | Phích cắm điện | 02 chân tròn |  |
| 34 | Ống nước | Ф 21 |  |
| 35 | Chì hàn | Cuồn lớn |  |
| 36 | Chì ống | Đủ cở |  |
| 37 | Bộ xã Lavapo | Chất liệu: Nhựa cao cấp |  |
| 38 | Ổ cắm điện 3 lỗ | 3 lỗ 2 chấu, Kích thước (DxRxC) 175.5 x 25.6 x 35mm |  |
| 39 | CB 01 pha | 63 A |  |
| 40 | Tụ quạt trần | 04 µ |  |
| 41 | Dây curo | 60-A |  |
| 42 | Dây curo | 78-A |  |
| 473 | CB 03 pha | 150A |  |
| 44 | Bộ xả cầu và nút nhấn |  |  |
| 45 | Ống nước | Ф 27 |  |
| 46 | Ống nước | Ф 34 |  |
| 47 | Ốc vít | 06 phân |  |
| 48 | CB tép | 25A |  |
| 49 | Co T | Nhựa, Ф 27 |  |
| 50 | Nối | Nhựa, Ф 27 |  |
| 51 | Dây rút | 30 cm |  |
| 52 | Dây rút | 20 cm |  |
| 53 | Co L | Nhựa, Ф 27 |  |
| 54 | Bơm thông tắc cầu | Bơm thụt cơ bản,một tay cầm và một đầu hút cao su, dài 43 cm |  |
| 55 | Dầu chống rỉ sét | 450ml |  |
| 56 | Dây thông bồn cầu | Dài 10m |  |

1.3. Các yêu cầu khác: Không

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Thời gian: Trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu hàng hoá.

– Địa điểm: Tại Phòng hành chính tổ chức – Điều dưỡng

- Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh

- Cách thức tiến hành: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của Nhà thầu hoặc cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa cung cấp có chất lượng, quy cách, thông số kỹ thuật …. theo đúng yêu cầu của E-HSMT

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu bắt buộc phải cung cấp bởi một hàng hóa khác phù hợp.