## Chuong V
PHỤ LỤC 1: YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Đính kèm Mục 1.2 Chương V E-HSMT Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho Bệnh viện Ung Bướu năm 2025-2026 đợt 8)
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về xuất xứ | Yêu cầu tối thiểu về đặc tính, thông số kỹ thuật
1 | PP2500636464 | Phim X-Quang kỹ thuật số laser cỡ 10x12 inch, tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện | Phim X-Quang kỹ thuật số laser cỡ 10x12 inch, tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện |  | Độ tương phản: 0.60 ± 5% và 2.00 ± 5% . Độ nhạy tối đa có thể in từ 3.00 ± 5% đến 3.30 ± 5% Phim cỡ 10x12 inch sử dụng cho xạ trị áp sát 2D hoặc trong chụp X-Quang thông thường Tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện (quy cách khay phim: 125 tấm phim/khay) Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
2 | PP2500636465 | Phim X-Quang kỹ thuật số laser cỡ 14x17 inch, tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện | Phim X-Quang kỹ thuật số laser cỡ 14x17 inch, tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện |  | Độ tương phản: 0.60 ± 5% và 2.00 ± 5%. Độ nhạy tối đa có thể in từ 3.00 ± 5% đến 3.30 ± 5% Phim cỡ 14x17 inch dùng trong chụp CT, MRI Tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện (quy cách khay phim: 125 tấm phim/khay) Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
3 | PP2500636466 | Phim X-Quang kỹ thuật số laser nhũ ảnh cỡ 8x10 inch, tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện | Phim X-Quang kỹ thuật số laser nhũ ảnh cỡ 8x10 inch, tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện |  | Độ tương phản: 0.60 ± 5% và 2.00 ± 5%. Độ nhạy tối đa có thể in từ 3.50 ± 5% đến 4.15 ± 5% Phim cỡ 8x10 inch dùng trong chụp X-Quang tuyến vú Tương thích với máy in phim X-Quang của bệnh viện (quy cách khay phim: 125 tấm phim/khay) Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA
4 | PP2500636467 | Lưới cố định bụng chậu dùng cho các máy xạ Truebeam, Trilogy, Synergy, Synergy Platform tại cơ sở 2, kích thước 30*45cm*3.2mm | Lưới cố định bụng chậu dùng cho các máy xạ Truebeam, Trilogy, Synergy, Synergy Platform tại cơ sở 2, kích thước 30*45cm*3.2mm | G7 hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ | Lưới có lỗ Kích thước ≥ 30*45cm*3.2mm Phù hợp với khung cố định của bệnh viện Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
5 | PP2500636468 | Lưới cố định bụng chậu dùng cho các máy xạ Truebeam, Trilogy, Synergy, Synergy Platform tại cơ sở 2, kích thước 30*60cm*3.2mm | Lưới cố định bụng chậu dùng cho các máy xạ Truebeam, Trilogy, Synergy, Synergy Platform tại cơ sở 2, kích thước 30*60cm*3.2mm | G7 hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ | Lưới có lỗ kích thước ≥ 30*60cm*3.2mm Phù hợp với khung cố định của bệnh viện Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
6 | PP2500636469 | Lưới cố định bụng chậu dùng cho máy xạ TrueBeam tại cơ sở 1 | Lưới cố định bụng chậu dùng cho máy xạ TrueBeam tại cơ sở 1 | G7 hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ | Lưới có lỗ Kích thước ≥ 45*55cm*3.2mm. Phù hợp với khung cố định của bệnh viện Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
7 | PP2500636470 | Túi hơi bán thân cho máy xạ Trilogy, TrueBeam, Synergy, Synergy Platform | Túi hơi bán thân cho máy xạ Trilogy, TrueBeam, Synergy, Synergy Platform | G7 hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ | Kích thước ≥ 80*150cm, Chất liệu Nylon, 70 liter ±5% Phù hợp với các loại gối của bệnh viện Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
8 | PP2500636471 | Lưới cố định đầu - cổ - vai tương thích các máy xạ trị Trilogy, TrueBeam, Synergy, Synergy Platform | Lưới cố định đầu - cổ - vai tương thích các máy xạ trị Trilogy, TrueBeam, Synergy, Synergy Platform | G7 hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ | Lưới có lỗ Phù hợp với khung cố định của bệnh viện Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
9 | PP2500636472 | Lưới cố định đầu - cổ tương thích các máy xạ trị Trilogy, TrueBeam, Synergy, Synergy Platform | Lưới cố định đầu - cổ tương thích các máy xạ trị Trilogy, TrueBeam, Synergy, Synergy Platform |  | Lưới có lỗ Phù hợp với khung cố định/ thiết bị cố định của bệnh viện Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
10 | PP2500636473 | Túi hơi đầu - cổ - vai cho máy xạ Trilogy, TrueBeam, Synergy, Synergy Platform | Túi hơi đầu - cổ - vai cho máy xạ Trilogy, TrueBeam, Synergy, Synergy Platform | G7 hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ | Chất liệu: Nylon Phù hợp với các loại gối tại bệnh viện Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
11 | PP2500636474 | Kim gây tê đám rối thần kinh ngoại vi 22G | Kim gây tê đám rối thần kinh ngoại vi 22G | G7 hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ | Kim gây tê đám rối thần kinh ngoại vi 22G, dài 50mm ±5%, có dây nối để bơm thuốc Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
12 | PP2500636475 | Kim gây tê đám rối thần kinh ngoại vi 21G | Kim gây tê đám rối thần kinh ngoại vi 21G | G7 hoặc Châu Âu hoặc Châu Mỹ | Kim gây tê đám rối thần kinh ngoại vi 21G, dài 100mm ±5%, có dây nối để bơm thuốc Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
13 | PP2500636476 | Kim đốt laser | Kim đốt laser |  | Loại kim dài 240mm ±5%
14 | PP2500636477 | Kẹp phẫu tích lưỡng cực Kelly Robi hoặc tương đương | Kẹp phẫu tích lưỡng cực Kelly Robi hoặc tương đương | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Kẹp phẫu tích lưỡng cực Kelly Robi hoặc tương đương, hàm tác động đôi, Đường kính 5mm ±5%, dài ≥ 310mm, bao gồm: Vỏ + ruột + tay cầm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
15 | PP2500636478 | Túi giấy Tyvek; kích thước 100mm x 70m | Túi giấy Tyvek; kích thước 100mm x 70m |  | Chất liệu: + Lớp Tyvek: Thẩm thấu H2O2 để tiệt khuẩn cho dụng cụ + Lớp trong suốt được làm từ polyethylene/Polyester hoặc tương đương, H2O2 không thẩm thấu vào mặt này Chỉ thị hóa học sau khi tiệt khuẩn: Chuyển màu đúng hướng dẫn trên túi ép và màu phân biệt được túi ép trước - sau tiệt khuẩn. Độ ổn định màu của chất chỉ thị hóa học sau quá trình tiệt khuẩn tối thiểu 3 tháng Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad của bệnh viện Kích thước: 100mmx70m Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
16 | PP2500636479 | Túi giấy Tyvek; kích thước 150mm x 70m | Túi giấy Tyvek; kích thước 150mm x 70m |  | Chất liệu: + Lớp Tyvek: Thẩm thấu H2O2 để tiệt khuẩn cho dụng cụ + Lớp trong suốt được làm từ polyethylene/Polyester hoặc tương đương, H2O2 không thẩm thấu vào mặt này Chỉ thị hóa học sau khi tiệt khuẩn: Chuyển màu đúng hướng dẫn trên túi ép và màu phân biệt được túi ép trước - sau tiệt khuẩn. Độ ổn định màu của chất chỉ thị hóa học sau quá trình tiệt khuẩn tối thiểu 3 tháng Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad của bệnh viện Kích thước: 150mmx70m Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
17 | PP2500636480 | Túi giấy Tyvek; kích thước 200mm x 70m | Túi giấy Tyvek; kích thước 200mm x 70m |  | Chất liệu: + Lớp Tyvek: Thẩm thấu H2O2 để tiệt khuẩn cho dụng cụ + Lớp trong suốt được làm từ polyethylene/Polyester hoặc tương đương, H2O2 không thẩm thấu vào mặt này Chỉ thị hóa học sau khi tiệt khuẩn: Chuyển màu đúng hướng dẫn trên túi ép và màu phân biệt được túi ép trước - sau tiệt khuẩn. Độ ổn định màu của chất chỉ thị hóa học sau quá trình tiệt khuẩn tối thiểu 3 tháng Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad của bệnh viện Kích thước: 200mmx70m Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
18 | PP2500636481 | Túi giấy Tyvek; kích thước 350mm x 70m | Túi giấy Tyvek; kích thước 350mm x 70m |  | Chất liệu: + Lớp Tyvek: Thẩm thấu H2O2 để tiệt khuẩn cho dụng cụ + Lớp trong suốt được làm từ polyethylene/Polyester hoặc tương đương, H2O2 không thẩm thấu vào mặt này Chỉ thị hóa học sau khi tiệt khuẩn: Chuyển màu đúng hướng dẫn trên túi ép và màu phân biệt được túi ép trước - sau tiệt khuẩn. Độ ổn định màu của chất chỉ thị hóa học sau quá trình tiệt khuẩn tối thiểu 3 tháng Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad của bệnh viện Kích thước: 350mmx70m Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
19 | PP2500636482 | Túi giấy Tyvek; kích thước 75mm x 70m | Túi giấy Tyvek; kích thước 75mm x 70m |  | Chất liệu: + Lớp Tyvek: Thẩm thấu H2O2 để tiệt khuẩn cho dụng cụ + Lớp trong suốt được làm từ polyethylene/Polyester hoặc tương đương, H2O2 không thẩm thấu vào mặt này Chỉ thị hóa học sau khi tiệt khuẩn: Chuyển màu đúng hướng dẫn trên túi ép và màu phân biệt được túi ép trước - sau tiệt khuẩn. Độ ổn định màu của chất chỉ thị hóa học sau quá trình tiệt khuẩn tối thiểu 3 tháng Tương thích với hệ thống tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad của bệnh viện Kích thước: 75mmx70m Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
20 | PP2500636483 | Keo dán da | Keo dán da |  | Keo dán da thành phần 2-octyl cyanoacrylate hoặc tương đương
21 | PP2500636484 | Kẹp mạch máu có khóa | Kẹp mạch máu có khóa |  | Clip Polymer kẹp mạch máu có công nghệ khoá an toàn, có mấu chống trượt với chân bám 360 độ, gai dọc thân clip và cơ chế khoá đầu clip. Chất liệu polymer không tan hoặc tương đương, không làm ảnh hưởng đến CT, MRI, X-ray. Sử dụng được trong phẫu thuật với Robot. Kẹp mạch máu các cỡ: từ 2-7 mm ± 2%, từ 3-10 mm ± 2%, tử 5-13 mm ± 2%, từ 7-16mm ± 2%, tương đương Hem-o-lok, phù hợp với dụng cụ kẹp Clip hãng WECK (10MM) của bệnh viện và GRENA - L VIOLET của bệnh viện hoặc tương đương Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
22 | PP2500636485 | Chỉ tan trung bình đơn sợi tổng hợp số 4/0, kim tròn | Chỉ tan trung bình đơn sợi tổng hợp số 4/0, kim tròn | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Chỉ tan trung bình đơn sợi tổng hợp số 4/0 Kim dài 17-21mm±5% Kim tròn 1/2C Lực giữ trên 50% sau 02 tuần và tan hoàn toàn trong 60-90 ngày Chất liệu: Polyester hoặc Polyglecaprone hoặc Glyconate hoặc tương đương Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 02 nước tham chiếu trở lên
23 | PP2500636486 | Ống soi quang học HOPKINS hoặc tương đương góc soi nghiêng 30° | Ống soi quang học HOPKINS hoặc tương đương góc soi nghiêng 30° | G7 hoặc Châu Âu | Ống soi quang học góc soi nghiêng 30° Đường kính 5 mm ±5% Chiều dài 24 cm ±5% Có thể hấp tiệt trùng Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
24 | PP2500636487 | Dây dẫn sáng bằng sợi quang | Dây dẫn sáng bằng sợi quang | G7 hoặc Châu Âu | Dây dẫn sáng bằng sợi quang Đầu nối thẳng Đường kính 3.5 mm ±5% Dài 300 cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
25 | PP2500636488 | Ống hút và đốt cầm máu | Ống hút và đốt cầm máu | G7 hoặc Châu Âu | Ống hút và đốt cầm máu dùng cho đầu đốt đơn cực Đường kính 5 mm ±5% Dài 28 cm ±5% Đầu xa gập góc 30-45 độ Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
26 | PP2500636489 | Điện cực đốt cầm máu và bóc tách | Điện cực đốt cầm máu và bóc tách | G7 hoặc Châu Âu | Điện cực đốt đơn cực có kênh hút Vỏ ngoài cách điện, sử dụng với tay cầm hút, tưới rửa Mũi hình thìa đầu tù Đường kính 5 mm Dài 36 cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
27 | PP2500636490 | Dây đốt cao tần đơn cực | Dây đốt cao tần đơn cực | G7 hoặc Châu Âu | Dây đốt cao tần đơn cực Dài 300 cm ±5% Đầu cắm 5 mm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
28 | PP2500636491 | Tay cầm có van Trumpet hoặc tương đương | Tay cầm có van Trumpet hoặc tương đương | G7 hoặc Châu Âu | Tay cầm có van Trumpet hoặc tương đương Hấp khử trùng được Tương thích với ống hút 5 mm ±5%, ống hút và tưới rửa 3 mm ±5% hoặc 5 mm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
29 | PP2500636492 | Ruột kẹp kelly KELLY loại CLICK'line hoặc tương đương | Ruột kẹp kelly KELLY loại CLICK'line hoặc tương đương | G7 hoặc Châu Âu | Ruột kẹp KELLY loại CLICK’line hoặc tương đương Hàm đôi Đường kính 5 mm Dài 36 cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
30 | PP2500636493 | Ruột kéo cắt mô METZENBAUM loại CLICK'line hoặc tương đương | Ruột kéo cắt mô METZENBAUM loại CLICK'line hoặc tương đương | G7 hoặc Châu Âu | Ruột kéo cắt mô METZENBAUM loại CLICK'line hoặc tương đương Hàm cong ngắn Đường kính 5 mm ±5% Dài 36 cm ±5% Hàm hoạt động đôi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
31 | PP2500636494 | Vỏ ngoài bằng kim loại | Vỏ ngoài bằng kim loại | G7 hoặc Châu Âu | Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện Có đầu nối khóa LUER hoặc tương đương đường kính 5 mm ±5% Dài 36 cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
32 | PP2500636495 | Tay cầm nhựa không khóa | Tay cầm nhựa không khóa | G7 hoặc Châu Âu | Tay cầm nhựa không khóa Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
33 | PP2500636496 | Khay dùng vệ sinh, tiệt trùng | Khay dùng vệ sinh, tiệt trùng | G7 hoặc Châu Âu | Khay dùng vệ sinh, tiệt trùng và bảo quản cho 2 ống soi cứng và 1 dây dẫn sáng. Gồm có giá đỡ cho đầu nối Giá đỡ ống soi bằng silicon Có nắp đậy Kích thước ngoài (w x d x h): 487 x 125 x 54 mm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
34 | PP2500636497 | Hộp nhựa dùng để tiệt trùng và bảo quản | Hộp nhựa dùng để tiệt trùng và bảo quản | G7 hoặc Châu Âu | Hộp nhựa dùng để tiệt trùng và bảo quản dụng cụ 2 tầng Có đục lỗ Nắp đậy trong suốt, có miếng đệm bằng silicon Sử dụng cho 16 forceps hoặc tương đương và 8 dụng cụ trở lên Kích thước :(w x d x h): 533 mm x 253 mm x 143 mm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
35 | PP2500636498 | Test kiểm tra chất lượng máy rửa bằng sóng siêu âm | Test kiểm tra chất lượng máy rửa bằng sóng siêu âm |  | Chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa sóng siêu âm Tương thích với máy rửa sóng siêu âm của bệnh viện Chất thử tổng hợp mô phỏng mô và máu người trên nền vật liệu kim loại Có khay giá đỡ đi kèm Chỉ thị hóa học chuyển màu đúng theo hướng dẫn và phân biệt được rõ ràng chỉ thị hóa học trước – sau rửa máy. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
36 | PP2500636499 | Test kiểm tra chất lượng máy rửa khử khuẩn | Test kiểm tra chất lượng máy rửa khử khuẩn |  | Chỉ thị hóa học dùng cho máy rửa khử khuẩn Tương thích với máy rửa khử khuẩn của bệnh viện Chất thử tổng hợp mô phỏng mô và máu người trên nền vật liệu kim loại Có khay giá đỡ đi kèm Chỉ thị hóa học chuyển màu đúng theo hướng dẫn và phân biệt được rõ ràng chỉ thị hóa học trước – sau rửa máy. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
37 | PP2500636500 | Gói kiểm tra chất lượng PCD | Gói kiểm tra chất lượng PCD |  | Gói thử kiểm tra quy trình tiệt khuẩn hơi nước - Thành phần: + 01 chỉ chị hóa học đa thông số nhóm 5 + 02 ống chỉ thị sinh học đóng sẵn chứa bào tử Geobacillus stearothermophilus, bao gồm 1 ống chứng và 1 ống thử Chỉ thị hóa học trên ống chỉ thị có đổi màu đúng theo hướng dẫn và phân biệt được rõ ràng chỉ thị sinh học trước- sau tiệt khuẩn. Chỉ thị sinh học được sử dụng với máy đọc Auto-reader 490 của bệnh viện, cho kết quả sau ủ 15-30 phút. Trường hợp không tương thích với máy đọc của bệnh viện, bên trúng thầu phải bố trí máy đọc phù hợp, với thời gian ủ 15-30 phút Đóng gói theo tiêu chuẩn AAMI Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
38 | PP2500636501 | Giấy in cho máy hấp ướt | Giấy in cho máy hấp ướt |  | Giấy in chu trình tiệt khuẩn Tương thích với máy Gettinge của bệnh viện (Hãng sản xuất: Getinge, Model: GSS67H)
39 | PP2500636502 | Ống nghiệm Citrat | Ống nghiệm Citrat |  | Ống nghiệm Citrat
40 | PP2500636503 | Ống nghiệm Chimigly | Ống nghiệm Chimigly |  | Ống nghiệm Chimigly
41 | PP2500636504 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su |  | Ống nghiệm EDTA nắp cao su
42 | PP2500636505 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa |  | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa
43 | PP2500636506 | Ống nghiệm Heparin | Ống nghiệm Heparin |  | Ống nghiệm Heparin các loại
44 | PP2500636507 | Ống nghiệm nhựa lấy máu có nắp | Ống nghiệm nhựa lấy máu có nắp |  | Ống nghiệm nhựa lấy máu có nắp
45 | PP2500636508 | Ống nghiệm Serum | Ống nghiệm Serum |  | Ống nghiệm Serum
46 | PP2500636509 | Gạc tẩm cồn 5cm x 6cm x 4 lớp, đóng gói từng miếng | Gạc tẩm cồn 5cm x 6cm x 4 lớp, đóng gói từng miếng |  | Gạc tẩm cồn 5cm x 6cm x 4 lớp, đóng gói từng miếng
47 | PP2500636510 | Sonde dạ dày các số | Sonde dạ dày các số |  | Sonde dạ dày các số
48 | PP2500636511 | Túi ép dẹp 10cm x 200m | Túi ép dẹp 10cm x 200m |  | Túi ép dẹp 10cm x 200m ±5%
49 | PP2500636512 | Túi ép dẹp 15cm x 200m | Túi ép dẹp 15cm x 200m |  | Túi ép dẹp 15cm x 200m ±5%
50 | PP2500636513 | Túi ép dẹp 20cm x 200m | Túi ép dẹp 20cm x 200m |  | Túi ép dẹp 20cm x 200m ±5%
51 | PP2500636514 | Túi ép dẹp 25cm x 200m | Túi ép dẹp 25cm x 200m |  | Túi ép dẹp 25cm x 200m ±5%
52 | PP2500636515 | Túi ép dẹp 35cm x 200m | Túi ép dẹp 35cm x 200m |  | Túi ép dẹp 35cm x 200m ±5%
53 | PP2500636516 | Túi ép dẹp 7,5cm x 200m | Túi ép dẹp 7,5cm x 200m |  | Túi ép dẹp 7,5cm x 200m ±5%
54 | PP2500636517 | Túi ép phồng 10cm x 100m | Túi ép phồng 10cm x 100m |  | Túi ép phồng 10cm x 100m ±5%
55 | PP2500636518 | Túi ép phồng 15cm x 100m | Túi ép phồng 15cm x 100m |  | Túi ép phồng 15cm x 100m ±5%
56 | PP2500636519 | Túi ép phồng 20cm x 100m | Túi ép phồng 20cm x 100m |  | Túi ép phồng 20cm x 100m ±5%
57 | PP2500636520 | Túi ép phồng 25cm x 100m | Túi ép phồng 25cm x 100m |  | Túi ép phồng 25cm x 100m ±5%
58 | PP2500636521 | Túi ép phồng 35cm x 100m | Túi ép phồng 35cm x 100m |  | Túi ép phồng 35cm x 100m ±5%
59 | PP2500636522 | Mực đánh dấu mô màu đen | Mực đánh dấu mô màu đen | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Mực đánh dấu mô màu đen Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 02 nước tham chiếu trở lên
60 | PP2500636523 | Mực đánh dấu mô màu xanh dương | Mực đánh dấu mô màu xanh dương | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Mực đánh dấu mô màu xanh dương Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 02 nước tham chiếu trở lên
61 | PP2500636524 | Catheter chạy thận người lớn loại ngắn 15cm | Catheter chạy thận người lớn loại ngắn 15cm | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Ống thông 2 nòng dùng trong lọc máu Cỡ 12F hoặc 13F Chiều dài: 150mm ±5% Chất liệu: Thermosensitive PUR hoặc tương đương Bao gồm: 01 ống thông; 01 kim luồn; 01 dây dẫn, 01 nắp đậy tiêm truyền, 01 nong mạch Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
62 | PP2500636525 | Bảng đếm gạc phẫu thuật 10 ô | Bảng đếm gạc phẫu thuật 10 ô |  | Kích thước bảng : 35 x 83 cm ±5% Bảng chia thành 10 ô (có 5 hàng). Kích thước mỗi ô: 15.2 x 11.5 cm ±5% (RxC) Có in các con số & các đường viền Phía trên có sẵn 2 lỗ treo
63 | PP2500636526 | Dây bơm khí CO2 (Chống xoắn) | Dây bơm khí CO2 (Chống xoắn) |  | Dây: Vật liệu ống dây: PVC trong suốt hoặc tương đương Dây bơm khí CO2: Chiều dài ống dây: 2500 mm ± 5% Đường kính trong: 8mm ± 5% Đường kính ngoài: 10mm ± 5% Đầu côn: Dài: 36mm ± 5% Đường kính miệng: 15mm ± 5% Đầu tuýp (PVC hoặc tương đương): Dài : 40mm ± 5% Đường kính miệng: 9mm ± 5%
64 | PP2500636527 | Dây bơm nước (Chống xoắn) | Dây bơm nước (Chống xoắn) |  | Dây: Vật liệu ống dây: PVC trong suốt hoặc tương đương Chiều dài ống dây: 2500 mm ± 5% Đường kính trong: 8 mm ± 5% Đường kính ngoài: 10 mm ± 5% Có đầu kim nhựa
65 | PP2500636528 | Túi nuôi ăn đơn dùng theo máy | Túi nuôi ăn đơn dùng theo máy | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Chất liệu PVC hoặc tương đương, không chứa DEHP Kích thước 1000ml-1200ml ±5%; kèm 1 dây truyền ≥60cm, có đầu đếm và khóa kiểm soát. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất 01 nước tham chiếu
66 | PP2500636529 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn chứa Chlorhexidin | Dung dịch rửa tay sát khuẩn chứa Chlorhexidin | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Xà phòng rửa tay phẫu thuật, chứa 4% Chlorhexidin Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu
67 | PP2500636530 | Lam kính tích điện dương | Lam kính tích điện dương |  | Kích thước: 25x75x1mm ±5% Tiêu chuẩn chất lượng: CE (dành cho thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - IVD) Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu
68 | PP2500636531 | Chổi rửa dài | Chổi rửa dài |  | Sử dụng cho ống nội soi dạ dày, đại tràng của hãng Olympus (GIF HQ190, CF H170I) Chiều dài 160cm ±5%, đầu có lông chải rửa, chất liệu: nhựa kết hợp kẽm hoặc tương đương Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
69 | PP2500636532 | Chổi rửa ngắn | Chổi rửa ngắn |  | Sử dụng cho ống nội soi dạ dày, đại tràng của hãng Olympus (GIF HQ190, CF H170I) Chiều dài 5cm ±5%, đầu có lông chải rửa, chất liệu nhựa kết hợp kẽm hoặc tương đương Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
70 | PP2500636533 | Dây CO2 | Dây CO2 | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Dây bơm khí, tiệt trùng được, Đường kính bên trong ≥9 mm, dài ≥250 cm Tương thích với hệ thống máy nội soi Karl Storz tại bệnh viện
71 | PP2500636534 | Hộp đựng ống soi | Hộp đựng ống soi | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Hộp đựng ống soi bằng Plastic hoặc tương đương, Có đục lỗ hoặc khay lưới, có nắp đậy, kích thước ngoài: 445-550mm x 90-105mm x 40-45mm, sử dụng cho 2 ống soi cứng có chiều dài ≥ 32cm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
72 | PP2500636535 | Kềm sinh thiết đầu cá sấu nội soi | Kềm sinh thiết đầu cá sấu nội soi | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Kềm gắp và lấy sinh thiết nội soi, loại cứng, hàm tác động đôi, đầu cá sấu, dài ≥ 340mm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
73 | PP2500636536 | Ống hút nội soi thẳng | Ống hút nội soi thẳng | G7, châu Mỹ hoặc châu Âu | Ống bơm hút dịch, thẳng, đầu xa có nhiều lỗ bên, có van khóa 2 chiều, đường kính 5mm ±5%, dài ≥ 330mm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
74 | PP2500636537 | Ống hút và đốt soi treo thanh quản | Ống hút và đốt soi treo thanh quản |  | Ống hút và đốt cầm máu kiểu KLEINSASSER hoặc tương đương đường kính ≥ 3mm, dài ≥ 260mm sử dụng với dây nối cao tần đơn cực Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
75 | PP2500636538 | Lọ nhựa PS có nhãn vô trùng 50ml | Lọ nhựa PS có nhãn vô trùng 50ml |  | Lọ nhựa PS có nhãn vô trùng 50ml
76 | PP2500636539 | Lamelle 24mm x 50 mm tương thích với máy dán Cover Slipper và Dako cover stainer của bệnh viện | Lamelle 24mm x 50 mm tương thích với máy dán Cover Slipper và Dako cover stainer của bệnh viện |  | Lamelle 24mm x 50 mm ±5% tương thích với máy dán Cover Slipper và Dako cover stainer của bệnh viện
77 | PP2500636540 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi có van cầm máu các loại các cỡ | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi có van cầm máu các loại các cỡ | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | 01 bộ gồm: kim luồn 18G, 20G dài ≥ 3cm Bơm tiêm 2.5ml ±5% Que nong Dụng cụ mở đường vào mạch máu chất liệu ETFE hoặc tương đương, các cỡ 5F,6F,7F,8F, có van cầm máu kiểu Cross-Cut hoặc tương đương, chiều dài 7cm hoặc 10cm Dây dẩn cỡ 0.035" ±5%, dài ≥ 45cm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
78 | PP2500636541 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu động mạch quay có van cầm máu các loại các cỡ | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu động mạch quay có van cầm máu các loại các cỡ | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | 01 bộ gồm: Kim luồn 20G, dài ≥ 5cm Bơm tiêm 2.5ml ±5% Dây dẫn cỡ 0.025" ±5%, dài ≥ 45cm Que nong Dụng cụ mở dường chất liệu ETFE có phủ lớp ái nước hoặc tương đương, các cỡ 5F,6F,7F, có van cầm máu kiều Cross-cut hoặc tương đương, chiều dài 10cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
79 | PP2500636542 | Dây dẫn đường chẩn đoán phủ lớp ái nước, dài ≥ 150cm | Dây dẫn đường chẩn đoán phủ lớp ái nước, dài ≥ 150cm | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo 3 lớp: Lõi là hợp kim Nitinol hoặc tương đương Lớp ngoài là Polyurethane hoặc tương đương, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten hoặc tương đương Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat hoặc tương đương Hình dạng đầu tip: đầu thẳng hoặc đầu cong Kích thước dài ≥ 150cm Đường kính 0,035" ±5% Chiều dài đầu tip 1cm,3cm,5cm,8cm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
80 | PP2500636543 | Dây dẫn đường chẩn đoán phủ lớp ái nước,dài ≥ 260cm | Dây dẫn đường chẩn đoán phủ lớp ái nước,dài ≥ 260cm | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo 3 lớp: Lõi là hợp kim Nitinol hoặc tương đương Lớp ngoài là Polyurethane hoặc tương đương, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten hoặc tương đương Lớp phủ ái nước hydrophilic M Coat hoặc tương đương Hình dạng đầu tip: đầu thẳng hoặc đầu cong Kích thước dài ≥ 260cm Đường kính 0,035"±5%; 0,025" ±5% Chiều dài đầu tip 1cm,3cm,5cm,8cm Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
81 | PP2500636544 | Ống thông chẩn đoán tạng dạng Yashiro hoặc tương đương | Ống thông chẩn đoán tạng dạng Yashiro hoặc tương đương | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo 3 lớp: - Lớp ngoài polyurethane hoặc tương đương - Lớp giữa là lớp bện đơn SUS hoặc tương đương - Lớp trong bằng nylon hoặc tương đương Đoạn xa có phủ lớp ái nước Hydrophilic hoặc tương đương dài 25cm ±5% hoặc 40cm ±5%. Kích cỡ 5Fr Chiều dài ống thông 70cm±5% hoặc 100cm±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
82 | PP2500636545 | Ống thông ái nước chẩn đoán tạng qua động mạch quay | Ống thông ái nước chẩn đoán tạng qua động mạch quay | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo gồm: - Lớp trong bằng nylon hoặc tương đương - Lớp bện kép thép không gỉ hoặc tương đương Kích cỡ: 4Fr Chiều dài ống thông 125cm ±5% hoặc 135cm ±5% hoặc 150cm ±5% Đoạn xa có phủ lớp ái nước 15cm ±5% hoặc 40cm ±5% Tương thích dây dẫn: 0.038” ±5% và Áp lực bơm tối đa: ≥750 psi Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
83 | PP2500636546 | Bộ vi ống thông đường kính 2.7Fr kèm vi dây dẫn | Bộ vi ống thông đường kính 2.7Fr kèm vi dây dẫn | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Vi ống thông 2.7Fr có dây dẫn đi kèm Cấu trúc 3 lớp: - Lớp trong: phủ lớp PTFE hoặc tương đương - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten hoặc tương đương đánh dấu cản quang - Lớp ngoài: phủ lớp ái nước M coat hoặc tương đương Kich thước: đường kính: 2.7Fr, chiều dài: 110 cm ±5% hoặc 130 cm ±5% Áp lực bơm tối đa ≥750 psi Thông số dây dẫn đi kèm - Đường kính 0.021''±5%, có 2 kích cỡ loại 120cm ±5% và 140cm ±5%. - Lõi bằng hợp kim Nitinol hoặc tương đương - Lớp ngoài Polyurethane hoặc tương đương - Lớp phủ ái nước hydrophilic hoặc tương đương - Đầu có lớp cuộn bằng vàng 3cm ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
84 | PP2500636547 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên cấu trúc vòng xoắn kép | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên cấu trúc vòng xoắn kép | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo vi dây dẫn gồm: -Lõi dây dẫn làm bằng thép không gỉ. -Phủ lớp ái nước, có đặc điểm cấu trúc vòng xoắn kép -Chiều dài lớp phủ ái nước: 155cm ±5% (cho dây 0.014 inch ±5%) và 130 cm ±5%, 160 cm ±5%, 175 cm ±5% (cho dây 0.016 inch ±5%). Kích thước: -Chiều dài dây dẫn: 165cm ±5% hoặc 135cm ±5%; 165cm ±5%; 180cm ±5% -Đường kính: 0.014" ±5% hoặc 0.016" ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
85 | PP2500636548 | Vi ống thông can thiệp, đường kính 2.0Fr - 2.4Fr | Vi ống thông can thiệp, đường kính 2.0Fr - 2.4Fr | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu trúc 3 lớp: - Lớp trong: phủ lớp PTFE hoặc tương đương - Lớp giữa: là lớp cuộn chất liệu Tungsten hoặc tương đương - Lớp ngoài: phủ lớp ái nước M coat hoặc tương đương Đầu vi ống thông có điểm đánh dấu cản quang platinum/iridium hoặc tương đương 0.7mm ±5% Kich thước: -Đường kính : 2.0Fr hoặc 2.4Fr. -Chiều dài: 110cm ±5% hoặc 130 cm ±5%. Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
86 | PP2500636549 | Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch, 1.8Fr | Vi ống thông kèm bóng thuyên tắc nút mạch, 1.8Fr | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Cấu tạo bóng: - Vật liệu: Polyurethane hoặc tương đương - Chiều dài: 10mm ±5% - Vị trí: cách 3.5mm ±5% từ đầu vào ống thông Cấu tạo vi ống thông: - Phủ ái nước hydrophilic ở 60cm đầu xa - Gồm 02 đoạn đánh dấu cản quang ở đầu xa và đầu gần của bóng dài 0.65mm ±5% Kích thước vi ống thông - Đầu vào 1.8Fr, dài 0.5mm ±5% - Chiều dài: 110cm ±5%; 130cm ±5%; 150cm ±5% - Tương thích với dây dẫn 0.014" ±5% Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
87 | PP2500636550 | Bộ dụng cụ đóng mạch với khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép | Bộ dụng cụ đóng mạch với khả năng tự tiêu và cơ chế cầm máu kép | G7, Châu Mỹ hoặc Châu Âu | Bao gồm: - Dụng cụ đóng mạch - 01 dây dẫn cỡ 0.035'' ±5% hoặc 0.038'' ±5% dài 70cm ±5% - 01 que nong - 01 vỏ bọc Chất liệu bằng collagen hoặc tương đương; chỉ tự tiêu và các bộ phận lưu lại đều có khả năng tự tiêu sinh học, được hấp thụ trong vòng từ 60 - 90 ngày. Kích cỡ: 6Fr và 8Fr Hàng hóa được lưu hành tại ít nhất từ 01 nước tham chiếu trở lên
88 | PP2500636551 | Tấm chắn di động | Tấm chắn di động |  | Phần nhìn xuyên tương đương: ≥ 1mm chì Phần không nhìn xuyên: ≥ 1.1mm chì
Ghi chú: Danh sách các nước tham chiếu trong yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa 1. Vương quốc Anh 2. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ 3. Nhật Bản 4. Thịnh vượng chung Úc 5. Ca-na-da 6. Hàn Quốc 7. Liên minh châu Âu - EU: Cộng hòa Áo; Vương quốc Bỉ; Cộng hòa Bulgaria; Cộng hòa Croatia; Cộng hòa Síp; Cộng hòa Séc; Vương quốc Đan Mạch; Cộng hòa Estonia; Cộng hòa Phần Lan; Cộng hòa Pháp; Cộng hòa Liên bang Đức; Cộng hòa Hy Lạp; Cộng hòa Hungary; Cộng hòa Ireland; Cộng hòa Ý; Cộng hòa Latvia; Cộng hòa Litva; Đại công quốc Luxembourg; Cộng hòa Malta; Vương quốc Hà Lan; Cộng hòa Ba Lan; Cộng hòa Bồ Đào Nha; Cộng hòa România; Cộng hòa Slovakia; Cộng hòa Slovenia; Vương quốc Tây Ban Nha; Vương quốc Thụy Điển. Lưu ý: + Đối với yêu cầu "Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA" tại mặt hàng STT 1, 2, 3 thì tài liệu chứng minh có thể là CE hoặc CFG do FDA cấp. + Tài liệu chứng minh lưu hành tại nước tham chiếu là Chứng nhận lưu hành tự do hoặc tài liệu có giá trị chứng minh tương đương + Hàng hóa có giấy chứng nhận lưu hành tự do của từ 02 nước trở lên trong Liên minh Châu Âu vẫn được tính là 01 giấy chứng nhận lưu hành tự do của 01 nước tham chiếu