## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 – 2026 đợt 8

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 – 2026 đợt 8

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung Bướu

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, 2026

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày

# 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Chương V E-HSMT.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ tại Mẫu số 01A Chương IV: áp dụng đối với máy chính của từng thiết bị. Danh sách các quốc gia theo yêu cầu như sau:

Các quốc gia thuộc G7:

| Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Canada Nhật Bản Vương quốc Anh | Cộng hòa liên bang Đức Cộng hòa Pháp Cộng hòa Ý |
| --- | --- |

Các quốc gia thuộc Châu Âu:

| Vương quốc Anh Đan Mạch ﻿Estonia Iceland Ireland Latvia Lithuania Na Uy Phần Lan Thụy Điển ﻿Moldova Ba Lan ﻿Belarus Bulgaria Cộng hòa Séc | Hungary Nga Romania Slovakia Ukraine Albania Andorra Bồ Đào Nha Bosnia và Herzegovina Croatia Hy Lạp Kosovo Bắc Macedonia Malta Montenegro | San Marino Serbia Slovenia Tây Ban Nha Thành Vatican Ý Áo Bỉ Đức Hà Lan Liechtenstein Luxembourg Monaco Pháp Thụy Sĩ Thổ Nhĩ Kỳ |
| --- | --- | --- |

Các quốc gia thuộc Châu Mỹ:

| Bermuda Canada Hoa Kỳ Saint Pierre và Miquelon Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Ecuador Guiana thuộc Pháp Guyana Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich Paraguay Peru Quần đảo Falkland Suriname Uruguay Venezuela Belize Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panama Quần đảo Virgin thuộc Anh Anguilla Antigua và Barbuda Argentina Aruba Bahamas Barbados Belize Bolivia | Bonaire Brazil Chile Colombia Cộng hòa Dominican Costa Rica Cuba Dominica Ecuador El Salvador Grenada Guadeloupe Guatemala Guiana thuộc Pháp Guyana Haiti Honduras Jamaica Martinique Mexico Montserrat Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich Nicaragua Panama Paraguay Peru Puerto Rico Quần đảo Cayman Quần đảo Falkland Quần đảo Turks và Caicos Quần đảo Virgin thuộc Mỹ Saint-Barthélemy Saint Kitts và Nevis Saint Lucia Saint Martin | Saint Vincent và Grenadines Sint Maarten Suriname Trinidad và Tobago Uruguay Venezuela Quần đảo Virgin thuộc Anh Anguilla Antigua và Barbuda Aruba Bahamas Barbados Bonaire Cộng hòa Dominican Cuba Dominica Grenada Guadeloupe Haiti Jamaica Martinique Montserrat Puerto Rico Quần đảo Cayman Quần đảo Turks và Caicos Quần đảo Virgin thuộc Mỹ Saint-Barthélemy Saint Kitts và Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Vincent và Grenadines Sint Maarten Trinidad và Tobago |
| --- | --- | --- |

# 1.3. Các yêu cầu khác

## 1.3.1. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT (Đề nghị nhà thầu sử dụng mẫu file excel tại Phụ lục 2 đính kèm Chương V E-HSMT để kê khai thông tin nhằm đảm bảo tính thống nhất về định dạng và cách thức trình bày; không chèn thêm logo, hình vẽ, hoặc các nội dung không có trong yêu cầu).

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

(PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)

Tên nhà thầu: …….               Địa chỉ: ……                  Email: ……                 Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các cột từ (2) đến (13) và (25), (26): Nhà thầu nhập các nội dung này theo yêu cầu của E-HSMT và các thông tin đã kê khai tại Webform. Trong trường hợp có sự không thống nhất, nội dung tại E-HSMT và Webform là cơ sở để đánh giá.

- Cột (23) và (24): Nhà thầu ghi rõ tên vật tư, mã hãng sản xuất vật tư y tế theo quy định hiện hành liên quan của pháp luật. Nếu mặt hàng không thuộc danh mục áp dụng quy định về bảo hiểm thì ghi: Không áp dụng. Nội dung tại cột này dùng để phục vụ việc thanh toán theo yêu cầu bảo hiểm, không bao gồm trong nội dung đánh giá E-HSDT. E-HSDT vẫn được xem xét đánh giá theo các tiêu chí đánh giá của E-HSMT bất kể việc nhà thầu không kê khai tại nội dung này.

- Hướng dẫn cách ghi 1 số nội dung cơ bản:

+ Cột (9): Nhà thầu phải kê khai cụ thể và chính xác model/ký mã hiệu theo quy định của nhà sản xuất và model/ký mã hiệu dự thầu phải thống nhất trên tất cả các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa (như giấy ủy quyền, số lưu hành, giấy phép nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật…). Đối với những trường hợp dải model cần viết tắt, nhà thầu phải đảm bảo tên viết tắt không làm ảnh hưởng đến việc xác định sản phẩm và ghi chú tại Cột (27) về ký hiệu viết tắt, ví dụ: dải model: 20AxxMJ, trong đó xx tương ứng chiều dài 05 ->25mm.

+ Cột (13) và (14): Nhà thầu ghi đầy đủ tên hãng sản xuất, hãng chủ sở hữu theo đúng các tài liệu đính kèm, không viết tắt tên hãng; ví dụ: Hãng sản xuất: Fujifilm Healthcare Manufacturing Corporation Hanamaki Office; Hãng, nước chủ sở hữu: Fujifilm Corporation, Nhật Bản; hoặc: Hãng sản xuất: GE Medical Systems Information Technologies- Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V.; Hãng, nước chủ sở hữu: GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics, Mỹ.

+ Cột (15): Nhà thầu điền phân loại tương ứng (chỉ điền chữ cái: A, B, C, D). Đối với hàng hóa không phải TBYT thì ghi: Không phải TBYT.

+ Cột (16): Nhà thầu điền số hiệu bản phân loại tra cứu được trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý TBYT (imda.moh.gov.vn), ví dụ: 143/170000047/PCBPL-BYT. Nếu không phải TBYT, ghi: Không áp dụng.

+ Cột (17): Nhà thầu điền số lưu hành hoặc GPNK, ví dụ: 250000739/PCBB-HCM; 6448NK/BYT-TB-CT. Nếu không phải TBYT, ghi: Không áp dụng.

+ Cột (18): Nhà thầu điền ngày hết hiệu lực của tiêu chuẩn chất lượng, ví dụ: ISO 13485 hết hiệu lực vào ngày 30/9/2026 thì điền: 30/9/2026.

+ Cột (19): Nhà thầu điền số công bố hoặc số phiếu tiếp nhận v/v công bố đủ điều kiện sản xuất TBYT đối với TBYT được sản xuất trong nước, ví dụ: 230000041/PCBSX-HCM. Nếu TBYT không được sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng.

+ Cột (20): Nhà thầu kê khai các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, lưu ý bám sát nội dung yêu cầu, không kê khai các nội dung nằm ngoài yêu cầu.

## 1.3.2. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại mục 1.3.1 Chương V.

- Có catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (cung cấp cả bản gốc và bản dịch) nêu rõ đối với từng loại hàng hóa:

- Model, ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

- Tên nhà sản xuất;

- Thông số kỹ thuật hàng hóa;

- Quy cách hàng hóa (nếu có);

Nhà thầu phải dùng công cụ đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật.

- Đối với các mặt hàng có yêu cầu phải được lưu hành tại nước tham chiếu (chi tiết theo Phụ lục TSKT): cung cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc văn bản tương đương còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 05/12/2011.

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định hiện hành về quản lý trang thiết bị y tế, cụ thể như sau:

- Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (imda.moh.gov.vn),

- Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hàn.

Lưu ý:

+ Bản phân loại TBYT và số lưu hành phải được đăng tải công khai trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý Thiết bị y tế (imda.moh.gov.vn) và ở trạng thái “còn hiệu lực” theo quy định.

+ Trong trường hợp có quy định cập nhật về các tài liệu liên quan hoặc tương đương về số lưu hành thì áp dụng theo các quy định đó.

- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất/cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

- Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

Ghi chú:

(i) Đối với catalogue, tài liệu kỹ thuật: nhà thầu cung cấp bản điện tử được nhà sản xuất phát hành, hoặc thông tin trên website có thể tra cứu công khai được, hoặc bản được đóng dấu của nhà sản xuất/nhà phân phối.

(ii) Đối với tài liệu tại các mục c, d, e: thể thức theo yêu cầu tại Ghi chú số (ii) Mục E-CDNT 10.8 Chương II.

(iii) Đối với thuật ngữ sử dụng:

- Cụm từ “trang thiết bị y tế” đã được thay thế bằng cụm từ “thiết bị y tế” theo quy định tại khoản 7 Điều 147 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

## 1.3.3. Bản cam kết của nhà thầu

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU CHO TOÀN BỘ GÓI THẦU

Gói thầu: [ghi tên gói thầu]

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

Nhà thầu [ghi tên nhà thầu] cam kết như sau:

(i) Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng:

- Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo của Bệnh viện Ung Bướu, nhà thầu phải cử người phối hợp với Bệnh viện đánh giá và xác nhận nếu có sự không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố sau: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… của hàng hóa đã cung cấp.

- Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 02 ngày làm việc, nhà thầu phải cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

(ii) Cam kết về hàng hóa dự thầu:

- Cam kết hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu của Bệnh viện và dự kiến hoàn thành trong 540 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực). Đối với trường hợp đột xuất, nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện, nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa như thông báo đến địa điểm cung cấp nêu trong E-HSMT

- Cam kết hàng hóa nhà thầu cung cấp được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Phẩm chất, chất lượng đúng theo các chỉ tiêu do nhà sản xuất đưa ra và có đủ giấy tờ về xuất xứ, chất lượng.

- Cam kết hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản trong kho và bảo quản trong quá trình vận chuyển đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất, đảm bảo chất lượng cho đến khi hàng được giao tới kho và không được hư hao, bể vỡ trong quá trình vận chuyển, nếu có sẽ được đổi lại.

- Cam kết hàng hóa là thiết bị y tế phải được niêm yết giá, kê khai giá theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, và các quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết hàng hóa là thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường phải đáp ứng đủ điều kiện về lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết về hạn sử dụng của hàng hóa phải được in trên bao bì của sản phẩm hoặc theo quy định của nhà sản xuất: Hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng phải theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và đáp ứng yêu cầu của bên mua.

- Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện Ung Bướu nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện Ung Bướu) Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đều được thương mại hóa, không thuộc danh mục vật tư chuyên dùng trong nghiên cứu và phòng thí nghiệm không được mua bán theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Cam kết hàng hóa có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

- Cam kết hàng hóa đảm bảo đúng quy cách đóng gói theo yêu cầu.

- Cam kết đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.

- Cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng hàng hóa, trừ trường hợp hàng hóa sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu

- Cam kết cung cấp hướng dẫn sử dụng của hàng hóa bằng tiếng Việt.

- Cam kết nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp trong E-HSDT.

- Các thông tin (nếu có) về model, hãng sản xuất/cơ sở sản xuất, xuất xứ, hãng/nước chủ sở hữu theo kê khai của nhà thầu tại E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT phải phù hợp với thông tin tại các tài liệu, chứng từ dùng để nghiệm thu hàng hóa (trong quá trình thực hiện hợp đồng). Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin kê khai, đảm bảo quá trình nghiệm thu hàng hóa.

- Cam kết nhà thầu sẽ xuất trình tài liệu nếu được yêu cầu khi giao hàng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

+  Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, số lưu hành, giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng.

+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.

## 1.3.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

(Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

(Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

(Folder 1): Tài liệu chung:

- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu (file excel)

- Các cam kết, kế hoạch, biện pháp… theo yêu cầu tại Mục 3 Chương III.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Các thư mục về hàng hóa (tách riêng từng mặt hàng và đánh theo STT mặt hàng tại E-HSMT. Các mặt hàng cùng hãng sản xuất và cùng tài liệu pháp lý thì ghép chung 1 thư mục), ví dụ:

(Folder STT 1, 3, 5):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) Catalogue

- (File 6) Datasheet

- (File 7) Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Bên mời thầu có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mời thầu không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.