# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án: Trạm biến áp 500kV Bắc Giang và các đường dây 500kV-220kV đấu nối.

Loại, cấp công trình: Công trình năng lượng, cấp đặc biệt.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Địa điểm xây dựng:

Trạm biến áp 500kV Bắc Giang: Dự kiến được xây dựng tại địa phận xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh.

Đường dây 500kV nhánh 1 (02 mạch): đấu nối có chiều dài khoảng 1,2 km xây dựng tại địa phận xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh và Phường Nguyễn Trãi tỉnh Hải Phòng.

Đường dây 500kV nhánh 2 (02 mạch): đấu nối có chiều dài khoảng 1,2km xây dựng tại địa phận xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh và Phường Nguyễn Trãi tỉnh Hải Phòng.

Đường dây 220kV (04 mạch) đấu nối: Tuyến đường dây 220kV có quy mô đấu nối gồm 4 mạch 220kV có chiều dài khoảng 5,9km đấu nối từ 220kV TBA 500kV Bắc Giang đấu nối trên đường dây 220kV NĐ An Khánh – Bắc Giang Lạng Sơn. Tuyến xây dựng trên địa bàn xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh

Mục tiêu xây dựng:

Dự án “Trạm biến áp 500kV Bắc Giang và các đường dây 500kV-220kV đấu nối” được xây dựng nhằm mục đích:

- + Đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực tỉnh Bắc Ninh.

- + Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

- + Tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

QUY MÔ DỰ ÁN:

  - Trạm biến áp 500kV Bắc Giang

- Công suất: 2x450MVA.

- Sơ đồ phía 500kV thiết kế theo sơ đồ 3/2 bao gồm các modul:

- Các modul lắp đặt giai đoạn này:

Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Quảng Ninh (mạch 1) và MBA AT1-500kV.

Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Quảng Ninh (mạch 2) và MBA AT2-500kV.

Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Hiệp Hòa (mạch 1) và dự phòng TBA 500kV Lạng Sơn (mạch 1).

Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Hiệp Hòa (mạch 2) và dự phòng TBA 500kV Lạng Sơn (mạch 2).

02 module Phân đoạn thanh cái 500kV.

Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Bắc Ninh (mạch 1) và dự phòng TBA 500kV Bắc Bộ 4 (mạch 1).

Module 3/2 cho đường dây đi TBA 500kV Bắc Ninh (mạch 2) và dự phòng TBA 500kV Bắc Bộ 4 (mạch 2).

- Các module dự phòng:

Module 3/2 dự phòng cho phát triển của trạm trong tương lai.

- Phía 220kV: Công suất 2x250MVA. Thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng và phân đoạn thanh cái Bao gồm các ngăn lộ:

- Các ngăn lộ lắp đặt giai đoạn này:

- 02 ngăn Máy biến áp 500kV.

- 02 ngăn MBA 220kV.

- 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Lạng Sơn.

- 02 ngăn đường dây đi NĐ An Khánh.

- 01 ngăn liên lạc.

- 01 ngăn mạch vòng.

- Các ngăn lộ dự phòng:

- 01 ngăn Máy biến áp 500kV.

- 02 ngăn đường dây đi TBA 220kV Chũ.

- 02 ngăn phân đoạn thanh cái.

- 01 ngăn mạch vòng.

- 01 ngăn liên lạc.

- 04 ngăn lộ cho phát triển của trạm trong tương lai.

- Phía 110kV thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng. Bao gồm các ngăn lộ:

- Các ngăn lộ lắp đặt giai đoạn này:

- 02 ngăn Máy biến áp 220kV

- 01 ngăn đường dây đi TBA 110kV Bắc Lũng.

- 01 ngăn đường dây đi TBA 110kV Bắc Lũng 2.

- 01 ngăn đường dây đi TBA 110kV Lục Nam.

- 01 ngăn đường dây đi TBA 110kV Lục Ngạn.

- 01 ngăn liên lạc

- Các ngăn lộ dự phòng:

- 01 ngăn mạch vòng.

- 04 ngăn lộ cho phát triển của trạm trong tương lai.

- Phía 35kV: thiết kế theo sơ đồ khối, đấu nối phía sau cuộn cân bằng của MBA 500kV để cấp điện tự dùng trạm.

  - Các đường dây 500kV đấu nối

Xây dựng 2 nhánh đường dây 500kV đấu nối trên đường dây 500kV Hiệp Hòa – Quảng Ninh:

    - Đường dây 500kV nhánh 1:

- Cấp điện áp: 500kV;

- Số mạch: 04 mạch;

- Điểm đầu: Pooctich 500kV TBA 500kV Bắc Giang;

- Điểm cuối: VT DC (N1) (khoảng cột 137A-137B đường dây hiện có);

- Chiều dài tuyến 1: 1,2km;

- Dây dẫn điện	: 4xACSR330/43;

- Dây chống sét: Sử dụng dây chống sét thường kết hợp dây chống sét kết hợp cáp quang;

- Cách điện: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

- Cột: Dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng lắp ráp bằng bu lông;

- Móng: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;

    - Đường dây 500kV nhánh 2:

- Cấp điện áp: 500kV;

- Số mạch: 02 mạch;

- Điểm đầu: Pooctich 500kV TBA 500kV Bắc Giang;

- Điểm cuối: VT173 (thuộc đường dây hiện có);

- Chiều dài tuyến 2: 1,2km;

- Dây dẫn điện	: 4xACSR330/43;

- Dây chống sét: Sử dụng dây chống sét thường kết hợp dây chống sét kết hợp cáp quang;

- Cách điện: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

- Cột: Dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng lắp ráp bằng bu lông;

- Móng: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;

  - Đường dây 220kV đấu nối

- Xây dựng đường dây 220kV (04 mạch) đấu nối trên đường dây 220kV Đấu nối NMNĐ An Khánh Bắc Giang (Dự án Đồng bộ NMNĐ An Khánh Bắc Giang, đấu nối trên Đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn), với quy mô:

- Cấp điện áp	: 220kV;

- Số mạch	: 04 mạch;

- Điểm đầu 	: Pooctich 220kV TBA 500kV Bắc Giang;

- Điểm cuối 	: VT05 (thuộc đường dây 220kV Đấu nối NMNĐ An Khánh Bắc Giang);

- Chiều dài tuyến 1: 5,9km

- Dây dẫn điện	: ACSR400;

- Dây chống sét: Sử dụng dây chống sét thường kết hợp dây chống sét kết hợp cáp quang;

- Cách điện: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

- Cột: Dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng lắp ráp bằng bu lông;

- Móng: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ;

      - 3.4.	Đường dây 35(22)kV cấp điện tự dùng

- Dự kiến xây dựng tuyến đường dây 35(22)kV phục vụ cấp điện thi công và tự dùng trạm có quy mô như sau:

- Quy mô - công suất: 35(22)/0,4kV - 560kVA;

- Điểm đầu : Đấu nối vào lưới điện 35(22)kV địa phương;

- Điểm cuối: Trạm biến áp 500kV Bắc Giang;

- Chiều dài tuyến: Khoảng 1 km;

# NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT VÀ THẨM TRA BCNCKT

NHIỆM VỤ GIÁM SÁT KHẢO SÁT

Kiểm tra nội dung, kết quả khảo sát đủ đáp ứng cho công tác thiết kế và các quy định chung của EVN hay không, cụ thể như sau:

Khi tiếp nhận kế hoạch triển khai công tác khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát (thời gian bắt đầu công tác khảo sát, tiến độ khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng), Tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

Tiếp nhận và nghiên cứu Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng của Nhà thầu khảo sát trình, đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

Trước khi triển khai công tác khảo sát, tiến hành kiểm tra năng lực của nhà thầu tư vấn khảo sát về nhân sự và thiết bị đã huy động để tham gia khảo sát dự án:

- Kiểm tra hồ sơ các nhân sự chủ chốt, số lượng nhân sự tham gia dự án so với Hợp đồng và Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. Các nhân sự chủ chốt cần có chứng chỉ hành nghề, các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Kiểm tra số lượng, tình trạng của các thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư đưa vào phục vụ công tác khảo sát ngoài hiện trường theo Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. Các thiết bị, dụng cụ đo lường cần có giấy hiệu chuẩn còn hiệu lực trong suốt quá trình khảo sát.

Quá trình kiểm tra năng lực nhà thầu tư vấn khảo sát được thực hiện trước khi triển khai từng hạng mục khảo sát (địa hình, địa chất, thí nghiệm trong phòng) và được lập thành biên bản theo mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt.

Giám sát, kiểm tra các vị trí khảo sát, công tác thu thập số liệu, khối lượng và chất lượng khảo sát theo Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được Chủ đầu tư phê duyệt:

Giám sát các nội dung công việc khảo sát hàng ngày của nhà thầu tư vấn khảo sát. Kiểm tra công tác thu thập số liệu khảo sát. Ký xác nhận khối lượng công việc hàng ngày vào Nhật ký khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát, đưa ra các ý kiến khác (nếu có). Đồng thời, nhà thầu tư vấn giám sát cũng ghi chép đầy đủ các thông tin về nhân sự, thiết bị, khối lượng đã thực hiện, các vấn đề phát sinh vào Nhật ký giám sát khảo sát.

Kiểm tra khối lượng khảo sát đã thực hiện theo từng hạng mục khảo sát của nhà thầu khảo sát để ký xác nhận các Biên bản nghiệm thu thành phần công tác khảo sát ngoài hiện trường theo biểu mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.

Kiểm tra Phương án thi công tuân thủ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt, các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát hiện hành.

Kiểm tra Phương án thi công tuân thủ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt, các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát hiện hành.

Trong suốt quá trình thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu tư vấn khảo sát, Tư vấn giám sát tiến hành chụp ảnh và quay video các công tác khảo sát hiện trường (khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, điều tra thủy văn) và thí nghiệm trong phòng.

Giám sát công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các công trình xây dựng lân cận theo quy định hiện hành của nhà thầu tư vấn khảo sát.

Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu khảo sát thực hiện theo tiến độ đã được Chủ đầu tư phê duyệt trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Trường hợp đánh giá nhà thầu khảo sát thực hiện không đảm bảo tiến độ, Nhà thầu tư vấn giám sát bàn giải pháp thực hiện với Nhà thầu khảo sát. Đồng thời thông báo đến Chủ đầu tư qua các báo cáo ngày, báo cáo tuần để có hướng xử lý.

Trong quá trình thực hiện của nhà thầu khảo sát, Tư vấn giám sát ghi nhận các phát sinh tăng/giảm về khối lượng so với Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được duyệt với nguyên tắc nhằm cung cấp đầy đủ số liệu khảo sát cho công tác thiết kế. (Ví dụ: Khối lượng công tác đo thủy chuẩn kỹ thuật, thủy chuẩn hạng IV cao hay thấp hơn do khoảng cách dẫn từ mốc quốc gia về công trình xa hay gần hơn so với ước tính ban đầu; độ sâu hố khoan cần đạt điều kiện dừng khoan được nêu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; khối lượng mẫu đất nguyên dạng/không nguyên dạng sẽ phát sinh tăng/giảm tương ứng vì đặc trưng địa tầng lấy mẫu.)

Nhà thầu tư vấn giám sát lập Biên bản hiện trường để yêu cầu Nhà thầu khảo sát tạm dừng thi công và khắc phục/xử lý hiện trường trước khi thi công trở lại trong các trường hợp sau:

Sử dụng thiết bị, máy móc, vật liệu, nhân sự tham gia thi công không phù hợp với Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đã được phê duyệt;

Thực hiện công tác khảo sát không đúng vị trí khảo sát theo bản vẽ thiết kế;

Quy trình thực hiện công tác khảo sát vi phạm các nội dung trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, vi phạm các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát;

Thực hiện công tác khảo sát không đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, không trang bị bảo hộ lao động trong quá trình khảo sát;

Quá trình khảo sát làm ảnh hưởng đến môi trường, xâm hại đến cây cối (đối với rừng), ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng, di tích, ...

Báo cáo khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện công tác khảo sát của nhà thầu khảo sát hàng tuần, hàng tháng cho Chủ đầu tư theo yêu cầu được nêu chi tiết trong hợp đồng.

Tư vấn giám sát kiểm tra và ký xác nhận Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát ngoài hiện trường sau khi các hạng mục khảo sát của dự án đã hoàn thành theo biểu mẫu trong Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt.

- (Khối lượng khảo sát nêu trong E.HSMT Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, lập BCNCKT thuộc cùng dự án tại thông báo mời thầu số IB2600010682)

NHIỆM VỤ TƯ VẤN THẨM TRA

Nội dung

Sau khi nhận được hồ sơ BCNCKT đầy đủ, đơn vị TVTT thẩm tra các nội dung của công tác thẩm tra BCNCKT ĐTXD được thực hiện theo  quy định tại Khoản 14 và Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật 62/2020/QH14) đối với thẩm định dự án, cụ thể như sau:

a) Sự phù hợp và quy hoạch mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác được xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng;

b) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cở sở với nhiệm vụ thiết kế; danh mục tiêu chuẩn áp dụng;

c) Giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức thực hiện dự án;

d) Yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án bao gồm xác định tổng mức đầu tư xây dựng; nguồn vốn, khả năng huy động vốn theo tiến độ; phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội;

đ) Sự phù hợp của phương án cộng nghệ (nếu có);

e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu của người quyết định đầu tư.

f) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng;

g) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc phương án tuyển công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

h) Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

i) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

k) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

l) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

m) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng.

n) Các nội khác theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Các nội dung thẩm tra theo Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án ĐTXD lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam:

a. Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.

b. Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định), bao gồm:

Kết cấu chịu lực của các trụ néo, trụ dừng, trụ đặt thiết bị.

Kết cấu chịu lực của các nhà điều khiển trạm, nhà đặt thiết bị, móng thiết bị chính (máy biến áp, máy kháng, máy cắt, dao các ly), ổn định nền công trình.

Tính toán ngắn mạch, tính toán đối chứng về bù công suất phản kháng và giá trị TRV (Transient Recovery Voltage)/RRRV (Rate of Rise of Recovery Voltage) của máy cắt.

Vượt suất đầu tư, định mức do EVN hoặc các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Xem xét, đánh giá tính khả thi của phương án cắt điện thi công hoặc sử dụng công nghệ thi công không mất điện.

c. Có phương án kiến nghị, đề xuất cụ thể để đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ dự án.

d. Đơn vị tư vấn thẩm tra phải có đầy đủ các phần mềm tính toán liên quan để thực hiện tính toán đối chứng độc lập.

Các nội dung thẩm tra về sự phù hợp của giải pháp TKCS về bảo đảm an toàn xây dựng, việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ.

Sản phẩm hồ sơ:

01 tập Báo cáo thẩm tra BCNCKT gồm các nội dung chính dự kiến như sau:

Giới thiệu tóm tắt biên chế hồ sơ

Giới thiệu tóm tắt quy mô dự án

Nhận xét - đánh giá chung hồ sơ

Đánh giá các giải pháp thiết kế

Đánh giá biện pháp tổ chức xây dựng và dự toán công trình

Kết luận và kiến nghị

Các phụ lục (nếu có)

* Biểu mẫu báo cáo thẩm tra tuân thủ theo quy định.

Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

Báo cáo thẩm tra gửi kèm Hồ sơ năng lực có tính pháp lý của tư vấn thẩm tra và các chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của các cá nhân tham gia thẩm tra hồ sơ.

Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

Đối với Hồ sơ thẩm tra BCNCKT, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo quy định hiện hành.

Hồ sơ giao nộp: 08 bộ.

Các nội dung khác thực hiện theo Luật, Nghị định, thông tư và các Quy định tại thời diểm thẩm tra

Tiến độ thẩm tra

Thẩm tra hồ sơ BCNCKT: Báo cáo kết quả thẩm tra sau 30 ngày (hoặc theo thời gian nêu trong văn bản) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thẩm tra của Ban Quản lý dự án.

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM TRA

Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự theo hợp đồng đã ký để thực hiện dịch vụ;

Thực hiện Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project;

Nộp báo cáo thẩm tra cho NPTPMB trong thời hạn và theo các hình thức được quy định trong hợp đồng đã ký;

Thời gian trả lời yêu cầu về việc thẩm tra hồ sơ hiệu chỉnh, bổ sung của dự án: tối đa 05 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

Thực hiện các nghĩa vụ theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký; Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng;

Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn thẩm tra, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án;

Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn thẩm tra trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan, các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán, ... theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

# DỰ TOÁN CHI PHÍ

(Dự toán lập với VAT 10%, chi tiết theo quyết định đính kèm)