Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa.

- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);

- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;

- Tiến độ cung cấp hàng hóa;

- Yếu tố thân thiện môi trường;

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);

- Các yếu tố cần thiết khác.

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Hàng hóa được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật khi đáp ứng được tất cả các tiêu chí trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật như sau:

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
|  | Hàng hóa dự thầu phải đạt thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật, Mục 1, Chương V, Phần 2. | Đáp ứng nội dung yêu cầu | Không đáp ứng nội dung yêu cầu |
|  | Hàng hóa dự thầu phải ghi rõ hãng/ nước chủ sở hữu, hãng/ nước sản xuất (xuất xứ). | Đáp ứng nội dung yêu cầu | Không đáp ứng nội dung yêu cầu |
|  | Có mã vật tư y tế kê khai trên cổng giám định BHYT còn hiệu lực phù hợp với hàng hóa mời thầu và các thông tin kê khai trên cổng giám định BHYT (Đối với hàng hóa là TBYT thuộc danh mục thanh toán BHYT theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017). | Đáp ứng nội dung yêu cầu | Không đáp ứng nội dung yêu cầu |
|  | Có giấy tờ (còn hiệu lực) để chứng minh hàng hóa được phép nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023: Giấy phép nhập khẩu, Giấy phép lưu hành, Giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Việt Nam, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng… | Đáp ứng nội dung yêu cầu | Không đáp ứng nội dung yêu cầu |
|  | Cam kết hàng hóa cung cấp phải mới 100%; Bao bì, nhãn mác hàng hóa đúng theo đăng ký, còn nguyên vẹn, không biến màu, rách nát; Cung cấp Tờ khai hải quan, Invoive, Vận đơn và Packing list… khi giao hàng đối với hàng hóa nhập khẩu. | Đáp ứng nội dung yêu cầu | Không đáp ứng nội dung yêu cầu |
|  | Cam kết hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tại thời điểm giao hàng tối thiểu: 12 tháng. | Đáp ứng nội dung yêu cầu | Không đáp ứng nội dung yêu cầu |
|  | Cam kết thời gian giao hàng: - Trường hợp thông thường: ≤ 07 ngày kể từ ngày đặt hàng. - Trường hợp khẩn cấp: ≤ 01 ngày kể từ ngày đặt hàng. - Thu hồi và đền bù lại những hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: ≤ 03 ngày. | Đáp ứng nội dung yêu cầu | Không đáp ứng nội dung yêu cầu |
|  | Nhà thầu có bản gốc (hoặc bản sao y chứng thực) giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương đối với mặt hàng chào thầu. | Đáp ứng nội dung yêu cầu | Không đáp ứng nội dung yêu cầu |
|  | Kết luận | Khi tất cả các tiêu chí được đánh giá “Đạt” | Khi có bất kỳ tiêu chí nào đánh giá là “Không đạt” |
|  |  | Đạt | Không đạt |