## Danhmucmoithau
DANH MỤC MỜI THẦU GÓI THẦU: Gói số 3: Gói thầu Thiết bị y tế (2026/TNT-03)
(Kèm theo HSMT phê duyệt theo Quyết định số 220/QĐ-BV ngày 10 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108)
STT | Mã mời thầu | Tên TBYT mời thầu | Thông số kỹ thuật | Nồng độ - Hàm lượng (nếu có) | Đường dùng | Dạng bào chế (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền (đồng) | Nhóm nước sản xuất | Phân loại TBYT | Bảo lãnh dự thầu | Doanh thu bình quân hằng năm | Quy mô hợp đồng tương tự | Năng lực sản xuất hàng hóa/năm | Mã phần lô
(1) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Tổng cộng: 155 khoản | [8 empty] | 22879868250
1 | TBYT01 | Băng dán thấm hút dịch vết thương | Thành phần chính: lớp film polyurethane, lớp hydrocolloid Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 470g/m²/ngày Khả năng thấm hút dịch ≥ 1.980g/m²/ngày Tiệt trùng từng miếng Kích thước: 10cm x 10cm x 0,4mm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 2000 | 36400 | 72800000 | Châu Á | B |  | ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
2 | TBYT02 | Băng gạc hỗ trợ quá trình lành vết thương | Thành phần chính: lưới vải thưa tẩm hỗn hợp petrolatum; Bismuth Tribromophenate (3%) Kích thước: 12,5cm x 22,5cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 1000 | 145000 | 145000000 | Châu Á | A
3 | TBYT03 | Băng gạc kháng khuẩn chứa bạc | Thành phần chính: vải không dệt được làm từ alginate natri; bạc và natri carboxymethylcellulose Kích thước: 10cm x 10cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 500 | 155000 | 77500000 | Châu Á | A
4 | TBYT04 | Băng gạc kháng khuẩn chứa bạc | Thành phần chính: vải không dệt được làm từ alginate natri; bạc và natri carboxymethylcellulose Kích thước: 20cm x 30cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 300 | 455000 | 136500000 | Châu Á | A
5 | TBYT05 | Băng vô trùng che phủ vết thương | Thành phần chính: Biocellulose; Electrolyzed water Kích thước: 17cm x 12cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 300 | 680000 | 204000000 | Châu Á | B
6 | TBYT06 | Băng vô trùng che phủ vết thương | Thành phần chính: Biocellulose; Electrolyzed water Kích thước: 17cm x 24cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 200 | 990000 | 198000000 | Châu Á | B
7 | TBYT07 | Băng xốp thấm hút dịch vết thương | Lớp polyurethane film và polyurethane foam chứa Sodium alginat 0,9%; silver nitrat 1% Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương: 16µm-53µm Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1.400g/m²/ngày Khả năng thấm hút dịch: ≥ 5.600g/m²/ngày Kích thước: 10cm x 10cm x 0,5cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 1000 | 156000 | 156000000 | Châu Á | B
8 | TBYT08 | Băng xốp thấm hút dịch vết thương | Lớp polyurethane film và polyurethane foam chứa Sodium alginate 0,9% Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương: 16µm-53µm Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1330g/m²/ngày Khả năng thấm hút dịch: ≥ 5300g/m²/ngày Kích thước: 10cm x 10cm x 0,5cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 1000 | 81200 | 81200000 | Châu Á | B
9 | TBYT09 | Băng xốp thấm hút dịch vết thương | Lớp polyurethane film và polyurethane foam chứa Sodium alginate 0,9% Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương: 16µm-53µm Tốc độ thoát hơi ẩm 1.330g/m²/ngày Khả năng thấm hút dịch: ≥ 5.300g/m²/ngày Kích thước: 30cm x 100cm x 0,5cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 100 | 1764000 | 176400000 | Châu Á | B
10 | TBYT10 | Băng xốp thấm hút dịch vết thương | Lớp polyurethane film và polyurethane foam có viền bám dính phủ silicon tự nhiên chứa Sodium alginate 0,9% Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương: 16µm-53µm Tốc độ thoát hơi ẩm ≥1.550g/m2/ngày Khả năng thấm hút dịch: ≥ 3.100g/m2/ngày Kích thước: 9cm x 15cm x 0,2cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 1000 | 90000 | 90000000 | Châu Á | B
11 | TBYT11 | Băng xốp thấm hút dịch vết thương | Lớp polyurethane film và polyurethane foam có viền bám dính phủ silicon tự nhiên chứa Sodium alginate 0,9% Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương: 16µm-53µm Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1.550g/m2/ngày Khả năng thấm hút dịch: ≥ 3.100g/m2/ngày Kích thước: 9cm x 25cm x 0,2cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 1000 | 146000 | 146000000 | Châu Á | B
12 | TBYT12 | Bình xịt vệ sinh mũi | Thành phần chính: Natri bicarbonate; Natri Chloride 0,9% Thể tích ≥ 100ml |  | Xịt mũi | Dung dịch | Hộp/Chai | 1000 | 79000 | 79000000 | Châu Á | A
13 | TBYT13 | Gói muối rửa mũi | Thành phần chính: Natri clorid; Natri bicarbonat (1620mg; 80mg) Quy cách ≥ 50 gói |  | Rửa mũi | Bột | Gói | 15000 | 4000 | 60000000 | Châu Á | A
14 | TBYT14 | Bộ dụng cụ rửa mũi kèm gói muối rửa | Thành phần chính: Natri clorid; Natri bicarbonat (1620mg; 80mg) 01 bình kèm muối rửa ≥ 30 gói |  | Rửa mũi |  | Hộp | 500 | 200000 | 100000000 | Châu Á | A
15 | TBYT15 | Bộ dụng cụ rửa mũi kèm gói muối rửa | Thành phần chính: 01 bình rửa mũi Gói muối rửa (Natri bicarbonate 1mg; Natri chloride 2144mg) ≥ 20 gói |  | Rửa mũi |  | Hộp | 500 | 195000 | 97500000 | Châu Á | A
16 | TBYT16 | Bộ dụng cụ rửa mũi kèm gói muối rửa | Thành phần chính: Phức hợp chelat của kẽm và đồng; Natri clorid; Natri bicarbonat; Natri benzoat; Compressure MS; PVP K30; Xylitol 01 Bình kèm muối rửa ≥ 25 gói |  | Rửa mũi xoang |  | Hộp | 600 | 211091 | 126654600 | Châu Á | A
17 | TBYT17 | Bộ dụng cụ rửa mũi kèm gói muối rửa | Thành phần chính: Sodium Chloride; sodium bicarbonate 1 bình kèm muối rửa ≥ 10 gói |  | Rửa mũi |  | Hộp | 500 | 284000 | 142000000 | Châu Âu | A
18 | TBYT18 | Bông tẩy trang vùng mắt | Thành phần chính: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil; Hypericum Perforatum Oil; Hippophaerhammoides Oil; Chamomilla Recutita Flower Extract |  | Dùng ngoài | Bông | Gói | 10000 | 11864 | 118640000 | Châu Á | A
19 | TBYT19 | Chất làm đầy da | Thành phần chính: Acid Hyaluronic trọng lượng phân tử cao; Acid Hyaluronic trọng lượng phân tử thấp (45mg; 45mg)/2ml |  | Tiêm | Dung dịch | Hộp | 50 | 7281750 | 364087500 | Châu Âu | D
20 | TBYT20 | Chất làm đầy da | Thành phần chính: Acid Hyaluronic trọng lượng phân tử cao; Acid Hyaluronic trọng lượng phân tử thấp (32mg; 32mg)/2ml |  | Tiêm | Dung dịch | Hộp | 50 | 6284250 | 314212500 | Châu Âu | D
21 | TBYT22 | Chất làm đầy mô | Collagen of porcine origin 100µg/2ml; Citric acid; Nicotinamide; NaCl |  | Tiêm | Dung dịch | Lọ/chai | 300 | 660000 | 198000000 | Châu Âu | D
22 | TBYT23 | Chất làm đầy mô dùng cho khớp gối | Collagen of porcine origin 100µg/2ml; Arnica; NaCl |  | Tiêm | Dung dịch | Lọ/chai | 300 | 630000 | 189000000 | Châu Âu | D
23 | TBYT24 | Chất làm đầy mô dùng cho khớp nhỏ | Collagen of porcine origin 100µg/2ml; Viola; NaCl |  | Tiêm | Dung dịch | Lọ/chai | 300 | 630000 | 189000000 | Châu Âu | D
24 | TBYT25 | Chất làm đầy mô dùng cho khớp vai | Collagen of porcine origin 100µg/2ml; Iris; NaCl |  | Tiêm | Dung dịch | Lọ/chai | 300 | 630000 | 189000000 | Châu Âu | D
25 | TBYT26 | Chất làm đầy, bôi trơn gân | Thành phần chính: Acid Hyaluronic có nguồn gốc lên men vi sinh vật Trọng lượng phân tử Hyaluronic acid từ 2 kDalton đến 1000 kDalton Thể tích ≥ 2ml | 32mg/2ml | Tiêm | Gel | Ống | 50 | 3599988 | 179999400 | Châu Âu | D
26 | TBYT27 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Acid Hyaluronic có nguồn gốc lên men vi sinh vật Trọng lượng phân tử Hyaluronic acid liên kết chéo: 1000 kDalton - 2000 kDalton Trọng lượng phân tử Hyaluronic acid tự do: 500 kDalton | 75mg/3ml | Tiêm khớp | Gel | Ống | 50 | 4799991 | 239999550 | Châu Âu | D
27 | TBYT28 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Acid Hyaluronic có nguồn gốc lên men vi sinh vật Trọng lượng phân tử Hyaluronic acid 800 kDalton – 1.200 kDalton | 32mg/2ml | Tiêm khớp | Gel | Ống | 100 | 1299984 | 129998400 | Châu Âu | D
28 | TBYT29 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Peptide trọng lượng phân tử thấp nguồn gốc từ collagen bò thủy phân 2mg/ml x 1ml |  | Tiêm khớp | Dung dịch tiêm | Ống tiêm đóng sẵn | 100 | 1550000 | 155000000 | Châu Âu | D
29 | TBYT30 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Peptide trọng lượng phân tử thấp nguồn gốc từ collagen bò thủy phân 2mg/ml x 2ml |  | Tiêm khớp | Dung dịch tiêm | Ống tiêm đóng sẵn | 100 | 2450000 | 245000000 | Châu Âu | D
30 | TBYT31 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Peptide trọng lượng phân tử thấp nguồn gốc từ collagen bò thủy phân 5mg/ml x 0,5ml |  | Tiêm khớp | Dung dịch tiêm | Ống tiêm đóng sẵn | 100 | 2800000 | 280000000 | Châu Âu | D
31 | TBYT32 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Peptide trọng lượng phân tử thấp nguồn gốc từ collagen bò thủy phân 5mg/ml x 1ml |  | Tiêm khớp | Dung dịch tiêm | Ống tiêm đóng sẵn | 50 | 4200000 | 210000000 | Châu Âu | D
32 | TBYT33 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Peptide trọng lượng phân tử thấp nguồn gốc từ collagen bò thủy phân 5mg/ml x 2ml |  | Tiêm khớp | Dung dịch tiêm | Ống tiêm đóng sẵn | 50 | 6200000 | 310000000 | Châu Âu | D
33 | TBYT34 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Peptide trọng lượng phân tử thấp nguồn gốc từ collagen bò thủy phân 1mg/ml x 10ml |  | Tiêm khớp | Dung dịch tiêm | Ống tiêm đóng sẵn | 100 | 4200000 | 420000000 | Châu Âu | D
34 | TBYT35 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Natri hyaluronate trọng lượng phân tử 1 - 1.5 Mda | 40mg/2ml | Tiêm khớp | Gel | Ống tiêm đóng sẵn | 100 | 1200000 | 120000000 | Châu Âu | D
35 | TBYT36 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần Natri hyaluronate 20mg/2ml |  | Tiêm khớp | Dung dịch tiêm | Ống | 200 | 1200000 | 240000000 | Châu Âu | D
36 | TBYT37 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Natri hyaluronate; Sorbitol (40mg; 80mg)/2ml |  | Tiêm khớp | Gel dịch nhờn | Ống | 100 | 2800000 | 280000000 | Châu Âu | D
37 | TBYT38 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Natri hyaluronate; Sorbitol (80mg; 160mg)/4ml |  | Tiêm khớp | Gel dịch nhờn | Ống | 100 | 4800000 | 480000000 | Châu Âu | D
38 | TBYT39 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Sodium Hyaluronate; Niacinamid (40mg; 16mg)/2ml |  | Tiêm khớp | Gel | Ống | 50 | 2700000 | 135000000 | Châu Âu | D
39 | TBYT40 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Sodium Hyaluronate; Niacinamid (80mg; 20mg)/4ml |  | Tiêm khớp | Gel | Ống | 50 | 4900000 | 245000000 | Châu Âu | D
40 | TBYT41 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Natri hyaluronate 40mg/2ml |  | Tiêm khớp | Gel | Ống | 100 | 2590000 | 259000000 | Châu Âu | D
41 | TBYT42 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Natri hyaluronate 60mg/3ml |  | Tiêm khớp | Gel | Ống | 100 | 4500000 | 450000000 | Châu Âu | D
42 | TBYT43 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Natri hyaluronate mạch thẳng, trọng lượng phân tử 1 - 2Mda | 20mg/2ml | Tiêm khớp | Dung dịch | Bơm tiêm | 100 | 1062012 | 106201200 | Châu Âu | D
43 | TBYT44 | Chất làm đầy, bôi trơn khớp | Thành phần chính: Natri hyaluronate mạch thẳng, trọng lượng phân tử 1 - 2Mda | 40mg/2ml | Tiêm khớp | Dung dịch | Bơm tiêm | 100 | 4562040 | 456204000 | Châu Âu | D
44 | TBYT46 | Đầu kim dùng cho bút tiêm insulin | Đầu kim 5 góc phủ silicon; đường kính 32G Chiều dài kim: 4mm; đường kính 0.23mm làm bằng thép không gỉ; phủ silicon |  | Tiêm |  | Cái | 30000 | 3150 | 94500000 | Châu Âu | B
45 | TBYT47 | Dung dịch hỗ trợ điều trị viêm mũi | Dầu nhũ hương (Pistacia lentiscus L., quả mọng); dầu Vitamin E; Bơ hạt mỡ; dầu hạt mơ PEG-6 Esters; chuỗi acid béo triglyceride trung bình Thể tích ≥ 15ml |  | Nhỏ mũi | Dung dịch | Lọ | 300 | 399000 | 119700000 | Châu Âu | A
46 | TBYT48 | Dung dịch hỗ trợ điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng | Thành phần chính: Tinh dầu hoa ngũ sắc ≥ 0,007g; Tinh dầu tân di hoa ≥ 0,005g; Tinh dầu trầu không ≥ 0,0005g; Sodium chloride; Benzalkonium chloride Thể tích ≥ 10ml |  | Xịt mũi | Dung dịch | Lọ | 2000 | 60450 | 120900000 | Châu Á | A
47 | TBYT49 | Dung dịch nhỏ mũi loại bỏ dịch nhầy | Thành phần chính: Tinh dầu hoa ngũ sắc ≥ 0,007g; Sodium chloride; Benzalkonium chloride Thể tích ≥ 10ml |  | Nhỏ mũi | Dung dịch | Lọ | 3000 | 27900 | 83700000 | Châu Á | A
48 | TBYT51 | Dung dịch rửa vết thương | Thành phần chính: Nước muối điện hóa chứa HClO; H2O; NaCl; H2O2; O* Clo hoạt tính 200-500ppm pH: 4,5 - 7,0 Thể tích ≥ 500ml |  | Dùng ngoài | Dung dịch | Chai/lọ | 800 | 175000 | 140000000 | Châu Á | A
49 | TBYT52 | Dung dịch súc miệng, họng | Thành phần chính: Sodium bicarbonate; Sodium borate; Sodium benzoate; Menthol; Nano bạc Thể tích ≥ 250ml |  | Súc miệng, họng | Dung dịch | Hộp/Lọ | 1000 | 97000 | 97000000 | Châu Á | A
50 | TBYT53 | Dung dịch súc miệng, họng | Thành phần chính: Sodium bicarbonate; Sodium borate; Sodium benzoate; Menthol; Nano bạc Thể tích ≥ 300ml |  | Súc miệng, họng | Dung dịch | Hộp/Lọ | 1000 | 105000 | 105000000 | Châu Á | A
51 | TBYT54 | Dung dịch súc miệng, họng | Thành phần chính: Nano Bạc; menthol; propylene glycol; borate sodium; bicarbonate sodium; benzoate sodium Thể tích ≥ 250ml |  | Súc miệng, họng | Dung dịch | Chai/lọ | 1000 | 87382 | 87382000 | Châu Á | A
52 | TBYT55 | Dung dịch súc miệng, họng | Thành phần chính: Phức hệ Tannic – Nano bạc; Keo ong Thể tích ≥ 250ml |  | Súc miệng, họng | Dung dịch | Hộp/Chai | 1000 | 122727 | 122727000 | Châu Á | A
53 | TBYT56 | Dung dịch súc miệng, họng | Thành phần chính: Sodium hyaluronate; Houttuynia cordata extract; Nano bạc; Menthol Thể tích ≥ 260ml |  | Súc miệng, họng | Dung dịch | Hộp/Lọ | 500 | 185000 | 92500000 | Châu Á | A
54 | TBYT57 | Dung dịch súc miệng, họng | Thành phần chính: Chlorhexidine digluconate; Sodium fluoride; Allium tuberosum leaf extract; Nano bạc; Menthol Thể tích ≥ 260ml |  | Súc miệng, họng | Dung dịch | Hộp/Lọ | 1000 | 135000 | 135000000 | Châu Á | A
55 | TBYT58 | Dung dịch súc miệng, họng | Thành phần chính: Chlorhexidin gluconate 0,12%; Natri Florua; Menthol; Manitol Thể tích ≥ 250ml |  | Súc miệng, họng | Dung dịch | Lọ/chai | 1000 | 115855 | 115855000 | Châu Á | A
56 | TBYT59 | Dung dịch súc miệng, họng | Thành phần chính: Acid Hyaluronic (dạng muối natri) ≥ 62,5mg; Thymol; Menthol Thể tích ≥ 250ml |  | Súc miệng, họng | Dung dịch | Lọ/chai | 800 | 198000 | 158400000 | Châu Á | A
57 | TBYT60 | Dung dịch vệ sinh mũi | Thành phần chính: Nước muối biển 27% Thể tích ≥ 100ml |  | Xịt mũi | Dung dịch | Hộp/Lọ | 1000 | 126000 | 126000000 | Châu Âu | A
58 | TBYT61 | Dung dịch vệ sinh mũi | Thành phần chính: Sodium Chloride; Sodium bicarbonate Thể tích ≥ 75ml |  | Xịt mũi | Dung dịch | Chai | 1000 | 108000 | 108000000 | Châu Âu | A
59 | TBYT62 | Dung dịch vệ sinh mũi | Thành phần chính: Dung dịch nước biển 2,1% NaCl; Aloe Vera; Chamomile Thể tích ≥ 100ml |  | Xịt mũi | Dung dịch | Hộp/Chai | 1000 | 138000 | 138000000 | Châu Âu | A
60 | TBYT63 | Dung dịch vệ sinh mũi dành cho người lớn | Thành phần chính: Nước biển sâu; Sodium chloride (0,8% - 1,0%); Potassium chloride; camphor; copper II sulfate pentahydrate; zinc sulfate heptahydrate Thể tích ≥ 75ml |  | Xịt mũi | Dung dịch | Chai/Lọ | 2000 | 27000 | 54000000 | Châu Á | A
61 | TBYT64 | Dung dịch vệ sinh mũi dành cho trẻ em | Thành phần chính: Nước biển sâu; Sodium chloride (0,8% - 1,0%); Potassium chloride; Camphor; Copper II sulfate pentahydrate; Zinc sulfate heptahydrate Thể tích ≥ 75ml |  | Xịt mũi | Dung dịch | Chai/Lọ | 2000 | 29500 | 59000000 | Châu Á | A
62 | TBYT65 | Dung dịch xịt họng | Thành phần chính: Cistus creticus; Echinacea purpurea; Salvia officinalis; Phức hợp bioflavonoid từ cam quýt; Chiết xuất Acerola Thể tích ≥ 30ml |  | Xịt họng | Dung dịch | Chai/Lọ | 500 | 238000 | 119000000 | Châu Âu | B
63 | TBYT66 | Dung dịch xịt họng | Thành phần chính: Phức hợp chelat của kẽm và đồng; Carrageenan từ tảo biển; Pomegranate extract Thể tích ≥ 30ml |  | Xịt họng | Dung dịch | Hộp/Lọ | 1000 | 150000 | 150000000 | Châu Á | B
64 | TBYT68 | Dung dịch xịt họng hỗ trợ giảm ho, kích ứng | Thành phần chính: Chiết xuất keo ong; Glycerin; Tinh dầu bạc hà Thể tích ≥ 20ml |  | Xịt miệng | Dung dịch | Lọ/Chai | 300 | 240545 | 72163500 | Châu Âu | A
65 | TBYT69 | Dung dịch xịt mũi | Thành phần chính: Cistus creticus; Echinacea purpurea; Salvia officinalis; Phức hợp bioflavonoid từ cam quýt; Chiết xuất Acerola Thể tích ≥ 20ml |  | Xịt mũi | Dung dịch | Lọ/Chai | 500 | 225000 | 112500000 | Châu Âu | B
66 | TBYT70 | Dung dịch xịt mũi cho người lớn | Thành phần chính: Xylitol; Panthenol ≥ 5%; Aqua; Aris aqua (Nước muối biển) ≥ 0,3%; Acid Lactic Thể tích ≥ 100ml |  | Xịt mũi | Dung dịch xịt mũi | Lọ/Chai | 500 | 260000 | 130000000 | Châu Âu | B
67 | TBYT71 | Dung dịch xịt mũi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ | Thành phần chính: Xylitol; Panthenol ≥ 0,5%; Aqua; Aris aqua (Nước muối biển) ≥ 1,3%; Acid Lactic Thể tích ≥ 100ml |  | Xịt mũi | Dung dịch xịt mũi | Lọ/Chai | 500 | 260000 | 130000000 | Châu Âu | B
68 | TBYT72 | Dung dịch xịt mũi ưu trương | Thành phần chính: Nước biển sâu; Sodium chloride (2,4%); Potassium chloride tinh dầu bạc hà; Camphor; Copper II sulfate pentahydrate; Zinc sulfate heptahydrate Thể tích ≥ 75ml |  | Xịt mũi | Dung dịch | Lọ/Chai | 2000 | 36300 | 72600000 | Châu Á | A
69 | TBYT73 | Dung dịch xịt mũi xoang | Thành phần chính: Phức hệ Tannic- Nano bạc; Carrageenan từ tảo đỏ; Pomegranate extract Thể tích ≥ 30ml |  | Xịt mũi xoang | Dung dịch | Hộp/Lọ | 1000 | 157091 | 157091000 | Châu Á | B
70 | TBYT74 | Gel bôi giảm đau cơ xương khớp | Thành phần chính: Chiết xuất móng quỷ (devil’s claw); Chiết xuất cao dẻ ngựa (aescin); Chiết xuất cây kim sa (arnica montana); Dầu oliu ozone hoá (ozonated olive oil); Acid hyaluronic; menthol Thể tích ≥ 100ml |  | Dùng ngoài | Gel | Hộp/Tube | 300 | 559986 | 167995800 | Châu Âu | A
71 | TBYT75 | Gel chăm sóc vết thương | Thành phần chính: Gel hydrocolloid Khối lượng ≥ 20g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 600 | 180600 | 108360000 | Châu Âu | B
72 | TBYT76 | Gel giảm đau cơ xương khớp do chấn thương | Thành phần chính: Alcohol; Menthol; Tinh dầu Bạc Hà; Chiết xuất lá Đuôi Ngựa; Chiết xuất cây Vuốt Quỷ; Long Não; Đất Sét xanh; Carbomer; Tinh dầu Hương Thảo; Tinh dầu Tràm Gió; Tinh dầu Húng Tây Thể tích ≥ 120ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 296000 | 148000000 | Châu Âu | A
73 | TBYT77 | Gel hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần chính: Polyhexamethylene Biguanide HCL 0,1%; Poloxomer 188 1,0% Thể tích ≥ 10ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 290000 | 145000000 | Châu Âu | C
74 | TBYT78 | Gel hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần chính: Polyhexamethylene Biguanide HCL 0,1%; Poloxomer 188 1,0% Thể tích ≥ 30ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 300 | 495000 | 148500000 | Châu Âu | C
75 | TBYT79 | Gel hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần chính: Polyhexamethylene Biguanide HCL 0,1%; Poloxomer 188 1,0% Thể tích ≥ 5ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tép | 1000 | 95000 | 95000000 | Châu Âu | C
76 | TBYT80 | Gel hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần chính: Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract Thể tích ≥ 30ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 300 | 650000 | 195000000 | Châu Âu | C
77 | TBYT81 | Gel hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần chính: Melia Azadirachta Seed Oil; Hypericum Perforatum Flower Extract Thể tích ≥ 5ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 600 | 210000 | 126000000 | Châu Âu | C
78 | TBYT82 | Gel hỗ trợ giảm triệu chứng do nhiễm virus Herpes Zooster, Herpes Simplex 2 và HPV | Thành phần chính: Copper Gluconate; Natri Hyaluronat; Chiết xuất Cannabis sativa; Gel lá lê gai; Chiết xuất Zanthoxylum bungeanum Thể tích ≥ 50ml |  | Dùng ngoài | Gel | Hộp | 300 | 490000 | 147000000 | Châu Âu | B
79 | TBYT83 | Gel kháng khuẩn hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần chính: silver nitrate ≥ 0,2 mg/l Khối lượng ≥ 30g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 328000 | 164000000 | Châu Á | B
80 | TBYT84 | Gel nóng - lạnh giảm đau | Thành phần chính: Alcohol Denat; Menthol; Arnica Montana Flower Extract; Pinus Sylvestris Cone Extract; Arctium Lappa Root Extract; Lamium Album Flower Extract; Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract; Anthemis Nobilis Flower Extract; Hedera Helix (Ivy) Extract; Chiết xuất Nasturtium Officinale; Chiết xuất củ Allium Sativum (Tỏi) Thể tích ≥ 100ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 330000 | 165000000 | Châu Âu | A
81 | TBYT85 | Gel phòng ngừa và điều trị tổn thương da do xạ trị | Thành phần chính: Hydrocolloid; Arginine; Macrogol; Axit béo mạch nhánh; Methyl-p- hydroxybenzoate Khối lượng ≥ 100g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 300 | 369000 | 110700000 | Châu Âu | B
82 | TBYT86 | Gel phòng ngừa và điều trị tổn thương da do xạ trị | Thành phần chính: Hydrocolloid; Arginine; Macrogol; Axit béo mạch nhánh; Methyl-p- hydroxybenzoate Khối lượng ≥ 40g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 600 | 188000 | 112800000 | Châu Âu | B
83 | TBYT87 | Gel xịt phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tổn thương do HPV | Thành phần chính: Arabinogalactan; Kẽm citrate; Lactic acid; Citric acid; Muối natri của Hyaluronic acid Thể tích ≥ 20ml |  | Xịt âm đạo | Gel | Hộp/Lọ | 100 | 1190000 | 119000000 | Châu Âu | B
84 | TBYT88 | Gói muối rửa mũi | Thành phần chính: Sodium Chloride; Sodium bicarbonate Quy cách ≥ 120 gói |  | Rửa mũi | Bột | Gói | 15000 | 4800 | 72000000 | Châu Mỹ | A
85 | TBYT89 | Kem bôi điều trị bệnh chàm và kích ứng da | Thành phần chính: Aloe Barbadensis gel; Galactoarabinan Polygucoronic Acid Crosspolymer; Ethylhexyl Stearate; Glycerin; Zinc Oxide Khối lượng ≥ 30g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 290000 | 145000000 | Châu Âu | B
86 | TBYT90 | Kem bôi giảm đau thần kinh ngoại biên | Thành phần chính: Adelmidrol 3%; Capsaicin 0,0125% Thể tích ≥ 75ml |  | Dùng ngoài | Kem | Tube | 500 | 450000 | 225000000 | Châu Âu | A
87 | TBYT91 | Miếng dán hút dịch dành cho vết thương mức độ nhẹ đến trung bình | Thành phần chính: Gel thấm nước tự nhiên; cao su tổng hợp kỵ nước Kích thước: 5cm x 10cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 1000 | 147000 | 147000000 | Châu Á | A
88 | TBYT92 | Miếng dán hút dịch dành cho vết thương mức độ nhẹ đến trung bình | Thành phần chính: Gel thấm nước tự nhiên; Cao su tổng hợp kỵ nước Kích thước: 5cm x 15cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 600 | 189000 | 113400000 | Châu Á | A
89 | TBYT93 | Miếng dán hút dịch và bảo vệ vết thương | Thành phần chính: 100% Polyurethane phủ keo acrylic y tế; Miếng thấm: 30% Viscose; 70% Polythylene; Nano bạc Kích thước: 10cm x 10cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 1000 | 90000 | 90000000 | Châu Á | A
90 | TBYT94 | Miếng dán hút dịch và bảo vệ vết thương | Thành phần chính: 100% Polyurethane phủ keo acrylic y tế; Miếng thấm: 30% Viscose; 70% Polythylene; Nano bạc Kích thước: 10cm x 15cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 1000 | 110000 | 110000000 | Châu Á | A
91 | TBYT95 | Miếng dán hút dịch và bảo vệ vết thương | Thành phần chính: 100% Polyurethane phủ keo acrylic y tế; Miếng thấm: 30% Viscose; 70% Polythylene; Nano bạc Kích thước: 10cm x 20cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 600 | 180000 | 108000000 | Châu Á | A
92 | TBYT96 | Miếng dán hút dịch và bảo vệ vết thương | Thành phần chính: 100% Polyurethane phủ keo acrylic y tế; Miếng thấm: 30% Viscose; 70% Polythylene; Nano bạc Kích thước: 10cm x 25cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 600 | 198000 | 118800000 | Châu Á | A
93 | TBYT97 | Miếng dán hút dịch và bảo vệ vết thương | Thành phần chính: 100% Polyurethane phủ keo acrylic y tế; Miếng thấm: 30% Viscose; 70% Polythylene; Nano bạc Kích thước: 6cm x 7cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 2000 | 70000 | 140000000 | Châu Á | A
94 | TBYT98 | Miếng thấm hút dịch vô khuẩn | Thành phần chính: Chất liệu không dệt; bột gỗ; gel siêu thấm hút SAP; màng nhựa PE Kích thước: 40cm x 60cm |  | Dùng ngoài | Miếng thấm | Miếng | 2000 | 74400 | 148800000 | Châu Á | A
95 | TBYT99 | Miếng thấm hút dịch vô khuẩn | Thành phần chính: Chất liệu không dệt; bột gỗ; gel siêu thấm hút SAP; màng nhựa PE Kích thước: 60cm x 60cm |  | Dùng ngoài | Miếng thấm | Miếng | 1000 | 96400 | 96400000 | Châu Á | A
96 | TBYT100 | Gói muối rửa mũi | Thành phần: Natri bicarbonate; Natri chloride (1mg; 2144mg) Quy cách ≥ 30 gói |  | Rửa mũi | Bột | Gói | 15000 | 4000 | 60000000 | Châu Á | A
97 | TBYT102 | Ống thông dạ dày | Thành phần chính: Silicon y tế; bi bằng thép không gỉ |  | Nội khí quản |  | Chiếc | 300 | 375000 | 112500000 | Châu Á | B
98 | TBYT103 | Sản phảm dự phòng tiêu chảy do hóa, xạ trị và các triệu chứng đau liên quan tới bệnh đường tiêu hóa | Thành phần chính: Diosmectite (3g); Natri chloride; Kali chloride; Tripotassium citrate khan; Trisodium citrate; Glucose (dextrose khan) |  | Uống | Bột | Gói | 6000 | 16600 | 99600000 | Châu Âu | B
99 | TBYT104 | Sản phẩm giảm triệu chứng đầy hơi, chướng ruột | Thành phần chính: Simethicon 50mg; Carbon hoạt tính 300mg |  | Uống | Viên nén | Viên | 10000 | 10309 | 103090000 | Châu Âu | B
100 | TBYT105 | Sản phẩm hỗ trợ chống viêm, giảm phù nề | Thành phần chính: Ginger Oleoresin dạng nano; Anethol dạng nano (5%; 0,5%) Khối lượng ≥ 25g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 168000 | 84000000 | Châu Á | B
101 | TBYT106 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị nấm móng tay chân | Thành phần chính: Ethyl lactate; Acid lactic; Acid caprylic; Acid ascorbic Ethyl 3-0; Origanum vu-Igare leaf Extract Thể tích ≥ 3ml |  | Dùng ngoài | Serum | Bút | 300 | 375000 | 112500000 | Châu Âu | B
102 | TBYT107 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Dimethicone; Cyclopentasiloxane; Dimethicone Crosspolymer Thể tích ≥ 20ml |  | Dùng ngoài | Gel | Hộp/Lọ | 200 | 880000 | 176000000 | Châu Âu | A
103 | TBYT108 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Dimethicone; Cyclopentasiloxane; Dimethicone Crosspolymer Thể tích ≥ 15ml |  | Dùng ngoài | Gel | Hộp/Lọ | 300 | 780000 | 234000000 | Châu Âu | A
104 | TBYT109 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Dimethicone; Cyclopentasiloxane; Dimethicone Crosspolymer Thể tích ≥ 30ml |  | Dùng ngoài | Gel | Hộp/Lọ | 200 | 1238000 | 247600000 | Châu Âu | A
105 | TBYT110 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Polysiloxanes Khối lượng ≥ 7g |  | Dùng ngoài | Gel | Hộp/Tube | 500 | 320000 | 160000000 | Châu Âu | A
106 | TBYT111 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Cyclopentasiloxane; Dimethicone; Fumed Silica; Dimethicone Crosspolymer Khối lượng ≥ 15g |  | Dùng ngoài | Gel | Hộp/Tube | 200 | 766500 | 153300000 | Châu Âu | A
107 | TBYT112 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Cyclopentasiloxane; Dimethicone; Fumed Silica; Dimethicone Crosspolymer Khối lượng ≥ 6g |  | Dùng ngoài | Gel | Hộp/Tube | 300 | 472500 | 141750000 | Châu Âu | A
108 | TBYT113 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Cyclic; Polymeric siloxanes; vitamin C ester Khối lượng ≥ 15g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 300 | 305613 | 91683900 | Châu Á | A
109 | TBYT114 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Cyclic; Polymeric siloxanes; vitamin C ester Khối lượng ≥ 7g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 600 | 191730 | 115038000 | Châu Á | A
110 | TBYT115 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Cyclic; Polymeric siloxanes; vitamin C ester Khối lượng ≥ 5g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 800 | 173628 | 138902400 | Châu Á | A
111 | TBYT116 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Silicone y tế (siloxanes); Vitamin E; Phytosqualane Khối lượng ≥ 15g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 272000 | 136000000 | Châu Á | A
112 | TBYT117 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Lớp film polyurethan; lớp silicon Kích thước: 3,5cm x 15cm x 0,1cm |  | Dùng ngoài |  | Miếng | 300 | 498000 | 149400000 | Châu Á | A
113 | TBYT118 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Copolymer of 2-hydroxyethylmethacrylate; Macrogol 300 Khối lượng ≥ 15g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 200 | 680000 | 136000000 | Châu Âu | B
114 | TBYT119 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Copolymer of 2-hydroxyethylmethacrylate; Macrogol 300 Khối lượng ≥ 5g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 295000 | 147500000 | Châu Âu | B
115 | TBYT120 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo | Thành phần chính: Dimethicon/Vinyl Dimethicon Crosspolymer; Decamethyltetrasiloxane; Ascorbyl palmitate Thể tích ≥ 15ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 300 | 377045 | 113113500 | Châu Âu | A
116 | TBYT121 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị tăng sắc tố da, nám, tàn nhang | Thành phần chính: Tranexamic acid 10% Thể tích ≥ 2ml |  | Tiêm, bôi, điện di | Dung dịch | Ống | 300 | 481500 | 144450000 | Châu Âu | A
117 | TBYT122 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị tổn thương da do tia xạ | Thành phần chính: Curcuminoid (dưới dạng Nano Curcumin); Rutin (dưới dạng Nano Rutin) Khối lượng ≥ 50g | 0,4%; 0,04% | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 400000 | 200000000 | Châu Á | A
118 | TBYT123 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị trĩ | Thành phần chính: dầu oliu ozon hóa; allantoin; tinh dầu gaultheria; chiết xuất khô: cây nho đỏ, hạt dẻ ngựa, rau má, cây đậu chổi, cây sồi , dầu hạnh nhân ngọt Thể tích ≥ 5ml |  | Dùng ngoài | Kem | Tube | 1000 | 79800 | 79800000 | Châu Âu | B
119 | TBYT124 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần chính: Phức hợp Acid tannic - Nano bạc; Pomegranate peel extract; Lactobionic acid; Chitosan Khối lượng ≥ 25g |  | Dùng ngoài | Gel | Hộp/Tube | 1000 | 150000 | 150000000 | Châu Á | B
120 | TBYT125 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần chính: Elastin thủy phân; natri hyaluronate; dầu hạt macca; chiết xuất hạt dẻ ngựa; chiết xuất quả hắc mai biển; chiết xuất cúc la mã; vitamin E Thể tích ≥ 30ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 375000 | 187500000 | Châu Âu | B
121 | TBYT126 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương | Thành phần chính: Chiết xuất lô hội (Aloe vera); Sodium hyaluronate; Tocopherol (vitamin E); Panthenol (pro-vitamin B5); Alkyl acrylate crosspolymer; Propylene glycol; Glycerin; Sucrose Thể tích ≥ 25ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 300 | 484000 | 145200000 | Châu Âu | B
122 | TBYT127 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương hở | Thành phần chính: Medical grade honey; Medical grade hypoallergenic Lanolin; Sea Buckthornoil; Vitamin C; Vitamin E (40%; 40%; 15%; 3,5%; 1,5%) Khối lượng ≥ 25g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 350000 | 175000000 | Châu Á | A
123 | TBYT128 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm da | Thành phần chính: Glycyrrhetinic acid; Sodium hyaluronate; Vitis vinifera leaf extract; Telmesteine Thể tích ≥ 40ml |  | Dùng ngoài | Kem | Tube | 500 | 242000 | 121000000 | Châu Âu | B
124 | TBYT129 | Sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm nhiễm âm đạo không đặc hiệu | Thành phần chính: Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder; Hippophae Rhamnoides (Sea Buckthorn) extract; Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) extract; Origanum Vulgare extract; Lavandula Angustifolia extract; Geranium Thunbergii extract; Pogostemon Cablin leaf extract |  | Đặt âm đạo | Viên đạn | Viên | 2000 | 32000 | 64000000 | Châu Á | B
125 | TBYT130 | Sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng bệnh trĩ | Thành phần chính: Gel Aloe Barbadensis; galactoarabinan Poly-Glucoronic Acid Crosspolymer; Betaine; Phenoxyethanol Khối lượng ≥ 37g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 310000 | 155000000 | Châu Âu | B
126 | TBYT131 | Sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng bệnh trĩ | Thành phần chính: Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder; Geranium Thunbergii Extract; Pogostemon Cablin Leaf Extract (3%; 0,22%; 0,7%) Khối lượng ≥ 25g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 300 | 390000 | 117000000 | Châu Á | B
127 | TBYT132 | Sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng bệnh trĩ | Thành phần chính: Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder; Geranium Thunbergii Extract; Pogostemon Cablin Leaf Extract (3%; 0,22%; 0,7%) |  | Đặt hậu môn | Viên đạn | Viên | 2000 | 35000 | 70000000 | Châu Á | B
128 | TBYT133 | Sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng ruột kích thích | Xylo-oligosaccharides; Protein đậu nành (Pea Protein);Polysaccharide chiết xuất từ hạt me (Tamarind seed polysaccharide (Xyloglucan)); Chiết xuất hạt nho (Grape Seed Extract) |  | Uống | Viên nang | Viên | 8000 | 13333 | 106664000 | Châu Âu | B
129 | TBYT134 | Sản phẩm hỗ trợ giảm đau chống viêm cơ xương khớp | Thành phần chính: Tocopheryl cetate (Vitamin E); Panthenol (Vitamin B5); Menthol; Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder; Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil; Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil; Origanum Majorana Leaf Oil; Rosmarinus Offcinalis (Rosemary) Leaf Oil; Zingiber Offcinale (Ginger) Root Oil; Eucalyptus Globulus Leaf Oil; Cinnamomum Camphora (Camphor) Bark Oil; Salvia Sclarea (Clary Sage) Oil; Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud Oil Khối lượng ≥ 60g |  | Dùng ngoài | Kem | Tube | 500 | 290000 | 145000000 | Châu Á | A
130 | TBYT135 | Sản phẩm hỗ trợ giảm khó tiêu, rối loạn tiêu hóa | Thành phần chính: Trong 20 giọt chứa Simethicone 40mg; Saccharomyces Boulardii 2g Thể tích ≥ 20ml |  | Uống | Hỗn dịch | Hộp | 300 | 368000 | 110400000 | Châu Âu | B
131 | TBYT136 | Sản phẩm hỗ trợ giảm trào ngược dạ dày thực quản | Thành phần chính: Magiê Alginate 2,5%; Chiết xuất hoa hồi; Chiết xuất hoa cúc; Chiết xuất thì là; Chiết xuất Lavandula Angustifolia; Chiết xuất Tilia Platyphyllos |  | Uống | Gel | Gói | 3000 | 19000 | 57000000 | Châu Âu | B
132 | TBYT137 | Sản phẩm hỗ trợ giảm trào ngược dạ dày thực quản | Thành phần chính: Magnesium alginate 500mg; Mucosave HC plus; Calcium carbonate; Potassium bicarbonate |  | Uống | Hỗn dịch | Gói | 3000 | 20000 | 60000000 | Châu Âu | B
133 | TBYT138 | Sản phẩm hỗ trợ giảm triệu chứng đầy hơi, chướng bụng | Thành phần chính: Silicol dioxid/Acid Silicic Thể tích ≥ 200ml | 3,5g/100ml | Uống | Gel | Chai | 500 | 350000 | 175000000 | Châu Âu | B
134 | TBYT139 | Sản phẩm hỗ trợ giảm triệu chứng khô mắt | Thành phần chính: Natri Hyaluronate 0,2% Thể tích ≥ 0,5ml |  | Nhỏ mắt | Dung dịch | Tép | 6000 | 12000 | 72000000 | Châu Âu | B
135 | TBYT140 | Sản phẩm hỗ trợ giảm triệu chứng suy tĩnh mạch | Thành phần chính: Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract; Tocopheryl Acetate (Vitamin E); Salvia Sclarea ( Clary Sage) Oil; Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Oil; Panthenol (Vitamin B5); Comiphora Myrrha (Myrrh) Oil; Mentha Arvensis Leaf Oil; Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Oil; Aloe Barbadensis Leaf Powder; Pelargonium Gravrolens (Geranium) Flower Oil; Juniperus Communis Fruit Oil; Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil Khối lượng ≥ 60g |  | Dùng ngoài | Kem | Tube | 500 | 290000 | 145000000 | Châu Á | A
136 | TBYT141 | Sản phẩm hỗ trợ làm ẩm, chống khô mũi | Thành phần chính: Sodium Chloride; Sodium Hyaluronate Thể tích ≥ 30ml |  | Xịt mũi | Gel | Hộp/Chai | 500 | 264000 | 132000000 | Châu Âu | A
137 | TBYT142 | Sản phẩm hỗ trợ liền vết loét, tổn thương da | Thành phần chính: Aesculus Hippocastanum Seed Extract; Symphytum Officinale Root Extract; Hippophae Rhamnoides Fruit Extract; Macadamia Ternifolia Seed Oil; Sodium Hyaluronate; Panthenol; Tocopheryl Acetate; Hydrolyzed Elastin; Ethylhexylglycerin Khối lượng ≥ 20g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 300 | 470000 | 141000000 | Châu Âu | B
138 | TBYT144 | Sản phẩm loại bỏ mụn cóc | Thành phần chính: Acid Formic 85%; Acid Caprylic; Origanum vu-Igare leaf Extract Thể tích ≥ 3ml |  | Dùng ngoài | Serum | Bút | 500 | 380000 | 190000000 | Châu Âu | B
139 | TBYT145 | Sản phẩm trung hòa acid dạ dày | Thành phần chính: Calcium carbonate 735,1mg; Magnesium carbonat 150mg; Sorbitol |  | Uống | Viên nhai | Viên | 8000 | 12500 | 100000000 | Châu Âu | B
140 | TBYT146 | Sản phẩm trung hòa acid dạ dày | Thành phần chính: Calci carbonate; Magnesium hydroxide; Aloe barbadensis gel; Althaea officinalis L. root d.e; Malva sylvestris L. leaves d.e; Steviol glycoside (stevia rebaudiana) |  | Uống | Viên nhai | Viên | 10000 | 16300 | 163000000 | Châu Âu | B
141 | TBYT148 | Tất áp lực tĩnh mạch dưới đầu gối các cỡ | Spandex; nilon (30%; 70%) |  | Dùng ngoài |  | Đôi | 200 | 670000 | 134000000 | Châu Á | A
142 | TBYT150 | Tất áp lực tĩnh mạch trên đầu gối các cỡ | Spandex; nilon (30%; 70%) |  | Dùng ngoài |  | Đôi | 100 | 1180000 | 118000000 | Châu Á | A
143 | TBYT151 | Tất trị liệu suy giãn tĩnh mạch | Vật liệu: Nylon; spandex; polyester; cotton Tiêu chí kỹ thuật: tạo áp lực điều trị có dải từ 18mmHg - 21mmHg |  | Dùng ngoài |  | Đôi | 100 | 910000 | 91000000 | Châu Á | A
144 | TBYT152 | Viên đặt hỗ trợ điều trị viêm âm đạo | Thành phần chính: Acid lactic 167mg; Natri lactat 100mg |  | Đặt âm đạo | Viên đặt âm đạo | Viên | 5000 | 10000 | 50000000 | Châu Á | B
145 | TBYT153 | Viên đặt hỗ trợ điều trị viêm âm đạo | Thành phần chính: Titan dioxid liên kết ion bạc ở dạng tinh thể có kích thước siêu nhỏ; Natri hyaluronat; Cao Aloe Barbadensis |  | Đặt âm đạo | Viên nang | Viên | 3000 | 38000 | 114000000 | Châu Âu | B
146 | TBYT154 | Viên hỗ trợ giảm triệu chứng trĩ | Thành phần chính: Copolymer 2-hydroxyethylmethacrylate; Witepsol W 25 |  | Đặt hậu môn | Viên đạn | Viên | 3000 | 29800 | 89400000 | Châu Âu | B
147 | TBYT155 | Gel có nano bạc kháng khuẩn | Thành phần chính: Ag: 0,036%-0,044% Khối lượng ≥ 20g |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 1000 | 135000 | 135000000 | Châu Á | B
148 | TBYT156 | Gel có nano bạc kháng khuẩn | Thành phần chính: Nano Ag(0.008-0.030)mg/cm² Kích thước: 10cm x 15cm |  | Dùng ngoài | Gạc | Miếng | 1000 | 135000 | 135000000 | Châu Á | D
149 | TBYT157 | Gạc vết thương có nano bạc kháng khuẩn | Thành phần chính: Nano Ag(0.008-0.030)mg/cm² Kích thước: 5,5cm x 7,5cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 1000 | 33000 | 33000000 | Châu Á | D
150 | TBYT158 | Băng dán vết thương có nano bạc kháng khuẩn | Thành phần chính: Nano Ag(0.008-0.030)mg/cm² Kích thước: 9cm x 15cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 1000 | 120000 | 120000000 | Châu Á | D
151 | TBYT159 | Băng dán vết thương có nano bạc kháng khuẩn | Thành phần chính: Nano Ag(0.008-0.030)mg/cm² Kích thước: 9cm x 20cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 1000 | 135000 | 135000000 | Châu Á | D
152 | TBYT160 | Băng dán vết thương có nano bạc kháng khuẩn | Thành phần chính: Nano Ag(0.008-0.030)mg/cm² Kích thước: 9cm x 25cm |  | Dùng ngoài | Miếng dán | Miếng | 1000 | 150000 | 150000000 | Châu Á | D
153 | TBYT161 | Kem hỗ trợ liền sẹo | Thành phần chính: Cyclopentasiloxane; Dimethicone; Dodecene; Methylalkyl cyclosiloxanes; Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) bark/seed extract; Propylene glycol; Allium cepa (onion) bulb extract; Tocopherylacetate; Dimethicone crosspolymer; Triticum vulgare (wheat) germ oil Thể tích ≥ 15ml |  | Dùng ngoài | Kem | Tube | 500 | 595000 | 297500000 | Châu Âu | B
154 | TBYT162 | Kem hỗ trợ liền sẹo | Thành phần chính: Cyclopentasiloxane; Dimethicone; Dodecene; Methylalkyl cyclosiloxanes; Aesculus hippocastanum (Horse chestnut) bark/seed extract; Propylene glycol; Allium cepa (onion) bulb extract; Tocopherylacetate; Dimethicone crosspolymer; Triticum vulgare (wheat) germ oil Thể tích ≥ 30ml |  | Dùng ngoài | Kem | Tube | 300 | 784350 | 235305000 | Châu Âu | B
155 | TBYT163 | Gel lạnh giảm đau | Thành phần chính: Alcohol Denat; Menthol; Dimethyl Sulfone (MSM); Eucalyptus Glubulus Leaf Oil; Mentha Piperita Oil; Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer; Triethanolamine Thể tích ≥ 100ml |  | Dùng ngoài | Gel | Tube | 500 | 330000 | 165000000 | Châu Âu | A

## Mẫu số 17
| Tên nhà thầu: | [16 empty] | Không in các cột này
Địa chỉ:
Email:
Số điện thoại người phụ trách hồ sơ thầu:
STT | Mã mời thầu | Mã phần lô | Tên TBYT mời thầu | Thông số kỹ thuật mời thầu | Tên TBYT dự thầu | Đặc tính kỹ thuật | Mã hàng | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Phân loại TBBYT | Số ĐK lưu hành/GP NK | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Đơn giá (có VAT, VNĐ) | Thành tiền | Giá kê khai, giá niêm yết (nếu có) | Ghi đường link hoặc mục lục tương ứng trong E-HSDT về tài liệu chứng minh |  |  |  | Mã nhà thầu | Tên nhà thầu
[18 empty] | Link Phân loại TBBYT (A,B, C,D)/Số phiếu PL TT | Số ĐK lưu hành/GP NK | Đặc tính kỹ thuật | TCCL nhà sản xuất; hiệu lực
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | Ma MT | Ma phan lo
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT01
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT02
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT03
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT04
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT05
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT06
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT07
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT08
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT09
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT10
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT11
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT12
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT13
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT14
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT15
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT16
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT17
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT18
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT19
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT20
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT22
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT23
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT24
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT25
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT26
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT27
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT28
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT29
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT30
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT31
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT32
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT33
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT34
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT35
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT36
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT37
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT38
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT39
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT40
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT41
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT42
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT43
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT44
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT46
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT47
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT48
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT49
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT51
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT52
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT53
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT54
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT55
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT56
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT57
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT58
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT59
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT60
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT61
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT62
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT63
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT64
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT65
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT66
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT68
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT69
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT70
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT71
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT72
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT73
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT74
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT75
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT76
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT77
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT78
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT79
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT80
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT81
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT82
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT83
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT84
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT85
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT86
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT87
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT88
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT89
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT90
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT91
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT92
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT93
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT94
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT95
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT96
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT97
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT98
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT99
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT100
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT102
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT103
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT104
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT105
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT106
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT107
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT108
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT109
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT110
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT111
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT112
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT113
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT114
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT115
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT116
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT117
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT118
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT119
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT120
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT121
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT122
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT123
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT124
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT125
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT126
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT127
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT128
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT129
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT130
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT131
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT132
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT133
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT134
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT135
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT136
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT137
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT138
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT139
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT140
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT141
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT142
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT144
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT145
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT146
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT148
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT150
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT151
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT152
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT153
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT154
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT155
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT156
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT157
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT158
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT159
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT160
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT161
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT162
(3): #N/A; (4): #N/A; (5): #N/A | TBYT163
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A
Tổng số: ……………. Mặt hàng
, ngày tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(Ký tên, chức danh, đóng dấu)
DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Gói số 3: Gói thầu Thiết bị y tế (2026/TNT-03)
LƯU Ý NHÀ THẦU
1. Biểu mẫu này sử dụng cho "E - Hồ sơ dự thầu". Nhà thầu điền thông tin vào các cột, đính file exel và bản scan biểu mẫu này theo hướng dẫn trong E-HSMT.
2. Chọn mã mời thầu ở cột số (2) lần lượt từ trên xuống dưới, điền các thông tin của sản phẩm dự thầu vào các cột từ (4) đến (23). Sau khi nhập xong các sản phẩm dự thầu, vào ô B10, bỏ chọn "Blank"
Cột 17: hàng hóa được hưởng ưu đãi
3. Biểu mẫu này được định dạng in trên khổ giấy A4.
Sau khi nhập dữ liệu xong, nhà thầu in các cột từ (1) đến (17), và ký tên, đóng dấu. (không cần in các cột (18) đến (23)).

## ví dụ
Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
Email:
Số điện thoại người phụ trách hồ sơ thầu:
STT | Mã mời thầu | Mã phần lô | Tên hóa chất dự thầu | Mã sản phẩm | Phân loại TBBYT | Số ĐK lưu hành/GP NK | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đặc tính kỹ thuật | Máy chạy xét nghiệm | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Đơn giá (có VAT, VNĐ) | Thành tiền | Ghi đường link hoặc mục lục tương ứng trong E-HSDT về tài liệu chứng minh |  |  |  | Mã nhà thầu | Tên nhà thầu
[16 empty] | Link Phân loại TBBYT (A,B, C,D) | Số ĐK lưu hành/GP NK | Đặc tính kỹ thuật | TCCL nhà sản xuất; hiệu lực
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 | TT828 | PP2300204503 | RNeasy FFPE Kit | 10482442 | C | 4963NK/BYT-TB-CT | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | Đức | Tách chiết RNA tổng số từ các phần mô nhúng parafin, cố định bằng formalin |  | 50 test/Hộp | Hộp | 2 |  |  | https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/14269933/upload_00013199_1583982614206.pdf?version=1.0&fileId=14272998 | https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/25000851/PTN_HOSO_202211_1641000790400.pdf?version=1.0&fileId=25003269 | Folder 3.4 | ISO 9001:2015, hiệu lực đến 31/12/2024 | vn0106459300 | Công ty TNHH A | M1405
2 | M200 | PP2300204504 | Cellpack DFL | ZPPAR829995 | B | 16726NK/BYT-TB-CT | Sysmex | Singapore | Thành phần: Tricine buffer 0.17% | XN-2000 | 1x1L/hộp | Hộp | 12 |  |  | https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/13547329/upload_00042616_1577787823346.pdf?version=1.0&fileId=13566301 | Folder 3.3 | Folder 3.3 | ISO 13485:2016 hiệu lực đến 31/3/2025 | vn0106459300 | Công ty TNHH A | M1408
3 | TT201 | PP2300204505 | Hematoxylin, C.I. 75290 | 01HP25 | Không áp dụng | - | Histoline Laboratories Srl - Ý | Ý | Công thức phân tử C16H14O6·xH2O Khối lượng phân tử M = 302g/mol Loss on drying max. 10 % |  | Lọ 25g | Lọ | 5 |  |  | Không áp dụng | Không áp dụng | Folder 3.15 | ISO 13485:2016 hiệu lực đến 31/3/2025 | vn0106459300 | Công ty TNHH A | M19
M319
M286
M335
(4): Tổng số: ……………. Mặt hàng | M318
(10): , ngày tháng năm 2025 | M370
(10): ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU | M376
(10): (Ký tên, chức danh, đóng dấu) | M377
M386
M387
M388
M389
M297
M334
M342
M344
M349
M351
M293
M1490
M332
M333
M341
M345
M362
M338
M353
M355
M372
M295
M374
M303
M304
M373
M1133
M1349
M1396
M428
M429
M431
M432
M433
M435
M436
M437
M438
M439
M440
M441
M442
M443
M444
M445
M446
M450
M451
M454
M456
M460
M461
M464
M466
M467
M468
M469
M470
M1355
M1356
M1357
M1358
M1359
M1363
M1364
M1365
M1366
M1368
M1367
M1369
M1375
M1376
M1377
M1379
M1380
M1370
M1371
M1372
M1373
M1374
M1360
M1361
M1362
M1378
M471
M1212
M1213
M1214
M393
M395
M396
M397
M394
M398
M399
M400
M401
M402
M1477
M410
M414
M423
M1510
M427
M1544
M1447
M434
M1495
M447
M453
M455
M1566
M1469
M1476
M1485
M1492
M1504
M1505
M1508
M1511
M1512
M1519
M1520
M1522
M1529
M1526
M1527
M1534
M1539
M1556
M1547
M1548
M1552
M1554
M1466
M1561
M1563
M1569
M1464
M1470
M1459
M1462
M1463
M1503
M1486
M1555
M1458
M1473
M1481
M1484
M1488
M1494
M1496
M1507
M1467
M1524
M1525
M1465
M1546
M1549
M1551
M1471
M1557
M1564
M1570
M1571
M1572
M1576
M1450
M1451
M1468
M1455
M1446
M1499
M1482
M1483
M1489
M1497
M1498
M1500
M1506
M1530
M1535
M1536
M1538
M1541
M1542
M1543
M1545
M1553
M1558
M1562
M1574
M1448
M1453
M412
M420
M1515
M406
M413
M472
M409
M1472
M419
M1521
M1513
M1461
M1533
M1509
M1523
M1537
M1567
M1452
M1457
M1540
M1560
M422
M426
M1518
M1532
M1565
M1449
M1460
M1550
M1568
M1456
M1573
M411
M405
M415
M417
M425
M408
M1514
M1454
M407
M416
M430
M448
M457
M458
M459
M463
M465
M1487
M1502
M1516
M1491
M1501
M1517
M1559
M1531
M1575
M421
M424
M475
M476
M477
M473
M474
M1268
M1266
M1267
M478
M479
M480
M481
M483
M484
M486
M482
M485
M1412
M490
M488
M1445
M498
M497
M494
M499
M496
M491
M495
M493
M531
M533
M534
M537
M538
M540
M541
M542
M502
M509
M517
M528
M500
M505
M536
M545
M519
M518
M544
M507
M510
M511
M512
M514
M520
M543
M550
M535
M506
M516
M549
M521
M527
M551
M501
M504
M513
M532
M539
M546
M547
M639
M641
M642
M652
M1351
M667
M587
M588
M1264
M1243
M644
M1354
M1242
M1353
M1352
M1265
M654
M602
M605
M649
M631
M633
M1402
M643
M645
M653
M656
M526
M659
M557
M525
M638
M574
M578
M580
M582
M1205
M1222
M1223
M1224
M606
M610
M613
M616
M617
M618
M619
M620
M622
M623
M627
M572
M577
M1135
M1153
M1154
M1155
M1174
M1219
M1218
M1220
M1221
M1263
M624
M625
M581
M637
M1197
M1196
M1198
M1199
M1187
M1182
M1186
M1192
M1195
M1184
M1185
M503
M530
M548
M523
M524
M1578
M1253
M1255
M1250
M1252
M1257
M1256
M1254
M1249
M1251
M681
M708
M682
M765
M706
M762
M763
M738
M736
M1227
M1303
M677
M679
M683
M684
M709
M710
M686
M711
M688
M689
M1228
M1307
M1310
M1306
M726
M1301
M758
M403
M404
M903
M1308
M1226
M1304
M716
M676
M678
M687
M707
M714
M715
M723
M724
M735
M713
M1309
M1305
M712
M759
M760
M764
M1302
M719
M725
M731
M720
M732
M733
M734
M728
M737
M718
M721
M729
M730
M694
M697
M702
M703
M704
M739
M741
M745
M757
M691
M692
M695
M696
M698
M699
M700
M744
M754
M755
M756
M748
M753
M740
M749
M752
M743
M746
M751
M747
M690
M1474
M783
M815
M782
M781
M1422
M800
M1140
M780
M776
M1159
M1207
M1317
M1318
M1166
M820
M1167
M821
M1208
M1319
M1170
M807
M1320
M809
M1171
M810
M1210
M1172
M1173
M789
M791
M814
M1314
M1315
M1316
M771
M773
M1321
M770
M1312
M1313
M784
M826
M831
M1168
M1151
M825
M829
M830
M828
M787
M786
M1245
M832
M1244
M1588
M1590
M1587
M1589
M1592
M1591
M1583
M1594
M1584
M1585
M1586
M1593
M1581
M1580
M1582
M1579
M1246
M1247
M1248
M834
M835
M837
M838
M1416
M1415
M1417
M1421
M1419
M1420
M1418
M1414
M1413
M1528
M874
M876
M863
M849
M850
M854
M856
M857
M855
M846
M1233
M842
M843
M844
M845
M1493
M868
M869
M870
M871
M873
M839
M848
M851
M1241
M1238
M862
M864
M1240
M1236
M852
M853
M840
M841
M877
M858
M859
M860
M861
M865
M866
M867
M1235
M1232
M1239
M1237
M872
M875
M1234
M879
M878
M880
M881
M883
M884
M901
M882
M900
M899
M891
M1342
M1334
M1339
M1340
M1338
M1335
M1337
M1336
M1347
M1341
M1348
M1345
M1346
M1343
M1344
M1397
M3
M4
M1391
M960
M961
M1400
M1399
M1398
M972
M970
M962
M966
M963
M969
M973
M964
M968
M1392
M1395
M1393
M1394
M974
M1381
M1390
M1385
M1383
M1386
M1389
M1388
M1387
M1382
M1384
M1478
M1479
M1480
M976
M977
M975
M1475
M980
M981
M982
M979
M1577
M983
M999
M987
M988
M998
M1000
M1001
M986
M989
M995
M996
M1443
M1441
M1442
M1444
M1425
M1426
M1424
M1437
M1436
M1440
M1435
M1439
M1438
M994
M1006
M1002
M990
M991
M993
M1004
M992
M997
M1003
M985
M325
M326
M323
M324
M327
M1007
M1013
M1012
M1011
M1010
M1009
M1008
M1014
M1015
M1328
M1329
M1324
M1325
M1327
M1326
M1323
M1322
M1016
M1017
M1018
M1019
M1023
M1021
M1022
M1026
M1031
M1032
M1024
M1025
M1029
M1030
M1034
M1027
M1028
M1033
M1042
M1045
M1047
M1044
M1046
M1035
M1043
M1041
M1048
M1051
M1049
M1050
M1037
M1039
M1036
M1038
M1040
M1076
M1082
M1087
M1091
M1093
M1109
M1053
M1054
M1055
M1056
M1057
M1058
M1059
M1060
M1061
M1062
M1073
M1083
M1078
M1085
M1086
M1110
M1111
M1074
M1069
M1070
M1071
M1068
M1075
M1100
M1052
M1081
M1095
M1096
M1097
M1108
M1094
M1120
M1121
M1122
M1123
M1130
M1126
M1311
M1131
M1132
M1127
M1124
M1128
M1129
M1125
TT119
TT120
TT714
TT122
TT123
TT121
TT606
TT605
TT604
TT630
TT629
TT628
TT168
TT172
TT580
TT173
TT170
TT637
TT632
TT162
TT621
TT634
TT611
TT613
TT610
TT609
TT150
TT616
TT160
TT619
TT625
TT151
TT627
TT618
TT164
TT620
TT622
TT92
TT93
TT652
TT70
TT653
TT102
TT661
TT55
TT58
TT59
TT103
TT104
TT100
TT101
TT668
TT85
TT649
TT655
TT71
TT77
TT88
TT654
TT64
TT669
TT69
TT60
TT86
TT76
TT80
TT704
TT89
TT84
TT83
TT81
TT94
TT82
TT61
TT62
TT63
TT647
TT648
TT646
TT645
TT498
TT510
TT529
TT672
TT518
TT671
TT525
TT524
TT673
TT670
TT516
TT530
TT531
TT521
TT674
TT547
TT522
TT114
TT698
TT108
TT520
TT107
TT109
TT111
TT110
TT112
TT115
TT113
TT116
TT579
TT770
TT775
TT724
TT803
TT810
TT811
TT748
TT749
TT800
TT476
TT472
TT789
TT754
TT755
TT784
TT785
TT786
TT792
TT787
TT788
TT796
TT797
TT798
TT799
TT743
TT804
TT801
TT828
TT827
TT753
TT756
TT761
TT763
TT746
TT832
TT757
TT758
TT726
TT725
TT768
TT769
TT727
TT831
TT759
TT728
TT731
TT745
TT747
TT829
TT740
TT781
TT780
TT802
TT467
TT779
TT765
TT782
TT766
TT744
TT750
TT751
TT838
TT729
TT771
TT839
TT733
TT826
TT732
TT777
TT778
TT762
TT764
TT806
TT734
TT735
TT805
TT807
TT783
TT790
TT795
TT793
TT794
TT791
TT760
TT809
TT808
TT730
TT767
TT736
TT772
TT737
TT738
TT739
TT837
TT834
TT741
TT742
TT417
TT830
TT774
TT833
TT752
TT464
TT394
TT825
TT557
TT569
TT414
TT541
TT549
TT20
TT589
TT570
TT548
TT560
TT539
TT538
TT563
TT559
TT554
TT543
TT544
TT550
TT556
TT558
TT561
TT51
TT562
TT542
TT567
TT568
TT43
TT06
TT540
TT681
TT308
TT332
TT326
TT327
TT844
TT683
TT489
TT350
TT351
TT349
TT311
TT309
TT336
TT304
TT298
TT314
TT312
TT380
TT383
TT835
TT381
TT679
TT678
TT386
TT365
TT366
TT367
TT368
TT369
TT370
TT371
TT364
TT363
TT682
TT680
TT842
TT215
TT242
TT227
TT354
TT241
TT233
TT243
TT342
TT228
TT229
TT246
TT216
TT247
TT347
TT222
TT344
TT348
TT248
TT218
TT223
TT220
TT250
TT251
TT252
TT217
TT254
TT255
TT355
TT224
TT353
TT283
TT256
TT356
TT214
TT257
TT293
TT230
TT225
TT358
TT260
TT359
TT261
TT231
TT232
TT226
TT259
TT360
TT234
TT345
TT264
TT221
TT346
TT265
TT266
TT294
TT237
TT267
TT238
TT269
TT270
TT343
TT263
TT240
TT272
TT273
TT239
TT236
TT235
TT295
TT388
TT385
TT204
TT331
TT206
TT200
TT372
TT201
TT203
TT843
TT313
TT340
TT209
TT208
TT845
TT210
TT207
TT213
TT302
TT841
TT676
TT325
TT330
TT324
TT301
TT337
TT335
TT305
TT677
TT391
TT320
TT328
TT319
TT199
TT532
TT575
TT578
TT373
TT537
TT317
TT546
TT316
TT545
TT297
TT329
TT387
TT333
TT303
TT299
TT300
TT307
TT282
TT279
TT281
TT277
TT276
TT278
TT280
TT289
TT287
TT292
TT286
TT291
TT352
TT315
TT675
TT334
TT840
TT310
TT362
TT488
TT306
TT118
TT02
TT03
TT04
TT05
TT07
TT08
TT09
TT586
TT849
TT26
TT25
TT28
TT38
TT27
TT52
TT847
TT13
TT587
TT47
TT585
TT01
TT15
TT16
TT33
TT22
TT23
TT24
TT29
TT30
TT32
TT49
TT37
TT40
TT41
TT599
TT600
TT601
TT602
TT44
TT45
TT46
TT48
TT603
TT35
TT36
TT50
TT42
TT31
TT18
TT34
TT533
TT190
TT499
TT106
TT641
TT665
TT666
TT497
TT186
TT662
TT663
TT664
TT716
TT719
TT502
TT189
TT73
TT196
TT643
TT583
TT644
TT640
TT495
TT507
TT505
TT509
TT500
TT197
TT658
TT712
TT659
TT642
TT191
TT12
TT90
TT192
TT14
TT656
TT657
TT105
TT438
TT821
TT404
TT820
TT819
TT818
TT813
TT814
TT409
TT407
TT403
TT816
TT815
TT823
TT824
TT433
TT812
TT817
TT411
TT425
TT432
TT426
TT435
TT773
TT492
TT434
TT416
TT491
TT396
TT399
TT393
TT406
TT695
TT130
TT131
TT143
TT146
TT144
TT145
TT690
TT139
TT141
TT691
TT124
TT138
TT134
TT135
TT129
TT133
TT696
TT697
TT137
TT685
TT125
TT692
TT126
TT127
TT132
TT136
TT684
TT694
TT128
TT686
TT687
TT693
TT688
TT142
TT140
TT689
DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
LƯU Ý NHÀ THẦU
1. Biểu mẫu này sử dụng cho "E - Hồ sơ đề xuất kỹ thuật". Nhà thầu điền thông tin vào các cột theo hướng dẫn trong E - HSMT
2. Biểu mẫu này được định dạng in trên khổ giấy A4.
Sau khi nhập dữ liệu xong, nhà thầu in các cột từ (1) đến (14), và ký tên, đóng dấu. (không cần in các cột (15) đến (20)).