## Phụ lục I
PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA Gói thầu số 4: Mua sắm vật tư bơm kim tiêm, đầu đốt, dây truyền phục vụ công tác chuyên môn của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ (đợt 1) (bao gồm 64 danh mục mặt hàng, tương đương với 64 phần lô)
STT | Mã phần lô | Mã phần hàng hóa (Mã hàng hóa) | Tên phần hàng hóa (Tên hàng hóa) | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Quy cách | Đảm bảo dự thầu (VND) | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)* (VND) | Hợp đồng tương tự (VND)
1 | PP2600012803 | 0VT0116 | Bơm tiêm 1 ml | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. - Kim các cỡ. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 790000 | Hộp 100 cái | 9480000 | 338571429 | 94800000
2 | PP2600012804 | 0VT0117 | Bơm tiêm 3ml | Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. - Kim các cỡ. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 78000 | Hộp 100 cái x 30 hộp/kiện | 1014000 | 36214286 | 10140000
3 | PP2600012805 | 0VT0118 | Bơm tiêm 5 ml | Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. - Kim các cỡ. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 7185900 | Hộp 100 cái | 100602600 | 3592950000 | 1006026000
4 | PP2600012806 | 0VT0119 | Bơm tiêm 10 ml | Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. - Kim các cỡ. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 5660900 | Hộp 100 cái | 113218000 | 4043500000 | 1132180000
5 | PP2600012807 | 0VT0120 | Bơm tiêm 20 ml | Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. - Kim các cỡ. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 2506800 | Hộp 50 cái | 75204000 | 2685857143 | 752040000
6 | PP2600012808 | 0VT0121 | Bơm tiêm 50 ml | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. - Kim các cỡ. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 182100 | Hộp 25 cái | 14203800 | 507278572 | 142038000
7 | PP2600012809 | 0VT0122 | Bơm tiêm 50ml có khóa | Bơm tiêm nhựa dùng một lần dung tích ≥ 50ml. Xy lanh làm bằng nhựa nguyên sinh hoặc tương đương, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (Luer lock) để kết nối chắc chắn với dây nối bơm tiêm điện. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 16000 | Hộp 25 cái x 16hộp/kiện | 1600000 | 57142858 | 16000000
8 | PP2600012810 | 0VT0123 | Bơm tiêm dùng một lần có đầu xoáy | - Bơm tiêm có đầu xoáy dùng 1 lần. - Chất liệu bằng polycarbonate hoặc tương đương, trong suốt. - Dung tích: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml. - Đầu típ có khóa Luer. | Cái | 500 | Hộp 50 cái | 450000 | 16071429 | 4500000
9 | PP2600012811 | 0VT0124 | Bơm tiêm cho ăn 50 ml | - Xy lanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh hoặc tương đương. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn. - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để sử dụng cho trẻ em. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 99760 | Hộp 25 cái x 16hộp/kiện | 8778880 | 313531429 | 87788800
10 | PP2600012812 | 0VT0127 | Bộ tiêm truyền đa dòng có PCA dùng một lần | Bộ truyền kiểm soát giảm đau PCA. - Thể tích: ≥ 150 ml. - 8 cấp độ, có liều bonus (0/2/4/6/8/10/12/14 ml/h + bonus 0,5ml/h). | Bộ | 4200 | Túi 01 bộ | 57960000 | 2070000000 | 579600000
11 | PP2600012813 | 0VT0128 | Bơm truyền dịch tự động có PCA | - Dung tích ≥ 275ml. - Có ≥ 15 tốc độ dòng. - Liều tăng cường 1ml, thời gian khóa 15 phút. Cấu tạo gồm: Van bơm thuốc; bóng gia áp; bình bảo vệ; ống dây bảo vệ; bộ thanh trượt điều khiển; màng lọc tạp và khí, dây đeo bơm trên người. | Cái | 11000 | Túi 1 cái | 151800000 | 5421428572 | 1518000000
12 | PP2600012814 | 0VT0129 | Bơm truyền dịch giảm đau | - Dung tích bình chứa thuốc ≥ 400ml. - Dải tốc độ: chuẩn B: 1ml-14ml/h (0;1;2;4;6;8;10;12;14ml). - Liều tăng cường ≥ 5ml. - Thời gian khóa: 60 phút. - Bộ lọc khí: 1,2 µm. - Cổng nạp thuốc nằm trên bơm, sử dụng van 1 chiều chống chảy ngược thuốc ra ngoài. - Bộ điều chỉnh tốc độ có khóa an toàn và nắp khóa. - Sản phẩm không chứa latex (cao su thiên nhiên) và DEHP. | Bộ | 3300 | Kiện 10 bộ | 40920000 | 1461428572 | 409200000
13 | PP2600012815 | 0VT0130 | Bơm tiêm điện 50 ml | Bơm tiêm nhựa dùng một lần dung tích ≥ 50ml. Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện các hãng máy bơm tiêm điện. Xy lanh làm bằng nhựa nguyên sinh hoặc tương đương, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (Luer lock) để kết nối chắc chắn với dây nối bơm tiêm điện. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 240100 | Hộp 25 cái x 16 hộp/kiện | 24010000 | 857500000 | 240100000
14 | PP2600012816 | 0VT0131 | Bơm tiêm điện 20ml | Bơm tiêm nhựa dùng một lần dung tích ≥ 20ml. Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện các hãng máy bơm tiêm điện. Xy lanh làm bằng nhựa nguyên sinh, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (Luer lock) để kết nối chắc chắn với dây nối bơm tiêm điện. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 20000 | Hộp 50 cái x 16 hộp/ kiện | 800000 | 28571429 | 8000000
15 | PP2600012817 | 0VT0133 | Bơm tiêm Insulin 8mm x 30G. | Bơm tiêm insulin thể tích ≥ 1ml. - Xilanh được làm từ vật liệu Polypropylene (PP) hoặc tương đương. - Kim tiêm 30G x 8mm được sản xuất từ thép không gỉ hoặc tương đương. | Cái | 53000 | Hộp 100 cái x 30 hộp/ kiện | 1908000 | 68142858 | 19080000
16 | PP2600012818 | 0VT0134 | Bơm tiêm thuốc cản quang | - Bơm tiêm 1ml, 3ml, 10ml, 20ml, 30ml, 60ml chất liệu Polycarbonate hoặc tương đương. - Bơm tiêm có đầu luer lock. - Có nhiều màu sắc khác nhau để phân biệt. | Cái | 100 | 25 cái/ hộp | 116000 | 4142858 | 1160000
17 | PP2600012819 | 0VT0135 | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm thuốc cản quang: - Có các thể tích để lựa chọn: 1,3,6,10,20,30 (ml). - Được làm từ các vật liệu: + Thân bơm (thân xi lanh): Polycarbonate hoặc tương đương. + Cần pít tông: Acrylonitrile – Butadien – Styrol (ABS). + Vòng (gioăng) đệm ở đầu pít tông: cao su silicone hoặc chất đàn hồi. - Thân bơm tiêm quan sát được thể tích bên trong. Có vạch chia. - Khóa luer dạng cố định. - Xuất xứ: Các nước G7/Liên minh EU | Cái | 2100 | 1 cái/túi | 2016000 | 72000000 | 20160000
18 | PP2600012820 | 0VT0136 | Bơm tiêm thuốc cản quang | Bơm tiêm thuốc cản quang dung tích từ 1ml đến 20ml. - Pittong thiết kế ≥ 5 màu sắc khác nhau. - Chất liệu polycarbonate hoặc tương đương. - Xuất xứ G7 | Cái | 4000 | 1 cái/túi | 4800000 | 171428572 | 48000000
19 | PP2600012821 | 0VT0140 | Kim cánh bướm | Kim cánh bướm các cỡ 23G, 25G. - Dây dẫn dài ≥ 30cm, được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương, độ đàn hồi cao, không gây gập gãy khi bảo quản và sử dụng. - Kim được sản xuất từ thép không gỉ hoặc tương đương, sắc nhọn vát 3 cạnh. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 621000 | 1 cái/ túi | 15525000 | 554464286 | 155250000
20 | PP2600012822 | 0VT0141 | Kim lấy thuốc | Chất liệu: nhựa PP dùng trong y tế hoặc tương đương Kim các số. Đóng gói 01 kim tiêm gồm kim tiêm, nắp chụp. Tiệt trùng. | Cái | 4183750 | Hộp/100 cái | 23847375 | 851691965 | 238473750
21 | PP2600012823 | 0VT0143 | Kim luồn tĩnh mạch, các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch bao gồm 01 kim làm từ thép không gỉ hoặc tương đương và 01 ống nhựa mềm. Các cỡ 18G, 20G. | Cái | 14900 | 50 cái /Hộp | 1251600 | 44700000 | 12516000
22 | PP2600012824 | 0VT0144 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc. - Ống thông chất liệu FEP hoặc tương đương, chống gãy gập và không gây kích ứng, có 03 đường cản quang. - Mũi kim bằng thép không gỉ 304 hoặc tương đương, phủ silicon, thiết kế 03 góc vát đa diện. Có cánh, cổng tiêm thuốc có van silicone chống trào ngược. - Thời gian lưu kim (ống thông): có thể sử dụng đến 96 giờ. - Kim luồn có các cỡ: 14G; 16G; 17G; 18G; 20G; 22G; 24G. - Tiệt trùng bằng EO. | Cái | 1653900 | 50 cái/ hộp | 138927600 | 4961700000 | 1389276000
23 | PP2600012825 | 0VT0146 | Kim luồn tĩnh mạch | - Kim luồn có cánh, có cổng. Các cỡ. - Mũi kim: làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. - Ống thông làm bằng vật liệu FEP hoặc tương đương. - Buồng chặn: làm bằng Polypropylen hoặc tương đương. - Kích thước: đường kính ≥ 0,7 mm; chiều dài ≥19 mm; lưu lượng ≥18 ml/phút. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 289000 | 50 cái/hộp; 100 cái/hộp | 24276000 | 867000000 | 242760000
24 | PP2600012826 | 0VT0148 | Kim chọc vách liên nhĩ người lớn | Chất liệu bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Kim chọc vách góc xiên 50 độ. Có khoang cho phép bơm dung dịch trước khi sử dụng và bơm cản quang trong quá trình can thiệp. Có nhiều kiểu cong. Chiều dài kim ≤ 71cm. Kích thước ≥ 18G. | Cái | 10 | Hộp 1 cái | 1800000 | 64285715 | 18000000
25 | PP2600012827 | 0VT0149 | Bộ kim chọc tạo đường thông cửa chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh | - Đầu kim chọc có vị trí đánh dấu trên ống thông mang que chọc. - Kim chọc bằng Nitinol hoặc tương đương . - Cỡ kim chọc: ≥ 17G hoặc ≥ 0,040 inch. - Bộ kim chọc bao gồm: Ống chứa cứng, Ống thông dẫn đường, Kim chọc, Ống thông chứa kim chọc, Ống thông đầu kiểu MPA. | Chiếc | 100 | 1 Chiếc/hộp | 49980000 | 1785000000 | 499800000
26 | PP2600012828 | 0VT0150 | Bộ dụng cụ mở đường xuyên gan qua da | - Bộ dụng cụ hỗ trợ dẫn lưu đường mật và trong thủ thuật tắc tĩnh mạch cửa. - Kim chọc loại Trocar hoặc Chiba. - Kích cỡ kim: ≥ 21G. - Chiều dài kim: ≥ 15cm. - Dây dẫn bằng chất liệu Nitinol hoặc thép không rỉ (Stainless Steel) hoặc tương đương. - Kích cỡ dây dẫn: ≥ 0,018 inch. - Chiều dài dây dẫn: ≥ 60cm, có bọc vàng hoặc tương đương. - Có các phụ kiện như: Cannula cứng, ống thông nòng cỡ: ≥ 4,0 Fr (dài: ≥ 20cm) và sheath kích cỡ: ≥ 6,0 Fr (dài: ≥ 20cm) - Có lớp phủ ái nước hoặc lớp phủ silicone. | Bộ | 60 | 10 bộ/ Hộp | 5400000 | 192857143 | 54000000
27 | PP2600012829 | 0VT0151 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu siêu nhỏ | - Kim có kích cỡ nhỏ mở đường vào các động mạch như động mạch đùi, động mạch quay, động mạch khoeo, động mạch mu bàn chân cũng như các động mạch kích cỡ nhỏ khác. - Chất liệu kim: thép không rỉ hoặc tương đương. - Kích cỡ kim: ≥ 21G. - Chiều dài kim: ≥ 4cm. - Sheath có kích cỡ: ≥ 4,0Fr, dài: ≥ 10cm. - Guide Wire có đường kính: ≥ 0,018 inch và chiều dài: ≥ 40cm. - Dây dẫn làm bằng chất liệu thép không rỉ hoặc nitinol, đầu tip bọc vàng hoặc tương đương. | Bộ | 100 | 10 bộ /hộp | 5000000 | 178571429 | 50000000
28 | PP2600012830 | 0VT0153 | Kim chọc buồng tiêm | Kim gập góc có đế cố định không chứa thành phần PVC và DEHP. Chiều dài dây dẫn từ kim đến đầu nối: 250mm. Đường kính: 20G - 22G; chiều dài kim: 15- 25mm. | Cái | 3140 | 25 Cái/ Hộp | 3768000 | 134571429 | 37680000
29 | PP2600012831 | 0VT0154 | Kim chọc dò tủy sống | - Đầu kim Quinke 3 mặt vát hoặc hình dạng kim cương. - Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện dịch não tủy chảy ra. - Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim. - Kích thước: ≥ 18G. - Tiệt trùng bằng khí EO | cái | 2260 | 25 cái/Hộp | 786480 | 28088572 | 7864800
30 | PP2600012832 | 0VT0156 | Kim chọc mạch | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích thước ≥ 18G. - Có nhiều độ dày thành ống kim khác nhau. - Xuất xứ: các nước khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. | Cái | 1000 | 25 cái/ hộp | 1160000 | 41428572 | 11600000
31 | PP2600012833 | 0VT0157 | Kim chọc vách liên nhĩ | Kim chọc vách liên nhĩ. Dùng cùng dụng cụ mở đường xuyên vách có đầu cong cố định hoặc lái hướng. Gồm kim chọc vách và stylet bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Kim chọc vách: góc xiên ≥ 50 độ. Đầu chỉ điểm trên tấm chắn chỉ hướng cong của kim. Có khoang cho phép bơm dung dịch. Có nhiều kiểu cong. Chiều dài: từ 71 cm đến 98 cm. Kích thước ≥ 18 ga. | Cái | 40 | Hộp 1 cái | 7200000 | 257142858 | 72000000
32 | PP2600012834 | 0VT0158 | Kim gây tê tủy sống | Kim gây tê tủy sống đầu kim có 3 mặt cắt vát. Chuôi kim có thiết kế lăng kính pha lê phản quang. Đóng gói tiệt trùng. | cái | 7040 | Túi 1 cái; 20 cái/hộp | 3463680 | 123702858 | 34636800
33 | PP2600012835 | 0VT0159 | Kim gây tê các số | - Mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương. - Đốc kim có phản quang, có đánh dấu mặt vát hướng lên hướng xuống. - Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim. - Kích thước: từ 18G đến 27G (±10%). | Cái | 41000 | 100 cái/ hộp | 9020000 | 322142858 | 90200000
34 | PP2600012836 | 0VT0165 | Dây đốt laser điều trị suy giãn tĩnh mạch các loại | - Phát tia laser bước sóng ≥ 1.470 nm. - Đường kính dây 600 µm; 400 µm. - Phát xạ vòng tỏa nhiệt 360 độ với đầu dây laser bọc bằng thủy tinh. - Kết nối: SMA 905. - Có thẻ nhớ lưu trữ mức năng lượng và thông tin bệnh nhân. - Xuất xứ: G7. | Cái | 1400 | 1 cái/ gói | 307440000 | 10980000000 | 3074400000
35 | PP2600012837 | 0VT0167 | Đầu đốt xương sụn sử dụng công nghệ RF trong phẫu thuật cột sống | - Dao bào sử dụng trong phẫu thuật cột sống bằng sóng RF, loại dùng 1 lần. - Đầu dao đốt uốn được tùy thuộc vị trí bào. - Đường kính đốt ≥ 2,3 mm; chiều dài làm việc ≥ 38 cm; chiều dài của phần đầu khi uốn ≥ 1,8 cm; phần đầu đốt có thể uốn được góc ≥ 12 độ. - Xuất xứ: G7 | Cái | 25 | 1 cái/ hộp | 11000000 | 392857143 | 110000000
36 | PP2600012838 | 0VT0168 | Kim đốt sóng cao tần, đầu đốt sóng cao tần, ống thông đốt sóng cao tần các loại, các cỡ | - Ống thông tĩnh mạch sử dụng sóng cao tần, chiều dài đầu đốt 3cm hoặc 7cm, đường kính đầu đốt ≤ 2,3 mm; phát nhiệt ổn định ở 120 độ C. - Tương thích với dụng cụ mở đường có đường kính trong ≥ 7F (2,3 mm). - Tương thích với dây dẫn ≥ 0,025 inch (0,64 mm). - Chiều dài ống thông: 60cm hoặc 100cm. - Tương thích với máy Closure RFG Radiofrequency Generator. - xuất xứ: OECD | Cái | 150 | 1 cái/hộp | 39000000 | 1392857143 | 390000000
37 | PP2600012839 | 0VT0169 | Kim đốt sóng cao tần | Dùng cho đốt: U gan, U thận, U phổi, Khối U mô mềm, Khối U xương, U dạng xương, U tuyến giáp. - Đầu kim sắc nhọn, ba mặt vát. - Loại kim đầu phát nhiệt có hệ thống làm lạnh bên trong. * Loại đường kính kim 18G: - Chiều dài thân kim 7cm (±10%), độ dài đầu phát nhiệt từ 0,5cm đến 3cm (±10%) - Chiều dài thân kim 12cm (±10%), độ dài đầu phát nhiệt từ 0,5cm đến 3cm (±10%) - Chiều dài thân kim 17cm (±10%), độ dài đầu phát nhiệt từ 0,7cm đến 3cm (±10%) * Loại đường kính kim 17G: - Chiều dài thân kim 12cm (±10%), độ dài CL64 đầu phát nhiệt từ 1cm đến 5cm (±10%) - Chiều dài thân kim 17cm (±10%), độ dài đầu phát nhiệt tử 0,7cm đến 5cm (±10%) - Chiều dài thân kim từ 22cm đến 27cm (±10%), độ dài đầu phát nhiệt từ 1cm đến 5cm (±10%) * Loại đường kính kim 15G: - Chiều dài thân kim từ 12cm đến 27cm (±10%), độ dài đầu phát nhiệt từ 1cm đến 5cm (±10%) - Tương thích với: Máy đốt nhiệt bằng sóng cao tần CRF Generator hãng Cambridge Interventional LLC. - Xuất xứ: G7 | Cái | 150 | 1 cái/túi | 54180000 | 1935000000 | 541800000
38 | PP2600012840 | 0VT0170 | Kim đốt sóng cao tần hai thành phần | - Kim đốt sóng cao tần loại hai thành phần: điện cực và Cannula. - Điện áp định mức: ≥ 180V. - Điện cực có đường kính: ≥ 17G, có hệ thống làm lạnh bên trong. - Cannula có thể dùng làm sinh thiết trước khi đốt khối u. - Đường kính cannula cỡ: ≥ 15G: + Chiều dài thân kim từ 10cm đến 25cm (±10%), độ dài đầu phát nhiệt từ 1cm đến 5cm (±10%) . - Tương thích với: Máy đốt nhiệt bằng sóng cao tần CRF Generator hãng Cambridge Interventional LLC. - Xuất xứ: G7 | Cái | 50 | 1 cái/túi | 21495600 | 767700000 | 214956000
39 | PP2600012841 | 0VT0171 | Kim đốt sóng cao tần đơn cực, đầu đốt cố định | - Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định dùng cho u gan, u tuyến giáp, trĩ, u phổi, u thận, u vú và u xơ tử cung. - Điện cực có hệ thống làm mát bên trong. - Đường kính kim: từ 14G đến 19G (± 10%). - Chiều dài thân kim: từ 6cm đến 35cm (± 10%). - Chiều dài đầu hoạt động: từ 3mm đến 40mm (± 10%). - Thân kim có vạch đánh dấu chiều dài. - Tương thích với máy đốt nhiệt bằng sóng cao tần M - 3004 hãng RF Medical/ Hàn Quốc | Cái | 100 | 1 cái/ hộp | 35200000 | 1257142858 | 352000000
40 | PP2600012842 | 0VT0172 | Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định có tưới nước bên trong | - Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định và được tưới nước bên trong dùng cho ung thư gan, thận và phổi. - Điện cực có hệ thống làm mát và tưới nước bên trong. - Chuôi điện cực có 2 loại: thẳng và có khớp nối. - Đường kính kim: từ 15 đến 17G (± 10%). - Chiều dài thân kim: từ 15cm đến 25cm (± 10%). - Chiều dài đầu hoạt động: từ 5 mm đến 40mm (± 10%). - Tương thích với: Máy đốt nhiệt bằng sóng cao tần M - 3004 hãng RF Medical/ Hàn Quốc. | Cái | 30 | 1 cái/ hộp | 15000000 | 535714286 | 150000000
41 | PP2600012843 | 0VT0173 | Kim đốt sóng cao tần | - Kim đốt sóng cao tần dùng cho u xương. - Trong kim có cảm biến nhiệt độ kép: + Cảm biến nhiệt độ cố định. + Cảm biến nhiệt độ di động. - Đường kính kim: ≥ 17G. - Chiều dài thân kim: từ 13cm đến 18,5cm (± 10%). - Chiều dài đầu hoạt động: từ 1cm đến 3cm (± 10%). - Có thể sử dụng dưới CT hoặc C-Arm. - Tương thích với: Máy đốt nhiệt bằng sóng cao tần M - 3004 hãng RF Medical/ Hàn Quốc. | Cái | 10 | 1 cái/ hộp | 4400000 | 157142858 | 44000000
42 | PP2600012844 | 0VT0174 | Kim đốt sóng cao tần đầu đốt cố định | Cấu hình 1 bộ gồm: kim đốt sóng cao tần, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. - Kim đốt có hệ thống làm lạnh bên trong. - Kim đốt sóng cao tần đầu đốt cố định gồm: loại kim đốt phát sóng cao tần đồng đều dọc theo đầu hoạt động và loại kim đốt chỉ phát sóng cao tần ở một bên của đầu hoạt động. - Kim có nhiều kích thước, độ dài và đầu phát nhiệt khác nhau. - Đường kính kim: ≥ 17G. + Chiều dài kim: ≥ 7cm, độ dài đầu phát nhiệt từ 4mm đến 20mm (± 10%). + Chiều dài kim: ≥ 10cm; độ dài đầu phát nhiệt từ 5mm đến 20mm (± 10%) | Cái | 30 | 01 cái/hộp | 10512000 | 375428572 | 105120000
43 | PP2600012845 | 0VT0175 | Kim đốt sóng cao tần thay đổi chiều dài đầu hoạt động | - Cấu hình 1 bộ gồm: kim đốt sóng cao tần, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. - Kim đốt các kích cỡ: từ 15G đến 19G (± 10%). - Chiều dài làm việc: từ 50mm đến 350mm (± 10%). - Chiều dài đầu hoạt động: có loại kim điều chỉnh được trong khoảng từ 5mm đến 30mm (± 10%) và có loại kim điều chỉnh được trong khoảng từ 15mm đến 40mm (± 10%). - Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần RFA: VIVA Multi RF SYSTEM (VMS30) của hãng STARmed - Hàn Quốc | Cái | 80 | 1 cái/ hộp | 32800000 | 1171428572 | 328000000
44 | PP2600012846 | 0VT0176 | Kim đốt sóng cao tần chùm 3 kim | - Cấu hình 1 bộ gồm: chùm 03 kim đốt sóng cao tần có thể tách rời, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. - Đường kính kim: từ 15G đến 17G (± 10%). - Chiều dài làm việc: kích thước ≥ 150mm. - Chiều dài đầu hoạt động: từ 20mm đến 50mm (± 10%). - Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần RFA: VIVA Multi RF SYSTEM (VMS30) của hãng STARmed - Hàn Quốc | Cái | 40 | 1 cái/ hộp | 19360000 | 691428572 | 193600000
45 | PP2600012847 | 0VT0177 | Kim đốt sóng cao tần, loại kim đơn | Kim đốt sóng cao tần đơn cực gồm 01 kim riêng biệt. - Đường kính kim: ≥ 17G. - Chiều dài kim: từ 15cm đến 20 cm (± 10%). - Chiều dài đoạn đầu đốt: từ 1cm đến 3cm (± 10%). - Tương thích với máy Cooltip E Series. | Cái | 150 | 1 cái/ hộp | 52500000 | 1875000000 | 525000000
46 | PP2600012848 | 0VT0178 | Ống thông đốt tĩnh mạch bằng sóng cao tần | - Chiều dài ống thông ≥ 60cm. - Chiều dài đoạn phát nhiệt ≥ 3cm. - Xuất xứ: OECD | Cái | 200 | 1 cái/ hộp | 52000000 | 1857142858 | 520000000
47 | PP2600012849 | 0VT0179 | Bộ ống thông đốt rối loạn nhip có tích hợp tưới nước muối, điều khiển 1 chiều | Kích thước ≤ 8F. Số điện cực: 04 điện cực. Có nhiều kiểu cong. Có rãnh hoặc các lỗ tưới ở đầu điện cực. Phụ kiện gồm: 01 dây truyền dịch kết nối được với catheter. | Bộ | 5 | 1 bộ/ hộp | 6400000 | 228571429 | 64000000
48 | PP2600012850 | 0VT0181 | Đầu đốt sóng cao tần dùng cho cột sống, tạo hình nhân nhầy đĩa đệm và bệnh lý cơ, xương khớp | Đầu đốt có các chế độ đốt RF, PRF và STP Pulsed RF. Cổng bơm thuốc/dẫn đường riêng biệt. Chiều dài: từ 60 mm đến 200 mm. Kích thước: từ 20G đến 23G. Kim có các chế độ kích thích dây thần kinh cảm giác, chế độ kích thích dây thần kinh vận động. Kim có nhiều chế độ đốt: đơn cực, lưỡng cực và đa cực. Kim có các loại dùng dưới màn tăng sáng và dưới siêu âm. Kim tích hợp dây cáp điện kết nối đến máy đốt. | Cái | 800 | 1 Cái/ Túi | 252800000 | 9028571429 | 2528000000
49 | PP2600012851 | 0VT0182 | Kim đốt sóng cao tần đơn cực, điều chỉnh được chiều dài hoạt động | - Kim đốt sóng cao tần đơn, điều chỉnh được chiều dài hoạt động dùng cho u tuyến giáp, u gan, u phổi, u thận, u xương, u xơ tử cung và tiền liệt tuyến. - Điện cực có hệ thống làm mát bên trong. - Đường kính kim: từ 15G đến 18G (± 10%). - Chiều dài thân kim: từ 7cm đến 35cm (± 10%). - Chiều dài đầu hoạt động có thể điều chỉnh từ 0,38cm đến 1,38cm (± 10%) và từ 0,5cm đến 4cm (± 10%). - Thân kim có vạch đánh dấu (marks) chiều dài (cm). - Tương thích với: Máy đốt nhiệt bằng sóng cao tần M - 3004 hãng RF Medical/ Hàn Quốc. | Cái | 50 | 1 cái/ hộp | 20600000 | 735714286 | 206000000
50 | PP2600012852 | 0VT0183 | Kim đốt sóng cao tần đầu đốt cố định | - Cấu hình 1 bộ gồm: kim đốt sóng cao tần, bộ dây dẫn nước và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. - Kim đốt sóng cao tần đầu đốt cố định gồm: loại kim đốt phát sóng cao tần đồng đều dọc theo đầu hoạt động và loại kim đốt chỉ phát sóng cao tần ở một bên của đầu hoạt động. - Kim đốt có các kích thước: từ 15G đến 19G (± 10%). - Chiều dài làm việc từ 70mm đến 350mm (± 10%) - Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt) từ 4mm đến 40mm (± 10%). - Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần RFA: VIVA Multi RF SYSTEM (VMS30) của hãng STARmed - Hàn Quốc | Cái | 50 | 1 cái/ hộp | 17520000 | 625714286 | 175200000
51 | PP2600012853 | 0VT0185 | Ống thông điều trị suy tĩnh mạch chi dưới có đèn led dẫn đường | Ống thông đốt suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần không sử dụng hệ thống làm mát. - Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương. - Phù hợp với catheter ≥ 5F và ≤ 7F. - Tích hợp đèn led ở đầu ống thông. - Chiều dài đầu sinh nhiệt ≥ 7cm. - Chiều dài ống thông có các cỡ: từ 70cm đến 100cm. | Cái | 200 | 1 cái/ hộp | 52000000 | 1857142858 | 520000000
52 | PP2600012854 | 0VT0186 | Dây nối kẹp lưỡng cực | Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần, chiều dài dây ≥ 4,5m. - Xuất xứ: G7. | cái | 200 | 1 cái/ hộp | 21000000 | 750000000 | 210000000
53 | PP2600012855 | 0VT0187 | Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần dạng lưỡi lê | Kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần dạng lưỡi lê. - Chiều dài ≥ 19,1cm. - Đường kích đầu kích hoạt ≥ 2,0mm. - Xuất xứ: châu Mỹ | cái | 100 | 1 cái/ hộp | 18600000 | 664285715 | 186000000
54 | PP2600012856 | 0VT0188 | Tay dao mổ điện sử dụng nhiều lần | Tay dao mổ điện sử dụng nhiều lần, dây silicon dài ≥ 4,6m. Tiệt trùng. - Xuất xứ: G7. | cái | 150 | 1 cái/ hộp | 7200000 | 257142858 | 72000000
55 | PP2600012857 | 0VT0189 | Kim châm cứu các cỡ | Kim châm cứu vô trùng các cỡ bao gồm thân kim và tay cầm kim. - Chất liệu thân kim: thép không gỉ y tế cao cấp hoặc tương đương. - Kim thẳng, không có độ nhám bề mặt. - Tay cầm kim được cuộn bằng đồng, đốc kim màu đồng có khuyên. - Đường kính kim ≥ 0,3mm; chiều dài kim: từ 13mm đến 100mm. - Đóng gói vô trùng, dùng một lần. | Cái | 7916200 | 10 kim/vỉ; 10 vỉ/hộp | 60163120 | 2148682858 | 601631200
56 | PP2600012858 | 0VT0190 | Dây truyền dịch | - Dây dẫn làm từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương. - Dây truyền dịch dài ≥ 150cm. - Đường kính trong dây: 3 mm. - Đường kính ngoài dây 4,1 mm. - Bầu lọc (bầu đếm giọt) thể tích ≥ 8,5ml, có màng lọc dịch ≥ 15 micron, kết hợp với bộ điều chỉnh chính xác 20 giọt/ml (bằng con lăn bánh xe). - Màng lọc khí có chức năng lọc vi khuẩn với nắp bấm. - Đầu khóa vặn xoắn Luer lock, kèm bầu cao su tiếp thuốc. - Kim đâm bằng vật liệu ABS nguyên sinh hoặc tương đương. - Thể tích mồi ≥ 6,46 ml/phút. - Thể tích lưu trữ của ống dây ≥ 8ml. - Tiệt trùng bằng EO. | Bộ | 3847800 | Túi 1 bộ x 500 bộ/ kiện | 353997600 | 12642771429 | 3539976000
57 | PP2600012859 | 0VT0191 | Dây truyền lạnh | - Tương thích với máy bơm truyền lạnh. - Chiều dài ≥ 260cm. | Cái | 10 | Hộp 1 cái | 700000 | 25000000 | 7000000
58 | PP2600012860 | 0VT0192 | Bộ dây truyền dịch không kim | - Dây dẫn làm từ nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương. - Dây dẫn dài ≥ 150cm. - Đường kính trong dây: 3 mm. - Đường kính ngoài dây: 4,1 mm. - Bầu lọc (bầu đếm giọt) thể tích ≥ 8,5ml, có màng lọc dịch ≥ 15 micron. - Bộ điều chỉnh tốc độ truyền ổn định, có thể cài đặt tốc độ truyền từ 0 - 300 ml/giờ. - Cổng tiêm thuốc chữ Y an toàn, đầu nối luer lock. - Có kèm kẹp chặn ngắt dòng khẩn cấp. - Tiệt trùng bằng EO. | Bộ | 1200 | 1 bộ/ túi | 540000 | 19285715 | 5400000
59 | PP2600012861 | 0VT0193 | Bộ dây truyền dịch có bộ vi chỉnh giọt, có bầu nhỏ giọt | - Dây dẫn làm từ nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương. - Dây dẫn dài ≥ 150cm. - Đường kính trong dây: 3,0 mm. - Đường kính ngoài dây: 4,1 mm. - Bầu nhỏ giọt có thể tích bầu ≥ 8,5 ml; màng lọc dịch 15 µm. - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. - Cổng tiêm thuốc chữ Y an toàn, đầu nối luer lock. - Bộ điều chỉnh lưu lượng chính xác từ 0 - 300 ml/giờ - Có kèm kẹp chặn ngắt dòng khẩn cấp. - Tiệt trùng bằng EO. | Cái | 2795 | 200 chiếc/ thùng 25 chiếc/hộp | 1257750 | 44919643 | 12577500
60 | PP2600012862 | 0VT0194 | Dây truyền máu | - Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương, mềm dẻo, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Dây dài ≥ 1.800mm. - Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay. - Màng lọc máu có kích thước 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml. - Kim cỡ 18G x 1 1/2'. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Bộ | 73020 | Túi 1 bộ x 400 bộ/ kiện | 16064400 | 573728572 | 160644000
61 | PP2600012863 | 0VT0195 | Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc | - Chiều dài dây ≥ 75 cm. - Đường kính dây: 3,0 x 4,1 mm. - Thể tích tồn dư (Thể tích mồi dịch): 5,3 ml. - Truyền được chất cản quang. - Đầu nối Luer lock kèm nút chặn không có cổng tiêm làm bằng nhựa HDPE hoặc tương đương. - Ống dây: Nhựa nguyên sinh cấp độ y tế Polyvinyl Chloride (PVC) hoặc tương đương, không chứa chất phụ gia DEHP. - Tiệt trùng bằng EO. | Cái | 1800 | 1 cái/ túi | 144000 | 5142858 | 1440000
62 | PP2600012864 | 0VT0196 | Dây nối truyền dịch áp lực cao dùng cho bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock, khóa bảo vệ: cap connector, ống chống xoắn. Độ dài của dây nối ≥ 150cm, tốc độ dòng chảy 6,3ml/phút, thể tích mồi 9,9ml. Đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO , CE | Cái | 30200 | 400 chiếc/ thùng 50 chiếc/hộp | 5919200 | 211400000 | 59192000
63 | PP2600012865 | 0VT0908 | Khóa ba chạc truyền dịch không dây nối | Khóa ba ngã không kèm dây nối - Đầu nối Luer khóa đực tương thích với hệ thống dây truyền. - Van 3 cánh, làm bằng nhựa xoay 360 độ, có mũi tên chỉ hướng dòng chảy. - Thân khóa bằng nhựa Polycarbonate (PC) hoặc tương đương. - Tiệt trùng bằng EO. | Cái | 46400 | 1 cái/ túi | 2784000 | 99428572 | 27840000
64 | PP2600012866 | 0VT0909 | Khóa ba ngã có dây nối | Khóa ba ngã kèm dây nối - Chiều dài dây ≥ 10 cm. - Đường kính dây: 3,0mm x 4,1mm. - Đầu nối Luer khóa đực tương thích với hệ thống dây truyền. - Van 3 cánh, làm bằng nhựa xoay 360 độ, có mũi tên chỉ hướng dòng chảy. - Thân khóa bằng nhựa Polycarbonate (PC) hoặc tương đương. - Tiệt trùng bằng EO. | Cái | 151500 | 1 cái/ túi | 10605000 | 378750000 | 106050000

## Phụ lục II
PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG
STT | Tên đơn vị thụ hưởng
1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
2 | Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ
3 | Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ
4 | Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ
5 | Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ
6 | Trung tâm y tế khu vực Thanh Ba
7 | Trung tâm y tế khu vực Đoan Hùng
8 | Trung tâm y tế khu vực Cẩm Khê
9 | Trung tâm y tế khu vực Hạ Hòa
10 | Trung tâm y tế khu vực Thanh Sơn
11 | Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ
12 | Trung tâm y tế khu vực Lâm Thao
13 | Trung tâm y tế khu vực Phù Ninh
14 | Trung tâm y tế khu vực Yên Lập
15 | Trung tâm y tế khu vực Thanh Thủy
16 | Trung tâm y tế khu vực Tân Sơn
17 | Trung tâm y tế khu vực Tam Nông
18 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ
19 | Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ
20 | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
21 | Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Phú Thọ
22 | Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì
23 | Trung tâm y tế khu vực Việt Trì