## Sheet1
Phụ lục cấu hình thông số kỹ thuật
Gói 2: Mua sắm vật tư tiêu hao cấp bách các chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Cấu hình thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng
1 |  | Vật tư hút áp lực âm thường
1.1 |  | Bộ xốp điều trị vết thương bằng áp lực âm cỡ nhỏ | Đóng gói tối thiểu bao gồm: + 01 miếng xốp miếng xốp dạng mắt lưới chất liệu Polyurethane, kích cỡ các lỗ nằm trong khoảng 400-600 µm. Diện tích nằm trong khoảng 70-90cm2 ; chiều dày nằm trong khoảng 3-4cm + 01 dây dẫn dây dẫn có công nghệ tự làm sạch Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau | Bộ | 200
1.2 |  | Bộ xốp điều trị vết thương bằng áp lực âm cỡ vừa | Đóng gói tối thiểu bao gồm: + 01 miếng xốp miếng xốp dạng mắt lưới chất liệu Polyurethane, kích cỡ các lỗ nằm trong khoảng 400-600 µm. Diện tích nằm trong khoảng 200-280cm2 ; chiều dày nằm trong khoảng 3-4cm + 01 dây dẫn dây dẫn có công nghệ tự làm sạch Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau | Bộ | 800
1.3 |  | Bộ xốp điều trị vết thương bằng áp lực âm cỡ lớn | Đóng gói tối thiểu bao gồm: + 01 miếng xốp miếng xốp dạng mắt lưới chất liệu Polyurethane, kích cỡ các lỗ nằm trong khoảng 400-600 µm. Diện tích nằm trong khoảng 350-450 cm2 + 01 dây dẫn dây dẫn có công nghệ tự làm sạch Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau | Bộ | 200
1.4 |  | Bình chứa dịch vết thương | Bình chứa dịch vết thương áp lực âm ≥ 500ml, Có khoang cảm biến cảnh báo bình đầy Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau | Cái | 1167
2 |  | Hemoclip đóng mở nhiều lần xoay 1 chiều | Tay cầm bằng nhựa ABS Clip cầm máu dùng một lần có xoay 1 chiều Độ mở 11mm, góc hàm tối đa ≥ 135 độ; Chiều dài ≥ 1900mm. Đường kính ngoài của ống khoảng 2.6mm(±10%); tương thích với đường kính kênh làm việc ≥2,8mm Đóng mở được nhiều lần. Dùng được trong cộng hưởng từ Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW | Cái | 7500
3 |  | Ống dẫn lưu đuôi lợn các cỡ < 10F | Ống dẫn lưu qua da hình đuôi lợn đóng gói tối thiểu gồm: Kim chọc dẫn đường, cannula và ống dẫn lưu, có khóa chỉ đầu xa của đuôi lợn. Thông số của dẫn lưu: + Kích thước đường kính các cỡ, có tối thiểu 3 cỡ khác nhau nằm trong khoảng: 6-9Fr + Chiều dài ống thông ≥ 15cm, có tối thiểu 3 kích thước. + Phủ ái nước, có điểm đánh dấu trên thân ống hoặc ống dẫn lưu có độ cản quang cao. + Có ≥ 3 lỗ dịch thoát ra Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA | Cái | 3334