### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác;

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công xây dựng công trình | Có bảng kê danh mục, cam kết toàn bộ vật tư, vật liệu chính sẽ đưa vào gói thầu với đầy đủ các thông tin về chủng loại, xuất xứ (Catalo thiết bị chiếu sáng). | ### Đạt |
|  |  | Không có bảng kê danh mục vật tư vật liệu, loại vật tư vật liệu sai khác so với hồ sơ thiết kế. Không có cam kết của nhà thầu về việc sử dụng vật tư, vật liệu chính trên | ### Không đạt |

Biện pháp thi công

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin về công trình | Có thuyết minh hợp lý những hiểu biết chung của nhà thầu về điều kiện thi công và hiện trạng công trình | ### Đạt |
|  |  | Không thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý | ### Không đạt |
| 2 | Biện pháp tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình: lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | Có đề xuất hợp lý biện pháp tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình phù hợp với các điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình. Nhà thầu mô tả rõ mối quan hệ giữa trụ sở chính với công trường, nêu rõ mối quan hệ thẩm quyền khi giải quyết sự cố. Nêu rõ trách nhiệm quyền hạn được giao cho cán bộ chủ chốt tại công trường | ### Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | ### Không đạt |
| 3 | Biện pháp tổ chức thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Áp dụng đối với các công tác chính thuộc phạm vi gói thầu từ sau khi ký hợp đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng. Tất các vật liệu phải có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng.. Vật liệu phải tuân thủ theo HSTK và TCVN. Thuyết minh đầy đủ chi tiết quá trình thi công, chuyển bước thi công… | ### Đạt |
|  |  | Không đầy đủ, chi tiết và hợp lý | ### Không đạt |
| 4 | Tiến độ thi công | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT, Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 300 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. Biểu tiến độ phải thể hiện được các mốc thời gian chính, các nội dung công việc, cơ sở căn cứ để lập tiến độ. Dự báo khả năng rủi do ảnh hướng đến tiến độ | ### Đạt |
|  |  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 240 ngày | ### Không đạt |
| 5 | Biện pháp bảo đảm chất lượng: | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Nêu rõ giải pháp xử lý đối với các vật tư vật liệu thiết bị kiểm tra không đáp ứng yêu cầu gói thầu. Có danh mục, quy trình nghiệm thu trong quá trình thi công gói thầu (nghiệm thu công việc, nghiệm thu hạng mục, nghiệm thu bàn giao…) | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 6 | An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, VSMT | Có biện an toàn lao động, PCCC, VSMT hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Nội dung phải đảm bảo trích dẫn tiêu chuẩn quy phạm về ATLĐ, thời gian làm việc nghỉ ngơi, biện pháp ATLĐ đối với các cộng việc, hạng mục công việc. | ### Đạt |
|  |  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy, VSMT nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 7 | Bảo hành: | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. | ### Đạt |
|  |  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| 8 | Uy tín của nhà thầu: | Nhà thầu có cam kết và không vi phạm các tiêu chí về uy tín theo quy định | ### Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
|  | Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
|  | Kết luận chung | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt hoặc chấp nhận được | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |