## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Khoản này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

Tên gói thầu: “Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác kinh doanh bán điện năm 2026”

Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

Mục tiêu đầu tư:

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác kinh doanh bán điện năm 2026 cho các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội

Địa điểm triển khai: Các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| TT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | Chì niêm phong công tơ dùng dây xâu chì ĐK 0,2mm |  |
| 1 | Vật liệu chế tạo | Làm bằng chì nguyên chất hoặc hợp kim chì, đảm bảo độ mềm đồng đều cho tất cả các viên chì. Hàm lượng chì trong viên chì (Pb): ≥ 99,5% |
| 2 | Hình dáng | Hình trụ |
| 3 | Đường kính viên chì | 10 mm ± 10% |
| 4 | Chiều dày viên chì | 4 mm ± 10% |
| 5 | Số lượng lỗ trên viên chì | 2 lỗ |
| 6 | Đường kính lỗ | 1,5 mm ± 10% |
| 7 | Chất liệu chống làm giả ở viên chì | Phát quang khi tiếp xúc với tia cực tím. Độ bền chất phát quang ≥ 06 năm với điều kiện khí hậu ngoài trời |
| 8 | Biên bản thử nghiệm | Có biên bản thử nghiệm đáp ứng các hạng mục trên của trung tâm kiểm định chất lượng độc lập thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thực hiện |
| 9 | Mầu sắc | Xung quang cạnh viên chì có mầu đỏ khi nhìn mắt thường. Viên chì phát quang mầu đỏ khi tiếp xúc với tia cực tím |
| II | Dây xâu chì niêm phong ĐK 0,2mm |  |
| 1 | Vật liệu chế tạo | - Làm bằng hợp kim không rỉ, gồm 02 sợi đơn xoắn đồng trục, có độ chống oxy hóa cao đạt thời gian trên 06 năm đối với các vùng khí hậu ngoài trời. - Chịu lực kéo đứt dây niêm phong: ≥ 90N - Mối ghép giữa viên chì và dây chì không bị phá hủy khi chịu lực kéo tối thiểu: 170N - Hàm lượng (%): Niken (Ni) ≥ 9% Crôm (Cr) ≥ 20% |
| 2 | Chiều dài dây xâu chì | 160 mm ± 10% |
| 3 | Đường kính sợi đơn | 0,2 mm ± 10% |
| 4 | Số lượng sợi đơn | 02 sợi (xoắn lại với nhau) |
| 5 | Chất liệu chống làm giả ở dây xâu chì | Chất liệu chống làm giả, phát quang ở dây xâu chì có độ bền ≥ 06 năm với điều kiện khí hậu ngoài trời. |
| 6 | Vòng Xoắn | ≥10 vòng/cm |
| 7 | Biên bản thử nghiệm | Có biên bản thử nghiệm đáp ứng các hạng mục trên của trung tâm kiểm định chất lượng độc lập thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thực hiện |
| 8 | Mầu sắc | Toàn bộ dây xâu chì có mầu xám khi nhìn bằng mắt thường, Phát quang mầu xanh tím khi tiếp xúc với tia cực tím |
| III | Chì niêm phong công tơ dùng dây xâu chì ĐK 0,25mm |  |
| 1 | Vật liệu chế tạo | Làm bằng chì nguyên chất hoặc hợp kim chì, đảm bảo độ mềm đồng đều cho tất cả các viên chì. Hàm lượng chì trong viên chì (Pb): ≥ 99,5% |
| 2 | Hình dáng | Hình trụ |
| 3 | Đường kính viên chì | 10 mm ± 10% |
| 4 | Chiều dày viên chì | 4 mm ± 10% |
| 5 | Số lượng lỗ trên viên chì | 2 lỗ |
| 6 | Đường kính lỗ | 1,5 mm ± 10% |
| 7 | Chất liệu chống làm giả ở viên chì. | Phát quang khi tiếp xúc với tia cực tím. Độ bền chất phát quang ≥ 06 năm với điều kiện khí hậu ngoài trời |
| 8 | Biên bản thử nghiệm | Có biên bản thử nghiệm đáp ứng các hạng mục trên của trung tâm kiểm định chất lượng độc lập thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thực hiện |
| 9 | Mầu sắc | Viên chì không được có mầu sắc khác mầu chì khi nhìn bằng mắt thường, Viên chì phát quang mầu xanh tím khi tiếp xúc với tia cực tím |
| IV | Dây xâu chì niêm phong ĐK 0,25mm |  |
| 1 | Vật liệu chế tạo | - Làm bằng hợp kim không rỉ, gồm 02 sợi đơn xoắn đồng trục, có độ chống oxy hóa cao đạt thời gian trên 06 năm đối với các vùng khí hậu ngoài trời. - Chịu lực kéo đứt dây niêm phong: ≥ 90N - Mối ghép giữa viên chì và dây chì không bị phá hủy khi chịu lực kéo tối thiểu: 170N - Hàm lượng (%): Niken (Ni) ≥ 9% Crôm (Cr) ≥ 20% |
| 2 | Chiều dài dây xâu chì | 160 mm ± 10% |
| 3 | Đường kính sợi đơn | 0,25 mm ± 10% |
| 4 | Số lượng sợi đơn | 02 sợi (xoắn lại với nhau) |
| 5 | Chất liệu chống làm giả ở dây xâu chì | Chất liệu chống làm giả, phát quang ở dây xâu chì có độ bền ≥ 06 năm với điều kiện khí hậu ngoài trời. |
| 6 | Vòng Xoắn | ≥10 vòng/cm |
| 7 | Biên bản thử nghiệm | Có biên bản thử nghiệm đáp ứng các hạng mục trên của trung tâm kiểm định chất lượng độc lập thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thực hiện |
| 8 | Mầu sắc | Toàn bộ dây xâu chì có mầu xám khi nhìn bằng mắt thường, Phát quang mầu xanh tím khi tiếp xúc với tia cực tím |
| V | Chì niêm phong công tơ dùng dây xâu chì ĐK 0,3mm |  |
| 1 | Vật liệu chế tạo | Làm bằng chì nguyên chất hoặc hợp kim chì, đảm bảo độ mềm đồng đều cho tất cả các viên chì. Hàm lượng chì trong viên chì (Pb): ≥ 99,5% |
| 2 | Hình dáng | Hình trụ |
| 3 | Đường kính viên chì | 10 mm ± 10% |
| 4 | Chiều dày viên chì | 4 mm ± 10% |
| 5 | Số lượng lỗ trên viên chì | 2 |
| 6 | Đường kính lỗ | 1,5 mm ± 10% |
| 7 | Chất liệu chống làm giả ở viên chì. | Phát quang khi tiếp xúc với tia cực tím.Độ bền chất phát quang ≥ 06 năm với điều kiện khí hậu ngoài trời |
| 8 | Biên bản thử nghiệm | Có biên bản thử nghiệm đáp ứng các hạng mục trên của trung tâm kiểm định chất lượng độc lập thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thực hiện |
| 9 | Mầu sắc | Viên chì không được có mầu sắc khác mầu chì khi nhìn bằng mắt thường, Viên chì phát quang mầu xanh tím khi tiếp xúc với tia cực tím |
| VI | Dây xâu chì niêm phong ĐK 0,3m |  |
| 1 | Vật liệu chế tạo | - Làm bằng hợp kim không rỉ, gồm 02 sợi đơn xoắn đồng trục (một sợi dây đơn làm trục được duỗi thẳng với một sợi khác xoắn, bước sắn từ 1,15-1,3mm), có độ chống oxy hóa cao đạt thời gian trên 05 năm đối với các vùng khí hậu ngoài trời. - Chịu lực kéo đứt dây niêm phong: ≥ 90N - Mối ghép giữa viên chì và dây chì không bị phá hủy khi chịu lực kéo tối thiểu: 170N - Hàm lượng (%): Niken (Ni) ≥ 9% Crôm (Cr) ≥ 20% |
| 2 | Chiều dài dây xâu chì | 160 mm ± 10% |
| 3 | Đường kính sợi đơn | 0,3 mm ± 10% |
| 4 | Số lượng sợi đơn | 02 sợi |
| 5 | Chất liệu chống làm giả ở dây xâu chì | Chất liệu chống làm giả, phát quang ở dây xâu chì có độ bền ≥ 06 năm với điều kiện khí hậu ngoài trời. |
| 6 | Vòng Xoắn | ≥10 vòng/cm |
| 7 | Biên bản thử nghiệm | Có biên bản thử nghiệm đáp ứng các hạng mục trên của trung tâm kiểm định chất lượng độc lập thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thực hiện |
| 8 | Màu sắc | Toàn bộ dây xâu chì có mầu xám khi nhìn bằng mắt thường, Phát quang mầu xanh tím khi tiếp xúc với tia cực tím |
| VII | Tem niêm phong |  |
| 1 | Vật liệu tem | Đề can vỡ, ghi được bút bi. Được tích hợp sẵn keo dán mặt sau, dễ dàng cho thao tác bóc để dán. Đề can chịu được thời tiết khí hậu ngoài trời, chịu được tác động của môi trường nắng, mưa tại Việt Nam. Độ bền ≥ 1 năm kể tử ngày sử dụng. |
| 2 | Kích thước phần nội dung (in trong khung) | - Chiều rộng: 25mm - Chiều dài: 50mm |
| 3 | Độ dầy | Nhà thầu chào |
| 3 | Nội dung | Nội dung trên tem được in theo đề xuất của bên mời thầu, nội dung được in bằng công nghệ đảm bảo sắc nét, bền mầu ở chế độ ngoài trời. Mặt tem không rạn, không trầy xước, bám chắc, không phồng rộp bong tróc. Chữ và hoa văn sắc nét, dễ đọc, dễ nhìn |
| 4 | Mực in | - Mực bền sáng, chịu được ánh sáng ngoài trời, chống bay mầu mực, Không được nhoè. Nét chữ rõ ràng. |
| 5 | Khả năng chịu nhiệt | Chịu được nhiệt độ 70°C trong 2 giờ (mẫu không bị phồng rộp, bong tróc…) |
| 6 | Thử nghiệm | Có biên bản thử nghiệm đáp ứng khả năng chịu nhiệt của tem do trung tâm kiểm định chất lượng độc lập thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thực hiện |
| VIII | Tay kìm kẹp chì |  |
|  | - Thiết kế: | Kiểu cộng lực, nhỏ gọn, lực bóp nhẹ |
|  | - Vật liệu: | Bằng kim loại đảm bảo độ cứng để ép mặt niêm lên viên chì. |
|  | - Kết cấu: | Phù hợp để gá lắp mặt niêm tại Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội |
|  | - Kích thước bao: | + Dài khoảng: 200 mm + Rộng khoảng: 50 mm + Cao khoảng: 22 mm |
|  | - Thiết kế: | Kiểu cộng lực, nhỏ gọn, lực bóp nhẹ |
| IX | Dấu kiểm định, dấu niêm phong |  |
|  | - Vật liệu: | Thép được nhiệt luyện cứng C45 |
|  | - Đường kính khuôn ngoài diềm má kẹp chì: | 12 mm |
|  | - Dấu kiểm định, dấu niêm phong | Đáp ứng yêu cầu quy định tại thông tư 24/2013/TT-BKHCN và thông tư số 07/2019/TT-BKHCN. |
|  | - Yêu cầu chế tạo: | Đảm bảo tạo nên ký hiệu trên viên chì khi ép phải sắc nét, đều, không đứt, xung quanh cạnh. |
|  | - Thiết kế bộ má kìm kẹp chì: | - Kiểu gấp khúc giữ chặt dây niêm phong. - Đảm bảo phù hợp lắp ráp vào thân kìm kẹp chì hiện tại của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội |
|  | - Kích thước: | + Đường kính chuôi mặt niêm: 6 mm + Chiều dài chuôi mặt niêm: 8 mm + Tổng độ dày 2 mặt niêm: 10 mm + Độ cao gấp khúc mặt niêm: 1 mm + Độ cao ký tự mã hóa: 2,5 mm + Khoảng cách giữa 2 dòng ký tự mã hóa: 2 mm + Chiểu sâu chữ: Từ 0,25 đến 0,3 mm + Bề rộng rãnh và chữ đạt: 0,4 mm + Khoảng cách các chữ: 0,6 mm + Đường kính dấu niêm phong: 12 mm |

Mẫu mã dấu kiểm định, dấu niêm phong thiết bị đo đếm

Ký hiệu trên 02 mặt của dấu niêm phong:

1. Má 1 – chung cho các đơn vị:

EHN

2026

- Má 2 – phân biệt theo từng đơn vị như bảng thống kê dưới đây:

- PC Ba Đình: 32 dấu niêm phong (Từ HN01/01 đến HN01/32)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN01 01 | HN01 02 | HN01 03 | HN01 04 | HN01 05 | HN01 06 | HN01 07 | HN01 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN01 09 | HN01 10 | HN01 11 | HN01 12 | HN01 13 | HN01 14 | HN01 15 | HN01 16 |
| Số TT | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ký hiệu má 2 | HN01 17 | HN01 18 | HN01 19 | HN01 20 | HN01 21 | HN01 2 22 | HN01 23 | HN01 24 |
| Số TT | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Ký hiệu má 2 | HN01 25 | HN01 26 | HN01 27 | HN01 28 | HN01 29 | HN01 30 | HN01 31 | HN01 32 |

- PC Hoàn Kiếm: 38 dấu niêm phong (Từ HN02/01 đến HN02/38)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN02 01 | HN02 02 | HN02 03 | HN02 04 | HN02 05 | HN02 06 | HN02 07 | HN02 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN02 09 | HN02 10 | HN02 11 | HN02 12 | HN02 13 | HN02 14 | HN02 15 | HN02 16 |
| Số TT | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ký hiệu má 2 | HN02 17 | HN02 18 | HN02 19 | HN02 20 | HN02 21 | HN02 2 22 | HN02 23 | HN02 24 |
| Số TT | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Ký hiệu má 2 | HN02 25 | HN02 26 | HN02 27 | HN02 28 | HN02 29 | HN02 30 | HN02 31 | HN02 32 |
| Số TT | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  |  |
| Ký hiệu má 2 | HN02 33 | HN02 34 | HN02 35 | HN02 36 | HN02 37 | HN02 38 |  |  |

- PC Nam Từ Liêm: 22 dấu niêm phong (Từ HN03/01 đến HN03/22)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN03 01 | HN03 02 | HN03 03 | HN03 04 | HN03 05 | HN03 06 | HN03 07 | HN03 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN03 09 | HN03 10 | HN03 11 | HN03 12 | HN03 13 | HN03 14 | HN03 15 | HN03 16 |
| Số TT | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  |
| Ký hiệu má 2 | HN03 17 | HN03 18 | HN03 19 | HN03 20 | HN03 21 | HN03 2 22 |  |  |

- PC Hà Đông: 20 dấu niêm phong (Từ HN04/01 đến HN04/20)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN04 01 | HN04 02 | HN04 03 | HN04 04 | HN04 05 | HN04 06 | HN04 07 | HN04 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN04 09 | HN04 10 | HN04 11 | HN04 12 | HN04 13 | HN04 14 | HN04 15 | HN04 16 |
| Số TT | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |
| Ký hiệu má 2 | HN04 17 | HN04 18 | HN04 19 | HN04 20 |  |  |  |  |

- PC Thanh Trì: 20 dấu niêm phong (Từ HN05/01 đến HN05/20)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN05 01 | HN05 02 | HN05 03 | HN05 04 | HN05 05 | HN05 06 | HN05 07 | HN05 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN05 09 | HN05 10 | HN05 11 | HN05 12 | HN05 13 | HN05 14 | HN05 15 | HN05 16 |
| Số TT | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |
| Ký hiệu má 2 | HN05 17 | HN05 18 | HN05 19 | HN05 20 |  |  |  |  |

- PC Gia Lâm: 27 dấu niêm phong (Từ HN06/01 đến HN06/27)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN06 01 | HN06 02 | HN06 03 | HN06 04 | HN06 05 | HN06 06 | HN06 07 | HN06 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN06 09 | HN06 10 | HN06 11 | HN06 12 | HN06 13 | HN06 14 | HN06 15 | HN06 16 |
| Số TT | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ký hiệu má 2 | HN06 17 | HN06 18 | HN06 19 | HN06 20 | HN06 21 | HN06 2 22 | HN06 23 | HN06 24 |
| Số TT | 25 | 26 | 27 |  |  |  |  |  |
| Ký hiệu má 2 | HN06 25 | HN06 26 | HN06 27 |  |  |  |  |  |

- PC Đông Anh: 17 dấu niêm phong (Từ HN07/01 đến HN07/17)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN07 01 | HN07 02 | HN07 03 | HN07 04 | HN07 05 | HN07 06 | HN07 07 | HN07 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN07 09 | HN07 10 | HN07 11 | HN07 12 | HN07 13 | HN07 14 | HN07 15 | HN07 16 |
| Số TT | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ký hiệu má 2 | HN07 17 |  |  |  |  |  |  |  |

- PC Sóc Sơn: 13 dấu niêm phong (Từ HN08/01 đến HN08/13)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN08 01 | HN08 02 | HN08 03 | HN08 04 | HN08 05 | HN08 06 | HN08 07 | HN08 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| Ký hiệu má 2 | HN08 09 | HN08 10 | HN08 11 | HN08 12 | HN08 13 |  |  |  |

- PC Sơn Tây: 22 dấu niêm phong (Từ HN09/01 đến HN09/22)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN09 01 | HN09 02 | HN09 03 | HN09 04 | HN09 05 | HN09 06 | HN09 07 | HN09 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN09 09 | HN09 10 | HN09 11 | HN09 12 | HN09 13 | HN09 14 | HN09 15 | HN09 16 |
| Số TT | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  |
| Ký hiệu má 2 | HN09 17 | HN09 18 | HN09 19 | HN09 20 | HN09 21 | HN09 2 22 |  |  |

- PC Thạch Thất: 24 dấu niêm phong (Từ HN10/01 đến HN10/24)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN10 01 | HN10 02 | HN10 03 | HN10 04 | HN10 05 | HN10 06 | HN10 07 | HN10 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN10 09 | HN10 10 | HN10 11 | HN10 12 | HN10 13 | HN10 14 | HN10 15 | HN10 16 |
| Số TT | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ký hiệu má 2 | HN10 17 | HN10 18 | HN10 19 | HN10 20 | HN10 21 | HN10 2 22 | HN10 23 | HN10 2 24 |

- PC Thường Tín: 30 dấu niêm phong (Từ HN11/01 đến HN11/30)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN11 01 | HN11 02 | HN11 03 | HN11 04 | HN11 05 | HN11 06 | HN11 07 | HN11 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN11 09 | HN11 10 | HN11 11 | HN11 12 | HN11 13 | HN11 14 | HN11 15 | HN11 16 |
| Số TT | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Ký hiệu má 2 | HN11 17 | HN11 18 | HN11 19 | HN11 20 | HN11 21 | HN11 2 22 | HN11 3 23 | HN11 2 24 |
| Số TT | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |
| Ký hiệu má 2 | HN11 25 | HN11 26 | HN11 27 | HN11 28 | HN11 29 | HN11 2 30 |  |  |

- PC Ứng Hòa: 19 dấu niêm phong (Từ HN12/01 đến HN12/19)

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | HN12 01 | HN12 02 | HN12 03 | HN12 04 | HN12 05 | HN12 06 | HN12 07 | HN12 08 |
| Số TT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ký hiệu má 2 | HN12 09 | HN12 10 | HN12 11 | HN12 12 | HN12 13 | HN12 14 | HN12 15 | HN12 16 |
| Số TT | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |
| Ký hiệu má 2 | HN12 17 | HN12 18 | HN12 19 |  |  |  |  |  |

- Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội: 04 má kìm.

| Số TT | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | X06 03 | X06 04 | X06 05 | X06 06 |

- Ban Kinh doanh: 02 má kìm.

| Số TT | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Ký hiệu má 2 | BKD 05 | BKD 06 |

Ký hiệu trên 2 mặt của dấu kiểm định Tổng 268 bộ (536 cái)

| Dấu lập trình | MẶT 1 | EKĐ Ký hiệu giống nhau: tổng 04 cái ETC |
| --- | --- | --- |
|  | MẶT 2 | CTĐT1 : tổng 01 cái 2026 CTĐT2 : tổng 01 cái 2026 CTĐT3 : tổng 01 cái 2026 CTĐT4 : tổng 01 cái 2026 |
| Dấu kiểm định | MẶT 1 | VN Ký hiệu giống nhau: tổng 264 cái N30 |
|  | MẶT 2 | Mỗi ký hiệu 01 cái: tổng 264 cái |

Chi tiết như sau:

1. Dấu kiểm định công tơ 1 pha

| Điện tử 1 pha |  |  |  |  |  |  |  | Cơ khí 1 pha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KĐ1.1 01-32 | KĐ1.2 01-32 | KĐ1.3 01-32 | KĐ1.4 01-32 | KĐ2.1 01-32 | KĐ2.2 01-32 | KĐ2.3 01-32 | KĐ2.4 01-32 | KĐ1.7 01-31 | KĐ2.7 01-31 |
| KĐ1.1 02-32 | KĐ1.2 02-32 | KĐ1.3 02-32 | KĐ1.4 02-32 | KĐ2.1 02-32 | KĐ2.2 02-32 | KĐ2.3 02-32 | KĐ2.4 02-32 | KĐ1.7 02-31 | KĐ2.7 02-31 |
| KĐ1.1 03-32 | KĐ1.2 03-32 | KĐ1.3 03-32 | KĐ1.4 03-32 | KĐ2.1 03-32 | KĐ2.2 03-32 | KĐ2.3 03-32 | KĐ2.4 03-32 | KĐ1.7 03-31 | KĐ2.7 03-31 |
| KĐ1.1 04-32 | KĐ1.2 04-32 | KĐ1.3 04-32 | KĐ1.4 04-32 | KĐ2.1 04-32 | KĐ2.2 04-32 | KĐ2.3 04-32 | KĐ2.4 04-32 | KĐ1.7 04-31 | KĐ2.7 04-31 |
| KĐ1.1 05-32 | KĐ1.2 05-32 | KĐ1.3 05-32 | KĐ1.4 05-32 | KĐ2.1 05-32 | KĐ2.2 05-32 | KĐ2.3 05-32 | KĐ2.4 05-32 | KĐ1.7 05-31 | KĐ2.7 05-31 |
| KĐ1.1 06-32 | KĐ1.2 06-32 | KĐ1.3 06-32 | KĐ1.4 06-32 | KĐ2.1 06-32 | KĐ2.2 06-32 | KĐ2.3 06-32 | KĐ2.4 06-32 | KĐ1.7 06-31 | KĐ2.7 06-31 |
| KĐ1.1 07-32 | KĐ1.2 07-32 | KĐ1.3 07-32 | KĐ1.4 07-32 | KĐ2.1 07-32 | KĐ2.2 07-32 | KĐ2.3 07-32 | KĐ2.4 07-32 | KĐ1.7 07-31 | KĐ2.7 07-31 |
| KĐ1.1 08-32 | KĐ1.2 08-32 | KĐ1.3 08-32 | KĐ1.4 08-32 | KĐ2.1 08-32 | KĐ2.2 08-32 | KĐ2.3 08-32 | KĐ2.4 08-32 | KĐ1.7 08-31 | KĐ2.7 08-31 |
| KĐ1.1 09-32 | KĐ1.2 09-32 | KĐ1.3 09-32 | KĐ1.4 09-32 | KĐ2.1 09-32 | KĐ2.2 09-32 | KĐ2.3 09-32 | KĐ2.4 09-32 | KĐ1.7 09-31 | KĐ2.7 09-31 |
| KĐ1.1 10-32 | KĐ1.2 10-32 | KĐ1.3 10-32 | KĐ1.4 10-32 | KĐ2.1 10-32 | KĐ2.2 10-32 | KĐ2.3 10-32 | KĐ2.4 10-32 | KĐ1.7 10-31 | KĐ2.7 10-31 |
| KĐ1.1 11-32 | KĐ1.2 11-32 | KĐ1.3 11-32 | KĐ1.4 11-32 | KĐ2.1 11-32 | KĐ2.2 11-32 | KĐ2.3 11-32 | KĐ2.4 11-32 | KĐ1.7 11-31 | KĐ2.7 11-31 |
| KĐ1.1 12-32 | KĐ1.2 12-32 | KĐ1.3 12-32 | KĐ1.4 12-32 | KĐ2.1 12-32 | KĐ2.2 12-32 | KĐ2.3 12-32 | KĐ2.4 12-32 | KĐ1.7 12-31 | KĐ2.7 12-31 |

2. Dấu kiểm định công tơ 3 pha và dấu kiểm định CT

| Điện tử 3 pha |  |  |  |  |  |  |  | Cơ khí 3 pha |  |  | CT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KĐ3.1 01-29 | KĐ3.2 01-29 | KĐ3.3 01-29 | KĐ3.4 01-29 | KĐ4.1 01-29 | KĐ4.2 01-29 | KĐ4.3 01-29 | KĐ4.4 01-29 | KĐ3.7 01-30 | KĐ4.7 01-30 | KĐ1.8 01-31 |  | KĐ2.8 01-31 |
| KĐ3.1 02-29 | KĐ3.2 02-29 | KĐ3.3 02-29 | KĐ3.4 02-29 | KĐ4.1 02-29 | KĐ4.2 02-29 | KĐ4.3 02-29 | KĐ4.4 02-29 | KĐ3.7 02-30 | KĐ4.7 02-30 | KĐ1.8 02-31 |  | KĐ2.8 02-31 |
| KĐ3.1 03-29 | KĐ3.2 03-29 | KĐ3.3 03-29 | KĐ3.4 03-29 | KĐ4.1 03-29 | KĐ4.2 03-29 | KĐ4.3 03-29 | KĐ4.4 03-29 | KĐ3.7 03-30 | KĐ4.7 03-30 | KĐ1.8 03-31 |  | KĐ2.8 03-31 |
| KĐ3.1 04-29 | KĐ3.2 04-29 | KĐ3.3 04-29 | KĐ3.4 04-29 | KĐ4.1 04-29 | KĐ4.2 04-29 | KĐ4.3 04-29 | KĐ4.4 04-29 | KĐ3.7 04-30 | KĐ4.7 04-30 | KĐ1.8 04-31 |  | KĐ2.8 04-31 |
| KĐ3.1 05-29 | KĐ3.2 05-29 | KĐ3.3 05-29 | KĐ3.4 05-29 | KĐ4.1 05-29 | KĐ4.2 05-29 | KĐ4.3 05-29 | KĐ4.4 05-29 | KĐ3.7 05-30 | KĐ4.7 05-30 | KĐ1.8 05-31 |  | KĐ2.8 05-31 |
| KĐ3.1 06-29 | KĐ3.2 06-29 | KĐ3.3 06-29 | KĐ3.4 06-29 | KĐ4.1 06-29 | KĐ4.2 06-29 | KĐ4.3 06-29 | KĐ4.4 06-29 | KĐ3.7 06-30 | KĐ4.7 06-30 | KĐ1.8 06-31 |  | KĐ2.8 06-31 |
| KĐ3.1 07-29 | KĐ3.2 07-29 | KĐ3.3 07-29 | KĐ3.4 07-29 | KĐ4.1 07-29 | KĐ4.2 07-29 | KĐ4.3 07-29 | KĐ4.4 07-29 | KĐ3.7 07-30 | KĐ4.7 07-30 | KĐ1.8 07-31 |  | KĐ2.8 07-31 |
| KĐ3.1 08-29 | KĐ3.2 08-29 | KĐ3.3 08-29 | KĐ3.4 08-29 | KĐ4.1 08-29 | KĐ4.2 08-29 | KĐ4.3 08-29 | KĐ4.4 08-29 | KĐ3.7 08-30 | KĐ4.7 08-30 | KĐ1.8 08-31 |  | KĐ2.8 08-31 |
| KĐ3.1 09-29 | KĐ3.2 09-29 | KĐ3.3 09-29 | KĐ3.4 09-29 | KĐ4.1 09-29 | KĐ4.2 09-29 | KĐ4.3 09-29 | KĐ4.4 09-29 | KĐ3.7 09-30 | KĐ4.7 09-30 | KĐ1.8 09-31 |  | KĐ2.8 09-31 |
| KĐ3.1 10-29 | KĐ3.2 10-29 | KĐ3.3 10-29 | KĐ3.4 10-29 | KĐ4.1 10-29 | KĐ4.2 10-29 | KĐ4.3 10-29 | KĐ4.4 10-29 | KĐ3.7 10-30 | KĐ4.7 10-30 | KĐ1.8 10-31 |  | KĐ2.8 10-31 |
| KĐ3.1 11-29 | KĐ3.2 11-29 | KĐ3.3 11-29 | KĐ3.4 11-29 | KĐ4.1 11-29 | KĐ4.2 11-29 | KĐ4.3 11-29 | KĐ4.4 11-29 | KĐ3.7 11-30 | KĐ4.7 11-30 | KĐ1.8 11-31 |  | KĐ2.8 11-31 |
| KĐ3.1 12-29 | KĐ3.2 12-29 | KĐ3.3 12-29 | KĐ3.4 12-29 | KĐ4.1 12-29 | KĐ4.2 12-29 | KĐ4.3 12-29 | KĐ4.4 12-29 | KĐ3.7 12-30 | KĐ4.7 12-30 | KĐ1.8 12-31 |  | KĐ2.8 12-31 |