Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi Khánh Hòa.

- Tên gói thầu PTV: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp năm 2026

- Giá gói thầu: 66.341.000 VNĐ (Sáu mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn)

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định tại Điều 45 Luật đấu thầu 2023;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: 159/1 Đường Nguyễn Khuyến, phường Bắc Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Quy mô gói thầu: 05 danh mục dịch vụ nêu tại Phạm vi cung cấp Mẫu số 1B

2. Mục tiêu công việc:

- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp

3. Yêu cầu kỹ thuật

a) Loại rác thải y tế

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Mã chất thải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ thu gom chất thải lây nhiễm ( bao gồm các vật sắc nhọn, bông băng, gạc, kim tiêm………..) | Kg | 13 01 01 |
| 2 | Dịch vụ thu gom Hóa chất thải bao gồm hoặc chứa các thành phần nguy hại | Kg | 13 01 02 |
| 3 | Dịch vụ thu gom Bóng đèn huỳnh quang thải | Kg | 16 01 06 |
| 4 | Dịch vụ thu gom Dược phẩm quá hạn, kém phẩm chất không còn khả năng sử dụng | Kg | 13 01 03 |
| 5 | Dịch vụ thu gom Rác thải rắn công nghiệp | Kg |  |

b) Tần suất và Phương thức thu gom

- Địa đểm thu gom: Nhà lưu giữ chất thải Bệnh viện Phổi Khánh Hòa.

- Thời gian, tần suất thu gom: 02 ngày/lần hoặc theo yêu cầu chủ Chủ đầu tư

- Nhân sự giao nhận: Bố trí đủ nhân sự (ít nhất 02 người) đảm bảo phối hợp với nhân viên khu xử lý chất thải Bệnh viện tiến hành thu gom chất thải đúng quy định. Tất cả nhân viên tham gia đều được trang bị và mặc đồ bảo hộ lao động, đúng hướng dẫn Bộ Y tế. Nhân viên được hướng dẫn khử khuẩn các vật dụng chứa chất thải trước khi chuyển sang thùng chứa được đặt trên phương tiện thu gom

c) Xác định khối lượng

Nhà thầu chuẩn bị phương tiện xác định khối lượng, chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp được cân và ghi nhận một cách đầy đủ, trung thực, có biên bản ký xác nhận hai bên khi bàn giao chất thải cho bên xử lý.

d) Vận chuyển

- Xe cơ giới chuyên dùng để vận chuyển y tế nguy hại lây nhiễm và chất thải rắn công nghiệp được sử dụng phải đạt quy chuẩn tham gia giao thông, cấp phép đúng quy cách; trong quá trình vận chuyển đi xử lý phải đảm bảo không làm rò rỉ, thất thoát chất thải ra môi trường bên ngoài và phải tuyệt đối tuân thủ theo những quy định của Luật bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài Nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

- Hành trình thu gom, đường đi di chuyển thẳng từ Bệnh viện Phổi Khánh Hóa, Địa chỉ 159/1 Đường Nguyễn Khuyến, Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa đến thẳng nhà máy xử lý chất thải do nhà thầu cung cấp.

e) Xử lý chất thải

- Chất thải y tế nguy hại và chất thải rắn công nghiệp sau khi thu gom, vận chuyển tới nhà máy xử lý chất thải của nhà thầu phải đảm bảo phải được xử lý theo đúng quy định của thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Có Giấy phép xử lý chất thải, giấy phép môi trường theo đúng quy định hiện hành còn hiệu lực.