Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

· Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; 

· Tiến độ thi công; 

· Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động; 

· Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; 

· Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

· Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 

· Các yếu tố cần thiết khác; 


Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.1.
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:


Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.


E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt

	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1. Vật liệu xây dựng:

Đối với các loại vật tư, vật liệu: cát các loại, đá các loại; Thép các loại; ống nhựa, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện; xi măng PCB40, sơn, tôn, gạch ốp, lát …
	Nhà thầu được xét là đạt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có cam kết và danh sách thể hiện đầy đủ tên, chủng loại, xuất xứ các vật tư, vật liệu đưa vào công trình.

- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật liệu đảm bảo chất lượng, số lượng và tiến độ cung cấp vật tư phù hợp tiến độ thi công theo yêu cầu (kèm theo giấy phép ĐKKD của đơn vị cung cấp chứng minh đơn vị cung cấp có chức năng bán buôn vật liệu xây dựng) hoặc tài liệu chứng minh nhà thầu có khả năng tự cung cấp vật tư, vật liệu (trường hợp nhà tự cung cấp vật tư, vật liệu).
	Đạt

	1.1. 
	Không đáp ứng theo yêu cầu trên
	Không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật:


	

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công
	- Có bản vẽ bố trí tổng mặt bằng công trường và thuyết minh (bản vẽ thể hiện đầy đủ các yếu tố mặt bằng công trình, vị trí đặt thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, phòng thí nghiệm hiện trường (nếu có), cấp nước, thoát nước, hệ thống điện và giao thông, liên lạc trong quá trình thi công).

- Có báo cáo: Trình bày đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	2.2. 
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng và không trên cơ sở của bản vẽ thiết kế được duyệt
	Không đạt

	2.3. Công tác chuẩn bị thi công
	Nhà thầu trình bày chi tiết công tác chuẩn bị trước khi thi công để đảm bảo tính khả thi khi thi công bao gồm: giao nhận mặt bằng thi công, chuẩn bị hiện trường, tập kết vật tư thiết bị, bảo quản vật tư thiết bị...
	Đạt

	2.4. 
	Không thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đảm bảo tính khả thi
	Không đạt

	2.5. Biện pháp tổ chức thi công vận chuyển nguyên vật liệu thi công, vận chuyển phế thải.
	- Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
	Đạt

	2.6. 
	Không có giải pháp hợp lý, phù hợp
	Không đạt

	2.7. Giải pháp thi công các công tác theo yêu cầu E-HSMT và Hồ sơ thiết kế thi công được duyệt đảm bảo thi công đúng quy trình kỹ thuật:

- Giải pháp thi công tổng thể;

- Giải pháp thi công chi tiết;
	- Có đề xuất về giải pháp thi công và thuyết minh: 

+ Giải pháp thi công tổng thể

+ Giải pháp thi công cụ thể chi tiết từng hạng mục, các công việc phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.

+ Mô tả biện pháp thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

+ Có bản vẽ minh họa biện pháp thi công các hạng mục chính công việc đính kèm.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không chi tiết, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

Mô tả biện pháp thi công không đúng yêu cầu kỹ thuật. 
	Không đạt

	2.8. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công song song với việc đảm bảo việc lưu thông qua lại trên đoạn đường thi công
	Thuyết minh giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. 

- Có biện pháp bảo đảm ATGT cho người, công trình, phương tiện giao thông qua lại trong khu vực thi công (kèm theo bản vẽ, thuyết minh mặt bằng bố trí lưu thông)
	Đạt

	
	Không có giải pháp hợp lý, phù hợp
	Không đạt

	3. Tiến độ thi công:
	
	

	3.1. Thời gian thi công: 
	- Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 15 ngày có tính đến điều kiện thời tiết, kể cả những ngày nghĩ, lễ….

- Đề xuất giải pháp khắc phục tiến độ thi công khi gặp thời tiết xấu và sự cố bất thường
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	3.2. Tính phù hợp: Có biểu đồ huy động thiết bị, vật tư, nhân lực phù hợp:

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công 

b) Giữa huy động vật tư, vật liệu và tiến độ thi công

c) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	- Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung:  

- Có biểu đồ huy động thiết bị phù hợp với tiến độ thi công.

- Có biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với tiến độ thi công.
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a), b), c)
	Không đạt

	3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có biểu đồ chi tiết về tiến độ thi công, trong đó tổng tiến độ đảm bảo yêu cầu của E-HSMT với tiến độ thi công không quá 15 ngày, tiến độ chi tiết các hạng mục, từng công tác hợp lý, khả thi, phù hợp giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công, giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công và với biện pháp tổ chức thi công đã lập; phù hợp với yêu cầu hồ sơ mời thầu
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	4. Cách thức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường:

	4.1. Cách thức quản lý dự án
	Có đề xuất cách thức quản ký dự án hợp lý, khả thi  phù hợp với đề xuất kỹ thuật
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu hoặc không đảm bảo theo quy định của pháp luật về xây dựng
	Không đạt

	4.2. Cách thức tổ chức quản lý hiện trường
	Có sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý ngoài công trường và thuyết minh sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý trong đó thể hiện đầy đủ nhân sự của nhà thầu, mô tả rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt (mô tả cụ thể công việc của chỉ huy trưởng, kỹ thuật thi công trực tiếp, cán bộ An toàn lao động). 
	Đạt

	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	5. Biện pháp bảo đảm chất lượng
	

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong Thi công xây dựng và hoàn thiện.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: 

- Có danh mục vật tư, vật liệu sẽ đưa vào gói thầu.

- Thuyết minh đầy đủ các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị từ khâu nhập đến Lấy mẫu thí nghiệm, bàn giao mẫu thí nghiệm, nghiệm thu vật tư thiết bị đưa vào thi công; 

- Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

- Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi gặp thời tiết bất lợi.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.

Không đáp ứng đầy đủ các nội dung nêu trên
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	- Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, điều kiện thi công thực tế và các qui định hiện hành;

- Có Sơ đồ bố trí tổ chức và biện pháp thực hiện kiểm tra các khâu thi công, theo dõi tiến độ, lấy mẫu hiện trường, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm, nghiệm thu, ghi nhật ký thi công...

- Biện pháp sửa chữa hư hỏng trong quá trình thi công.

- Biện pháp bảo quản, lưu trữ hồ sơ, hình ảnh của các công việc quan trọng trong quá trình thi công, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi công xây dựng.
	Đạt

	
	Không đáp ứng 01 trong các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	5.3. Công tác thí nghiệm vật liệu
	- Có hợp đồng nguyên tắc thuê đơn vị thí nghiệm độc lập.

- Có trình bày thuyết minh kế hoạch kiểm tra thí nghiệm, nghiệm thu, báo cáo chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn … phù hợp theo quy định, hồ sơ thiết kế, tiến độ và biện pháp kỹ thuật của nhà thầu.

kèm theo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của đơn vị ký kết.
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	

	6.1. Biện pháp an toàn lao động
	Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; an toàn giao thông ra vào công trường; Có trang bị dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị…

Thuyết minh các biện pháp xử lý khi xảy ra tai nạn lao động.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.2. Biện pháp phòng chống cháy nổ
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp hồ sơ thiết kế và E-HSMT. 

Có biện pháp hoàn trả mặt bằng công trình tạm, bãi thải, bãi vật liệu sau khi thi công.
	Đạt

	
	Không đáp ứng theo yêu cầu trên
	Không đạt

	7. Bảo hành và bảo trì:
	

	7.1. Thời gian bảo hành 
	Có đề xuất và có văn bản cam kết thời gian bảo hành > 12 tháng trở lên. 
	Đạt

	
	Không cam kết hoặc đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn ≤12 tháng.
	Không đạt

	7.2. Quy trình bảo hành, bảo trì cho công trình
	- Có đề xuất kế hoạch và giải pháp bảo hành, bảo trì công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng và quy định.

- Có văn bản cam kết thời gian có mặt để kiểm tra các sự cố, hư hỏng đến công trình sau khi nhận thông báo có sự cố trong thời gian bảo hành công trình, có mặt trong vòng ≤ 24 giờ.

- Có văn bản cam kết thời gian khắc phục các sự cố, hư hỏng của công trình trong thời gian bảo hành, bảo trì khi có phương án khắc phục các sự cố, hư hỏng được các cấp thẩm quyền đồng ý, thời gian khắc phục ≤ 05 ngày.

- Có đề xuất Biện pháp thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì khi có sự cố hư hỏng xảy ra công trình hợp lý, khả thi
	Đạt

	
	Không đáp ứng theo yêu cầu trên
	Không đạt

	8. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu

	8.1. Uy tín của nhà thầu

 Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Nhà thầu có văn bản cam kết: từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu Nhà thầu không bị kêt luận vi phạm các hành vi quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

Đối với nhà thầu Liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này.
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung trên
	Không đạt

	8.2. Cam kết bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi của nhà thầu, gồm: thực hiện chi trả các chi phí liên quan đến công tác tư vấn giám sát, công tác quản lý dự án đối với gói thầu nhà thầu thực hiện.
	Có văn bản cam kết và đề xuất phương án bồi thường
	Đạt

	
	Không cam kết hoặc không đề xuất phương án bồi thường


	Không đạt

	KẾT LUẬN
	Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên
	Đạt

	
	Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu nêu trên.
	Không đạt


Ghi chú: 

+ Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ tên công trình, dự án và được ký kết trong thời gian tham dự thầu.

+ Hợp đồng nguyên tắc phải được đóng giáp lai giữa các bên.

+ Trường hợp người ký bên cung cấp không thuộc đại diện pháp luật như trong giấy phép đăng ký kinh doanh thì phải có giấy ủy quyền.

Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công đúng trình tự, đúng trọng tâm của E-HSMT theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8. Nhà thầu trình bày không đúng trình tự, thứ tự theo yêu cầu thì không đáp ứng và được xem là không đạt yêu cầu và không được xem xét. 

