## Tuyến CS
BẢNG KHỐI LƯỢNG
TUYẾN ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNH BỒ NĂM 2026
TT | TÊN TUYẾN, TỦ ĐK |  | ĐÈN SON |  | ĐÈN LED | [15 empty] | Tổng số bóng (bóng) | CÔNG SUẤT 1 GIỜ (W) | CÔNG SUẤTNĂM (KW) | Cột đèn |  |  |  | CHIỀU DÀI TUYẾN | CHIỀU DÀI CÁP |  |  |  |  | Ghi chú | Số liệu cập nhật hàng tháng |  | Chế độ vận hành
|  | 25 | 150 | 250 | 0.2 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 250 | 335 | 450 | 500 | 630 |  |  |  | Bê tông | Trang trí | Chiếu sáng | Pha hắt |  | <500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-3000 | > 3000 |  | Tổng số bóng không sáng (thiết bị hong) | Ghi chú |  |  | 12
I | Các tuyến vận hành 2 chế độ bằng trung tâm điều khiển
1 | Khu 1 P.Hoành Bồ (QL279) |  |  | 10 | [9 empty] | 54 | [6 empty] | 64 | 10600 | 46428 |  |  | 64 |  | 2240 |  |  |  | 1 |  |  | xxx |  |  | 1
2 | Đồng rực (NVH khu 2) (Từ ngã 3 Bệnh viện- cống chui cao tốc) L= 1,5 | [12 empty] | 40 | [6 empty] | 40 | 6000 | 26280 |  |  | 40 |  | 1400 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
2 | Thôn An Biên 1 (QL279) | [8 empty] | 38 |  | 8 |  | 57 |  |  |  |  | 8 |  | 111 | 16930 | 74153.4 |  |  | 104 |  | 3745 |  |  |  |  | 1 | TBA 01: 31,5kVA - 35(22)/0,4kV |  |  | 1
3 | Cầu Lê Lợi 2 (QL279) | [12 empty] | 106 |  |  |  | 8 |  |  | 114 | 19500 | 85410 |  |  | 106 | 1 | 3710 |  |  |  |  | 1 | TBA 01: 31,5kVA - 35(22)/0,4kV |  |  |  | 1
3 | Thôn Vạn Yên (QL279) | [10 empty] | 12 |  | 48 | [6 empty] | 60 | 8640 | 37843.2 |  |  | 60 |  | 1925 |  |  |  | 1 |  | TBA 01: 31,5kVA - 35(22)/0,4kV |  |  | 1
4 | Cầu Trới (NVH Khu 10) | 40 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 16 | 66 | 12580 | 55100.4 |  | 20 | 12 |  | 560 | 1 | [8 empty] | 1
| Led gắn cột (20 cột) (900 bóng*0,2 W/bóng) |  |  |  | 3600 | [15 empty] | 3600 | 720 | 3153.6 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1
| Led qua đường 2 khung (8.258 bóng*0,2W/bóng) |  |  |  | 3303.2 | [15 empty] | 3303.2 | 660.64 | 2893.6032 | [13 empty] | 1
5 | Bưu điện Huyện | 88 | 14 | [10 empty] | 37 | [5 empty] | 8 | 147 | 14890 | 65218.2 |  | 24 | 57 |  | 2415 |  |  |  | 1 |  | Bưu điện huyện (Lối rẽ Hành Chính Công CS2) (L=2,1Km) BQLDA thi công bỏ đi 1 cột |  |  | 1
| Led qua đường 8 khung (BQLDA dỡ 1, còn 7) (8.258 bóng*0,2W/bóng) |  |  |  | 11561.2 | [15 empty] | 11561.2 | 2312.24 | 10127.6112 | [10 empty] | BQLDA thi công bỏ đi 1 dải |  |  | 1
6 | Trường Cấp 1 |  |  | 8 | [16 empty] | 8 | 2000 | 8760 |  |  |  |  | 315 | 1 | [7 empty] | 1
7 | Dốc Đỏ |  |  | 46 |  | 22 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 73 | 12880 | 56414.4 |  |  | 12 |  | 1820 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Led qua đường 3 khung dỡ 1, còn 2 (8.258 bóng*0,2W/bóng) |  |  |  | 3303.2 | [15 empty] | 3303.2 | 660.64 | 2893.6032 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1
8 | Cầu Ba Tấn (ngã 3) | [6 empty] | 26 |  |  |  | 36 | [8 empty] | 62 | 5880 | 25754.4 |  |  | 36 |  | 2170 |  |  |  | 1 |  | Cầu Ba Tấn (L=2,2Km) |  |  | 1
9 | Cầu Ba Tấn 1 (Đường rẽ vào cầu Suối Váo) |  |  | 9 | [16 empty] | 9 | 2250 | 9855 |  |  |  |  | 315 | 1 |  |  |  |  | Khu đường rẽ vào Suối Váo (Gần nhà Ông Tám K8) (L=0,5Km) |  |  | 1
10 | Khu 9 Hoành Bồ |  |  |  |  | 18 | [14 empty] | 18 | 720 | 3153.6 |  |  | 18 |  | 630 |  | 1 |  |  |  | Ngầm tràn Vân Phong- Đồng Giót (L=0,8Km) |  |  | 1
11 | Vân Phong - Đồng Giót (L= 2,35km) (Đèn năng lượng mặt trời) | [5 empty] | 66 | [13 empty] | 66 | 3300 | 14454 |  |  | 33 |  | 2310 |  |  |  | 1 |  | Cột XD mới 33, còn lại của Điện Lực |  |  |  | 1
12 | Vườn Hoa Khu 5 | 52 | [18 empty] | 52 | 1300 | 5694 |  | 24 |  |  | 480 | 1 |  |  |  |  | Đèn sân vườn |  |  | 1
* | Đèn trang trí | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Đèn sân vườn |  |  | 1
+ | Cây đuốc Led cao 4m | [17 empty] | 2 |  | 2 | 1000 | 4380 | [10 empty] | Đèn trang trí |  |  | 1
+ | Quả cầu Led cao 4m | [17 empty] | 1 |  | 1 | 500 | 2190 | [10 empty] | Đèn trang trí |  |  | 1
+ | Cung trăng Led cao 4m | [17 empty] | 1 |  | 1 | 500 | 2190 | [10 empty] | Đèn trang trí |  |  | 1
+ | Cây Thông Led cao 4m | [17 empty] | 1 |  | 1 | 500 | 2190 | [10 empty] | Đèn trang trí |  |  | 1
+ | Hoa bồ công anh Led |  |  |  |  | 12 | [14 empty] | 12 | 480 | 2102.4 | [10 empty] | Đèn trang trí |  |  | 1
13 | Đài phun nước | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Hệ thống 3 vòng phun nước 3 bơm cao áp (2,2+3,7+5,5)kW+ 48đèn* 20W ~12.500W |  |  |  | 1
14 | Cổng Công ty Việt Hưng (Đồng Tâm - Lê Lợi) | 40 | 9 | 5 | [9 empty] | 42 | 10 |  | 2 |  |  |  | 108 | 12170 | 53304.6 |  | 10 | 65 |  | 2625 |  |  |  | 1
| Led qua đường 10 khung (8.258 bóng*0,2W/bóng = 1.650W) |  |  |  | 16516 | [15 empty] | 16516 | 3303.2 | 14468.016
15 | Thôn Đồng Tâm, trạm An Biên (Tuyến từ Dốc Đồng Tâm - Bưu điện xã Lê Lợi) | [8 empty] | 52 | [10 empty] | 52 | 4680 | 20498.4 |  |  | 52 |  | 1820 |  |  |  | 1 |  | Thôn Đồng Tâm- Lê Lợi (Tuyến từ Dốc Đồng Tâm - Bưu điện xã Lê Lợi)
16 | KĐT Khu 5 |  | 48 | [18 empty] | 7200 | 31536 |  |  | 48 |  | 1680 |  |  |  | 1 |  | Đô thị khu 5 (L= 1,7Km)
17 | Tây Cầu Trới 3 | [12 empty] | 69 | [6 empty] | 69 | 10350 | 45333 |  |  | 69 |  | 2415 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
18 | Tây Cầu Trới 1 | [12 empty] | 107 | [6 empty] | 107 | 16050 | 70299 |  |  | 107 |  | 3745 |  |  |  |  | 1 | Thêm 46 bóng TBA4 ghép vào
19 | Bắc Sông Trới 1 | [10 empty] | 80 |  |  | 50 | [5 empty] | 130 | 17600 | 77088 |  |  | 100 |  | 3675 |  |  |  |  | 1 | BQLDA Bỏ 4 cột đơn, 1 cột kép XD DA 326- Bắc Sông Trới thêm 5 cột đôi
20 | Bắc Sông Trới 2 | [10 empty] | 122 |  |  | 26 | [5 empty] | 148 | 18800 | 82344 |  |  | 135 |  | 4725 |  |  |  |  | 1
21 | Kè Sông Trới (Gần cầu Trới) | 31 | [7 empty] | 31 | [10 empty] | 62 | 3565 | 15614.7 |  |  | 31 |  | 1085 |  | 1
22 | Thôn Yên Mỹ xã Lê Lợi | [9 empty] | 61 | [9 empty] | 61 | 6100 | 26718 |  |  | 61 |  | 2135 |  |  |  | 1 |  | TBA 50kVA
23 | UB Xã Lê Lợi | [8 empty] | 37 | [10 empty] | 37 | 3330 | 14585.4 |  |  | 37 |  | 1295 |  |  | 1 |  |  | Gần UBND xã Lê Lợi (TBA Lê Lợi) (L=1,2Km)
24 | Đường đấu nối ĐT 326 với QL 279, đoạn qua cụm công nghệp HBO và trung tâm xã Thống Nhất | [12 empty] | 39 |  | 8 |  |  |  |  | 47 | 7850 | 34383 |  |  | 40 |  | 1547 |  |  | 1
25 | Tủ điều khiển chiếu sáng T2 (đường nối QL 279 đến TL 342) - Xã Lê Lợi | [9 empty] | 166 |  | 2 | [7 empty] | 168 | 16880 | 73934.4 |  |  | 168 |  | 5946 |  |  |  |  | 1
26 | Tủ điều khiển chiếu sáng T3 (đường nối QL 279 đến TL 342) - Xã Sơn Dương | [9 empty] | 139 |  | 4 | [7 empty] | 143 | 14460 | 63334.8 |  |  | 143 |  | 5087 |  |  |  |  | 1
27 | Đường Hẹn Thuốc | [7 empty] | 86 | [11 empty] | 86 | 6880 | 30134.4 | 5 |  |  |  | 2612 |  |  |  | 1
28 | Mỏ Đông | [7 empty] | 22 | [11 empty] | 22 | 1760 | 7708.8 |  |  |  |  | 647 |  | 1
29 | Đèo Đọc | [7 empty] | 24 | [11 empty] | 24 | 1920 | 8409.6 | 12 |  |  |  | 822 |  | 1
30 | Cài | [7 empty] | 61 | [11 empty] | 61 | 4880 | 21374.4 | 15 |  |  |  | 2173
31 | Ảo Lươn | [7 empty] | 11 | [11 empty] | 11 | 880 | 3854.4 |  |  |  |  | 376 | 1
Tổng Các tuyến vận hành 2 chế độ bằng trung tâm điều khiển |  | 251 | 71 | 78 | 38283.6 | 52 | 66 | 26 | 204 | 158 | 371 | 258 | 6 | 609 | 86 | 8 | 2 | 8 | 13 | 24 | 40526.6 | 283461.72 | 1241562.3336 | 32 | 78 | 1598 | 1 | 68445 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7
II | Vận hành bằng thủ công 2 chế độ | [20 empty] | 0
1 | Đường Lê Lai (Đường đôi VH) | [10 empty] | 44 | [8 empty] | 44 | 5280 | 23126.4 |  |  | 20 |  | 700 |  | 1 |  |  |  | Chưa kết nối TT |  |  | 1
2 | Khu đô thị nhà ở CBCNV thị trấn Trới (tổ 3, khu 5, phường Hoành Bồ) |  | 54 | [18 empty] | 8100 | 35478 |  |  | 41 |  | 1860 |  |  |  | 1
Cộng Vận hành bằng thủ công 2 chế độ |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 44 | 13380 | 58604.4 |  | 0 | 61 |  | 2560 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Chưa kết nối TT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Tổng cộng Hoành Bồ (I+II) |  | 251 | 125 | 78 | 38283.6 | 52 | 66 | 26 | 204 | 158 | 371 | 302 | 6 | 609 | 86 | 8 | 2 | 8 | 13 | 24 | 40570.6 | 296841.72 | 1300166.7336 | 32 | 78 | 1659 | 1 | 71005 | 5 | 5 | 3 | 13 | 7

## KL-HBO
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG, ĐIỆN TRANG TRÍ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNH BỒ NĂM 2026
TT | Tên công việc | Trạm vận hành bằng | Ghi chú
I | Trạm vận hành bằng trung tâm điều khiển 02 chế độ | 31
| Trạm <500m | 5
| Trạm 500- 1000m | 4
| Trạm 1000-1500m | 3
| Trạm 1500-3000m | 12
| Trạm >3000m | 7
II | Trạm vận hành bằng thủ công | 2
1 | 2 chế độ | 2
| Trạm <500m | 0
| Trạm 500- 1000m | 1
| Trạm 1000-1500m | 0
| Trạm 1500-3000m | 1
| Trạm >3000m | 0
III | Trạm biến áp | #REF!

## ĐIỆN DÂN TỪ 2023
BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG DO NHÂN DÂN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG HOÀNH BỒ
TT | TRẠM/TUYẾN CHIẾU SÁNG | LOẠI ĐÈN KHÁC | [7 empty] | ĐÈN SON |  | ĐÈN LED | [9 empty] | ĐÈN PHA |  |  | TỔNG SỐ BÓNG | CÔNG SUẤT NĂM (KWH)
|  | 20 | 26 | 40 | 50 | 70 | 85 | 105 | 125 | 150 | 250 | 40 | 56 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 240 | 400 | 435 | 1000 |  |  | 12
|  | COMPACT+ KHÁC |  |  |  | SON 70W + 125W ÁNH SÁNG TRẮNG |  |  |  | SON 150W | SON 250W | LED 40W | LED 56W | LED 60W | LED 80W | LED 90W | LED 100W | LED 120W | LED 140W | LED 160 | LED 240W | SON 400W | SON 435W | SON 1000W
Năm 2023
1 | đường điện cao áp chiếu sáng dọc Tỉnh lộ 326 khu vực tập trung đông dân cư, xã Bằng Cả | [16 empty] | 84 | [6 empty] | 84 | 44150.4
2 | Đường điện cao áp chiếu sáng dọc Quốc lộ 279 khu tập trung dân cư, địa bàn xã Dân Chủ | [16 empty] | 52 | [6 empty] | 52 | 27331.2
3 | tuyến điện chiếu sáng trục đường thôn 2, thôn 3 xã Quảng La | [13 empty] | 40 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 44 | 16819.2
4 | Phố đi bộ | [15 empty] | 25 | [7 empty] | 25 | 10950
5 | Tủ Cầu 2 (Ngã 3 trạm 110KV- trạm thu phí cũ) | [16 empty] | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 108 | 66225.6
6 | Hưng Đạo 6 | [11 empty] | 40 | [11 empty] | 40 | 9811.2
7 | Tủ chiếu sáng ngã ba cứu hỏa T1 - chiếu sáng | [18 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 | 16118.4
8 | Thôn Đồng Bé, Sơn Dương | 35 | [22 empty] | 35 | 3066
\
[25 empty] | 0 | 0
Tổng | [25 empty] | 194472
CÔNG TY CP MTĐT HẠ LONG QN | [27 empty] | 0
ĐỘI TRƯỞNG | [14 empty] | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quang Khải
|  | điện năng tiêu thụ |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Nguyễn Văn Dũng | [6 empty] | Nguyễn Đình Hải | [7 empty] | Trần Đức Sáng
Nguyễn Thành Nghiệp |  |  |  |  | Nguyễn Ngọc Anh | [16 empty] | Nguyễn Hoàng Long
#REF!