Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

· Tên gói thầu: Cung cấp đèn và vật tư điện năm 2026
· Hình thức và phương thức: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
· Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 13 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

	STT
	Tên danh mục
	Đơn

vị tính
	Số lượng
	Đặc tính kỹ thuật
	Hình ảnh tham khảo

	1. 
	Đèn LED tube 0,6 m 
	cái
	36
	· Kích thước đèn: (600 x 32) mm ± 2 mm

· Công suất: 9 W – 11 W

· Nguồn điện 220 VAC - 240 VAC

· Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K

· Thân đèn: nhôm

· Hiệu suất sáng: ≥ 90 Lm/W

· Chỉ số truyền màu: ≥ 80 Ra

· Sử dụng công nghệ LED SMD

· Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
	[image: image14.jpg]





	2. 
	Đèn LED tube 1,2 m 
	cái
	220
	· Kích thước đèn: (1200 x 32) mm ± 2 mm

· Công suất: 18 W- 20 W

· Nguồn điện 220 VAC - 240 VAC

· Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K

· Thân đèn: nhôm

· Hiệu suất sáng: ≥ 90 Lm/W

· Chỉ số truyền màu: ≥ 80 Ra

· Sử dụng công nghệ LED SMD

· Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
	[image: image15.jpg]





	3. 
	Đèn LED panel 40 W
	bộ
	30
	· Kích thước: (602 x 602 x 10) mm ± 5 mm

· Công suất 40W ± 4

· Nguồn điện 220 VAC - 240 VAC

· Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 80 Ra

· Hiệu suất: ≥ 110 Lm/W

· Quang thông: ≥ 4400 Lm

· Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ

· Chất liệu tản nhiệt: hợp kim nhôm
	[image: image16.emf]

	4. 
	Đèn LED bulb
	cái
	5
	· Kích thước đèn: (95 x 55) mm ± 2 mm

· Công suất 5W - 7W

· Nguồn điện 220 VAC – 240 VAC

· Nhiệt độ màu: 6000- 6500 K

· Quang thông: ≥ 450 Lm

· Chỉ số truyền màu: ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ

· Đuôi đèn: E27
	[image: image17.png]





	5. 
	Đèn LED downlight 5W
	bộ
	13
	· Kích thước đèn: (56 x 110) mm ± 2 mm

· Kích thước lỗ khoét: Ø 90 mm ± 2 mm 

· Nguồn điện 220 VAC – 240 VAC

· Công suất: 5 W - 7 W

· Nhiệt độ màu: ≤ 4000 K

· Quang thông: ≥ 300 Lm

· Hiệu suất sáng: ≥ 70 Lm/W

· Chỉ số truyền màu: ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
	[image: image18.emf]

	6. 
	Đèn LED panel 18W
	bộ
	170
	· Kích thước đèn: (167 × 29) mm ± 2 mm

· Kích thước lỗ khoét: Ø 152 mm – 160 mm

· Công suất: 18W - 20W

· Nguồn điện 100 VAC – 240 VAC

· Hiệu suất: ≥ 95 Lm/W

· Quang thông: ≥ 1761 Lm

· Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ
	[image: image19.emf]

	7. 
	Đèn LED downlight 12W
	bộ
	280
	· Kích thước đèn: (178 ×36) mm ± 2 mm

· Kích thước lỗ khoét: Ø 155 mm ± 2 mm

· Công suất: 12 W

· Nguồn điện 100 VAC- 240 VAC

·  Hiệu suất: ≥ 110 Lm/W

· Quang thông: ≥ 1320 Lm

· Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ
	[image: image20.jpg]


          

	8. 
	Đèn LED sân vườn
	bộ
	2
	· Kích thước: (Ø215 x 240) mm ± 3 mm

· Công suất: 10 W – 12 W

· Nguồn điện 220 VAC - 240 VAC

· Nhiệt độ màu (ánh sáng): ≥ 3000 K

· Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ 

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 80 Ra
	[image: image21.jpg]I





	9. 
	Đèn LED  panel 18W
	bộ
	     6
	· Kích thước đèn: (225 × 25) mm ± 3 mm

· Kích thước lỗ khoét: Ø 205 mm ± 3 mm

· Công suất: 18 W – 20 W

· Nhiệt độ màu: 6000 - 6500 K

· Quang thông: ≥ 1500 Lm

· Chỉ số truyền màu: ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
	[image: image22.emf]

	10. 
	Đèn LED panel 6W
	bộ
	10
	· Kích thước đèn: (120 x 25) mm ± 3 mm

· Kích thước lỗ khoét: Ø 105 mm ± 2 mm

· Công suất: 6 W – 8 W

· Nhiệt độ màu: 6000 - 6500 K

· Quang thông: ≥ 500 Lm

· Chỉ số truyền màu: ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ
	[image: image23.jpg]




	11. 
	Đèn LED downlight 5W
	bộ
	24
	· Kích thước đèn: (90 × 57) mm ± 2 mm

· Công suất: 5W - 6W

· Hiệu suất: ≥ 90 Lm/W

· Quang thông: ≥ 450 Lm

· Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ
	[image: image24.jpg]





	12. 
	Đèn LED downlight   13 W
	bộ
	5
	· Kích thước đèn: (120× 103) mm ± 2 mm 

· Kích thước lỗ khoét: Ø 114 mm ± 2 mm

· Công suất: 13W - 15W

· Hiệu suất: ≥ 100 Lm/W

· Quang thông: 1300 Lm

· Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ
	[image: image25.jpg]




	
	Đèn LED downlight   34 W
	bộ
	5
	· Kích thước đèn: (157 × 119) mm ± 2 mm

· Kích thước lỗ khoét: Ø 150 mm ± 2 mm

· Công suất: 34W - 36W

· Hiệu suất: ≥ 97 Lm/W

· Quang thông 3300 Lm

· Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ
	[image: image26.jpg]




	13. 
	Đèn LED downlight   10 W
	bộ
	20
	· Kích thước đèn: (142 mm × 35) mm ± 3 mm

· Kích thước lỗ khoét: Ø 110 mm ± 2 mm

· Công suất: 10 W - 11 W

· Nhiệt độ màu (ánh sáng): 4000 K – 4500K

· Hiệu suất: 135 - 145 Lm/W

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 80 Ra

· Thân đèn: Hợp kim nhôm
	[image: image27.jpg]


 
[image: image1]

	14. 
	Đèn pha LED 100 W
	bộ
	1
	· Kích thước: (274 x 255 x 50) mm ± 5 mm 

· Công suất: 100 W – 110 W

· Hiệu suất: ≥ 95 Lm/W

· Quang thông: ≥ 9500 Lm

· Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ ≥ 25.000 giờ

- Vật liệu tản nhiệt bằng hợp kim nhôm.
	[image: image28.jpg](!



 

	15. 
	Đèn đường LED 150W
	bộ
	1
	· Kích thước: (630 x 270 x 85) mm ± 5 mm

· Công suất: 150 W – 160 W

· Hiệu suất: ≥ 110 Lm/W

· Quang thông: ≥ 16500 Lm

· Nhiệt độ màu: 4500 - 5500 K

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 70 Ra

· Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ
	[image: image29.jpg]


 

	16. 
	Đèn LED bán nguyệt 1,2  m
	bộ
	12
	· Kích thước: (1200 x 75 x 30) mm ± 5 mm 

· Công suất: 36 W - 38 W

· Quang thông: ≥ 3600 Lm

· Nhiệt độ màu (ánh sáng): ≥ 6500 K

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 80 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ
	[image: image30.jpg]


 

	17. 
	Đèn pha tiêu điểm
	bộ
	4
	· Kích thước: (60,5 x 132 x 98) mm ± 2 mm

· Công suất: 10 W - 12 W

· Hiệu suất: ≥ 90 Lm/W

· Quang thông: ≥ 900 Lm

· Nhiệt độ màu: ≥ 6500 K

· Chỉ số truyền màu (CRI): ≥ 90 Ra

· Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ
	[image: image31.jpg]




	18. 
	Đèn chiếu sáng khẩn cấp
	bộ
	2
	· Kích thước: (270 x 260 x 60) mm ± 5 mm 

· Nguồn điện: 220 V – 240 V

· Công suất: ≤ 3 W

· Loại pin: Ni-Cd 2 x 3,2 V 10 Ah

· Thời gian hoạt động chế độ pin: ≥ 3 giờ 
	[image: image32.jpg]





	19. 
	Đèn năng lượng mặt trời
	bộ
	6
	· Loại đèn pha

· Công suất: 100 W – 120 W

· Quang thông: ≥ 2500 Lm

· Tấm pin năng lượng: ≥ 6 V 65 W Polycrystalline

· Loại pin: LifeO4 3,2 V 96Ah

· Thời gian sạc: 6-8 giờ

· Nhiệt độ màu: 6000 – 65000 K
	[image: image33.jpg]




	20. 
	Cáp 1 x C1,5 mm²
	m
	2000
	· Tiết diện danh nghĩa: 1,5 mm²

· Cấp điện áp U0/U: ≥ 0,6/1 KV

· Dây cáp ruột đồng bọc nhựa PVC

· Chiều dày cách điện danh nghĩa: ≥ 0,8 mm

· Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: ≥ 70°C
	[image: image34.jpg]


 

	21. 
	Cáp 1 x 3 C1,5 mm²
	     m
	400
	· Tiết diện danh nghĩa: 1,5mm²/1 sợi

· Quy cách: Cu/PVC/PVC

· Số lõi: 3

· Điện áp định danh: ≥ 300/500V

· Chiều dày cách điện PVC: ≥ 0,7 mm

· Chiều dày vỏ bọc PVC: ≥ 0,9 mm

· Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: ≥ 70°C
	[image: image35.jpg]




	22. 
	Cáp 1 x C2,5 mm²
	m
	3200
	· Tiết diện danh nghĩa: 2,5 mm²

· Cấp điện áp U0/U: ≥ 0,6/1 KV

· Dây cáp ruột đồng bọc nhựa PVC

· Chiều dày cách điện danh nghĩa: ≥ 0,8 mm

· Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: ≥ 70°C
	[image: image36.jpg]





	23. 
	Cáp 1 x C4 mm²
	m
	5000
	· Tiết diện danh nghĩa: 4,0 mm²

· Cấp điện áp U0/U: ≥ 0,6/1 KV

· Dây cáp ruột đồng bọc nhựa PVC

· Chiều dày cách điện danh nghĩa: ≥ 1 mm

· Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: ≥ 70°C
	[image: image37.jpg]





	24. 
	Cáp 1 x C6 mm²
	m
	500
	· Tiết diện danh nghĩa: 6,0 mm²

· Cấp điện áp U0/U: ≥ 0,6/1 KV

· Dây cáp ruột đồng bọc nhựa PVC

· Chiều dày cách điện danh nghĩa: ≥ 1 mm

· Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: ≥ 70°C
	[image: image38.jpg]




	25. 
	Cáp điện thoại 
	m
	2000
	· Quy cách: 2 x 2 x 0,5 mm²

· Dây dẫn đồng

· Lớp cách điện: PE

· Lớp vỏ ngoài: PVC
	[image: image39.jpg]





	26. 
	Công tắc đơn 1 chiều
	cái
	85
	· Kích thước: (22,7 x 44) mm ± 2 mm

· Điện áp định mức: ≥ 250 VAC

· Dòng điện định mức: ≥ 16A

· Cách đấu dây: Cắm nhanh

· Màu trắng

· Bật tắt: có ký hiệu
	[image: image40.jpg]




	27. 
	Công tắc xoay 3 vị trí
	cái
	35
	· Xoay 3 vị trí

· Đường kính lắp: 22,5 mm ± 2 mm

· 2 NO

· Mã XA2ED33 nhãn hiệu Schneider hoặc tương đương
	[image: image41.jpg]





	28. 
	Hộp nhựa âm đơn 
	cái
	110
	· Kích thước: (80 x 80 x 42,5) mm ± 2 mm

· Lắp đặt: âm tường
	[image: image2.jpg]Q





	29. 
	Hộp nhựa nổi đơn (86 x 86 x 35,2) mm
	cái
	20
	· Kích thước: (86 x 86 x 35,2) mm ± 2 mm

· Hộp nổi
	[image: image3.jpg]




	30. 
	Hộp nhựa vuông nổi đôi (120 x 115 x 35) mm
	cái
	120
	· Kích thước: (120 x 115 x 35) mm ± 2 mm

· Hộp nổi
	[image: image42.jpg]


 

	31. 
	Hộp nhựa nối dây (150 x 150 x 55) mm
	cái
	70
	· Kích thước: (150 x 150 x 55) mm ± 2 mm

· Lắp đặt: âm tường hoặc nổi trên trần
	[image: image4.jpg]


 

	32. 
	Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
	cái
	80
	· Chất liệu: Nhựa

· Màu sắc: Trắng 
	[image: image43.jpg]





	33. 
	Mặt dùng cho 6 thiết bị
	cái
	90
	· Chất liệu: Nhựa

· Màu sắc: Trắng

· Kích thước: (116 x 69,2) mm ± 2 mm
	[image: image44.jpg]





	34. 
	Ổ cắm đôi 
	cái
	300
	· Kích thước:(44 x 68,7) mm ± 2mm

· Điện áp định mức: ≥ 250 VAC

· Dòng điện định mức:  ≥ 16A

· Cách đấu dây: Cắm nhanh

· Có màn che bảo vệ

· Có nối đất

· Chất liệu: Nhựa

· Màu sắc: Trắng
	[image: image45.jpg]





	35. 
	Phích cắm điện 3 chấu
	cái
	40
	· Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC

· Dòng điện định mức: 16A - 20A

· Phích cắm điện có 2 chấu dẹp
	[image: image46.jpg]





	36. 
	Ổ cắm có dây
	cái
	35
	· Điện áp định mức: ≥ 250 VAC

· Công suất: 3500 W

· 05 ổ cắm, 1 công tắc

· Chiều dài dây: ≥ 3 mét
	[image: image5.jpg]




	37. 
	Ống luồn dây điện dạng tròn (20
	cây
	90
	· Chiều dài: ≥ 2,92 m/cây

· Đường kính: 20 mm ± 2 mm

· Độ dày: 1,9 mm ± 0,1 mm

· Lực nén: ≥ 1250 N
	[image: image47.jpg]AHARR!



 

	38. 
	Ống luồn dây điện dạng tròn (25
	cây
	85
	· Chiều dài: ≥ 2,92 m/cây

· Đường kính: 25 mm ± 2 mm

· Độ dày: 2 mm ± 0,1 mm

· Lực nén: ≥ 1250 N
	[image: image48.jpg]




	39. 
	Ống luồn dây điện dạng tròn (32
	cây
	10
	· Chiều dài: ≥ 2,92 m/cây

· Đường kính: 32 mm ± 2 mm

· Độ dày: 2,2 mm ± 0,1 mm

· Lực nén: ≥ 1250 N
	[image: image49.jpg]





	40. 
	Ống luồn dây điện dạng xoắn ( 20 mm
	cuộn
	20
	· Đường kính: ≥ 20 mm

· Chiều dài: 50 m/ cuộn

· Chất liệu: PVC

· Màu trắng
	[image: image50.jpg]





	41. 
	Ống luồn dây điện dạng xoắn ( 25 mm
	cuộn
	18
	· Đường kính: ≥ 25 mm

· Chiều dài: 40 m/ cuộn

· Chất liệu: PVC

· Màu trắng
	[image: image51.jpg]


 

	42. 
	Nẹp nhôm
	cây
	10
	· Chất liệu: Nhôm

· Kích thước: (100 x 50 x 6000) mm, dày ≥ 1,2 mm 
	[image: image6.jpg]




	43. 
	Nẹp thép không gỉ 304
	cây
	10
	· Chất liệu: Thép không gỉ 304

· Kích thước (10 x 10 x 6000) mm, dày ≥ 1,2 mm
	[image: image52.png]




	44. 
	MCB 1P 16A
	cái
	4
	· Dòng điện định mức: 16 A

· Số cực: 1P

· Số cực được bảo vệ: 1 cực

· Dòng cắt ngắn mạch:  ≥ 6000 A

· Điện áp cách điện định mức: ≥ 500 VAC

· Điện áp xung định mức: ≥ 6 KV

· Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 10.000 lần

· Đường cong đặt tính: C

· Màu sắc: trắng
	[image: image53.jpg]



[image: image7]  [image: image54.jpg]





	45. 
	MCB 2P 25A
	cái
	24
	· Dòng điện định mức: 25A

· Số cực: 2P

· Số cực được bảo vệ: 2 cực

· Dòng cắt ngắn mạch:  ≥ 6000 A

· Điện áp cách điện định mức: ≥ 500 VAC

· Điện áp xung định mức: ≥ 6 KV

· Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 10.000 lần

· Đường cong đặt tính: C

· Màu sắc: trắng
	[image: image55.jpg]





	46. 
	RCBO 2P 20A
	cái
	28
	· Dòng điện định mức: 20A

· Dòng rò: ≤ 30mA

· Số cực: 1P + N

· Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6000 A

· Điện áp cách điện định mức: ≥ 400 VAC

· Điện áp xung định mức: 4 KV

· Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 20.000 lần

· Đường cong đặt tính: C

· Màu sắc: trắng
	[image: image56.png]




	47. 
	Đế Relay
	cái
	5
	· Số chân cắm:  14 chân dẹt nhỏ

· Mã PYF14A-N nhãn hiệu Omron hoặc tương đương
	[image: image57.jpg]


 

	48. 
	Cuộn coil đúc van điện từ
	cái
	54
	· Chiều dài: 90, 5 mm ± 2 mm

· Chiều cao: 40 mm ± 2 mm

· Đường kính trong: 16 mm ± 1 mm

· Điện áp: 220 V, 24 V

· Chất liệu: Dây đồng, lõi sắt
	[image: image8.jpg]


 

	49. 
	Timer
	cái
	7
	· Điện áp hoạt động: 220VAC, 50Hz

· Công suất: ≥ 2500 W (đèn sợi đốt), 150 W (đèn LED)

· Số lần bật tắt: 18 lần ON và 18 lần OFF trong ngày

· Thời gian hẹn giờ tối thiểu: 1 phút

· Pin dự phòng lưu chương trình cho Timer
	[image: image58.png]jont 1k






	50. 
	Bộ nguồn
	bộ
	2
	· Điện áp ngõ vào: 180 VAC – 264 VAC

· Điện áp ngõ ra: ≥ 12 V

· Dòng điện ngõ ra: ≥ 80 A

· Công suất: ≥ 960W
	[image: image59.jpg]





	51. 
	Tủ điện 14 module
	cái
	5
	· Kích thước: (192 x 322 x 57) mm ± 2 mm

· Chứa 14 module

· Tủ điện vỏ kim loại

· Loại lắp chìm
	[image: image60.png]S - 8

S0, @ oDMGRLON @1 " " o

~dién quang @

P rer———

v ngy A e

e here tosearch

9




 
[image: image9]

	52. 
	Tủ điện 6 module
	cái
	7
	· Kích thước: (192 x 190 x 57) mm ± 2 mm

· Chứa 6 module

· Tủ điện vỏ kim loại

· Loại lắp chìm
	[image: image61.jpg]


 

	53. 
	Relay nhiệt 0,63 - 1 A
	cái
	2
	· Tương thích lắp đặt cho khởi động Tesy D

· Reset tự động hoặc bằng tay

· Số cực: 3

· Điện áp định mức: 600 V – 1000 V

· Điện áp chịu xung định mức: ≥ 6 kV

· Kiểu đấu nối: chân cắm
	[image: image62.jpg]




	54. 
	Relay nhiệt điện tử 0,5 - 6 A
	cái
	8
	· Điện áp điều khiển: 200 VAC – 240 VAC

· Dải dòng điện cài đặt: 0,5 … 6 A

· Dải tần số: 50…60 Hz

· Điện áp chịu xung định mức:       6 kV
	[image: image63.jpg]




	55. 
	Biến tần
	bộ
	1
	· Số pha: 3 pha

· Công suất: ≥ 22 kW

· Dòng điện định mức: 41,6 A    380 V

· Điện áp: 380 VAC - 480 VAC 

· Khả năng quá tải: 47,9 A 60 s Dãi tần số: 0,5 … 200 Hz
	[image: image64.png]90

AFC 523 10W
- 10W 0003 ché dj sang
g LED gt [USH)

P142mm

ABDw o




 

	56. 
	Ổ cắm điện thoại
	cái
	30
	· Ổ cắm điện thoại: 4 cực

· Màu sắc: trắng

· Mã WEV2364SW nhãn hiệu Panasonic hoặc tương đương
	[image: image65.jpg]



 

	57. 
	Ổ cắm mạng
	cái
	20
	· Ổ cắm mạng CAT6

· Màu sắc: trắng

· Mã WEV24886SW nhãn hiệu Panasonic hoặc tương đương
	[image: image66.jpg]





	58. 
	Adaptor
	cái
	40
	· Điện áp đầu vào: 110 V – 220 V, 50HZ

· Điện áp đầu ra: 12 V – 2A

· Công suất: ≥ 24 W

· Bảo vệ: Quá tải/Quá áp/Ngắn mạch


	[image: image67.jpg]





	59. 
	Quạt trần
	bộ
	4
	· Công suất: ≥ 66 W

· 5 cấp độ gió, lưu lượng gió ≥ 215 m3/phút

· Đường kính cánh: 1500 mm ± 5 mm

· Chiều dài ti: 45,7 cm ± 2 cm

· Hộp số loại nổi

· Màu trắng
	[image: image68.jpg]


 

	60. 
	Máy sấy tay
	bộ
	5
	· Điện áp định mức: 220 VAC – 240 VAC

· Kích thước: (154 x 245 x 470) mm ± 10 mm

· Công suất: 605 W – 675 W

· Độ ồn: ≤ 58 dB

· Thời gian sấy: ≤ 60 giây

· Vật liệu: Nhựa
	[image: image69.jpg]




	61. 
	Tụ quạt 2,5 µF
	cái
	7
	· Điện dung: 2,5μF ± 5%

· Điện áp: 450 V
	[image: image70.png]v — BenleDBinNguetNhwatdr X | & ASFTATIG-KCOON - mimsture - X & XA2ED33 - Complete selectors X | — Hop i diy Nanoco NPATS05° x [ Lua chon hanh trinh x 4 = x

< c ‘se.com/vn/vi/product/A9F74116/ic60n-miniature-circuit-breaker-1p-16a-c-curve/ Q % % 0@ Veiyitsyou  }

82 | & HUONGDANSU

" N IMPACT
" T Ko <3m oA i 16 N o @
Life Is ®n Sdéll‘eg(dﬁr im kiém san pham, ti liéu & nhiéu hon nira m Company

San pham Phan mém Dich vu Giai phap Chu s& hitu nha H6 tro Céng ty

@ HUONGDANSUD.. @ HDDANGKHLCNT.. b ID, PASSWORD DA.. @ HUONG DANSUD.. (ll HUONGDANSUD.. @ Adobe Acrobat £ Al Bookmaris

Trang chil > Tt ¢ san pham > Low Voltage Products and Systems 5 Din rail modular devices > Acti 9 Miniature Circuit Breakers - MCBS > Acti 9iC60 5 A

< Xem tatc& Acti 91C60

- iC60N - miniature circuit breaker - 1P - 16A - C
) curve

AOFT4116

5% Thém vao San pham ciatei (O Sosanh

Poles description:

(YE)

[In] rated current:

(@) () (ip+n)

Gon) (10n) @ (20n) (254) (324) (a0n) (s0n) (san)

Curve code:

EE Trinh céu hinh sdn pham

 Suitability for industrialisolation according to IEG/EN 609472 standard
 Gombine short-circuit and overload currents protection

 Visitrip system for fast detection of faulty outgoers for shorter repair times.
 Visisafe system for offering enhanced security when it comes to circuit protection

+ Option to add auxiliaries, remote monitoring and residual current device (Vigi)

- T38PM
P Type here to search € Néng nhidu noi Mo ene s B




 

	62. 
	Bộ micro và loa cầm tay
	bộ
	10
	· Điện áp: 9 VDC

· Dòng điện tiêu thụ: 1 A

· Công suất loa: 15W - 25W

· Tần số âm thanh: 50 Hz - 12 kHz

· Phụ kiện bao gồm: Micro đeo tai, adaptor dùng sạc pin

· Mã SN-898 nhãn hiệu Sony hoặc tương đương
	[image: image71.png]D |E Newsb  x [E 3Mucd sl X [B) 2Muc36.p X |E) 0.Cotslogue ' X | B *17:Nanoco2 x | 21, Cadivipdf X |} *22.TSKTpdf X | 27.Catalogue X |5 28.cataloge S X | 17.Nanoco20 X |} 45.Schmeider. X [ 46.Schneider X + - o x

C | @File T/2.3%20THAO/Vat%20tu%20dien%202025%20-%202026/catalogue%20dien/46 %205 cheider%20A9F 74225, pdf ) @l

= | v VYV Draw v & A | @b | AskCopilot - + @ 1 ofa | D) | D Q@ B S @

Bang théng s8 sén phdm

Tréng s6ky st

- iC60N
oo . C curve
AoFTA2ZS.

e 1400 AC 5060 Hz conorming 1 ENIEC 6068961
36 K luat 12133 V AC 5060 iz confoming 10 ENIEC 60347-2
104 o at <= 125 V OC conormng 1 ENIEC 60947-2
101wt 380415V AC 500 Hz onfomng o ENTEC 608472
20K ot 220240 V AC 500 Hz conformng s ENTEC 608472
Kkl 440V AC 5060 Hz conforming 0 ENIEC 60947-2

Utsation category Catgory A contorming 0 EN 603472
Catagory A conforming 10 IEC 600472

Sty for solation Ves conforming o EN 608ge-1
Yes conorming 0 EN 608472
Yes conforming o 1EC 60898-1
Ves confrming 0 1EC 605472

Standards EC somme-t
IECs0ne72
Ensoser2
Ensosse s

Complementary

Network requency o0z

i Ty e e 41 i O e 4 i o8y e iy ch s e g -

Magnetc vipping Imit axno20%

H P Type here to search Dy béo chét lugng





	63. 
	Micro cổ ngỗng
	cái
	40
	· Kích thước: (110 x 145 x 532) mm ± 5 mm

· Loại micro: điện dung

· Nguồn điện: 3V

· Ngõ ra kết nối: Tương đương cổng XLR-3-32

· Thành phần: Chân đế micro (nhựa ABS sơn màu đen), thân micro (hợp kim đồng, sơn màu đen)

· Mã EM-380-AS nhãn hiệu TOA hoặc tương đương.
	[image: image72.png]O |E Newsab X |B) 2.Muctcatalos X [[B) 2Muc3,6.Parc X | D *0.Catalogue bt X D) *17.Nanoco202 x | [ “21.Cadvipeh X | 22TSKTipdf X | 27.CatologuePe X | 28 catalogeSehi X [} 17.Nanoco202% x [ 47.5chneiders x  + - o x
C | @File T/29%20THAO/Vat%20tu%20dien%202025%20-%202026/catalogue%20dien/47.%20Schneider%20A9D31620.pdf A I+ : o

=% v V¥V Daw v & A | ak | AskCopilot -+ @1 | QD ale Bl &

Bang théng s8 sén phdm

Tréng s6ky st

= Acti 9 iDPN N Vigi - RCBO - 1P+N -
| 20A - C Curve - 6000A - 30mA -
type AC
=

Main
ance. o N
— g §
T ree—— H
Do smortname. H
Devios spcation Drsaon i
Poles description PN §
Nt oo poms 1 i
e - i
(in) rated current 0A -%
frevre Ac H
Trip unit technology Thermak-magnetc g
Curve code e g
Earthicaage sensny o H
T — H
1 H
Earth-ieakage protection class  Type AC H
e A1 5020V A o NG 601 i
prer— [—— H
Complementary i
Complomentary ugoer H
fre—— o H
U] rte cperatona votage 230240V ACE0 e H
et v o H

Voltage independent. §

Reskdustcurrnt ripping
tochnoiogy
[Te———

H P Type here to search





	64. 
	Đầu cáp điện thoại
	cái
	80
	· Chủng loại: RJ11

· Chuẩn: line hoặc tai nghe

· Chân tiếp xúc: hợp kim đồng
	[image: image73.png]O |E Newsab X |B) 2.Muct catalos X [ 2.Muc3,6.Pare X | 0.Cataloguebe X D) *17.Nanoco202 x | [ *21.Cadvipeh X | 22TSKTipdf X | [ 27.CatologuePe X | 28 catalogeSehi X [} 17.Nanoco202% x [ 51.Mesrwelst x  +

= a x
C | OFile T/2.%20THAO/Vat%20tu%20dien%202025%20-%202026/catalogue%20dien/51.%20Meanwell%20SE-1000-SPEC.pdf ) 3 /]
=Y Voo AN | b | AskCopilot -+ @ e DD Qe Bl & "
1000W Single Output Power Supply S E'1 000 series
M Features :
* AC input active surge current limiting
* AC input range selected by switch
* Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
* Forced air cooling by built-in DC ball bearing fan
* High power density 7.3w/inch®
* With DC_OK signal output
* Built-in remote ON-OFF control
* Built-in remote sense function
* UL/ CUL approved
* Low cost e
" 2 years warenty S A il CBCE
SPECIFICATION CNSTAI361  UL6236B-1  TPTCOD IECE2368.1
MODEL SE-1000-5 SE-1000-9 SE-1000-12 SE-1000-15 SE-1000-24 SE-1000-48
DC VOLTAGE 5V v 15V, 2V 48V
RATED CURRENT 150A 100A l 66.7A 41.7A 20.8A
CURRENT RANGE 0-150A 0~100A 0-83.3A 0-667A 0-417A 0-208A
RATED POWER 7500 900W 999.6W 1000.5W 1000.8W 998.4W
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2] 150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 200mVp-p
OUTPUT | VOLTAGE ADJ. RANGE 33~55V 75~10V 10~135V 135-16.5V. 22-21.5V. 43~ 56V
VOLTAGE TOLERANCE Note.3| +1.0% +1.0% +1.0% +1.0% +1.0% +1.0%
LINE REGULATION +0.5% +05% +0.5% +05% +0.5% +0.5%
LOAD REGULATION +1.0% +05% +05% +05% +0.5% +0.5%
SETUP, RISE TIME 1500ms, 50ms/230VAC __1500ms, 50ms/115VAC at full load
HOLD UP TIME (Typ.) 20ms230VAC___15ms/115VAC atfull load
VOLTAGE RANGE 90~ 132VAC / 180~ 264VAC selected by TB2 254 ~ 370VDC
FREQUENCY RANGE 47~ 63Hz
eyt |EFFICIENCY (Typ.) 81% 84% 85% 86% 88% 89%
AC CURRENT (Typ) 175A1115VAC___10A/230VAC
INRUSH CURRENT (Typ) | 35A/115VAC___ 55A1230VAC
LEAKAGE CURRENT <2.5mA/ 240VAC

H P Type here to search






	65. 
	Đầu bấm mạng
	cái
	120
	· Chủng loại: RJ45

· Chuẩn: CAT 6/6A

· Chân tiếp xúc: hợp kim đồng
	[image: image74.jpg]


 

	66. 
	Dây xoắn điện thoại bàn
	sợi
	75
	· Chiều dài khi xoắn: 35cm - 45cm 

· Cổng kết nối: RJ11

· Màu đen
	[image: image75.png]





	67. 
	Điện thoại bàn
	cái
	120
	· Kiểu điện thoại: Cố định treo tường hoăc để bàn

· Có chức năng gọi lại số gần nhất.

· Có nút chỉnh chuông: Tắt/thấp/cao.

· Màu trắng hoặc đen.
	[image: image76.png]O |E Newsab X |B) 2Mucdcatalos X [ 2Muc3,6.Parc X | 0.Cataloguebe X | D) *17.Nanoco202 x | [ *21.Cadvipeh X |} 22TSKTipdf X | [ 27.CatologuePe x | 28 catalogeSehi X [} 17.Nanoco202% x [ 54.Schneider-¢ X + - o x

—> G OFile T/29%20THAO/Vat%20tu%20dien%202025%20-%202026/catalogued%20dien/54.%20Schneider%20-%20Relay%20nhiet%20LRDOS.pdf

=Y v Voo v &

A | @k | AskCopilot - + 8 2 | ofs | @)

i) ale B, @

- ROLeNhigt0.63-1A RoLe Nhiét 1-1.6A
~ LRDOS LRDO6
693,000 4 693,000 0
Béogia 1 * [ Béogia 1 * [

hitps://hoahoa.coman/san-pham/ro-le-nhiet-0-63-1a-Ird05

13PM
H O Type here to search dx ENG o 1o/200:







	68. 
	Bơm chìm
	cái
	5
	· Loại bơm chìm

· Lưu lượng: ≥ 1200 lít/giờ 

· Công suất: 18 W – 20 W

· Điện áp: 220-240 VAC

· Đẩy cao: ≥ 1,2 m

· Mã AP1550 nhãn hiệu SH-Aquarium hoặc tương đương
	[image: image10.jpg]


 

	69. 
	Bộ hiển thị nhiệt độ
	bộ
	1
	· LED 7 đoạn 4 số

· Nguồn điện cấp: 100 -240 VAC

· Phạm vi hiển thị: 0-12000C

· Mã T4YI-N4NKCC-N nhãn hiệu Autonics hoặc tương đương
	[image: image77.png]O |E Newsab X |B) 2.Muctcatalos X [ 2.Muc3,6.Pare X | D 0.Cataloguebe X | D) *17.Nanoco202 x | [ *21.Cadvipeh X |} 22TSKTipdf X | [ 27.CatologuePe X | 28 catalogeSehi X [ 17.Nanoco202: x [ 55.5chneiderRe X + - o x

C | @File T/2.3%20THAO/Vat%20tu%20dien%202025%20-%202026/catalogue%20dien/55 %205 chneider%20Relay%20-LT4706M7A.pdf ) @

=Y v Vooaw v Q

A | @b | AskCopilot - + B 1 ofa | D) | D Q@
EN - FOF DIICINg ana avaIiaDily 1N your I0Cal COUNtry PIEase VISIC ONe OF e DEIOw TINKS:

DE - Informationen zu Preisen und Verfiigbarkeit in Threm Land erhalten Sie tiber die unten aufgefiihrten Links:

FR - Pour connatre les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur I'un des liens suivants.

LTaz06M78
EN DE FR
This Datasheet is presented by Dieses Datenblatt wird vom Cette fiche technique est
the manufacturer Hersteller bereitgestellt présentée par le fabricant
Product datasheet
Characteristics

TeSys LT4:
automatic-

ic over current relays-
200...240 VAC

\ ’,5...0

Main H
Range TeSys 3
Product nama TesysiT '
Product o component e Electonic overcaren 2y H
B shortrams i i
Devics sppicaton Protecion ]
Relay spplcaton Cocked ol mechanca famming 1> 3 g :

Sensiiviy 10 phase falure I

Overioad imax > seting i
Wsjrated supply volage 200,200V AC s

Thermal protection adjustment ange __05_6A

Ul rated inulation votage Power Groult 600V A conforming (5 CSA
Power cicuit. 600 V AC conforming to UL
Power circuit 690 V AC conforming to IEC 60947-4-1

6PM
H P Type here to search 01/12/2025






	70. 
	Khoan vít dùng pin
	bộ
	1
	· Kích thước: (164 x 86 x 215) mm ± 5 mm 

· Đầu cặp: 1,5 – 13 mm

· Lực đập/tốc độ đập: Cao/thấp 0-2.200/0-600.

· Lực siết khóa tối đa:  ≥ 65 Nm

· Độ ồn: ≤ 78 dB

· Mã DF002GZ nhãn hiệu Makita hoặc tương đương
	[image: image78.jpg]




	71. 
	Máy mài dùng pin
	bộ
	1
	· Kích thước: 362 x 140 x 151 mm ± 5 mm

· Pin: 18 V

· Tốc độ không tải: ≥ 8.500 vòng/phút

· Đường kính đá cắt: 125 mm ± 2 mm

· Trọng lượng: ≤ 3 kg 

· Mã DGA508Z nhãn hiệu Makita hoặc tương đương
	[image: image79.png]B D Picture. 0. Catalogue bé sung.docx - Word x

Inset  Design  Layout References  Malings  Review View  Acobat  Format
p rrn (R 2
ﬁE@COW Times NewRo *|11_ - | A A olizriEE || aaBoceDc  AaBbCeDC T AoBbCcD. AaBbCCD( AaBbCCDC AaBLCCDC AaBaCCD AGBOCD | g o @»
Paste . b B N Create
"' Format Painter I focmm = 4 s Select~ | appF
Clipboara 5 Font Edting  Adobe.. A
L [

M & Muyc70: ?

B T < wrovrormons
| Autonics  sinpnim Giipnip Dihvy Congty  Nohbnoniip QO oingmipingk @ Viithem .« =

B n Line with Text

g T4YI-NANKCC-N ==

With Text Wrapping
N S @ Bl
K ® Move with text ©

Fix positionon
page

: a P ———

B Bang dr ligu

See more,

] gty
Page6of 17 34words L2 English (United States) L] -+ 100%

H P Type here to search





	72. 
	Đồng hồ đo Ampe (Ampe kìm)
	cái
	1
	· Kích thước: (190 x 68 x 20) mm ± 2 mm

· Kích thước dây dẫn tối đa: (33 mm

· Dải đo dòng AC: 40/400/1000 A

· Dải đo điện áp DC: 40/400/600 V

· Mã Kyoritsu 2200 hoặc tương đương
	[image: image80.png]v euw X © Ampelmieuz X Singmmtwotsiees X f OGAGZMAMAIGOC X G herisu-TminGoss X [ oy tmngeni e x4ty

et

X 59 A0 Amommeaoprn | X+ - 8 x

« e yoritsuasia/may-do-dien-

P—— D (@i
B | @ WONGDINSUD. @ WUONGOINSUD. @ KODWGKHLONT. @ 0 PASHORDOA. @ HIONGDINSUD. Gl HUGNGDINSUD. @ Adobecobst © Mscokmars

« 0847778884 - 028 668 35766 P phe e o uong 8¢t Vit Nom fOv OO« oingamp/oingky E

{CKYORITSU  itci v Timkém sin phim B

s gy v (O ionen

comnning. T9 mano | 577 sesngiy
TRANGCHU  SANPHAM- TINTUC TAIVE LENHE 616 HANG

o ety AM BAC
May do dién trd cach dién Kyoritsu :m:ir:::v:n:::t;%

3005A a Biohinh 12thing

- BI&u 05 thé hién dién t céch dién. oET LTS
- Hiénthi gia tr dién ap xoay chiu bén ngoai ciing vai biéu AT
rgng nhfp nhy. Sinfogtkechin
- Chirc naing Auto nul 66 y 0ong tirdign tr day dotrudc (1500-1700mbingy)
K héin thi gia tr dien rd len tuc thec. Kinh Doanh Thuang Mal
+Tiding bip cénh béo mach dign dang hoat dong. M. Ku: 0977 765 444
- N ndt ki tra s& tu 40ng xa dien tich Guoe luu i rong ~Mi: Khanks 0945 999 654
‘mach dang duc kiém tra LHRTBEIET

- M. Phic: 0969 949595
- Dong dién do lién tyc 200mA theo tiéu chugn IEC 61557.
- Dong Giént6i thiéu 1A trong cac thir nghiém cich dién R
theo tieu chun IEC 61557. e

KU Kyortsu 30058

anh muc: My 0o ienrcich i

Thé: 30054, Dighal ste, B0 i cich i Kyortsu 3005A.
Do thang mach,kyo 300 Kyortsu 30054 Digtal
Insulation Testr,Kyoritsu KS005

fvoowDt

£ Type here to search

C Nntumty A B4 06 00 B





	73. 
	Đồng hồ đo độ sáng
	cái
	1
	· Kích thước: (148 x 71 x 36) mm  ± 5 mm

· Dải đo: 0,1 Lux - 19990 Lux ± 5%

· Đặc điểm ánh sáng tới góc: 

· 30º nhỏ hơn ± 3%

· 60º nhỏ hơn ± 10%

· 80º nhỏ hơn ± 30%

· Pin: 9 V

· Mức tiêu thụ: Khoảng 2mA

· Thời gian đáp ứng: ≥ 2,5 lần/giây

· Mã Kyoritsu 5202 hoặc tương đương
	[image: image81.png]O 3t X © Ampelmieriuz0n X Singnimtwotsioes . X f OGASGZMAMAIGOC X G hortw- TminGoss X [ hortsymngeni vahe X 4 ampe

X 59 A0 Amommeaoprn | X+ - 8 x

« @ % kyoritsuasia/ampekim-do-dong-do-kyortsu- 2432/ w5 0 (@ e
B8 | B HUONGOINSUD. @ HIONGOANSUD. @ HODANGKHONT. (0 PASSWORDDA. @ HUONGDANSUD. Qi HUONG DRNSUD.. @ Adobe crtat 3 Ansookmans
0547778084 - 020 668 35756 P i et b o gt it Vit am

{CIKYORITSU  itci v | Timiem sin phitn. B

‘oang nhap / Dang ky ]

S, L O

it 527 tsroiy

TRANG CHU  SANPHAM~ TINTUC TAIVE LIENHE 16 HaNG =

N A o o AM BAC
Ampe kim do dong do Kyoritsu :vo:ar::;;m.:u?nx

2432 by Biohinh 12 thing

KINH DOANH & TU VAN

FAAk (1 danh giaclia knich hang) it

~ Model c6 60 nhay cao Sinfogiechim

~Cong téc chon tan sG 08 0ai bd anh huéng cia song hal. (r500-1700mbingdy)

- Ba ddl dong dién xoay chieu: 4mA/40MA/100A. Kinh Doanih Thuang Mal

+B9 phan gidi 0.00TmA. M. Ko 0977 765 444
M. Khank: 0945999 654

sk vORTSU 2452 M. Thien: 0689 397 3

- M. Phc: 0969 949595
anh mye: Arpe i, 00 g 13- g0

Thé Ampe kim 0 dang 46, Ampe kim o dang 43 KYORITSY, Ampe im do. Mua hang s6 lugnng du én
dong do KYORITSU 2432, KYORITSU 24 - M Trung: 0858 99 00 22

MOTA | DANHGIA(1)

Ampe kim do dong do Kyoritsu 2432: 100A, 600V AC

Kyortsu 2432 a ampe Kim AC 0o dong i 1 h tr ién 1 1 600V P v do dong i 1 11 1004, Ampe kim a0 SR yoritsu

2 Type here to search C Nnzumty A B d





	74. 
	Đồng hồ đo điện trở cách điện
	cái
	1
	· Kích thước: (167 x 185 x 89) mm ± 5 mm 

· [image: image82.png]=3

Insert  Desig

Times NewRo - 12
i

Clipboard
9o

n  Layout

A A

Font

Aa-

References  Mailings

To trinh de nghi phe duyet ke hoach lua ch,

5 Paragraph 5
[ NRE SRS P T RN IRRT T SNRT SURE PRRT TRRT IR SNRE (NIRRT MR ORRE S

Review View Acrobat

AaBDCc] | AaBbCeD¢ AaBbCeD¢
Body Text

Tabl

Design  Layout

ol B
e
Edtng Creste
< apor

Adobe Ac

Normal | T No Spac.

Styles &

Tén danh
muc

L | sTT

tinh

S6
luwgng

Dic tinh ky thujt

Hinh inh tham khio

Bé gidm st
mye nude

] 77

~ Loai: B gidm sit myc aude 5
dién cwe

— Nguén dién cdp: 110 VAC -
220VAC

~ Diéndp:8V-24V

~ Ma 61F-G3 nhin hiéu Omron
hodc twong dwons

75, | Pén exit chi
3 hudng) 2 mat

B

— Kich thuée: (280 x 194 x45) mm
=5mm

~ Dién dp: 220VAC - 240VAC/
50Hz

— Céngsudt: 3.1 W-5W

— Pin: LifeP0432 V 154

— Ché dé pin:23 giv

Micatan
79, | auang (icdng
siva)

0

234

- Loai mica: trang sita

- Kich thuoc: theo yéu ciu
(1200x340x2 hodic 1200x325x2
hodc 1200x270x2)

80. | Kim mé bang

weome2len

- Kich thudc: dai 163mm
- Khéi lpong.: 210g
- Tay cam boc nhya céch dién.

81. | Kim mé nhon

7ot

- Kich thuéc: dai 162mm
- Khoi luong.; 90g
-Tay cim boc nhua cich dién

o

1

H P Type here to search

- Kich thudc: dai 167mm
- Khéi lyong.; 230g
- Tay cam boc nhva cich dién.

O |E Newsb x |B e x |B TK2pc x |B 271 x | 680en x B 2Mucs x + - o X
C | OFile T/2%20THAO/Vat%20tu%20dien%202025%20-%202026/catalogue%20dien/2... @ 17 | 3 | {= & o
¥ v -+ @ ||| o | R | B Qle =4
Céng sudt tidu thy 3.1W(500Cd/m2) )
Dé pat cor gan tuong - P1009: 178.000 déng
Loai pin LiFePO4 3.2V 1.5Ah Ty gén treo tran - P1007: 288.000 ddng
Size :
Théi gian hoat déng ché d pin 3gio
Léap dat gan ndi, treo trén, trdng
| Ché d6 kiém tra dinh ky tu dong lm
3 Don gia (déng) 1.791.000 m
1
: DEN THOAT HIEM
2 2
| Masé -
I Ché d hoat déng Lién tyc hogc khong lién tuc R
e — JEL . :
Céng suét tiéu thy 3.1W(500Cd/m2) S .
Loai pin LiFePO4 3.2V 1.5An
Thai gian hoat déng ché dé pin 3gio - P1007: 288.000 dong
Lép ast gén am trén, treo tré, tuomg -
Ché @ kidm tra dinh ky tw dong m
I Don gia (déng) 1.791.000 m
(2
L\-Ea o £
146 ‘Dom gié bén d bao gbm VAT - Bing gié c5 thé thay di m kheng cén thang béo . W paragon.com.vm
< >
TR
i

# Mien Bic




Phạm vi đo: 20MΩ/ 200MΩ/ 2000 MΩ

· Dòng điện ngắn mạch đầu ra: ≤ 5.5 mA DC

· Điện áp: 0-600 VAC

· Điện áp đầu ra khi hở mạch: 7-12 V

· Mã Kyoritsu 3005A hoặc tương đương
	

	75. 
	Đồng hồ đo dòng rò
	cái
	1
	· Kích thước: (185 x 81 x 32) mm ± 5 mm

· Dải dòng: 4/40 mA/100 A

· Điện áp mạch tối đa: 600 V

· Kích thước dây dẫn: ( 40 mm

· Pin: 1,5 V x 2

· Thời gian đáp ứng: ≤ 2 giây

· Mã Kyoritsu 2432 hoặc tương đương
	[image: image83.png]O [ Newta X [ TSKT3pdf x [ TSKr2pdf X | B 2.TskTpdt X | 68.DienthoaiPanapdf X | () 2.Muc3,6. Paragon 2024 X | % Chat| M365 Copilot X | B 28 cotologe Schneider 202 x | + - 8 x

C | @File T/2.3%20THAO/Vat%20tu%20dien%202025%20-%202026/catalogue%20dien/TSKT3.pdf @ ) &

A | @b | AskCopilot - + B 9 | of31 | Q)| B Q@

=Y v Voo v &

BU LONG - 6C ViT T CRRAT O
BB61

Tu CBB61 2.5uF 450V
SENIU
S5Luong: 97

Gia lé: 10.000

Ty CBB61 2.50F 450V

H P Type here to search





	76. 
	Bộ giám sát mực nước
	bộ
	1
	· Loại: Bộ giám sát mực nước 5 điện cực

· Nguồn điện cấp: 110 VAC - 220VAC

· Điện áp: 8V - 24 V

· Mã 61F-G3 nhãn hiệu Omron hoặc tương đương
	[image: image84.jpg]




	77. 
	Đèn exit (chỉ hướng) 2 mặt
	cái
	5
	· Kích thước: (280 x 194 x 45) mm ± 5 mm 

· Lắp đặt: Gắn âm trần, treo trần, tường

· Điện áp: 220VAC - 240VAC/ 50Hz

· Công suất: 3.1 W - 5 W

· Pin: LifePO4 3,2 V 1,5Ah

· Chế độ pin: ≥ 3 giờ
	[image: image85.jpg]




	78. 
	Mica tản quang 
	tấm
	234
	· Loại mica: trắng sữa

· Kích thước: theo yêu cầu (1200 x 340 x 2) mm hoặc (1200 x 325 x 2) mm hoặc (1200 x 270 x 2) mm
	

	79. 
	Kìm mỏ bằng
	cái
	8
	· Chiều dài: 163 mm ± 5 mm

·  Khối lượng: 210 g ± 5 g

· Tay cầm đúc nhựa

· Mã CP-150HG nhãn hiệu Tsunoda hoặc tương đương
	[image: image11.jpg]B e





	80. 
	Kìm mỏ nhọn 
	cái
	8
	· Chiều dài: 162 mm ± 5 mm

· Khối lượng: 90 g ± 5 g

· Tay cầm đúc nhựa

· Mã MR-150SP nhãn hiệu Tsunoda hoặc tương đương
	[image: image12.png]




	81. 
	Kìm cắt 
	cái
	8
	· Chiều dài: 162 mm ± 5 mm

· Khối lượng :150 g ± 5 g 

· Tay cầm bọc đúc nhựa.

· Mã CN-150N nhãn hiệu Tsunoda hoặc tương đương
	[image: image86.png]




	82. 
	Tua vít 2 đầu (dẹp và bake)
	cái
	8
	· Kích thước: PH 2 x 100 mm 
	[image: image87.png]&l





	83. 
	Bút thử điện
	cái
	8
	· Kích thước: dài 140 mm

· Phạm vi kiểm tra: 100V - 250 V
	[image: image13.png]




	84. 
	Băng keo điện
	cuộn
	80
	· Kích thước: 18 mm ± 2 mm x 18288 mm ± 500 mm
	[image: image88.jpg]b





	85. 
	Tắc kê nhựa
	gói
	1
	· Kích thước: 40 mm ± 2 mm x 8 mm ± 0,5 mm

· Chất liệu: nhựa

· Số lượng: 1.000 cái/gói
	[image: image89.jpg]


 

	86. 
	Vít bắt tắc kê
	gói
	1
	· Kích thước: 40 mm ± 2 x 6 mm ± 0,5 mm

· Chất liệu: Thép mạ

· Số lượng: 1.000 cái/gói
	 

	87. 
	Vít bắt box điện
	gói
	1
	· Kích thước: 20 mm ± 2 mm x 3 mm ± 0,2 mm

· Chất liệu: thép mạ

· Số lượng: 100 cái/gói
	 

	88. 
	Vít đuôi cá
	gói
	1
	· Kích thước: 10 mm ± 2 mm x 3 mm ± 0,2 mm

· Chất liệu: thép mạ

· Số lượng: 100 cái/gói
	


	89. 
	Domino đấu điện
	cây
	12
	· Sử dụng cho dây 10 mm²

· 1 cây có tối thiểu 10 đ ầu nối
	


	90. 
	Đầu cosse chẻ chữ Y cách điện 1,5 mm²
	gói
	1
	· Tiết diện cáp sử dụng: 1,5 mm² ± 0,2

· Số lượng: 100 cái/gói
	

	91. 
	Đầu cosse chẻ chữ Y cách điện 2,5 mm²
	gói
	1
	· Tiết diện cáp sử dụng: 2,5 mm² ± 0,2 

· Số lượng: 100 cái/gói
	

	92. 
	Đầu cosse chẻ chữ Y cách điện 4 mm²
	gói
	1
	· Tiết diện cáp sử dụng: 4 mm² ± 0,2 mm²

· Số lượng: 100 cái/gói
	

	93. 
	Đầu cosse chẻ chữ Y cách điện 6 mm²
	gói
	1
	· Tiết diện cáp sử dụng: 6 mm² ± 0,2 mm²

· Số lượng: 100 cái/gói
	

	94. 
	Đầu cosse tròn có bọc nhựa 1,5 mm²
	gói
	1
	· Tiết diện cáp sử dụng: 1,5 mm² ± 0,2 mm²

· Số lượng: 100 cái/gói
	

	95. 
	Đầu cosse tròn có bọc nhựa 2,5 mm²
	gói
	1
	· Tiết diện cáp sử dụng: 2,5 mm² ± 0,2 mm²

· Số lượng: 100 cái/gói
	

	96. 
	Đầu cosse tròn có bọc nhựa 4 mm²
	gói
	1
	· Tiết diện cáp sử dụng: 4 mm² ± 0,2 mm²

· Số lượng: 100 cái/gói
	

	97. 
	Đầu cosse tròn có bọc nhựa 6 mm²
	gói
	1
	· Tiết diện cáp sử dụng: 6 mm² ± 0,2 mm² 

· Số lượng: 100 cái/gói
	


	98. 
	Dây rút nhựa
	gói
	1
	· Dài: 250 mm ± 5 mm

· Rộng: 5,2 mm ± 0,2 mm

· Khối lượng: 1 kg/gói

· Màu trắng
	



1.3. Các yêu cầu khác

· Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đối với các danh mục từ STT 1-84
· Hàng hóa chào thầu phải mới 100%.

· Nhà thầu phải giao hàng theo đúng bảng tiến độ đính kèm của Chủ đầu tư.

· Tại thời điểm giao hàng, hai bên tiến hành kiểm tra hàng hóa, nếu hàng hóa không đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện thì nhà thầu phải thu hồi và có trách nhiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong vòng 2 ngày kể từ ngày thu hồi.

· Đối với danh mục đồng hồ đo Ampe (Ampe kìm), đồng hồ đo độ sáng, đồng hồ đo cách điện nhà thầu phải thực hiện kiểm định thiết bị với đơn vị có chức năng và kết quả kiểm định đáp ứng yêu cầu trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư.

· Nhà thầu phải chấp hành nghiêm tất cả các yêu cầu về an ninh, quy định của Bệnh viện, giữ trật tự, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện và không được hút thuốc bên trong Bệnh viện. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trong bất cứ sự cố, tai nạn nào liên quan đến quá trình thực hiện và chịu mọi mức phạt theo quy định hiện hành.

· Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nhà thầu làm hư hỏng tài sản của Bệnh viện thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm khắc phục và tất cả các chi phí liên quan.
Mục 2: Bản vẽ
Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Theo quy định tại mục E-ĐKC 21.1 
