## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện, phụ kiện sửa chữa, thay thế Bộ dụng cụ phẫu thuật và Hệ thống phẫu thuật nội soi khoa Gây mê hồi sức

- Tên gói thầu: Mua sắm linh kiện, phụ kiện sửa chữa, thay thế Bộ dụng cụ phẫu thuật và Hệ thống phẫu thuật nội soi khoa Gây mê hồi sức

- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| # STT | # Mã phần (lô) | # Tên hàng hóa | # Thông số kỹ thuật, tính năng tương đương | # Đơn vị tính | # Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # PP2500490845 | # Phần (lô) số 01: Dây CO2 | # Dây bơm khí, tiệt trùng được, đường kính bên trong 9 mm, dài ≥ 250 cm | # Chiếc | # 3 |
| # 2 | # PP2500490846 | # Phần (lô) số 02: Dây dẫn sáng | Dây dẫn sáng, chiều dài ≥ 250 cm, đường kính 4.8 mm | # Chiếc | # 4 |
| # 3 | # PP2500490847 | # Phần (lô) số 03: Vỏ ngoài cách điện | Vỏ ngoài dụng cụ, bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối khóa Luer để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài 36 cm | # Chiếc | # 15 |
| # 4 | # PP2500490848 | # Phần (lô) số 04: Hàm forceps kẹp và phẫu tích | Hàm forceps kẹp và phẫu tích KELLY, hàm dài 22 mm, hoạt động kép. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | # Chiếc | # 3 |
| # 5 | # PP2500490849 | # Phần (lô) số 05: Hàm forceps có răng cưa | # Hàm forceps kẹp có răng cưa không gây tổn thương, hàm dài 26 mm, mở cửa sổ, hoạt động đơn. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. | # Chiếc | # 3 |
| # 6 | # PP2500490850 | # Phần (lô) số 06: Van đa năng 11mm | # Van trocar đa chức năng cỡ 11mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động | # Chiếc | # 12 |
| # 7 | # PP2500490851 | # Phần (lô) số 07: Van đa năng 6mm | # Van trocar đa chức năng cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc mở tự động | # Chiếc | # 12 |
| # 8 | # PP2500490852 | # Phần (lô) số 08: Nắp cao su 11mm | # Nắp cao su đầu trocar 11 mm | # Chiếc | # 15 |
| # 9 | # PP2500490853 | # Phần (lô) số 09: Nắp cao su 6mm | # Nắp cao su đầu trocar 6 mm | # Chiếc | # 15 |
| # 10 | # PP2500490854 | # Phần (lô) số 10: Vỏ trong đặt ống soi cắt, có thể xoay | # Vỏ trong ống soi cắt, xoay được, có bọc cách điện bằng ceramic, sử dụng với vỏ ngoài ống soi cắt 27050SC | # Chiếc | # 2 |
| # 11 | # PP2500490855 | # Phần (lô) số 11: Hàm forceps lưỡng cực | # Hàm kẹp lưỡng cực, độ rộng hàm 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm | # Chiếc | # 6 |
| # 12 | # PP2500490856 | # Phần (lô) số 12: Tay cầm của ống tưới hút | # Tay cầm ống tưới hút có van khoá 2 chiều | # Chiếc | # 2 |
| # 13 | # PP2500490857 | # Phần (lô) số 13: Hàm forceps kẹp nhiều răng | # Hàm forceps kẹp nhiều răng, hàm rộng 4.8 mm, dài 14 mm, hoạt động đơn, dùng để kẹp chính xác và không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | # Chiếc | # 2 |
| # 14 | # PP2500490858 | # Phần (lô) số 14: Hàm kìm kẹp clip | # Hàm kẹp clip, cỡ 10 mm, chiều dài 36 cm | # Chiếc | # 3 |
| # 15 | # PP2500490859 | # Phần (lô) số 15: Vỏ ngoài kìm kẹp clip | # Vỏ ngoài kìm kẹp clip, bằng kim loại, cỡ 10 mm, chiều dài 36 cm | # Chiếc | # 3 |
| # 16 | # PP2500490860 | # Phần (lô) số 16: Tay cầm kìm kẹp clip | # Tay cầm kìm kẹp clip, bằng kim loại, có khóa | # Chiếc | # 3 |
| # 17 | # PP2500490861 | # Phần (lô) số 17: Tay cầm | # Tay cầm bằng nhựa, có khóa, phần tiếp xúc ngón tay lớn, có chân cắm đốt điện đơn cực | # Chiếc | # 3 |
| # 18 | # PP2500490862 | # Phần (lô) số 18: Nòng trocar đầu hình kim tự tháp | # Nòng trocar đầu sắc hình kim tự tháp, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ | # Chiếc | # 3 |
| # 19 | # PP2500490863 | # Phần (lô) số 19: Vỏ trocar | # Vỏ trocar, cỡ 11mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí | # Chiếc | # 3 |
| # 20 | # PP2500490864 | # Phần (lô) số 20: Dây cao tần đơn cực | - Dây cao tần đơn cực, chân cắm cỡ 4 mm, chiều dài ≥ 300 cm # - Dùng cho nội soi ổ bụng | # Chiếc | # 4 |
| # 21 | # PP2500490865 | # Phần (lô) số 21: Dây cao tần đơn cực | - Dây cao tần đơn cực, chiều dài ≥ 300 cm, chân cắm cỡ 4mm # - Dùng cho nội soi tiết niệu | # Chiếc | # 4 |
| # 22 | # PP2500490866 | # Phần (lô) số 22: Điện cực phẫu tích và cầm máu | # Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | # Chiếc | # 3 |
| # 23 | # PP2500490867 | # Phần (lô) số 23: Ống soi 30 độ | # Ống kính soi HOPKINS, hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc 31 cm, có thể tiệt trùng được, sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính có bọc sa-phia chống xước | # Chiếc | # 1 |
| # 24 | # PP2500490868 | # Phần (lô) số 24: Hàm forceps BABCOCK | # Hàm forceps kẹp BABCOCK, phần hàm dụng cụ dài 18 mm, hoạt động kép, có mở lỗ, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | # Chiếc | # 2 |
| # 25 | # PP2500490869 | # Phần (lô) số 25: Xylanh bơm rửa bàng quang | # Xi lanh hút mảnh cắt, dung tích ≥ 150 ml, có đi kèm một khớp nối với vỏ đặt ống soi | # Chiếc | # 1 |
| # 26 | # PP2500490870 | # Phần (lô) số 26: Dây cao tần đơn cực | # Dây cao tần đơn cực, với chân cắm 4mm, dài ≥ 300 cm (Dùng tương thích với dao mổ điện Model: AUTOCON III và AUTOCON II) | # Chiếc | # 4 |
| # 27 | # PP2500490871 | # Phần (lô) số 27: Ống kính nội soi 30 độ | # Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, chiều dài 30 cm, có thể hấp tiệt trùng được, sử dụng thấu kính hình gậy, phần thị kính được bọc saphia chống xước | # Chiếc | # 2 |
| # 28 | # PP2500490872 | # Phần (lô) số 28: Ống kính nội soi 70 độ | # Ống soi quang học HOPKINS , hướng nhìn 70°, đường kính 4 mm, dài 30 cm, hấp tiệt trùng được | # Chiếc | # 1 |
| # 29 | # PP2500490873 | # Phần (lô) số 29: Tay cắt nội soi đơn cực | # Tay cắt bàng quang, tiền liệt tuyến đơn cực | # Chiếc | # 1 |
| # 30 | # PP2500490874 | # Phần (lô) số 30: Tay cắt nội soi lưỡng cực | # Bộ tay cắt u bàng quang, tiền liệt tuyến lưỡng cực, loại tay cắt bằng cách kẹp ngón tay | # Chiếc | # 1 |
| # 31 | # PP2500490875 | # Phần (lô) số 31: Kìm kẹp kim | # Kìm kẹp kim, hàm thẳng, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm | # Chiếc | # 3 |
| # 32 | # PP2500490876 | # Phần (lô) số 32: Ống tưới hút | # Ống tưới hút, bề mặt chống lóa, có lỗ bên hông, van khóa điều khiển bằng một tay, cỡ 5 mm, dài 36 cm | # Chiếc | # 1 |
| # 33 | # PP2500490877 | # Phần (lô) số 33: Lưỡi kéo cong | # Lưỡi kéo cong, hàm hoạt động kép, có răng cưa, dạng thìa, hàm dài 20 mm. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm | # Chiếc | # 2 |
| # 34 | # PP2500490878 | # Phần (lô) số 34: Dây cao tần lưỡng cực | # Dây cao tần lưỡng cực, chiều dài ≥ 300 cm, khoảng cách chân cắm phía thiết bị 22 mm, dùng cho dao mổ điện cao tần với chân cắm lưỡng cực có khoảng cách chân cắm 22 mm | # Chiếc | # 4 |
| # 35 | # PP2500490879 | # Phần (lô) số 35: Forceps gắp sỏi cỡ 4Fr | # Forceps gắp sỏi cỡ 4 Fr, thân cứng, chiều dài 60 cm, hàm hoạt động kép, sử dụng với ống soi niệu quản bể thận | # Chiếc | # 1 |
| # 36 | # PP2500490880 | # Phần (lô) số 36: Forceps gắp sỏi cỡ 5Fr | # Forceps gắp sỏi cỡ 5 Fr, thân cứng, chiều dài 60 cm, hàm hoạt động kép, sử dụng với ống soi niệu quản bể thận | # Chiếc | # 1 |
| # 37 | # PP2500490881 | # Phần (lô) số 37: Rọ lấy sỏi | # Rọ lấy sỏi, có đầu tip, xoắn, cỡ 3 Fr, dài 120cm, 4 dây, đường kính rọ cỡ 16 mm, dùng 1 lần | # Chiếc | # 2 |
| # 38 | # PP2500490882 | # Phần (lô) số 38: Ống nội soi niệu quản bể thận | # Ống soi niệu quản bể thận, hướng nhìn 6 độ, chiều dài 43 cm, có thể hấp tiệt trùng, thân ống cỡ 9.5 Fr, đầu ống cỡ 8 Fr, có hai kênh tưới rửa, có kênh làm việc cỡ 6 Fr cho phép sử dụng với dụng cụ cỡ 5 Fr | # Chiếc | # 1 |
| # 39 | # PP2500490883 | # Phần (lô) số 39: Bộ lệch hướng cơ học, có hai kênh dụng cụ | # Bộ lệch hướng cơ học, có hai kênh dụng cụ có khóa | # Chiếc | # 1 |

# 1.3. Các yêu cầu khác

## 1.3.1. Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật:

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng Excel kèm E-HSDT và file scan có đầy đủ dấu, chữ ký hợp lệ.

- Mẫu Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|  | Nội dung E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | STT theo E-HSMT | Tên phần lô | Mã phần lô | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Tên hàng hoá theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Quy cách đóng gói (nếu có | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất | Xuất xứ | Chủ sở hữu/ nước chủ sở hữu | Đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Tiêu chuẩn chất lượng | Năm sản xuất | Phân loại TTYT | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Trang thiết bị y tế hoặc không phải trang thiết bị y tế | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 1 | 1 |  | PP…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang .. của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| 2 | 2 |  | PP… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3.2. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

- Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu tại mục 1.3.1 Chương V.

- Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (cung cấp cả bản gốc và bản dịch) nêu rõ đối với từng loại hàng hóa:

- Model, ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

- Tên nhà sản xuất;

- Thông số kỹ thuật hàng hóa;

- Quy cách hàng hóa (nếu có);

Nhà thầu phải dùng công cụ đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật.

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (https://imda.moh.gov.vn/),

- Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành theo quy định.

- Đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất/cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

- Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

- Cung cấp tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

Ghi chú:

(i) Đối với tài liệu tại các mục c, d:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản được tải từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với tài liệu có chữ ký và đóng dấu của nước ngoài thì phải tuân thủ theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

## 1.3.3. Bản cam kết của nhà thầu

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết theo mẫu như sau:

| TÊN CÔNG TY … | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | …, ngày … tháng … năm 2025 |

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Tên gói thầu: Mua sắm linh kiện, phụ kiện sửa chữa, thay thế Bộ dụng cụ phẫu thuật và Hệ thống phẫu thuật nội soi khoa Gây mê hồi sức

Công ty … xin cam kết như sau:

- Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%

- Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường.

- Hàng hóa phải đáp ứng đủ điều kiện về lưu hành theo quy định pháp luật hiện hành.

- Nội dung E-HSDT bản gốc và bản được đính kèm trên hệ thống là hoàn toàn giống nhau, nếu có sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trúng thầu và các vấn đề khác gây hậu quả, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Thông tin trong E-HSDT là chính xác.

- Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm:

(i) Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ, Giấy chứng nhận chất lượng; Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, số lưu hành, giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng, Hướng dẫn sử dụng hàng hóa (Bản gốc và bản dịch thuật tiếng Việt), Hướng dẫn bảo trì hàng hóa (Bản gốc và bản dịch thuật tiếng Việt) do nhà sản xuất ban hành.

(ii) Đối với hàng hóa nội địa: Cung cấp giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế; kết quả kiểm nghiệm/ kiểm định từ đơn vị có thẩm quyền nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.