### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Tiêu chí đánh giá về mặt kỹ thuật chi tiết trong bảng sau:

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Phạm vi cung cấp | Đối với mỗi phần tham dự: Cung cấp đúng chủng loại và đầy đủ số lượng hàng hóa theo Biểu phạm vi cung cấp (Mẫu số 01A/B, Chương IV, E-HSMT). | Không đáp ứng một trong các yêu cầu cột (3) |
|  | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ | Các tiêu chí cơ bản (tiêu chí cơ bản của mục 2 có STT từ 2.1 đến 2.2) được đánh giá là đạt | Không đáp ứng ≥ 01 tiêu chí cơ bản (tiêu chí cơ bản của mục 2 có STT từ 2.1 đến 2.2) |
|  | Đặc tính, tiêu chuẩn kỹ thuật | Thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT quy định tại mục 1.2 chương V thuộc E-HSMT. Phải có tài liệu kỹ thuật để chứng minh các thông tin dự thầu (Không chấp nhận các tài liệu chứng minh thông số như: sản xuất theo kích cỡ theo yêu cầu của người sử dụng hoặc các nội dung sản xuất theo nhu cầu của người sử dụng). | Không đáp ứng một trong các yêu cầu cột (3) |
|  |  | Lưu ý: - Tài liệu kỹ thuật là một trong số các tài liệu như sau: tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất; catalô; hình ảnh chụp của vỏ sản phẩm; tài liệu của nhà sản xuất (nếu có); trích yếu hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu tương đương khác từ nhà sản xuất phát hành (bản scan đóng dấu của nhà thầu và file PDF) để chứng minh sự phù hợp, đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (nếu có) và bản dịch tiếng Việt nếu là hàng hóa nhập khẩu. Thứ tự ưu tiên của các tài liệu để đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT: (1) Tài liệu kỹ thuật tham chiếu gốc của nhà sản xuất phát hành; (2) Tài liệu kỹ thuật tham chiếu bản dịch. Trường hợp có sự không thống nhất giữa các tài liệu nêu trên thì sẽ xác định tính chính xác dựa trên ưu tiên đã nêu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT. - Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website,…) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng |  |
|  | Tính hợp lệ của hàng hóa | Các tiêu chí cơ bản (tiêu chí cơ bản của mục 2.2 có STT từ 2.2.1 đến 2.2.2) được đánh giá là đạt | Không đáp ứng ≥01 tiêu chí cơ bản (tiêu chí cơ bản của mục 2.2 có STT từ 2.2.1 đến 2.2.2) |
|  | Về ký mã hiệu/nhãn mác, tên nhà sản xuất, nước sản xuất | Chào đầy đủ ký mã hiệu/nhãn mác, tên nhà sản xuất, nước sản xuất Đối với các ký mã hiệu của hàng hoá chào thầu, nhà thầu phải nêu cụ thể ký mã hiệu (không nêu “xxx” hoặc các model còn chưa rõ ràng). | Không đáp ứng một trong các yêu cầu cột (3) |
|  | Điều kiện lưu hành đối với thiết bị y tế | - Hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP. - Cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc các tài liệu có giá trị tương đương - Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ/ phiếu công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế còn hiệu lực của nhà sản xuất. | Không đáp ứng một trong các yêu cầu cột (3) |
|  | Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Kể từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu: Nhà thầu không có từ 02 hợp đồng cung cấp hàng hoá vi phạm theo quy định tại khoản 3,5,6 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. | Không đáp ứng một trong các yêu cầu cột (3) |
|  | Các yếu tố cần thiết khác | Các tiêu chí cơ bản (tiêu chí cơ bản của mục 4 có STT từ 4.1 đến 4.2) được đánh giá là đạt | Không đáp ứng ≥ 01 tiêu chí cơ bản (tiêu chí cơ bản của mục 4 có STT từ 4.1 đến 4.2) |
|  | Cam kết | Nhà thầu cam kết theo các tiêu chí trong Mẫu B, Bản cam kết tại tiểu mục 1.2.2 Chương V thuộc E-HSMT | Không đáp ứng ≥ 01 cam kết trong Mẫu B, Bản cam kết tại tiểu mục 1.2.2 Chương V thuộc E-HSMT. |
|  | Đối với các hàng hóa thuộc loại B, C, D | Nhà thầu tham dự thầu phải được công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP và cung cấp tài liệu chứng minh. | Không đáp ứng yêu cầu cột (3) |
| KẾT LUẬN |  | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

- Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn còn hiệu lực áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.

- Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành còn hiệu lực của Đơn vị có thẩm quyền.

2 Trường hợp nhà thầu chào các trang thiết bị y tế thuộc loại A hoặc các trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP thì không áp dụng tiêu chí này.