# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu

- Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy mê, máy thở, kính hiển vi và máy siêu âm tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng

2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy mê, máy thở, kính hiển vi và máy siêu âm tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các kính hiển vi hãng Olympus Model: BX53 (2), BX43 (2), CX33 (13), CX43 (5) | Số lượng: 22 cái Năm đưa vào sử dụng: 2023 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 22 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy mê hãng GE Model: AESPIRE 7100 | Số lượng: 1 cái Năm đưa vào sử dụng: 2017 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 6 tháng/lần (tổng cộng 4 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 01 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các máy mê hãng GE Model: Carestation 620 (Carestation 620A1) (23); Carestation 620 (5) | Số lượng: 28 máy Năm đưa vào sử dụng: 2018, 2019, 2023 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: Tần suất bảo trì: 6 tháng/lần (tổng cộng 4 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 28 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các máy thở hãng GE Model: Carescape R860 | Số lượng: 28 Năm đưa vào sử dụng: 2019, 2023 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 6 tháng/lần (tổng cộng 4 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 28 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy thở hãng Convidien Model: Puritan Bennett | Số lượng: 01 máy Năm đưa vào sử dụng: 2021 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 01 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy thở hãng Maquet Model: Servo-Air | Số lượng: 01 máy Năm đưa vào sử dụng: 2021 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: Tần suất bảo trì: 6 tháng/lần (tổng cộng 4 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 01 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các máy siêu thở hãng Medtronic (giúp thở) Model: 840 | Số lượng: 03 máy Năm đưa vào sử dụng: 2018 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 03 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các máy thở hãng SIARE Engineering International Group S.R.I Model: Siaretron 4000 | Số lượng: 04 máy Năm đưa vào sử dụng: 2020, 2023, 2024 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 04 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy thở hãng Smiths Medical Model: Baby Pac (B100NUS) | Số lượng: 01 máy Năm đưa vào sử dụng: 2024 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 01 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy thở hãng Weinmann Model: Medumat Standard | Số lượng: 01 máy Năm đưa vào sử dụng: 2011 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 01 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các máy thở hãng Zoll Model: EMV+MRI | Số lượng: 05 máy Năm đưa vào sử dụng: 2023 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 8 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 05 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy siêu âm hãng SIEMENS Model: ACUSON P500 | Số lượng: 01 máy Năm đưa vào sử dụng: 2018 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 01 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các máy siêu âm hãng SIEMENS Model: ACUSON NX3 ELITE | Số lượng: 03 máy Năm đưa vào sử dụng: 2017 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 03 | Dịch vụ |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các máy siêu âm hãng SIEMENS Model: ACUSON X300 | Số lượng: 02 máy Năm đưa vào sử dụng: 2010, 2012 Nội dung dịch vụ: Tần suất bảo trì: 4 tháng/lần (tổng cộng 6 lần trong vòng 24 tháng). Các nội dung bảo trì còn lại xem tại Mục 1. | 02 | Dịch vụ |

Ghi chú:

- Ở mỗi đợt bảo trì bảo dưỡng, nhà thầu đánh giá tình hoạt động của máy và lên danh sách các thiết bị hư hỏng hoặc có khả năng hư hỏng, cần thay thế trong vòng 3-6 tháng tới để máy hoạt động ổn định, kèm báo giá chi tiết.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu kiểm tra tình trạng thực tế máy và gửi văn bản cho bệnh viện kế hoạch sẽ thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kì cho máy. Trường hợp thời gian bảo trì, bảo dưỡng có thay đổi so với thực tế, nhà thầu gửi văn bản để thông báo đến chủ đầu tư bao gồm lý do và lịch thay đổi dự kiến.

- Đối với thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kì, sau khi thực hiện, nhà thầu lập báo cáo kỹ thuật hoặc biên bản hoàn thành công việc bảo trì và biên bản xác nhận tình trạng của hệ thống máy sau bảo trì, bảo dưỡng, có chữ ký đại diện 3 bên.