## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên dự toán: Mua vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 tại Bệnh viện Bạch Thông

- Gói thầu:  Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 tại Bệnh viện Bạch Thông

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Bạch Thông.

- Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp của đơn vị

- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 tháng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

-    Hàng hóa mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

-  Hàng hóa đạt một trong các tiêu chuẩn ISO hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu theo yêu cầu từng mặt hàng

-  Tài liệu mô tả về đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (quy cách,.…) hoặc có catalogue... thể hiện đầy đủ Ký mã hiệu, Nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa để Chủ đầu tư đánh giá về mặt kỹ thuật theo yêu cầu; kiểm tra và giám sát việc cung ứng sau khi trúng thầu hình ảnh của hàng hóa dự thầu.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật.

-    Đối với các hàng hóa thuộc loại B. C. D: Nhà thầu tham dự thầu phải được công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ

-     Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với TTBYT sản xuất trong nước theo quy định NĐ 98/2021/NĐ-CP.

-    Thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với thiết bị y tế như quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật ( Yêu cầu tối thiểu)

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được

| Stt | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Số GPNK/ GPLH/ TKHQ | Tiêu chuẩn chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I- Vật tư, thiết bị y tế sử dụng chung |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bông y tế | Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước:≤ 0,5%; Độ ẩm: ≤ 8%; Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016;Chứng nhận đăng ký FDA; CE hoặc tương đương | 1kg/ cuộn | Cuộn | 80 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.2 | Băng dính lụa 5cm x 5m | Vải lụa Taffeta trắng, dệt bằng sợi cellulose acetate nhập khẩu từ Pháp. Số sợi 44x19,5 sợi/cm. - Keo gồm 7 thành phần hỗn hợp nóng chảy: Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP. - Tiêu chuẩn CE; ISO 13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: Đông Nam Á - Kích thước: 5cm x 5m | Hộp 1 cuộn | Cuộn | 584 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.3 | Băng cuộn 10cm x 5m | Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. Kích thước: 10cm x 5m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; FDA; CE, hoặc tương đương | 10 cuộn/gói | cuộn | 910 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.4 | Băng cuộn 5cm x 2,5m | Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. Kích thước: 5cm x 2,5m. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; FDA; CE hoặc tương đương | 20 cuộn/ gói | Cuộn | 950 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.5 | Băng bột bó thạch cao 10cm x 270cm | Làm từ bột thạch cao liền gạc (thạch cao ≥97%, gạc 100% cotton).Trọng lượng thạch cao 400g/m2-420g/m2, trọng lượng gạc 28g/m2-29g/m2. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 10 cm, chiều dài 270cm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | túi 1 cuộn | Cuộn | 90 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.6 | Băng bột bó thạch cao 15cm x 270cm | Làm từ bột thạch cao liền gạc (thạch cao ≥97%, gạc 100% cotton).Trọng lượng thạch cao 400g/m2-420g/m2, trọng lượng gạc 28g/m2-29g/m2. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 15 cm, chiều dài 270cm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | túi 1 cuộn | Cuộn | 90 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.7 | Gạc hút | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; FDA; CE hoặc tương đương | 100 mét/tệp | Mét | 3,500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.8 | Bông cắt 2 x 2 cm vô trùng | Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích thước 2cm x 2cm đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tốc độ chìm: 7 giây. Độ ẩm: ≤ 8%; Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Gói 10 g | Gam | 25 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.9 | Săng mổ 50x50cm không có lỗ | Sản phẩm được làm từ vải không dệt PP, màu xanh. • Không thấm nước, không thấm dịch, mịn màng và ít sợi bông nên đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không mùi. Không có kim loại nặng . Không có vi sinh vật hiếu khí, không có men- mốc. Được đóng gói bằng bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế -Kích thước: 50cm x 50cm không có lỗ. • Tiệt trùng bằng khí EO.Gas - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; FDA; CE hoặc tương đương. | 1 cái/ gói | Cái | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.10 | Cồn 70 độ | Hàm lượng Etanol : ≥ 70 % (tt/tt) thể hiện ở phiếu kết quả kiểm nghiệm. | Can 30 lít | Lít | 300 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.11 | Cồn 96 độ | Hàm lượng Etanol : ≥ 96 % (tt/tt) thể hiện ở phiếu kết quả kiểm nghiệm. | Can 30 lít | Lít | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.12 | Dung dịch sát khuẩn 10% | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100% | 28 chai/ thùng | Chai 500ml | 80 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.13 | Viên nén khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế | Sodium dichloroisocyanurate ≥50%w/w Phụ gia vừa đủ 100%. | 100 viên 5g/ hộp | Viên | 4,000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.14 | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ 30 ngày | Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), Chất chống ăn mòn, chất đệm phosphate, nước tinh khiết. Hệ đệm pH= 5-6. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa 30 ngày Test thử đi kèm tương thích với sản phẩm, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: 1,5%(w/w). | Can 5 lít | Can | 24 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.15 | Chế phẩm sát khuẩn tay nhanh dùng trong gia dụng và y tế | Thành phần: ≥75%tt/tt Ethanol ≥8%tt/tt Isopropyl Alcohol ≥0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100% | 20 chai/ thùng | Chai | 120 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.16 | ANIOS CLEAN EXCELD hoặc tương đương | Hoạt chất: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 6,6% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 6,0% (w/w), Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 3,0% (w/w). - Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium. - Chất chỉnh pH: Lactic acid. - Chất chống ăn mòn, chất tạo màu, nước tinh khiết. Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu. Đạt hiệu quả diệt khuẩn theo các tiêu chuẩn EN 13727; EN 13624 hoặc tương đương | Can 5 lít | Can | 12 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.17 | Dầu Parafin | Ống nhựa 5ml | Ống 5ml | Ống | 400 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.18 | Cidezyme | - Enzyme: Protease subtilisin 8% (w/w); Lipase 0,2% (w/w); Amylase 0,15% (w/w); Mannanase 0,05% (w/w); Cellulase 0,05% (w/w). - Chất hoạt động bề mặt anionic và non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate… - Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. - Chất điều chỉnh pH: Triethanolamine. - Chất khóa ion kim loại nặng. - Chất tạo màu, chất phá bọt, chất bảo quản nhóm Isothiazolinone, hương liệu. - Dung môi: Glycerin, Nước tinh khiết. pH trung tính: 7-8 (ở 20°C); dễ dàng tương thích với nhiều loại vật liệu, không gây ăn mòn kim loại | Chai 1 lít | Chai | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.19 | Nước Javen | Có màu hơi vàng, có mùi thơm đặc trưng | Can 30 lít | Lít | 60 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.20 | Dầu xả | Có màu hơi vàng, có mùi thơm đặc trưng | Can 30 lít | Lít | 120 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.21 | Bơm tiêm 10ml | - Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE ,tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: Việt Nam | Hộp 100 cái x 12h/ kiện | Cái | 32,400 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.22 | Bơm tiêm 5ml | - Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE ,tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương - Xuất xứ: Việt Nam | Hộp 100 cái x 20h/ kiện | Cái | 36,000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.23 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP, có 3 vạch cản quang ở trong lòng catheter. Có khả năng lưu kim được đến 96h. Tương thích với tiêm truyền áp lực cao tối đa lên đến ≥325psi. Được tiệt trùng bằng EO. Thân catheter không chứa kim loại, sử dụng được trong phòng MRI. Có tấm lọc xốp ở chuôi kim. Các cỡ với các màu khác nhau: 14G x 1-¾” (O.D: 2.0 x 45 mm, 290ml/min): Màu cam; 16G x 1-¾” (O.D: 1.75 x 45 mm, 225ml/min): màu xám; 18G x 1-¾” (O.D: 1,3 x 45 mm, 96ml/min): màu xanh lá cây; 20G x 1- ¼” (O.D: 1,0 x 32 mm, 59ml/min): màu hồng; 22G x 1” (O.D: 0.9 x 25 mm, 42ml/min): màu xanh nhạt; 24G x 3/4” (O.D: 0.74 x 19 mm, 29ml/min): màu vàng. Sai số cho phép(±0.1%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EU hoặc tương đương Xuất xứ sản phẩm G7. | Hộp 50 cái | Cái | 150 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.24 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có đầu bịt bảo vệ bằng kim loại các số | Kim luồn tĩnh mạch chất liệu FEP các cỡ từ G14-G24. Kim có cánh có cửa tiêm thuốc. Đầu bảo vệ an toàn chất liệu (PA,PC,PSF) với cơ chế an toàn thụ động. Đầu bịt an toàn chứa 2 lưỡi uốn cong đối diện nhau, tự động bắt chéo che đầu nhọn kim sau khi rút kim, đồng thời vét và giữ chất lỏng trong thân đầu bịt tránh dây ra ngoài. Có 3 vạch cản quang ở trong lòng catheter. Có khả năng lưu kim được đến 96h. Tương thích với tiêm truyền áp lực cao tối đa lên đến ≥325psi. Được tiệt trùng bằng EO. Thân catheter không chứa kim loại, sử dụng được trong phòng MRI. Có tấm lọc xốp ở chuôi kim. Các cỡ với các màu khác nhau: 14G x 1-¾” (O.D: 2.0 x 45 mm, 290ml/min): Màu cam; 16G x 1-¾” (O.D: 1.75 x 45 mm, 225ml/min): màu xám; 18G x 1-¾” (O.D: 1,3 x 45 mm, 96ml/min): màu xanh lá cây; 20G x 1- ¼” (O.D: 1,0 x 32 mm, 59ml/min): màu hồng; 22G x 1” (O.D: 0.9 x 25 mm, 42ml/min): màu xanh nhạt; 24G x 3/4” (O.D: 0.74 x 19 mm, 29ml/min): màu vàng. Sai số cho phép(±0.1%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EU hoặc tương đương Xuất xứ sản phẩm G7. | 50 cái/ hộp | Cái | 1,400 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.25 | Kim châm cứu các cỡ | Thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng Kích thước của kim: Đường kính x Chiều dài: (0,12 - 0,80)mm x (8 – 150) mm - Độ cứng của kim: 420~680 HV (theo thang độ cứng Vicke), tương ứng với đường kính kim 0,3≤d<0,45 Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt Lực châm đầu kim: 0.12≤d＜ 0.25 độ cứng (480 - 680) 0.25≤d ≤0.30 độ cứng (460 - 655) 0.30＜ d ≤0.45 độ cứng (450 - 655) 0.45＜ d ≤0.80 độ cứng (420 - 630) Kích thước : 0,18mmx15mm; 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm ; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm., 0,25mmx25mm Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE,FDA hoặc tương đương | Túi 10 cái | Cái | 81,000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.26 | Kim chích máu | Đầu kim thép không rỉ vát ba đầu sắc nhọn, dùng với bút chích máu, giúp lấy máu không đau. Size: 28G. Tiệt trùng bằng tia Gamma. | Hộp 100 cái | Cái | 400 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.27 | Dây truyền dịch (có kim lấy thuốc) | Chiều dài dây 155cm. Đường kính ống ngoài ống chính ≥ 3,8mm và độ dày từ 0,45mm đến 0,55mm, làm bằng nhựa PVC nguyên sinhBuồng nhỏ giọt với lưới lọc chất lỏng kích thước 15 micromet (1ml=20 giọt). Tiệt trùng bằng khí EO, | Túi 1 bộ | Bộ | 20,000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.28 | Găng tay khám các cỡ | Chất liệu: Cao su thiên nhiên, có bột •Thuận cả hai tay, Cổ tay được se viền nên dễ đeo vào và tránh bị rách, đủ các cỡ • Độ co giãn và mềm mại cao - Chiều dài găng >=250mm - Độ dày (mm): Ngón tay: 0.11 ; Lòng bàn tay: 0.09; Cổ tay: 0.08 - Chiều rộng găng tay (mm); 70 ± 10 (XS); 80 ± 10 (S); 90 ± 10 (M); 110 ± 10 (L ; XL ≥ 111 (XL) - Lực kéo đứt trung bình trước lão hoá: ≥7.59N - Lực kéo đứt trùng bình sau lão hoá: ≥6.22N - Lực kéo tại 300% độ dãn:≥ 0.9N | Hộp 50 đôi | Đôi | 30,000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.29 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên có phủ bột. - Đóng gói trong túi dạng Peel down • Phân biệt tay trái và tay phải. Độ co giãn và mềm mại cao • Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy có tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Chiều dài găng tay tối thiểu 285 mm - Chiều rộng: số 6,5: 83±5mm; số 7,0: 89±5mm; số 7,5: 95±5mm; số 8,0: 102±5mm. - Độ dày (mm): Ngón tay: 0,28; Lòng bàn tay: 0,17; Cổ tay: 0,10 '- Lực kéo đứt trung bình trước lão hoá: 13.5N - Lực kéo đứt trung bình sau lão hoá: 12.6N - Lực kéo tại 300% độ giãn: 1.27N | 01 đôi/ gói | Đôi | 1,300 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.30 | Kim khâu da | Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. | Gói 10 cái | Cái | 400 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.31 | Chỉ khâu phẫu thuật không tự tiêu liền kim vô trùng | Được sản xuất từ Potein hữu cơ tự nhiên. Thành phần chính của sợi là tơ fibroin, có độ bền cao. Bề mặt chỉ được phủ đều bằng silicone dùng trong y tế . Chiều dài kim 26mm, 3/8 vòng kim, dài 75cm | Hộp 12 sợi | Sợi | 120 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.32 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1 dài 90 cm, kim tròn 40mm 1/2C được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone . Chỉ được cấu tạo bởi 90% glycolide và 10% L-lactic acid, được phủ Poly(glycolide-co-L-Lactide) và calcium stearate theo tỷ lệ 30:70. Chỉ duy trì được sức căng trên 65% sau 2 tuần cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 54 đến 70 ngày. Độ bền kéo nút thắt 5.08 kgf và lực tách kim chỉ 1.8 kgf. Tiệt trùng bằng EO. Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương | 12 sợi/ hộp | Sợi | 62 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.33 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0, 3/0, 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0-4/0 dài 75 cm, kim tròn 20-26mm 1/2C được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được cấu tạo bởi 90% glycolide và 10% L-lactic acid, được phủ Poly(glycolide-co-L-Lactide) và calcium stearate theo tỷ lệ 30:70. Chỉ duy trì được sức căng trên 65% sau 2 tuần cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 54 đến 70 ngày. Độ bền kéo nút thắt ≥0.95 kgf và lực tách kim chỉ ≥ 0.46 kgf. Tiệt trùng bằng EO. Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương | 12 sợi/ hộp | Sợi | 60 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.34 | Lưỡi dao mổ | Lưỡi dao được làm từ thép không gỉ. Được đóng trong giấy bạc và được tiệt trùng bằng bức xạ gamma. | Hộp 100 chiếc | Hộp | 7 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.35 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp cao su bọc nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, Hóa chất bên trong là EDTA K2 được phun dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, Nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút (Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng). Nhãn màu xanh dương. Có chứng nhận CE hoặc tương đương | Hộp 100 ống | ống | 4,800 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.36 | Ống nghiệm Heparin | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định . Có chứng nhận CE hoặc tương đương | Hộp 100 ống | ống | 19,200 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.37 | Ống nghiệm không chứa chất chống đông | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống, dùng các hạt bi nhựa để tách nhanh huyết thanh. Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đỏ. Có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định. Có chứng nhận CE hoặc tương đương | Hộp 100 ống | Ống | 500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.38 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là EDTA K2 với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút (Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng). Có chứng nhận CE hoặc tương đương | Hộp 100 ống | Ống | 4,800 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.39 | Ống nghiệm Natri citrate 3.8% | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat 3,8% và Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. Có chứng nhận CE hoặc tương đương | Hộp 100 ống | Ống | 300 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.40 | Ống nghiệm nhựa PS có nút, không có chất chóng đông | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PS, kích thước 12 -13x75mm, nắp trắng, mới 100% | 500 cái/ túi | Cái | 1,500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.41 | Ống đựng mẫu phân (có thìa, có nắp) | Được làm bằng nhựa PP nguyên sinh. Tiệt trùng bằng EO gas. Thể tích 60ml | 100 cái/ túi | Cái | 200 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.42 | Sonde dẫn lưu ổ bụng | Ống dẫn lưu làm từ chất liệu nhựa PVC an toàn trong y tế, màu trắng trong. Chiều dài 420mm. Đường kính bên trong x đường kính bên ngoài: 7mmx10mm (Dùng cho người lớn), 5mm x 7mm (Dùng cho trẻ em). Đóng gói tiệt trùng từng chiếc. | 01 cái/ túi | Cái | 10 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.43 | Sonde Nelaton các số | Chiều dài của ống: 40mm. Kích thước ống thông Nelaton: Fr6 ~ Fr24 | Túi 20 cái | Cái | 70 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.44 | Sonde hút nhớt | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 55cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE ;ISO 13485 hoặc tương đương | Túi 20 cái x 50 túi / kiện | Cái | 60 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.45 | Ống (sonde) rửa dạ dày các loại, các cỡ | Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương | Túi 25 cái x 20 túi / kiện | Cái | 50 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.46 | Sonde Foley 2 nhánh các số | Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí Eo - Tiêu chuẩn ISO13485, CE, hoặc tương đương | Hộp 25 cái | Cái | 150 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.47 | Giấy điện tim | Kích thước 110MM x 140MM x 143 Tờ. | Túi 1 xấp | Xấp | 160 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.48 | Giấy in nhiệt | Kích thước: 80MM X 30M X 16MM. | Túi 1 cuộn | Cuộn | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.49 | Giấy in siêu âm kích thước 110mm x20m | có thể sử dụng phổ biến trong tất cả các dòng máy in Sony, Mitsubishi và Toshiba , kích thước 110 mm x 20 m, độ dày 76 ± 4µm, không chứa BPA. Số lượng in trên mỗi cuộn ≥215 bản in | Hộp 10 cuộn | Cuộn | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.50 | Túi nước tiểu | - Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những trường hợp bệnh nhân thiểu niệu. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. - Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 01 cái/ túi | Cái | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.51 | Tấm trải nilon | Nylon mảnh HD Màu sắc đồng đều, có độ trong,bóng bề mặt, có độ cứng nhất định, dễ gấp nếp. Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách thủng, ko kích ứng da. Trọng lượng (g/cái): 34g – 35g/m2 (± 1g). Tiệt trùng bằng khí EO.Gas -Kích thước: 100x130cm. Được đóng gói trong bao bì giấy tiệt trùng có màu chỉ thị dùng trong y tế - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE hoặc tương đương. | 1 cái/ gói | Cái | 800 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.52 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, Không có formaldehyde, không phát hiện vi khuẩn Staphyloccus, Pseudomonas aeruginosa, Tổng số vi sinh vật khi hiếu <100 CFU/g, tổng số nấm <10 CFU/g. Không gây mẩn cảm hoặc rát da, gel trong, tan hoàn toàn trong nước, độ PH trong khoảng 6.5- 7.5. | can 5 lít | Can | 26 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.53 | Nhiệt kế thủy tinh | Thành phần gồm: 97-98% thuỷ tinh; 1-2% thuỷ ngân; <1% bạc. Nhiệt kế có thể cho kết quả trong vòng 60s. | Hộp 12 cái | Cái | 120 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.54 | Filter để đo chức năng hô hấp (MIR) | Được đóng gói riêng lẻ với ống ngậm bằng bìa cứng. Dùng một lần | Túi 1 cái | Cái | 60 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.55 | Miếng dán điện cực tim | Hình tròn, đường kính 55mm. Cảm biến Ag/AgCl | Túi 30cái | Cái | 2,400 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.56 | Trụ cắm panh | Chất liệu bằng Inox | Hộp 1 bộ | Cái | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.57 | Cặp phẫu tích có mấu các cỡ | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 16cm (±0.01cm) | Hộp 1 bộ | Cái | 20 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.58 | Kìm mang kim | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 16cm(±0.01cm) | hộp 1 bộ | Cái | 20 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.59 | Hộp hấp inox | Hộp hấp tròn có lỗ đường kính 36x18.5 (cm) dùng để hấp bông, vải,dụng cụ trong y tế | Hộp 01 cái | Cái | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.60 | Kéo cắt chỉ 11cm | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 11cm (±0.01cm) | Túi 1 cái | Cái | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.61 | Panh thẳng có mấu, kích thước 16cm đến 20cm | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 18cm(±0.01cm) | Túi 1 cái | Cái | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.62 | Panh thẳng không mấu | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 18cm(±0.01cm) | Túi 1 cái | Cái | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.63 | Kéo thẳng nhọn | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 16cm(±0.01cm) | Túi 1 cái | Cái | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.64 | Kéo thẳng tù | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 16cm(±0.01cm) | Túi 1 cái | Cái | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.65 | Clip cầm máu liền tay cầm (hemoclip ) | - Phù hợp với kênh dây soi 2.8mm - Chiều dài làm việc ≥2300mm, độ mở hàm clip 15mm, góc ngàm ≥135 độ, có thể xoay 360 độ - Có thể đóng mở nhiều lần; - Đóng gói vô trùng 1 cái/ gói - Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Cái/ gói | Cái | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.66 | Kìm gắp dị vật nội soi | Kìm gắp dị vật dạng hỗn hợp ngàm cá sấu kết hợp răng thỏ. Ống bằng thép không gỉ, xoắn ốc, phủ Teflon, giảm ma sát tối đa khi đi qua kênh phụ kiện của ống nội soi. Ngàm gắp dị vật chắc chắn, có thể dùng để gắp dị vật hoặc cắt polyp - Đường kính ống 2.3mm - Chiều dài làm việc 180-230 cm. - Tương thích với kênh làm viêc: 2.8mm | Cái/ gói | Cái | 4 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.67 | Canuyn Mayo | Được làm từ Polyethylene không độc hại. Tiệt trùng bằng khí E.O, không độc, không kích ứng niêm mạc. | Hộp 50 cái | Cái | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.68 | Khóa 3 chạc | Khoá ba chạc có dây nối dài 10cm, 25cm. Khóa ba chạc bao gồm nắp bảo vệ, đế của khóa, bộ phận của khóa và núm chữ T, được làm bằng PC, PE và PP. Dây nối nhựa PVC mềm trong suốt nhẵn bóng. Nắp vặn khóa( luerlock), | Gói 1 cái | Cái | 140 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.69 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện đường ống bằng PVC không DEHP, đường kính trong ống 0.9mm, đường kính ngoài ống 1.9mm, chiều dài ống 75cm. Chịu áp lực: 2 bar . Phương pháp khử trùng ETO. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương | Túi 1 cái | Cái | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.70 | Phim X-quang y tế | Kích thước 31 x 41 mm | 150 phim/hộp | Tờ | 1,050 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.71 | Phim khô laser 8x10 inch | Phim khô laser cỡ 8x10 inch tương thích máy in phim khô laser Konica. Phim khô được xử lý nhiệt.Thành phần chính gồm: Polyethylene terephthalate: 85-95%, polyme: 1-10%, bạc hữu cơ: 1-10%, gelatine: 1-10%, phụ gia: 0.1-15%, bạc halogenua: 0.05-1%. | 125 tờ / hộp | Tờ | 5,000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.72 | Phim khô laser 10x12 inch | Phim khô laser cỡ 10x12 inch tương thích máy in phim khô laser Konica. Phim khô được xử lý nhiệt. Thành phần chính gồm: Polyethylene terephthalate: 85-95%, polyme: 1-10%, bạc hữu cơ: 1-10%, gelatine: 1-10%, phụ gia: 0.1-15%, bạc halogenua: 0.05-1%. | 125 tờ / hộp | Tờ | 5,000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.73 | Nẹp bóng chày cố định ngón tay orbe | Sản phẩm gồm một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm đã được thiết kế ôm trọn ngón tay, giúp cố định ngoài xương. | Túi 2 cái | Cái | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.74 | Vôi soda | Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp canxi Hydroxit (Ca(OH)2) và natri Hydroxit (NaOH) | Can 4,5kg | Can | 1 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 2 | II - Vật tư, thiết bị y tế sử dụng trong chuyên khoa Răng |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mũi khoan răng | *Mũi khoan kim cương các loại có nhiều đường kính khác nhau *Có các loai hạt kim cương với độ thô khác nhau: Medium 64~126 micron (M); Ultrafine 15 micron (UF), supper fine 10~36 micron (SF), Fine 27~76 micron thô (F), Course 107~181 micron (C), Supper course 151~213 micron (SC) *Chiều dài: 19mm | Vỉ 5 mũi | Mũi | 50 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.2 | Keo dán dùng trong nha khoa | - Có thành phần nền là ethanol, ít bị bay hơi. - Có chứa nhiều monomer, độ che phủ cao. - Có tính ưa nước, tạo lực bám dính cao khi ngà hơi ẩm. - Có chứa các hạt độn nano, giúp gia tăng các đặc tính cơ học. - Có chứa Flour, ngừa sâu răng. - Độ kết dính cao, tương tự như các loại bonding 2 bước khác (optibond, single bond). - Độ hở rìa thấp, tương tự single bond 2 (<83%). - Có độ ổn định với thời gian cao (không bị ê buốt, không bị đổi màu viền miếng trám và đường viền miếng trám không bị nứt). | Lọ/ 5ml | Lọ | 3 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 2.3 | Diệt tuỷ | Chất diệt tủy răng - Không chứa Arsenic - Thành phần: Paraformaldehyde - Dạng bột nhão tác dụng nhanh và giảm đau | Ống 3g | Ống | 2 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.4 | Vật liệu trám răng | Eugenol sử dụng cùng với Bột oxit kẽm (zinc oxide) là vật liệu trám tạm thời (Cement tạm thời loại II để trám lót và phục hồi tạm thời), Trám răng tạm thời trong quá trình phục hồi/nội nha. Dễ dàng xử lý và ứng dụng trực tiếp dễ dàng tại vị trí dự kiến. Xi măng không gây kích ứng và bịt kín xoang trám mà không bị hở Ngăn chặn sự nhiễm bẩn bằng cách duy trì một lớp đệm vành tốt của xoang. | Lọ 30 ml | Lọ | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.5 | Kim khoan răng | Trâm H-File không đục lỗ Dùng nong dũa ống tủy bằng tay. Chất liệu thép không gỉ. Mặt cắt thiết diện tròn. Chiều dài làm việc: 21mm, 25mm Độ thuôn 2% không đổi. Vòng chặn bằng silicone. Kích cỡ: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-40, 45-80 | Hộp 6 cây | Hộp | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.6 | Kim dũa răng | Trâm H-File không đục lỗ . Dùng nong dũa ống tủy bằng tay. Chất liệu thép không gỉ. Mặt cắt thiết diện tròn. Chiều dài làm việc: 21mm, 25mm Độ thuôn 2% không đổi. Vòng chặn bằng silicone. Kích cỡ: 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15-40, 45-80 | Hộp 6 cây | Hộp | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.7 | Thám châm 2 đầu | Có hai đầu: 1 đầu cong, 1 đầu nghiêng, nhọn và sắc bén. Chất liệu: thép không rỉ hoặc tương đương. Có thể hấp tiệt trùng. | Gói 1 cái | Cái | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.8 | Composite A2 | Nhộng composite dạng đặc, quang trùng hợp, màu sắc: A2/B2. Dùng trám thẩm mỹ | Hộp 20 con | Hộp | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.9 | Composite A3 | Nhộng composite dạng đặc, quang trùng hợp, màu sắc: A3/D3. Dùng trám thẩm mỹ | Hộp 20 con | Hộp | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.10 | Composite A3,5 | Nhộng composite dạng đặc, quang trùng hợp, màu sắc: A3.5/B3. Dùng trám thẩm mỹ | Hộp 20 con | Hộp | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.11 | Vật liệu trám răng | Dạng kem mịn dễ dàng đặt vào chỗ răng sâu Có độ bám tốt trên răng Không cần trộn Vật liệu cứng nhanh, dễ tháo gỡ thành mảng lớn Độ khít sát lớn, không bị rò rỉ, không bị bội nhiễm Không chất Eugenol, không ảnh hưởng tới miếng trám composite sau này | 38g/chai | Chai | 10 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.12 | Sò đánh bóng | - Chất đánh bóng Prophycare là sản phẩm được kết hợp bởi paste nhão và đá bọt trung bình, mang lại hiệu quả cao trong việc loại bỏ mảng bám, vết dính do cafe, trà, thuốc lá… - Prophycare Blue: đánh bóng thô - Prophycare Green: đánh bóng trung bình - Sản phẩm chứa 0,1% fluoride. - Đặc biệt dạng viên có lớp chất kết dính giúp viên sò bám dính được vào găng tay và các bề mặt vật liệu khác, thuận tiện trong quá trình sử dụng. | Hộp 144 viên (viên 2g) | Viên | 50 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.13 | Xi măng hàn răng | Tăng cường phóng thích Fluoride, đông cứng cực nhanh nhưng đủ nhiều thời gian làm việc của vật liệu. | Hộp/ 1 cặp (15g bột + 8g nước) | Hộp | 15 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.14 | Vật Liệu Trám Bít Ống Tủy | Côn dùng trám bít ống tủy, độ thuôn 4%, 6% Số 25.Tương thích sinh học với mô, thành ngà, không gây kích ứng Kết dính với các vật liệu trám bít ống tủy (Resin, Bioceramic,...) vượt trội hơn Cứng nhưng có thể uốn theo những chỗ cong của ống tủy. Dễ dàng đặt vào ống tủy Lý tưởng để lèn ngang, lèn dọc và trong kỹ thuật lèn nhiệt, giúp trám bít ống tủy hoàn hảo theo 3 chiều Kích thước côn đạt chuẩn ISO, hình dạng đồng nhất. Độ cản quang cao hơn so với côn Gutta thông thường | Hộp 60 cái | Hộp | 150 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.15 | Vật Liệu Trám Bít Ống Tủy | Côn dùng trám bít ống tủy, độ thuôn 4%, 6% Số 30, Tương thích sinh học với mô, thành ngà, không gây kích ứng Kết dính với các vật liệu trám bít ống tủy (Resin, Bioceramic,...) vượt trội hơn Cứng nhưng có thể uốn theo những chỗ cong của ống tủy. Dễ dàng đặt vào ống tủy Lý tưởng để lèn ngang, lèn dọc và trong kỹ thuật lèn nhiệt, giúp trám bít ống tủy hoàn hảo theo 3 chiều. Kích thước côn đạt chuẩn ISO, hình dạng đồng nhất. Độ cản quang cao | Hộp 60 cái | Hộp | 20 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.16 | Axit Etching-6g | Axit soi mòn răng, nồng độ 37% Acid phosphoric (H3PO4), độ nhớt cao, dễ kiểm soát soi mòn và rửa sạch. Ống 2.5ml | Bịch 3 tuýp | Tuýp | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 2.17 | Vật liệu hàn răng, trám răng | Xi măng phục hồi thủy tinh ionomer được xử lý hóa học (glass ionomer restorativecement), chống ẩm, độ kín khít viền hoàn hảo, độ cản quang tốt, độ bám dính tự nhiên với ngà và men răng, dễ dàng thao tác. Trám xoang II và xoang V, phục hồi các tổn thương xói mòn, điều trị răng sữa, trám nền/ tái tạo cùi. | Hộp/ 1 cặp (10g bột + 7g nước) | Hộp | 14 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.18 | Vật liệu hàn răng, trám răng | Tăng cường phóng thích Fluoride, độ trong mờ tuyệt vời giúp cải thiện thẩm mỹ, tăng cường tái khoáng hóa từ bên trong, đông cứng cực nhanh nhưng đủ nhiều thời gian làm việc của vật liệu. | Hộp/ 1 cặp (15g bột + 8g nước) | Hộp | 16 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.19 | Trâm gai | Trâm gai nội nha, bằng thép không gỉ - Kích cỡ: 20, 25, 30, 35 | Vỉ 6 cây | Vỉ | 10 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.20 | Ống hút nước bọt | - Ống hút nước bọt trong đầu màu xanh, không rỉ sét, dễ dàng tạo hình, bên trong có lõi bằng kim loại để dễ uốn cong, đàu hút không có cạnh bén. - Dễ sử dụng, dễ dàng tạo hình theo hình dáng mong muốn. Tăng sự thoải mái và an toàn cho bệnh nhân với đầu ống trơn láng và mềm mại, để tránh hút dính vào mô | Túi 100 cái | Túi | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.21 | Mặt gương nha khoa | Mặt gương dùng trong nha khoa để gắn vào cán gương. Chất liệu: Thép không rỉ hoặc tương đương. Có thể hấp tiệt trùng. Đường kính khoảng 20 mm | Gói 1 cái | Cái | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |

Ghi chú:

Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Khi có sự nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc của nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất tại Việt Nam để đối chiếu với tài liệu nhà thầu nộp tại E-HSDT. Nhà thầu không cung cấp được bản gốc trong thời gian yêu cầu thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo E-HSDT đã nộp. Trường hợp Chủ đầu tư có tài liệu chứng minh nhà thầu gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định

Bất kỳ thương hiệu mã hiệu danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng tính năng kỹ thuật khó mô tả. nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ nhà sản xuất thương hiệu mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đặc tính kỹ thuật tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn  so với yêu cầu nêu trong E-HSMT. Đối với các thông số kỹ thuật được nhà thầu cho là tương đương hoặc ưu việt hơn thì cần phải chứng minh bằng các tài liệu thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập hoặc các dẫn chứng khoa học cụ thể từ các cơ quan kiểm định có uy tín.

*** *** Yêu cầu về Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu:

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

1.3:  Yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải có Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu bên dưới và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT

- Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder mỗi folder bao gồm 01 hoặc các mặt hàng dự thầu của 1 hãng sản xuất trong mỗi folder của 1 hãng sản xuất tách riêng các foler nhỏ theo thứ tự như: Ủy quyền. giấy phép nhập khẩu. CFS.......

| STT | Tên phần lô | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại/ | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật tiêu chuẩn chất lượng đặc tính kĩ thuật |  | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Quy cách đóng gói | Hạn sử dụng của hàng hóa | Tiêu chuẩn sản xuất | Phân loại thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng (Nếu có) |  | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A. B) | Giấy phép lưu hành. Giấy phép nhập khẩu (nếu có)(đối với TTBYT loại C. D) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  | 8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (18) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã hàng hóa nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền tên thương hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. kèm tài liệu (phù hợp với ký mã hiệu chào thầu) do hãng sản xuất phát hành |  | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điềntổng thời hạn sử dụng của hàng hóa: tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn. | ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tiêu chuẩn khác (Trang … thuộc E-HSDT) | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) |  | Số … do SYT … cấp. có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp. có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |
| … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  |

Hàng hóa phải đáp ứng các thông số quy định theo yêu cầu; đáp ứng tính hợp lệ và đầy đủ các tài liệu chứng minh tính hợp lệ và sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa theo quy định của E-HSMT

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra. thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp. Bệnh viện có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết. mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu