## Danh muc hang hoa du thau
DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Stt | Mã phần | Tên hàng hóa mời thầu | Tên thương mại hàng hóa dự thầu | Nhãn hiệu | Mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Số giấy phép nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận lưu hành hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm | Phân loại |  | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật | Quy cách | Đơn vị tính | Ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước
[10 empty] | Loại | Bảng phân loại |  |  |  |  | Tỷ lệ sản xuất trong nước < 50% | Tỷ lệ sản xuất trong nước ≥ 50% | Hàng hóa của cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiêu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực | Hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ- CP mà sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong 6 năm gần đây
Ghi số thứ tự | Ghi theo mã phần hàng hóa trong danh mục hàng hóa mời thầu | Nhà thầu kê khai | Nhà thầu kê khai | Nhà thầu kê khai | Nhà thầu kê khai | Nhà thầu kê khai | Nhà thầu kê khai | Nhà thầu kê khai | Ghi số, ngày giấy phép nhập khẩu/số lưu hành | Nhà thầu kê khai loại trang thiết bị y tế theo bảng phân loại | Ghi số, ngày bảng phân loại | Nhà thầu kê khai | Nhà thầu kê khai | Nhà thầu kê khai | Nhà thầu kê khai | Nhà thầu đánh dấu X nếu hàng hóa được hưởng ưu đãi | Nhà thầu đánh dấu X nếu hàng hóa được hưởng ưu đãi | Nhà thầu đánh dấu X nếu hàng hóa được hưởng ưu đãi | Nhà thầu đánh dấu X nếu hàng hóa được hưởng ưu đãi
Ghi chú
- Nhà thầu không không được xóa hoặc thêm cột trong file
- Nhà thầu tự kê khai và kèm tài liệu chứng minh. Trong tài liệu nhà thầu hightlight các sản phẩm dự thầu và ghi số thứ tự hàng hóa trong trong HSMT.
- Nhà thầu kèm file này khi nộp E-HSDT
- Nhà thầu lấy thông tin từ file này để nhập Bảng giá dự thầu trên Webform của Hệ thống đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp thông tin kê khai trong bảng này không khớp với bảng giá dự thầu trên webform thì bị xem là sai sót nghiêm trọng và bị đánh giá là không đạt
- Đối với hàng hóa có ưu đãi, nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa được hưởng ưu đãi gồm: + Tài liệu chứng minh tỷ lệ sản xuất trong nước: . Bảng thuyết minh chi phí sản xuất trong nước trong cơ cấu giá của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế (kèm tài liệu tài liệu chứng minh chi phí nguyên liệu sản xuất, …) (theo mẫu số UĐSX 01 đính kèm) . Bản cam kết của cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế về kê khai chi phí sản xuất trong nước (theo mẫu số UĐSX 02 đính kèm) + Tài liệu chứng minh Hàng hóa của cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiêu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực: . Bảng kê khai danh sách nhân sự của cơ sở sản xuất: có ghi rõ nhân sự là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiêu số (theo mẫu số UĐSX 03 đính kèm) . Danh sách nhân viên của cơ sở sản xuất hàng hóa có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội . Bản chụp căn cước công dân, Hợp đồng lao động của người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiêu số . Tài liệu chứng minh nhân sự là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiêu số + Tài liệu chứng minh Hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo: . Tài liệu chứng minh hàng hóa đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ- CP . Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm/giấy chứng nhận lưu hành tự do được cấp lần đầu . Cam kết của chủ sở hữu trang thiết bị y tế về việc sản phẩm đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong 6 năm gần đây (theo mẫu mẫu số UĐSX 04 đính kèm).

## Danh muc moi thau
STT | Mã phần | Tên phần | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật yêu cầu | Xuất xứ | Đvt | Số lượng | Giá kế hoạch
1 | PP2500620067 | HOÁ CHẤT MÁY AU - BECKMAN COULTER 480 | [5 empty] | 460852000
1.1 | PP2500620067.1 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toan phần | Đóng gói vừa khay hóa chất, dung tích tối thiểu 240ml (R1: 4x60 mL) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 3
1.2 | PP2500620067.2 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Đóng gói vừa khay hóa chất, dung tích tối thiểu 300ml (R1: 4x60 mL + R2: 4x15 mL) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 12
1.3 | PP2500620067.3 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Đóng gói vừa khay hóa chất, dung tích tối thiểu 240ml (4x60 mL) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 20
1.4 | PP2500620067.4 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Đóng gói vừa khay hóa chất, dung tích tối thiểu 240ml (4x60 mL) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 20
1.5 | PP2500620067.5 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesteron HDL trực tiếp | Đóng gói tối thiểu 160ml (R1:4x30ml+ R2:2x20ml)Đóng gói tối thiểu 160ml (R1:4x30ml+ R2:2x20ml) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 12
1.6 | PP2500620067.6 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Đóng gói vừa khay hóa chất, dung tích tối thiểu 300ml (R1: 4x60 mL + R2: 4x15 mL) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 4
1.7 | PP2500620067.7 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Đóng gói vừa khay hóa chất, dung tích tối thiểu 300ml (R1: 4x60 mL + R2: 4x15 mL) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 2
1.8 | PP2500620067.8 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea | Đóng gói vừa khay hóa chất, dung tích tối thiểu 252ml (R1: 4x50 mL + R2: 4x13 mL) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 12
1.9 | PP2500620067.9 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Đóng gói vừa khay hóa chất máy, dung tích tối thiểu 240ml (4x60ml) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 10
1.10 | PP2500620067.10 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Tryglycerides | Đóng gói tối thiểu 500ml (2x250 mL) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 7
1.11 | PP2500620067.11 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST/GOT | Đóng gói tối thiểu 375ml (R1: 6x50ml R2: 3x25ml) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 6
1.12 | PP2500620067.12 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT/GPT | Đóng gói tối thiểu 375ml (R1: 6x50ml R2: 3x25ml) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 6
1.13 | PP2500620067.13 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT | Đóng gói vừa khay hóa chất, dung tích tối thiểu 300ml (R1: R1: 4x60 mL + R2: 4x15 mL) | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 7
1.14 | PP2500620067.14 |  | Hóa chất nội kiểm mức bất thường (Biochemistry control urine) | Lọ ≥ 5ml | G7 hoặc Châu Âu | Lọ | 8
1.15 | PP2500620067.15 |  | Hóa chất nội kiểm mức bình thường (Biochemistry control serum) | Hộp ≥ 5x5ml | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 8
1.16 | PP2500620067.16 |  | Hóa chất hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa | Hộp ≥ 5x5ml | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 8
1.17 | PP2500620067.17 |  | Nước rửa cho máy sinh hóa tự động | bình ≥ 1000ml | G7 hoặc Châu Âu | Bình | 10
1.18 | PP2500620067.18 |  | Hemoglobin A1C- Direct | dung tích tối thiểu 40ml (R1: 1x30 mL + R2: 1x10 mL | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 4
1.19 | PP2500620067.19 |  | Hóa chất chuẩn 4 mức cho HbA1c | dung tích tối thiểu 4x0,5ml | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 2
1.20 | PP2500620067.20 |  | Hóa chất QC 2 mức cho HbA1c | dung tích tối thiểu 2 x 0,5 mL | G7 hoặc Châu Âu | Hộp | 2
2 | PP2500620068 | HÓA CHẤT CHẠY TRÊN MÁY HUYẾT HỌC CELLTACα | [5 empty] | 368000000
2.1 | PP2500620068.1 |  | Dung dịch pha loãng | Thùng ≥ 8 lit |  | Thùng | 80
2.2 | PP2500620068.2 |  | Dung dịch rửa thường | Thùng ≥ 5 lít |  | Thùng | 20
2.3 | PP2500620068.3 |  | Dung dịch rửa đậm đặc | Thùng ≥ 5 lít |  | Thùng | 5
2.4 | PP2500620068.4 |  | Dung dịch ly giải | Chai ≥ 500ml |  | Chai | 40
2.5 | PP2500620068.5 |  | Máu chuẩn dùng cho máy huyết học, | Lọ ≥ 2ml |  | Lọ | 10
3 | PP2500620069 | HÓA CHẤT CHẠY TRÊN MÁY HUYẾT HỌC CELLTAC G | [5 empty] | 153400000
3.1 | PP2500620069.1 |  | Dung dịch pha loãng | Dung dịch Isotonac 3 hoặc tương đương. Thùng ≥ 18 lít |  | Thùng | 20
3.2 | PP2500620069.2 |  | Dung dịch rửa thường | Dung dịch Cleanac 710 hoặc tương đương. Can ≥ 2 lít |  | Can | 10
3.3 | PP2500620069.3 |  | Dung dịch ly giải hồng cầu | Dung dịch Hemolynac 310 hoặc tương đương. Chai ≥ 250ml |  | Chai | 10
3.4 | PP2500620069.4 |  | Dung dịch ly giải hồng cầu | Dung dịch Hemolynac 510 hoặc tương đương. Can ≥ 2 lít |  | Can | 10
3.5 | PP2500620069.5 |  | Dung dịch rửa mạnh | Dung dịch Cleanac 810 hoặc tương đương. Bộ ≥ 3x 15ml |  | Bộ | 1
3.6 | PP2500620069.6 |  | Máu kiểm chuẩn | Máu chuẩn 5DN hoặc tương đương. Lọ ≥ 3ml |  | Lọ | 2
4 | PP2500620070 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm nước tiểu | [5 empty] | 40800000
4.1 | PP2500620070.1 |  | Hóa chất nội kiểm máy xét nghiệm nước tiểu – Mức 1 | Urinalysis Control- Level 1 | G7 | Lọ | 12
4.2 | PP2500620070.2 |  | Hóa chất nội kiểm máy xét nghiệm nước tiểu – Mức 2 | Urinalysis Control- Level 2 | G7 | Lọ | 12
5 | PP2500620071 | Bộ thuốc thử định nhóm máu | [5 empty] | 8280000
5.1 | PP2500620071.1 |  | Anti A |  | G7 | Lọ | 20
5.2 | PP2500620071.2 |  | Anti B |  | G7 | Lọ | 20
5.3 | PP2500620071.3 |  | Anti AB |  | G7 | Lọ | 20
6 | PP2500620072 | Que thử đường huyết | [5 empty] | 14800000
6.1 | PP2500620072.1 |  | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết One Touch Suen step hoặc tương đương | G7 | Cái | 5
6.2 | PP2500620072.2 |  | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết | G7 | Que | 1000
7 | PP2500620073 | Test HbsAg | [5 empty] | 48000000
7.1 | PP2500620073.1 |  | Test HbsAg |  | G7 | Test | 8000
8 | PP2500620074 | Test Ma túy 5 trong 1 | [5 empty] | 280000000
8.1 | PP2500620074.1 |  | Test Ma túy 5 trong 1 | Test Ma túy 5 trong 1 (MOP/AMP/THC/COD/HER) ( Amphetamin; Marijuana; Morphin; Codein; Heroin) |  | Test | 10000
9 | PP2500620075 | Test Nước tiểu 11 thông số | [5 empty] | 16500000
9.1 | PP2500620075.1 |  | Test Nước tiểu 11 thông số | Test Nước tiểu 11 thông số (dùng cho máy Urilyzer100) | G7 | Test | 3000
10 | PP2500620076 | Test Nước tiểu 14 thông số | [5 empty] | 8250000
10.1 | PP2500620076.1 |  | Test Nước tiểu 14 thông số |  | G7 | Test | 1500
11 | PP2500620077 | Test Dengue NS1 | [5 empty] | 315000000
11.1 | PP2500620077.1 |  | Test Dengue NS1 |  | G7 | Test | 7000
12 | PP2500620078 | Test HIV | [5 empty] | 24750000
12.1 | PP2500620078.1 |  | Test HIV |  | G7 | Test | 1500
13 | PP2500620079 | Test HEV IgG/IgM | [5 empty] | 17000000
13.1 | PP2500620079.1 |  | Test HEV IgG/IgM |  | G7 | Test | 500
14 | PP2500620080 | Test HAV IgM | [5 empty] | 30000000
14.1 | PP2500620080.1 |  | Test HAV IgM |  | G7 | Test | 1000
15 | PP2500620081 | Test HCV | [5 empty] | 12750000
15.1 | PP2500620081.1 |  | Test HCV |  | G7 | Test | 1500
16 | PP2500620082 | H.Pylori | [5 empty] | 5040000
16.1 | PP2500620082.1 |  | H.Pylori |  | G7 | Test | 300
17 | PP2500620083 | Kéo thẳng tù 16cm | [5 empty] | 450000
17.1 | PP2500620083.1 |  | Kéo thẳng tù 16cm | Kéo thẳng tù 16cm. Chất liệu thép không gỉ |  | Cái | 10
18 | PP2500620084 | Kéo thẳng nhọn 10cm | [5 empty] | 760000
18.1 | PP2500620084.1 |  | Kéo thẳng nhọn 10cm | Kéo thẳng nhọn 10cm. Chất liệu thép không gỉ |  | Cái | 20
19 | PP2500620085 | Kìm kẹp kim 16cm | [5 empty] | 1260000
19.1 | PP2500620085.1 |  | Kìm kẹp kim 16cm | Kìm kẹp kim 16cm. Chất liệu thép không gỉ |  | Cái | 20
20 | PP2500620086 | Panh thẳng không mấu 14cm | [5 empty] | 790000
20.1 | PP2500620086.1 |  | Panh thẳng không mấu 14cm | Panh thẳng không mấu 14cm. Chất liệu thép không gỉ |  | Cái | 10
21 | PP2500620087 | Panh cong không mấu 14cm | [5 empty] | 790000
21.1 | PP2500620087.1 |  | Panh cong không mấu 14cm | Panh cong không mấu 14cm. Chất liệu thép không gỉ |  | Cái | 10
22 | PP2500620088 | Phẫu tích thẳng có mấu 20cm | [5 empty] | 510000
22.1 | PP2500620088.1 |  | Phẫu tích thẳng có mấu 20cm | Phẫu tích thẳng có mấu 20cm. Chất liệu thép không gỉ |  | Cái | 6
23 | PP2500620089 | Phẫu tích thẳng không mấu 20cm | [5 empty] | 850000
23.1 | PP2500620089.1 |  | Phẫu tích thẳng không mấu 20cm | Phẫu tích thẳng không mấu 20cm. Chất liệu thép không gỉ |  | Cái | 10
24 | PP2500620090 | Huyết áp cơ ( có tem kiểm định) | [5 empty] | 13500000
24.1 | PP2500620090.1 |  | Huyết áp cơ ( có tem kiểm định) | Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) *Độ chính xác: ± 3mmHg *Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh | G7 | Cái | 30
25 | PP2500620091 | Huyết áp điện tử | [5 empty] | 4700000
25.1 | PP2500620091.1 |  | Huyết áp điện tử | Giới hạn đo: Huyết áp: từ 0 đến 299 mmHg; Nhịp tim: từ 40 đến 180 nhịp/phút. Độ chính xác: Huyết áp: +- 3 mmHg; Nhịp tim: +- 5 %. Cơ chế hoạt động: tự động bơm xả khí và đo giao động. Nguồn năng lượng: Sử dụng 4 pin AAA hoặc bộ cắm điện trực tiếp AC Adapter. Kích thước máy: 129 x 103 x 80 mm | G7 | Cái | 5
26 | PP2500620092 | Ống nghe | [5 empty] | 4500000
26.1 | PP2500620092.1 |  | Ống nghe | Cấu hình ống nghe: *mặt nghe gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt * Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau *dây chữ Y làm bằng nhựa PVC * Nguyên lý: Nghe nhịp tim, nhịp mạch qua màng nghe | G7 | Cái | 30
27 | PP2500620093 | Cân sức khỏe có thước đo 120kg | [5 empty] | 5400000
27.1 | PP2500620093.1 |  | Cân sức khỏe có thước đo 120kg | Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao. Trọng lượng cơ thể: Max: 120kg, Min: 0.5kg. Đo chiều cao: Phạm vi đo 70- 190cm, Min: 0,5 cm, sai số ± 0.5cm. Kích thước mặt bàn cân (L × W): 280 × 380 Kích thước tổng thể (Z × W × H): 880 × 310 × 270mm. Trọng lượng: 12.3kg. |  | Cái | 3
28 | PP2500620094 | Cọc truyền dịch | [5 empty] | 3850000
28.1 | PP2500620094.1 |  | Cọc truyền dịch | Vật liệu chính: Inox. Kích thước (DxRxC) : 500 x 500 x 1200 (mm) (± 2%) 03 chân đế : Inox hộp 25x50x1mm. Chân đế lắp bánh xe fi 50mm, có phanh. Thân cọc : Inox ống đường kính 19x0,8-1mm lồng vào ống Inox đường kính 25,4x1mm. Chiều cao cọc truyền tăng chỉnh nhờ núm vặn. Móc treo chai dịch : 2 hoặc 4 móc treo. | Việt Nam | Cái | 10
29 | PP2500620095 | Hộp đựng dụng cụ | [5 empty] | 2425000
29.1 | PP2500620095.1 |  | Hộp đựng dụng cụ | KT: Rộng 17cm x Dài 32cm x Cao 7cm | Việt Nam | Bộ | 5
30 | PP2500620096 | Chén chum inox y tế | [5 empty] | 580000
30.1 | PP2500620096.1 |  | Chén chum inox y tế | chất liệu không rỉ , đường kính 10-14 cm | Việt Nam | Cái | 10
31 | PP2500620097 | Khay quả đậu 25.5x11x4.5cm | [5 empty] | 580000
31.1 | PP2500620097.1 |  | Khay quả đậu 25.5x11x4.5cm | Khay hạt đậu sâu lớn 25.5x11x4.5cm 800ml | Việt Nam | Cái | 4
32 | PP2500620098 | Khay quả đậu 21x11x3.5cm | [5 empty] | 300000
32.1 | PP2500620098.1 |  | Khay quả đậu 21x11x3.5cm | chất liệu không rỉ ,Khay hạt đậu sâu trung 21x11x3.5cm 400ml | Việt Nam | Cái | 4
33 | PP2500620099 | Máy đo SPO2 | [5 empty] | 4200000
33.1 | PP2500620099.1 |  | Máy đo SPO2 |  | G7 | Cái | 5
34 | PP2500620100 | Nhiệt kế, ẩm kế tự ghi | [5 empty] | 30852000
34.1 | PP2500620100.1 |  | Nhiệt kế, ẩm kế tự ghi |  |  | Cái | 18
35 | PP2500620101 | Băng cuộn | [5 empty] | 6750000
35.1 | PP2500620101.1 |  | Băng cuộn | Băng cuộn 7cm x 2m | Việt Nam | Cuộn | 6000
36 | PP2500620102 | Băng keo lụa | [5 empty] | 28000000
36.1 | PP2500620102.1 |  | Băng keo lụa | Băng keo lụa 2,5cm x 5m | Việt Nam | Cuộn | 2000
37 | PP2500620103 | Băng thun 3 móc | [5 empty] | 8160000
37.1 | PP2500620103.1 |  | Băng thun 3 móc | Băng thun 3 móc 4inch, 3 móc | Việt Nam | Cuộn | 480
38 | PP2500620104 | Bông hút y tế | [5 empty] | 20800000
38.1 | PP2500620104.1 |  | Bông hút y tế | Bông hút y tế Gói 100 gam | Việt Nam | Gói | 800
39 | PP2500620105 | Bông hút y tế | [5 empty] | 24750000
39.1 | PP2500620105.1 |  | Bông hút y tế | Bông hút y tế, Bì 1 kg | Việt Nam | Kg | 150
40 | PP2500620106 | Gạc cầu sản khoa vô trùng | [5 empty] | 4080000
40.1 | PP2500620106.1 |  | Gạc cầu sản khoa vô trùng | Gạc cầu sản khoa Fi45 vô trùng | Việt Nam | Miếng | 2000
41 | PP2500620107 | Gạc meche phẫu thuật | [5 empty] | 540000
41.1 | PP2500620107.1 |  | Gạc meche phẫu thuật | Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng cản quang | Việt Nam | Miếng | 300
42 | PP2500620108 | Gạc phẫu thuật 5cm x 6,5cm x 12 lớp vô trùng | [5 empty] | 12600000
42.1 | PP2500620108.1 |  | Gạc phẫu thuật 5cm x 6,5cm x 12 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 5cm x 6,5cm x 12 lớp vô trùng | Việt Nam | Miếng | 30000
43 | PP2500620109 | Bông gạc đắp vết thương 8 x 20cm vô trùng | [5 empty] | 5760000
43.1 | PP2500620109.1 |  | Bông gạc đắp vết thương 8 x 20cm vô trùng | Bông gạc đắp vết thương 8 x 20cm vô trùng | Việt Nam | Miếng | 3000
44 | PP2500620110 | Gạc phẫu thuật 8cm x 10cm x 8 lớp vô trùng | [5 empty] | 3925000
44.1 | PP2500620110.1 |  | Gạc phẫu thuật 8cm x 10cm x 8 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 8cm x 10cm x 8 lớp vô trùng | Việt Nam | Miếng | 5000
45 | PP2500620111 | Bơm kim tiêm tự khóa 0,5ml kèm kim 25G x 1 | [5 empty] | 29250000
45.1 | PP2500620111.1 |  | Bơm kim tiêm tự khóa 0,5ml kèm kim 25G x 1 | Bơm kim tiêm tự khóa 0,5ml kèm kim 25G x 1 | G7 hoặc Châu Âu | Cái | 15000
46 | PP2500620112 | Bơm kim tiêm tự khóa 0,1ml kèm kim 27G x 3/8'' | [5 empty] | 16000000
46.1 | PP2500620112.1 |  | Bơm kim tiêm tự khóa 0,1ml kèm kim 27G x 3/8'' | Bơm kim tiêm tự khóa 0,1ml kèm kim 27G x 3/8'' | G7 hoặc Châu Âu | Cái | 4000
47 | PP2500620113 | Bơm tiêm nhựa 1 ml | [5 empty] | 880000
47.1 | PP2500620113.1 |  | Bơm tiêm nhựa 1 ml | Bơm tiêm nhựa 1 ml cỡ kim 25G; 26G | Việt Nam | Cái | 1000
48 | PP2500620114 | Bơm tiêm nhựa 5ml | [5 empty] | 95000000
48.1 | PP2500620114.1 |  | Bơm tiêm nhựa 5ml | Bơm tiêm nhựa 5ml cỡ kim 25G; 23G | Việt Nam | Cái | 100000
49 | PP2500620115 | Bơm tiêm nhựa 10ml | [5 empty] | 1350000
49.1 | PP2500620115.1 |  | Bơm tiêm nhựa 10ml | Bơm tiêm nhựa 10ml cỡ kim 25G; 23G | Việt Nam | Cái | 1000
50 | PP2500620116 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml, | [5 empty] | 4700000
50.1 | PP2500620116.1 |  | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml, | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, Kim 23G; 25G | Việt Nam | Cái | 2000
51 | PP2500620117 | Bơm tiêm nhựa 50ml | [5 empty] | 132500
51.1 | PP2500620117.1 |  | Bơm tiêm nhựa 50ml | Bơm tiêm nhựa 50ml cỡ kim 25G; 23G. | Việt Nam | Cái | 25
52 | PP2500620118 | Bơm tiêm nhựa 50ml cho ăn | [5 empty] | 265000
52.1 | PP2500620118.1 |  | Bơm tiêm nhựa 50ml cho ăn | Bơm tiêm nhựa 50ml cho ăn | Việt Nam | Cái | 50
53 | PP2500620119 | Chỉ Silk 2/0 không kim | [5 empty] | 5040000
53.1 | PP2500620119.1 |  | Chỉ Silk 2/0 không kim | Chỉ không tan tự nhiên được làm từ 100% tơ tằm tự nhiên phủ ngoài bằng silicon |  | Tép | 240
54 | PP2500620120 | Chỉ Silk 2/0 | [5 empty] | 43000000
54.1 | PP2500620120.1 |  | Chỉ Silk 2/0 | Chỉ không tan tự nhiên được làm từ 100% tơ tằm tự nhiên phủ ngoài bằng silicon. Kim được làm bằng thép không gỉ AISI 420, thép 302. Cỡ chỉ số 2/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8C 24mm. Hộp 12 tép |  | Tép | 2000
55 | PP2500620121 | Chỉ tan chậm tự nhiên 2/0 | [5 empty] | 34440000
55.1 | PP2500620121.1 |  | Chỉ tan chậm tự nhiên 2/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c dài 26mm, 36mm. |  | Tép | 1200
56 | PP2500620122 | Chỉ Silk 5/0 | [5 empty] | 18720000
56.1 | PP2500620122.1 |  | Chỉ Silk 5/0 | Chỉ không tan tự nhiên được làm từ 100% tơ tằm tự nhiên phủ ngoài bằng silicon. Kim được làm bằng thép không gỉ AISI 420, thép 302. Cỡ chỉ số 5/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8C 16mm |  | Tép | 720
57 | PP2500620123 | Chỉ polyamide 2/0 | [5 empty] | 2040000
57.1 | PP2500620123.1 |  | Chỉ polyamide 2/0 | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide 6.6. Kim được làm bằng thép không gỉ AISI 420, thép 302. Cỡ chỉ số 2/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8C 26mm. |  | Tép | 120
58 | PP2500620124 | Chỉ polyamide 4/0 | [5 empty] | 2040000
58.1 | PP2500620124.1 |  | Chỉ polyamide 4/0 | Chỉ không tan đơn sợi Polyamide 6.6. Kim được làm bằng thép không gỉ AISI 420, thép 302. Cỡ chỉ số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8C 18mm. |  | Tép | 120
59 | PP2500620125 | Chỉ Vicryl số 1 | [5 empty] | 10080000
59.1 | PP2500620125.1 |  | Chỉ Vicryl số 1 | Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 tổng hợp số 1; dài 90cm. Kim tròn cong 1/2 vòng tròn, dài 40mm. |  | Tép | 240
60 | PP2500620126 | Bột bó | [5 empty] | 8160000
60.1 | PP2500620126.1 |  | Bột bó | Bột bó 15cm x 4,6m |  | Cuộn | 480
61 | PP2500620127 | Kim luồn mạch máu số 20G | [5 empty] | 13800000
61.1 | PP2500620127.1 |  | Kim luồn mạch máu số 20G | Kim luồn mạch máu số 20G |  | Cái | 4000
62 | PP2500620128 | Kim luồn mạch máu số 24G | [5 empty] | 25200000
62.1 | PP2500620128.1 |  | Kim luồn mạch máu số 24G | Kim luồn mạch máu số 24G |  | Cái | 7000
63 | PP2500620129 | Kim luồn mạch máu số 26G | [5 empty] | 3900000
63.1 | PP2500620129.1 |  | Kim luồn mạch máu số 26G | Kim luồn mạch máu số 26G |  | Cái | 1000
64 | PP2500620130 | Kim luồn mạch máu 18 G | [5 empty] | 345000
64.1 | PP2500620130.1 |  | Kim luồn mạch máu 18 G | Kim luồn mạch máu 18 G |  | Cái | 100
65 | PP2500620131 | Dao mổ số 20 | [5 empty] | 550000
65.1 | PP2500620131.1 |  | Dao mổ số 20 | Dao mổ số 20 |  | Cái | 500
66 | PP2500620132 | Dây hút nhớt có nắp các số | [5 empty] | 470000
66.1 | PP2500620132.1 |  | Dây hút nhớt có nắp các số | Dây hút nhớt có nắp các số 6;8;10;12;14, |  | Cái | 200
67 | PP2500620133 | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ | [5 empty] | 6700000
67.1 | PP2500620133.1 |  | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ XS, S, M, L, XL |  | Dây | 1000
68 | PP2500620134 | Mask thở Oxy có túi các cỡ | [5 empty] | 2300000
68.1 | PP2500620134.1 |  | Mask thở Oxy có túi các cỡ | Mask thở Oxy có túi các cỡ |  | Cái | 100
69 | PP2500620135 | Mask thở Oxy các cỡ | [5 empty] | 435000
69.1 | PP2500620135.1 |  | Mask thở Oxy các cỡ | Mask thở Oxy các cỡ |  | Cái | 30
70 | PP2500620136 | Dây truyền dịch | [5 empty] | 34650000
70.1 | PP2500620136.1 |  | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch |  | Bộ | 9000
71 | PP2500620137 | Đè lưỡi gỗ | [5 empty] | 9600000
71.1 | PP2500620137.1 |  | Đè lưỡi gỗ | Đè lưỡi gỗ 150 x 20 x 2mm | Việt Nam | Cái | 30000
72 | PP2500620138 | Film X-quang KTS 20cm x 25cm | [5 empty] | 147000000
72.1 | PP2500620138.1 |  | Film X-quang KTS 20cm x 25cm | Film X-quang KTS (DI- HL) 20cm x 25cm. Hộp 150 tấm |  | Hộp | 150
73 | PP2500620139 | Film X-quang KTS 25cm x30cm | [5 empty] | 29600000
73.1 | PP2500620139.1 |  | Film X-quang KTS 25cm x30cm | Film X-quang KTS(DI- HL) 25cm x30cm. Hộp 150 tấm |  | Hộp | 20
74 | PP2500620140 | Gel siêu âm | [5 empty] | 1250000
74.1 | PP2500620140.1 |  | Gel siêu âm | Can 5 lít | Việt Nam | Can | 10
75 | PP2500620141 | Gel điện tim | [5 empty] | 190000
75.1 | PP2500620141.1 |  | Gel điện tim | Tube/ 500g | Việt Nam | Tube | 10
76 | PP2500620142 | Giấy điện tim 3 cần | [5 empty] | 2400000
76.1 | PP2500620142.1 |  | Giấy điện tim 3 cần | (80mm x20m) |  | Cuộn | 150
77 | PP2500620143 | Giấy siêu âm | [5 empty] | 9890000
77.1 | PP2500620143.1 |  | Giấy siêu âm | (110mm x 20m) |  | Cuộn | 100
78 | PP2500620144 | Kẹp rốn sơ sinh | [5 empty] | 1700000
78.1 | PP2500620144.1 |  | Kẹp rốn sơ sinh | Nguyên liệu: Nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế. |  | Cái | 1000
79 | PP2500620145 | Ống thổi nồng độ cồn | [5 empty] | 27300000
79.1 | PP2500620145.1 |  | Ống thổi nồng độ cồn | Bằng nhựa |  | Cái | 3000
80 | PP2500620146 | Khẩu trang y tế 4 lớp | [5 empty] | 10500000
80.1 | PP2500620146.1 |  | Khẩu trang y tế 4 lớp | 4 lớp, Hộp 50 cái | Việt Nam | Cái | 30000
81 | PP2500620147 | Mũ phẫu thuật | [5 empty] | 3390000
81.1 | PP2500620147.1 |  | Mũ phẫu thuật | Làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng, gói 01 cái | Việt Nam | Cái | 3000
82 | PP2500620148 | Kim khâu da, khâu cơ các cỡ | [5 empty] | 750000
82.1 | PP2500620148.1 |  | Kim khâu da, khâu cơ các cỡ | Được sản xuất bằng thép Cacbon với công nghệ sản xuất hiện đại cho đầu kim nhẵn, sắt nhọn. Các kích cỡ, gói 10 cái |  | Cái | 500
83 | PP2500620149 | Kim châm cứu | [5 empty] | 37800000
83.1 | PP2500620149.1 |  | Kim châm cứu | các cỡ 0.25 x 10 mm; 0.25 x 13 mm; 0.30 x 25 mm; 0.30 x 40 mm; 0.35 x 50 mm; 0.35 x 60 mm; 0.35 x 75 mm; 0.4 x 150 mm; 0.4 x 200 mm. |  | Cây | 120000
84 | PP2500620150 | Kim chọc dò tủy sống số 27 | [5 empty] | 760000
84.1 | PP2500620150.1 |  | Kim chọc dò tủy sống số 27 |  |  | Cái | 40
85 | PP2500620151 | Kim chọc dò tủy sống số 25 | [5 empty] | 950000
85.1 | PP2500620151.1 |  | Kim chọc dò tủy sống số 25 |  |  | Cái | 50
86 | PP2500620152 | Kim gây tê dám rối thần kinh 22G | [5 empty] | 10750000
86.1 | PP2500620152.1 |  | Kim gây tê dám rối thần kinh 22G | Kim gây tê dám rối thần kinh 22G, Chiều dài kim 50mm - 100mm |  | Cái | 50
87 | PP2500620153 | Kim nha khoa (Kim ngắn) 27G. | [5 empty] | 1750000
87.1 | PP2500620153.1 |  | Kim nha khoa (Kim ngắn) 27G. | Quy cách: 27G. 0,4 x 21mm. | G7 | Cái | 500
88 | PP2500620154 | Kim tiêm số 18 | [5 empty] | 1600000
88.1 | PP2500620154.1 |  | Kim tiêm số 18 |  | Việt Nam | Cái | 5000
89 | PP2500620155 | Túi nước tiểu | [5 empty] | 1740000
89.1 | PP2500620155.1 |  | Túi nước tiểu | Túi nước tiểu có khóa, có dây đeo 2.000ml, |  | Cái | 300
90 | PP2500620156 | Ống đặt nội khí quản có bóng | [5 empty] | 480000
90.1 | PP2500620156.1 |  | Ống đặt nội khí quản có bóng | Ống đặt nội khí quản có bóng số 7; 7,5; 6; 5,5, Các số, có bóng chèn. . Bì 01 cái |  | Cái | 30
91 | PP2500620157 | Ống đặt nội khí quản không bóng | [5 empty] | 150000
91.1 | PP2500620157.1 |  | Ống đặt nội khí quản không bóng | Ống đặt nội khí quản số 2; 2,5; 3; 3,5 không bóng. Bì 01 cái |  | Cái | 10
92 | PP2500620158 | Điện cực | [5 empty] | 480000
92.1 | PP2500620158.1 |  | Điện cực |  |  | Cái | 100
93 | PP2500620159 | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu | [5 empty] | 390000
93.1 | PP2500620159.1 |  | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu | Đinh Kirschner nhọn 2 đầu cỡ 1,8 , 2,0 |  | Cái | 10
94 | PP2500620160 | Chỉ thép số 0.7 | [5 empty] | 925000
94.1 | PP2500620160.1 |  | Chỉ thép số 0.7 |  |  | Cái | 5
95 | PP2500620161 | Cốc đựng đờm | [5 empty] | 11500000
95.1 | PP2500620161.1 |  | Cốc đựng đờm |  | Việt Nam | Cái | 5000
96 | PP2500620162 | Gạc vaselin đắp bỏng | [5 empty] | 875000
96.1 | PP2500620162.1 |  | Gạc vaselin đắp bỏng | Gạc vaselin đắp bỏng Kích thước: 40cm x 70cm. | Việt Nam | Miếng | 500
97 | PP2500620163 | Nhiệt kế thủy ngân | [5 empty] | 2800000
97.1 | PP2500620163.1 |  | Nhiệt kế thủy ngân | Nhiệt độ đo được tối đa 35-42°C. Bì 01 cái, có tem kiểm định |  | Cái | 100
98 | PP2500620164 | Bóng đèn gù | [5 empty] | 1950000
98.1 | PP2500620164.1 |  | Bóng đèn gù | Bóng đèn gù 24V, 25W. |  | Cái | 30
99 | PP2500620165 | Bóng đèn hồng ngoại | [5 empty] | 850000
99.1 | PP2500620165.1 |  | Bóng đèn hồng ngoại | Bóng đèn hồng ngoại 250W |  | Cái | 10
100 | PP2500620166 | Bóng đèn máy AU - BECKMAN COULTER 480 | [5 empty] | 24750000
100.1 | PP2500620166.1 |  | Bóng đèn máy AU - BECKMAN COULTER 480 |  |  | Cái | 5
101 | PP2500620167 | Bàn chải chà tay phẫu thuật | [5 empty] | 1520000
101.1 | PP2500620167.1 |  | Bàn chải chà tay phẫu thuật |  |  | Cái | 40
102 | PP2500620168 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | [5 empty] | 198000000
102.1 | PP2500620168.1 |  | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 6,5; 7; 7,5 |  | Đôi | 40000
103 | PP2500620169 | Găng tay chưa tiệt trùng | [5 empty] | 261000000
103.1 | PP2500620169.1 |  | Găng tay chưa tiệt trùng | Găng tay chưa tiệt trùng size S (số 7), M (số 7,5) MS (6,5) |  | Đôi | 180000
104 | PP2500620170 | Găng tay sản khoa đã tiệt trùng | [5 empty] | 22200000
104.1 | PP2500620170.1 |  | Găng tay sản khoa đã tiệt trùng | Các số |  | Đôi | 1200
105 | PP2500620171 | Ống Sonde dạ dày | [5 empty] | 1400000
105.1 | PP2500620171.1 |  | Ống Sonde dạ dày | Ống Sonde dạ dày Các số 10;14;16. Có nắp |  | Sợi | 400
106 | PP2500620172 | Ống Sonde tiểu Nelaton các cỡ, các số | [5 empty] | 1920000
106.1 | PP2500620172.1 |  | Ống Sonde tiểu Nelaton các cỡ, các số |  |  | Sợi | 200
107 | PP2500620173 | Sonde Foley 2 nhánh các cỡ | [5 empty] | 3000000
107.1 | PP2500620173.1 |  | Sonde Foley 2 nhánh các cỡ |  |  | Sợi | 200
108 | PP2500620174 | Mặt nạ xông khí dung trẻ em | [5 empty] | 1700000
108.1 | PP2500620174.1 |  | Mặt nạ xông khí dung trẻ em |  |  | Cái | 100
109 | PP2500620175 | Mặt nạ xông khí dung người lớn | [5 empty] | 1700000
109.1 | PP2500620175.1 |  | Mặt nạ xông khí dung người lớn |  |  | Bộ | 100
110 | PP2500620176 | Lam kính | [5 empty] | 630000
110.1 | PP2500620176.1 |  | Lam kính | Kích thước: 25.4 x 76.2mm. Hộp ≥ 72 miếng |  | Hộp | 30
111 | PP2500620177 | Lam kính đầu mờ | [5 empty] | 460000
111.1 | PP2500620177.1 |  | Lam kính đầu mờ | Hộp ≥ 72 miếng |  | Hộp | 20
112 | PP2500620178 | Kim chích máu | [5 empty] | 368000
112.1 | PP2500620178.1 |  | Kim chích máu |  |  | Cái | 1600
113 | PP2500620179 | Ống nghiệm chống đông EDTA nắp nhựa | [5 empty] | 31200000
113.1 | PP2500620179.1 |  | Ống nghiệm chống đông EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh dương. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. Hộp 100 ống | Việt Nam | Ống | 40000
114 | PP2500620180 | Ống nghiệm Heparin lithium 2ml nắp đen, mous thấp | [5 empty] | 14700000
114.1 | PP2500620180.1 |  | Ống nghiệm Heparin lithium 2ml nắp đen, mous thấp | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. Quy cách: 100 ống/ hộp | Việt Nam | Ống | 15000
115 | PP2500620181 | Nẹp xương đùi dài | [5 empty] | 11000000
115.1 | PP2500620181.1 |  | Nẹp xương đùi dài | Nẹp xương đùi dài các số 5, 6, 7; 8; 9 |  | Cái | 100
116 | PP2500620182 | Nẹp xương cẳng chân | [5 empty] | 23300000
116.1 | PP2500620182.1 |  | Nẹp xương cẳng chân | Nẹp xương cẳng chân các số ( các cỡ) |  | Cái | 100
117 | PP2500620183 | Nẹp xương cẳng tay | [5 empty] | 4500000
117.1 | PP2500620183.1 |  | Nẹp xương cẳng tay | Nẹp xương cẳng tay các số (các cỡ) |  | Cái | 100
118 | PP2500620184 | Nẹp cổ cứng | [5 empty] | 950000
118.1 | PP2500620184.1 |  | Nẹp cổ cứng | Nẹp cổ cứng ( các cỡ) |  | Cái | 10
119 | PP2500620185 | Khóa ba chạc | [5 empty] | 650000
119.1 | PP2500620185.1 |  | Khóa ba chạc | Vô trùng, không độc hại, không pyrogenic. Xoay 360°. Tiệt trùng bằng khí E.O - Dây nối nhựa PVC dài 25cm mềm đục, chống xoắn |  | Cái | 100
120 | PP2500620186 | Cây nong đặt nội khí quản khó Bougie | [5 empty] | 5500000
120.1 | PP2500620186.1 |  | Cây nong đặt nội khí quản khó Bougie | Size phù hợp với ống 4 mm đến 6 mm Size phù hợp với ống 6 mm và 11 mm |  | Cây | 10
121 | PP2500620187 | Bình hủy kim tiêm y tế nhựa | [5 empty] | 9200000
121.1 | PP2500620187.1 |  | Bình hủy kim tiêm y tế nhựa | Bình hủy kim tiêm y tế nhựa 6,8 lít,32*13.5*30.5cm |  | Cái | 200
122 | PP2500620188 | Hộp an toàn 10 lít hộp đựng vật sắt nhọn bằng giấy | [5 empty] | 27750000
122.1 | PP2500620188.1 |  | Hộp an toàn 10 lít hộp đựng vật sắt nhọn bằng giấy | • Bìa cứng duplex đựng vật sắt nhọn, 10 lít. Kích thước: 20 x 16 x 31 cm • Chất liệu: bìa Duplex nhập khẩu chính hãng & phủ keo chống thủng bề mặt,… • Màu sắc: vàng |  | Cái | 1500
123 | PP2500620189 | Lọ đựng mẫu nắp đỏ , có nhãn 55 ml | [5 empty] | 1500000
123.1 | PP2500620189.1 |  | Lọ đựng mẫu nắp đỏ , có nhãn 55 ml |  |  | Cái | 1000
124 | PP2500620190 | Cáp điện tim 3 cần | [5 empty] | 8400000
124.1 | PP2500620190.1 |  | Cáp điện tim 3 cần |  |  | Bộ | 3
125 | PP2500620191 | Cáp điện tim 3 cần | [5 empty] | 5055000
125.1 | PP2500620191.1 |  | Cáp điện tim 3 cần | Cáp điện tim 3 cần, Edan SE3, SE 300A |  | Bộ | 3
126 | PP2500620192 | Bì đưng rác thải y tế | [5 empty] | 78000000
126.1 | PP2500620192.1 |  | Bì đưng rác thải y tế | Bì đưng rác thải y tế Kích thước (cm) 45 x 55 x 15, 45 x 75 x 15, 75 x 50 x 15, 90 x 70 x 20. Chất liệu: nhựa Pe/PP dẻo, sợi sinh học, loại dày. - Miệng bì có lỗ cột dây thắt, có vạch kẻ 3/4 miệng bì và có dòng chữ “ KHÔNG ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” - Ứng dụng: Túi đựng rác y tế được sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, các loại túi này thường được phân chia theo màu sắc Màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đen, Độ dày: 4 zem, Có in logo. |  | Kg | 1000
127 | PP2500620193 | Tấm lót sản khoa | [5 empty] | 4750000
127.1 | PP2500620193.1 |  | Tấm lót sản khoa |  |  | Tấm | 500
128 | PP2500620194 | Nước cất | [5 empty] | 250000
128.1 | PP2500620194.1 |  | Nước cất |  |  | lít | 20
129 | PP2500620195 | Giêm sa mẹ | [5 empty] | 1500000
129.1 | PP2500620195.1 |  | Giêm sa mẹ |  |  | Chai | 1
130 | PP2500620196 | Dầu bạch Hương | [5 empty] | 2500000
130.1 | PP2500620196.1 |  | Dầu bạch Hương |  |  | Chai | 1
131 | PP2500620197 | Bộ thuốc nhuộm lao bộ 3 chai 100ml ( Dùng cho xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen, thành phần gồm có Carbon Fushin, Alcohol acid, Methylen Blue) | [5 empty] | 2900000
131.1 | PP2500620197.1 |  | Bộ thuốc nhuộm lao bộ 3 chai 100ml ( Dùng cho xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen, thành phần gồm có Carbon Fushin, Alcohol acid, Methylen Blue) |  |  | Bộ | 10
132 | PP2500620198 | Viên sát khuẩn | [5 empty] | 24000000
132.1 | PP2500620198.1 |  | Viên sát khuẩn | Presept (hoặc tương đương) 2,5g, |  | Viên | 5000
133 | PP2500620199 | Cồn 70 độ | [5 empty] | 3420000
133.1 | PP2500620199.1 |  | Cồn 70 độ | Can 30 lít |  | Lít | 90
134 | PP2500620200 | Dung dịch sát khuẩn nhanh | [5 empty] | 23400000
134.1 | PP2500620200.1 |  | Dung dịch sát khuẩn nhanh | Chai ≥ 500ml |  | Chai | 300
135 | PP2500620201 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn | [5 empty] | 4900000
135.1 | PP2500620201.1 |  | Dung dịch rửa tay sát khuẩn | Chai ≥ 500ml |  | Chai | 50

## UDSX 01
Mẫu số UĐSX 01 (Áp dụng đối với các nhà thầu kê khai ưu đãi theo Mẫu số 15C)
Tên cơ sở sản xuất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ……tháng…..năm…..
BẢNG THUYẾT MINH CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC TRONG CƠ CẤU GIÁ (Tính cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
Mã phần/lô
Tên hàng hóa
Số lưu hành
Tên cơ sở sản xuất
STT | Nội dung chi phí | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Chi phí trong nước
(VNĐ)
A | Sản lượng tính giá
B | Chi phí sản xuất, kinh doanh
I | Chi phí trực tiếp:
1 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu
2 | Chi phí nhân công trực tiếp
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường hợp được trích khấu hao)
4 | Chi phí sản xuất khác (nhà sản xuất liệt kê các chi phí)
II | Chi phí chung
5 | Chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp) (nếu có)
6 | Chi phí tài chính (nếu có)
7 | Chi phí bán hàng (nếu có)
8 | Chi phí quản lý (nếu có)
Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh
C | Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có)
D | Giá thành toàn bộ
Đ | Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm
E | Lợi nhuận dự kiến
G | Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định
H | Giá dự thầu
Ghi chú:
- Nhà thầu nộp các tài liệu chứng minh: BẢNG CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CẤU THÀNH SẢN PHẨM (mấu UĐSX 02) - Bản cam kết của cơ sở sản xuất (theo mẫu số UĐSX 05) - Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh các chi phí liệt kê tại bảng này. Chủ đầu tư chỉ xét ưu đãi đối với các sản phẩm có đủ tài liệu chứng minh các chi phí kê khai tại Mẫu này.
Đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## UDSX 02
Mẫu số UĐSX 02 (Áp dụng đối với các nhà thầu kê khai ưu đãi theo Mẫu số 15C)
Tên cơ sở sản xuất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ……tháng…..năm…..
BẢNG CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CẤU THÀNH SẢN PHẨM (Tính cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
Mã phần/lô
Tên hàng hóa
Số lưu hành
Tên cơ sở sản xuất
STT | Tên nguyên liệu, vật liệu | Tên nhà sản xuất | Nước sản xuất | Định mức cho 1 đơn vị sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Tài liệu chứng minh
1
2
TỔNG CỘNG (kết xuất qua bảng UĐSX 01)
Ghi chú
Nhà thầu liệt kê toàn bộ chi phí chi phí nguyên liệu, vật liệu cấu thành sản phẩm kèm tài liệu chứng minh (Hợp đồng nguyên tắc (phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu), hóa đơn mua hàng (từ năm 2024 trở về sau), kèm cam kết của nhà sản xuất nguyên liệu về nguồn gốc nguyên liệu, vật liệu được sản xuất trong nước.
Đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## UDSX 03
Mẫu số UĐSX 03 (Áp dụng đối với các nhà thầu kê khai ưu đãi theo Mẫu số 15B)
Tên cơ sở sản xuất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ……tháng…..năm…..
BẢNG KÊ KHAI GIÁ TRỊ THUẾ CÁC LOẠI (Tính cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
Mã phần/lô
Tên hàng hóa
Số lưu hành
Tên cơ sở sản xuất
STT | Nội dung thuế, phí | Cách tính cho 1 đơn vị sản phẩm | Thành tiền | Tài liệu chứng minh
1
TỔNG CỘNG (kết xuất qua Mẫu số 15B)
Ghi chú
Nhà sản xuất liệt kê toàn bộ thuế, phí và cách tính theo quy định hiện hành. Kèm theo Tờ khai thuế và xác nhận nộp thuế Nhà sản xuất chỉ được tính ưu đãi khi liệt kê đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định hiện hành và kèm tài liệu chứng minh.
Đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## UDSX 04
Mẫu số UĐSX 04 (Áp dụng đối với các nhà thầu kê khai ưu đãi theo Mẫu số 15B)
Tên cơ sở sản xuất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ……tháng…..năm…..
BẢNG CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CẤU THÀNH SẢN PHẨM (Tính cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất)
Mã phần/lô
Tên hàng hóa
Số lưu hành
Tên cơ sở sản xuất
STT | Tên nguyên liệu, vật liệu | Tên nhà sản xuất | Nước sản xuất | Định mức cho 1 đơn vị sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Tài liệu chứng minh
1
2
TỔNG CỘNG (kết xuất qua Mẫu số 15B)
Ghi chú
Nhà thầu liệt kê toàn bộ chi phí chi phí nguyên liệu, vật liệu ngoại nhập kèm Tờ khai hải quan (từ năm 2024 trở về sau) thể hiện đầy đủ khối lượng, giá nhập khẩu Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà sản xuất kê khai theo Mẫu số 15C để chứng minh hàng hóa được hưởng ưu đãi Kèm Bản cam kết của cơ sở sản xuất (theo mẫu số UĐSX 05)
Đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## UDSX 05
Mẫu số UĐSX 05 (Áp dụng đối với các nhà thầu kê khai ưu đãi theo Mẫu số 15B và Mẫu số 15C)
Tên cơ sở sản xuất | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN CAM KẾT
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN BÌNH
Chúng tôi, ………………….. (ghi tên Cơ sở sản xuất), là nhà sản xuất các hàng hóa sau:
Stt | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa mời thầu | Tên, Mã hiệu hàng hóa dự thầu | Giá dự thầu | Chi phí sản xuất trong nước | Tỷ lệ
Chúng tôi cam kết đã kê khai đầy đủ, chính xác và hợp lý các chi phí sản xuất của sản phẩm dự thầu thuộc diện được hưởng ưu đãi sản xuất trong nước.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên.
Đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)