# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: Đầu tư đường ống HDPE.

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô

- Tên gói thầu: Cung cấp đường ống HDPE và phụ kiện đi kèm thuộc dự án Đầu tư đường ống HDPE.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Địa điểm thực hiện dự án: Số 162 Trường Chinh, Kim Liên, Hà Nội (Theo yêu cầu của Chủ đầu tư).

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Hàng hóa (thiết bị) nhà thầu chào hàng phải đảm bảo:

- Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Hàng hóa phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ: Model, ký mã hiệu, hãng sản xuất và xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

- Nhà thầu phải cung cấp đúng chủng loại và khối lượng hàng hoá nêu tại Phạm vi cung cấp hàng hóa của E-HSMT.

- Nhà thầu phải thực hiện xử lý, khắc phục kịp thời trong vòng 05 ngày nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất. Trường hợp quá 05 ngày không khắc phục được phải  đổi hàng hóa mới 100% nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.

- Nhà thầu phải có biện pháp phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thực hiện.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu trong đó thể hiện đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa Bản tuyên bố đáp ứng kỹ thuật và Catalogue, các tài liệu trong E-HSDT.

- Tất cả các thông số kỹ thuật nhà thầu chào phải được thể hiện trên Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Trường hợp có các thông số kỹ thuật không thể hiện trên Catalogue sản phẩm thì nhà thầu phải có bản xác nhận thông số kỹ thuật của hãng sản xuất hoặc văn phòng đại diện hợp pháp của hãng tại Việt Nam.

- Trong E-HSDT nhà thầu phải có cam kết về tính chính xác, trung thực của Catalogue và tài liệu kỹ thuật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hàng hóa chào thầu phải được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu 12 tháng.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc khắc phục sự cố, sửa chữa trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.

- Nhà thầu phải dẫn chứng cụ thể các đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật tại các mục trong catalogue, tài liệu kỹ thuật đính kèm

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Nhà thầu phải chào hàng hóa đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

| TT | Nội dung thông số kỹ thuật | Các tiêu chuẩn yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | Phạm vi cung cấp |  |
|  | Ống nhựa HDPE | - Ống HDPE có đường kính đồng đều, bề mặt trong và ngoài ống nhẵn bóng, không nứt vỡ, không khuyết tật. - Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2-2019/TCVN 7305-2:2008 hoặc tiêu chuẩn tương đương. - Nguyên liệu sản xuất: phải đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu cơ lý theo tiêu chuẩn ISO 4427-2-2019/TCVN 7305-2:2008. Nhựa nguyên sinh là khuyến nghị để đảm bảo độ bền và an toàn trong sử dụng. - Chiều dài hữu dụng: 9-10m/ống. - Độ dày ống ≥ 26,7 mm. - Cấp áp lực: Tối thiểu PN8. - Trên thân ống phải thể hiện rõ nét các thông tin sau: Tên hoặc logo nhà sản xuất; quy cách ống (đường kính ngoài, bề dày ống); cấp áp lực; loại nguyên liệu; tiêu chuẩn sản xuất. |
|  | Bích nhựa HDPE DN560 | - Loại dùng để đấu nối với các loại van mặt bích và mặt bích khác trên mạng đường ống. - Nguyên liệu sản xuất: phải đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu cơ lý theo tiêu chuẩn ISO 4427-2-2019/TCVN 7305-2:2008. Nhựa nguyên sinh là khuyến nghị để đảm bảo độ bền và an toàn trong sử dụng. - Sản xuất theo ISO 4427-3-2019/TCVN 7305-2:2008 hoặc tiêu chuẩn tương đương. - Kích thước, hình dạng phù hợp với ống HDPE DN560 và điều kiện lắp đặt thực tế. |
| 3 | Bích thép DN560 | - Dùng để đấu nối với van mặt bích và các mặt bích khác trên hệ thống đường ống. - Sản xuất theo tiêu chuẩn mặt bích thép: TCBS 4504 PN10/JIS 10K hoặc các tiêu chuẩn tương đương; - Vật liệu: Thép cacbon mác CT3 hoặc tương đương. - Cấp áp lực: ≥ PN 10 - Độ dầy bích: = 26mm ± 1mm |
|  | Bu lông M24 | - Loại: Bu lông lục giác - Cỡ ren: M24 - Vật liệu: Thép cacbon hoặc thép hợp kim. - Sản xuất theo TCVN 1916-1995/DIN 931 hoặc tiêu chuẩn tương đương - Bề mặt được xử lý chống ăn mòn, phù hợp môi trường ẩm, nước. |
|  | Gioăng cao su | - Loại: Gioăng cao su làm kín. - Ví trí sử dụng: Mặt bích/khớp nối đường ống. - Môi trường làm việc: Nước, bùn, cát. - Vật liệu: Cao su thiên nhiên hoặc cao su tổng hợp hoặc tương đương - Sản xuất theo TCVN 8692/ISO4633 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| II | Tiến độ cung cấp |  |
| 1 | Thời gian giao hàng | ≤ 25 ngày kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ. Giao trong 01 lần, tại Khu du lịch lấn biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh |

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu nếu có thể hiện trong “Thông số kỹ thuật hàng hóa yêu cầu” là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có xuất xứ, nhà sản xuất, hãng sản xuất, ký mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp hàng hóa nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý;

- Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động đến môi trường hoặc có tác động nhỏ và có đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

- Có hoặc cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương chứng minh tính hợp lệ về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của hàng hóa.

Phiếu bảo hành, Biên bản kiêm tra xuất xưởng của nhà sản xuất (nếu có)

1.3.1. Cam kết đáp ứng yêu cầu về bảo hành

- Cam kết bảo hành: Nhà thầu có cam kết thực hiện bảo hành trên toàn quốc.

1.3.2. Yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật

- Dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của chủ đầu tư:

1.3.3. Cam kết đáp ứng yêu cầu về điều khoản phạt

- Quy định cụ thể tại E-ĐKC 22.

Mục 2. Bản vẽ

Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm Chủ đầu tư sẽ thông báo cụ thể cho nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì bên Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của nhà thầu