## Sheet2
Phụ lục 1 - Yêu cầu thông số kỹ thuật Đính kèm Chương V E-HSMT Gói thầu số 1: Vật tư y tế - hóa chất (58 mặt hàng)
STT theo E-HSMT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật
1 | PP2500619612 | Băng cá nhân | Miếng | 10000 | Băng cá nhân vải có độ dính cao 2cm x 6cm
2 | PP2500619613 | Băng chỉ thị màu hấp ướt | Cuộn | 150 | Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn
3 | PP2500619614 | Băng keo lụa | Cuộn | 500 | Kích thước 5cm x 5m; Hộp/1 cuộn
4 | PP2500619615 | Băng keo lụa | Cuộn | 100 | Kích thước 2,5cm x 5m
5 | PP2500619616 | Bông y tế thấm nước | Gói | 60 | Gói 1kg
6 | PP2500619617 | Bông y tế cắt miếng, vô trùng | Gói | 50 | Kích thước 2cm x 2cm, Gói 1kg
7 | PP2500619618 | Bông y tế cắt miếng, vô trùng | Gói | 50 | Kích thước 3cm x 3cm, Gói 500g
8 | PP2500619619 | Bông y tế viên | Kg | 30 | Kích thước 30mm, Gói 1Kg
9 | PP2500619620 | Cồn 70 | Lít | 1300 | can 20 Lít
10 | PP2500619621 | Dung dịch xà phòng diệt khuẩn | Chai | 50 | Chlorhexidine gluconate 4%
11 | PP2500619622 | Gạc y tế | Gói | 15000 | Kích thước 20cm x 20cm; Túi 10 miếng
12 | PP2500619623 | Gòn thấm nước | Gói | 8000 | Gói 25g
13 | PP2500619624 | Que gòn rái tai, gói | Gói | 1000 | Que đầu lớn; Gói 100 que;
14 | PP2500619625 | Tăm bông y tế | Gói | 25 | Đầu bông 5mm, dài 8cm tiệt trùng, Gói 100 que
15 | PP2500619626 | Viên khử khuẩn | viên | 3500 | Hộp 100 viên
16 | PP2500619627 | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần | Sợi | 250 | Kim cánh bướm
17 | PP2500619628 | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần | Sợi | 1000 | Kim thường
18 | PP2500619629 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Cây | 4000 | 1ml/cc, kim các cỡ
19 | PP2500619630 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Cây | 35000 | 3ml/cc, kim các cỡ
20 | PP2500619631 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Cây | 65000 | 5ml/cc, kim các cỡ
21 | PP2500619632 | Bơm tiêm sử dụng một lần | Cây | 10000 | 10ml/cc, kim các cỡ
22 | PP2500619633 | Găng tay cao su y tế (có bột, không bột) | Đôi | 93000 | Hộp 50 đôi
23 | PP2500619634 | Găng tay phẫu thuật | Đôi | 15000 | Các số 6,5; 7; 7,5; 8
24 | PP2500619635 | Kim lấy máu | Cái | 12000 | Bloodlancet, Hộp 100 cái
25 | PP2500619636 | Kim luồn | Cây | 1000 | Kim luồn tĩnh mạch 22G; 0.9 x 25mm
26 | PP2500619637 | Kim tiêm 18G | Cây | 6000 | Kim tiêm 18G, Hộp 100 cây
27 | PP2500619638 | Kim tiêm 26G x 1 1/2 | Cây | 10000 | Hộp 100 cây
28 | PP2500619639 | Chỉ phẫu thuật | Tép | 500 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon 10/0, 2 kim hình thang; Bao/1 tép
29 | PP2500619640 | Gel điện tim | Chai | 600 | Chai 250ml
30 | PP2500619641 | Gel siêu âm | Can | 20 | Can 5 lít
31 | PP2500619642 | Giấy in điện tim | Cuộn | 900 | Kích thước 60mm x 30m, Bọc 1 cuộn
32 | PP2500619643 | Giấy in nhiệt | Cuộn | 200 | Kích thước 57mm x 20m
33 | PP2500619644 | Giấy y tế | Kg | 400 | Kích thước 40 x 50cm, Bọc 1 kg
34 | PP2500619645 | Lưỡi dao | Cây | 12500 | Các số 10, 11, 12, 15. 20, 21, 22 Hộp 100 cái
35 | PP2500619646 | Bộ xét nghiệm định tính các kháng thể kháng Toxocara canis | Test | 3000 | Hộp/96 Test
36 | PP2500619647 | Bộ xét nghiệm nhanh chẩn đoán giang mai TPHA Syphilis trên mẫu huyết thanh định lượng hoặc bán định lượng | Test | 2000 | TPHA-Syphilis
37 | PP2500619648 | Que thử đường huyết | Test | 1200 | Bao/1 test
38 | PP2500619649 | Ống nghiệm Chimigly | Ống | 19000 | 2ml nắp xám, mous thấp,khay 100 ống
39 | PP2500619650 | Ống nghiệm nhựa có nắp | Ống | 39000 | 5 ml, Bịch 500 ống
40 | PP2500619651 | Lọ đựng mẫu nắp đỏ có nhãn HTM 55ml | Lọ | 28000 | + Nhựa PS trắng trong, có nhãn ghi tên bệnh nhân, nắp đỏ xoắn vặn + Tiệt trùng: chưa tiệt trùng + Thể tích lưu mẫu: 55ml + Đóng gói: Túi 100 lọ
41 | PP2500619652 | Ống nghiệm EDTA | Ống | 50000 | EDTA K2 2ml, khay 100 ống
42 | PP2500619653 | Ống nghiệm Heparin | Ống | 41000 | 2ml, khay 100 ống
43 | PP2500619654 | Test xét nghiệm ma túy | Test | 9000 | Thành phần gồm: - Amphetamin - Marijuana - Morphin - Codein - Heroin - Nồng độ ngưỡng để phát hiện các chất gây nghiện như sau: MOP 300ng/ml, AMP 500ng/ml, THC 50ng/ml, COD 300ng/ml, HER 10ng/ml - Độ nhạy ≥ 99%; Độ đặc hiệu≥ 99%; Độ chính xác ≥ 99% - Đạt tiêu chuẩn ISO
44 | PP2500619655 | Test Chlamydia | Test | 300 | Bao/1 test
45 | PP2500619656 | Test Giang mai | Test | 1000 | - Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. - Độ nhạy: ≥ 99%. - Độ đặc hiệu: ≥ 99%. - Độ chính xác: ≥ 99%. - Ngưỡng phát hiện : 2ng/ml - Độ lặp lại : 100 %. - Độ ổn định: 100% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016
46 | PP2500619657 | Test HBsAg | Test | 500 | Bao/1 test
47 | PP2500619658 | Xét nghiệm in vitro phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 ở người | Test | 1000 | Phát hiện định tính các kháng thể HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết tương/huyết thanh ở người để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm HIV-1 &2
48 | PP2500619659 | Bộ nhuộm Gram | Bộ | 6 | Bộ 4 chai 250ml
49 | PP2500619660 | Huyết áp người lớn | Bộ | 10 | Huyết áp kế khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg. Đồng hồ đo áp lực có kim định vị mức số 0,vòng hơi được làm bằng vải mai viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh. Hoặc cấu hình tương đương.
50 | PP2500619661 | Khẩu trang y tế người lớn | Cái | 10000 | 4 lớp kháng khuẩn
51 | PP2500619662 | Khí Oxy | Bình | 12 | Oxy bình 10 lít
52 | PP2500619663 | Kính bảo hộ bảo vệ mắt | Cái | 10000 | Kính trong suốt, nhìn rõ
53 | PP2500619664 | Lam kính | Hộp | 400 | Lam kính 7102 , lam trơn, 72 miếng/ hộp
54 | PP2500619665 | Lamen | Hộp | 300 | Kích thước 22x22mm; Hộp 100 cái
55 | PP2500619666 | Nước cất 2 lần | Lít | 600 | Nước cất 2 lần, can 30 lít
56 | PP2500619667 | Ống nghe | Cái | 10 | Mặt nghe gồm chuông và màng nghe được thiết kế 2 mặt ống nghe 2 tai làm bằng đồng thau dây chữ Y làm bằng nhựa. Hoặc cấu hình tương đương.
57 | PP2500619668 | Thuốc nhuộm bao | Lọ | 80 | (Trypan Blue 0.06%/0.6mg), 1ml Hộp 5 lọ x 1ml
58 | PP2500619669 | Vòng nhận dạng bệnh nhân | Cái | 15000 | - Màu: xanh dương, đỏ, vàng - Loại nút bấm: nhựa cố định, dùng 1 lần - Chất liệu: PVC (Vinyl)