## Sheet2
Phụ lục 1 - Yêu cầu thông số kỹ thuật Đính kèm Chương V E-HSMT Gói thầu số 3: Hóa chất sử dụng cho các máy xét nghiệm (gồm 8 phần, 50 mặt hàng)
STT theo E-HSMT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật
1 | PP2500619696 | Phần 1. Hóa chất sử dụng cho Máy phân tích huyết học tự động 22 thông số so với 3 thành phần bạch cầu, Hiệu máy : ADIVA@360, Nhà SX: Siemens, Nước SX: Đức
1.1 |  | Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học Diluent | Thùng | 100 | Thành phần: Natri clorua, Chất đệm, Chất bảo quản, Chất ổn định, Nước không có ion .Thùng 20 lít
1.2 |  | Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học Lyse | Chai | 50 | Thành phần: Chất hoạt động bề mặt, Bộ đệm, Chất bảo quản, Chất ổn định, Nước không có ion. Chai 1 lít
1.3 |  | Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học Cleaner | Chai | 25 | Thành phần: Chất tẩy rửa, Chất đệm, Chất bảo quản, Chất ổn định, Nước không có ion. Chai 1 lít
1.4 |  | Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học Hematology Control 3-Level | Hộp | 28 | QC dùng cho Máy huyết học ADVIA 360. Hộp 3x3ml
2 | PP2500619697 | Phần 2. Hóa chất sử dụng cho Máy phân tích nước tiểu, Hiệu máy : Clinitek Status+, Nhà SX: SIEMENS, Nước SX: Anh
|  | Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu | Test | 33000 | 10 thông số xét nghiệm của que thử nước tiểu bao gồm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen.
3 | PP2500619698 | Phần 3. Hóa chất sử dụng cho Máy xét nghiệm HBA1C, Hiệu máy : Quo-Lab, Nhà SX: EKF Diagnostic GmbH, Nước SX: Đức
|  | Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm HbA1C | Test | 1500 | Thành phần 1 kit test: Ammonium Chloride, Sodium, Deoxycholate Monohydrate, Sodium Azide: hàm lượng phù hợp Nước, Boronate conjugate. Hộp 50 Test
4 | PP2500619699 | Phần 4. Hóa chất sử dụng cho Máy sinh hóa tự động 400 test/giờ, Hiệu máy : BX4000, Nhà SX: DIASYS DIAGNOSTIC SYSTEMS GmbH, Nước SX: Đức
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Glucose | Hộp | 50 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu.R1: 4 x 57,8ml; R2: 3 x 26,5ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa ASAT (GOT) | Hộp | 60 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng ASAT (GOT) trong huyết thanh hoặc huyết tương R1: 6 x 25ml; R2: 6 x 9,2ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa ALAT (GPT) | Hộp | 60 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng ALAT (GPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương. R1: 6 x 25ml; R2: 6 x 9,2ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Gamma-GT | Hộp | 25 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Gamma-glutamyltransferase (Gamma-GT) trong huyết thanh hoặc huyết tương. R1: 4 x 57,8ml; R2: 3 x 26,5ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Urea | Hộp | 50 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Urea trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. R1: 4 x 57,8ml; R2: 3 x 26,5ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Creatinine | Hộp | 50 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu theo phương pháp Jaffé. R1: 6 x 32,8ml; R2: 6 x 11,7ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Uric Acid | Hộp | 6 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. R1: 6 x 32,8ml; R2: 6 x 11,7ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Protein | Hộp | 3 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương R1: 196.8 mL, R2: 70.2 mL
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Cholesterol | Hộp | 12 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương R1: 4x59.4ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Triglycerides | Hộp | 40 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh hoặc huyết tương R1: 4x59.4ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa HDL-C | Hộp | 9 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Cholesterol Lipoprotein mật độ cao (HDL-C) trong huyết thanh hoặc huyết tương R1: 6 x 32,8ml; R2: 6 x 11,7ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Calcium | Hộp | 9 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng Calcium trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu R1: 6x32.8ml; R2: 6x11.7ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa TruLab N | Hộp | 25 | Chất kiểm chứng mức bệnh lý cho nhiều loại xét nghiệm thường quy 6 x 5ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa TruLab P | Hộp | 25 | Chất kiểm chứng mức bệnh lý cho nhiều loại xét nghiệm thường quy 6 x 5ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa TruLab U | Hộp | 15 | Chất hiệu chuẩn 1 mức cho nhiều loại xét nghiệm thường quy 6 x 3ml
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Wash Solution No. 9 | Hộp | 40 | Nước rửa sử dụng cho máy sinh hóa 500ml x 1
|  | Hóa chất dùng cho máy phân tích sinh hóa Wash Solution No. 3 | Hộp | 40 | Nước rửa sử dụng cho máy sinh hóa 500ml x 1
5 | PP2500619700 | Phần 5. Hóa chất sử dụng cho Máy xét nghiệm huyết học tự động, Hiệu máy : Mythic 22, Nhà SX: Orphee/ BIT Analytical Instruments GmbH, Nước SX: Đức
|  | IIVD pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | ml | 600000 | *Dung dịch đẳng trương dùng để pha loãng mẫu máu trước khi xét nghiệm và để duy trì môi trường thích hợp trong quá trình xét nghiệm trên máy phân tích huyết học. Dùng kèm với hóa chất ly giải, dung dịch rửa. *Các thành phần hoạt động trong hóa chất: -2-phenoxyethanol0.022% -Đệm -Natriclorua -Kaliclorua -EDTA -Chất ổn định - Chất tẩy rửa Quy cách :10 lít/hộp
|  | IVD ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học | ml | 30000 | *Dùng để ly giải hồng cầu để giải phóng hemoglobin để cho phép xét nghiệm hemoglobin xa hơn trên các máy phân tích huyết học. Nó có thể phá vỡ màng tế bào của hồng cầu và giải phóng các chất trong tế bào để chuẩn bị cho quá trình phân tích tiếp theo. Dùng kèm với dung dịch rửa, diluent. *Chứa các chất hoạt động bề mặt có tác dụng ly giải các tế bào hồng cầu và các chất bảo vệ bạch cầu giúp bảo vệ trạng thái của bạch cầu để cho phép sự biệt hóa các thành phần bạch cầu. *Các thành phần hoạt động trong hóa chất: - Muối kiềm - Hệ thống đệm - Hỗn hợp của chất tẩy rửa ion (amoni bậc bốn) và không ion - Chất chelating hemoglobin - Chất bảo quản và các yếu tố bảo vệ bạch cầu Quy cách :500 ml/chai
|  | IVD rửa dùng cho máy huyết học | ml | 60000 | *Dung dịch dùng để loại bỏ các chất còn sót lại của vật liệu sinh học khỏi hệ thống đo lường của máy phân tích huyết học. Dùng kèm với hóa chất ly giải, diluent. *Chứa chất hoạt động bề mặt và một enzyme có thể hòa tan và loại bỏ các hạt hữu cơ lớn. *Các thành phần hoạt động của hóa chất: - Chất tẩy rửa: 0.17% - Savinase: 0.23% - Đệm - Natri clorua - Chất bảo quản - Chất ổn định Quy cách :1 lít/chai
|  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học | ml | 36 | *Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức cho máy xét nghiệm huyết học tự động hoặc bán tự động dùng nguyên lý trở kháng. *Thành phần: erythrocyte người, leukocytes và tiểu cầu động vật có vú trong môi trường giống huyết tương cùng chất bảo quản. Quy cách :2 x 3 ml (L), 2 x 3 ml (N), 2 x 3 ml (H)
6 | PP2500619701 | Phần 6. Hóa chất sử dụng cho Máy xét nghiệm nước tiểu tự động, Hiệu máy : Aution Eleven AE-4020, Nhà SX: Arkray, Nước SX: Philippines
|  | Que thử nước tiểu 10 thông số | Test | 1200 | Que thử nước tiểu 10 thông số tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm nước tiểu PU-4010, AE-4020 và AX-4060 của hãng Arkray Quy cách :100 test/hộp
7 | PP2500619702 | Phần 7. Hóa chất sử dụng cho Máy xét nghiệm sinh hóa tự động , Hiệu máy : Selectra Mach 5, Nhà SX: Elitech, Nước SX: Hà lan
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT | ml | 800 | *) Hoá chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng alanin aminotransferase (ALT) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. *) Quy cách: R1: 4x85ml + R2: 4x26ml *) Dải đo: 10-450 U/L *) Thành phần gồm: - Hóa chất 1: R1 Tris buffer, pH 7.50 (30°C) L-alanine: 680 mmol/L LDH: ≥2000 U/L Sodium azide: <0.1% khối lượng/khối lượng - Hóa chất 2: R2 Alpha-ketoglutarate: 97 mmol/L NADH: 1,1 mmol/L Sodium azide: <0.1% khối lượng/khối lượng R1: 4x85ml + R2: 4x26ml
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST/GOT | ml | 800 | *) Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach *) Quy cách: R1 : 4 x 85 mL R2 : 4 x 26 mL *) Dải đo: 10.0 - 450.0 U/L (0.17-7.50 μkat/L) *) Thành phần: Hóa chất 1: R1 Tris buffer, pH 7.80 (30°C) L-Aspartate: 330 mmol/L LDH ≥ 2000 U/L MDH ≥ 1000 U/L Sodium azide < 0.1 % (khối lượng/khối lượng) Hóa chất 2: R2 α-Ketoglutarate: 78 mmol/L NADH: 1.1 mmol/L Sodium azide < 0.1 % (khối lượng/khối lượng) R1 : 4 x 85 mL R2 : 4 x 26 mL
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Direct Bilirubin | ml | 70 | *) Hoá chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng direct bilirubin trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. *) Quy cách: R1 : 4 x 26 mL R2 : 4 x 8 mL *) Dải đo: 0.08 - 10.50 mg/dL (1.4 - 179.6 μmol/L) *)Thành phần Hóa chất 1: R1 Sulphanilic acid: 29 mmol/L Hóa chất 2: R2 Sodium nitrite: 11 mmol/L R1 : 4 x 26 mL + R2 : 4 x 8 mL
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Total Bilirubin | ml | 70 | *) Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng total bilirubin trong mẫu huyết thanh và huyết tương người ở người lớn và trẻ em trên 10 ngày trên máy phân tích dòng Selectra Mach. *) Quy cách: R1 : 4 x 26 mL R2 : 4 x 8 mL *) Dải đo: 0.25 - 25.00 mg/dL (4.3 - 427.6 μmol/L) *) Thành phần: Hóa chất 1: R1 Sulphanilic acid: 29 mmol/L Cetrimide: 29 mmol/L Hóa chất 2: R2 Sodium nitrite: 11 mmol/L R1 : 4 x 26 mL R2 : 4 x 8 mL
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | ml | 50 | *) Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng canxi tổng trong các mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. *) Quy cách: R : 4 x 25 mL *) Dải đo: Huyết thanh/Huyết tương: 5.00-15.00 mg/dL (1.25-3.74 mmol/L) Nước tiểu: 1.50-18.00 mg/dL (0.37-4.49 mmol/L) *) Thành phần Hóa chất: R Good’s Buffer, pH 6.5 (20-25°C) Arsenazo III 200 μmol/L
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng total Cholesterol | ml | 540 | *) Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng total cholesterol trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. *) Quy cách: R : 6 x 90 mL *) Dải đo: 20-600 mg/dL (0.52-15.52 mmol/L) *) Thành phần Hóa chất: R Good's buffer, pH 6.7 Phenol: 24 mmol/L 4-Aminoantipyrine: 0.5 mmol/L Cholesterol esterase ≥ 180 U/L Cholesterol oxidase ≥ 200 U/L Peroxidase ≥ 1 000 U/L Sodium azide < 0.1 % (khối lượng/khối lượng) Đồng thời chứa chất hoạt động bề mặt và muối magiê để có hiệu suất tối ưu.
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | ml | 90 | *) Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng HDL cholesterol trong các mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. *) Quy cách: R1 : 3 x 22 mL R2 : 1 x 24 mL *) Dải đo: 5 - 200 mg/dL (0.13 - 5.17 mmol/L) *) Thành phần: - Hóa chất 1: R1 Buffer, pH 6.85 N-(2-Hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (HDAOS) ≥ 0.5 mmol/L Peroxidase ≥ 8 000 U/L Các hợp chất phospho vô cơ và hữu cơ - Hóa chất 2: R2 Buffer, pH 8.15 Cholesterol Oxidase ≥ 2 000 U/L Cholesterol Esterase ≥ 180 U/L Peroxidase ≥ 15 000 U/L 4-aminoantipyrine ≥ 2 mmol/L Chất hoạt động bề mặt 0.6 % Sodium azide < 0.1 % (khối lượng/khối lượng) Cũng chứa ascorbate oxidase để đạt hiệu quả tối ưu.
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | ml | 570 | *) Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng creatinine trong các mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. *) Quy cách: R1 : 4 x 69 mL R2 : 4 x 26 mL *) Dải đo: - Huyết thanh/Huyết tương: 0.25 - 30.00 mg/dL (22 - 2 652 μmol/L) - Nước tiểu: 5 - 450 mg/dL (0.4 - 39.8 mmol/L) *) Thành phần: - Hóa chất 1: R1 Good’s buffer, pH 7.5 EHSPT: 0.4 mmol/L Creatinase ≥ 10 000 U/L Sarcosine Oxidase ≥ 3 500 U/L - Hóa chất 2: R2 Good’s buffer, pH 7.5 Amino-4-Antipyrine: 2.95 mmol/L Creatininase ≥ 150 000 U/L Peroxidase ≥ 4 000 U/L Sodium azide < 0.1 % (khối lượng/khối lượng)
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT | ml | 100 | *) Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng gammaglutamyltransferase (γ-GT) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. *) Quy cách: R1 : 2 x 26 mL R2 : 2 x 8 mL *) Dải đo: 15.0 - 1 200.0 U/L (0.25-20.00 μkat/L) *) Thành phần Hóa chất 1: R1 Glycylglycine, pH 7.70 (37 °C): 138 mmol/L Sodium azide < 0.1 % (khối lượng/khối lượng) Hóa chất 2: R2 GLUPA-C: 23 mmol/L Sodium azide < 0.1 % (khối lượng/khối lượng)
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | ml | 1000 | *) Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng glucose trong các mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach. *) Quy cách: R : 6 x 90 mL *) Dải đo: 20.0- 400.0 mg/dL (1.11-22.20 mmol/L) *) Thành phần: Hóa chất: R Phosphate buffer, pH 7.4 Phenol: 10 mmol/L 4-Aminoantipyrine: 0.3 mmol/L Glucose Oxidase ≥ 10 000 U/L Peroxidase ≥ 700 U/L Sodium azide < 0.1 % (khối lượng/khối lượng)
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Total Protein | ml | 100 | *) Hóa chất chẩn đoán in vitro này dùng để xác định định lượng protein toàn phần (total protein) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích Dòng Selectra Mach. *) Quy cách: R : 8 x 25 mL *) Dải đo: 0.20 - 12.00 g/dL (2.0 - 120.0 g/L) *) Thành phần Hóa chất: R Copper sulfate: 6 mmol/L Sodium hydroxide: 490 mmol/L Ngoài ra còn chứa các muối iodide và tartrate để đạt hiệu quả tối ưu.
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | ml | 540 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglyceride trong các mẫu huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích dòng Selectra Mach; quy cách: R : 6 x 90 mL ; dải đo: 30 - 1000 mg/dL Thành phần gồm: Hóa chất : R -Good's buffer, pH 7.0 -p-Chlorophenol 2.7 mmol/L -ATP 3.15 mmol/L -Amino-4-antipyrine 0.31 mmol/L -Lipoprotein lipase ≥ 2 000 U/L -Glycerol kinase ≥ 500 U/L -Glycerol-3-phosphate oxidase ≥ 4000 U/L -Peroxidase ≥ 500 U/L -Sodium azide < 0.1 % (w/w) -Cũng chứa muối magiê, FAD và chất hoạt động bề mặt để có hiệu suất tối ưu
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | ml | 400 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea trong các mẫu huyết thanh và huyết tương, nước tiểu người trên máy phân tích dòng Selectra Mach; quy cách: R1 : 8 x 25 mL + R2 : 8 x 8 mL; Dải đo: -Huyết thanh/huyết tương: 10.0 - 300.0 mg/dL -Nước tiểu: 200-4500 mg/ dL Thành phần gồm: Hóa chất 1: R1 -Tris buffer, pH 7.60 (37 °C) -α-Ketoglutarate 9 mmol/L -Urease ≥ 8 100 U/L -GIDH ≥ 1 350 U/L -Sodium azide < 0.1 % (w/w) Hóa chất 2: R2 -NADH 1.3 mmol/L -Sodium azide < 0.1 % (w/w)
|  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | ml | 100 | Hóa chất xét nghiệm định lượng axit uric trong các mẫu huyết thanh và huyết tương, nước tiểu người trên máy phân tích dòng Selectra Mach; quy cách: R : 8 x 25 mL; Dải đo: -Huyết thanh/huyết tương: 2.00 - 25.00 mg/dL -Nước tiểu: 5.0 - 250.0 mg/dL Thành phần gồm: Hóa chất : R -Buffer pH 7.00 (20-25°C) -EHSPT 0.72 mmol/L -Amino-4-antipyrine 0.37 mmol/L -Uricase ≥ 150 U/L -Peroxidase ≥ 12 000 U/L -Sodium azide < 0.1 % (w/w)
|  | Dung dịch rửa | ml | 600 | Dung dịch dùng để rửa máy phân tích Dòng Selectra Mach Thành phần: - Dung dịch axit (pH 1,7
|  | Dung dịch rửa | ml | 300 | Dung dịch dùng để rửa máy phân tích Dòng Selectra Mach Thành phần: - Dung dịch natri hypoclorit kiềm
|  | Dung dịch rửa | ml | 1500 | Dung dịch rửa kim và cuvet của máy phân tích dòng Selectra Thành phần: - Sodium azide < 0.1 %(W/W) - Cũng chứa chất hoạt động bề mặt
|  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá | ml | 12 | Hoá chất hiệu chuẩn các xét nghiệm định lượng của Hệ thống lâm sàng ELITech được liệt kê trong bảng giá trị; Quy cách: 4 x 3 ml/hộp Thành phần: - Huyết thanh người đông khô có sử dụng các chất phụ gia hóa học/ sinh học. - Sodium azide < 0.1 % (khối lượng/khối lượng) - Nồng độ của từng chất phân tích để kiểm tra cụ thể theo từng lô.
|  | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá | ml | 100 | Hoá chất kiểm soát chất lượng việc thực hiện các xét nghiệm định lượng của Hệ thống lâm sàng ELITech được liệt kê trong bảng giá trị. Quy cách: 10 x 5 ml/hộp Thành phần: - Sản phẩm đông khô được bào chế từ huyết thanh người có sử dụng chất phụ gia hóa học và sinh học. - Nồng độ của từng chất phân tích để kiểm tra cụ thể theo từng lô.
|  | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hoá | ml | 100 | Hoá chất kiểm soát chất lượng việc thực hiện các xét nghiệm định lượng của Hệ thống lâm sàng ELITech được liệt kê trong bảng giá trị. Quy cách: 10 x 5 ml/hộp Thành phần: - Sản phẩm đông khô được bào chế từ huyết thanh người có sử dụng chất phụ gia hóa học và sinh học. - Nồng độ của từng chất phân tích để kiểm tra cụ thể theo từng lô.
8 | PP2500619703 | Phần 8. Hóa chất sử dụng cho Hệ thống phân tích Hemoglobin tự động, Hiệu máy : D-10, Nhà SX: Bio-rad, Nước SX: Singapore
|  | Bộ thuốc thử định lượng Hemoglobin | Test | 800 | *Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng hemoglobin A1c (mmol/mol theo IFCC và % theo NGSP) ở máu toàn phần của người bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) trao đổi ion trên D 10 Hemoglobin Testing System. *Bộ Thuốc thử bao gồm các vật tư cho 400 xét nghiệm: - 2 bộ Dung Dịch Đệm Rửa Giải 1. Mỗi chai chứa 2.000 mL dung dịch đệm Bis-Tris/Phosphate. Có chứa chất bảo quản natri azit < 0,05%. - 1 bộ Dung Dịch Đệm Rửa Giải 2. Mỗi chai chứa 1.000 mL dung dịch đệm Bis-Tris/Phosphate. Có chứa chất bảo quản natri azit < 0,05%. - 1 bộ Dung Dịch Rửa/Pha Loãng. Mỗi chai chứa 1.600 mL nước khử ion chứa chất bảo quản natri azit < 0,05%. - 1 Hộp Phân Tích. Hộp trao đổi cation (400 xét nghiệm), 4,0 mm ID x 40 mm. - Đĩa Mềm có thông số chương trình “Cập Nhật Bộ Thuốc thử” D 10 Hemoglobin A1c. - CD-ROM có thông số chương trình “Cập Nhật Bộ Thuốc thử” D 10 Hemoglobin A1c. - Bộ Chất Hiệu Chuẩn/Chất Pha Loãng: gồm 3 lọ chất hiệu chuẩn mức 1, 3 lọ chất hiệu chuẩn mức 2 và 1 lọ chất pha loãng. Các lọ chất hiệu chuẩn có chứa dịch máu tan của hồng cầu người ở dạng đông khô với gentamicin, tobramycin và EDTA làm chất bảo quản. Lọ pha loãng chất hiệu chuẩn chứa 100 mL nước khử ion chứa chất bảo quản natri azit <0.05% - Chất Mồi Máu Toàn Phần. Mỗi lọ chứa dịch máu tan của hồng cầu người ở dạng đông khô với gentamicin, tobramycin và EDTA làm chất bảo quản. - Lọ Mẫu. 50 lọ micro bằng polypropylene có nắp chọc, 1,5 mL. - 1 cuộn giấy in nhiệt. * Phạm vi báo cáo: - % HbA1c theo NGSP: 3.9 - 18.8 - mmol/mol HbA1c theo IFCC: 19 -182
|  | Vật liệu kiểm soát mức 1, mức 2 xét nghiệm định lượng Hemoglobin (Total Glycated), Hemoglobin (Total), Hemoglobin A1, Hemoglobin A1C, Hemoglobin F | ml | 6 | * Hóa chất kiểm soát chất lượng được sử dụng trong xác định định lượng HbA1c. Hai mức độ Quy cách: Control L: 3 x 0.5 mL; Control H: 3 x 0.5 mL Thành phần: - Sản phẩm dạng đông khô được chuẩn bị từ máu toàn phần người.