# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua ô xy y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên năm 2026-2027;

- Tên dự toán mua sắm: Mua ô xy y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên năm 2026-2027;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Địa chỉ: Ngõ 10, đường Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

-	Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng hàng hóa, thiết bị: hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng (nếu có yêu cầu)

-	Thời gian giao hàng: Giao hàng nhiều lần, trong vòng 72 giờ sau khi có yêu cầu của bên mua (bằng E-mail hoặc điện thoại)

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại.

- Nhà thầu cam kết cung cấp bồn chứa chuyên dụng, Giấy kiểm định bồn chứa, các thiết bị áp lực khác theo bồn chứa và được kết nối với Hệ thống Oxy trung tâm của Bệnh viện. Có quy trình sang chiết từ xe sang bồn lỏng, có quy trình xử lý sự cố trung tâm oxy bồn lỏng.

- Nhà thầu cam kết cho Bệnh viện mượn sử dụng miễn phí trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng như sau:

+ Cho Bệnh viện mượn vỏ chai chứa khí y tế, các chai đã được kiểm định và số lượng theo nhu cầu sử dụng của bệnh viện.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Tên mời thầu | Đơn vị | Khối lượng mời thầu | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oxy lỏng | Kg | 900.000 | Đóng trong bồn chuyên dụng | - Độ tinh khiết ≥ 99,5% - Đóng trong bồn và được vận chuyển bằng xe chuyên dụng - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất hoặc tương đương |
| 2 | Khí Oxy bình 40 lít | Bình | 2.900 | Bình 40 lít | - Độ tinh khiết ≥ 99,5% - Đóng trong bình 40 lít - Áp suất nạp 150 atm - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất hoặc tương đương |
| 3 | Khí Oxy bình 10 lít | Bình | 5.200 | Bình 10 lít | - Độ tinh khiết ≥ 99,5% - Đóng trong bình 10 lít - Áp suất nạp 135 atm - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất hoặc tương đương |
| 4 | Khí CO2 bình 40 lít | Bình | 150 | Bình 40 lít | - Độ tinh khiết ≥ 99,9% - Đóng trong bình 40 lít - Lượng nạp: 25 kg - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất hoặc tương đương |
| 5 | Khí CO2 bình 10 lít | Bình | 800 | Bình 10 lít | - Độ tinh khiết ≥ 99,9% - Đóng trong bình 10 lít - Lượng nạp: 5 kg - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất hoặc tương đương |
| 6 | Khí dùng cho thiết bị phát tia Plasma lạnh | Bình | 300 | Bình 8 lít | * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995% - H2O < 3 ppm; N2 < 5 ppm; Oxygen < 2ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm) - Kích thước bao gồm nắp: 159 x 8 x 730 (mm) - Áp suất an toàn của bình chứa: 225 Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130bar - Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm - Giao diện nối điện tử: HDMI hoặc tương đương - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và ISO 13485 - Cam kết cho Bệnh viện mượn Thiết bị plasma lạnh và vỏ bình chứa khí trong quá trình sử dụng. |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

# 4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.