# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói số 1: Mua sắm hóa chất xét nghiệm sử dụng trong 12 tháng giai đoạn năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, qua mạng trong nước

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng/ Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy huyết học Z3 CRP |  |  |  |
| 1.1 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Thành phần dung dịch pha loãng: Sodium chloride (0.3%-0.6%) N - (2-acetylamino) iminodiacetic acid（0.1%-0.2%）và sodium pyridinthione(0.001%-0.03%). Ổn định trong 24 tháng ở nhiệt độ 4-30℃ - Thuốc thử không chứa xyanua để xét nghiệm HGB Can/ 20 Lít - Sử dụng cho máy Máy huyết học Z3 CRP - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Can | 40 |
| 1.2 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 - Thành phần dung dịch rửa NaCIO (>5%) Ổn định ở nhiệt độ 4-30℃ Hộp/ 2 lọ x 50ml - Sử dụng cho máy Máy huyết học Z3 CRP - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 4 |
| 1.3 | Dung dịch li giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Thành phần dung dịch li giải: Dodecyl trimethylammonium chloride (2.0% ~ 3.5%), sodiumsulfate (0.2% ~ 0.6%) và succinic acid (0.3% ~1.2%)Bảo quản và hạn sử dụng:Ổn định trong 24 tháng ở nhiệt độ 4-30℃- Thuốc thử không chứa xyanua để xét nghiệm HGBLọ 500ml - Sử dụng cho máy Máy huyết học Z3 CRP -Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Lọ | 26 |
| 2 | Máy huyết học MISPA COUNT X |  |  |  |
| 2.1 | Hóa chất li giải bạch cầu | Thuốc thử có chức năng phân giải tế bào phục vụ đếm số lượng và chênh lệch tế bào bạch cầu và đo lường huyết tố trong máy phân tích huyết học 3 thành phần Thành phần: +Quaternary ammonium salts - < 50 g/L +Non-ionic surfactants - < 1.3-3.5 g/L +2-Propanol - 0.1 - 3.5mL/L -Sử dụng cho Máy huyết học Mispa Count X Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Chai | 14 |
| 2.2 | Hóa chất đếm và xác định kích thước tế bào máu | Thuốc thử được dùng để đếm và xác định kích cỡ tế bào máu trong máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu Thành phần: +Buffering agents: 4 - 8 g/L +Conductive salts 0.5 - 3 g/L +Anti fungal&Anti bacterial agent 0.4 - 1.5 g/L - -Sử dụng cho Máy huyết học Mispa Count X -Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Can | 10 |
| 2.3 | Hóa chất rửa đường ống | Thuốc thử có chức năng làm sạch đường ống của máy phân tích huyết học 3 thành phầnThành phần:+ Sodium chloride 3.0 - 5.5 g/L+ Sodium sulphate anhydrous 7.5 - 11.5 g/L+ Buffering agents 1.0 - 3.0 g/L+ Non ionic surfactant 5.0 - 8.0 g/L+ Anti fungal & anti bacterial agent 0.8 - 2.5 g/L -Sử dụng cho Máy huyết học Mispa Count X - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Chai | 14 |
| 2.4 | Dung dịch rửa kim | Thuốc thử có chức năng làm sạch định kỳ đầu lấy mẫu trong máy phân tích huyết học 3 thành phần Thành phần: +Surfactant > 2.0 g/L +Sodium hypochlorite > 0.5-6.5g/L +Sodium chloride > 8.5 g/L - Sử dụng cho Máy huyết học Mispa Count X Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 2 |
| 2.5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng huyết học | Thuốc thử có chức năng làm sạch hàng ngày máy phân tích huyết học 3 thành phần Thành phần: Proteolytic enzyme 3.0 - 10 g/L Substrate 0.3 - 1.5 g/L Sodium chloride 3.0 - 5.0 g/L Buffering agents 1.0 - 4.0 g/L Anti fungal& Anti bacterial agent 0.5 -2.5 g/L - Sử dụng cho Máy huyết học Mispa Count X Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 1 |
| 3 | Hóa chất dùng cho máy sinh hóa TC MATRIX |  |  |  |
| 3.1 | Hóa chất định lượng AST/GOT (SGOT) | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của SGOT trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: + Tris Buffer (pH 7.8) : 88 mmol/L + MDH > 900 U/L + LDH > 1500 U/L - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 6 |
| 3.2 | Hóa chất định lượngALT/GPT ( SGPT) | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của SGPT trong huyết thanh hoặc huyết tươngThành phần: + Tris Buffer (pH 7.5) :110 mmol/L + L-Alanine: 600 mmol/L + LDH >1500 U/L+ α -ketoglutarate:16 mmol/L+ NADH: 0.24 mmol/L - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 6 |
| 3.3 | Hóa chất định lượng Bun Urea (máu) | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của Ure trong huyết thanh hoặc huyết tương, nước tiểu Thành phần: + Buffer (pH 7.6): 100 mmol/L + ADP:0.7 mmol/L + α-ketoglutarate:9.0 mmol/L + GLDH >1100 U/L + Urease >6500 U/L +NADH :0.25 mmol/L + 2-Oxoglutarate :5 mmol/L Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 6 |
| 3.4 | Hóa chất định lượng Creatinine (máu) CREATININ | Thuốc thử dùng để định lượng Creatinine trong huyết thanh hoặc nước tiểu Thành phần: Creatinine Base Reagent: Imidazole (pH 6.7) 125 mmol/L Sodium hydroxide 300 mmol/L Sodium Phosphate 25 mmol/L Creatinine Dye Reagent: Picric acid 8.73 mmol/L Surfactant" - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 6 |
| 3.5 | Hoá chất sinh hoá định lượng Albumin trong máu (Albumin) | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của Albumin trong huyết thanh hoặc huyết tươngThành phần:+ Succinate Buffer (pH 4.20): 75 mmol/L+ Bromocresol green :0.14 g/L - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 1 |
| 3.6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa Total Protein( Total protein) | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của total protein trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: + Potassium Iodide :6 mmol/L + Potassium sodium tartarate :21 mmol/L + Copper Sulphate:6 mmol/L + Sodium hydroxide :58 mmol/L -Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 2 |
| 3.7 | Hóa chất định lượng T Bilirubin Toàn phần | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của Bilirubin trong huyết thanh ,huyết tương Thành phần: + Sulfanilic acid: 28.9 mmol/L + TAB: 9 mmol/L + Preservatives and stabilizers - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 2 |
| 3.8 | Hóa chất định lượng D Bilirubin Trực tiếp | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của Bilirubin trong huyết thanh ,huyết tương Thành phần: Direct Bilirubin Reagent:+ Sulfanilic acid: 28.9 mmol/L+ Hydrochloric acid: 165 mmol/L+ Preservatives and stabilizers Direct Bilirubin Activator -Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA | Hộp | 2 |
| 3.9 | Hoá chất sinh hoá định lượng CHOLESTEROL trong máu | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của Cholesterol trong huyết thanh ,huyết tương Thành phần: +Pipes bufer: 50 mmol/L + Phenol: 24 mmol/L + Sodium chlate: 0.5 mmol/L +Cholesterol esterase ≥ 180 U/L + Cholesterol oxidase ≥ 200 U/L + Peroxidase ≥ 1000 U/L +4- aminoantipyrine: 0.5 mmol/L - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 6 |
| 3.10 | Hóa chất định lượng Triglyceride trong máu | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của triglycerides trong huyết thanh hoặc huyết tươngThành phần:+ Pipes –buffer (pH 7.00):50 mmol/L + TOPS: 5.3 mmol/L+ Potassium ferrocynate: 10 mmol/L + Magnesium salt:17 mmol/L+ 4-Aminoanyipyrine:0.9 mmol/L + ATP :3.15 mmol/L + Lipoprotein lipase ≥1800 U/L + Glycerol Kinase ≥ 450 U/L + Glycerol-3-phosphate oxidase ≥ 3500 U/L + Peroxidase ≥ 450 U/L - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 6 |
| 3.11 | Cholesterol HDL Direct | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của HDL-Cholesterol trong huyết thanh Thành phần: + N—Ethyl-N-(3-methylphenyl) + N’succinylethyenediame(EMSE) + Cholesterol Oxidase + 4-Aminoantipyrin(4-AA) - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 8 |
| 3.12 | Thuốc thử định lượngLDL-C direct | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của LDL-Cholesterol trong huyết thanh,huyết tươngThành phần: LDL-C direct R1:+ HSDA :1 mmol/L + Good’s buffer: pH 6.3LDL-C direct R2:+ Cholesterol esterase :2.0 U/mL+ Cholesterol oxidase:1.0 mmol/L+ 4-Aminoantipyrin :2.5 mmol/L + Good’s buffer pH 6.3 - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 8 |
| 3.13 | Hoá chất sinh hoá định lượng GLUCOSE trong máu | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của glucose trong huyết thanh hoặc huyết tương. Thành phần: + Tris Buffer: 92 mmol/L + Phenol: 0.3 mmol/L + Glucose oxidase:15000 U/L + 4- Aminophenazone :2.6 mmol/L - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 6 |
| 3.14 | Hóa chất định lượng Amylase (máu) | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của Amylase trong huyết thanh ,huyết tương và nước tiểu Thành phần: + MES Buffer 50 mmol/L + CNPG3 2.27 mmol/L + Calcium chloride 60 mmol/L + Sodium chloride 70 mmol/L + Activator 900 mmol/L - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 2 |
| 3.15 | Hóa chất định lượng Acid Uric | Thuốc thử này được dùng để xác định định lượng trong ống nghiệm của Uric trong huyết thanh hoặc huyết tương, nước tiểuThành phần:+ EHSPT :0.72 mmol/L Phosphate Buffer (pH 7.0) :100 mmol/L Ferrocynide: 0.03 mmol/L Amino -4-antipyrine :0.37 mmol/L Peroxidase ≥ 12000 U/L Uricase > 150 U/L Sodium Azide < 0.1% - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 1 |
| 3.16 | Dung dịch rửa (acid) | Để làm sạch các ống phản ứng,…sử dụng cho nhiều dòng máy xét nghiệm sinh hóa. Tác nhân axit và chất hoạt động bề mặt có trong dung dịch rửa axit sẽ làm sạch protein và cặn bẩn tích tụ trên thành ống phản ứng và đường ống dẫn. - Dùng cho máy sinh hóa Randox RX - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | LỌ | 6 |
| 3.17 | Dung dịch rửa | Thuốc thử này được dùng để làm sạch và bảo dưỡng cuvet phản ứng và các đầu dò hút của máy xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Dung dịch Alkaline Chất ổn định Chất bảo quản. - Dùng cho máy sinh hóa Randox RX - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016,CE, FDA. | CHAI | 6 |
| 4 | Hóa chất chạy nội kiểm 2 mức (N, P), Hóa chất Nội kiểm 3 mức (L, N, H) và hóa chất Multicalibrator |  |  |  |
| 4.1 | Chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hoá (mức thường) N | Là huyết thanh người được thử nghiệm để sử dụng kiểm tra kiểm soát chất lượng các xét nghiệm hóa học lâm sàng phù hợp với quy trình thủ công và máy xét nghiệm tự động. Quy cách: 1x 5 mL - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 9 |
| 4.2 | Chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hoá (mức cao) P | Là huyết thanh người được thử nghiệm để sử dụng kiểm tra kiểm soát chất lượng các xét nghiệm hóa học lâm sàng phù hợp với quy trình thủ công và máy xét nghiệm tự động. Quy cách: 1x 5 mL | Hộp | 9 |
| 4.3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa | Là huyết thanh hiệu chuẩn dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm hóa học lâm sàng phù hợp với quy trình thủ công và máy phân tích tự động - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Hộp | 9 |
| 4.4 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học 3 mức cao( L,N,H) | Thành phần:Hồng cầu người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản.Quy cách: Bộ 3 Lọ x 2,5 ml. Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, FDA. | Bộ | 8 |
| 5 | Hóa chất chạy ngoại kiểm sinh hóa, huyết học |  |  |  |
| 5.1 | Chương trình ngoại kiểm sinh hóa máu | - Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. - Có bài báo cáo phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. - Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO,CE, FDA, TCCS | Hộp | 2 |
| 5.2 | Chương trình ngoại kiểm huyết học | - Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. - Có bài báo cáo phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. -Đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO, CE, FDA, TCCS | Hộp | 4 |
| 6 | Hóa chất chạy máy miễn dịch huỳnh quang |  |  |  |
| 6.1 | Test định lượng HbA1c trong máu sử dụng với máy miễn dịch huỳnh quang | Xét nghiệm dùng để đo định lượng Hemoglobin A1C trong mẫu máu toàn phần của người. - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 4% - 14.5% - Ngưỡng phát hiện (LoD): 4% - Mẫu phẩm: Máu toàn phần - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: bilirubin 0.2 mg/mL, triglycerides 10.0 mg/mL,... - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng" Hộp/ 25 test - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016,CE, FDA | Test | 125 |
| 6.2 | Test định lượng CRP trong máu sử dụng với máy miễn dịch huỳnh quang | Xét nghiệm định lượng C- Reactive Protein (CRP) với mục đích hỗ trợ dự đoán các bệnh tim mạch trong tương lai, cũng như chẩn đoán nhiễm trùng và viêm nhiễm - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 0.5 -200 mg/L - Ngưỡng phát hiện: 0.5 mg/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: albumin ở người: 110 mg/mL; bilirubin: 6 mg/mL; hemoglobin: 10 mg/mL; cholesterol: 5 mg/mL; triglycerides: 15 mg/mL. - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 thángHộp/ 25 test - Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO 13485: 2016,CE, FDA. | Test | 400 |

Ghi chú:

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật  đúng với đặc tính kỹ thuật mà chủ đầu tư đã đưa ra.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

- Do yêu cầu đảm bảo an toàn, tính toàn vẹn thiết bị và kết quả chuyên môn, Chủ đầu tư yêu cầu trong suốt quá trình cung cấp và sử dụng hàng hóa, nhà thầu không được thực hiện bất kỳ hình thức can thiệp nào vào thiết bị, bao gồm: mở máy, thay đổi thông số kỹ thuật, cài đặt phần mềm, điều chỉnh chương trình vận hành,… nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm cài đặt hóa chất cho máy và đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành cho cán bộ của Chủ đầu tư về quy trình sử dụng, vận hành hóa chất trên thiết bị hiện có theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị và kết quả chuyên môn.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa

+ Các cam kết

+ Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

+ Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/ tài liệu kỹ thuật…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1, bảng 2 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Yêu cầu nhà thầu cung cấp hàng mẫu để kiểm tra, thử nghiệm trên các thiết bị đã đưa ra trong Hồ sơ mời thầu khi nhà thầu được xếp hạng 1. Việc thực hiện kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong Hồ sơ mời thầu. Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp hàng mẫu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Chủ đầu tư có quyền loại hồ sơ dự thầu hoặc yêu cầu thay thế hàng mẫu khác, đồng thời không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc thử nghiệm.

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2 (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Tên, mã vật tư y tế theo quy định (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Gói số 1: Mua sắm hóa chất xét nghiệm sử dụng trong 12 tháng giai đoạn năm 2026-2027 của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.

5. Thời hạn giao hàng là không quá 3 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

8. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

9. Trong suốt quá trình cung cấp và sử dụng hàng hóa, nhà thầu không được thực hiện bất kỳ hình thức can thiệp nào vào thiết bị, bao gồm: mở máy, thay đổi thông số kỹ thuật, cài đặt phần mềm, điều chỉnh chương trình vận hành,… nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên. Trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong HSDT, chủ đầu tư có quyền không nghiệm thu, không thanh toán, yêu cầu khắc phục, phạt vi phạm và chấm dứt hợp đồng theo quy định.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)