# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu.

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu:

a. Khái quát về dự án:

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương).

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Nhóm dự án: Nhóm B.

- Loại công trình, cấp công trình:

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật: Cấp III.

+ Công trình giao thông: Cấp III.

+ Công trình dân dụng: Cấp II, III, IV.

+ Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Cấp III.

+ Công trình năng lượng (cấp điện): Cấp IV.

- Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: Từ 20 năm đến dưới 50 năm.

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo chống sạt lở bờ Nam sông Trà Khúc đoạn từ cầu Trà Khúc 1 đến Bến Tam Thương; tạo quỹ đất mở rộng không gian xây dựng công viên và hình thành công trình điểm nhấn; tạo không gian quảng trường nhằm khai thác lợi thế từ dòng sông Trà Khúc cho phát triển cảnh quan, du lịch, góp phần thiết lập không gian vui chơi, giải trí, tạo động lực phát triển đô thị.

7. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế

7.1. Quy mô

Đầu tư mới đoạn kè bờ với điểm đầu giáp cầu Trà Khúc 1, điểm cuối giáp tuyến đường Trường Sa có chiều dài 1.197,81m; cải tạo công viên Ba Tơ và đầu tư công viên ven sông đoạn phía Bắc đường Tôn đức Thắng, đường Bà Triệu; hình thành công trình điểm nhấn, quảng trường, hệ thống cây xanh cảnh quan, các lối đi và tiện ích phục vụ hoạt động vui chơi giải trí theo hồ sơ quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh và Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 của Chủ tịch ƯBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương). Các thông số kỹ thuật chủ yếu, tóm tắt như sau:

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đường giao thông |  |  |
| 1 | Tổng chiều dài | m | 1.169,15 |
| 2 | Loại đường |  | Phố nội bộ |
| 3 | Bề rộng nền đường | m | 14-15 |
| 4 | Bề rộng mặt đường | m | 9 |
| 5 | Bề rộng vỉa hè (mỗi bên) | m | 2-3 |
| 6 | Dốc ngang mặt đường | % | 2 |
| 7 | Dốc ngang vỉa hè | % | 1,5 |
| 8 | Tải trọng trục thiết kế | tấn | 10 |
| 9 | Tốc độ thiết kế | Km/h | 30 |
| 10 | Kết cấu mặt đường |  | Eyc>120Mpa |
| B | Kè bảo vệ |  |  |
| 1 | Loại công trình |  | Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 2 | Cấp công trình |  | III |
| 3 | Chiều dài tuyến | m | 1.197,81 |
| 4 | Chiều cao kè lớn nhất | m | 7,5 |
| 5 | Cao trình đỉnh kè | m | 7,80 - 8,00 |
| 6 | Cao trình gia cố chân kè | m | 2,00 |
| 7 | Bề rộng đỉnh kè | m | 3,80 |
| 8 | Công trình trên tuyến | m | 16,0 |
| C | Công trình dân dụng |  |  |
| I | Đài vọng cảnh |  |  |
| 1 | Qui mô xây dựng | năm | Vĩnh cữu (75 năm) |
| 2 | Diện tích xây dựng | m2 | Khoảng 350 |
| 3 | Kết cấu nhịp |  | Kết cấu nhịp lớn dạng khung, nhịp 50 - <100m |
| 4 | Tải trọng thiết kế |  | Hoạt tải người đi bộ 500 kg/m2 |
| II | Nhà dịch vụ |  |  |
| 1 | Diện tích xây dựng | m2 | 270 |
| 2 | Chiều cao xây dựng | m | 9,35 |
| III | Nhà vệ sinh |  |  |
| 1 | Diện tích xây dựng | m2 | 70 |
| IV | Sàn phun nước |  |  |
| 1 | Diện tích xây dựng: | m2 | 111 |
| D | Thoát nước |  | Theo quy hoạch |
| 1 | Thoát nước mưa |  | D300-D600-D800-D1000, B1500 |
| 2 | Thoát nước thải |  | HDPE D315 |
| E | San nền |  | Theo Quy hoạch |
| 1 | Thiết kế đắp đất san nền | ha | 11,56 |
| F | Cây xanh, cấp điện, cấp nước |  | Theo Quy hoạch |

7.2.  Diện tích quy hoạch: Khoảng 11,6 ha.

7.3. Giải pháp thiết kế:

7.3.1. Công trình giao thông:

7.3.1.1. Nền, mặt đường:

- Bình đồ, trắc dọc: Bình đồ tuân thủ theo quy hoạch được phê duyệt; trắc dọc đi qua các điểm có cao độ khống chế theo quy hoạch, vuốt nối với cao độ hiện trạng, đối với đoạn tuyến mở đường Bà Triệu bám theo cao độ mặt đường hiện trạng.

- Trắc ngang: Thiết kế với quy mô bề rộng nền, mặt đường theo giải pháp mặt cắt ngang nêu trên.

- Nền đường: Đối với nền đường đắp, trước khi đắp nền đường, nền tự nhiên được vét 30cm lớp hữu cơ trên cùng và được đắp trả lại bằng đất đồi đầm chặt K > 0,93 theo quy định. Nền đường được đắp từng lớp bằng đất, chiều dày mỗi lớp không quá 30cm, đầm chặt đạt K > 0,93, trên cùng đắp lớp đất đầm chặt K > 0,95 dày 50cm. Với đoạn nền đường đào, đào đến cao độ thiết kế, lu lèn nền đường tự nhiên đầm chặt K > 0,95, trường hợp nền đất tự nhiên không đảm bảo, tiến hành đào thay 30cm đất, đầm chặt K > 0,95.

- Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, cấp cao Al, Eyc > 120Mpa, gồm các lớp kết cấu lần lượt từ trên xuống như sau: Lớp BTNC12,5 dày 4cm; Lớp BTNC19 dày 5cm; Lớp móng trên cấp phối đá dăm loại 1 Dmax =25mm dày 15cm; Lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại 1 Dmax =37,5mm dày 15cm.

7.3.1.2. Bó vỉa dạng đứng bằng đá granite trên lớp bê tông M300 đá 1x2 dày 10cm; chiều cao bó vỉa 15cm, được thiết kế không cho xe thô sơ lên xuống và đảm bảo thoát nước mặt đường tốt.

7.3.1.3. Nút giao thông: Thiết kế nút giản đơn, giao cắt cùng mức, vuốt nối êm thuận, đảm bảo an toàn giao thông và thoát nước tốt, kết cấu mặt đường trong nút theo kết cấu mặt đường của tuyến đường; Nút giao N08 - Ngã 6 (Cuối dự án): Bố trí hệ thống vạch sơn, biển báo, đèn tín hiệu tuân thủ theo QCVN 41/2019. Sử dụng các đèn hiện trạng trên các đường Bà Triệu, đường Trường Sa và Quốc lộ 1A. Thiết kế đèn lắp mới trên đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Du và đường nhánh giao với đường Bà Triệu và đường Nguyễn Du.

7.3.1.4. Hệ thống an toàn giao thông: Hệ thống an toàn giao thông trên tuyến được thiết kế đảm bảo các yêu cầu quy định kỹ thuật theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

7.3.2. Cầu, Kênh, cống thoát nước:

- Cống hộp 1H(2,5x2,0)m: Tại vị trí cống hộp hiện hữu 1H(2,5x2,0)m làm mới để đấu nối thoát nước ra kè ven sông Trà Khúc. Thân cống đổ BTCT 25Mpa đá 1x2; móng thân cống bằng bê tông 12Mpa đá 2x4 dày 15cm.

- Cống hộp 4H(3,0x3,0)m: Thân cống đổ BTCT 25Mpa đá 1x2; móng thân cống bằng bê tông 12Mpa đá 2x4 dày 15 cm. Bố trí cửa van phai (300x300)cm.

- Xây dựng mới cầu đi bộ ngắm cảnh chiều dài khoảng 13m qua Kênh Bàu Cả:

+ Cầu thiết kế dạng khung BTCT.

+ Mặt cắt ngang cầu: B=4,2m

+ Bê tông thân cầu 30Mpa.

+ Mặt cầu lát đá granit.

- Kênh Bàu Cả: Đầu tư xây dựng kiên cố đoạn kênh từ sông Trà Khúc đến vị trí cách thượng lưu cống cống hộp 4H(3,0x3,0)m (xây mới trên đường Tôn Đức Thắng) khoảng 16m; đoạn kênh còn lại đến tiếp giáp đường Bà Triệu được phát quang nạo vét kênh hiện hữu. Kết cấu kênh đổ BTCT 25Mpa đá 1x2, dày 50cm. Đáy kênh bằng BTCT 25Mpa đá 1x2, dày 50cm. Hai bên trên phạm vi cơ kênh có gắn lan can.

7.3.3. Kè bảo vệ bờ:

- Đỉnh kè (kết hợp giao thông bộ): Cao trình đỉnh kè +(8,0 + 7,8)m; mặt kè bằng BTCT M300 đá 1x2, trên lát đá; bố trí lan can bảo vệ an toàn dọc đỉnh kè.

- Thân kè: Hình thức tường bản góc có sườn chống, kết cấu bằng BTCT M300 đá 1x2 đặt trên nền đất và hệ cọc bê tông cốt thép. Phía bên trong tường đắp cát và đắp đất đầm chặt K > 0,95; bên ngoài có kết hợp lăng thể đá đổ và rọ đá.

- Các hạng mục công trình thuộc kè: Kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

7.3.4. Công trình hạ tầng kỹ thuật:

7.3.4.1. San nền: Tổng diện tích san nền theo lô với tổng diện tích khoảng 3,67 ha (khuôn viên công viên hiện trạng chỉ thực hiện đào san bằng tại vị trí đồi thấp hiện trạng); tổng khối lượng đất đào khoảng 11.633 m³, khối lượng đất đắp khoảng 121.250 m³; Độ dốc san nền i>=0.4%, dốc ra các tuyến đường chính và dốc ra tuyến kè của dự án.

7.3.4.2. Thoát nước mưa:

Nước mưa thu gom bằng cửa thu trên các tuyến đường nội bộ và tuyến đường Tôn Đức Thắng, sử dụng cống tròn BTCT đúc sẵn có đường kính D(600- 1000) (riêng công qua đường sử dụng đường kính D300); công đặt dưới vỉa hè chịu tải trọng H10-X60, cống qua đường chịu tải trọng H30-XB80. Giếng thăm đổ bê tông đá 1x2 M200, đậy đan BTCT M250 đá 1x2; hố thu đổ bê tông đá 1x2 M250 đậy song chắn rác bằng gang.

7.3.4.3. Thoát nước thải:

Bố trí vị trí dự kiến trạm bơm nước thải tại mương Bàu Cả hiện trạng và bố trí tuyến ống thoát nước thải dọc theo đường Tôn Đức Thắng đến nút giao đường Trường Sa để chờ đấu nối dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải bờ Nam sông Trà Khúc để xử lý theo như quy hoạch được duyệt. Thoát nước thải sử dụng cống HDPE đường kính DN200 và DN300. Giếng thăm đổ bê tông đá 1x2 M200, đậy đan BTCT kết hợp đan gang định hình.

7.3.4.4. Cấp nước:

- Thiết kế di dời, hoàn trả đường ống cấp nước HDPE D315 hiện trạng trên đường Tôn Đức Thắng từ khu giếng bơm đến giáp đường Trường Sa theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Hệ thống nước cây: Thiết kế dọc các khu đất trồng cỏ. Nguồn cấp nước được lấy từ nguồn cấp nước của dự án, dẫn vào bể nước ngầm, bơm dẫn vào mạng lưới đường ống để tưới. Hệ thống tưới được điều khiển tự động. Đường ống cấp nước tưới sử dụng ống HDPE có đường kính D(50-76)mm.

- Bể nước phòng cháy chữa cháy và nhà đặt bơm:

+ Nguồn nước: Nước từ đường ống cấp nước hiện trạng nằm trên đường Bà Triệu được đấu nối trực tiếp vào mạng lưới đường ống của phạm vi dự án cấp đến các công trình sử dụng nước cũng như vào bể phòng cháy chữa cháy tập trung của dự án. Tuyến ống cấp nước chính và phân phối: Ống DI00/110 HDPE, dày 6,6mm. Tuyến ống được đấu nối thành mạng vòng và bố trí các trụ cứu hỏa D100mm, số lượng trụ: 14 trụ; Bố trí bể nước và máy bơm nước vào hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy.

+ Bể nước đặt ngầm kích thước (LxBxH)=( 10x10x2,45)m, kết cấu Bê tông cốt thép.

+ Nhà đặt bơm: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 7m2; chiều cao khoảng 2,8m, nền cao hơn cao độ ngoài nhà 0,15m, tường xây bao che hoàn thiện sơn nước, cửa khung nhôm cao cấp, kính cường lực. 02 bơm chữa cháy Q=10,0 (1/s), H=35m (01 bơm chạy điện, 01 bơm chạy dầu) và 01 bơm bù áp Q=5,0 (1/s), H=50m (chạy điện).

7.3.4.5. Bãi đỗ xe:

- Bãi đỗ ô tô: Lớp BTNC12,5 dày 4cm, lớp BTNC19 dày 5cm, lớp cấp phôi đá dăm loại 1 Dmax = 25mm dày 15cm, lóp câp phôi đá dăm loại 2 Dmax = 37,5mm dày 15cm, lớp đất đắp nền đường đầm chặt K>0,98 dày 50cm.

- Bãi đỗ xe máy: Lát đá granite tạo kiến trúc, bên dưới có lóp bê tông M200 dày 10cm.

7.3.4.6. Hồ nước cảnh quan: Thiết kế lại hồ cảnh quan, kết cấu BTCT, lát đá granite quanh thành.

7.3.4.7. Sân đường nội bộ: Lát đá granite các màu khác nhau tạo kiến trúc, bên dưới có lớp bê tông M200 dày 10cm.

7.3.4.8. Điện chiếu sáng: Nguồn điện đấu nối nổi vào tủ điện hạ thế của khu vực, đường dây chiếu sáng đi ngầm trong ống nhựa HDPE.

- Chiếu sáng tuyến đường Tôn Đức Thắng: Thiết kế chiếu sáng 01 bên, sử dụng trụ thép mạ kẽm, cần đèn vươn l,5m, chiều cao treo đèn khoảng 10 mét; Sử dụng đèn Led chiếu sáng đường phố, công suất tối thiểu 120W.

- Chiếu sáng đường dọc kè và khu vực tiếp giáp với đường Bà Triệu: Thiết kế chiếu sáng 01 bên, sử dụng trụ thép mạ kẽm, chiều cao treo đèn khoảng 8 mét; Sử dụng đèn Led chiếu sáng đường phố, công suất tối thiểu 80W.

- Chiếu sáng công viên: thiết kế chiếu sáng sử dụng trụ thép mạ kẽm, chiều cao treo đèn 06 mét, đèn Led chiếu sáng công suất tối thiểu 60W; bố trí các trụi chiếu sáng trang trí, đèn chiếu sáng thảm cỏ.... Bố trí các trụ đèn pha cao khoảng 20 mét, lắp 06 đèn Led công suất tối thiểu 280W để chiếu sáng khu vực.

7.3.4.9. Cây xanh công viên:

- Cây xanh hiện hữu tại Công viên Ba Tơ: Cơ bản giữ lại hệ thống cây xanh trong khu vực quy hoạch; thực hiện di dời một số cây xanh nằm trong các khu vực quảng trường, sân, đường nội bộ vào trong các khu vực mảng cỏ.

- Cây trồng mới: Cây trồng dọc theo các tuyến đi bộ: Cây Cọ Dầu (trồng cách khoảng 10m); Cây bóng mát: Giáng Hương, Lim Xẹt, Xà Cừ, Bàng Đài Loan, Long Não, Phượng Vỹ; Cây bóng mát có hoa: Lộc Vừng, Ngọc Lan, Hoa sứ, Chiếc sen, Osaka vàng, Osaka đỏ; Cây trang trí: cau bụi, tre, trúc, chuối rẻ quạt, Nguyệt quế, Hồng lộc...

7.3.5. Các hạng mục công trình dân dụng:

7.3.5.1. Nhà dịch vụ (bán cầu ánh sáng):

- Kiến trúc: Thiết kế khối nhà cao 01 tầng dạng bán cầu, diện tích xây dựng khoảng 270m2; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 400m2 (tầng lửng diện tích khoảng 130m2); chiều cao công trình 9,35m, nền cao hơn cao độ ngoài nhà 0,35m; nền, sàn lát gạch granite kích thước (800x800)mm; cửa đi thiết kế khung nhôm cao cấp, kính cường lực.

- Kết cấu: Kết cấu móng nông BTCT đặt trên nền tự nhiên, kết cấu bao che thiết kế dạng khung dàn không gian sử dụng thép ống, kết cấu tầng lửng thiết kế khung dầm thép I kết hợp sàn deck. Sử dụng bê tông M300, thép hình CCT38.

- Cấp điện: Nguồn cấp điện: Nguồn hạ thế 0.4kV cấp cho công trình được lấy từ trạm biến áp nằm trong khu vực dự án; Cáp nguồn là cáp ngầm 0.6/1 kv - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC luồn trong ống HPDE. Thiết bị điện: Các thiết bị điện phải được lựa chọn đảm bảo kỹ thuật, phù hợp với môi trường lắp đặt, kết hợp với yêu cầu mỹ thuật.

- Điều hòa không khí và thông gió: sử dụng hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Hệ thống chống sét đánh thẳng: Sử dụng hệ thống chống sét tia tiên đạo đặt trên mái. Kim có bán kính bảo vệ cấp 4, R=28m đặt cách mái 2m.

- Hệ thống điện nhẹ gồm: hệ thống mạng internet và hệ thống camera quan sát.

- Cấp thoát nước: Nguồn nước cấp cho khu nhà dịch vụ lấy từ hạ tầng cấp nước của dự án, đường ổng cấp nước sử dụng ống nhựa PPR, đường ống thoát nước sử dụng ống nhựa PVC. Thoát nước thải xí và âu tiểu được thu gom riêng dẫn về hố ga nước thải của khu vực.

7.3.5.2. Chiếu sáng mỹ thuật:

- Sử dụng đèn Led có khả năng tự đổi màu, lắp đặt bên trên Nhà dịch vụ (bán cầu ánh sáng). Sử dụng bộ điều khiển lập trình để tạo hiệu ứng ánh sáng cho hệ thống đèn Led này.

- Sử dụng đèn Led thanh, đèn Led dây... lắp đặt ngầm trên các lối đi, sử dụng bộ điều khiển lập trình để tạo hiệu ứng ánh sáng, tạo mỹ quan cho khu vực.

7.3.5.3. Đài vọng cảnh:

- Kiến trúc: Đài vọng cảnh được thiết kế với hình dạng mũi thuyền vươn ra sông Trà Khúc. Phạm vi vươn khoảng 13m tính từ mép bờ sông. Toàn bộ diện tích xây dựng khoảng 615 m2. Trong đó: phần đài quan sát 350m2 và lối đi 265m2. Đỉnh đài quan sát có cao độ +12,14m và được chuyển dốc xuống quảng trường có cao độ +8,6m với độ dộc khoảng 2% - 5%. Mặt sàn đài quan sát được lát đá dày 2cm, mặt dưới ốp trần nhôm chữ U 50x100 khoảng cách 200mm. Mặt bên ốp bằng thép tấm. Đài được thiết kế theo sơ đồ dầm liên tục 3 nhịp (7,48+58,755+7,48)m dạng kết cấu liên hợp có chiều cao thay đổi. Phần mở rộng từ 4 - 20m được đỡ bằng dầm trực giao. Hai lối đi tiếp cận sử dụng tường chắn BTCT chữ U rộng 4,0m, lát gạch, sử dụng lan can thép.

- Kết cấu: Kết cấu phần trên được thiết kế theo sơ đồ dầm liên tục 03 nhịp có chiều dài lần lượt là (7,48+58,755+7,48)m. Mặt cắt ngang sử dụng kết cấu liên hợp bản bê tông cốt thép.Dầm chính sử dụng dầm thép tổ hợp dạng chữ U (cường độ thép 345Mpa) có chiều cao thay đổi từ mố về đỉnh đài. Bố trí hệ dầm trực giao chữ I phần mở rộng đài. Bản mặt cầu bê tông cốt thép dày 7,5cm - 20cm, trên sàn tôn sóng dày 0.8mm. Bố trí hệ thống neo liên kết bản bê tông và dầm thép. Mố cầu dạng mố nặng toàn khối bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Mố đặt trên nền cọc PHC đường kính 800mm (loại C). Tường chắn BTCT: Lối lên xuống đài thiết kế tường chắn chữ U bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Bề dày tường 0,3m, ở chân 0,55m. Phần đế móng dày 0,5m với bề rộng tổng cộng 5,5m. Phần lưu thông lối lên xuống có bề rộng 4,0m.

7.3.5.4. Sàn phun nước:

Sàn phun nước thiết kế dạng hình tròn, đường kính 11,9m, sâu khoảng 0,6m. Bên trong bố trí các vòi phun nước âm sàn kết hợp đèn chiếu sáng tạo màu đa sắc. Mặt sàn phun nước lát đá granite trên đan BTCT, kết cấu hồ đổ BTCT (cường độ bê tông 20Mpa).

7.3.5.5. Nhà vệ sinh:

- Kiến trúc: Khối nhà cao 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 70m2; chiều cao công trình 3,8m, nên cao hơn cao độ ngoài nhà 0,2m; mái BTCT; nền lát gạch granite chống trượt kích thước (300x300)mm; tường xây bao che hoàn thiện sơn nước, tường trong ốp gạch (300x600)mm cao 2m, vách ngăn sử dụng tấm compact; cửa đi thiết kế khung nhôm cao cấp, kính cường lực.

- Kết cấu: Móng đơn BTCT đặt trên nền tự nhiên kết họp khung sàn BTCT chịu lực. Kết cấu chính sử dụng bê tông M200, thép CB-240T đối với đường kính < 10mm và CB-300V đối với đường kính > 10mm.

- Điện chiếu sáng: Nguồn điện lấy từ nguồn điện của dự án. Chiếu sáng sử dụng đèn Led. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng được thiết kế âm tường, trần.

- Cấp nước: Nguồn nước được lấy từ nguồn cấp của dự án. Hệ thống cấp nước được đấu nối và dẫn lên bể bồn nước 5001 bằng inox đặt mái, từ bồn nước mái dẫn cấp cho các thiết bị vệ sinh.

7.3.6. Hệ thống cấp điện:

- Chiều dài tuyến đường dây trung thế 22kV đi ngầm xây dựng mới: 34,8 m. Sử dụng dây cáp ngầm 3 ruột đồng bọc PVC, cách điện XLPE-24kV. Ký hiệu: Cu/XLPE/DSTA/PVC (3x70)mm2-24kV. Tuyến cáp ngầm đi trong mương cáp nền đất xây dựng mới.

- Trạm biến áp: Dung lượng 250kVA.

- Chiều dài đường dây hạ áp 0,4kV đi ngầm với tổng chiều dài tuyến là 1.088 m. Tuyến đi trong mương cáp nền đất trên vỉa hè và mương cáp vượt đường xây dựng mới.

7.3.6.1. Đường dây 22kV

- Kết cấu lưới điện và dây dẫn: Cấp điện áp 22kV, kết cấu lưới điện 3 pha, 3 dây. Dây dẫn đường dây trung áp được tính chọn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép, các qui định kỹ thuật lưới điện trung áp và phù hợp với lưới điện hiện có. Dây dẫn trung áp đi ngầm dùng loại cáp ngầm, ruột đồng bọc PVC, cách điện XLPE - 24kV. Ký hiệu: Cu/XLPE/DSTA/PVC(3x70)mm2 – 24kV. Tuyến đi trong mương cáp vượt đường, mương cáp nền đất vỉa hè xây dựng mới. Dây dẫn đấu nối từ đường dây trên không xuống đầu cáp ngầm sử dụng sử dụng cáp đồng 1 lõi bọc PVC cách điện XLPE-24kV. Ký hiệu: Cu/XLPE/PVC(1x70)mm2 – 24kV.

- Đấu nối và phụ kiện: Do tuyến đường dây ngắn nên toàn bộ chiều dài cáp ngầm không được nối cáp để đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý và sử dụng. Tại các vị trí cáp ngầm lên cột phải được lắp chống sét van và nối đất vỏ cáp để bảo vệ cáp, trị số điện trở nối đất phải đảm bảo không được lớn hơn trị số trong bảng II.5.5 của điều II.5.72 của quy phạm trang bị điện. Đầu cáp ngầm được bịt kín bằng hộp đầu cáp ngầm 3 pha ngoài trời hoặc các đầu nối Elbow tại tủ RMU của trạm biến áp.

- Các biện pháp bảo vệ đường dây: Bảo vệ ngắn mạch và quá tải đầu nhánh rẽ dùng cầu chì tự rơi có tải LB FCO. Bảo vệ quá điện áp cho cáp ngầm trung áp bằng chống sét van LA-21kV. Sử dụng tiếp địa cột kiểu LR-8: Gồm 8 cọc bằng thép L63x63x6 mạ kẽm nhúng nóng, mỗi cọc dài 2,5m làm cọc nối đất và được chôn sâu dưới mặt đất 0,8m. Các cọc được nối với nhau bằng thép tròn CT3 Ø12 mạ kẽm với liên kết hàn điện. Trị số điện trở nối đất phải đảm bảo Rnđ  15 (đối với vùng đông dân cư và có điện trở suất của đất 100 m <  ≤ 500 m) ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Hành lang tuyến theo đúng Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện. Đánh số thứ tự cột, các thiết bị đóng cắt; lắp đặt biển báo an toàn và treo cờ chỉ thị pha trên lưới điện theo quy định của Công ty Điện lực Quảng Ngãi ban hành kèm theo Văn bản số 2897/EVNCPC-KT, ngày 23/4/2018 của EVNCPC qui định đánh số cột và biển tên cột trên lưới điện EVNCPC. Tại vị trí cột đấu nối có lắp cờ chỉ thị pha được treo trực tiếp trên dây dẫn, theo thứ tự vàng, xanh, đỏ. Cờ chỉ thị được làm bằng mica màu, kích thước của cờ là 100x50x3, có lỗ khoan để gắn trực tiếp vào dây dẫn.

- Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng: Cáp ngầm lên xuống cột được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE để bảo vệ cáp. Tuyến đi trong mương cáp nền đất có độ sâu chôn cáp là 1m so với mặt đất, cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D130/100, cáp nằm giữa lớp cát, phía trên là lớp gạch thẻ báo hiệu cáp ngầm và trên cùng là lớp đất đầm chặt. Hố ga được đúc tại chỗ sử dụng bê tông M150 và được bố trí ở các vị trí rẽ góc của đường dây để tiện cho việc kéo cáp và vận hành, sửa chữa.

7.3.6.2. Phần Trạm biến áp

- Dung lượng và kiểu trạm: Chọn 01 máy biến áp 3 pha với dung lượng 250kVA-22/0,4 kV theo quy hoạch được duyệt. Kiểu trạm: Máy biến áp được đặt trên cột thép cao 3m.

- Sơ đồ nối điện:

+ Phía 22kV của máy biến áp: Dùng sơ đồ khối đường dây – máy biến áp. Máy biến áp 3 pha, cấp điện áp 22/0,4kV, cuộn dây cao thế có giới hạn điều chỉnh ±2x2.5%Uđm, tổ đấu dây Δ/Y0-11. Dây đấu nối từ đầu cáp ngầm đến LBS trong tủ RMU xây dựng mới (tủ RMU hợp bộ 3 ngăn) dùng cáp ngầm trung thế 24kV. Ký hiệu: Cu/XLPE/DSTA/PVC (3x70) mm2 – 24kV. Dây đấu nối từ LBS trong tủ RMU xây dựng mới (tủ RMU hợp bộ 3 ngăn) đến sứ epoxy bushing 24kV trên máy biến áp xây dựng mới dùng cáp trung thế 24kV. Ký hiệu: Cu/XLPE/PVC (1x50) mm2 – 24kV, thông qua đầu Elbow. Bảo vệ quá điện áp cho cáp ngầm trung áp bằng chống sét van 21kV. Dây đấu nối qua chống sét van dùng cáp trung thế 24kV. Ký hiệu: Cu/PVC/XLPE(1x50) mm2–24kV.

+ Phía 0,4kV của máy biến áp: Trạm biến áp 250kVA – 22/0.4kV, bên trong cột thép gồm có 2 ngăn (01 ngăn bù hạ thế; 01 ngăn hạ thế). Lộ tổng ngăn hạ thế: 01 áp tô mát 3 pha, 3 cực MCCB 400A – 600V cho 01 lộ tổng. Đấu nối từ MBA đến áptômát tổng dùng cáp 1 ruột đồng bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC. Ký hiệu: Cu/XLPE/PVC(3x240+1x120) mm2 - 600V. Đấu nối từ thanh cái đến tủ tụ bù dùng loại cáp đồng 4 ruột bọc PVC, cách điện XLPE. Ký hiệu: Cu/XLPE/PVC(3x95+1x50) mm2 – 600V. Dây nối từ áp tô mát tổng đến thanh cái dùng cáp Cu/XLPE/PVC(1x240) mm2-600V.

- Nối đất trạm: Tại trạm biến áp xây dựng 01 hệ thống nối đất chung kiểu mạch vòng; Ký hiệu: LR-16 gồm 16 cọc bằng thép L63x63x6 mạ kẽm nhúng nóng dài 2,5m làm các cọc nối đất. Thanh tiếp đất bằng thép tròn CT312 mạ kẽm. Liên hệ giữa các cọc và thanh bằng liên kết hàn điện. Dây nối từ vỏ các thiết bị, chống sét van, trung tính MBA đến dây tiếp địa cột, dùng dây đồng bọc CV35. Điện trở nối đất chung của trạm biến áp phải đảm bảo theo quy định tại Điều I.7.52 và Điều II.572 của Qui phạm trang bị điện ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tất cả các chi tiết nối đất đều được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m.

- Phần xây dựng:

+ Trạm biến áp được xây dựng theo kiểu trạm 1 cột thép ngoài trời (trạm hợp bộ), máy biến áp đặt trên bệ đỡ của cột, bên trong có chứa 01 ngăn RMU, 01 ngăn hạ thế và 01 ngăn bù.

+ Cột thép trạm biến áp: Dùng cột thép mạ kẽm cao 3m được gia công từ thép tấm dày 5mm.

+ Móng cột trạm biến áp: Dùng móng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, M150, đá 2x4, lót móng bằng bê tông M150, đá 4x6, khi thi công phải đúc móng trước khi dựng cột. Ký hiệu: MCS.

+ Tại trạm biến áp có gắn biển tên trạm biến áp, biển cấm trèo và cờ chỉ thị thứ tự pha. Cờ chỉ thị pha được treo trực tiếp trên dây dẫn theo thứ tự vàng, xanh, đỏ. Cờ chỉ thị được làm bằng mica màu, kích thước của cờ là 100x50x3, có khoan lỗ để gắn trực tiếp vào dây dẫn.

- Phần bù công suất phản kháng: Tủ tụ bù có dung lượng bù 80kVAr cho trạm 250kVA.

7.3.6.3. Phần đường dây hạ áp

- Dây dẫn: Dây dẫn cáp ngầm của đường dây hạ áp được tính chọn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép và các qui định kỹ thuật lưới điện hạ áp. Dây dẫn cáp ngầm hạ áp dùng loại cáp 4 lõi bằng đồng có băng thép bảo vệ và lớp cách điện là XLPE, vỏ bọc PVC.

- Các biện pháp bảo vệ: Tại tủ điện sinh hoạt bố trí một hệ thống tiếp địa kiểu LR-4: Gồm 04 cọc thép, mỗi cọc dài 2,5m bằng thép góc L63x63x6 mạ kẽm làm cọc nối đất và được 6 chôn sâu dưới đất 0,8m. Các cọc được nối với nhau bằng thép tròn CT3-D12 mạ kẽm với liên kết hàn điện. Trị số điện trở của mỗi nối đất lặp lại phải đảm bảo ở bất kỳ thời điểm nào trong năm theo quy định tại Điều I.7.52 của quy phạm trang bị điện.

- Phần xây dựng đường dây

+ Móng tủ điện trên nền đất: Móng tủ được đúc tại chỗ bằng bêtông cốt thép M200, đá 1x2; lót móng bằng bêtông M150 đá 4x6. Tủ điện phân phối được gắn chặt trên móng tủ bằng bulông.

+ Hố cáp sau tủ điện: Hố cáp sau tủ điện được xây dựng ngay sau móng tủ điện và được liên kết với móng tủ điện bằng vữa ximăng. Hố cáp sau tủ điện có lắp đặt ống luồn cáp trục chính và ống luồn cáp đến phụ tải. Cáp ngầm hạ thế đi trong mương cáp nền đất có độ sâu chôn cáp là 0,8m so với mặt nền và đi trong mương cáp vượt đường có độ sâu chôn cáp là 0,9m so với mặt nền; cáp nằm giữa lớp cát và được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE phía trên là lớp gạch thẻ và lớp đất đầm.

+ Mốc báo hiệu cáp ngầm: Mốc báo hiệu cáp ngầm được bố trí cách nhau 10m theo tim mương cáp chính.

- Các giải pháp kỹ thuật của tủ điện: Tủ điện sinh hoạt được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC61439-1, IEC61439-2, IP43. Tủ điện sinh hoạt được chế tạo và lắp đặt trọn bộ trên móng tủ điện sinh hoạt. Bao gồm: Vỏ tủ điện được gia công và vật liệu bằng inox 304 dày 2mm, có lắp sẵn các chi tiết để lắp đặt các thiết bị bảo vệ (áptômát).

8. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 1.000 tỷ đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương 256 tỷ đồng, ngân sách tỉnh phần còn lại.

10. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2023 - 2026.

b. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 23: Kiểm toán công trình.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

-  Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 256 tỷ đồng, ngân sách tỉnh phần còn lại.

- Thuế VAT áp dụng cho gói thầu này là 10%.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

- Lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình như đã được mô tả trong E-HSMT, bảo đảm những yêu cầu sau đây:

+ Đáp ứng được hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý;

+ Khách quan, công khai, công bằng, minh bạch.

II. Phạm vi công việc:

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư;

- Kiểm tra nguồn vốn đầu tư;

- Kiểm tra chi phí đầu tư;

- Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;

- Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;

- Kiểm tra các khoản công nợ và vật tư, thiết bị tồn động;

- Kiểm tra việc chấp hành của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có);

- Xem xét các trường hợp kiến nghị của Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện (nếu có);

- Nhà thầu thực hiện với mục tiêu đưa ra ý kiến, xét trên các khía cạnh trọng yếu, quá trình thực hiện dự án có tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án tại thời điểm lập báo cáo, có phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kiểm toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay không;

- Hoàn thiện giải trình báo cáo kiểm toán vốn đầu tư dự án theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của Chủ đầu tư;

- Trường hợp kiểm toán từng đợt thì hoàn thành và xuất báo cáo kết quả theo đợt, và thực hiện các yêu cầu khác của Chủ đầu tư (nếu có).

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Sau khi Nhà thầu chuyển giao toàn bộ cho Chủ đầu tư bản dự thảo báo cáo kiểm toán dự án hoàn thành, sau khi hai bên thống nhất thì Nhà thầu sẽ tiến hành lập báo cáo kiểm toán chính thức. Sau khi hoàn thành báo cáo kiểm toán, Nhà thầu sẽ cung cấp cho Chủ đầu tư:

- Báo cáo kiểm toán được hai bên tiến hành nghiệm thu theo từng nội dung chi tiết, Chủ đầu tư chỉ ký biên bản nghiệm thu khi Nhà thầu thực hiện đầy đủ các thỏa thuận ghi trong hợp đồng.