CHƯƠNG III: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Sử dụng tiêu chí ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT - Alanine Aminotransferase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người Hóa chất phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450. Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST - Aspartarte Aminotransferase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người Hóa chất phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người Hóa chất phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người Hóa chất phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol HDL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL -Cholesterol Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người Hóa chất phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerides | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người Hóa chất phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450. Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người Hóa chất phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người Hóa chất phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người Hóa chất phải tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 10 | Hóa chất hiệu chuẩn cho nhiều xét nghiệm sinh hóa | Chất chuẩn cho nhiều xét nghiệm sinh hóa có nguồn gốc từ huyết thanh và đặc tính phù hợp với chuẩn của các thử nghiệm hóa học lâm sàng trên máy phân tích sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 11 | Hoá chất kiểm chứng mức bình thường cho nhiều xét nghiệm sinh hóa ( mức 1) | Chất kiểm chứng cho nhiều xét nghiệm sinh hóa mức bình thường tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 12 | Hoá chất kiểm chứng mức cao cho nhiều xét nghiệm sinh hóa (mức 2) | Chất kiểm chứng cho nhiều xét nghiệm sinh hóa mức cao . tương thích với máy Xét nghiệm sinh hóa tự động động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ethanol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alcohol . Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương tương thích trên máy phân tích sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 14 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Alcohol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm nồng độ Alcohol trên máy phân tích sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 15 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol mức 1 | Chất kiểm chứng xét nghiệm nồng độ Alcohol mức 1 trên máy phân tích sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 16 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol mức 2 | Chất kiểm chứng xét nghiệm nồng độ Alcohol mức 2 trên máy phân tích sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 17 | Dung dịch rửa có nồng độ Acid cho máy sinh hóa tự động | Dung dịch rửa Acid được sử dụng để rửa các cell phản ứng của máy phân tích sinh hóa tự động SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 18 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa tự động | Dung dịch rửa khử khuẩn hệ thống kim hút và rửa máy phân tích sinh hóa MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 19 | Nước rửa sử dụng trong các máy phân tích sinh hóa tự động cho cuvet, làm sạch kim | Dung dịch dùng để rửa kim hút mẫu, cuvet cho các dòng máy sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP thường | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP thường Mẫu đo: huyết thanh hoặc huyết tương người Hóa chất phải tương thích với máy sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 21 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa CRP Calibrator | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường tương thích với máy sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 22 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa CRP thường mức bình thường | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP mức bình thường tương thích với máy sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 23 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa CRP thường mức cao | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP mức cao tương thích với máy sinh hóa tự động MONARCH 240 và máy sinh hóa SAT 450 Hạn sử dụng : ≥ 12 tháng kể từ ngày giao nhận hàng hóa | Đạt |
|  |  | Không đúng tính năng kỹ thuật | Không đạt |
| 24 | Cam kết theo mẫu số 00 tại chương V |  | Đạt |
|  | Không có cam kết tại chương V |  | Không đạt |

KẾT LUẬN: Nhà thầu được kết luận “ĐẠT” khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là ĐẠT. Trường hợp nhà thầu có ít nhất 01 tiêu chí được đánh giá “KHÔNG ĐẠT” thì sẽ kết luận “KHÔNG ĐẠT” và sẽ không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.