##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ;

Phần Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc Dự án: Xóa bỏ TTG T12-3 Trấn Yên, cải tạo tuyến ĐZ 971 T12-3 khu vực trung tâm xã Trấn Yên từ lưới 10kV lên 22kV

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ

1. Phụ lục I.1. Yêu cầu kỹ thuật: Dao cắt tải LBS 22 kV (trọn bộ); Bộ lưu điện UPS đa năng (2200VA/1200W);

2. Phụ lục I.2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 22 kV-630A; Cầu dao cách ly 22 kV-1250A;

3. Phụ lục I.3. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A;

4. Phụ lục I.4. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV;

5. Phụ lục I.5. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ điện hạ thế: 150A 02 lộ ra (2x100A) treo trên cột TBA;

6. Phụ lục I.6. Quy định thử nghiệm nghiệm thu để minh chứng đáp ứng điều kiện vận hành môi trường đối với tủ điều khiển RE/LBS; ROUTER;

7. Phụ lục I.7. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van 22 kV và Cầu chì tự rơi 22 kV.

II. Yêu cầu kỹ thuật phần Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục II.1. Yêu cầu kỹ thuật:

- Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE;

- Cáp vặn xoắn Alus 4x120 mm2;

- Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x50 mm2; 1x95 mm2; 1x150 mm2;

2. Phụ lục II.2. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 22, 35kV;

3. Phụ lục II.3. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

4. Phụ lục II.4. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cáp, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật: Dao cắt tải LBS 22 kV (trọn bộ);

- Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật: Bộ lưu điện UPS đa năng (2200VA/1200W);

- Bảng 3. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 22 kV-630A; Cầu dao cách ly 22 kV-1250A;

- Bảng 4. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-22kV-100A;

- Bảng 5. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV;

- Bảng 6. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ điện hạ thế 150A 02 lộ ra (2x100A) treo trên cột TBA;

- Bảng 7A. Yêu cầu kỹ thuật: Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE; Dây bọc ACSR 120/19-XLPE2,5/HDPE;

- Bảng 7B. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp vặn xoắn Alus 4x120mm2;

- Bảng 7C. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x50 mm2; 1x95 mm2; 1x150 mm2;

- Bảng 8A. Yêu cầu kỹ thuật: Sứ đứng gốm 22, 35kV cả ty;

- Bảng 8B. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện chuỗi 22, 35 kV;

- Bảng 9. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

- Bảng 10. Yêu cầu kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Bảng 11. Yêu cầu kỹ thuật: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.