| STT | Nhóm Tiêu Chí | Tiêu Chí Cụ Thể | Yêu Cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kỹ Thuật & Kết Cấu | Tuân thủ QCVN/TCVN | Giải pháp thay thế phải tuân thủ nghiêm ngặt các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) và Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành về xây dựng Không được làm giảm hệ số an toàn chịu lực của công trình. |
|  |  | Tuổi thọ & Độ bền | Tuổi thọ thiết kế của giải pháp thay thế phải tương đương hoặc cao hơn thiết kế gốc. |
| 2 | Vật Tư & Vật Liệu | Tính khả thi của kết cấu | Đã được chứng minh bằng thực tế hoặc có thuyết minh tính toán kết cấu sơ bộ kèm theo để chứng minh tính khả thi. |
|  |  | Thông số kỹ thuật | Vật liệu thay thế phải có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn vật liệu gốc |
| 3 | Biện Pháp Thi Công | An toàn lao động & Môi trường | Giải pháp thi công thay thế phải giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động |
|  |  | Tiến độ | Có tiến độ cho giai đoạn 2 ngắn hơn yêu cầu (9 ngày) |

GIẢI PHÁP THAY THẾ