Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Tên dự toán: Thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị xã Chợ Rã năm 2026.

- Tên gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh trung tâm xã và Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị.

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên.

- Quy mô thực hiện gói thầu:

2.1. Hạng mục Duy trì, chăm sóc cây xanh trung tâm xã:

Quản lý số lượng cây xanh (Tổng cộng: 493 cây)

- Cây bóng mát loại 1: 382 cây (phân bổ chủ yếu dọc QL 279).

- Cây bóng mát loại 2: 65 cây (các loại hoa sữa, nhãn, lộc vừng...).

- Cây bóng mát mới trồng: 46 cây (tại khu vực chợ trung tâm TK4 và khu chỉnh trang đô thị TK1).

- Chăm sóc định kỳ: Duy trì toàn bộ 493 cây bóng mát các loại. Quét vôi gốc cây (loại 1 và loại 2) với tần suất 03 lần/năm.

- Quản lý thảm cỏ và hoa: Phát thảm cỏ không thuần chủng (diện tích 4.000 m2) bằng máy: 04 lần/năm. Duy trì 576 cây cảnh trồng hoa và 160 m2 diện tích hoa.

- Tưới nước: Sử dụng xe bồn tưới nước cho bồn hoa, bồn cảnh (diện tích quy đổi 240 m2) với tần suất 182 lần/năm.

2.3. Hạng mục duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị:

Thống kê khối lượng duy trì

| STT | Loại thiết bị | Số lượng/Khối lượng | Khu vực tiêu biểu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn cao áp 100W | 105 đèn | QL.279, ĐT.258, chân đèo Giả Eng |  |
| 2 | Đèn cao áp 150W | 176 đèn | QL.279, ĐT.258, khu di tích Phiêng Chỉ |  |
| 3 | Đèn cao áp 250W | 78 đèn | Khu Tái định cư TK2, đường vào thôn Nà Khuổi |  |
| 4 | Đèn 50W | 60 đèn | Cầu Tin Đồn |  |
| 5 | Đèn 200W | 24 đèn | Bùng binh ngã ba chợ TK4, khu chỉnh trang đô thị |  |
| 6 | Đèn trang trí 300W | 34 đèn | Dọc ĐT.258, QL.279, đầu chợ Pác Co |  |
| 7 | Cây LED & Hoa LED | 563 bộ | Khu chỉnh trang Kho bạc, Hoàng Kỵ, TK 1, 2, 4 |  |

- Vận hành trạm: Duy trì 06 trạm điều khiển 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ, hoạt động 365 ngày/năm.

- Điện năng tiêu thụ dự kiến: Tổng công suất tiêu thụ của toàn hệ thống là 140.999,5 kwh.

- Bảo dưỡng: Duy trì chóa đèn, kính đèn và các cột đèn có chiều cao nhỏ hơn 10m.

- Mục tiêu công việc:

Mục tiêu là đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của hệ thống đèn cao áp, đèn trang trí và các trạm điều khiển; Đảm bảo cảnh quan xanh, sạch và sự phát triển của cây bóng mát, thảm cỏ trên địa bàn.

- Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

*) Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải chịu sự giám sát của đại diện Chủ đầu tư, giám sát A trong toàn bộ quá trình thực hiện các công việc của gói thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung ứng tất cả lao động, cán bộ giám sát, vật tư, thiết bị máy thi công, các thứ khác cần thiết cho việc thực hiện các công việc  của gói thầu.

- Nhà thầu phải tổ chức hệ thống kiểm tra chất lượng và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thực hiện các công việc của gói thầu.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy trình theo quy định của Nhà nước, của đại diện Chủ đầu tư và Hồ sơ mời thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan đến công tác về ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trên địa bàn huyện (khối lượng theo gói thầu).

- Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện máy móc thực hiện gói thầu đúng theo đúng cam kết:

- Đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ; các quy trình định mức.

- Nhà thầu phải có biện pháp: Bảo đảm an toàn giao thông; bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ; ứng phó với các sự cố bất khả kháng (thiên tai lũ lụt, bão gió, công việc phát sinh đột xuất ...vv) làm ảnh hưởng đến việc thực hiện gói thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm lựa chọn, sử dụng nguồn nước đúng quy định để phục vụ hạng mục tưới nước rửa đường chống bụi.

*) Trách nhiệm của cơ quan quản lý nguồn vốn:

- Bàn giao khối lượng thực hiện, mặt bằng đúng thời gian qui định để Nhà thầu thực hiện các công việc của gói thầu.

- Bố trí đầy đủ, thường xuyên lực lượng giám sát viên có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm để làm tốt nhiệm vụ giám sát của đại diện Chủ đầu tư, hợp tác với Nhà thầu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Kịp thời giải quyết các khó khăn trở ngại, phát sinh trong quá trình thi công để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công Nhà thầu.

- Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Nhà thầu phải lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng thực hiện hàng tháng để làm cơ sở thanh toán khi đáp ứng được các yêu cầu. Thực hiện các thành phần công việc theo kế hoạch, quy trình, nghiệm thu.

- Công tác nghiệm thu:

- Nghiệm thu theo ngày bằng hình thức sổ nhật ký, khối lượng nghiệm thu giữa cán bộ giám sát A&B (đại diện chủ đầu và nhà thầu), được phân công có trách nhiệm ký nghiệm thu công việc thực hiện vào sổ nhật ký theo ngày; Đối với thu gom và xử lý rác thải được nghiệm thu giữa nhà thầu và bên quản lý giám sát.

- Nghiệm thu hàng tháng vào các ngày cuối tháng;

- Nghiệm thu đột xuất hoặc theo vụ việc – Cán bộ kỹ thuật A&B được phân công có trách nhiệm lập biên bản nghiệm thu và ký xác nhận đối với các công việc đột xuất hoặc theo vụ việc;

- Nghiệm thu tháng: Trên cơ sở nghiệm thu hàng ngày, vụ việc và nghiệm thu đột xuất, các bên đối chiếu (kiểm tra hiện trạng nếu thấy cần thiết) thống nhất lập biên bản nghiệm thu định kỳ (tháng) làm cơ sở thanh toán tháng vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

- Thành phần nghiệm thu:

- Nghiệm thu theo ngày và nghiệm thu theo vụ việc: Gồm cán bộ giám sát bên A và bên B được giao nhiệm vụ.

- Nghiệm thu tháng: Lãnh đạo, cán bộ giám sát, bộ phận chuyên môn trực tiếp của các bên A và bên B.

- Nghiệm thu năm: Lãnh đạo, cán bộ giám sát, bộ phận chuyên môn trực tiếp của các bên A và bên B.