## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm Hóa chất miễn dịch năm 2026

- Tên dự toán:  Mua sắm Hóa chất miễn dịch năm 2026

- Nguồn Vốn: Nguồn thu viện phí, BHYT và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ Sản Nam Định

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phụ Sản Nam Định  (địa chỉ: 168 Trần Đăng Ninh, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình)

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:

- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT.

- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự.

- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:

+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;

+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);

+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;

+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;

+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.

- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư phải cung cấp thêm một biểu mẫu đặc biệt để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận.

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT.

[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó].

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu thông số kỹ thuật | Yêu cầu ủy quyền bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất theo E-CDNT 16.2, chương II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuốc thử xét nghiệm BhCG dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 50 | - Quy cách: 100 test/hộp hoặc tương đương - Hóa chất để định lượng BhCG - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 2 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm BhCG dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 3 | - Quy cách: 4 x 1.0 mL/hộp hoặc tương đương - Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng BhCG - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 3 | Thuốc thử xét nghiệm CA 125 dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 15 | - Quy cách: 100 test/hộp hoặc tương đương - Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 125 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125 dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 3 | - Quy cách: 4 x 1.0 mL/hộp hoặc tương đương - Hóa chất được sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 5 | Thuốc thử xét nghiệm CA 15-3 dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 8 | - Quy cách: 100 test/hộp hoặc tương đương - Hóa chất dùng để định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 6 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3 dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 3 | - Quy cách: 4 x 1.0 mL/hộp hoặc tương đương - Hóa chất để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 7 | Dung dịch pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 10 | - Quy cách: 2 x 16 mL/hộp hoặc tương đương - Chất pha loãng mẫu dùng trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 8 | Dung dịch rửa hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 28 | - Quy cách: 6 x380 ml/hộp hoặc tương đương - Dung dịch được sử dụng để : Rửa hệ thống ống và buồng đo sau mỗi lần đo; phục hồi điện cực - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 9 | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 30 | - Quy cách: 6 x380 ml/hộp - Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 10 | Chất phụ gia cho bình chứa nước cất dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 16 | - Quy cách: 500 ml/hộp hoặc tương đương - Được sử dụng là chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 11 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm nhóm ung thư dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 3 | - Quy cách: 4x 3.0 ml/hộp hoặc tương đương - Là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 12 | Cốc đựng hỗn hợp phản ứng dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 4 | - Quy cách: 60 x 60 cái/hộp hoặc tương đương Cốc bằng nhựa để đựng mẫu |  |
| 13 | Đầu côn hút mẫu dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 6 | - Quy cách: 30 x 120cái/hộp hoặc tương đương 'Đầu côn bằng nhựa |  |
| 14 | Hóa chất chứng xét nghiệm nội tiết sản dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 1 | - Quy cách: 4 x 3.0 mL/hộp hoặc tương đương - là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 15 | Thuốc thử xét nghiệm Ferritin dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 4 | - Quy cách: 100 test/hộp hoặc tương đương - Hóa chất dùng để định lượng ferritin in vitro trong huyết thanh và huyết tương người. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 16 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ferritin dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 2 | - Quy cách: 4 x 1.0mL/hộp hoặc tương đương - Hóa chất: hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 17 | Thuốc thử xét nghiệm LH dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 2 | - Quy cách: 100 test/hộp hoặc tương đương - Hóa chất dùng để định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể trong huyết thanh và huyết tương người. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 18 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 2 | - Quy cách: 4 x 1.0 mL/hộp hoặc tương đương - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 19 | Thuốc thử xét nghiệm FSH dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 2 | - Quy cách: 100 test/hộp hoặc tương đương - Hóa chất dùng để định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng trong huyết thanh và huyết tương người. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 20 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 2 | - Quy cách: 4 x 1.0 mL/hộp hoặc tương đương - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FSH. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 21 | Thuốc thử xét nghiệm AMH dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 1 | - Quy cách: 100 test/hộp hoặc tương đương - Hóa chất dùng để định lượng nội tiết tố anti-Müllerian (AMH) trong huyết thanh và huyết tương người. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 22 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm AMH dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 1 | - Quy cách: 4 x 1.0 mL/hộp hoặc tương đương - Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng AMH - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 23 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm AMH dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 1 | - Quy cách: 4 x 2.0 mL/hộp hoặc tương đương - Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch AMH - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 24 | Thuốc thử xét nghiệm Prolactin dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 2 | - Quy cách: 100 test/hộp hoặc tương đương - Hóa chât dùng để định lượng prolactin trong huyết thanh và huyết tương người. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 25 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 2 | - Quy cách: 4 x 1.0 mL/hộp hoặc tương đương - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prolactin - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 26 | Thuốc thử xét nghiệm Estradiol dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 2 | - Quy cách: 100 test/hộp hoặc tương đương - Hóa chất dùng để định lượng estradiol trong huyết thanh và huyết tương người. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 27 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobass E411, ROCHE | Hộp | 2 | - Quy cách: 4 x 1.0 mL/hộp hoặc tương đương - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng estradiol - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 28 | Dung dịch vệ sinh điện cực cho phân tích xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas E411, ROCHE | Hộp | 1 | - Quy cách: 5 x 100mL hoặc tương đương - Dung dịch vệ sinh có tính kiềm có tính chất kháng khuẩn, dùng để vệ sinh máy phân tích xét nghiệm '- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 29 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas E411, ROCHE | Hộp | 4 | - Quy cách: 100 test/hộp hoặc tương đương - Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 trong huyết thanh và huyết tương người dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch '- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Có yêu cầu |
| 30 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas E411, ROCHE | Hộp | 2 | - Quy cách: 4 x 1.0 mL hoặc tương đương - Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 dùng trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| 31 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HE4 dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas E411, ROCHE | Hộp | 1 | -Quy cách: 4 x 1.0 mL hoặc tương đương - Hóa chất kiểm soát xét nghiệm định lượng HE4 dùng trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |

1.3. Các yêu cầu khác

- Đối với hàng hóa nhập khẩu nhà thầu có cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng:

+ Đối với những hàng hoá nhập riêng cho gói thầu: bản gốc Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), bản gốc Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy chứng nhận phân tích (COA);

+ Đối với những hàng hoá nhập chung theo lô: bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), bản sao công chứng Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy chứng nhận phân tích (COA) và xuất trình bản gốc để đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Cam kết cung cấp bản chụp Hồ sơ Hải quan bao gồm: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, Bill vận tải (sao y của đơn vị nhập khẩu), Bản chụp Packing list hàng hóa, invoice hàng hóa... và cung cấp bản chính để kiểm tra nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Đối với Trang thiết bị y tế phải cung cấp tài liệu chứng minh được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này “Không có bản vẽ”.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Việc kiểm tra, thử nghiệm phải được tiến hành tại Bệnh viện Phụ Sản Nam Định  và được tiến hành trước khi bàn giao nghiệm thu. Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu chịu.

- Trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì nhà thầu phải thay mới và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho việc thay thế. Nếu việc thay thế không thành công, nhà thầu phải hoàn trả lại toàn bộ tiền của các hàng hóa không đạt và phải bồi thường các thiệt hại cho chủ đầu tư theo đúng các quy định đã nêu trong mục E-ĐKC 21.