# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Yên

- Địa chỉ: Tiểu khu Phiêng Ban 2, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

- Tên gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Yên.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ KCB bảo hiểm y tế và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Yên

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Yên.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phần 1, Hóa chất, vật tư xét nghiệm (1-52) |  |  |
|  | I, Hóa chất cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động (1-25) |  |  |
| 1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Succinate buffer, pH 4 175 mmol/l Brij 35 7 ml/l Detergents and stabilizers | 8x56ml |
| 2 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Acohol | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Buffer pH 9,0 240 mmol/l Chất ổn định và chất bảo quản R2: Buffer Ph 6,6 8 mmol/l NAD ≥2 mmol/l Alcohol dehydrogenase ≥40 kU/l | 5x10ml+5 x10ml |
| 3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ethanol | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Mục đích sử dụng để hiệu chuẩn xét nghiệm Ethanol, | 1x10ml |
| 4 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng Ethanol | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Mục đích sử dụng để kiểm soát chất lượng trong xét nghiệm Ethanol | 1x10ml |
| 5 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng Ethanol | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Mục đích sử dụng để kiểm soát chất lượng trong xét nghiệm Ethanol | 1x10ml |
| 6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: MES buffer, pH 6,0 100 mmol/l NaCl 350 mmol/l Ca-Acetate 6 mmol/l Potassium thiocyanate 900 mmol/l CNP-G3 2,27 mmol/l Stabilizers and detergents >0,1% | 6x32ml |
| 7 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Sulfanilic acid 29 mmol/l HCl 0,17 mmol/l R2: Sodium nitrite 25 mmol/l Caffeine 0,26 mmol/l Sodium benzoate 0,52 mmol/l Tartarate 0,93 mmol/l NaOH 1,9 mmol/l | 6x40ml+6x10ml |
| 8 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Sulfanilic acid 29 mmol/l HCl 0,17 mmol/l R2: Sodium nitrite 25 mmol/l | 6x40ml+6x10ml |
| 9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Pipes buffer, pH 6,9 Phenol 90 mmol/l Cholesterol oxidase 26 mmol/l Cholesterol esterase 200 U/l Peroxidase 1250 U/l 4-Aminoantipyrine 0,4 mmol/l | 8x56ml |
| 10 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Sodium hydroxide 0,38 mol/L R2: Picric acid 15 mmol/L | 4x45ml+4x45ml |
| 11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Phosphate buffer, pH 7,5 0,5 mol/l Phenol 7,5 mmol/l GOD 12000 U/l POD 660 U/l 4-amino-antipyrine 0,40 mmol/l | 8x56ml |
| 12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Tris buffer pH 7,8 100 mmol/l L-Alanine 500 mmol/l LDH 1200 U/l R2: NADH 0,18 mmol/l 2-Oxoglutarate 15 mmol/l | 6x56ml+6x14ml |
| 13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AST | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Tris buffer pH 7,8 100mmol/l L-Aspartate 200mmol/l MDH 600 U/l R2: NADH 0,18 mmol/l α-ketoglutarate 12 mmol/l | 6x56ml+6x14ml |
| 14 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: Thuốc thử R1: - Sodium hydroxide 550 mmol/l - potassium sodium tartrate 23,4 mmol/l - potassium iodide 13 mmol/I - copper sulfate 20,6 mmol/l | 8x56ml |
| 15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: Thuốc thử R1: R1: Pipes 45 mmol/L magnesium chloride 5 mmol/L 4-chlorophenol 6 mmol/L lipase > 100 U/mL glycerol kinase >1,5 U/mL glycerol-3-phosphate oxidase > 4 U/mL peroxidase > 0,8 U/mL 4-aminoantipyrine 0,75 mmol/L ATP 0,9 mmol/L pH 7,0 | 8x56ml |
| 16 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ure | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: BICIN* buffer pH 7,6 50 mmol/l GLDH ≥ 0,80 U/l Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS** buffer pH 9,6 100 mmol/l 2-oxoglutarate 8,3 mmol/l NADH ≥ 0,23 mmol/l * BICIN = N,N-bis(2-hydroxyethyl)-glycine ** Tris(hydroxymethyl)aminomethane | 6x56ml+6x14ml |
| 17 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Phosphate buffer pH 8,0 50 mmol/l Chlorophenole 7,5 mmol/l Uricase 300 U/l POD > 1 KU/l 4-aminoantipyrine 3 mmol/l Preservative | 8x56ml |
| 18 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GGT | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Tris buffer 100 mM pH 8,25, R2: Glycil- glycine 100 mM, L-Glutamyl-3-carboxy-4-nit-roanilide 4 mM, | 6x56ml+6x14ml |
| 19 | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Good’s buffer, pH 7,0 50 mmol/l Cholesterol oxidase 500 U/l Cholesterol esterase 600 U/l Catalase 600 kU/l Ascorbate oxidase 3 kU/l TOOS 2 mmol/l R2: Peroxidase 4 kU/l 4-Aminoantipyrine 4 mmol/ | 3x60ml+3x20ml |
| 20 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Good’s buffer, pH 7,0 100 mmol/l Cholesterol oxidase > 0,8 KU/l Cholesterol esterase > 1,0 KU/l Catalase > 500 KU/l HDCBS 0,5 mmol/l R2: Peroxidase 30 KU/l 4-Aminoantipyrine 4 mmol/l | 3x60ml+3x20ml |
| 21 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: R1: Chỉ thị Arsenazo, Arsenazo III 120 mmol/L, Imidazole 75 mmol/L pH 6,5, | 8x20ml |
| 22 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: Huyết thanh người có chứa chất phụ gia hóa học, chiết xuất mô người và mô động vật, | 5x3ml |
| 23 | Vật liệu kiểm soát mức thường xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: Huyết thanh kiểm tra dạng đông khô, có nền là huyết thanh người, với nồng độ/hoạt tính nằm trong phạm vi bình thường hoặc tại ngưỡng bình thường/bệnh lý, | 5x5ml |
| 24 | Vật liệu kiểm soát mức cao xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 -Thành phần: Huyết thanh kiểm tra dạng đông khô, có nền là huyết thanh người, với nồng độ/hoạt tính nằm trong phạm vi bình thường hoặc tại ngưỡng bình thường/bệnh lý, | 5x5ml |
| 25 | Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Thành phần : Potassium hydroxide, surfactant, complexing agent, Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 2 lít/can |
|  | II, Hóa chất cho máy xét nghiệm Hba1c (26-28) |  |  |
| 26 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HbA1c | Thành phần: - Thuốc thử R1 gồm boronic acid derivative và erythrocyte lysis solution - Thuốc thử R2 gồm detergent - Lớp màng sắc ký bao gồm fiber membrane và absorbent paper - 2 đầu pipet - 1 thẻ RFID card Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 25 test /hộp |
| 27 | Hóa chất kiểm tra HbA1c mức 1 | Hóa chất kiểm tra HbA1c mức 1 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 1 x 0,1 mL |
| 28 | Hóa chất kiểm tra HbA1c mức 2 | Hóa chất kiểm tra HbA1c mức 2 Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 1 x 0,1 mL |
|  | III, Hóa chất cho máy xét nghiệm huyết học (29-32) |  |  |
| 29 | Máu chuẩn dùng cho máy huyết học 3 mức | Dùng để kiểm tra máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần, Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 3x3ml/bộ |
| 30 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Thành phần chính: Sodium chloride 5%, Sodium sulfate 1%, Boric Acid Buffer 0,5%, Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 20 lít/thùng |
| 31 | Dung dịch phá hồng cầu dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Thành phần chính: Sodium Chloride 4,1g/L, Cationic Surfactant 8,5g/L , Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 500ml/chai |
| 32 | Dung dịch rửa máy dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Thành phần chính: Sodium Hypochlorite 5%, Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 500ml/chai |
|  | IV, Hóa chất dùng cho xét nghiệm đông máu (33-36) |  |  |
| 33 | Prothrombin Time Reagent Kit (Clotting) | Dạng test túi kín, mỗi túi chứa : + 1 test thử + 1 túi hút ẩm Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 24 test/hộp |
| 34 | Activated Partial Thromboplastin Time Reagent Kit (Clotting) | Dạng test túi kín, mỗi túi chứa : + 1 test thử + 1 túi hút ẩm Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 24 test/hộp |
| 35 | Fibrinogen Reagent Kit (Clotting) | Dạng test túi kín, mỗi túi chứa : + 1 test thử + 1 túi hút ẩm Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 24 test/hộp |
| 36 | Thrombin Time Reagent Kit (Clotting) | Dạng test túi kín, mỗi túi chứa : + 1 test thử + 1 túi hút ẩm Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 24 test/hộp |
|  | V,Hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch (37-43) |  |  |
| 37 | ichroma PSA | *Bộ hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng Kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt (Prostate specific antigen- PSA) trong máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương của con người, *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm: Cartridge, Ống mao dẫn, Ống đệm phát hiện, Hướng dẫn sử dụng ID chip, *Dải làm việc: 0,1-100 ng/mL (đối với huyết tương/ huyết thanh) 0,5-100 ng/mL (đối với máu toàn phần) Hộp gồm: 25 test Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 38 | ichroma AFP | *Bộ hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng Alpha Feto Protein (AFP) trong máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương người, *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm: Cartridge, Ống đệm phát hiện, Hướng dẫn sử dụng ID chip, *Dải làm việc: 5-350 ng/mL Hộp gồm: 25 test Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 39 | ichroma CEA | *Bộ hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng CEA trong huyết thanh/huyết tương người, *Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm: Cartridge, Ống đệm phát hiện, Hướng dẫn sử dụng ID chip, *Dải làm việc: 1-500 ng/mL Hộp gồm: 25 test Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 40 | ichroma TSH | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng TSH trong huyết thanh/huyết tương người, *Nguyên lý đo: Phương pháp xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm: Cartridge, Lọ phát hiện, Dung dịch pha loãng phát hiện, Ống trộn mẫu, Hướng dẫn sử dụng ID chip, Hộp gồm: 25 test Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 41 | ichroma T4 | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng thyroxine (T4) trong huyết thanh/huyết tương người, *Nguyên lý đo: Phương pháp xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh *Thành phần gồm: Cartridge, Ống phát hiện, Dung dịch pha loãng phát hiện, Hướng dẫn sử dụng ID chip, *Dải hoạt động: 10,23-300,0 nmol/L Hộp gồm: 25 test Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 42 | ichroma T3 | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng triiodothyronine (total T3) trong huyết thanh/huyết tương người, *Nguyên lý đo: Phương pháp xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh *Thành phần gồm: Cartridge, Ống phát hiện, Dung dịch pha loãng phát hiện, Hướng dẫn sử dụng ID chip, *Dải hoạt động: 0,5-5,0 ng/mL (0,77-7,7 nmol/L) Hộp gồm: 25 test Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 25 test/hộp |
| 43 | ichroma PCT | *Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng Procalcitonin (PCT) trong máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương người, *Nguyên lý đo: Phương pháp xét nghiệm miễn dịch sandwich *Thành phần gồm: Cartridges, Ống phát hiện, Dung dịch pha loãng phát hiện, Hướng dẫn sử dụng ID chip *Dải hoạt động: 0,1-100 ng/mL Hộp gồm: 10 test Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 10 test/hộp |
|  | VI, Hóa chất cho máy xét nghiệm nước tiểu (44-45) |  |  |
| 44 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10SG (100 test/hộp) - Các thông số xét nghiệm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid),SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen, | 100 test/hôp |
| 45 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Chứng chỉ ISO 13485 Quy cách: 100 test/hộp 11 thông số: Urobilinogen, Bilirubin, Ketone (acetoacetic acid), Máu, Protein, Nitrite, Leukocytes, Glucose, tỷ trọng, pH và Ascorbic Acid, | 100 test/hôp |
|  | VII,Vật tư dùng cho máy xét nghiệm (46-52) |  |  |
| 46 | Bóng đèn máy sinh hóa | - Công suất: 12V-20W - Sử dụng cho máy phân tích sinh hóa Dirui | Hộp 1 cái |
| 47 | Cuvette dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Chất liệu nhựa, Bộ 6 cái, tổng 120 vị trí, | Hộp 1 bộ |
| 48 | Ống nghiệm lấy máu có chống đông Sodium Citrate 3,2% | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh lá, Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3,2%, Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống, Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE | 100 ống/hộp |
| 49 | Ống nghiệm lấy máu có chống đông K2 EDTA | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương, Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ, Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c,,),Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống, Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE | 100 ống/hộp |
| 50 | Ống nghiệm lấy máu có chống đông Heparin | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen, Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium, Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu, Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu,Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống, Ống nghiệm không bị nứt vỡ, rò rỉ khi ly tâm với tốc độ 6000 vòng/phút (có PKN của đơn vị thứ 3) Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE | 100 ống/hộp |
| 51 | Ống nghiệm đựng nước tiểu | Ống nghiệm PP tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm, Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Có nắp đậy sẵn, | 100 ống/hộp |
| 52 | Giấy in nhiệt máy nước tiểu | Giấy in nhiệt - Kích thước: 57mm x 30m, dùng cho máy in nhiệt nước tiểu, Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 | Hộp 10 cuộn |
|  | Phần 2: Sinh phẩm chẩn đoán invitro, test nhanh |  |  |
| 53 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue | Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag( Ns1) Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/ml - Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99,6%,Độ chính xác tương quan: 99,7% Khay thử bao gồm: 1, Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp kháng thể kháng kháng nguyên dengue NS1 (cộng hợp dengue Ab) và một cộng hợp kháng thể để kiểm chứng, 2, Một màng bằng hợp chất nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C), Vạch T phủ sẵn kháng thể kháng kháng nguyên dengue NS1 và vạch chứng C được phủ sẵn một kháng thể kiểm chứng, - Không phản ứng chéo với mẫu phẩm Malaria, HIV, HCV, HAV, HBV, TB,,,, | 30 test/ hộp |
| 54 | Khay thử nhanh chẩn đoán bệnh viêm đường ruột do Rotavirus | Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Rota - Mẫu phẩm: Mẫu Phân - Độ nhạy : 99,71%, - Độ đặc hiệu : 99,86% Thành phần Kit thử: - Kháng thể đơn dòng 2 kháng Rotavirus (Rotavirus monoclonal antibody-2): 10 μg/ml - Kháng thể đơn dòng 1 kháng Rotavirus (Rotavirus monoclonal antibody-1): 1,15 mg/ml - Kháng thể đa dòng kháng IgG Chuột (Anti Mouse IgG Polyclonal antibody): 1,15 mg/ml | 25 test/hộp |
| 55 | Khay thử nhanh chẩn đoán HIV | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 ; Phân loại TTBYT loại D - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy: 99,59%, Độ đặc hiệu: 99,87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp, - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab, - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW - Bảo quản ở nhiệt độ thường | 40 test/ hộp |
| 56 | Khay thử nhanh chẩn đoán viêm gan B | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 98,89%, Độ đặc hiệu: 98,87% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 (0,16 μg) - Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 (0,20 μg) - Vạch chứng IgG dê kháng chuột (0,20 μg) - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml | 40 test/ hộp |
| 57 | Khay thử nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Phân loại trang TBYT loại D - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, - ﻿Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 100 % - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vach chứng IgG người - Hạn SD 24 tháng trong túi kín - Bảo quản ở nhiệt độ thường | 40 test/ hộp |
| 58 | Test thử đường huyết (Test + kim) | 1, Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, không sử dụng code chip Men que thử: GDH-FAD Khoảng đo: 0,6 - 33,3mmol/L (10 - 600mg/dL) Loại mẫu phẩm: Máu toàn phần (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch và trẻ sơ sinh) Đối tượng sử dụng (HCT):10- 70% Mẫu tối thiểu: 0,6 μL Thời gian đo: 5 giây Giá trị YSI tham chiếu được đo từ mẫu máu mao mạch lấy từ đầu ngón tay với khoảng giá trị mẫu phẩm từ 1,1 đến 29,6 mmol/L (19,6 đến 534 mg/dL), cho kết quả: - Đạt 100% nằm trong khoảng ±0,83 mmol/L (±15 mg/dL) với nồng độ đường huyết < 5,55 mmol/L(100 mg/dL) - Đạt 100% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết ≥ 5,55 mmol/L (100 mg/dL) Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 15197, CE, FDA Điều kiện làm việc: 5 - 45°C" 2, Kim chích máu được sử dụng với Bút chích máu để lấy một lượng nhỏ mẫu máu, Đầu kim vát 3 cạnh để giảm đau khi lấy máu Kim được vô trùng Tiêu chuẩn : ISO, FDA" | 50 test/hộp, 100 kim/ hộp |
| 59 | Test thử ma túy 5 chỉ số | Test nhanh xét nghiệm định tính, đồng thời 5 chất gây nghiện MOP/Codein/Heroin/AMP/Marijuana trong nước tiểu Thời gian đọc KQ: 5ph AMP300: Độ nhạy 96,7%, Độ đặc hiệu: 100% COD300: Độ nhạy 97,5%, Độ đặc hiệu:100% THC50: Độ nhạy 95,8%, Độ đặc hiệu:100% HER10: Độ nhạy 92,5%, Độ đặc hiệu:100% MOP300: Độ nhạy 96,7%, Độ đặc hiệu:100% Nồng độ ngưỡng phát hiện: AMP 300 ng/ml; COD 300 ng/ml ; MOP 300 ng/ml; THC 50 ng/ml; HER 10 ng/ml" | 25 test/ hộp |
| 60 | Khay thử chẩn đoán Chlamydia | Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia trachomatis, - Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới -Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C - Ngưỡng phát hiện: 5x10^4 IFU/ml - Độ nhạy: 93,58% ; Độ đặc hiệu: 99,08% Thành phần kit thử: 1, Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia (Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml; 2, Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia monoclonal antibody mouse): 0,75 mg/ml; 3, Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG polyclonal antibody goat): 2,25 mg/ml, - Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes sinplex virus, Mycoplasma hominis,,,,, - Đóng gói: 25 test/ Hộp | 25 test/ hộp |
| 61 | Bộ thuốc thử sinh hóa phát hiện khuẩn Helicobacter pylori từ mẫu sinh thiết dạ dày | Bộ thuốc thử sinh hóa phát hiện khuẩn Helicobacter pylori từ mẫu sinh thiết dạ dày Thành phần: Urea, phenol red, agar,Na2HPO4, KH2PO4 Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu > 98,08% Độ chính xác > 99,9% Tổng thời gian quy trình: 30 phút Mức độ phát hiện vi khuẩn: 5CFU/phản ứng Hộp 50 test HSD: 6 tháng kể từ NSX | 50 test/ hộp |
| 62 | Thẻ định nhóm máu có gắn sẵn huyết thanh ABO | Thẻ định nhóm máu đầu giường trước truyền máu Thẻ có gắn sẵn huyết thanh dùng để định nhóm máu hệ ABO, Bao gồm que khuấy và decal dán kết quả, Độ nhạy: Anti A: 100%; Anti B: 100% Độ đặc hiệu: Anti A: 100%; Anti B: 100% Chất bảo quản: Sodium azide < 1,0mg/ml trong test xét nghiệm - Xuất xứ: G7 | Hộp 50 thẻ đôi/ 100 test |
| 63 | Huyết thanh định nhóm hệ RH | Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml, Hiệu giá ≥ 1:256, Độ đặc hiệu 100%, Độ chính xác 100%, Bảo quản từ 2-8 độ C, ISO 13485 Đóng gói: Lọ 10 ml/ hộp | Lọ 10 ml |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu cũng có thể chào hàng hóa có quy cách khác, miễn đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT

1.3. Các yêu cầu khác

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Hàng hóa được giao làm nhiều đợt theo yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư. Hàng hóa được giao trong vòng 02 ngày từ khi nhận được yêu cầu giao hàng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng và còn hạn sử dụng ít nhất 2/3 thời gian sử dụng tính từ lúc bàn giao, nghiệm thu. Trường hợp khác do Chủ đầu tư quyết định.

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là thiết bị y tế.

- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:

+ Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

+ Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.

# + Bảng phân loại TTBYT

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].