YÊU CẦU KỸ THUẬT

Mục A. Giới thiệu về gói thầu

1. Tên gói thầu: Gói thầu 02.ĐB3.26: Sửa chữa kè móng cột 1.9 Đường dây 220kV đấu nối trạm 500kV Hiệp Hoà.

2. Địa điểm thực hiện: Vị trí 1.9 đường dây 220kV đấu nối trạm biến áp 500kV hiệp Hòa, Phường Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên.

3. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

4. Mục đích gói thầu: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện toàn bộ các nội dung công việc để hoàn thành thi công kè móng cột vị trí 1.9 đường dây 220kV đấu nối trạm 500kV Hiệp Hòa.

I. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Nội dung công việc:

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:

- Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp các hạng mục công trình theo qui định trong hồ sơ thiết kế.

- Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

- Căn cứ theo bản vẽ thiết kế và mặt bằng công trình đã nhận, Nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư  kiểm tra và thỏa thuận.

- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các chi tiết móng, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.

- Nhà thầu phải lập biện pháp thi công, tổ chức thi công hạng mục xây dựng: kè móng cột và trình phương án trong hồ sơ dự thầu.

- Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết trong đó ghi rõ từng hạng mục thi công, thời gian, tiến độ thi công kèm theo. Nhà thầu chỉ được triển khai thi công khi có sự phê duyệt tiến độ và phương án thi công của Chủ đầu tư. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra công tác định vị và những công việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

2. Thiết bị và nhân công:

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

3. Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:

- Tất cả vật liệu sử dụng phải có chất lượng tốt. Những tiêu chuẩn và chỉ dẫn được nêu trong danh mục công việc trong dự án.

4. Tổ chức thi công

- Trong quá trình thi công phải có sự giám sát thường xuyên của đơn vị QLVH, đơn vị Tư vấn giám sát (nếu có).

- Phải tuyệt đối tuân thủ theo các Qui phạm và qui trình về an toàn trong xây dựng.

- Toàn bộ công nhân tham gia xây lắp phải được đào tạo về an toàn lao động.

5. Dọn sạch mặt bằng:

.    Nhà thầu có trách nhiệm với các nội dung chủ yếu sau:

- Bóc bỏ lớp đất thực vật theo yêu cầu thiết kế và đổ đúng nơi qui định do Nhà thầu thoả thuận với địa phương.

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ những hạng mục cũ đã bị hư hỏng và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lán trại không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình thi công.

- Công tác này phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 3 ngày.

- Sau khi hoàn thành các hạng mục công việc trên công trường, Bên B phải kịp thời hoàn nguyên và hoàn trả lại toàn bộ mặt bằng theo tiến độ được Chủ đầu tư/Bên A yêu cầu. Kết quả hoàn nguyên, hoàn trả mặt bằng phải được xác nhận của chính quyền địa phương cơ sở (tùy quy mô tính chất của gói thầu và theo yêu cầu tại chương V của E-HSMT (nếu có)). Khi nhà thầu chậm công tác hoàn nguyên, hoàn trả mặt bằng làm ảnh hưởng đến môi trường, xã hội, đời sống dân sinh, Chủ đầu tư/Bên A có thể chỉ định nhà thầu khác thực hiện phần công việc đó. Phần khối lượng cắt chuyển do Chủ đầu tư/Bên A tính theo đơn giá lập trên cơ sở định mức, đơn giá hiện hành của cấp có thẩm quyền ban hành tại thời điểm thi công và trừ vào giá trị thực hiện của Bên B theo Hợp đồng.

6. Tiến độ thi công:

Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đúng tiến độ của dự án. Nếu cần thiết, Nhà thầu có thể đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thầu sau khi đã thảo luận với Bên mời thầu. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

7. Bản vẽ hoàn công:

Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, Bản vẽ hoàn công phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được Bên mời thầu chấp thuận.

8. Các điểm khác:

- Nhà thầu phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo bản vẽ thi công và chỉ dẫn của thiết kế, khi có vướng mắc phải báo cho Chủ đầu tư giải quyết.

- Nhà thầu phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.

- Nhà thầu phải có biện pháp an toàn thi công tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động, nếu xảy ra các hiện tượng trên Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Phải tuân thủ các tiêu chuẩn yêu cầu trong phụ lục yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan hiện hành.

### II. CÔNG TÁC THI CÔNG MÓNG KÈ

1. Trước khi tiến hành mở móng:

- Trước khi thi công đào móng, Đơn vị thi công phải tiến hành đo đạc và cắm mốc theo đúng kích thước, vị trí tọa độ nêu trong hồ sơ bản vẽ thiết kế.

- Để thi công móng kè đơn vị thi công phải dùng máy trắc đạc đo kiểm tra toàn bộ mặt bằng, cao trình cao độ theo hồ sơ thiết kế.

2. Hướng móng:

Đơn vị thi công chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo độ chính xác của vị trí cột và hướng kè móng cột theo hồ sơ thiết kế.

- Ngoài ra cần xem hướng dẫn chi tiết ở bản vẽ liên quan khác để đảm bảo thi công đúng thiết kế.

3. Công tác đào hố móng:

- Việc đào đất phải tiến hành phù hợp với "Quy phạm công tác đất", phải đảm bảo ổn định của các mái dốc. Đơn vị xây lắp phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình  trong công tác đào hố móng.

- Đơn vị xây lắp phải trình phương án và biện pháp thi công chi tiết các vị trí móng gặp bất thường như gặp đá ... sao cho quá trình thi công không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị thi công. Trước khi thi công, Đơn vị xây lắp phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư về biện pháp thi công do Đơn vị xây lắp trình.

- Mặt bằng đáy hố móng phải được dọn sạch và bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá bùn.

- Hình dạng, kích thước, cao độ của hố móng phải đúng với bản vẽ thiết kế và phải được nghiệm thu trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

  - Trong trường hợp đào hố móng mà phát hiện có sự sai khác về địa chất so với thiết kế, Đơn vị thi công phải có trách nhiệm báo lại bên Chủ đầu tư và được Chủ đầu tư đồng ý mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

  - Đơn vị thi công phải đảm bảo tính nguyên vẹn của hố móng đúng theo các yêu cầu kỹ thuật cho đến khi nghiệm thu hố móng để chuyển sang các công đoạn tiếp theo.

  - Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

4. Công tác đắp đất:

  - Việc san lấp được tiến hành sau khi xây kè móng đã được bảo dưỡng đủ thời gian quy định và phải được kỹ sư bên Chủ đầu tư cho phép.

  - Đất để san lấp móng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phải được thoả thuận của đại diện Chủ đầu tư. Đất lấp bổ sung trong lòng hố móng phải đổ từng lớp và đầm kỹ theo đúng chỉ dẫn của thiết kế. Đất đào để san lấp sườn đồi phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phải được phải đổ từng lớp chiều dầy tối đa là 30cm và được đầm kỹ để đảm bảo hệ số đầm k ≥ 0,9.

### III. YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU:

1. Xi măng:

- Xi măng dùng để thi công phải phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TCVN;

- Xi măng cần phải giữ tại hiện trường trong điều kiện phù hợp và đúng qui trình bảo quản;

- Bất kỳ thời điểm nào, Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ xác nhận chất lượng của xi măng dùng cho công trình đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu trong thời gian sử dụng, chứng nhận này phải do một cơ quan có đủ tư cách pháp nhân cấp;

- Nước:

- Nước dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông phải đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 4506 : 2012 "Nước cho bê tông và vữa -yêu cầu kỹ thuật".

- Nước dùng cho công trình phải sạch không có các tạp chất hay chất gây hại;

- Độ pH từ 6,5 -:- 12,5.

- Hàm lượng CL nhỏ hơn hoặc bằng 500mg/l cho bê tông cốt thép .

- Các chỉ tiêu khác lấy theo TCVN 4506:2012.

- Nước dùng để trộn và bảo dưỡng phải đảm bảo các yêu cầu của  TCVN;

- Nhà thầu phải tuân theo các phê duyệt của Kỹ sư bên mời thầu về nguồn nước dùng cho sản xuất và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết theo yêu cầu;

- Nước phải được kiểm tra thường xuyên trong quá trình sử dụng. Khi thay đổi nguồn cấp nước nhà thầu phải đệ trình các tài liệu thí nghiệm chứng tỏ nguồn nước mới thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có phê duyệt của Kỹ sư bên mời thầu.

- Cát:

- Cát dùng cho bê tông do Nhà thầu cung cấp. Cát dùng đổ bê tông phải thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN.

- Cát làm cốt liệu phải là cát vàng, không chứa các mảnh đá vỡ hoặc sỏi, không lẫn các tạp chất hữu cơ hoặc các chất gây hại khác.

- Cát dùng loại cốt liệu cho bê tông có cỡ hạt lớn nhất là 4,2mm.

- Cát dùng làm cốt liệu cho vữa xây có cỡ hạt lớn nhất là 1,2mm.

- Modun độ lớn lớn hơn hoặc bằng 2,0.

- Không gây phản ứng kiềm-silic, thử theo TCXDVN 238:1999.

- Lượng CL hòa tan nhỏ hơn hoặc bằng 0,05% khối lượng cát cho bê tông cốt thép thường, thử theo TCXDVN 262:2001.

- Tần suất lấy mẫu cát đổ bê tông thực hiện theo lô, cứ một lô 350m3 lấy mẫu một lần, mỗi lô nhỏ hơn 350m3 xem như một lô, các chỉ tiêu khác lấy theo TCVN 7572: 2006 và TCVN 7570:2006.

- Đá dăm các loại:

- Tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 7572: 2006, có mác xác định theo nén dập ≥400. Được xay, nghiền, làm sạch bằng dây chuyền sản xuất đá tự động. Nếu không được sạch sẽ phải rửa sạch để thỏa mãn yêu cầu này. Thành phần đá và bụi bám theo đá không được chứa bất kỳ vật liệu nào có phản ứng độc hại với kali trong xi măng.

- Thí nghiệm kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7572: 2006.

- Đá hộc:

- Vật liệu đá xây phải sạch, rắn chắc và bền, đồng chất, không nứt nẻ, không phong hoá, bề mặt đá không được rêu mốc và bám bùn bẩn, có cường độ tối thiểu bằng RN ≥ 300 Kg/cm2.

- Đá hộc phải được gia công tu sửa loại bỏ những chố yếu và đảm vảo kích thước hình dáng yêu cầu. Từng viên đá phải có hình dạng chuẩn, không bị lồi lõm, dính bụi bẩn có thể làm yếu đi hoặc làm cho chúng không ăn chặt được vào móng.

-  Đá hộc phải được tu sửa để gạt bỏ các chỗ mỏng hoặc yếu. Đá phải được đẽo gọt để cho móng và các đường nối không chênh nhau trên 20mm so với đường chuẩn và để đảm bảo cho chúng tiếp xúc được với móng, các đường nối. Bán kính của các chỗ vòng ở góc các viên đá phải có kích thước không vượt quá 30mm.

### IV. CÔNG TÁC BÊ TÔNG:

- Yêu cầu chung:

Đơn vị xây lắp phải tiến hành công tác bê tông theo đúng những yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN;

Đơn vị xây lắp không được phép đổ bê tông khi kỹ sư Chủ đầu tư chưa duyệt vật liệu;

Công tác thi công bê tông và bê tông cốt thép thực hiện theo TCVN 4453:1995 –Kết câu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Qui phạm thi công và nghiệm thu.

- Cấp phối và kiểm tra cấp phối:

Đơn vị xây lắp phải có kết quả tính toán và thí nghiệm thiết kế cấp phối, kiểm tra mẫu. Trước khi sử dụng cấp phối phải được Kỹ sư Chủ đầu tư phê duyệt.

Trước khi tính toán cấp phối phải tiến hành các thí nghiệm theo các tiêu chuẩn tương ứng.

Cấp phối mẻ trộn: Xi măng và mỗi kích cỡ của cốt liệu phải được tính bằng trọng lượng.

Cấp phối đã được phê duyệt phải được niêm yết tại nơi thực hiện trộn bê tông.

- Thi công bê tông:

### Trộn bê tông:

Đơn vị thi công phải chú ý đặc biệt đến sự kiện là trong bất kỳ trường hợp nào xi măng nhiều Oxyde Nhôm đều không được dùng đến trong bất cứ hạng mục công trình nào. Bê tông phải đủ dẻo để có thể đổ vào các góc cạnh của ván khuôn. Nếu Đơn vị thi công muốn thay đổi nguồn cung cấp bất kỳ thành phần vật liệu nào phải được sự chấp thuận đồng ý của bên Chủ đầu tư.

### Trộn bê tông tại công trường:

Bê tông cần được trộn đúng mục đích sử dụng và phê duyệt công suất mẻ trộn, thiết bị trộn, cách đo xi măng và cốt liệu.

Máy trộn phải đúng kích cỡ và số lượng đảm bảo để hoàn thành công việc.

Thiết bị trộn phải được định cỡ một cách cẩn thận, chính xác và rõ ràng theo tỷ lệ của các thành phần trộn như đã định trong những lần trộn thử nghiệm có được mẻ bê tông chuẩn ngay trong lần trộn đầu tiên. Thiết bị đo phải được bố trí tại nơi có thể tránh được tác động của thời tiết hoặc điều kiện làm việc.

Mỗi mẻ phải được trộn đến khi bê tông đều màu, dẻo và không quá 2 phút, thời gian đó được tính từ khi nạp xong xi măng và cốt liệu vào thùng trộn.

Nước phải được đưa vào từ từ khi thùng trộn đang quay. Tất cả nước cho một mẻ trộn phải được cho vào xong trong một phần tư thời gian trộn trôi đi. Đơn vị xây lắp cần tuân theo hướng dẫn kỹ thuật đối với mọi máy sử dụng.

Bất kỳ mẻ bê tông nào quá nhão hoặc quá khô không đảm bảo cho việc đầm hoàn chỉnh đều bị loaị bỏ. Máy trộn sẽ phải lắp đồng hồ và chuông báo hiệu để đảm bảo thời gian trộn chính xác. Lượng trộn trong một mẻ không được quá công suất của máy trộn.

Toàn bộ mẻ trộn phải đổ ra hết trước khi nạp vật liệu cứng cho mẻ trộn mới vào thùng trộn. Tất cả thiết bị, hộp đo, bảng điều khiển v v... cần phải được làm sạch sau mỗi ca hoặc ngày làm việc.

### Đầm nén bê tông:

Đầm nén phải được hoàn tất trước khi bê tông đông đặc lần đầu tiên. Bê tông đông đặc từng phần sẽ không được tái sử dụng hay dùng đến. Sự dịch chuyển của ván khuôn có thể tránh được bằng cách đổ và đầm nén bê tông theo từng lớp mỏng và đổ nhanh liên tiếp. Công tác đầm rung phải được thực hiện bởi một thợ điều hành có khả năng, kinh nghiệm và thực hiện sao cho không gây ra ảnh hưởng tai hại đến bê tông mới cứng bên cạnh.

Công tác đầm nén sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi bê tông đạt được trạng thái đầm nén tối ưu khi các bọt không khí không còn trên bề mặt và tất cả các đá rời đã được hấp thụ vào khối bê tông, bề mặt không còn loang lổ.

### Bảo dưỡng bê tông:

Bê tông phải được bảo dưỡng ít nhất là 7 ngày, khi dùng xi măng Portland thông dụng hay 4 ngày khi dùng xi măng đông nhanh, trừ phi bên Chủ đầu tư đồng ý cho phép thời gian ngắn hơn.

### V. CÔNG TÁC VÁN KHUÔN:

- Đóng ván khuôn:

Trước khi thi công ván khuôn, các bản vẽ ván khuôn của đơn vị thi công phải được bên Chủ đầu tư chấp thuận.

Ván khuôn phải được lắp đặt thẳng và vuông góc.

Các khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào.

Bê tông chỉ được đổ khi các hệ thống ván khuôn và giàn giáo được bên Chủ đầu tư chấp thuận.

- Làm sạch ván khuôn:

Khoảng trống để đổ bê tông không được có chất bẩn, mạt cưa, các dây kẽm nối kết,.v.v… trước khi đổ bê tông. Ván khuôn tiếp xúc với bê tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Các chất dầu lót này không được tiếp xúc với cốt thép hay với bê tông ở các mối liên kết khác. Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.

- Tháo gỡ ván khuôn:

Khi ván khuôn dùng cho các bề mặt thẳng đứng như các mặt hông của móng được tháo gỡ trong vòng ít hơn 15 giờ ở nhiệt độ 16°C, Đơn vị thi công phải cẩn thận tránh không làm hỏng bê tông đặc biệt là các cạnh nhô ra và chi tiết chôn sẵn. Các biện pháp bảo dưỡng bê tông thích hợp cần được thực hiện ngay sau khi tháo gỡ ván khuôn thẳng đứng ở giai đoạn này và đồng thời bê tông phải được bảo vệ khỏi bị nhiệt độ thấp hay nhiệt độ cao bằng các phương pháp cách nhiệt thích hợp.

Đơn vị thi công có trách nhiệm tháo gỡ tất cả các thành phần của ván khuôn, các ván đỡ hay các thành phần chống đỡ nào của khuôn bê tông một cách an toàn.

VI. CÔNG TÁC THI CÔNG MÓNG, TƯỜNG KÈ:

Đảm bảo đúng kích thước theo yêu cầu của thiết kế.

Toàn bộ phần đất lớp mặt là đất hữu cơ, đất màu trong phạm vi đổ bê tông mặt phải được đào bỏ.

Móng  phải được đặt trên toàn bộ đất nguyên thổ.

Phần đất dưới mái ta luy được đầm chặt và được tạo phẳng trong phạm vi thi công mái.

Hệ thống móng + tường kè thi công được đổ liền khối và điểm dừng phải nằm tại vùng có lực cắt và mô men nhỏ nhất.

Thi công đổ bê tông, tường kè từ dưới lên trên.

San gạt tạo mặt bằng mái phải được tạo phẳng và phải được đầm kỹ bề mặt.

Mọi công tác thi công tiếp theo phải được nghiệm thu các hạng mục công việc trước.

### VII. YÊU CẦU VỆ SINH MÔI TRƯỜNG:

Một số yêu cầu chính về công tác quản lý môi trường:

Chủ động liên hệ với đơn vị quản lý:

+ Xác định đường ra vào khu vực thi công, nơi tập kết vật liệu.

+ Cấp thoát nước; cấp điện phục vụ thi công công trình.

Có biện pháp giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; rung ảnh hưởng đến công trình xung quanh.

Nhà thầu có bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án đưa ra (kể cả khi phương án nêu ra đã được BMT chấp thuận) và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên liên quan nếu để xảy ra sự cố được xác định do lỗi Nhà thầu.

VIII. YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Hồ sơ chào thầu, Nhà thầu cần phải:

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ.

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó đối với từng công việc cụ thể.

- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.

IX. YÊU CẦU AN TOÀN LAO ĐỘNG:

Nhà thầu khi dự thầu phải lập biện pháp an toàn chi tiết gồm:

Các thiết bị, máy móc sử dụng phải được kiểm định theo quy định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụng theo quy phạm, đáp ứng yêu cầu kĩ thuật và an toàn vận hành. Vị trí tập kết máy xây dựng, đường đi lại của máy thi công phải theo đúng khoảng cách an toàn qui định trong qui phạm về kỹ thuật an toàn xây dựng.

Để đáp ứng tiến độ kịp thời cần phải có số lượng máy móc đầy đủ theo biện pháp và phải có cả dự phòng.

Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

Khi làm việc phải sử dụng bảo hộ như mũ, quần áo, giầy bảo hộ lao động.

Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra định kì về công tác bảo hộ và an toàn lao động, phải mua bảo hiểm và đăng kí tạm trú đầy đủ theo quy định pháp luật.

Tổ chức giao thông hợp lí, có đầy đủ biển báo công trường theo quy định, luôn có cán bộ để hướng dẫn, cảnh giới người qua lại để không gây ách tắc và đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

Các biện pháp về kĩ thuật an toàn như: gia cố thành hố đào…

X. NGUỒN VẬT LIỆU CUNG CẤP CHÍNH

| STT | Tên và qui cách | Yêu cầu chất lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng | TCVN:2682-2009 | Có chứng chỉ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và thí nghiệm VL |
| 2 | Đá hộc | TCVN:1771-1987 | Có chứng chỉ chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ |
| 3 | Đá dăm các loại | TCVN-1771-1987 | Có chứng chỉ chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ |
| 4 | Cát vàng | TCVN:1770-1986 | Có chứng chỉ chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ thí nghiệm VL |
| 5 | Ống thoát nước các loại | TCVN 4519:1998… | Có chứng chỉ chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ. |

### XI. THU DỌN VÀ LÀM SẠCH MẶT BẰNG SAU THI CÔNG

- Công việc thu dọn và làm sạch hiện trường phải được thực hiện ngay sau khi hoàn tất công việc. Các công việc Nhà thầu dọn dẹp gồm vật liệu phế thải, các vật liệu khác ở xung quanh. Các vật liệu không sử dụng được phải loại bỏ ra khỏi công trường không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và sự vận hành của công trình.

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra hiện trường và xác nhận hoàn thành cho Nhà thầu. Công việc thu dọn làm sạch không thoả mãn yêu cầu kiểm tra thì bằng kinh phí của mình, Nhà thầu phải thu dọn làm sạch theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.

### XII. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: Bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm, v.v.

- Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.

### XIII. CÁC TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

- Tiêu chuẩn về tổ chức thi công: TCVN-4055: 2012.

- Đảm bảo điều kiện môi trường theo tiêu chuẩn TCN 68-149:1995.

- Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng		TCVN-5308-91

- Công tác đất - Qui phạm thi công và nghiệm thu        	TCVN 4447:2012

- Công trình xây dựng - Tổ chức thi công			TCVN 4055:2012

- Nghiệm thu các công trình xây dựng			TCVN-4091-85

- Kết cấu gạch đá. Qui phạm thi công và nghiệm thu	TCVN-4085-85

- Xi măng Póoc lăng				TCVN-2682-2009

- Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật				TCVN-1770-86

- Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật             			TCVN-3121-2003

và TCVN-4314-2003

- Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng 		TCVN-4459-87

- Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản	 TCVN-2287-78

1. Bảng tiên lượng mời thầu

| STT | Danh mục công tác | Đơn vị | Khối lượng toàn bộ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đóng cọc tre đường kính D8-D10cm dài 3m bằng thủ công xuống bùn. | 100m | 4,44 |
| 2 | Lắp và tháo ván gỗ ép vào cọc tre đã đóng | M2 | 127,26 |
| 3 | Gia cố cọc tre bằng thép tròn D6 | Kg | 65 |
| 4 | Vét bùn khu vực đê quai bằng thủ công | m³ | 60 |
| 5 | Đào, đắp đất đê quai chắn nước phục vụ thi công bằng thủ công | m³ | 63,6 |
| 6 | Phá dỡ đê quai bằng thủ công | m³ | 63,6 |
| 7 | Vận chuyển đất thừa đến điểm tập kết bằng thủ công, cự ly TB 100m | m³ | 63,6 |
| 8 | Phá dỡ kè móng đá hộc bằng thủ công | m³ | 171,49 |
| 9 | Đào bùn lỏng trong mọi điều kiện bằng thủ công | m³ | 13,68 |
| 10 | Đào móng bằng thủ công, đất cấp 3 | m³ | 295,89 |
| 11 | Đóng cọc tre D8-D10cm dài 2,5m | 100m | 38,2 |
| 12 | Đổ bê tông lót, đá 4x6 mác M100, dày 10cm | m³ | 11,072 |
| 13 | Xây móng kè bằng đá hộc, chiều dầy ≤60cm, VXM M100 | m³ | 120,71 |
| 14 | Xây tường kè bằng đá hộc, chiều dầy ≤60cm, chiều cao ≤2m, VXM M100 | m³ | 98,01 |
| 15 | Lắp đặt ống thoát nước D60 | 100m | 0,9 |
| 16 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg để hoàn trả mặt bằng móng, độ chặt k=0,85 | 100m3 | 3,0098 |
| 17 | Đổ bê tông đá 1x2, mác M200 dày 10cm mặt móng | m3 | 48,22 |
| 18 | Vận chuyển đất, đá thừa đi đổ bỏ bằng xe tải 7T, cự ly vận chuyển 15km | 10m³ | 23,51 |

2. Khối lượng đền bù thi công:

| TT | Nội dung công việc | Chủng loại | ĐVT | SL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí đền bù ao, cá |  |  | 30.000.000 đ | Tạm tính |

3. Bảng kê điều kiện tổ chức thi công

| TT | Vị trí | Cự ly vận chuyển thủ công |  | Cự ly vận chuyển bán thủ công (m) | Các điều kiện đặc biệt khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Điều kiện | Cự ly (m) |  |  |  |
| 1 | 1.9 | Bằng phẳng | 150 |  |  |  |