## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật theo tiêu chí ‘đạt’, ‘không đạt’. Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh đề phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Mô tả tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ duy trì chiếu sáng | Có nêu rõ, đầy đủ | Đạt |
|  | Không nêu hoặc nêu sơ sài, không đủ nội dung | Không đạt |

- Mức độ hiểu biết về tính chất công việc và mục đích dịch vụ duy trì chiếu sáng đô thị và đèn tín hiệu giao thông:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Hiểu biết về tính chất và mục đích của dịch vụ duy trì chiếu sáng đô thị | Hiểu biết về tính chất và mục đích của gói thầu và trình bày chi tiết từng vấn đề | Đạt |
|  | Không trình bày hoặc trình bày sơ sài, không đủ nội dung | Không đạt |

- Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp kỹ thuật để thực hiện dịch vụ duy trì chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Kiểm tra hiện trạng lưới đèn, đánh giá, phân tích hệ thống các tuyến chiếu sáng hiện trạng | Có thuyết minh sơ họa vị trí hiện trạng các tủ điều khiển chiếu sáng, và đánh giá, phân tích hệ thống chiếu sáng hiện trạng trong gói thầu | Đạt |
|  | Không có thuyết minh sơ họa vị trí hiện trạng các tủ điều khiển chiếu sáng, và đánh giá, phân tích hệ thống chiếu sáng hiện trạng trong gói thầu | Không đạt |
| 3.2. Kế hoạch bố trí nhân lực thực hiện công tác dịch vụ duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng | Có kế hoạch hợp lý, đầy đủ, khả thi, phù hợp với đề xuất về tổ chức duy trì theo ngày, theo tuần, theo tháng đảm bảo cân đối giờ nghỉ, giờ làm của công nhân vận hành đảm bảo các yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định hiện hành | Đạt |
|  | Không có kế hoạch hoặc có kế hoạch nhưng không hợp lý, không đầy đủ, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tổ chức duy trì | Không đạt |
| 3.3. Quy trình thực hiện, biện pháp kỹ thuật, tiến độ thực hiện công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng | Có đề xuất quy trình hợp lý, đầy đù, khả thi phù hợp với đề xuất về tổ chức công tác duy trì bao gồm các công việc hàng ngày, hằng tuần, hàng tháng, hằng quý để thực hiện gói thầu | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không họp lý, không đầy đủ, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tổ chức công tác duy trì | Không đạt |
| 3.4. Quy trình thực hiện, biện pháp kỹ thuật hàng ngày đóng, ngắt lưới đèn | Có quy trình thực hiện, biện pháp kỹ thuật hợp lý, đầy đù, phù hợp công tác quản lý vận hành, đáp ứng các nội dung sau: - Kiểm tra, cài đặt thời gian đóng/ngắt hệ thống chiếu sáng đảm bảo không sai lệch quá 15 phút so với thời gian yêu cầu của chủ đầu tư và hoàn thiện cài đặt 100% tủ trong ngày khi có yêu cầu thay đổi thời gian đóng/ngắt lưới đèn. - Thời gian đóng/ ngắt lưới đèn phải được cập nhật hàng ngày vào nhật ký vận hành cho từng tủ điều khiển thể hiện đầy đủ thời gian vận hành ở các chế độ: sáng 100%,70%,30% và tắt 0% - Thời gian đóng/ngắt lưới đèn phải cập nhật tới Chủ đầu tư. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đù, không khả thi, không phù hợp công tác quản lý vận hành | Không đạt |
| 3.5. Quy trình thực hiện, biện pháp kỹ thuật vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện | Có quy trình thực hiện, biện pháp kỹ thuật hợp lý, đầy đù, phù hợp công tác quản lý vận hành, đáp ứng các nội dung sau: - Bảo dưỡng các thiết bị của tủ điều khiển (aptomat, khởi động từ, thiết bị đóng cắt), vệ sinh tủ điều khiển, kiểm tra vệ sinh các tiếp điểm đảm bảo tiếp xúc tốt, cách điện an toàn không gây phóng điện giữa các pha và pha với đất. - Vệ sinh chói đèn đảm bảo các đèn không có côn trùng, bụi bám trên mặt kính của đèn. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đù, không khả thi, không phù hợp công tác quản lý vận hành | Không đạt |
| 3.6. Quy trình, biện pháp kỹ thuật kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối | Có quy trình thực hiện, biện pháp kỹ thuật hợp lý, đầy đù, phù hợp công tác quản lý vận hành, đáp ứng các nội dung sau: - Có biện pháp kiểm tra lưới đèn (đường dây, trụ đèn, tủ điều khiển, đèn chiếu sáng) phát hiện, ghi chép các đèn bị hư hỏng không sáng hàng ngày vào nhật ký. - Hàng tuần tiến hành đo kiểm, ghi chép các thông số lưới đèn như điện áp pha (Ua, Ub, Uc), dòng điện pha (Ia,Ib,Ic) cập nhật số liệu đo đạt và có phân tích đánh giá để phát hiện lỗi như: cao/thấp áp, cao/thấp dòng, phát hiện lưới điện khi có chạm chập kịp thời | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đù, không khả thi, không phù hợp công tác quản lý vận hành | Không đạt |
| 3.7. Quy trình thực hiện, biện pháp kỹ thuật xử lý các sự cố của lưới đèn | Có quy trình thực hiện, biện pháp kỹ thuật hợp lý, đầy đủ, phù hợp công tác quản lý vận hành, đáp ứng các nội dung sau: - Xử lý sự cố khi công tơ điện mất nguồn đảm bảo phát hiện kịp thời khi bị mất điện lưới, đứt dây (thời gian phát hiện trong vòng 15 phút khi có sự cố mất điện lưới) và có biện pháp khắc phục kịp thời. - Xử lý sự cố tủ điều khiển: đảm bảo thay thế thiết bị bị hư hỏng để đưa lưới điện vào vận hành trở lại khi bị sự cố. - Xử lý sự cố đường dây đi ngầm, đi nổi kết hợp và độc lập đảm bảo an toàn và kịp thời đưa lưới điện vào vận hành trở lại trong thời gian sớm nhất. - Xử lý trụ đèn có khả năng ngã đỗ, các bóng đèn hư hỏng có khả năng rơi hoặc những hư hỏng do phương tiện tham gia giao thông gây ra đảm bảo an toàn và kịp thời, thời gian huy động phương tiện, nhân lực đến hiện trường xử lý không quá 30 phút kể từ khi phát hiện sự cố. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đù, không khả thi, không phù hợp công tác quản lý vận hành | Không đạt |
| 3.8. Quy trình, biện pháp kỹ thuật ghi chỉ số đồng hồ công tơ điện, kiểm soát thất thoát điện năng | Có quy trình thực hiện, biện pháp kỹ thuật hợp lý, đầy đù, phù hợp công tác quản lý vận hành, đáp ứng các nội dung sau: - Có biện pháp kiểm soát thất thoát điện năng hợp lý, không để trường hợp thất thoát do vận hành gây ra. - Hàng tuần tiến hành ghi đầy đủ chỉ số của tất cả các công tơ điện của lưới đèn. điện năng tiêu thụ của toàn hệ thống được cập nhật hàng tuần, hàng tháng và có phân tích đánh giá phát hiện khi có sự tăng/giảm điện năng tiêu thụ bất thường giữa các tuần, các tháng để phát hiện những sự cố như: chạp chập lưới đèn hay công tơ điện chạy không chính xác,... | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đù, không khả thi, không phù hợp công tác quản lý vận hành | Không đạt |
| 3.9. Phương án ứng phó cho hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn trong trường hợp mưa bão, lũ lụt xảy ra. | Có đề xuất phương án hợp lý, đầy đủ, khả thi, phù hợp công tác duy trì, phương án bao gồm các công tác chuẩn bị, các biện pháp huy động nhân lực, thiết bị và các công việc thực hiện trước mùa mưa, trong và sau khi xảy ra các thiên tai bão, lủ lụt. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đù, không khả thi, không phù hợp công tác quản lý vận hành | Không đạt |
| 3.10. Phương án, biện pháp tổ chực thực hiện công tác phát quang hành lang của lưới đèn chiếu sáng | Có đề xuất phương án, biện pháp hợp lý, đầy đủ, khả thi, phù hợp với công tác duy trì, nội dung bao gồm công tác định kỳ hàng tháng và đột xuất triển khai phát quang đảm bảo cây không ngã đỗ vào đường dây, không che khuất đèn chiếu sáng | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đù, không khả thi, không phù hợp công tác quản lý vận hành | Không đạt |
| 3.11. Phương án, biện pháp bảo vệ và quản lý tài sản lưới đèn | Có đề xuất phương án, biện pháp hợp lý, đầy đủ, khả thi, phù hợp đảm bảo bảo vệ và quản lý tài sản lưới đèn được giao | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đù, không khả thi, không phù hợp công tác quản lý vận hành | Không đạt |
| 3.12. Công tác cập nhật, báo cáo công tác quản lý vận hành, kiến nghị sửa chữa thay thế và các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng | Có đề xuất hợp lý, đầy đủ, khả thi, phù hợp, bao gồm các báo cáo Tuần, báo cáo tháng và báo cáo đột xuất, đảm bảo các nội dung sau: - Báo cáo Tuần: bao gồm các nội dung: tình hình vận hành của lưới đèn; số bóng đèn bị hư hỏng tắt; thời gian đóng/ngắt lưới đèn (các ngày trong tuần); thông số lưới đèn (dòng điện, điện áp); chỉ số công tơ, điện năng tiêu thụ; kết quả xử lý sự cố, công tác bảo dưỡng, phát quang hành lang tuyến, quản lý tài sản lưới đèn, các kiến nghị đề xuất sửa chữa (nếu có) và nội dung khác có liên quan. - Báo cáo Tháng: bao gồm các nội dung như yêu cầu tại báo cáo công tác Tuần nêu trên nhưng thời gian cập nhật báo cáo là 1 tháng. - Báo cáo đột xuất: sự cố làm hư hỏng lưới đèn (ngã trụ, hư hỏng đường dây do tai nạn giao thông, phá hoại,..), thiệt hại do bão, lũ lụt,.. hay yêu cầu từ Chủ đầu tư về nội dung công việc có liên quan đến công tác vận hành lưới đèn. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đù, không khả thi, không phù hợp công tác quản lý vận hành | Không đạt |
| 3.13. Kế hoạch nghiệm thu công tác hằng tháng, quý, giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành | Có kế hoạch hợp lý, đầy đủ, khả thi, phù hợp công tác quản lý vận hành | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không đầy đù, không khả thi, không phù hợp công tác quản lý vận hành | Không đạt |

- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật tư, vật liệu, … phục vụ công tác duy trì, sửa chữa, thay thế | - Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật tư, vật liệu: Có bảng tổng hợp danh mục vật tư, vật liệu, … đưa vào sử dụng cho gói thầu. Các vật tư vật liệu phải là thiết bị mới 100% và được sản xuất kể từ năm 2025 trở lại đây. - Có tài liệu chứng minh khả năng cung cấp vật tư, vật liệu của nhà thầu (trong trường hợp nhà thầu thuê nhà cung cấp vật tư vật liệu thì phải có hợp đồng nguyên tắc, tài liệu chứng minh khả năng cung cấp vật tư, vật liệu của nhà cung cấp). | Đạt |
|  | Không có bảng kê hoặc có nhưng không đầy đủ hoặc không có chứng minh nguồn gốc, xuất xứ vật tư vật liệu đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng và phương pháp thực hiện trong công tác duy trì (quản lý vận hành) | Có thuyết minh hợp lý về biện pháp kiểm soát chất lượng và phương pháp thực hiện dịch vụ duy trì chiếu sáng đô thị bảo đảm chất lượng và hiệu quả, gồm những nội dung như sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các công việc đã thực hiện, các biểu mẫu dùng trong quá trình thực hiện công tác quản lý, vận hành, các nội dung báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với chủ đầu tư, ghi nhật ký thi công, ... theo Khoản 2, Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Không có biện pháp và phương pháp hoặc có nhưng không hợp lý, không đầy đủ, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức duy trì (quản lý vận hành) | Không đạt |

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ duy trì chiếu sáng đô thị | Có thuyết minh biện pháp tổ chức thực hiện duy trì chiếu sáng đô thị theo đúng các quy trình kỹ thuật về chiếu sáng (dựa trên nhân lực và thiết bị được huy động cho gói thầu), bảo đảm an toàn và tiết kiệm điện, phòng, chống cháy nổ và thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị linh hoạt; các biện pháp giảm tổn thất điện năng. | Đạt |
|  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài không đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ | Không đạt |

- Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian thực hiện công tác quản lý, vận hành | Đề xuất thời gian thực hiện 36 tháng (từ ngày 01/02/2026 đến hết ngày 31/12/2028) | Đạt |
|  | Đề xuất thời gian thực hiện ít hơn hoặc thời gian thi công không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT | Không đạt |

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Giải pháp vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trong quá trình duy trì | Có giải pháp đầy đủ, khả thi | Đạt |
|  | Không có giải pháp hoặc giải pháp không khả thi | Không đạt |
| 6.2. An toàn lao động và Kế hoạch tổng hợp an toàn lao động | Có giải pháp đầy đủ, khả thi | Đạt |
|  | Không có giải pháp hoặc giải pháp không đầy đủ, không khả thi | Không đạt |
| 6.3. Biện pháp phòng cháy chữa cháy | Có giải pháp đầy đủ, khả thi | Đạt |
|  | Không có giải pháp hoặc giải pháp không khả thi | Không đạt |

7. Thông tin về Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Từ năm 2022 đến nay: Nhà thầu không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. (Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này | Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Đạt |
|  | Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này. | Chấp nhận được |
|  | Nhà thầu không có đầy đủ cam kết hoặc cam kết không đúng sự thật hoặc nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần (hoặc có nhưng nhỏ hơn 03 lần) giá trị yêu cầu trong E- HSMT trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. | Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.