1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính: Xi măng, Thép các loại, Cát các loại; đá các loại; Nhựa đường các loại; Bê tông nhựa; Sơn các loại; Cấu kiện đúc sẵn. | - Có hợp đồng nguyên tắc được ký kết với đơn vị cung cấp các loại vật tư, vật liệu (Hợp đồng nguyên tắc được ký kết với đơn vị cung cấp trong thời gian phát hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu để phục vụ gói thầu này). - Đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu do nhà thầu lựa chọn ký kết hợp đồng nguyên tắc phải chứng minh được tính pháp lý, khả năng cung cấp vật tư, vật liệu đáp ứng cho gói thầu này và cam kết đảm bảo khả năng cung cấp đủ số lượng cho gói thầu. - Có thuyết minh về nguồn vật tư, vật liệu, cho gói thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiế kế - Có thuyết minh và đề xuất về thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn các loại vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu đáp ứng chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế. * Trường hợp nhà thầu là đơn vị kinh doanh các loại vật tư, vật liệu cho gói thầu: Yêu cầu nhà thầu kèm theo tài liệu chứng minh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cam kết đảm bảo khả năng cung cấp đủ số lượng cho gói thầu. | ### Đạt |
|  | Không đáp hoặc đáp ứng không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của E-HSMT | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc, vệ sinh an toàn lao động và PCCC trong quá trình thi công (bao gồm thuyết minh, bản vẽ). | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại. | ### Chấp nhận được |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| 2.2. Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường kèm thuyết minh gồm các bộ phận: Quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, máy móc, thiết bị an toàn lao động, an ninh, môi trường và thuyết minh rõ trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt. | Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh gồm đầy đủ các bộ phận theo yêu cầu và thuyết minh trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt. | ### Đạt |
|  | Không có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý trên công trường, kèm thuyết minh gồm đầy đủ các bộ phận theo yêu cầu hoặc không có thuyết minh trách nhiệm của từng nhân sự chủ chốt. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Biện pháp thi công các hạng mục chính | Trình bày biện pháp thi công hợp lý, khoa học, mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật, phù hợp theo các quy định hiện hành. | ### Đạt |
|  | Không trình bày hoặc trình bày không đầy đủ/ không phù hợp | ### Không đạt |
| 3.2 Biện pháp thi công không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận | Nhà thầu có thuyết minh về biện pháp thi công không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, kết cấu, môi trường, .... của công trình lân cận. Có cam kết về việc thi công đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận, nếu ảnh hưởng đến công trình lân cận thì nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có thuyết minh về biện pháp thi công không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận hoặc không có cam kết. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Tiến độ thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 360 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 360ngày có tính đến điều kiện thời tiết. và đáp ứng các yêu cầu quy định về tiến độ và thời hạn quy định tại chương V của E-HSMT | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 360 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công # c) Giữa cung ứng vật vật liệu và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a) và b) và c). Có biểu đồ huy động nhân lực; biểu đồ huy động máy móc, thiết bị thi công | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 3 nội dung a) và b) và c) hoặc không có đầy đủ biểu đồ. | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu đồ tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong suốt quá trình triển khai thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # 5.3. Có đề xuất cụ thể phòng thí nghiệm đủ điều kiện kiểm tra chất lượng đầu vào và chất lượng công trình | Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm đủ điều kiện năng lực để thực hiện các phép thử kiểm tra chất lượng đầu vào, chất lượng công trình (có kèm theo Quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực của đơn vị thí nghiệm). | ### Đạt |
|  | Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm đủ điều kiện năng lực để thực hiện các phép thử kiểm tra chất lượng đầu vào, chất lượng công trình; hoặc có hợp đồng với đơn vị thí nghiệm nhưng đơn vị thí nghiệm không đáp ứng yêu cầu. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | ### Không đạt |
| ### 7.2. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP |  |  |
| Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu | Có bản cam kết không xảy ra trường hợp nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Đạt |
|  | Vi phạm một trong các nội dung theo quy định khoản 1, Điều 20 Nghị định số 214/2025/ NĐ-CP ngày 04/8/2025 nhưng có Bảo đảm dự thầu gấp 03 lần giá trị yêu cầu trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này theo quy định tại mục 18.2 E-CDNT, Chương II của E-HSMT | ### Chấp nhận được |
|  | Không có bản cam kết hoặc Bên mời thầu có bằng chứng cho thấy nhà thầu cam kết không trung thực | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt và 7.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.