Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

Công trình bao gồm :

- Bổ sung hệ thống thoát nước thải bằng rãnh BTCT 0.28x0.45 và ống nhựa HDPE D250 ;

- Lắp đặt ống nhựa HDPE 110 thoát nước từ nhà dân ra đấu nối với rãnh thoát nước chung ;

- Làm mới ga thu trực tiếp đảm bảo khớp nối cao độ sau cải tạo ;

- Nâng hạ ga viễn thôngđảm bảo đồng nhất cao độ với mặt hè sau cải tạo ;

- Lát lại hè :

+ KC1 gạch giả đá 4cm +2cm VXM cát vàng mác 100 + 8cm BTXM đá 1x2 M150 + 1 lớp giấy dầu + nền đầm chặt K=0.9 ;

+ KC2 gạch giả đá 4cm +2cm VXM cát vàng mác 100 + 15cm BTXM đá 1x2 M250 + 1 lớp giấy dầu + nền đầm chặt K=0.9

- Xây bó lại hố trồng cây.

Có hồ sơ TKBVTC kèm theo.

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày bên A phát lệnh khởi công.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật thi công công trình: Công tác thi công các hạng mục công trình nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối theo quy trình quy phạm đã được ban hành và các TCVN quy định cụ thể cho các công tác.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ được đính kèm E-HSMT trên hệ thống

V. Yêu cầu tuân thủ các văn bản pháp lý (có liên quan).

1. Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 2. Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

3. Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn và các văn bản hướng dẫn kèm theo;

4. Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

5. Luật Nhà ở 2023 số 27/2023/QH15;

6. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

7. Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

8. Luật số: 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý; Sử dụng tài sản công.

9. Luật PC&CC số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013;

10. Luật Điện lực: Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Điện lực, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi do Bộ Công Thương ban hành;

11. Luật di sản văn hóa 2013 và các Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 19/10/2016 của Chính phủ;

12. Luật Đo đạc và bản đồ số: 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018;

13. Các Luật khác có liên quan và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành các Luật tương ứng hiện hành;

14. Quyết định phê duyệt dự án Đầu tư , kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, các qui định pháp lý khác của UBND Thành phố Hà Nội và Chủ đầu tư, Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan;

15. Hệ thống Tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành Việt Nam.