## Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

##### 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân Y 15.

- Dự toán: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm và vật tư nha khoa của Bệnh viện Quân y 15 năm 2025-2026.

- Gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm và vật tư nha khoa.

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên (giá thành).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước theo hình thức chia phần/lô.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Quân Y 15. Địa chỉ: Số 266 Trường Sơn, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hoá dự thầu phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn mà nhà sản xuất công bố áp dụng. Chất lượng đúng theo các chỉ tiêu do nhà sản xuất đưa ra và có đủ giấy tờ về xuất xứ, nguồn gốc, chất lượng hàng hóa.

- Hàng hóa dự thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo quản trong kho và bảo quản trong quá trình vận chuyển đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất, đảm bảo chất lượng cho đến khi hàng được giao tới kho và không được hư hao, bể vỡ trong quá trình vận chuyển nếu có sẽ được thay thế, đổi mới.

- Nhà thầu phải cung cấp một trong các tài liệu kèm theo E-HSDT: Catalogue, Tài liệu kỹ thuật, Hướng dẫn sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương để chứng minh hàng hóa dự thầu thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật tại mục b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể, Chương V - Phần 2 của E-HSMT. Nếu tài liệu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật.

- Nhà thầu phải cung cấp bao gồm file excel và file scan đầy đủ thông tin theo nội dung tại Bảng 1. Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu và Bảng 2. Bảng kê khai năng lực nhà thầu.

- Thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Chủ đầu tư). Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô hàng hóa khác đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả tài liệu cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu/mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu tối thiểu; Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về quy cách/ Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vật tư y tế tiêu hao |  |  |  |  |  |  |  |
| Bông băng gạc |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PP2600021293 | Băng Cuộn |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Băng Cuộn | Kích cỡ: 10 cm x 5m Chất liệu gạc hút nước 100% sợi cotton; Độ ngậm nước ≥5g nước/1g gạc; Tốc độ hút nước dưới 5s | Cuộn | 30.000 |  |
| 2 | PP2600021294 | Băng dính cá nhân (Urgo) |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Băng dính cá nhân (Urgo) | 2 x 6 cm. | Cái | 10.000 |  |
| 3 | PP2600021295 | Băng dính lụa (Urgo) 2,5cmx5m |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Băng dính lụa (Urgo) 2,5cmx5m | 2,5cm x 5m. Hộp/12cuộn | Cuộn | 10.000 |  |
| 4 | PP2600021296 | Băng keo dán sườn |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Băng keo dán sườn | 8cm x 4,5m | Cuộn | 400 |  |
| 5 | PP2600021297 | Băng keo hấp nhiệt trong y tế |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Băng keo hấp nhiệt trong y tế | 12mm x 55 m; 0,47 inch Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cuộn | 160 |  |
| 6 | PP2600021298 | Băng keo trong y tế 2,5cm x 9,1m |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Băng keo trong y tế 2,5cm x 9,1m | Băng keo trong y tế 2,5cm x 9,1m * Nền băng plastic trong suốt giúp quan sát vùng da hoặc các ống thông dễ dàng và liên tục. * Phủ lớp keo Acrylate không chứa mủ cao su, độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. * Thiết kế đục lỗ nên băng dễ dàng xé theo 2 chiều với kích thước lớn nhỏ khác nhau. * Chống thấm nước. * Thiết kế lõi giấy thân thiện với môi trường Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cuộn | 8.000 |  |
| 7 | PP2600021299 | Băng Thun |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Băng Thun | 10cm x 3m | Cuộn | 10.000 |  |
| 8 | PP2600021300 | Bông viên y tế (dạng viên cầu 0,5kg/gói) |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Bông viên y tế (dạng viên cầu 0,5kg/gói) | Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao. Bông dạng viên, đồng đều về kích thước và trọng lượng. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm | Gói | 800 |  |
| 9 | PP2600021301 | Bông y tế (Bông hút nước) |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Bông y tế (Bông hút nước) | Bông y tế thấm nước 100% bông xơ thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. | Kg | 300 |  |
| 10 | PP2600021302 | Bột bó 4In |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Bột bó 4In | 4 Inch, 10 cm x 4,5m | Cuộn | 800 |  |
| 11 | PP2600021303 | Bột Bó 6In |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Bột Bó 6In | 6 Inch, 15 cm x 4,5m | Cuộn | 800 |  |
| 12 | PP2600021304 | Gạc miếng dùng thay vết thương |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Gạc miếng dùng thay vết thương | Kích cỡ: 10 cm x 10 cm x 6 lớp 1 miếng, gói 100 miếng. Tốc độ hút nước ≤ 10s. Trọng lượng gạc ≥ 37g/m2 | Miếng | 1.200.000 |  |
| 13 | PP2600021305 | Gạc miếng dùng trong phòng mổ |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Gạc miếng dùng trong phòng mổ | Kích cỡ: 10 cm x 10 cm x 6 lớp 1 miếng có tiệt trùng, gói 10 miếng. Tốc độ hút nước ≤ 10s. Trọng lượng gạc ≥ 37g/m2 | Miếng | 800.000 |  |
| 14 | PP2600021306 | Gạc PTOB đã tiệt trùng có cản quang |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Gạc PTOB đã tiệt trùng có cản quang | 20cm x 80cm x 4 lớp. Gói/5 miếng | Miếng | 20.000 |  |
| 15 | PP2600021307 | Gạc y tế mét |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Gạc y tế mét | Khổ 0,8m. Tốc độ hút nước ≤ 10s. Trọng lượng gạc ≥ 37g/m2 | Mét | 50.000 |  |
| 16 | PP2600021308 | Miếng cầm máu mũi merocel |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  | Miếng cầm máu mũi merocel | 8cm không gọng Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Miếng | 200 |  |
| Bơm kim tiêm - Kim luồn - Kim châm cứu |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PP2600021309 | Bơm tiêm nhựa 1ml |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  |  | Bơm tiêm nhựa 1ml | - Xy lanh dung tích 1ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤0,03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135:2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485. Có CFS Châu Âu. - Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 40.000 |  |
| 18 | PP2600021310 | Bơm tiêm nhựa 3ml |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  | Bơm tiêm nhựa 3ml | - Xy lanh dung tích 3ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135:2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485. Có CFS Châu Âu. - Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 300.000 |  |
| 19 | PP2600021311 | Bơm tiêm nhựa 5ml |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  |  | Bơm tiêm nhựa 5ml | - Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135:2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485. Có CFS Châu Âu. - Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 300.000 |  |
| 20 | PP2600021312 | Bơm tiêm nhựa 10ml |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  |  | Bơm tiêm nhựa 10ml | - Xy lanh dung tích 10ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135:2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485. Có CFS Châu Âu. - Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 400.000 |  |
| 21 | PP2600021313 | Bơm tiêm nhựa 20ml |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  |  | Bơm tiêm nhựa 20ml | - Xy lanh dung tích 20ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135:2014, EN ISO 13485. Có CFS Châu Âu. - Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 4.000 |  |
| 22 | PP2600021314 | Bơm tiêm nhựa 50ml (cho ăn) |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  |  | Bơm tiêm nhựa 50ml (cho ăn) | - Xy lanh dung tích tối đa 60cc được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. - Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xylanh được chia vạch thể tích theo oz và cc. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135:2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485. - Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 1.000 |  |
| 23 | PP2600021315 | Bơm tiêm nhựa 50ml (tiêm) |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  |  | Bơm tiêm nhựa 50ml (tiêm) | - Xy lanh dung tích 50ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Đốc xi lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. - Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤1ml để tiện sử dụng cho trẻ em. - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135:2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485. Có CFS Châu Âu. - Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 2.000 |  |
| 24 | PP2600021316 | Catheter tĩnh mạch trung tâm bộ 1 nòng |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  |  | Catheter tĩnh mạch trung tâm bộ 1 nòng | 1 nòng Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Bộ | 40 |  |
| 25 | PP2600021317 | Kim luồn mạch máu số 18 |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  |  | Kim luồn mạch máu số 18 | Số 18. Hộp/100 cái Xuất xứ: Nam Á | Cái | 14.000 |  |
| 26 | PP2600021318 | Kim luồn mạch máu số 20 |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  |  | Kim luồn mạch máu số 20 | Màu hồng (20 x 1.1 x 32mm; Flow: 54ml/min); Kim được làm bằng kim loại sắc và mỏng; kim nhựa ôm chặt kim bằng kim loại giúp kim có tính đàn hồi cao, có in đường cản quang theo dõi dòng chảy, có cánh nhựa, có van đóng/ mở để tiêm thuốc, có ống nhựa bao ngoài bảo vệ và được tiệt trùng.không gây dị ứng cho bệnh nhân, luồn tĩnh mạch người lớn. Xuất xứ: Nam Á | Cái | 30.000 |  |
| 27 | PP2600021319 | Kim luồn mạch máu số 22 |  |  |  |  |  |
| 27.1 |  |  | Kim luồn mạch máu số 22 | Màu xanh dương (22 x 0.9 x 25mm; Flow: 33ml/min); Kim được làm bằng kim loại sắc và mỏng; kim nhựa ôm chặt kim bằng kim loại giúp kim có tính đàn hồi cao, có in đường cản quang theo dõi dòng chảy, có cánh nhựa, có van đóng/ mở để tiêm thuốc, có ống nhựa bao ngoài bảo vệ và được tiệt trùng.không gây dị ứng cho bệnh nhân, luồn tĩnh mạch người lớn. Xuất xứ: Nam Á | Cái | 30.000 |  |
| 28 | PP2600021320 | Kim luồn mạch máu số 24 |  |  |  |  |  |
| 28.1 |  |  | Kim luồn mạch máu số 24 | Màu vàng (24 x 0.7 x 19mm; Flow: 20ml/min); Kim được làm bằng kim loại sắc và mỏng; kim nhựa ôm chặt kim bằng kim loại giúp kim có tính đàn hồi cao, có in đường cản quang theo dõi dòng chảy, có cánh nhựa, có van đóng/ mở để tiêm thuốc, có ống nhựa bao ngoài bảo vệ và được tiệt trùng.không gây dị ứng cho bệnh nhân, luồn tĩnh mạch người lớn. Xuất xứ: Nam Á | Cái | 16.000 |  |
| 29 | PP2600021321 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 (B.Braun) |  |  |  |  |  |
| 29.1 |  |  | Kim luồn tĩnh mạch số 24 (B.Braun) | Kim luồn tĩnh mạch Introcan Safety-Fep 0.7X19mm (B.Braun) với mũi kim vát 3 cạnh; Chất liệu: Một đầu được làm từ Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm, kim làm từ chất liệu FEP-Teflon Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 22ml/phút Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. Kim luồn 22G (B.Braun) Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2012 và chứng nhận CE mark. | Cái | 12.000 |  |
| 30 | PP2600021322 | Kim cánh bướm |  |  |  |  |  |
| 30.1 |  |  | Kim cánh bướm | Kim 2 cánh bướm, các cỡ. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 80.000 |  |
| 31 | PP2600021323 | Kim lấy thuốc |  |  |  |  |  |
| 31.1 |  |  | Kim lấy thuốc | Kim số 18Gx1 1/2. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 100.000 |  |
| 32 | PP2600021324 | Bơm hút điều hòa kinh nguyệt |  |  |  |  |  |
| 32.1 |  |  | Bơm hút điều hòa kinh nguyệt | Hộp/1cái | Cái | 1.000 |  |
| 33 | PP2600021325 | Kim châm cứu 4.5 cm |  |  |  |  |  |
| 33.1 |  |  | Kim châm cứu 4.5 cm | Size 0.30 x 40 mm | Cái | 900.000 |  |
| 34 | PP2600021326 | Kim châm cứu 7cm |  |  |  |  |  |
| 34.1 |  |  | Kim châm cứu 7cm | Size 0.30 x 70 mm | Cái | 20.000 |  |
| 35 | PP2600021327 | Kim gây tê (chọc dò) tủy sống tủy sống |  |  |  |  |  |
| 35.1 |  |  | Kim gây tê (chọc dò) tủy sống tủy sống | Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G27, sắc bén. Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cái | 6.000 |  |
| Chỉ phẫu thuật |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PP2600021328 | Chỉ Chromic 2/0 |  |  |  |  |  |
| 36.1 |  |  | Chỉ Chromic 2/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 15.000 |  |
| 37 | PP2600021329 | Chỉ Nylon 2/0 |  |  |  |  |  |
| 37.1 |  |  | Chỉ Nylon 2/0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 4.000 |  |
| 38 | PP2600021330 | Chỉ Nylon 2/0 |  |  |  |  |  |
| 38.1 |  |  | Chỉ Nylon 2/0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2c, dài 36 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 6.000 |  |
| 39 | PP2600021331 | Chỉ Nylon 3/0 |  |  |  |  |  |
| 39.1 |  |  | Chỉ Nylon 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 20 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 4.000 |  |
| 40 | PP2600021332 | Chỉ Nylon 3/0 |  |  |  |  |  |
| 40.1 |  |  | Chỉ Nylon 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 6.000 |  |
| 41 | PP2600021333 | Chỉ Nylon 4/0 |  |  |  |  |  |
| 41.1 |  |  | Chỉ Nylon 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 4.000 |  |
| 42 | PP2600021334 | Chỉ Nylon 4/0 |  |  |  |  |  |
| 42.1 |  |  | Chỉ Nylon 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 6.000 |  |
| 43 | PP2600021335 | Chỉ Nylon 5/0 |  |  |  |  |  |
| 43.1 |  |  | Chỉ Nylon 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 1.000 |  |
| 44 | PP2600021336 | Chỉ Nylon 6/0 |  |  |  |  |  |
| 44.1 |  |  | Chỉ Nylon 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 200 |  |
| 45 | PP2600021337 | Chỉ Nylon 7/0 |  |  |  |  |  |
| 45.1 |  |  | Chỉ Nylon 7/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 7/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 200 |  |
| 46 | PP2600021338 | Chỉ Nylon 8/0 |  |  |  |  |  |
| 46.1 |  |  | Chỉ Nylon 8/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 8/0, dài 30 cm, kim tam giác 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 100 |  |
| 47 | PP2600021339 | Chỉ Caresorb số 1 (Polyglactin 910) |  |  |  |  |  |
| 47.1 |  |  | Chỉ Caresorb số 1 (Polyglactin 910) | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO, FDA/Mỹ Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 8.000 |  |
| 48 | PP2600021340 | Chỉ Vicryl số 1 |  |  |  |  |  |
| 48.1 |  |  | Chỉ Vicryl số 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO, FDA/Mỹ Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 10.000 |  |
| 49 | PP2600021341 | Chỉ Vicryl 2/0 |  |  |  |  |  |
| 49.1 |  |  | Chỉ Vicryl 2/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 36 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO, FDA/Mỹ Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 5.000 |  |
| 50 | PP2600021342 | Chỉ Vicryl 3/0 |  |  |  |  |  |
| 50.1 |  |  | Chỉ Vicryl 3/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO, FDA/Mỹ Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 5.000 |  |
| 51 | PP2600021343 | Chỉ Vicryl 4/0 |  |  |  |  |  |
| 51.1 |  |  | Chỉ Vicryl 4/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 17 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Tiêu chuẩn ISO, FDA/Mỹ Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tép | 5.000 |  |
| 52 | PP2600021344 | Mảng lưới prolene mesh |  |  |  |  |  |
| 52.1 |  |  | Mảng lưới prolene mesh | Mảnh ghép Polypropylene sọc xanh (﻿Phthalocyaninato (2-) copper) 15 x15cm, kích thước lỗ 1.5mm, khối lượng 60g/m2, dày 0.55mm., lực căng kéo dọc: 70N/cm, lực căng kéo ngang trung bình 65N/cm. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO. Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tấm | 150 |  |
| Găng tay |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | PP2600021345 | Găng tay mỏng |  |  |  |  |  |
| 53.1 |  |  | Găng tay mỏng | Găng tay sạch có bột, dùng trong thăm khám, chăm sóc người bệnh, các cỡ. - Chất liệu: cao su thiên nhiên, bề ngoài trơn/ nhám, có phủ bột ngô, không gây kích ứng da, đàn hồi tốt. - Thiết kế găng tay có các ngón thẳng, phù hợp với hình dáng bàn tay của người sử dụng, xe viền cổ tay, sử dụng được cho cả 2 tay, không phân biệt tay trái, phải. - Kích cỡ: XS, S, M, L, XL - Chiều dài găng tay: Size XS, S, M, L, XL (tối thiểu 240mm) - Chiều rộng lòng bàn tay: Size XS (70 ± 10)mm, Size S (80 ± 10)mm, Size M (95 ± 10)mm, Size L (111 ± 10)mm, Size XL (≥ 110mm) - Độ dày ngón tay: 0.10 mm - Độ dày lòng bàn tay: tối thiểu 0.08 mm | Đôi | 800.000 |  |
| 54 | PP2600021346 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng |  |  |  |  |  |
| 54.1 |  |  | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Bề dày 1 lớp: ≥ 0,15mm. Chiều dài 282 ± 7mm, Lực kéo đứt trước lão hóa 12,5N sau lão hóa 9,5N. Độ dãn đứt trước lão hóa min 700% sau lão hóa min 550%. Loại Advanced, có phủ bột, tay thẳng. | Đôi | 40.000 |  |
| Các loại ống thông, ống dẫn lưu - Ống dẫn - Dây truyền |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | PP2600021347 | Canuyl Airway các số |  |  |  |  |  |
| 55.1 |  |  | Canuyl Airway các số | Canuyl Airway các số | Cái | 1.000 |  |
| 56 | PP2600021348 | Dây nối bơm tiêm điện |  |  |  |  |  |
| 56.1 |  |  | Dây nối bơm tiêm điện | - Đường kính trong ≤0,9 mm - Đường kính ngoài ≤l,9mm - Tốc độ ≥ 0,9ml/phút; áp lực ≥ 2 bar - Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Dây | 400 |  |
| 57 | PP2600021349 | Dây thở oxy người lớn |  |  |  |  |  |
| 57.1 |  |  | Dây thở oxy người lớn | - Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Dây dẫn có chiều dài ≥2.3 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 8.000 |  |
| 58 | PP2600021350 | Dây thở oxy trẻ em |  |  |  |  |  |
| 58.1 |  |  | Dây thở oxy trẻ em | - Chất liệu nhựa PVC y tế, bao gồm dây dẫn và gọng mũi - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Dây dẫn có chiều dài ≥2.3 m, lòng ống có khía chống gập. - Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 (Giấy chứng nhận các tiêu chuẩn trên phải do bên thứ 3 cung cấp) - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 6.000 |  |
| 59 | PP2600021351 | Dây truyền dịch |  |  |  |  |  |
| 59.1 |  |  | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch có bộ điều chỉnh tốc độ truyền ổn định, có thể cài đặt tốc độ truyền từ 5ml/h-250ml/h, có khoá chặn dòng. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8.5ml. Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, TCVN 6591-4:2008, EN ISO 11135:2014, ISO 14001:2015 - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 80.000 |  |
| 60 | PP2600021352 | Dây truyền máu |  |  |  |  |  |
| 60.1 |  |  | Dây truyền máu | 20 giọt/phút - Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 500 |  |
| 61 | PP2600021353 | Ống đặt nội khí quản các số |  |  |  |  |  |
| 61.1 |  |  | Ống đặt nội khí quản các số | Ống đặt nội khí quản các số có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn Xuất xứ: Nam Á | Cái | 4.000 |  |
| 62 | PP2600021354 | Ống hút nhớt số 16 |  |  |  |  |  |
| 62.1 |  |  | Ống hút nhớt số 16 | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 4.000 |  |
| 63 | PP2600021355 | Ống hút nhớt số 8 |  |  |  |  |  |
| 63.1 |  |  | Ống hút nhớt số 8 | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 12.000 |  |
| 64 | PP2600021356 | Sonde dạ dày số 16 (Dây cho ăn) |  |  |  |  |  |
| 64.1 |  |  | Sonde dạ dày số 16 (Dây cho ăn) | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc | Cái | 1.000 |  |
| 65 | PP2600021357 | Sonde Foley 2 nhánh số 14 |  |  |  |  |  |
| 65.1 |  |  | Sonde Foley 2 nhánh số 14 | Nguyên liệu: 100% cao su tiền lưu hóa với catheter được xử lý bằng dầu silicon y tế cao cấp. Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: 30ml. Xuất xứ: Nam Á | Cái | 400 |  |
| 66 | PP2600021358 | Sonde Foley 2 nhánh số 16 |  |  |  |  |  |
| 66.1 |  |  | Sonde Foley 2 nhánh số 16 | Nguyên liệu: 100% cao su tiền lưu hóa với catheter được xử lý bằng dầu silicon y tế cao cấp. Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: 30ml. Xuất xứ: Nam Á | Cái | 6.000 |  |
| 67 | PP2600021359 | Sonde Foley 2 nhánh số 8 |  |  |  |  |  |
| 67.1 |  |  | Sonde Foley 2 nhánh số 8 | Nguyên liệu: 100% cao su tiền lưu hóa với catheter được xử lý bằng dầu silicon y tế cao cấp. Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: 30ml. Xuất xứ: Nam Á | Cái | 200 |  |
| 68 | PP2600021360 | Sonde Hậu Môn Số 20 |  |  |  |  |  |
| 68.1 |  |  | Sonde Hậu Môn Số 20 | Ống thông hậu môn các số 20, 22, 24, 26, 28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo | Cái | 200 |  |
| 69 | PP2600021361 | Sonde Nelaton số 16 |  |  |  |  |  |
| 69.1 |  |  | Sonde Nelaton số 16 | Số 16 Xuất xứ: Nam Á | Cái | 1.000 |  |
| Vật tư y tế khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | PP2600021362 | Bao Camera nội soi (đã tiệt trùng) |  |  |  |  |  |
| 70.1 |  |  | Bao Camera nội soi (đã tiệt trùng) | Chất liệu: Màng nhựa PE chính phẩm, có vòng thun - Kích thước: 150 mm x 250cm - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng. - Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 2.000 |  |
| 71 | PP2600021363 | Bao cao su |  |  |  |  |  |
| 71.1 |  |  | Bao cao su | Hộp 10 cái | Cái | 6.000 |  |
| 72 | PP2600021364 | Dây garo |  |  |  |  |  |
| 72.1 |  |  | Dây garo | 10 cái/Bì | Cái | 600 |  |
| 73 | PP2600021365 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng |  |  |  |  |  |
| 73.1 |  |  | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Hộp/100 cái (tiệt trùng) | Cái | 60.000 |  |
| 74 | PP2600021366 | Điện cực dán (điện tim) |  |  |  |  |  |
| 74.1 |  |  | Điện cực dán (điện tim) | 50 miếng/bì. | Miếng | 600 |  |
| 75 | PP2600021367 | Gel Bôi Trơn K-Y |  |  |  |  |  |
| 75.1 |  |  | Gel Bôi Trơn K-Y | Tuýp/82g. Hộp/24 tuýp (Turkuaz/Thổ Nhĩ Kỳ hoặc tương đương) | Tuýp | 500 |  |
| 76 | PP2600021368 | Gel điện tim |  |  |  |  |  |
| 76.1 |  |  | Gel điện tim | 250g/chai (Turkuaz/Thổ Nhĩ Kỳ hoặc tương đương) | Chai | 400 |  |
| 77 | PP2600021369 | Gel siêu âm |  |  |  |  |  |
| 77.1 |  |  | Gel siêu âm | - Gel dùng cho máy siêu âm và các thiết bị siêu âm - Được sản xuất với nước có tia UV - Dựa trên công thức kiềm vi khuẩn và giảm dị ứng - Công nghệ hiện đại giúp trượt doppler dễ dàng - Có độ dẫn, ít mỡ và không nhuộm màu - Không chứa cồn, muối và hòa tan trong nước - Quy cách: Can 5 lít | Can | 80 |  |
| 78 | PP2600021370 | Giấy điện tim 112mm*30m |  |  |  |  |  |
| 78.1 |  |  | Giấy điện tim 112mm*30m | 112mm*30m | Cuộn | 300 |  |
| 79 | PP2600021371 | Giấy điện tim 58mm*20m |  |  |  |  |  |
| 79.1 |  |  | Giấy điện tim 58mm*20m | 58mm*20m | Cuộn | 300 |  |
| 80 | PP2600021372 | Giấy điện tim 6 cần |  |  |  |  |  |
| 80.1 |  |  | Giấy điện tim 6 cần | 110mm x 140mm x 143 tờ | Tập | 600 |  |
| 81 | PP2600021373 | Giấy điện tim 80mm*20m |  |  |  |  |  |
| 81.1 |  |  | Giấy điện tim 80mm*20m | 80mm x 20m | Cuộn | 200 |  |
| 82 | PP2600021374 | Giấy ghi kết quả sản khoa |  |  |  |  |  |
| 82.1 |  |  | Giấy ghi kết quả sản khoa | 151mm x 110mm x 150 tờ | Tập | 400 |  |
| 83 | PP2600021375 | Giấy in nhiệt |  |  |  |  |  |
| 83.1 |  |  | Giấy in nhiệt | 57mm x 20mm | Cuộn | 400 |  |
| 84 | PP2600021376 | Giấy in siêu âm trắng đen |  |  |  |  |  |
| 84.1 |  |  | Giấy in siêu âm trắng đen | 110mm x 20m | Cuộn | 500 |  |
| 85 | PP2600021377 | Giấy monitor sản khoa 152*100*150 tờ |  |  |  |  |  |
| 85.1 |  |  | Giấy monitor sản khoa 152*100*150 tờ | 151mm x 100mm x 150 tờ | Tập | 400 |  |
| 86 | PP2600021378 | Kẹp rốn |  |  |  |  |  |
| 86.1 |  |  | Kẹp rốn | Hộp/50 cái | Cái | 8.000 |  |
| 87 | PP2600021379 | Khẩu trang giấy 3 lớp |  |  |  |  |  |
| 87.1 |  |  | Khẩu trang giấy 3 lớp | 4 lớp, có thanh nẹp mũi. Hộp/50 cái. | Cái | 100.000 |  |
| 88 | PP2600021380 | Khóa 3 chạc có dây |  |  |  |  |  |
| 88.1 |  |  | Khóa 3 chạc có dây | - Có cấu tạo 3 đầu khớp và dây cho phép kết nối với nhiều loại thiết bị y tế tiêu chuẩn. - Núm vặn khóa xoay được 360o - Vô trùng, sử dụng một lần, không gây sốt. - Chất liệu nhựa trong, giúp quan sát được dòng chảy. - Mũi tên chỉ đường truyền trực tiếp. - Có sẵn tính năng chặn chất lỏng. - Giảm chuyển động tại vị trí ống thông do đó giảm kích ứng cơ học và giảm nguy cơ nhiễm trùng. - Chiều dài dây nối: 25cm. - Tích hợp khóa 3 chiều tạo điều kiện cho việc quản lý đồng thời chất lỏng được bổ sung từ cổng khác. - Quy cách đóng gói: 50 cái/Hộp - 10 Hộp/thùng | Cái | 500 |  |
| 89 | PP2600021381 | Lọc khuẩn 3 chức năng HMEF |  |  |  |  |  |
| 89.1 |  |  | Lọc khuẩn 3 chức năng HMEF | 2 cái/ bì | Cái | 200 |  |
| 90 | PP2600021382 | Lưỡi dao mổ các số (10,11,15,20) |  |  |  |  |  |
| 90.1 |  |  | Lưỡi dao mổ các số (10,11,15,20) | Số 10, 11,15,20 Xuất xứ: Nam Á | Cái | 20.000 |  |
| 91 | PP2600021383 | Mask thở gây mê người lớn |  |  |  |  |  |
| 91.1 |  |  | Mask thở gây mê người lớn | Bì/1 cái | Cái | 100 |  |
| 92 | PP2600021384 | Mask thở gây mê trẻ em size S;M |  |  |  |  |  |
| 92.1 |  |  | Mask thở gây mê trẻ em size S;M | Bì/1 cái | Cái | 100 |  |
| 93 | PP2600021385 | Mask thở khí dung người lớn |  |  |  |  |  |
| 93.1 |  |  | Mask thở khí dung người lớn | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. | Cái | 1.000 |  |
| 94 | PP2600021386 | Mask thở khí dung trẻ em |  |  |  |  |  |
| 94.1 |  |  | Mask thở khí dung trẻ em | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. | Cái | 600 |  |
| 95 | PP2600021387 | Mask thở oxy người lớn |  |  |  |  |  |
| 95.1 |  |  | Mask thở oxy người lớn | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. | Cái | 400 |  |
| 96 | PP2600021388 | Mask thở oxy trẻ em |  |  |  |  |  |
| 96.1 |  |  | Mask thở oxy trẻ em | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. | Cái | 400 |  |
| 97 | PP2600021389 | Nón phẫu thuật nam |  |  |  |  |  |
| 97.1 |  |  | Nón phẫu thuật nam | Bì/ 50 cái | Cái | 40.000 |  |
| 98 | PP2600021390 | Nón phẫu thuật nữ |  |  |  |  |  |
| 98.1 |  |  | Nón phẫu thuật nữ | Bì/ 50 cái | Cái | 40.000 |  |
| 99 | PP2600021391 | Nhiệt kế nách |  |  |  |  |  |
| 99.1 |  |  | Nhiệt kế nách | Hộp 1 cái | Cái | 720 |  |
| 100 | PP2600021392 | Test chỉ thị hóa học 3M-1243A |  |  |  |  |  |
| 100.1 |  |  | Test chỉ thị hóa học 3M-1243A | Gói 500/test Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Test | 3.000 |  |
| 101 | PP2600021393 | Túi đựng nước tiểu |  |  |  |  |  |
| 101.1 |  |  | Túi đựng nước tiểu | Sản phẩm dùng để đựng nước tiểu của bệnh nhận không thể di chuyển đi vệ sinh. Túi nước tiểu chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Dung tích 2 lít Xuất xứ: Nam Á | Cái | 6.000 |  |
| 102 | PP2600021394 | Túi Laser (Đã tiệt trùng) |  |  |  |  |  |
| 102.1 |  |  | Túi Laser (Đã tiệt trùng) | 5x150cm | Cái | 4.000 |  |
| 103 | PP2600021395 | Vôi Soda |  |  |  |  |  |
| 103.1 |  |  | Vôi Soda | 4.5kg/can (Can 5 lít) Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Can | 20 |  |
| Dụng cụ, phụ kiện khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | PP2600021396 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật |  |  |  |  |  |
| 104.1 |  |  | Bàn chải rửa tay phẫu thuật | Bì/ cái | Cái | 100 |  |
| 105 | PP2600021397 | Bao đo huyết áp người lớn dùng cho máy theo dõi bệnh nhân |  |  |  |  |  |
| 105.1 |  |  | Bao đo huyết áp người lớn dùng cho máy theo dõi bệnh nhân | Hộp/1 cái | Cái | 100 |  |
| 106 | PP2600021398 | Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa tự động Respons 920 |  |  |  |  | (*) |
| 106.1 |  |  | Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa tự động Respons 920 | 12V-20W | Cái | 10 |  |
| 107 | PP2600021399 | Bóng đèn hồng ngoại |  |  |  |  |  |
| 107.1 |  |  | Bóng đèn hồng ngoại | 220Vx250W. Hộp/1cái | Cái | 200 |  |
| 108 | PP2600021400 | Bóng đèn máy ABX Yumizen H500 |  |  |  |  | (*) |
| 108.1 |  |  | Bóng đèn máy ABX Yumizen H500 | 12V-20W Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cái | 10 |  |
| 109 | PP2600021401 | Bóng đèn máy sinh hiển vi |  |  |  |  |  |
| 109.1 |  |  | Bóng đèn máy sinh hiển vi | Hộp 1 cái 6V*20W Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cái | 12 |  |
| 110 | PP2600021402 | Bóng đèn máy sinh hóa Pchem II (Halogen Lamp X Pchem Analyzer) |  |  |  |  | (*) |
| 110.1 |  |  | Bóng đèn máy sinh hóa Pchem II (Halogen Lamp X Pchem Analyzer) | 12V-20W Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cái | 10 |  |
| 111 | PP2600021403 | Bộ đựng thuốc xông khí dung dùng cho máy sông khí dung NE-C29 (Omron) |  |  |  |  |  |
| 111.1 |  |  | Bộ đựng thuốc xông khí dung dùng cho máy sông khí dung NE-C29 (Omron) | Hộp/1 cái | Cái | 120 |  |
| 112 | PP2600021404 | Bơm tiêm áp lực nha khoa |  |  |  |  |  |
| 112.1 |  |  | Bơm tiêm áp lực nha khoa | Hộp/1 cái Xuất xứ: Nam Á | Cái | 20 |  |
| 113 | PP2600021405 | Cuvettes máy sinh hóa Pchem II |  |  |  |  | (*) |
| 113.1 |  |  | Cuvettes máy sinh hóa Pchem II | 80cái/ 1 bộ, 200cái/ pack Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Bộ | 12 |  |
| 114 | PP2600021406 | Dây đầu ra của máy châm cứu |  |  |  |  |  |
| 114.1 |  |  | Dây đầu ra của máy châm cứu | 2 bộ / túi | Bộ | 100 |  |
| 115 | PP2600021407 | Đầu dao cắt đốt điện |  |  |  |  |  |
| 115.1 |  |  | Đầu dao cắt đốt điện | Bì/1 cái | Cái | 100 |  |
| 116 | PP2600021408 | Gương nha khoa |  |  |  |  |  |
| 116.1 |  |  | Gương nha khoa | Hộp 20 cái Xuất xứ: Nam Á | Hộp | 500 |  |
| 117 | PP2600021409 | Huyết áp NL Alpk2 có kiểm định (Ko kèm ống nghe) |  |  |  |  |  |
| 117.1 |  |  | Huyết áp NL Alpk2 có kiểm định (Ko kèm ống nghe) | Hộp /1 cái Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cái | 40 |  |
| 118 | PP2600021410 | Huyết áp TE Alpk2 có kiểm định (Ko kèm ống nghe) |  |  |  |  |  |
| 118.1 |  |  | Huyết áp TE Alpk2 có kiểm định (Ko kèm ống nghe) | Hộp /1 cái Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cái | 20 |  |
| 119 | PP2600021411 | Ống nghe 2 tai |  |  |  |  |  |
| 119.1 |  |  | Ống nghe 2 tai | Hộp /1 cái Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cái | 60 |  |
| 120 | PP2600021412 | Tay dao cắt đốt điện |  |  |  |  |  |
| 120.1 |  |  | Tay dao cắt đốt điện | Bì /1 cái | Cái | 100 |  |
| Hóa chất sát khuẩn - Khử khuẩn |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | PP2600021413 | Cidex Zyme |  |  |  |  |  |
| 121.1 |  |  | Cidex Zyme | 1 lít/ chai Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Chai | 30 |  |
| 122 | PP2600021414 | Cloramin B |  |  |  |  |  |
| 122.1 |  |  | Cloramin B | 35kg/thùng | Kg | 250 |  |
| 123 | PP2600021415 | Cồn Y tế |  |  |  |  |  |
| 123.1 |  |  | Cồn Y tế | 70 độ, Can 30 lít | Lít | 6.000 |  |
| 124 | PP2600021416 | Chlorhexidine digluconate 4% |  |  |  |  |  |
| 124.1 |  |  | Chlorhexidine digluconate 4% | Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4 Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%). Can 5 lít Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Can | 60 |  |
| 125 | PP2600021417 | Dung dịch khử trùng dụng cụ Ortho-Phthaladehyde 0,55% |  |  |  |  |  |
| 125.1 |  |  | Dung dịch khử trùng dụng cụ Ortho-Phthaladehyde 0,55% | 1. Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, 2. pH=7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Tái sử dụng trong 14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA). 3. Diệt bào tử trong 30 phút theo EN 17126 (Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) - Diệt virus EN 17111 (Adenovirus...) 4. Thời gian bảo quản dung dịch trong can sau khi mở nắp đến 3 năm. 5. Có tài liệu chứng minh tương thích với ống nội soi hãng Olympus/Fujifilm/Pentax/Karl Stozr 6. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 9001 7. Can 5 lít Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Can | 120 |  |
| 126 | PP2600021418 | Dung dịch ngâm sát khuẩn dụng cụ 14 ngày |  |  |  |  |  |
| 126.1 |  |  | Dung dịch ngâm sát khuẩn dụng cụ 14 ngày | 1. Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, 2. pH=7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Tái sử dụng trong 14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA). 3. Diệt bào tử trong 30 phút theo EN 17126 (Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) - Diệt virus EN 17111 (Adenovirus...) 4. Thời gian bảo quản dung dịch trong can sau khi mở nắp đến 3 năm. 5. Có tài liệu chứng minh tương thích với ống nội soi hãng Olympus/Fujifilm/Pentax/Karl Stozr 6. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, ISO 9001 7. Can 5 lít Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Can | 120 |  |
| 127 | PP2600021419 | Nước rửa tay sát khuẩn nhanh trong y tế |  |  |  |  |  |
| 127.1 |  |  | Nước rửa tay sát khuẩn nhanh trong y tế | 1. Thành phần: Ethanol 70%w/w + Propanol-2-ol l,74%w/w, Bisabolol (chất bảo vệ da), Glycerin (chất dưỡng ẩm da) 2. Đạt tiêu chuẩn: Vệ sinh tay thường quy EN 1500, Vệ sinh tay ngoại khoa EN 12791 3. Khả năng kháng khuẩn của sản phẩm trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp 4. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 5. Chai 500mL Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Chai | 1.400 |  |
| 128 | PP2600021420 | Viên Presept 2,5g |  |  |  |  |  |
| 128.1 |  |  | Viên Presept 2,5g | Hộp 100 viên. Thành phần chính: 50% Natri Dichloroisocyanurat (Sodium Dichloroisocyanurate) (Medentech/Ireland hoặc tương đương) | Viên | 6.000 |  |
| Phim X quang - Hóa chất rửa phim |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | PP2600021421 | Phim CT HL 35x43 |  |  |  |  | (*) |
| 129.1 |  |  | Phim CT HL 35x43 | Dùng cho máy Fujifilm - Kích cỡ: 35cm x 43cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với các dòng máy in Drypix series & Tự động nhận diện được số lượng phim thay hộp mới - Cấu tạo phim 4 lớp + Lớp trên: 86% gelatin độ dày: 2,3 µm + Lớp nền xanh: 100% polyethylene terephthalate; độ dày: 170 µm + Lớp nhạy: 36% light sensitive agents; độ dày: 10,6 µm + Lớp dưới: 88% gelatin độ dày: 3,5 µm - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất. - Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO 9001. ISO 13485, CFS Nhật hoặc tương đương - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tấm | 7.000 |  |
| 130 | PP2600021422 | Phim X Quang HT 26x36 |  |  |  |  | (*) |
| 130.1 |  |  | Phim X Quang HT 26x36 | Dùng cho máy Fujifilm - Kích thước: 26cm x 36cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in nhiệt. - Được đóng gói trong màng nhôm bảo vệ khỏi các tia bức xạ. - Thành phần cấu trúc phim: + Lớp bảo vệ phía trên: 85% Polyvinyl alcohol,độ dày 1.6 μm + Lớp nền: 100% polyethylene terephthalate; độ dày: 170 μm + Lớp nhạy nhiệt: 13% polyvinyl alcohol; độ dày 12.0 μm + Lớp bảo vệ phía dưới: 70% Polyvinyl alcohol độ dày 2.3 μm - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất. - Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tấm | 3.000 |  |
| 131 | PP2600021423 | Phim X Quang HL 26x36 |  |  |  |  | (*) |
| 131.1 |  |  | Phim X Quang HL 26x36 | Dùng cho máy Fujifilm - Kích cỡ: 26cm x 36cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in laser - Tương thích với các dòng máy in Drypix series & Tự động nhận diện được số lượng phim thay hộp mới - Cấu tạo phim 4 lớp + Lớp trên: 86% gelatin độ dày: 2,3 µm + Lớp nền xanh: 100% polyethylene terephthalate; độ dày: 170 µm + Lớp nhạy: 36% light sensitive agents; độ dày: 10,6 µm + Lớp dưới: 88% gelatin độ dày: 3,5 µm - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất. - Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO 9001. ISO 13485, CFS Nhật hoặc tương đương - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tấm | 12.000 |  |
| 132 | PP2600021424 | Phim X Quang HT 20x25 |  |  |  |  | (*) |
| 132.1 |  |  | Phim X Quang HT 20x25 | Dùng cho máy Fujifilm - Kích thước: 20cm x 25cm - Phim khô kỹ thuật số công nghệ in nhiệt. - Được đóng gói trong màng nhôm bảo vệ khỏi các tia bức xạ. - Thành phần cấu trúc phim: + Lớp bảo vệ phía trên: 85% Polyvinyl alcohol, độ dày 1.6 μm + Lớp nền: 100% polyethylene terephthalate; độ dày: 170 μm + Lớp nhạy nhiệt: 13% polyvinyl alcohol; độ dày 12.0 μm + Lớp bảo vệ phía dưới: 70% Polyvinyl alcohol độ dày 2.3 μm - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất. - Có chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tấm | 50.000 |  |
| 133 | PP2600021425 | Phim X Quang 30x40 |  |  |  |  | (*) |
| 133.1 |  |  | Phim X Quang 30x40 | Dùng cho máy Fujifilm - Kích thước: 30cm x 40cm - Phim X quang ướt siêu nhạy - Thành phần cấu tạo: Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%; Gelatine: 1-10%; Silver halides: 1-10%; Additives: 1-10%; - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE hoặc tương đương - Xuất xứ: Thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hoặc các nước Châu Âu | Tấm | 500 |  |
| 134 | PP2600021426 | Thuốc rửa phim X-Quang bằng tay |  |  |  |  | (*) |
| 134.1 |  |  | Thuốc rửa phim X-Quang bằng tay | Thông số kỹ thuật: - 873498: Thuốc rửa phim hiện hình - Auto Developer - 873505: Thuốc rửa phim hãm hình - Auto Fixer - Quy cách: Bộ 5 chai Bộ hiện hình Developer (gồm bình A: 5L, bình B: 250ml, bình C: 288ml) và bộ định hình Fixer (gồm bình A: 4L, bình B: 600ml) - Có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất hoặc giấy cam kết đáp ứng hàng hóa của hãng sản xuất - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 14001,45001, FREESALE | Bộ | 10 |  |
| Vật tư chấn thương chỉnh hình |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | PP2600021427 | Chỉ thép Phẫu Thuật 0,7mm |  |  |  |  |  |
| 135.1 |  |  | Chỉ thép Phẫu Thuật 0,7mm | Cuộn đường kính 0,7mm Xuất xứ: Nam Á | Cuộn | 40 |  |
| 136 | PP2600021428 | Chỉ thép Phẫu Thuật 0,8mm |  |  |  |  |  |
| 136.1 |  |  | Chỉ thép Phẫu Thuật 0,8mm | Cuộn đường kính 0,8mm Xuất xứ: Nam Á | Cuộn | 40 |  |
| 137 | PP2600021429 | Chỉ Thép Liền Kim (Chỉ Thép Bánh Chè) |  |  |  |  |  |
| 137.1 |  |  | Chỉ Thép Liền Kim (Chỉ Thép Bánh Chè) | Số 7, dài 60cm, kim tam giác 1/2C vòng kim 120mm | Cuộn | 100 |  |
| 138 | PP2600021430 | Mũi khoan xương Số 2.7 |  |  |  |  |  |
| 138.1 |  |  | Mũi khoan xương Số 2.7 | Đường kính 2,7mm dài 170 mm Xuất xứ: Nam Á | Cái | 10 |  |
| 139 | PP2600021431 | Mũi khoan xương Số 3.5 |  |  |  |  |  |
| 139.1 |  |  | Mũi khoan xương Số 3.5 | Đường kính 3,5mm dài 170 mm Xuất xứ: Nam Á | Cái | 10 |  |
| 140 | PP2600021432 | Đinh Kirschner 1,2mm*120mm có ren |  |  |  |  |  |
| 140.1 |  |  | Đinh Kirschner 1,2mm*120mm có ren | Đường kính: 1,2mm*120 mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless steel). Xuất xứ: Nam Á | Cây | 400 |  |
| 141 | PP2600021433 | Đinh Kirschner 1,6mm*310mm |  |  |  |  |  |
| 141.1 |  |  | Đinh Kirschner 1,6mm*310mm | Đường kính: 1,6mm*310mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cây | 200 |  |
| 142 | PP2600021434 | Đinh Kirschner 1,8mm*310mm |  |  |  |  |  |
| 142.1 |  |  | Đinh Kirschner 1,8mm*310mm | Đường kính: 1,8mm*310mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cây | 300 |  |
| 143 | PP2600021435 | Đinh Kirschner 2,0mm*310mm |  |  |  |  |  |
| 143.1 |  |  | Đinh Kirschner 2,0mm*310mm | Đường kính: 2,0mm*310mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cây | 200 |  |
| 144 | PP2600021436 | Đinh Kirschner 2,2mm*310mm |  |  |  |  |  |
| 144.1 |  |  | Đinh Kirschner 2,2mm*310mm | Đường kính: 2,2mm*310mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cây | 100 |  |
| 145 | PP2600021437 | Đinh Kirschner 2,4mm*310mm |  |  |  |  |  |
| 145.1 |  |  | Đinh Kirschner 2,4mm*310mm | Đường kính: 2,4mm*310mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cây | 100 |  |
| 146 | PP2600021438 | Đinh Kirschner 2,6mm*310mm |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  |  | Đinh Kirschner 2,6mm*310mm | Đường kính: 2,6mm*310mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cây | 100 |  |
| 147 | PP2600021439 | Nẹp cẳng tay 6 lỗ |  |  |  |  |  |
| 147.1 |  |  | Nẹp cẳng tay 6 lỗ | 6 lỗ ứng với chiều dài 77 mm dày 3mm, rộng 12mm. Sử dụng vít 3.5mm, Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 40 |  |
| 148 | PP2600021440 | Nẹp cẳng tay 8 lỗ |  |  |  |  |  |
| 148.1 |  |  | Nẹp cẳng tay 8 lỗ | 8 lỗ ứng với chiều dài 101mm, dày 3mm, rộng 12mm. Sử dụng vít 3.5mm, thân nẹp lỗ vít hình giọt nước. Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 40 |  |
| 149 | PP2600021441 | Nẹp cánh tay 7 lỗ |  |  |  |  |  |
| 149.1 |  |  | Nẹp cánh tay 7 lỗ | 7 lỗ ứng với chiều dài 89mm, dày 3mm, rộng 12mm. Sử dụng vít 3.5mm, Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 20 |  |
| 150 | PP2600021442 | Nẹp cánh tay 8 lỗ |  |  |  |  |  |
| 150.1 |  |  | Nẹp cánh tay 8 lỗ | 8 lỗ ứng với chiều dài 101mm, dày 3mm, rộng 12mm. Sử dụng vít 3.5mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 20 |  |
| 151 | PP2600021443 | Nẹp cẳng chân 8 lỗ |  |  |  |  |  |
| 151.1 |  |  | Nẹp cẳng chân 8 lỗ | 8 lỗ ứng với chiều dài 144mm, dày 4mm, rộng 13.5mm. Sử dụng vít 4.5mm, thân nẹp lỗ vít hình giọt nước. Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 40 |  |
| 152 | PP2600021444 | Nẹp cẳng chân 10 lỗ |  |  |  |  |  |
| 152.1 |  |  | Nẹp cẳng chân 10 lỗ | 10 lỗ ứng với chiều dài 176 mm, dày 4mm, rộng 13.5mm. Sử dụng vít 4.5mm, Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 40 |  |
| 153 | PP2600021445 | Nẹp lòng máng 6 lỗ |  |  |  |  |  |
| 153.1 |  |  | Nẹp lòng máng 6 lỗ | 6 lỗ ứng với chiều dài 73 mm, dày 1.5mm, rộng 10mm. Sử dụng vít 3.5mm, Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 154 | PP2600021446 | Nẹp mắc xích 6 lỗ |  |  |  |  |  |
| 154.1 |  |  | Nẹp mắc xích 6 lỗ | 6 lỗ ứng với chiều dài 72 mm, dày 3mm, rộng 12mm. Sử dụng vít 3.5 / 4.0mm, Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 155 | PP2600021447 | Nẹp mắc xích 8 lỗ |  |  |  |  |  |
| 155.1 |  |  | Nẹp mắc xích 8 lỗ | 8 lỗ ứng với chiều dài 96 mm, dày 3mm, rộng 12mm. Sử dụng vít 3.5 / 4.0mm, Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 40 |  |
| 156 | PP2600021448 | Nẹp đòn S trái 7 lỗ |  |  |  |  |  |
| 156.1 |  |  | Nẹp đòn S trái 7 lỗ | 7 lỗ ứng với chiều dài 82 mm, dày 3mm, rộng 10mm. Sử dụng vít 3.5mm Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 157 | PP2600021449 | Nẹp đòn S phải 7 lỗ |  |  |  |  |  |
| 157.1 |  |  | Nẹp đòn S phải 7 lỗ | 7 lỗ ứng với chiều dài 82 mm, dày 3mm, rộng 10mm. Sử dụng vít 3.5mm, Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 158 | PP2600021450 | Nẹp T nhỏ 5 lỗ |  |  |  |  |  |
| 158.1 |  |  | Nẹp T nhỏ 5 lỗ | 5 lỗ ứng với chiều dài 73mm, dày 1.5mm Sử dụng vít 3.5mm, 1 lỗ vít nén ép Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 60 |  |
| 159 | PP2600021451 | Nẹp L trái 6 lỗ |  |  |  |  |  |
| 159.1 |  |  | Nẹp L trái 6 lỗ | 6 lỗ ứng với chiều dài 115 mm, dày 2mm, rộng 16mm. Sử dụng vít 4.5 / 6.5mm,1 lỗ vít dùng để nén ép. Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 60 |  |
| 160 | PP2600021452 | Nẹp L phải 6 lỗ |  |  |  |  |  |
| 160.1 |  |  | Nẹp L phải 6 lỗ | 6 lỗ ứng với chiều dài 115 mm, dày 2mm, rộng 16mm. Sử dụng vít 4.5 / 6.5mm, 1 lỗ vít dùng để nén ép. Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 60 |  |
| 161 | PP2600021453 | Nẹp T 8 lỗ |  |  |  |  |  |
| 161.1 |  |  | Nẹp T 8 lỗ | 8 lỗ ứng với chiều dài 147mm, dày 2mm, rộng 16mm. Sử dụng vít 4.5 / 6.5mm, thân nẹp lỗ vít hình tròn và lỗ vít dùng để nén ép. Chất liệu thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 162 | PP2600021454 | Nẹp bàn tay 4 lỗ |  |  |  |  |  |
| 162.1 |  |  | Nẹp bàn tay 4 lỗ | 4 lỗ dùng vít 2.0mm Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 163 | PP2600021455 | Vít vỏ 3.5mm* 16mm |  |  |  |  |  |
| 163.1 |  |  | Vít vỏ 3.5mm* 16mm | - Đường kính 3.5mm x 16mm, mỗi bước tăng 2 mm. - Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel) Xuất xứ: Nam Á | Cái | 800 |  |
| 164 | PP2600021456 | Vít vỏ 3.5mm* 18mm |  |  |  |  |  |
| 164.1 |  |  | Vít vỏ 3.5mm* 18mm | - Đường kính 3.5mm x 18mm, mỗi bước tăng 2 mm. - Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 800 |  |
| 165 | PP2600021457 | Vít vỏ 3.5mm* 20mm |  |  |  |  |  |
| 165.1 |  |  | Vít vỏ 3.5mm* 20mm | - Đường kính 3.5mm x 20mm, với mỗi bước tăng 2 mm. - Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 800 |  |
| 166 | PP2600021458 | Vít vỏ 3.5mm* 22mm |  |  |  |  |  |
| 166.1 |  |  | Vít vỏ 3.5mm* 22mm | - Đường kính 3.5mm x 22mm, với mỗi bước tăng 2 mm. - Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 300 |  |
| 167 | PP2600021459 | Vít vỏ 4.5mm* 36mm |  |  |  |  |  |
| 167.1 |  |  | Vít vỏ 4.5mm* 36mm | - Đường kính 4.5mm x 36mm, với mỗi bước tăng 2 mm. - Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 168 | PP2600021460 | Vít vỏ 4.5mm* 38mm |  |  |  |  |  |
| 168.1 |  |  | Vít vỏ 4.5mm* 38mm | - Đường kính 4.5mm x 38mm, với mỗi bước tăng 2 mm. - Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 169 | PP2600021461 | Vít vỏ 4.5mm* 40mm |  |  |  |  |  |
| 169.1 |  |  | Vít vỏ 4.5mm* 40mm | - Đường kính 4.5mm x 40mm, với mỗi bước tăng 2 mm. - Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 170 | PP2600021462 | Vít vỏ 4.5mm* 46mm |  |  |  |  |  |
| 170.1 |  |  | Vít vỏ 4.5mm* 46mm | - Đường kính 4.5mm x 46mm, với mỗi bước tăng 2 mm. - Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 171 | PP2600021463 | Vít vỏ 4.5mm* 48mm |  |  |  |  |  |
| 171.1 |  |  | Vít vỏ 4.5mm* 48mm | - Đường kính 4.5mm x 48mm, với mỗi bước tăng 2 mm. - Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 172 | PP2600021464 | Vít vỏ 4.5mm* 50mm |  |  |  |  |  |
| 172.1 |  |  | Vít vỏ 4.5mm* 50mm | - Đường kính 4.5mm x 50mm, với mỗi bước tăng 2 mm. - Chất liệu: thép không gỉ (Stainless Steel). Xuất xứ: Nam Á | Cái | 100 |  |
| 173 | PP2600021465 | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 4 lỗ KD-002-004 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 2004-I-SS |  |  |  |  |  |
| 173.1 |  |  | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 4 lỗ KD-002-004 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 2004-I-SS | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 4 lỗ KD-002-004 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 2004-I-SS Cái / thanh 4 lỗ | Cái | 100 |  |
| 174 | PP2600021466 | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 6 lỗ KD-000-006 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 2006-I-SD |  |  |  |  |  |
| 174.1 |  |  | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 6 lỗ KD-000-006 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 2006-I-SD | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 6 lỗ KD-000-006 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 2006-I-SD Cái / thanh 6 lỗ | Cái | 100 |  |
| 175 | PP2600021467 | Nẹp mặt thẳng 2004-I-SD |  |  |  |  |  |
| 175.1 |  |  | Nẹp mặt thẳng 2004-I-SD | Nẹp mặt thẳng 2004-I-SD Cái/ 1 thanh 4 lỗ | Cái | 20 |  |
| 176 | PP2600021468 | Vít mặt maxDrive 2.0 dài 9mm, chất liệu Titan (5 cái/gói) |  |  |  |  |  |
| 176.1 |  |  | Vít mặt maxDrive 2.0 dài 9mm, chất liệu Titan (5 cái/gói) | Vít mặt maxDrive 2.0 dài 9mm Gói/ 5 cái chất liệu: titanium | Cái | 200 |  |
| 177 | PP2600021469 | Vít mặt maxDrive 2.0 dài 6mm, chất liệu Titan (5 cái/gói) |  |  |  |  |  |
| 177.1 |  |  | Vít mặt maxDrive 2.0 dài 6mm, chất liệu Titan (5 cái/gói) | Vít mặt maxDrive 2.0 dài 6mm Gói/ 5 cái chất liệu: titanium | Cái | 200 |  |
| 178 | PP2600021470 | Đinh nội tủy xương chày đa phương diện |  |  |  |  | (*) |
| 178.1 |  |  | Đinh nội tủy xương chày đa phương diện | Chất liệu: Titanium Xuất xứ: Nam Á | Cái | 40 |  |
| 179 | PP2600021471 | Vít nắp đinh xương chày đa phương diện |  |  |  |  | (*) |
| 179.1 |  |  | Vít nắp đinh xương chày đa phương diện | Chất liệu: Titanium Xuất xứ: Nam Á | Cái | 40 |  |
| 180 | PP2600021472 | Vít chốt xương chày đinh nội tủy 4.5 |  |  |  |  | (*) |
| 180.1 |  |  | Vít chốt xương chày đinh nội tủy 4.5 | Chất liệu: Titanium Xuất xứ: Nam Á | Cái | 160 |  |
| 181 | PP2600021473 | Đinh nội tủy xương đùi dài |  |  |  |  | (*) |
| 181.1 |  |  | Đinh nội tủy xương đùi dài | Chất liệu: Titanium Xuất xứ: Nam Á | Cái | 40 |  |
| 182 | PP2600021474 | Vít nắp đinh xương đùi |  |  |  |  | (*) |
| 182.1 |  |  | Vít nắp đinh xương đùi | Chất liệu: Titanium Xuất xứ: Nam Á | Cái | 40 |  |
| 183 | PP2600021475 | Vít chốt đinh nội tủy xương đùi 4.5mm |  |  |  |  | (*) |
| 183.1 |  |  | Vít chốt đinh nội tủy xương đùi 4.5mm | Chất liệu: Titanium Xuất xứ: Nam Á | Cái | 160 |  |
| Vật tư tiêu hao xét nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | PP2600021476 | Đầu col vàng |  |  |  |  |  |
| 184.1 |  |  | Đầu col vàng | Size 200µl, 1000cái/bì | Cái | 20.000 |  |
| 185 | PP2600021477 | Đầu col xanh |  |  |  |  |  |
| 185.1 |  |  | Đầu col xanh | Size 1000µl, 500cái/bì | Cái | 6.000 |  |
| 186 | PP2600021478 | Ống Chống Đông EDTA |  |  |  |  |  |
| 186.1 |  |  | Ống Chống Đông EDTA | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE màu xanh dương. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6-8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE, có CFS Châu Âu. Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 160.000 |  |
| 187 | PP2600021479 | Ống nghiệm Heparin |  |  |  |  |  |
| 187.1 |  |  | Ống nghiệm Heparin | Hộp/100 cái, Quy cách 12x75mm | Cái | 9.600 |  |
| 188 | PP2600021480 | Ống Nghiệm Citrat 3.2% |  |  |  |  |  |
| 188.1 |  |  | Ống Nghiệm Citrat 3.2% | Hộp/100 cái, Quy cách 12x75mm | Cái | 19.200 |  |
| 189 | PP2600021481 | Sample Cup |  |  |  |  |  |
| 189.1 |  |  | Sample Cup | 1,5ml | Cái | 4.000 |  |
| 190 | PP2600021482 | Kim chích máu đầu tay |  |  |  |  |  |
| 190.1 |  |  | Kim chích máu đầu tay | 200 cái/hộp | Cái | 100.000 |  |
| 191 | PP2600021483 | Lọ nhựa PS đựng mẫu 50ml (Có nhãn) |  |  |  |  |  |
| 191.1 |  |  | Lọ nhựa PS đựng mẫu 50ml (Có nhãn) | * Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 50ml. * Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. | Cái | 20.000 |  |
| 192 | PP2600021484 | Ống nghiệm nhựa (có nắp) |  |  |  |  |  |
| 192.1 |  |  | Ống nghiệm nhựa (có nắp) | - Kích thước ống nghiệm 12x75mm (cho thể tích 5ml) - Ống nghiệm được làm bằng nhựa tinh khiết PS trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. - Nắp dạng ấn trong màu trắng. | Cái | 2.000 |  |
| 193 | PP2600021485 | Ống lấy máu xét nghiệm Haematokrit |  |  |  |  |  |
| 193.1 |  |  | Ống lấy máu xét nghiệm Haematokrit | 75mm/75µl, 100 cái/hộp (Vitrex/Đan Mạch hoặc tương đương) | Cái | 5.000 |  |
| Hóa chất xét nghiệm |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | PP2600021486 | Hóa chất máy huyết học 18 thông số ABX MICROS 60 - Pháp |  |  |  |  | (*) |
| 194.1 |  |  | ABX Minidil LMG | Hộp/10 lít Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |
| 194.2 |  |  | ABX Cleaner | Hộp/1 lít Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 30 |  |
| 194.3 |  |  | ABX Minilyse LMG | Hộp/1 lít Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |
| 194.4 |  |  | ABX Minoclair | Hộp/0,5 lít Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 6 |  |
| 195 | PP2600021487 | Hóa chất máy huyết học 26 thông số XS - 800i Sysmex - Nhật Bản |  |  |  |  | (*) |
| 195.1 |  |  | Stromatolyser - 4DL | Thùng/ 5 lít Thông số kỹ thuật: - Thành phần: Quaternary ammonium salt, Buffer - Hiệu suất: pH=7.3±0.50(25ºC±1ºC); Blank count: ≤ 2,5x10^5/L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Thùng | 30 |  |
| 195.2 |  |  | Stromatolyser - 4DS | Hộp/ (42ml x 3gói) Thông số kỹ thuật: - Thành phần: Ethylene glycol, Dye. - Hiệu suất: λmax = 633nm±10nm; A633nm ≥ 3.0 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Hộp | 15 |  |
| 195.3 |  |  | Sulfolyser (SLS-220A) | Thùng/ 5 lít Thông số kỹ thuật: - Thành phần: Quaternary ammonium salt, Buffer, Preservatives. - Hiệu suất: pH =7,7±0,5(25⁰C ± 1⁰C); Blank count: ≤ 2,5x10^5/L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Thùng | 10 |  |
| 195.4 |  |  | Cell clean CL - 50 | Lọ/ 50ml Thông số kỹ thuật: - Thành phần: Sodium hypochlorite - Hiệu suất: pH ≥ 11,0 (25⁰C ± 1⁰C) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ | 6 |  |
| 195.5 |  |  | CellPack (PK -30L) | Thùng/ 20 lít Thông số kỹ thuật: - Thành phần: Sodium chloride; Boric acid; Borax; Preservatives. - Hiệu suất: pH 7,6 ± 0,2 (25⁰C ± 1⁰C); ƿ = 13,3±0,5ms/cm (25⁰C ± 1⁰C); Osm = 253±10m Osm/Kg; Particle count ≤ 2,5×10^5/L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Thùng | 160 |  |
| 195.6 |  |  | E-Check Level 1,2,3 (XS) | Hộp/ 03 lọ. Gồm 03 mức Quy cách: 3*4,5ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp 3 mức | 8 |  |
| 196 | PP2600021488 | Hóa chất Máy xét nghiệm huyết học Horiba Yumizen H500 |  |  |  |  | (*) |
| 196.1 |  |  | ABX Diluent | ABX Diluent là dung dịch đệm đẳng trương để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để bao phủ và pha loãng bạch cầu (WBC), để xác định và phân biệt các tế bào máu và đo hematocrit trên các máy đếm tế bào máu của HORIBA Medical - Dung dịch trong suốt và không màu. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Chất bảo quản (Preservative) < 0,1% + Chất diện hoạt (Surfactant) < 0,1% - Quy cách: Thùng 20 lít Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Thùng | 80 |  |
| 196.2 |  |  | ABX Cleaner | - Hộp chứa 1 lít chất lỏng, thành phần: Dung dịch đệm hữa cơ < 5% Proteolytic enzyme < 1% Chất bảo quản < 1% - Quy cách: Hộp 1 lít Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 40 |  |
| 196.3 |  |  | Whitediff | Whitediff 1L là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) cho việc đếm bạch cầu (WBC) và phân loại bạch cầu và để xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu của HORIBA Medical - Dung dịch nước trong suốt và màu vàng nhạt - Thành phần: + Chất ly giải (Lysing agent) < 5% - Quy cách: Hộp 1 lít Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 80 |  |
| 196.4 |  |  | ABX Difftrol -2N+floppy | ABX Difftrol là chất đối chiếu (control) đa thông số 3 mức để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu dùng trong huyết học của HORIBA Medical. - ABX Difftrol về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thành phần: ABX Difftrol chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Quy cách: Hộp 2 lọ x 3 ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 6 |  |
| 197 | PP2600021489 | Hóa chất xét nghiệm sinh hóa sinh hóa tự động Respons 920 & máy sinh hóa Pchem II |  |  |  |  | (*) |
| 197.1 |  |  | ALAT (GPT) FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng ALAT (GPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: R1: TRIS pH 7.15 140 mmol/L, L-Alanine 700 mmol/L, LDH (lactate dehydrogenase) ≥ 2300 U/L R2: 2-Oxoglutarate 85 mmol/L, NADH 1 mmol/ Dải đo: lên tới 600 U/L. Có quy cách: 5x80ml + 1x100ml. Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 40 |  |
| 197.2 |  |  | ASAT (GOT) FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng ASAT (GOT) trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: R1: TRIS pH 7.65 110 mmol/L, L-Aspartate 320 mmol/L, MDH (malate dehydrogenase) ≥800 U/L, LDH (lactate dehydrogenase) ≥1200 U/L R2: 2-Oxoglutarate 85 mmol/L, NADH 1 mmol/L Dải đo: lên tới 600 U/L. Có quy cách: Hộp 5x80ml+1x100ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 40 |  |
| 197.3 |  |  | α - Amylase CC FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng α-Amylase trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu Thành phần: R1: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, NaCl 62.5 mmol/L, MgCl2 12.5 mmol/L, α-Glucosidase ≥2 kU/L R2: Good's buffer pH 7.15 0.1 mol/L, EPS-G7 8.5 mmol/L Dải đo: lên tới 1920 U/L Có quy cách: 5x20 ml +1x25 ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 40 |  |
| 197.4 |  |  | Bilirubin Auto Direct FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L, NaCl 150 mmol/L, Sulfamic acid 100 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L, HCl 900 mmol/L, EDTA-Na2 0.13 mmol/L Dải đo: 0.1 - 10 mg/dL Có quy cách: Hộp 5x80ml+1x100ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 16 |  |
| 197.5 |  |  | Bilirubin Auto Total FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L, NaCl 150 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L, HCl 130 mmol/L Dải đo :0.1 – 30 mg/dL Có quy cách: Hộp 5x80ml+1x100ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 16 |  |
| 197.6 |  |  | Cholesterol FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: Good's buffer pH 6.7 50 mmol/L, Phenol 5 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/L, Cholesterol esterase (CHE) ≥ 200 U/L, Cholesterol oxidase (CHO) ≥ 50 U/L, Peroxidase (POD) ≥ 3 kU/L. Chất chuẩn: 200 mg/dL (5.2 mmol/L) Dải đo: 3 – 750 mg/dL (0.08 - 19.4 mmol/L) Có quy cách: Hộp 6x100ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 40 |  |
| 197.7 |  |  | Creatinine FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu theo phương pháp Jaffé Thành phần: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 20 mmol/L Dải đo lên đến 14 mg/dL. Có quy cách: Hộp 5x80ml+1x100ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 40 |  |
| 197.8 |  |  | Gamma - GT FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Gamma-glutamyltransferase (Gamma-GT) trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: R1: TRIS pH 8.28 135 mmol/L, Glycylglycine 135 mmol/L R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy- pH 6.00 4-nitroanilide 22 mmol/L Dải đo: lên tới 1200 U/L. Có quy cách: Hộp 5x20ml+1x25ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |
| 197.9 |  |  | Gamma - GT FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Gamma-glutamyltransferase (Gamma-GT) trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: R1: TRIS pH 8.28 135 mmol/L, Glycylglycine 135 mmol/L R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy- pH 6.00 4-nitroanilide 22 mmol/L Dải đo: lên tới 1200 U/L. Có quy cách: Hộp 5x80ml+1x100ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |
| 197.10 |  |  | Glucose GOD FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng glucose trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: Phosphate buffer pH 7.5 250 mmol/L, Phenol 5 mmol/L 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L, Glucose oxidase (GOD) ≥10 kU/L, Peroxidase (POD) ≥1 kU/L. Chất chuẩn: 100 mg/dL (5.55 mmol/L) Dải đo: 1 - 400 mg/dL (0.06 - 22.2 mmol/L). Có quy cách: Hộp 6x100 ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 40 |  |
| 197.11 |  |  | Total protein FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: R1: Sodium hydroxide 100 mmol/L, Potassium sodium tartrate 17 mmol/L R2: Sodium hydroxide 500 mmol/L, Potassium sodium tartrate 80 mmol/L, Potassium iodide 75 mmol/L, Copper sulphate 30 mmol/L. Chất chuẩn: albumin huyết thanh bò (<5%) 5 g/Dl Dải đo: lên đến 14 g/dL. Có quy cách Hộp 5x20ml + 1x25ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 10 |  |
| 197.12 |  |  | Total protein FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: R1: Sodium hydroxide 100 mmol/L, Potassium sodium tartrate 17 mmol/L, R2: Sodium hydroxide 500 mmol/L, Potassium sodium tartrate 80 mmol/L, Potassium iodide 75 mmol/L, Copper sulphate 30 mmol/L. Chất chuẩn: albumin huyết thanh bò (<5%) 5 g/dL, dải đo: lên đến 14 g/dL. Có quy cách Hộp 5x80ml+1x100ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 10 |  |
| 197.13 |  |  | Triglycerides FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh hoặc huyết tương Thành phần: Good's buffer pH 7.2 50 mmol/L, 4-Chlorophenol 4 mmol/L, ATP 2 mmol/L, Mg2+ 15 mmol/L, Glycerokinase (GK) ≥0.4 kU/L, Peroxidase (POD) ≥2 kU/L, Lipoprotein lipase (LPL) ≥2 kU/L, 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L, Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO) ≥0.5 kU/L, dải đo: lên đến 14 g/dL. Có quy cách: Hộp 6x100 ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 40 |  |
| 197.14 |  |  | Uric Acid FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng uric acid trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu Thành phần: R1: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L, TBHBA (2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid) 1.25 mmol/L R2: Phosphate buffer pH 7.0 100 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 1.5 mmol/L, K4[Fe(CN)6] 50 µmol/L, Peroxidase (POD) ≥10 kU/L, Uricase ≥150 U/L Dải đo: 0.07 – 20 mg/dL (4.2 – 1190 µmol/L) Có quy cách: Hộp 5x80ml+1x100ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |
| 197.15 |  |  | Urea FS | Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Urea trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu Thành phần: R1: TRIS pH 7.8 150 mmol/L, 2-Oxoglutarate 9 mmol/L, ADP 0.75 mmol/L, Urease ≥7 kU/L, GLDH (Glutamate dehydrogenase, bovine) ≥1 kU/L R2: NADH 1.3 mmol/L,dải đo:2 – 300 mg/dL (0.3 – 50 mmol/L) trong huyết thanh/ huyết tương và lên tới 30 g/dL (5 mol/L) trong nước tiểu. Có quy cách: Hộp 5x80ml+1x100ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |
| 197.16 |  |  | Cleaner respons 920 | Dung dịch rửa dùng cho máy sinh hóa Respons 920/941. Có quy cách: Hộp/(6x200mL) Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |
| 197.17 |  |  | Rinse solution Miura (Ew Cvt) | Hoạt chất tẩy rửa chuyên dụng cho các giếng đo sinh hóa ISE Dung tích: R: 6 x 50ml. Trên lọ hóa chất có gắn mã vạch nhận dạng hóa chất. Tiêu chuẩn công nghệ: ISO 9001: 2015 & ISO 13485: 2016 Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 10 |  |
| 197.18 |  |  | System Cleaner for Miura | Hoạt chất tẩy rửa được dung để pha cùng nước cất, tạo thành dung dịch tẩy rửa hệ thống thiết bị xét nghiệm ISE Dung tích: 1 x 100ml. Trên lọ hóa chất có gắn mã vạch nhận dạng hóa chất. Tiêu chuẩn công nghệ: ISO 9001: 2015 & ISO 13485: 2016 Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 50 |  |
| 197.19 |  |  | Rinse solution Miura (Ew Prb) | Hoạt chất tẩy rửa chuyên dụng cho các kim hút đo sinh hóa ISE Dung tích: R: 6 x 20ml Tiêu chuẩn công nghệ: ISO 9001: 2015 & ISO 13485: 2016 Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 8 |  |
| 197.20 |  |  | System Solution for Miura | Systemic Solution for Miura là Hoạt chất tẩy rửa được dung để pha cùng nước cất, tạo thành dung dịch tẩy rửa hệ thống thiết bị xét nghiệm ISE Dung tích: 1 x 1000ml Trên lọ hóa chất có gắn mã vạch nhận dạng hóa chất. Tiêu chuẩn công nghệ: ISO 9001: 2015 & ISO 13485: 2016 Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 30 |  |
| 197.21 |  |  | TruCal U | Chất hiệu chuẩn cho nhiều loại xét nghiệm thường quy. Có quy cách: Lọ 3ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Lọ | 60 |  |
| 197.22 |  |  | TruLab N | Chất kiểm chuẩn mức thông thường cho nhiều loại xét nghiệm thường quy. Có quy cách: Lọ 1x5ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Lọ | 30 |  |
| 197.23 |  |  | TruLab P | Chất kiểm chuẩn mức bệnh lý cho nhiều loại xét nghiệm thường quy. Có quy cách: Lọ 1x5ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Lọ | 30 |  |
| 197.24 |  |  | Cleaner A | Dung dịch rửa dùng cho máy sinh hóa. Có quy cách: Hộp/ 4x60mL Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 4 |  |
| 197.25 |  |  | Cleaner B | Dung dịch rửa dùng cho máy sinh hóa. Có quy cách: Hộp/ 4x60mL Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 4 |  |
| 198 | PP2600021490 | Hóa chất Máy phân tích đông máu quang học OCG-102 |  |  |  |  | (*) |
| 198.1 |  |  | Prothrombin Time Reagent Kit (Clotting) | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 Mỗi hộp chứa: - 24 túi kín, mỗi túi chứa: + 1 que thử + 1 túi hút ẩm - Bảo quản ở 2 ~ 30 độ C - Chất chống đông risodium citrate 0.109 mol/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần tĩnh mạch đã được cltrate hoá - Phân tích: Các nghiên cứu cho thấy mẫu chứa huyết sắc tố không quá 500mg/dL hoặc bilirubin không quá 20 mg/dL hoặc triglyceride không quá 3000 mg/ dL không ảnh hưởng tới kết quả xét nghiệm - Tuổi thọ sản phẩm: 18 tháng | Test | 12.000 |  |
| 198.2 |  |  | Activated Partial Thromboplastin Time Reagent Kit (Clotting) | Đạt chứng chỉ: ISO 13485 Mỗi hộp chứa: - 24 túi kín, mỗi túi chứa: + 1 que thử + 1 túi hút ẩm - Xét nghiệm APTT tính bằng giây. Phạm vi có thể báo cáo là 18 ~ 120 giây. - Độ chụm Intra-lot: CV ≤ 5% - Độ chụm Inter-lot: CV ≤ 10%. - Độ chính xác: sử dụng kiểm soát bình thường và bất thường với nồng độ nhất định, độ chênh lệch tương đối phải trong khoảng 15% - Mẫu phẩm: máu toàn phần tĩnh mạch đã được citrate hoá (không sử dụng huyết tương) - Thuốc chống đông trisodium citrate 0,109 mol/L - Kết quả APTT Có thể bị ảnh hưởng bởi thuốc kháng histamine, Vitamin C, aspirin hoặc chlorpromazine (APTT) - Bảo quản ở 4 - 30 độ C - Tuổi thọ sản phẩm: 18 tháng | Test | 12.000 |  |
| 199 | PP2600021491 | Hóa chất máy huyết học 19 thông số Mindray BC 3000 Plus |  |  |  |  | (*) |
| 199.1 |  |  | M-30E E-Z cleanser | Lọ/100ml hoặc lớn hơn | Lọ | 10 |  |
| 199.2 |  |  | M-30CFL LYSE | Chai/500ml hoặc lớn hơn | Chai | 10 |  |
| 199.3 |  |  | M-30D-DILUENT | Thùng/20 lít hoặc lớn hơn | Thùng | 20 |  |
| 199.4 |  |  | M-30 RINSE | Thùng/20 lít hoặc lớn hơn | Thùng | 10 |  |
| 200 | PP2600021492 | Hóa chất Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang Finecare FIA meter III plus |  |  |  |  | (*) |
| 200.1 |  |  | B-HCG Rapid Quantitative test | - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 2-200000 mIU/mL - Ngưỡng phát hiện: 2 mIU/Ml - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: FSH 1000 mIU/mL, LH 500 mIU/mL, TSH 1000 μIU/mL. - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 6.000 |  |
| 200.2 |  |  | HbA1c Rapid Quantitative Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Xét nghiệm dùng để đo định lượng Hemoglobin A1C trong mẫu máu toàn phần của người. - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 4%- 14.5% - Ngưỡng phát hiện (LoD): 4% - Mẫu Phẩm:Máu toàn phần -Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: bilirubin 0.2 mg/mL, triglycerides 10.0 mg/mL, hemoglobin 5.0 mg/mL. - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 600 |  |
| 200.3 |  |  | FinecareTM fT3 Rapid Quantitative Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 - Xét nghiệm định lượng triiodothyroinine tự do (fT3) với mục đích hỗ trợ đánh giá chức năng tuyến giáp. Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 0.40-50 pmol/L (0,26-32.55 pg/mL) - Ngưỡng phát hiện: 0.40 pmol/L (0.26 pg/mL) - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 1.000 |  |
| 200.4 |  |  | T3 Rapid Quantitative Test | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Xét nghiệm dùng để xác định định lượng Triiodothyronine (T3 toàn phần) với mục đích dùng để hỗ trợ đánh giá chức năng tuyến giáp. - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 0.61-9.22 nmol/L (0.4-0.6 ng/mL) - Ngưỡng phát hiện: 0.61 nmol/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ được chỉ định: cholesterol 60mg/mL, bilirubin 2 mg/mL, triglycerides 40.0 mg/mL và hemoglobin 10.0 mg/mL. - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 1.000 |  |
| 200.5 |  |  | T4 Rapid Quantitative Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Xét nghiệm định lượng Thyroxine toàn phần (T4) với mục đích hỗ trợ đánh giá chức năng tuyến giáp. - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 12.87- 300 nmol/L - Ngưỡng phát hiện: 12.87 nmol/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 1.000 |  |
| 200.6 |  |  | FinecareTM fT4 Rapid Quantitative Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 - Xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (fT4) với mục đích hỗ trợ đánh giá chức năng tuyến giáp. - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 1.00-100 pmol/L (0.078-7.77ng/mL) - Ngưỡng phát hiện: 1.00 pmol/L (0.078 ng/mL) - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 1.000 |  |
| 200.7 |  |  | TSH Rapid Quantitative Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH) - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 0.1 -100 mIU/LL - Ngưỡng phát hiện: 0.1 mIU/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm TSH ở nồng độ xác định: FSH 200 mIU/mL, LH 200 mIU/mL, hCG 1000 mIU/mL, cholesterol 60 mg/mL, bilirubin 2 mg/mL, triglycerides 40.0 mg/mL, hemoglobin 10.0 mg/Ml - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 1.200 |  |
| 200.8 |  |  | CEA Rapid Quantitative Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Xét nghiệm dùng để định lượng kháng nguyên carcino-embryonic với mục đích để hỗ trợ đánh giá điều trị, chẩn đoán và theo dõi tái phát ung thư biểu mô. - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 1-500 ng/Ml - Ngưỡng phát hiện:1 ng/Ml - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 600 |  |
| 200.9 |  |  | AFP Rapid Quantitative Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Xét nghiệm dùng để định lượng Alpha-Fetoprotein (AFP) với mục đích hỗ trợ chẩn đoán và đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô gan nguyên phát - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 5-400 ng/Ml - Ngưỡng phát hiện: 5 ng/Ml - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: Protein KN Carcinoembryonic ≤25.7 ng/mL, KN đặc hiệu Prostate ≤31.4 ng/mL, KN đặc hiệu Prostate ≤31.4 ng/mL, KN đặc hiệu Prostate ≤31.4 ng/mL... - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 600 |  |
| 200.10 |  |  | PSA Rapid Quantitative Test | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Xét nghiệm định lượng khán nguyên tuyến tiền liệt (PSA) với mục đích hỗ trợ chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 2.0-100.0 ng/Ml - Ngưỡng phát hiện: ≤2.0 ng/Ml - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm PSA ở nồng độ xác định: Bilirubin ≤2 mg/dL, Triglyceride ≤5000 mg/dL, AFP ≤289 ng/mL, TPS ≤200 U/L... - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 600 |  |
| 200.11 |  |  | cTnI Rapid Quantitative Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Xét nghiệm dùng để định lượng cardiac troponin I (cTnl) với mục đích hỗ trợ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tính (AMI) - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 0.1 -50 ng/Ml - Ngưỡng phát hiện: 0.1 ng/Ml - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: hemoglobin 10 mg/mL, bilirubin 0.2 mg/mL, triglycerides 10 mg/Ml - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 1.200 |  |
| 200.12 |  |  | CRP Rapid Quantitative Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 - Xét nghiệm định lượng C- Reactive Protein (CRP) với mục đích hỗ trợ dự đoán các bệnh tim mạch trong tương lai, cũng như chẩn đoán nhiễm trùng và viêm nhiễm - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 0.5 -200 mg/L - Ngưỡng phát hiện: 0.5 mg/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: albumin ở người: 110 mg/mL; bilirubin: 6 mg/mL; hemoglobin: 10 mg/mL; cholesterol: 5 mg/mL; triglycerides: 15 mg/mL. - Bảo quản: 4~30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 1.200 |  |
| 200.13 |  |  | Ferritin Rapid Quantitative Test | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Xét nghiệm định lượng Ferrtin với mục đích để hỗ trợ đánh giá tình trạng thiếu máu do thiếu sắt - Phương pháp đo: miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 5-1000ng/Ml - Ngưỡng phát hiện: 5ng/Ml - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Bảo quản: 4-30°C - Hạn dùng: 24 tháng | Test | 500 |  |
| 201 | PP2600021493 | Anti - A |  |  |  |  |  |
| 201.1 |  |  | Anti - A | Hộp/1 lọ x 10ml hoặc lớn hơn Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 12 |  |
| 202 | PP2600021494 | Anti - B |  |  |  |  |  |
| 202.1 |  |  | Anti - B | Hộp/1 lọ x 10ml hoặc lớn hơn Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 12 |  |
| 203 | PP2600021495 | Anti - AB |  |  |  |  |  |
| 203.1 |  |  | Anti - AB | Hộp/1 lọ x 10ml hoặc lớn hơn Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 12 |  |
| 204 | PP2600021496 | Anti - D |  |  |  |  |  |
| 204.1 |  |  | Anti - D | Hộp/1 lọ x 10ml hoặc lớn hơn Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 12 |  |
| 205 | PP2600021497 | PocketChemA1c HbA1c Test Kit |  |  |  |  | (*) |
| 205.1 |  |  | PocketChemA1c HbA1c Test Kit | Dùng cho máy xét nghiệm HbA1C PocketchemTM A1c Model 0114 (Hãng: EKF Diagnostics) - Pocketchem A1c Test Kit là hóa chất chuẩn đoán trong xét nghiệm tiểu đường, thành phần bao gồm: Cartridge Vial: PMMA Buffer + Lysing reagent: Water, Ammonium Chloride, Sodium deoxychlolate Monhydrate, Sodium azide. Cartridge top: Polypropylene Desiccant: Molecular sieve Ball bearing: Steel A1c reagent (boronate conjugate): osin-5thiouredylphenylboronic acid, triethylammonium salt Sampling Stick: PMMA, EDTA, Triton X-100 Có quy cách: Hộp 50 test Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |
| Sinh phẩm y tế |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | PP2600021498 | Test thử nước tiểu |  |  |  |  | (*) |
| 206.1 |  |  | Test thử nước tiểu | Dùng cho các máy phân tích nước tiểu Mission. Có bước sóng 525 nm và 635 nm, có thể đọc bằng mắt. Đo các chỉ số: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU). Dạng que. Hạn dùng: 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | Test | 20.000 |  |
| 207 | PP2600021499 | Test nhanh chẩn đoán HIV thế hệ 3 (Phát hiện kháng thể kháng HIV) |  |  |  |  |  |
| 207.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán HIV thế hệ 3 (Phát hiện kháng thể kháng HIV) | Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch người. - Độ nhạy: 99.78% với mẫu huyết tương, 99.84% với mẫu huyết thanh, 99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 100% với mẫu máu toàn phần mao mạch - Độ đặc hiệu: 100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, 99.92% với mẫu huyết thanh. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% đối với HIV-1 và HIV-2 - Bảo quản: 2-40°C - Nằm trong danh sách WHO PQ. Xuất xứ: Đông Á | Test | 18.000 |  |
| 208 | PP2600021500 | Test nhanh chẩn đoán và phân biệt chủng sốt rét Pf và PV (Malaria Ag P.f/Pv) |  |  |  |  |  |
| 208.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán và phân biệt chủng sốt rét Pf và PV (Malaria Ag P.f/Pv) | Phát hiện định tính và phân biệt P.falclparum cụ thể là HRP-2 và Plasmodium vivax cụ thể là pLDH trong mẫu máu toàn phần mao mạch/tĩnh mạch - Độ nhạy: đối với Malaria P.f là 99.59% (487/489 95%CI: 98.53-99.95%), đối với Malaria P.v là 100% (123/123 95%CI: 97.05-100%); Độ đặc hiệu: 100% (1006/1006 95%CI: 99.63-100%) - Giới hạn phát hiện Malaria P.f là 183 kí sinh trùng/µl; Malaria P.v là 228 kí sinh trùng/µl - Bảo quản: 2-40°C - Thành phần chính: Vạch thử P.f: kháng thể đơn dòng kháng P.falciparum HRP-2, Vạch thử P.v: kháng thể đơn dòng kháng Malaria P.vivax Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY gà - Khay thử đóng gói riêng lẻ trong từng túi nhôm, có gói hút ẩm. Bộ kit bao gồm dụng cụ lấy mẫu nhựa, dung dịch đệm, kim chích máu, bông tẩm cồn. Sử dụng được đối với các loại chất chông đông như Heparin, EDTA, Natri Citrare. - Không phản ứng chéo với vi rút viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, bệnh nhiễm trùng đường hô hấp (Cúm A,B), bệnh do vector lây truyền (Chikungunya, Dengue, virus sốt vàng Yellow fever), bệnh nhiễm trùng đường ruột (Rotavirus, Ecoli k99, Salmonella Typhi), Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes, Legionella pneumophila, Treponema pallidum, không phản ứng chéo với panel chuyển đổi huyết thanh HIV, huyết tương dương tính HCV/kháng nguyên lõi HCV, huyết tương udongw tính HBsAg, HAV IgM, Dengue IgM, Chikungunya, Zika, Salmonella typhi IgM, Leishmania, viêm não Nhật Bản, virus West Nile, huyết tương dương tính với IgM của Brucella, IgM viêm não do ve truyền - Không tương tác với: Artemether-lumefantrine (thuốc điều trị sốt rét), doxycyline hyclate (thuốc điều trị sốt rét), Lamivudin (thuốc ức chế virus), Acetaminophen, Erythromycin, Ibuprofen, Acetylsalicylic acid, Bilirubin (không liên hợp), Caffein, ethanol, kháng thể người kháng chuột, máu toàn phần của phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, máu toàn phần có nồng độ Hb cao, mẫu có nồng độ protein phản ứng C cao (CRP cao), mẫu máu nhiễm mỡ. Xuất xứ: Đông Á | Test | 400 |  |
| 209 | PP2600021501 | Test thử đường huyết (Code free) |  |  |  |  | (**) |
| 209.1 |  |  | Test thử đường huyết (Code free) | Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Mỗi que thử chứa các thành phần phản ứng hóa học sau: Glucose oxidase < 25 IU, Chất trung gian (Mediator) < 300 µg. Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) Giá trị YSI tham chiếu được đo từ mẫu máu mao mạch lấy từ đầu ngón tay với khoảng giá trị mẫu phẩm từ 1.9 đến 28.2 mmol/L (34.3 đến 507 mg/dL), cho kết quả: - Đạt 100% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết < 5.55 mmol/L(100 mg/dL) - Đạt 99,6% nằm trong khoảng ±15% với nồng độ đường huyết ≥ 5.55 mmol/L (100 mg/dL) - Điều kiện làm việc: 5 - 45ºC; 10 - 90% RH - Kèm theo kim chích lấy máu - Cam kết cho Chủ đầu tư mượn máy để sử dụng - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, ISO 15197, CE, FDA Xuất xứ: Đông Á | Test | 30.000 |  |
| 210 | PP2600021502 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B (HBsAg) 5mm |  |  |  |  |  |
| 210.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B (HBsAg) 5mm | Que thử xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. Thành phần: - Vùng cộng hợp: Kháng thể kháng HBsAg 0,35ug, kháng thể IgG thỏ 0,233ug - Vạch kết quả: Kháng thể kháng HBsAg 0,514ug - Vạch chứng: Kháng thể IgG dê kháng thỏ 0,428ug - Ngưỡng phát hiện (LOD): 0,92ng/mL - Độ nhạy tương quan: >99,9% - Độ đặc hiệu tương quan: 99,7% - Độ chính xác tương quan: 99,8% - Đọc kết quả ở phút thứ 10 | Test | 20.000 |  |
| 211 | PP2600021503 | Test nhanh phát hiện máu trong phân (FOB) |  |  |  |  |  |
| 211.1 |  |  | Test nhanh phát hiện máu trong phân (FOB) | Kít thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân -FOB Test – là xét nghiệm nhanh định tính phát hiện được máu ẩn trong phân ở nồng độ thấp tới 50 ng/ml (hoặc 6 ug/g) trong phân. Thành phần Test thử: Kháng thể kháng huyết sắc tố người của chuột..2,57 ug/ml Chuột IgG:1,6 ug/ml Vạch thử nghiệm: Kháng thể kháng huyết sắc tố người của chuột: 1,3 ug/ml Dòng đối chứng: IgG chống chuột của dê:1,48 ug/ml Màng nitrollulose: 25x4mm ống dung dịch chiết mẫu (2ml) ống phản ứng 1 Độ nhạy tương đối: 94,6% Độ đặc hiệu tương đối: 99,3% Độ chính xác: 98,3% Ngưỡng phát hiện 50NG/ML hoặc 6 UG/G Đọc kết quả sau 5 phút. Không đọc kết quả sau 10 phút Tiêu chuẩn ISO 13485 | Test | 200 |  |
| 212 | PP2600021504 | Test thử ma tuý 5 thành phần (MOP,AMP, THC, COD, HER) |  |  |  |  |  |
| 212.1 |  |  | Test thử ma tuý 5 thành phần (MOP,AMP, THC, COD, HER) | Sử dụng phương pháp sắc kí miễn dịch phát hiện định tính ma túy có trong mẫu nước tiểu với ngưỡng phát hiện (cut-off) Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và liên hợp protein-thuốc tương ứng. Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ. AMP:Amphetamine THC: Marijuana MOP: Morphine COD: Codein HER: Heroin Thời gian đọc kết quả: sau 3-5 phút. Độ nhạy: 99.9%; Độ chính xác: 99.9% Không bị ảnh hưởng bởi độ pH của nước tiểu điều chỉnh thành phạm vi pH từ 5 đến 9 trong 1 đơn vị pH và tăng vọt với các loại thuốc ở mức 50% dưới và 50% trên mức giới hạn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Test | 16.000 |  |
| 213 | PP2600021505 | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên sốt xuất huyết (Dengue) |  |  |  |  |  |
| 213.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên sốt xuất huyết (Dengue) | Phát hiện các kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần người - Độ nhạy tương quan: 92,42 % (183/198) - Độ đặc hiệu tương quan: 98,7% (222/225) - Kít thử ổn định ít nhất 8 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C - Giới hạn phát hiện (Đối với Den-1, 2, 3, 4) là: 3,9 ng/ml Không xảy ra phản ứng chéo với các chủng sau: Chikungunya vi rút, Zika vi rút, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Legionella pneumophila, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella (Typhi), Rotavirus typ I, Rotavirus typ II, Rotavirus typ III, Rotavirus typ IV, mẫu dương tính kháng nguyên HBV, Mẫu dương tính với CMV Ab, mẫu từ người đã tiêm phòng vaccin vi rút sốt vàng, Vi rút viêm não Nhật Bản, vi rút HAV, Rubella vi rút - Bảo quản: 2-40°C Xuất xứ: Đông Á | Test | 10.000 |  |
| 214 | PP2600021506 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể IgG và IgM kháng virus Dengue |  |  |  |  |  |
| 214.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán kháng thể IgG và IgM kháng virus Dengue | Phát hiện định tính và phân biệt các kháng thể IgM/IgG chống lại vi rút sốt xuất huyết trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần người - Độ nhạy tương quan: 97.4 % (đối với Dengue IgM); 97.2% (đối với Dengue IgG) so với ELISA - Độ đặc hiệu tương quan: 96.6% (đối với Dengue IgM); 96.2% (đối với Dengue IgG) so với ELISA - Bảo quản: 2-40°C - Kít thử ổn định ít nhất 5 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C - Giới hạn phát hiện 3,9ug/ml với Dengue IgM / IgG - HBV, Chikungunya IgG, Zika IgM, Syphilis Ab, HIV-1, HIV-2, HCV, CMV Ab, vi rút sốt vàng, Japanese encephalitis Ab, Tick borne encephalitis Ab, Epstein Barr IgM, Parvovirus B19 Ab, Varicella Zoster Ab không gây ra phản ứng chéo. Xuất xứ: Đông Á | Test | 800 |  |
| 215 | PP2600021507 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C |  |  |  |  |  |
| 215.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 100% - Không bị ảnh hưởng bởi các hợp chất thường hiện diện trong mẫu: Ribavirin, Caffein, Ethanol, máu toàn phần của phụ nữ mang thai,... - Không phản ứng chéo với các chủng vi sinh vật: Viêm gan A, B, Influenza A/B, Dengue, Rotavirus, Syphillis, Rubella, Salmonella,... - Bảo quản: 2-40°C - Kit thử ổn định 13 tuần ở nhiệt độ 55±1°C - Nằm trong danh sách WHO PQ Xuất xứ: Đông Á | Test | 300 |  |
| 216 | PP2600021508 | Test nhanh chẩn đoán bệnh Lao (TB) |  |  |  |  |  |
| 216.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán bệnh Lao (TB) | Không xảy ra phản ứng chéo với các chủng sau: Chikungunya vi rút, Zika vi rút, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Legionella pneumophila, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella (Typhi), Rotavirus typ I, Rotavirus typ II, Rotavirus typ III, Rotavirus typ IV, mẫu dương tính kháng nguyên HBV, Mẫu dương tính với CMV Ab, mẫu từ người đã tiêm phòng vaccin vi rút sốt vàng, Vi rút viêm não Nhật Bản, vi rút HAV, Rubella vi rút | Test | 600 |  |
| 217 | PP2600021509 | Test nhanh chẩn đoán HP trong máu (H.Pylori) |  |  |  |  |  |
| 217.1 |  |  | Test nhanh chẩn đoán HP trong máu (H.Pylori) | - Hộp/ 30 test - Sử dụng mẫu thử máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương - Phát hiện các kháng thể IgG, IgA, IgM.. - ﻿Độ nhạy tương quan: 86,7%, Độ đặc hiệu tương quan: 91% - Vùng cộng hợp được phủ cộng hợp vàng kháng nguyên H.Pylori&IgG thỏ - Vạch kết quả kháng thể chuột kháng IgG người - Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG thỏ. - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Đạt chứng chỉ xuất khẩu FDA-Mỹ; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Test | 200 |  |
| 218 | PP2600021510 | Pylori test |  |  |  |  |  |
| 218.1 |  |  | Pylori test | Ống nhựa 1.5ml có nắp nhấn kín chứa 0.3ml môi trường thạch dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy. Thời gian đọc kết quả từ 02-30 phút Thành phần: Urea, Phenol red, Agar, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C. Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 99,67% Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống (Test) | Test | 8.000 |  |
| Vật tư y tế nha khoa |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | PP2600021511 | Bộ mũi khoan mài cùi Microdont |  |  |  |  |  |
| 219.1 |  |  | Bộ mũi khoan mài cùi Microdont | Hộp aluminum 12 mũi (Microdont /Brazil hoặc tương đương) | Hộp | 8 |  |
| 220 | PP2600021512 | Calci Hydroxid |  |  |  |  |  |
| 220.1 |  |  | Calci Hydroxid | Lọ/56,6g Xuất xứ: Nam Á | Lọ | 4 |  |
| 221 | PP2600021513 | Cao su lấy dấu đặc (Elite HD+) |  |  |  |  |  |
| 221.1 |  |  | Cao su lấy dấu đặc (Elite HD+) | Hộp 500g Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 6 |  |
| 222 | PP2600021514 | Cao su lấy dấu lỏng (Elite HD+) |  |  |  |  |  |
| 222.1 |  |  | Cao su lấy dấu lỏng (Elite HD+) | Hộp/ 90ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 6 |  |
| 223 | PP2600021515 | Cầm máu B. Braun |  |  |  |  |  |
| 223.1 |  |  | Cầm máu B. Braun | Hộp/ 6 miếng Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 10 |  |
| 224 | PP2600021516 | Cây bóc tách nướu (Periodontal Instruments) |  |  |  |  |  |
| 224.1 |  |  | Cây bóc tách nướu (Periodontal Instruments) | Gói 01 cái Xuất xứ: Nam Á | Cái | 12 |  |
| 225 | PP2600021517 | Cây lèn ngang Mani cán nhựa |  |  |  |  |  |
| 225.1 |  |  | Cây lèn ngang Mani cán nhựa | Vỉ/ 6 cây | Vỉ | 32 |  |
| 226 | PP2600021518 | Cement ReLy TM U200 |  |  |  |  |  |
| 226.1 |  |  | Cement ReLy TM U200 | Cement ReLyx TM U200 Hộp 01 tuýp Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cây | 6 |  |
| 227 | PP2600021519 | CMC (Camphenol) |  |  |  |  |  |
| 227.1 |  |  | CMC (Camphenol) | Lọ/15ml Xuất xứ: Nam Á | Lọ | 20 |  |
| 228 | PP2600021520 | Cọ quẹt Bon |  |  |  |  |  |
| 228.1 |  |  | Cọ quẹt Bon | Ống/100 cây | Ống | 12 |  |
| 229 | PP2600021521 | Composite đặc Denfil (số A2; A3; A3,5; B2; B3) |  |  |  |  |  |
| 229.1 |  |  | Composite đặc Denfil (số A2; A3; A3,5; B2; B3) | Tuýp/4g Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tuýp | 50 |  |
| 230 | PP2600021522 | Composite lỏng Denfil (số A2; A3; A3,5) |  |  |  |  |  |
| 230.1 |  |  | Composite lỏng Denfil (số A2; A3; A3,5) | Tuýp/2g Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Ống | 60 |  |
| 231 | PP2600021523 | Cone chính (Guttapecha) (số 20; 25; 30; 35) |  |  |  |  |  |
| 231.1 |  |  | Cone chính (Guttapecha) (số 20; 25; 30; 35) | Hộp/120 cái Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 64 |  |
| 232 | PP2600021524 | Cone phụ (số 20; 25; 30; 35) |  |  |  |  |  |
| 232.1 |  |  | Cone phụ (số 20; 25; 30; 35) | Hộp/120 cái Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 32 |  |
| 233 | PP2600021525 | Cortisomol |  |  |  |  |  |
| 233.1 |  |  | Cortisomol | Hộp 25g Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 4 |  |
| 234 | PP2600021526 | Cung Tigeursted (gồm chỉ thép cố định hàm) |  |  |  |  |  |
| 234.1 |  |  | Cung Tigeursted (gồm chỉ thép cố định hàm) | Gói 01 cây Xuất xứ: Đông Á | Bộ | 40 |  |
| 235 | PP2600021527 | Chỉ co nướu 00 |  |  |  |  |  |
| 235.1 |  |  | Chỉ co nướu 00 | Lọ 1 cuộn dài 244cm Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 16 |  |
| 236 | PP2600021528 | Chổi đánh bóng răng |  |  |  |  |  |
| 236.1 |  |  | Chổi đánh bóng răng | Hộp/144 cái Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 8 |  |
| 237 | PP2600021529 | Dầu xịt tay khoan |  |  |  |  |  |
| 237.1 |  |  | Dầu xịt tay khoan | Hộp 01 chai 550ml dạng xịt | Chai | 8 |  |
| 238 | PP2600021530 | Eugenol |  |  |  |  |  |
| 238.1 |  |  | Eugenol | Lọ 30ml Xuất xứ: Nam Á | Lọ | 8 |  |
| 239 | PP2600021531 | Fuji 9 lớn |  |  |  |  |  |
| 239.1 |  |  | Fuji 9 lớn | Hộp/15g/8ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 30 |  |
| 240 | PP2600021532 | Fuji I lớn |  |  |  |  |  |
| 240.1 |  |  | Fuji I lớn | Hộp lớn (35g: 20ml) Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |
| 241 | PP2600021533 | Gạc dẫn lưu (làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng) |  |  |  |  |  |
| 241.1 |  |  | Gạc dẫn lưu (làm từ vải không dệt, đã tiệt trùng) | 1cm x 200cm x 4lớp | Miếng | 600 |  |
| 242 | PP2600021534 | Giấy cắn hai mặt |  |  |  |  |  |
| 242.1 |  |  | Giấy cắn hai mặt | Hộp 12 xấp (144 tờ) Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |
| 243 | PP2600021535 | Keo Single Bond |  |  |  |  |  |
| 243.1 |  |  | Keo Single Bond | Lọ 6g Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Lọ | 24 |  |
| 244 | PP2600021536 | Kim gai lấy tủy |  |  |  |  |  |
| 244.1 |  |  | Kim gai lấy tủy | Vỉ/12 cái Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Vỉ | 600 |  |
| 245 | PP2600021537 | Kim gây tê nha khoa |  |  |  |  |  |
| 245.1 |  |  | Kim gây tê nha khoa | 0,4 x 21 mm, 27G. Hộp/100 cái. Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Cái | 4.000 |  |
| 246 | PP2600021538 | Lentulo |  |  |  |  |  |
| 246.1 |  |  | Lentulo | Vỉ/ 4 mũi Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Vỉ | 4 |  |
| 247 | PP2600021539 | Ly nhựa 35ml |  |  |  |  |  |
| 247.1 |  |  | Ly nhựa 35ml | Cây/ 50 cái | Cái | 10.000 |  |
| 248 | PP2600021540 | Mũi khoan |  |  |  |  |  |
| 248.1 |  |  | Mũi khoan | Đường kính 1.6mm, dài 27mm, J-Latch cho vít đường kính 2.0mm Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Mũi | 40 |  |
| 249 | PP2600021541 | Mũi khoan cắt răng khôn Mani Surgical Burs 25mm MZB+ |  |  |  |  |  |
| 249.1 |  |  | Mũi khoan cắt răng khôn Mani Surgical Burs 25mm MZB+ | Mũi khoan cắt răng khôn Mani Surgical Burs 25mm MZB+ Vĩ / 4 mũi | Cái | 48 |  |
| 250 | PP2600021542 | Mũi khoan nha khoa: Mũi Khoan Mani gồm: BC-31, BC-S42, BR-45, EX-20, EX-21, TF-S22, SF-12C, EX-12, EX-31, WR-13, SI-S48, FO-32C, TC-11EF, TR-13EF |  |  |  |  |  |
| 250.1 |  |  | Mũi khoan nha khoa: Mũi Khoan Mani gồm: BC-31, BC-S42, BR-45, EX-20, EX-21, TF-S22, SF-12C, EX-12, EX-31, WR-13, SI-S48, FO-32C, TC-11EF, TR-13EF | Mũi Khoan Mani gồm: BC-31, BC-S42, BR-45, EX-20, EX-21, TF-S22, SF-12C, EX-12, EX-31, WR-13, SI-S48, FO-32C, TC-11EF, TR-13EF Vĩ /05 cái | Cái | 300 |  |
| 251 | PP2600021543 | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 4 lỗ KD-002-004 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 240-1004 |  |  |  |  |  |
| 251.1 |  |  | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 4 lỗ KD-002-004 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 240-1004 | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 4 lỗ KD-002-004 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 240-1004 Cái/ 1 thanh 4 lỗ | Cái | 30 |  |
| 252 | PP2600021544 | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 6 lỗ KD-000-006 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 240-1006 |  |  |  |  |  |
| 252.1 |  |  | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 6 lỗ KD-000-006 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 240-1006 | Nẹp hàm mặt thẳng 2.3mm 6 lỗ KD-000-006 của Đức hoặc Nẹp mặt thẳng 240-1006 Cái/ 1 thanh 6 lỗ | Cái | 30 |  |
| 253 | PP2600021545 | Nẹp mặt thẳng 200-1004 |  |  |  |  |  |
| 253.1 |  |  | Nẹp mặt thẳng 200-1004 | Nẹp mặt thẳng 200-1004 Cái/ 1 thanh 4 lỗ | Cái | 20 |  |
| 254 | PP2600021546 | Oxyt kẽm |  |  |  |  |  |
| 254.1 |  |  | Oxyt kẽm | Lọ 42,5g Xuất xứ: Nam Á | Lọ | 4 |  |
| 255 | PP2600021547 | Ống hút nha khoa |  |  |  |  |  |
| 255.1 |  |  | Ống hút nha khoa | Gói/100 cái | Cái | 10.000 |  |
| 256 | PP2600021548 | Ống hút phẫu thuật răng khôn inox |  |  |  |  |  |
| 256.1 |  |  | Ống hút phẫu thuật răng khôn inox | Túi 1 cái Xuất xứ: Đông Á | Cái | 12 |  |
| 257 | PP2600021549 | Phim X-Quang nha khoa rửa nhanh từ Italia thương hiệu Dental film (model: Ergonom-X) |  |  |  |  |  |
| 257.1 |  |  | Phim X-Quang nha khoa rửa nhanh từ Italia thương hiệu Dental film (model: Ergonom-X) | Phim X-Quang nha khoa rửa nhanh từ Italia thương hiệu Dental film (model: Ergonom-X) Kích thước 30,5x40,5mm. Hộp/50 tấm Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Tấm | 2.000 |  |
| 258 | PP2600021550 | Sáp lá ghi dấu khớp cắn |  |  |  |  |  |
| 258.1 |  |  | Sáp lá ghi dấu khớp cắn | Hộp 10 miếng Xuất xứ: Nam Á | Hộp | 20 |  |
| 259 | PP2600021551 | Sáp xương cầm máu BONE WAX |  |  |  |  |  |
| 259.1 |  |  | Sáp xương cầm máu BONE WAX | Hộp 24 miếng Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Miếng | 96 |  |
| 260 | PP2600021552 | Sò cát đánh bóng |  |  |  |  |  |
| 260.1 |  |  | Sò cát đánh bóng | Hộp/200 cái Xuất xứ: Nam Á | Con | 8 |  |
| 261 | PP2600021553 | Thuốc diệt tủy có asen 1,3gr |  |  |  |  |  |
| 261.1 |  |  | Thuốc diệt tủy có asen 1,3gr | Chai thủy tinh 1,3 gam | Lọ | 24 |  |
| 262 | PP2600021554 | Thuốc diệt tủy không asen |  |  |  |  |  |
| 262.1 |  |  | Thuốc diệt tủy không asen | Lọ 13 gam (Omega dent/Nga hoặc tương đương) | Lọ | 12 |  |
| 263 | PP2600021555 | Thuốc tê bôi |  |  |  |  |  |
| 263.1 |  |  | Thuốc tê bôi | Lọ gel 29,6ml Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Lọ | 16 |  |
| 264 | PP2600021556 | Trâm H file (số 10;15;20;25;30) |  |  |  |  |  |
| 264.1 |  |  | Trâm H file (số 10;15;20;25;30) | Trâm H file (số 10;15;20;25;30) Vỉ/ 6 cây Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Vỉ | 40 |  |
| 265 | PP2600021557 | Trâm K file (số 10;15;20;25;30) |  |  |  |  |  |
| 265.1 |  |  | Trâm K file (số 10;15;20;25;30) | Trâm K file (số 10;15;20;25;30) Vỉ/ 6 cây Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Vỉ | 40 |  |
| 266 | PP2600021558 | Trâm Reamer (số 10;15;20;25;30) |  |  |  |  |  |
| 266.1 |  |  | Trâm Reamer (số 10;15;20;25;30) | Trâm Reamer (số 10;15;20;25;30) Vỉ/ 6 cây Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Vỉ | 40 |  |
| 267 | PP2600021559 | Vật liệu trám răng Etchant 37% |  |  |  |  |  |
| 267.1 |  |  | Vật liệu trám răng Etchant 37% | Ống 5ml Xuất xứ: Đông Á | Ống | 32 |  |
| 268 | PP2600021560 | Xi măng hàn răng Ceivitron |  |  |  |  |  |
| 268.1 |  |  | Xi măng hàn răng Ceivitron | Lọ 30g | Lọ | 40 |  |
| 269 | PP2600021561 | Xốp cầm máu Spongel |  |  |  |  |  |
| 269.1 |  |  | Xốp cầm máu Spongel | Hộp 10 túi Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 | Hộp | 20 |  |

* Lưu ý:

- Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.

- Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự.

- Trường hợp nhà thầu bảo đảm dự thầu cho cả gói thầu thì phải đáp ứng giá trị bảo đảm dự thầu làm tròn, trường hợp nhà thầu bảo đảm dự thầu cho từng phần thì phải đáp ứng giá trị bảo đảm dự thầu tổng cộng của các phần nhà thầu tham dự.

- Tất cả các bản sao tài liệu, khi có yêu cầu của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải xuất trình bản gốc để đối chiếu; Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu phải cung cấp đường link để Chủ đầu tư tra cứu, đối chiếu với Catalogue/ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

3. Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đối với các phần/ lô có STT 106, 108, 110, 113, 129, 130, 131, 132, 133, 134 (Ghi chú (*)): Yêu cầu hàng hóa chào thầu phải đồng bộ, đảm bảo chạy ổn định trên các thiết bị hiện dùng của Chủ đầu tư (có xác nhận của nhà sản xuất/ hãng sản xuất hoặc của đại diện tại Việt Nam) và có Giấy phép bán hàng của hãng sản xuất hoặc của đại diện tại Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với các phần/ lô có STT 178 đến 183 (Ghi chú (*)): Nhà thầu cam kết cung cấp dụng cụ đi kèm (cho Chủ đầu tư mượn để sử dụng).

- Đối với phần/ lô có STT 209 (Ghi chú (**)): Nhà thầu cam kết cung ứng máy kèm theo (cho Chủ đầu tư mượn để sử dụng).

- Đối với các phần/ lô cung cấp hóa chất xét nghiệm có STT 195 (Ghi chú (*)): Yêu cầu hàng hóa chào thầu chạy ổn định trên máy của Chủ đầu tư, có Giấy phép bán hàng của hãng sản xuất hoặc của đại diện tại Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương và nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng hàng mẫu để Chủ đầu tư chạy thử trên máy khi có yêu cầu.

- Đối với các phần/ lô cung cấp hóa chất xét nghiệm có STT 194, 196 đến 200, 205, 206 (Ghi chú (*)): Yêu cầu hàng hóa chào thầu phải đồng bộ cùng một hãng sản xuất/ nhà sản xuất, chạy ổn định trên máy của Chủ đầu tư (có xác nhận của nhà sản xuất/ hãng sản xuất hoặc của đại diện tại Việt Nam) và nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng hàng mẫu để Chủ đầu tư chạy thử trên máy khi có yêu cầu.

- Nhà thầu phải cung cấp bao gồm file excel và file scan đầy đủ thông tin theo nội dung tại Bảng 1 và Bảng 2 dưới đây:

Bảng 1. Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu

| STT | STT phần lô theo E-HSMT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa dự thầu/ Tên thương mại | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá dự thầu | Số lưu hành/ ĐKLH/ GPNK | Phân loại TTBYT | Năm sản xuất | Tài liệu tham chiếu đính kèm E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang số.., mục số… của tệp tài liệu … đính kèm E-HSDT |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm…..

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Bảng 2. Bảng kê khai năng lực nhà thầu

| STT phần lô theo E-HSMT | Mã phần lô | Tên phần lô | Giá trị dự thầu (VND) | Mã HS/Tính chất tương tự của hàng hóa trong hợp đồng tương tự | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (VND) | Quy mô hợp đồng tương tự của hàng hóa dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) (VND) | Năng lực sản xuất hàng hóa của nhà thầu (đối với nhà thầu sản xuất) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm ……

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: BỆNH VIỆN QUÂN Y 15

# Sau khi nghiên cứu E-HSMT của Gói thầu số 2: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm và vật tư nha khoa, dự toán Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm và vật tư nha khoa của Bệnh viện Quân y 15 năm 2025-2026.

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

- Cam kết về tiến độ cung cấp hàng hóa: Cam kết giao hàng thành nhiều đợt, mỗi đợt đáp ứng theo yêu cầu về số lượng, chủng loại hàng hóa và cung cấp trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Trường hợp có nhu cầu sử dụng đột xuất, nhà thầu cam kết giao hàng kịp thời đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư trong vòng 48h kể từ khi nhận được thông báo.

- Cam kết toàn bộ hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau và còn hạn sử dụng tối thiểu 2/3 thời gian sử dụng tính từ lúc bàn giao, nghiệm thu.

- Cam kết thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Cam kết cung cấp Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ) cho Chủ đầu tư trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

- Hàng hóa cung cấp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Hàng hóa cung cấp đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng hàng mẫu để cung cấp khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, phục vụ việc kiểm tra, dùng thử chứng minh hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật, tính chất đáp ứng khả năng cung cấp và thực tế sử dụng đáp ứng nhu cầu chuyên môn của Chủ đầu tư.

- Cam kết cử cán bộ phụ trách kỹ thuật có mặt trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng điện thoại, mail, …) để khắc phục sự cố trong quá trình sử dụng hàng hóa do đơn vị cung cấp mà hàng hóa đó làm ảnh hưởng đến tính năng sử dụng của máy móc, trang thiết bị của Chủ đầu tư.

- Sẵn sàng thay thế hàng hóa khi hết hạn sử dụng và thực hiện thay thế lô sản phẩm khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật; khắc phục hậu quả về biến chứng gây ra cho người bệnh từ nguyên nhân kỹ thuật chế tạo.

- Cam kết thu hồi và thay thế hàng hóa mới 100% trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư khi hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Chủ đầu tư hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

- Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Thông báo bằng văn bản đến Chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất.

- Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Cam kết về uy tín nhà thầu kể từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu: Không vi phạm uy tín nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

- Cam kết có biện pháp tổ chức, cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mục 2. Bản vẽ: E-HSMT này Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Chủ đầu tư (hoặc đại diện theo ủy quyền) có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa khi thấy có nghi ngờ về chất lượng của hàng hóa được cung cấp hoặc nhận thấy việc kiểm tra, thử nghiệm là cần thiết.

- Kiểm tra cảm quan bên ngoài hàng hóa: còn nguyên nhãn mác, quy cách, xuất xứ, hạn sử dụng, mô tả thông số kỹ thuật theo E-HSMT.

- Chạy thử hóa chất, vật tư trên máy móc, trang thiết bị của Chủ đầu tư để đảm bảo tính đồng bộ, chạy ổn định và không gây ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh của Chủ đầu tư.

- Việc kiểm tra, thử nghiệm theo từng giai đoạn như: vận chuyển, bàn giao, chạy thử hóa chất (nếu có), nghiệm thu…