# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

A. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu:

Quyết định số 1109/QĐ-PTC2 ngày 25/06/2025 của Tổng Công ty Truyền
tải điện Quốc gia về việc phê duyệt dự án: Nâng cao khả năng tải Đường dây 220kV Dốc Sỏi-Dung Quất.

Quyết định số 1526/QĐ-PTC2 ngày 03/07/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Dự án: Nâng cao khả năng tải Đường dây 220kV Dốc Sỏi-Dung Quất.

Quyết định số 130/QĐ-PTC2 ngày 23/01/2026 của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 9: Tư vấn kiểm toán công trình Dự án: Nâng cao khả năng tải Đường dây 220kV Dốc Sỏi-Dung Quất;

1.Tên dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Dốc Sỏi – Dung Quất.

2. Địa điểm xây dựng; hướng tuyến công trình:

-Tuyến đường dây 220kV Dốc Sỏi – Dung Quất hiện hữu: xuất phát từ vị trí trụ T1 tại TBA 500kV Dốc Sỏi (hiện hữu) và kết thúc tại vị trí T29 nằm trước TBA 220kV Dung Quất (hiện hữu). Chiều dài tuyến khoảng 8,8km. Tuyến đi qua địa phận xã Bình Sơn và xã Vạn Tường tỉnh Quảng Ngãi

3. Người quyết định đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

4. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2).

5. Tổ chức Tư vấn lập BCNCKT ĐTXD, Thiết kế cơ sở và khảo sát xây dựng: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 (PECC3).

6. Loại, nhóm dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp, nhóm C. Loại, cấp công trình Công trình công nghiệp Năng lượng, cấp I. Thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế:  Thời gian sử dụng của công trình là 30 năm đối với ĐDK 220kV (theo Điều II.5.20 – Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11 TCN - 19 - 2006).

7. Mục tiêu dự án

- Tăng cường khả năng truyền tải cho đường dây hiện hữu, đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực lân cận;

- Góp phần giải tỏa công suất nhà máy TBKHH Dung Quất vào hệ thống điện quốc gia;

- Tăng cường tính ổn định cho hệ thống điện khu vực, đảm bảo hệ thống điện khu vực vận hành an toàn, tin cậy trong chế độ N-1.

8. Quy mô đầu tư xây dựng

a.Phần đường dây

Cấp điện áp	:	220kV.

Số mạch	:	02 mạch;

Điểm đầu	:	cột cổng 220kV TBA 500kV Dốc Sỏi;

Điểm cuối	:	cột cổng 220kV TBA 220kV Dung Quất;

Chiều dài	:	khoảng 8,85km;

Dây dẫn	:	Thay dây dẫn điện ACSR-400/51 hiện hữu thành dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi carbon, tiết diện phần nhôm khoảng 400 mm2.

Dây chống sét	:	sẽ thay thế dây chống sét TK-70 hiện hữu thành dây Pastel 147,1 (đáp ứng dòng ngắn mạch đến năm 2035).

Dây cáp quang	:	Sử dụng lại dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW-70 trên tuyến hiện có.

Cách điện	:	Sử dụng cách điện hiện hữu, một số vị trí giao chéo vượt đường hoặc đi qua khu dân cư sẽ được thay thế bằng cách điện kép với lực phá hủy 70kN dành cho chuỗi đỡ và 160kN dành cho chuỗi néo, tất cả được chế tạo theo tiêu chuẩn IEC hiện hành.

Phụ kiện	: 	Thay thế toàn bộ phần phụ kiện hiện hữu bằng phần phụ kiện mới cho đồng bộ với việc thay thế dây dẫn siêu nhiệt.

Cột	:	Sử dụng cột hiện hữu.

Móng	:	Sử dụng móng hiện hữu.

Nối đất	:	đa phần sẽ sử dụng lại hình thức nối đất chân cột hiện có. Một số vị trí đề xuất cải tạo thay mới VT 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 21, 28 do trong quá trình quản lý vận hành đã ghi nhận các dấu hiệu ăn mòn đối với tiếp địa các vị trí này.

Giao chéo của tuyến đường dây:

+ Tổng số trụ: 31 trụ (tính luôn trụ đầu tại TBA 500kV Dốc Sỏi và trụ cuối tại TBA 220kV Dung Quất).

+ Khoảng trụ dài nhất: T15-T16 dài 458,69m

+ Khoảng trụ ngắn nhất: T1-T2 dài 67,71m

+ Góc lái lớn nhất: T13 có góc lái P60º48' 38"

+ Góc lái nhỏ nhất: T24 có góc lái T0º0' 34"

+ Giao chéo với các tuyến đường dây điện:

Giao chéo đường dây cao thế: 2 đường dây 110kV hiện hữu và 1 đường dây 500kV dự kiến

Giao chéo đường dây trung thế: 5 lần

Giao chéo đường dây hạ thế, thông tin: 11 lần

Trụ đèn đường nằm trong hành lang tuyến: 7 trụ

+ Giao chéo đường giao thông:

Giao chéo đường nhựa: 5 lần

Giao chéo đường bê tông, đường đất: 37 lần

+ Giao chéo sông suối, ao hồ, kênh mương: 26 lần (trong đó có 3 lần cắt qua sông Trà Bồng)

+ Nhà/công trình kiến trúc bị ảnh hưởng trong hành lang tuyến: 59 nhà/công trình kiến trúc.

b.Phần ngăn lộ 220kV

Cấp điện áp 		: 220kV.

Vị trí thực hiện	: 02 ngăn lộ đường dây 220kV tại TBA 500kV Dốc Sỏi.

02 ngăn lộ đường dây 220kV tại TBA 220kV Dung Quất

Dây dẫn		: Tại TBA 220kV Dung Quất, tiến hành thay mới dây dẫn (và kẹp cực tương ứng) trong các ngăn lộ từ dây ACSR450/31 thành dây 2xAAC630.

Tại TBA 500kV Dốc Sỏi, tiến hành thanh mới dây dẫn (và kẹp cực tương ứng) trong các ngăn lộ từ dây 1xAAC885 thành dây 2xAAC630.

Ngăn lộ		: Tại TBA 220kV Dung Quất: thay thế thiết bị ngăn lộ hiện hữu bao gồm: Thay 02 DCL -9, bằng loại có dòng ngắn mạch 50kA/1s (hiện hữu có 31,5kA/3s).

Tại TBA 500kV Dốc Sỏi: thay thế thiết bị ngăn lộ hiện hữu bao gồm: 6 TI (2000A, 50kA/1S), DCL 12 bộ (2000-3150A, 50kA/s), MC 2 bộ (3150A, 50kA/1s)(thiết bị hiện hữu là 31,5kA/3s);

9.Cấp công trình: Công trình năng lượng cấp I, nhóm C.

10.Tổng mức đầu tư Dự án:

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình 84.759.000.000 đồng (theo Quyết định phê duyệt số 1109/QĐ-EVNNPT ngày 25/06/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt Dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV Dốc Sỏi – Dung Quất. Trong đó:

| - Chi phí BT hỗ trợ và TĐC | 419.000.000 đồng. |
| --- | --- |
| - Chi phí xây dựng: | 52.642.000.000 đồng. |
| - Chi phí thiết bị: | 9.751.000.000 đồng. |
| - Chi phí quản lý dự án: | 1.185.000.000 đồng. |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 5.376.000.000 đồng. |
| - Chi phí khác: | 4.223.000.000 đồng. |
| - Chi phí dự phòng: | 11.162.000.000 đồng. |

Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia huy động, phân bổ theo kế hoạch

Quản lý dự án

11. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 2- CN Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia

B. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

1.Trên cơ sở nhiệm vụ của dự án và các thông tin đã nêu ở trên, mục đích của tuyển chọn tư vấn là: Lựa chọn một nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm và khả năng thực hiện các nội dung sau đây với chi phí thấp nhất và tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo, hoàn thành hợp đồng đúng hạn. Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án này phải tuân thủ Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành ban hành kèm theo thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính.

2. Kiểm toán Dự án theo các hướng dẫn hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền và  các quy định của Nhà nước.

C. Thông tin về gói thầu

Theo Quyết định số 2969/QĐ-PTC2 ngày 19/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý, các thông tin chính về gói thầu như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Tư vấn kiểm toán công trình.

- Giá dự toán gói thầu: 346.418.309 đồng (bao gồm thuế VAT). (theo QĐ 130/QĐ-PTC2 ngày 23/01/2026

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

- Thời gian hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày (phù hợp tiến độ dự án)

- Loại hợp đồng: Trọn gói

II. Phạm vi công việc:

Việc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo quy định của Thông tư số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; và Văn bản số 1197/EVNNPT-TCKT+PC+ĐT ngày 07/04/2022 của EVNNPT về việc công tác kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành.

- Nội dung công việc cụ thể bao gồm:

    - Kiểm tra hồ sơ pháp lý;

    - Kiểm toán nguồn vốn đầu tư của dự án, gồm: Kế hoạch Nguồn vốn của Dự án, số vốn Bên A đã nhận được đến ngày lập quyết toán, Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án đến ngày lập quyết toán.

    - Kiểm tra chi phí đầu tư;

    - Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào tài sản bàn giao;

    - Kiểm tra tài sản hoàn thành qua bàn giao;

    - Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng sau quyết toán;

    - Kiểm tra việc duyệt TMĐT, dự toán các gói thầu,

    - Kiểm toán TMĐT dự án, kiểm toán Dự toán dự án và kiểm toán dự toán các gói thầu được duyệt ;

    - Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (nếu có);

+ Kiểm toán độc lập phải thực hiện kiểm toán Dự toán tất cả các gói thầu Xây dựng, Mua sắm VTTB. Kiểm toán việc ký kết, nghiệm thu, thanh quyết toán với nhà thầu toàn bộ các hợp đồng: mua sắm thiết bị, hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn khảo sát và chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

    - Xem xét các kiến nghị của Bên A (nếu có).

+ Các nội dung khác theo quy định tại các Thông tư hiện hành có liên quan của Bộ Tài chính.

b. b. Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án trong gói thầu này phải tuân thủ các quy định, nguyên tắc sau:

+ 	Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 về “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính;

+ 	Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

+  Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán vốn đầu tư hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công;

+  Quyết định 789 /QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+   Quyết định số 772/QĐ-EVN ngày 06/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

+  Quyết định số 1589/QĐ- EVNNPT ngày 12/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc Ban hành Quy định quản lý tài sản, nguồn vốn trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Nhà thầu kiểm toán chịu trách nhiệm về nội dung và giá trị kiểm toán của dự án do mình thực hiện.

Xây dựng và thống nhất với Bên A nội dung, chương trình kiểm toán, thực hiện đúng chương trình kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực và bí mật số liệu;

Thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Bên A để giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm toán, đáp ứng tiến độ và chất lượng công việc mà hai bên đã thống nhất;

Nộp báo cáo kiểm toán cho Bên A đúng thời hạn quy định và chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan, hợp lý của thông tin đưa ra trong Báo cáo kiểm toán;

c. Dự kiến thời gian nhà thầu bắt đầu thực hiện dịch vụ kiểm toán: Sẽ thống nhất trong quá trình thương thảo Hợp đồng sau này.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Nhà thầu phải nộp các báo cáo Kiểm toán đã thực hiện hằng tuần cho Bên mời thầu. Thời gian nộp báo cáo là thứ sáu hàng tuần. Ngoài ra, tùy theo tình hình công việc đột xuất liên quan đến kiểm toán, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu báo cáo các công việc liên quan mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào.

- Số lượng báo cáo kiểm toán cần nộp: 06 bộ báo cáo kiểm toán trong đó bên A giữ 05 bộ, bên B giữ 01 bộ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Đáp ứng yêu cầu tại Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu và Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

- Nêu rõ tất cả các thành viên tham gia dự án kể cả các thành viên thực hiện kiểm tra, soát xét. Năng lực các Nhân sự tham gia phải đảm bảo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và Hồ sơ dự thầu.

- Kinh nghiệm phải nêu rõ các thành viên này tham gia thực hiện công đoạn nào trong quá trình kiểm toán (Trường hợp Nhân sự tham gia không đúng hồ sơ mời thầu hoặc khi triển khai thực tế không đúng Nhân sự trong hợp đồng thì nhà thầu vi phạm hợp đồng).

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Bảo đảm cung cấp kịp thời cho Bên B toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành, bao gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; Báo cáo quyết toán vốn đầu tư; Các văn bản pháp lý có liên quan; Các hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng; Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản tổng nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành; Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế... và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến dự án và chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hồ sơ tài liệu cung cấp cho kiểm toán;

- Cử cán bộ chuyên môn cùng tham gia với Bên B để thuyết minh, xác định chính xác các nội dung công việc khi có yêu cầu của Bên B;

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dùng để kiểm toán phải được Bên A ký và đóng dấu chính thức trước khi cung cấp cho Bên B. Việc lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành trung thực, hợp lý và công bố các thông tin khác là trách nhiệm của Bên A. Trách nhiệm này đòi hỏi hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ phải thích đáng, sự lựa chọn và áp dụng đúng đắn các chính sách kế toán và việc đảm bảo an toàn cho các tài sản của đơn vị;

- Bên B có thể yêu cầu Bên A xác nhận bằng văn bản sự đảm bảo về các thông tin và tài liệu liên quan đến cuộc kiểm toán đã cung cấp cho Bên B (Trong trường hợp cần thiết);

- Cử nhân viên của Bên A tham gia, phối hợp với Bên B và tạo điều kiện thuận lợi để Bên B có thể xem xét tất cả chứng từ, sổ kế toán và các thông tin khác cần thiết cho cuộc kiểm toán;

- Tạo điều kiện cho Bên B khảo sát, kiểm tra hiện trường khi có yêu cầu của Bên B.

VI. Trách nhiệm của nhà thầu kiểm toán:

- Bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về nội dung và tính đúng đắn của số liệu trong báo cáo kiểm toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp.

- Cùng bên mời thầu làm việc với các bên hữu quan, với cơ quan thẩm tra phê duyệt báo cáo quyết toán (khi có yêu cầu của bên mời thầu) và đề xuất các giải pháp liên quan đến kết quả của cuộc kiểm toán.