# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động và hóa chất dùng chung tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 - 2026

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện: 18 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Danh mục hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất xét nghiệm TSH | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 180.000 |
| 2 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSH | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 90 |
| 3 | Hóa chất xét nghiệm FT4 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 180.000 |
| 4 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 90 |
| 5 | Hoá chất xét nghiệm Free T3 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 180.000 |
| 6 | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm Free T3 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 90 |
| 7 | Dung dịch hệ thống phát tín hiệu điện hóa xét nghiệm miễn dịch tự động | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 180.000 |
| 8 | Dung dịch rửa hệ thống ống đo và kim pha máy xét nghiệm | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 600.000 |
| 9 | Hóa chất dùng chung: hóa chất pha loãng | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 72.000 |
| 10 | Cốc chuẩn mẫu | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | cái | 1.200 |
| 11 | Cốc pha loãng mẫu | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | cái | 240.000 |
| 12 | Cốc chứa mẫu | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | cái | 720.000 |
| 13 | Côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | bộ | 720.000 |
| 14 | Hóa chất nội kiểm mức 1 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 1.200 |
| 15 | Hóa chất nội kiểm mức 2 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 1.200 |
| 16 | Hóa chất nội kiểm mức 3 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 1.200 |
| 17 | Thuốc thử xét nghiệm Anti-TPO | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 7.200 |
| 18 | Hiệu chuẩn xét nghiệm Anti-TPO | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 50 |
| 19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 12.000 |
| 20 | Hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 60 |
| 21 | Dung dịch pha loãng cho các xét nghiệm miễn dịch như CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, CA 12-5, AFP, CEA, ProBNP, SCC, Cyfra 21-1, Cortisol, Anti Hbs, HCG… | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 2.400 |
| 22 | Dung dịch pha loãng cho một số xét nghiệm miễn dịch TSH, Calcitonin, HE4, ProGRP, TG, Troponin T hs, Estradiol... | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 480 |
| 23 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 6.000 |
| 24 | Hiệu chuẩn xét nghiệm CA 19-9 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 40 |
| 25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 12.000 |
| 26 | Hiệu chuẩn xét nghiệm CA 12-5 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 80 |
| 27 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 18.000 |
| 28 | Hiệu chuẩn xét nghiệm CEA | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 50 |
| 29 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 1.080 |
| 30 | Hiệu chuẩn xét nghiệm ACTH | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 40 |
| 31 | Sinh phẩm dùng xét nghiệm định tính HIV (Ag/Ab) | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 24.000 |
| 32 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm HIV | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 300 |
| 33 | Sinh phẩm dùng xét nghiệm định tính HCV Ab | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 36.000 |
| 34 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-HCV | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 120 |
| 35 | Sinh phẩm dùng phát hiện HBs Ag | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 48.000 |
| 36 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBs Ag | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 180 |
| 37 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 48.000 |
| 38 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 150 |
| 39 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti- Hbs | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 48.000 |
| 40 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti- HBs | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 180 |
| 41 | Thuốc thử xét nghiệm định tính HbeAg | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 3.600 |
| 42 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbeAg | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 50 |
| 43 | Thuốc thử xét nghiệm định tính Anti- Hbe | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 1.800 |
| 44 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính Anti- Hbe | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 50 |
| 45 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 5.400 |
| 46 | Hiệu chuẩn xét nghiệm CYFRA 21-1 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 40 |
| 47 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 3.600 |
| 48 | Hiệu chuẩn xét nghiệm CA 72-4 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 30 |
| 49 | Thuốc thử xét nghiệm PSA | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 24.000 |
| 50 | Hiệu chuẩn xét nghiệm PSA | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 50 |
| 51 | Thuốc thử xét nghiệm PSA tự do | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 24.000 |
| 52 | Hiệu chuẩn xét nghiệm PSA tự do | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 50 |
| 53 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 4.680 |
| 54 | Hiệu chuẩn xét nghiệm NSE | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 50 |
| 55 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm chỉ dấu ung thư AFP, CEA, CA 12-5, CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, CYFRA 21-1, NSE, … | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | ml | 300 |
| 56 | Thuốc thử xét nghiệm HE4 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 1.800 |
| 57 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HE4 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 50 |
| 58 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HE4 | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 60 |
| 59 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư tế bào vảy SCC | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 1.800 |
| 60 | Hiệu chuẩn xét nghiệm SCC | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 50 |
| 61 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm SCC, ProGRP, CYFRA 21-1, NSE | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | ml | 300 |
| 62 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 48.000 |
| 63 | Hiệu chuẩn xét nghiệm AFP | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 60 |
| 64 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng iPTH | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 18.000 |
| 65 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PTH | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 80 |
| 66 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin người | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 1.800 |
| 67 | Hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Calcitonin | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | ml | 40 |
| 68 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm calcitonin, PTH, PTH STAT…. | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 300 |
| 69 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TG | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 21.600 |
| 70 | Hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TG | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 40 |
| 71 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TG | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 21.600 |
| 72 | Hiệu chuẩn xét nghiệm Anti-Tg | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 50 |
| 73 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TSHR (trab) | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 8.640 |
| 74 | Hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TSHR (trab) | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 100 |
| 75 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-TSHR, Anti-TPO, Anti-Tg | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 300 |
| 76 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 720 |
| 77 | Hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Estradiol | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 30 |
| 78 | Thuốc thử xét nghiệm FSH | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 720 |
| 79 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 30 |
| 80 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PCT (procalcitonin) | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 7.200 |
| 81 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 18.000 |
| 82 | Hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | ml | 60 |
| 83 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm theo dõi chức năng tim mạch như CK-MB, Pro BNP II, proBNP II STAT | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | ml | 180 |
| 84 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T hs | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 4.800 |
| 85 | Hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T hs | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 30 |
| 86 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm Troponin T hs, Troponin T hs STAT | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 120 |
| 87 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 10.800 |
| 88 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Test | 10.800 |
| 89 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng EBV | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | ml | 150 |
| 90 | Dung dịch chứa hạt phát tín hiệu đo phản ứng | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 4.200.000 |
| 91 | Dung dịch rửa trước khi phản ứng | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 3.600.000 |
| 92 | Dung dịch rửa tráng trước sau khi hút hóa chất, mẫu. | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 3.600.000 |
| 93 | Ống nhựa dùng hút hóa chất, mẫu và lọ pha hỗn hợp phản ứng | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | Cái | 2.400.000 |
| 94 | Dung dịch vệ sinh điện cực | Nước chủ sở hữu/ Xuất xứ: G7, châu Âu, châu Mỹ | mL | 1.200 |
| 95 | Thuốc nhuộm Giemsa |  | Lít | 30 |
| 96 | Dung dịch Axit Acetic 3% |  | Lít | 300 |
| 97 | Dung dịch Lugol 5% |  | Lít | 300 |

Ghi chú:

- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng; hàng hóa bắt buộc không phải là Research use only (RUO) (dùng trong nghiên cứu khoa học);

- Yêu cầu nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia có thể loại HSDT của nhà thầu

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT;

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

- Các cam kết

- Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

- Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder STT 1):

- (File 1) Bản kết quả phân loại thiết bị y tế

- (File 2) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 3) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 4) Catalogue

- (File 5) Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/Tài liệu kỹ thuật), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1 chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

2. (Folder STT 2): Trình bày tương tự như trên

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh viện Ung Bướu (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật

- Nhà thầu phải cung cấp theo bảng sau (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 1. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Mã vật tư y tế theo quy định tại (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Ung Bướu

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động và hóa chất dùng chung tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2025 - 2026

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Bệnh viện.

5. Thời hạn giao hàng là 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Bệnh viện.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Bệnh viện Ung Bướu hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

8. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)