Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Chủ đầu tư: Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông

Tên dự toán: Hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2025-2026 cho Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông

Tên gói thầu: Gói số 01: Gói thầu Hóa chất năm 2025-2026

Nguồn vốn: Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý I, 2026

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tốt hơn, đối với quy cách hoặc đóng gói nhà thầu có thể chào quy cách hoặc đóng gói khác miễn sao đáp ứng được khối lượng sử dụng theo mời thầu tối thiểu. Hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật về kích thước, dung tích cho phép sai số ± ≤ 5% so với yêu cầu HSMT.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Tên hàng hóa | Mô tả đặc tính kỹ thuật hàng hoá | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất chuẩn mức giữa cho các xét nghiệm điện giải | Chất chuẩn mức giữa cho các xét nghiệm điện giải, Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 14.000 |
| 2 | Huyết thanh chuẩn mức cao cho xét nghiệm điện giải | Huyết thanh chuẩn mức cao cho xét nghiệm điện giải Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 100 |
| 3 | Huyết thanh chuẩn mức thấp cho xét nghiệm điện giải | Huyết thanh chuẩn mức thấp cho xét nghiệm điện giải Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 100 |
| 4 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Hóa chất xét nghiệm Albumin Dải tuyến tính: khoảng từ 0,12 – 6,00 g/dL Thành phần: R1: Succinic acid: khoảng 0,5 Μ Bromocresol Green: khoảng 0,75mM Số test làm được tối thiểu: 21 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 58 |
| 5 | Hóa chất xét nghiệm Calcium | Hóa chất xét nghiệm Calcium, Dải tuyến tính: Serum: khoảng từ 0,01 – 15 mg/dL Urine: khoảng từ 0,08 – 35 mg/dL Thành phần: R1: MES buffer (pH 6,5): khoảng 100 mM Arsenazo III: khoảng 1,5 mM Số test làm được tối thiểu: 27 test/mL Dùng máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 120 |
| 6 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol; Dải tuyến tính: khoảng từ 8,1 – 700 mg/dL Thành phần: R1: 4-Chlorophenol khoảng 4,7 mM 4-Aminoantipyrine khoảng 1 mM Cholesterol esterase (CHE) ≥ 500 U/L Cholesterol oxidase (CHOD) ≥ 500 U/L Peroxidase (POD) ≥ 1000 U/L Số test làm được tối thiểu: 8 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 1.200 |
| 7 | Hóa chất xét nghiệm Creatinin | Hóa chất xét nghiệm Creatinine; Dải tuyến tính: Serum: khoảng từ 0,03 – 25 mg/dL Urine: khoảng từ 0,1 – 370 mg/dL Thành phần: R1: NaOH: khoảng 0,45 M Detergent: khoảng 0,4% R2: Picric acid Solution: khoảng 22 mM Số test làm được tối thiểu: 13 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 252 |
| 8 | Hóa chất xét nghiệm CRP | Hóa chất xét nghiệm CRP; Dải tuyến tính: khoảng từ 0,12 – 160 mg/L Thành phần: R1: Tris buffer pH khoảng 7,4 R2: Monoclonal anti-human CRP protein antibodies bound on latex particles, Số test làm được tối thiểu: 5 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 144 |
| 9 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Hóa chất xét nghiệm Glucose; Dải tuyến tính: Serum: khoảng từ 0,4 – 550 mg/dL Urine: khoảng từ 0,08 – 800 mg/dL CSF: khoảng từ 0,8 – 400 mg/dL Thành phần: R1: Tris base (pH 7,8) khoảng 156 mM MgSO4 khoảng 14 mM NAD khoảng 3,2 mM ATP khoảng 3,1 mM R2: Tris Base khoảng 500 mM MgSO4 khoảng 25 mM Hexokinase > 20.000 U/L G6PDH > 22.000 U/L Số test làm được tối thiểu: 10 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 1.680 |
| 10 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c | Hóa chất xét nghiệm HbA1c; Dải tuyến tính: khoảng từ 2%-16% Thành phần: R1: Glycine buffer khoảng 15mmol/L Latex khoảng 0,1% R2: Glycine buffer khoảng 60mmol/L Monoclonal mouse antihuman HbA1c antibody > 0,03 mg/ml R3: Buffer khoảng 50mmol/L Stabilizer khoảng 0,5% Số test làm được tối thiểu: 1 test/mL | mL | 2.600 |
| 11 | Hóa chất xét nghiệm Magnesium | Hóa chất xét nghiệm Magnesium; Dải tuyến tính: Serum : khoảng từ 0,2 – 7,0 mg/dL Urine : khoảng từ 0,2 – 22,0 mg/dL Thành phần: R1: EGTA khoảng 0,10 mM Xylidyl blue khoảng 0,18 mM Số test làm được tối thiểu: 6 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 520 |
| 12 | Hóa chất xét nghiệm Protein | Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần; Dải tuyến tính: khoảng từ 0,10 – 12 g/dL Thành phần: R1: Potassium Sodium Tartrate: khoảng 50 mM R2: Potassium Sodium Tartrate: khoảng 50 mM Potassium Iodide: khoảng 25 mM Copper (II) Sulfate: khoảng 25 mM Số test làm được tối thiểu: 8 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 600 |
| 13 | Hóa chất xét nghiệm Sắt | Hóa chất xét nghiệm Sắt; Dải tuyến tính: khoảng từ 4,9 – 1000 μg/dL Thành phần: R1: Acetate buffer (pH 4,5): khoảng 100 mM Thiourea: khoảng 210 mM Hydroxylamine salt: khoảng 350 mM R2: Acetate buffer (pH 4,5): khoảng 100 mM Ferrozine: khoảng 6 mM Số test làm được tối thiểu: 9 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 216 |
| 14 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides; Dải tuyến tính: khoảng từ 10,9 – 1300 mg/dL Thành phần: R1: Pipes buffer (pH: 6,8): khoảng 240 mM Peroxidase: > 5000 U/L Glycerokinase: > 1000 U/L Lipoprotein Lipase: > 15000 U/L ATP: khoảng 4,5 mM TOOS: khoảng 4,8 mM R2: 4-Aminoantipyrine: < 15 mM GPO: > 55000 U/L Số test làm được tối thiểu: 11 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 1.500 |
| 15 | Hóa chất xét nghiệm Urea | Hóa chất xét nghiệm Urea; Dải tuyến tính: Serum: khoảng từ 1,8 – 300 mg/dL Urine: khoảng từ 7,1 – 4000 mg/dL Thành phần: R1: Tris base (pH 7,4) khoảng 150 mM a-ketoglutaric acid khoảng 10 mM GLDH > 500 U/L Urease > 20000 U/L R2: Tris base (pH 8,4) khoảng 20 mM NADH > 0,2 mM Số test làm được tối thiểu: 7 test/mL Dùng máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 1.200 |
| 16 | Hóa chất xét nghiệm ACID URIC | Hóa chất xét nghiệm Uric acid; Dải tuyến tính: Serum: khoảng từ 0,5 – 30 mg/dL Urine: khoảng từ 0,4 – 550 mg/dL Thành phần: R1: 4-aminoantipyrine: khoảng 1 mM Peroxidase: > 15 KU/L R2: Uricase: > 260 U/L Số test làm được tối thiểu: 6 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 800 |
| 17 | Hóa chất xét nghiệm ALT (GPT) | Hóa chất xét nghiệm ALT/GPT; Dải tuyến tính: khoảng từ 8 – 800 U/L Thành phần: R1: Tris buffer (pH 7,4): khoảng 125 mM D-LDH: < 3500 U/L L-Alanine: khoảng 624 mM R2: NADH: khoảng 1,4 mM α-ketoglutarate: khoảng 75 mΜ Số test làm được tối thiểu: 10 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 1.750 |
| 18 | Hóa chất xét nghiệm AST (GOT) | Hóa chất xét nghiệm AST/GOT; Dải tuyến tính: khoảng từ 6 – 800 U/L Thành phần: R1: Tris buffer (pH 7,8): khoảng 193 mM MDH: > 1000 U/L D-LDH: > 1000 U/L L-aspartate: khoảng 360 mM R2: NADH: khoảng 1,7 mM α-ketoglutarate: khoảng 90 mM Số test làm được tối thiểu: 10 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 1.500 |
| 19 | Hóa chất xét nghiệm CK (Creatine kinase) | Hóa chất xét nghiệm CK; Dải tuyến tính: khoảng từ 2 – 2000 IU/L Thành phần: R1: Imidazole khoảng 125 mM EDTA khoảng 2,5 mM Mg Acetate khoảng 12,5 mM AMP khoảng 6,5 mM NADP khoảng 2,5 mM Hexokinase ≥ 4500 U/L D-Glucose khoảng 25 mM NAC khoảng 25 mM R2: Creatine Phosphate khoảng 166 mM ADP khoảng 15 mM G6PD ≥ 10000 U/L Số test làm được tối thiểu: 8 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU480) | mL | 120 |
| 20 | Hóa chất xét nghiệm GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Hóa chất xét nghiệm GGT; Dải tuyến tính: khoảng từ 2,5 – 1000 U/L Thành phần: R1: Tris buffer (pH 8,2): khoảng 160 mM Glycyl-Glycine: khoảng 200 mM R2: Tris buffer (pH 8,2): khoảng 20 mM GLUPA-C: khoảng 8 mM Số test làm được tối thiểu: 7 test/mL Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU480) | mL | 160 |
| 21 | Dung dịch đệm dùng cho xét nghiệm điện giải | Dung dịch đệm dùng cho xét nghiệm điện giải Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 6.000 |
| 22 | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho bộ xét nghiệm HbA1c | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho bộ xét nghiệm HbA1c | mL | 8 |
| 23 | Dung dịch rửa dùng cho khối điện giải trên máy sinh hóa | Dung dịch rửa dùng cho khối điện giải trên máy sinh hóa Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 100 |
| 24 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 40.000 |
| 25 | Hóa chất điện giải dùng cho điện cực tham chiếu | Hóa chất điện giải dùng cho điện cực tham chiếu Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 1.000 |
| 26 | Hóa chất xét nghiệm Total Bilirubin | Hóa chất xét nghiệm Total Bilirubin Dải tuyến tính: khoảng từ 0,02 – 30 mg/dL Thành phần: R1: DPD khoảng 2,2 mM Surfactants R2: HCl khoảng 120 mM Số test làm được tối thiểu: 8 test/ml Dùng cho máy xét nghiệm của bệnh viện (AU 480) | mL | 210 |
| 27 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy, | mL | 80 |
| 28 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP Latex, | mL | 10 |
| 29 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | mL | 8 |
| 30 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | mL | 9 |
| 31 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | mL | 100 |
| 32 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | mL | 9 |
| 33 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | mL | 100 |
| 34 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL-C | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL-C | mL | 7 |
| 35 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-C | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-C | mL | 7 |
| 36 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm LDL/HDL CHOLESTEROL | Multi Control chỉ được sử dụng cho chẩn đoán in vitro | mL | 35 |
| 37 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm LDL/HDL CHOLESTEROL | Multi Control chỉ được sử dụng cho chẩn đoán in vitro | mL | 35 |
| 38 | Hoá chất rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Auffer eCLIA | Dùng để làm sạch hệ thống chất lỏng và tế bào đo lường trong quá trình xét nghiệm Thành phần: KOH khoảng 176 mmol/L, chất tẩy rửa ≤ 1%; pH khoảng 13,0 | mL | 12.000 |
| 39 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Buffer eCLIA | Dùng để cung cấp và duy trì môi trường phản ứng cho máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Phosphate Buffer eCLIA khoảng 270 mmol/L, tripropylamine khoảng 162 mmol/L, chất tẩy rửa ≤ 0,1%, chất bảo quản; pH khoảng 7,0, | mL | 7.200 |
| 40 | Hoá chất rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Clean Solution eCLIA | Dùng trên đường pipet sạch sau khi chuyển chất lỏng trong máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Phosphate buffer khoảng 0,1 mol/L, NaCl khoảng 1,5 mol/L, chất tẩy rửa khoảng 1,0%, chất bảo quản; pH khoảng 7,4 | mL | 18.000 |
| 41 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Free Triiodothyronine eCLIA | Dùng để xác định định lượng triiodothyronine tự do trong ống nghiệm trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: MB, RB, RA, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn | Test | 1.200 |
| 42 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Free Thyroxine eCLIA | Dùng để chẩn đoán lâm sàng thông thường để đánh giá tình trạng tuyến giáp Thành phần: MB, RA, RB, chất hiệu chuẩn và chất kiểm soát | Test | 1.200 |
| 43 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Thyroid-Stimulating Hormone eCLIA | Dùng để xác định định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: MB, RA, RB, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn | Test | 1.200 |
| 44 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | Chất kiểm chuẩn được thiết kế để đánh giá độ chính xác và độ đúng của máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | mL | 24 |
| 45 | Dung dịch rửa kềm mạnh dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch rửa kiềm mạnh Sodium hypochlorite < 4,0% khoảng 50ml Dùng cho máy huyết học của bệnh viện (Symex) | mL | 50 |
| 46 | Chất hàn tạm Caviton | Vật liệu dùng để trám răng tạm, hộp 30g | Gam | 30 |
| 47 | Cồn 70 độ | Ethanol 70% Không màu, không mùi | mL | 660.000 |
| 48 | Cồn 96 độ | Ethanol 96% Không màu, không mùi | mL | 340.000 |
| 49 | Huyết thanh định nhóm máu ABO (Anti A; Anti B; Anti AB) | Các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai, Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 khoảng 1,0ml, Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B501100 khoảng 1,0ml, Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 khoảng 1,0ml, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | mL | 30 |
| 50 | Dung dịch Eugenol | Dung dịch dầu Eugenol tinh khiết dùng làm dịu cơn đau răng nhẹ và để tạo hợp chất giảm đau cho răng với oxide kẽm (zinc oxide) | mL | 30 |
| 51 | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde CIDEX OPA 3,78L | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ortho- Phthalaldehyde khoảng 0,55%, pH trong khoảng 7,2 đến 7,8 Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ khoảng 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày, Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp, Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis), Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt, Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy, Có chứng nhận tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz,) | mL | 30.240 |
| 52 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme CIDEZYME, 1 LITER | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme, hiệu quả nhanh sau 1 phút, pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ, | mL | 20.000 |
| 53 | Gel bôi trơn | Trong suốt, không màu, không mùi, Tan trong nước và dễ rửa sạch bằng nước thường, Thành phần chính: Nước cất , Hydroxyethyl cellulose, glycerine, natri hydroxid, sodium benzoate | Gam | 3.854 |
| 54 | Gel siêu âm | Gel bôi trơn dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa, | mL | 125.000 |
| 55 | Hóa chất kiểm chuẩn mức trung bình dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học, Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: đỏ sẫm, Độ pH: trong khoảng 7,0 tới 9,0, Tính tan: tan trong nước, Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú, Dùng cho máy huyết học Nihon Kohden | mL | 8 |
| 56 | Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học, Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: đỏ sẫm, Độ pH: trong khoảng 7,0 tới 9,0, Tính tan: tan trong nước, Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú, Dùng cho máy huyết học Nihon Kohden | mL | 8 |
| 57 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Thuốc thử dùng để chẩn đoán in vitro Fibrinogen theo phương pháp Clauss Thành phần: Thrombin đông khô có nguồn gốc động vật Độ lặp lại (within run) với QC nồng độ thường: CV% khoảng 2,9, với QC nồng độ cao: CV% khoảng 1,3 | mL | 80 |
| 58 | Hóa chất xét nghiệm đo thời gian APTT | Thuốc thử được dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương người Thành phần: cephalin từ mô não thỏ và kaolin hoạt hóa, Calcium Chlorid Độ lặp lại (within run) với QC nồng độ thường: CV% khoảng 1,25, với QC nồng độ cao: CV% khoảng 1,18 | mL | 70 |
| 59 | Hóa chất xét nghiệm đo thời gian PT | Thuốc thử được dùng để xác định thời gian prothrombin (PT) trong huyết tương người Thành phần: Thromboplastin đông khô từ não thỏ và Chất pha loãng Độ lặp lại (within run) với QC nồng độ thường: CV% khoảng 1,01, với QC nồng độ cao: CV% khoảng 1,77 | mL | 55 |
| 60 | Hóa chất xét nghiệm đo Thrombin Time | Thuốc thử dùng để xác định in vitro thời gian Thrombin trong huyết tương người Thành phần: Thrombin đông khô có nguồn gốc từ bò Độ lặp lại (within run): CV %1,97 | mL | 24 |
| 61 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu mức 1 | Huyết tương dùng để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu Thành phần: Huyết tương người đông khô Độ ổn định chưa mở nắp: đến hết hạn sử dụng tại 2-8 °C, đã mở nắp: khoảng 10 tiếng tại 2-25 °C, khoảng 5 ngày tại -20°C | mL | 24 |
| 62 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu mức 2 | Huyết tương dùng để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu Thành phần: Huyết tương người đông khô Độ ổn định chưa mở nắp: đến hết hạn sử dụng tại 2-8 °C, đã mở nắp: khoảng 10 tiếng tại 2-25 °C, khoảng 5 ngày tại -20°C | mL | 24 |
| 63 | Dung dịch rửa kim hút mẫu cho máy đông máu | Dung dịch dùng để rửa kim hút mẫu máy đông máu, tránh gây nhiễm chéo, có tính acid, không màu, mùi đặc trưng Độ ổn định: Sau khi mở nắp đạt ổn định trong khoảng 6 ngày đặt trên máy | mL | 240 |
| 64 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: xanh lá, Mùi: nhẹ, Độ pH: trong khoảng 7,7 đến 8,3, Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether và Ethylene glycol monophenyl ether Dùng cho máy huyết học Nihon Kohden | mL | 10.000 |
| 65 | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá, Mùi: khó chịu (clo), Độ pH: trong khoảng10 đến 13, Tính tan: tan trong nước, Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit Dùng cho máy huyết học Nihon Kohden | mL | 5.000 |
| 66 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 dùng cho xét nghiệm nước tiểu | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 1, Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng, Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi, Ổn định khoảng 30 ngày sau khi mở nắp tại 2-25 ° C, Hạn sử dụng khoảng 2,5 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở nhiệt độ 2–8° C | mL | 24 |
| 67 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 dùng cho xét nghiệm nước tiểu | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 2 Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi Ổn định khoảng 30 ngày sau khi mở nắp tại 2-25 ° C Hạn sử dụng khoảng 2,5 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở nhiệt độ 2–8° C | mL | 24 |
| 68 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm huyết học | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: không, Mùi: nhẹ, Độ pH: trong khoảng 4 đến 7, Tính tan: tan trong nước, Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương Dùng cho máy huyết học Nihon Kohden) | mL | 1.500 |
| 69 | Hóa chất pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng, Màu: không, Mùi: không, Độ pH: trong khoảng 7,35 đến 7,55, Tính tan: tan trong nước, Thành phần: Natri clorid, Sulfate, Dùng cho máy huyết học Nihon Kohden | mL | 108.000 |
| 70 | Vaselin | Hỗn hợp tinh khiết ở dạng bán rắn màu xám trắng, thành phần chính là parafin thiên nhiên thu được từ mỏ dầu, | Gam | 10.000 |
| 71 | Xi măng hàn răng | Vật liệu dùng để gắn răng giả, điều trị phục hình răng, gắn cầu chụp răng Bao gồm khoảng 15g powder, khoảng 10g liquid | Gam | 25 |
| 72 | Xi măng trám răng | Vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, II , cổ răng, Bao gồm khoảng 10g powder, khoảng 7g liquid | Gam | 17 |
| 73 | Composite (TetricN – Ceram) Loại đặc A2 | Composite đặc, màu A2, Giữ độ bóng tốt, miếng trám thẩm mỹ và bền vững theo thời gian | Gam | 40 |
| 74 | Composite (TetricN – Ceram) Loại đặc A3 | Composite đặc, màu A3, Giữ độ bóng tốt, miếng trám thẩm mỹ và bền vững theo thời gian | Gam | 40 |
| 75 | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ y tế | Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride, chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt không ion, chất tạo màu, mùi, các thành phần khác | mL | 3.000 |
| 76 | Nước cất 2 lần | Nước được trưng cất 2 lần; đã tiệt trùng, | mL | 100.000 |
| 77 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Dùng để khử khuẩn tay trong y tế và gia dụng, Có tác dụng diệt các vi sinh vật được thử nghiệm gồm S,aureus, P, aeruginosa, Shigella, M,tubeculosis, Bacillus subtilis và C, albicans sau 30 giây tiếp xúc Thành phần: Ethanol khoảng 80%, Isopropanol khoảng 7,2%, Chlorhexidine gluconate khoảng 0,5% | mL | 350.500 |
| 78 | Hiệu chuẩn thiết bị đo khúc xạ trọng lượng riêng của nước tiểu trên hệ thống sinh hóa nước tiểu hoàn toàn tự động | Sảnphẩmsửdụngđểhiệuchuẩnthiết bị đo khúc xạ trong lượng riêng của nước tiểu trên hệ thống sinh hóa nước tiểu hoàn toàn tự động (UC-3500), Bao gồm: SG Calibrator L (trọng lượng riêng, 1,005) khoảng 0,08 w/v % SG Calibrator M (trọng lượng riêng, 1,015) khoảng 2,41 w/v % SG Calibrator H (trọng lượng riêng, 1,035) khoảng 7,06 w/v % Thành phần: sucrose, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one và 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1) Độ bền sau khi mở nắp: dùng trong ngày | mL | 250 |
| 79 | Hóa chất kiểm chuẩn cho máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động | Thành phần: Nước tiểu người khoảng 10-60%; 5-Chloro-2-metyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one và 2-Methyl-2,3-dihydro isothiazol-3-one (3: 1) < 0,01%; Acetone < 5% Độ bền: Sau khi mở, ổn định khoảng 30 ngày ở 2-8 độ C Bảo quản ở 2 - 8 độ C | mL | 150 |
| 80 | Dung dịch rửa máy | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa máy Bảo bảo ở 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium Hypochlorite (có chứa clo tỷ lệ 5,0%) | mL | 100 |
| 81 | Hóa chất chuẩn máy | Chất hiệu chuẩn cho máy huyết học, để hiệu chuẩn các thông số WBC, RBC, HGB, HCT, PLT và RET Bảo quản: từ 2 - 8 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 4 giờ ở 2 - 8 độ C Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu nhân ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản | mL | 36 |
| 82 | Hóa chất kiểm soát chất lượng mức 1 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1 | mL | 36 |
| 83 | Hóa chất kiểm soát chất lượng mức 2 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2 | mL | 36 |
| 84 | Hóa chất kiểm soát chất lượng mức 3 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3 | mL | 36 |
| 85 | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu | Dùng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Polymethine khoảng 0,002%; methanol khoảng 3,0%; Ethylene Glycol khoảng 96,9% | mL | 252 |
| 86 | Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salts khoảng 0,07%; Nonionic surfactant khoảng 0,17% | mL | 25.000 |
| 87 | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu máu | Bảo quản: ở 1 - 30 độ C Thành phần: Natri Lauryl Sulfat khoảng 1,7g/L Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày | mL | 6.000 |
| 88 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học | Dùng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu Bảo quản: 2 - 35 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium chloride khoảng 0,7%; Tris buffer khoảng 0,2%; EDTA-2K khoảng 0,02% | mL | 380.000 |
| 89 | Hóa chất rửa máy huyết học | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống Bảo quản: 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp Thành phần: Sodium Hypochlorite (có chứa clo tỷ lệ 5,0%) | mL | 160 |
| 90 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm vi sinh vật theo phương pháp Gram, Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai khoảng 100ml, Lugol chai khoảng 100ml, Decolor (alcohol-acetone) chai khoảng 100ml và Safranin chai khoảng 100ml, Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm Đóng gói: Bộ 4 chai x 100ml | mL | 800 |
| 91 | Dầu soi kính hiển vi | Dầu ngâm là chất lỏng trong, nhớt với chỉ số khúc xạ cao, được điều chỉnh đặc biệt để xấp xỉ chỉ số khúc xạ (RI) của thủy tinh (ne = 1,5) Thành phần, cấu tạo: Chỉ số khúc xạ (n 20 / D): khoảng từ 1,515 - 1,517 Tỷ trọng: (d 20 ° C / 4 ° C) khoảng từ 1,0245 - 1,0265 Độ nhớt (20 ° C) khoảng từ 100-120 mPa ∙ s | mL | 500 |
| 92 | Dung dịch ly giải sử dụng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch ly giải hồng cầu (3 thành phần) Dùng cho máy huyết học của bệnh viện (Symex) | mL | 1.500 |
| 93 | Dung dịch pha loãng sử dụng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch pha loãng Dùng cho máy huyết học của bệnh viện (Symex) | mL | 60.000 |

Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu hàng hóa theo yêu cầu có đặc tính thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. Với những loại hàng hóa mà Bệnh viện chưa từng sử dụng, khi có yêu cầu, nhà thầu cung cấp hàng để dùng thử, đảm bảo tương thích với thiết bị hiện có của đơn vị. Có kết quả, được các đơn vị sử dụng đồng thuận mới tiến hành đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật.

1.3. Các yêu cầu khác

Nộp, thực hiện các bản cam kết theo yêu cầu tại E-BDL khi chủ đẩu tư hoặc Chủ đầu tư yêu cầu

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: “Không có bản vẽ”

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành phù hợp với gói thầu