Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

| Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ |  |  |
| Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, bao gồm các yêu cầu như tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật của thiết bị. | Có tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa “đạt yêu cầu” theo yêu cầu được quy định tại Mục 1.2 yêu cầu về kỹ thuật thuộc Phần 2 Chương V của E-HSMT. | Đạt |
|  | “Không có” hoặc “không đạt yêu cầu” đối với tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu được quy định tại Mục 1.2 yêu cầu về kỹ thuật thuộc Phần 2 Chương V của E-HSMT. | Không đạt |
| 2. Giải pháp kỹ thuật lắp đặt hàng hóa thiết bị |  |  |
| 2.1. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa. | Nhà thầu phải trình bày các giải pháp kỹ thuật lắp đặt hàng hóa, thiết bị theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất đối với các hàng hóa, thiết bị dự thầu. | Đạt |
|  | Nhà thầu không trình bày giải pháp kỹ thuật lắp đặt hàng hóa, thiết bị theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất đối với các hàng hóa, thiết bị dự thầu hoặc không cam kết thực hiện việc kiểm định, kiểm xạ theo yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 2.2. Biện pháp tổ chức, cung cấp và lắp đặt hàng hóa thiết bị | Nhà thầu phải trình bày, thuyết minh biện pháp tổ chức, cung cấp và lắp đặt hàng hóa, thiết bị đảm bảo theo đúng trình tự và phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu. | Đạt |
|  | Không có biện pháp tổ chức, cung cấp và lắp đặt hàng hóa, thiết bị đảm bảo theo đúng trình tự và phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu. | Không đạt |
| 3. Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
| Tiến độ cung cấp hàng hóa | Có trình bày bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, phù hợp với biện pháp tổ chức, cung cấp và lắp đặt hàng hóa thiết bị và phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng | Đạt |
|  | Không có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, phù hợp với biện pháp tổ chức, cung cấp và lắp đặt hàng hóa thiết bị và phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng | Không đạt |
| 4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu bảo hành, bảo trì |  |  |
| 4.1. Thời gian bảo hành | Thời gian bảo hành cho tất cả hàng hóa, thiết bị của gói thầu tối thiểu là: ≥ 12 tháng và theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong vòng ≤ 48 giờ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng. | Đạt |
|  | Thời gian bảo hành cho hàng hóa, thiết bị của gói thầu: < 12 tháng và không theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Không cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong vòng ≤ 48 giờ hoặc có nhưng > 48 giờ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng. | Không đạt |
| 4.2. Thực hiện chế độ bảo trì đình kỳ | - Cam kết thực hiện chế độ bảo trì định kỳ tối thiểu mỗi 6 tháng một lần trong thời gian bảo hành và trong suốt thời bảo hành, nếu có sự cố kỹ thuật, nhà thầu cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong vòng ≤ 48 giờ khi được thông báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng (bằng văn bản, qua điện thoại, fax, Email). Thời gian giải quyết sự cố tối đa trong vòng ≤ 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo đối với các sự cố có thể khắc phục ngay; đối với sự cố phải nhập linh kiện từ nước ngoài tối đa là 15 ngày hoặc phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. | Đạt |
|  | - Không cam kết thực hiện chế độ bảo trì định kỳ tối thiểu mỗi 6 tháng một lần (hoặc ít hơn) trong thời gian bảo hành và trong suốt thời gian bảo hành, nếu có sự cố kỹ thuật, nhà thầu không thực hiện cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong vòng ≤ 48 giờ hoặc có nhưng > 48 giờ khi được thông báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng (bằng văn bản, qua điện thoại, fax, Email). Thời gian giải quyết sự cố > 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo đối với các sự cố có thể khắc phục ngay; đối với sự cố phải nhập linh kiện từ nước ngoài > 15 ngày. | Không đạt |
| 4.3. Vật tư tiêu hao và linh kiện thay thế | ### - Có bản cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 05 năm (sau thời gian bảo hành). - Có bảng báo giá bảo trì thiết bị và cam kết ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành. Ghi chú: Hai nội dung này không yêu cầu đối với: Máy điện di, Máy soi da, Máy xoa bóp áp lực hơi (thuộc Phần 1); Máy đo nồng độ bảo hòa oxy trong máu, Máy hút dịch, Giường cơ đa năng, Máy khí dung siêu âm, Bộ cố định ngực nằm sấp trong điều trị ung thứ vú bảo tồn (thuộc Phần 2); | Đạt |
|  | Không cam kết thực hiện nội dung nêu trên | Không đạt |
| 5. Các yếu tố khác về thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ: |  |  |
| 5.1. Thời gian thực hiện gói thầu: | ### Thời gian thực hiện gói thầu: ≤ 90 ngày | ### Đạt |
|  | ### Thời gian thực hiện gói thầu: > 90 ngày | ### Không đạt |
| ### 5.2. Đào tạo chuyển giao công nghệ | ### Nhà thầu phải cam kết: ### - Có chương trình đào tạo hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản cho cán bộ sử dụng và quản lý thiết bị phải đảm bảo hiệu quả chất lượng, an toàn cho người bệnh và cán bộ sử dụng. ### - Có bản cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt. | ### Đạt |
|  | ### Không cam kết thực hiện nội dung nêu trên | ### Không đạt |
| ### 5.3. Yêu cầu về kiểm định an toàn tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế | ### - Đối với trang thiết bị y tế: Máy gây mê kèm thở, Máy phá rung tim, Dao mổ điện cao tần (thuộc Phần 2); của gói thầu nằm trong danh mục cần kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Thông tư 59/2025/ ngày 31/12/2025 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế Đối với nội dung này, nhà thầu phải cam kết thực hiện việc kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật thiết bị nêu trên theo đúng quy định trước khi đưa thiết bị vào sử dụng. ### → Nhà thầu phải cam kết thực hiện việc kiểm định theo đúng quy định nêu trên trước khi đưa thiết bị vào sử dụng. | ### Đạt |
|  | ### - Nhà thầu không cam kết thực hiện việc kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với Máy gây mê kèm thở, Máy phá rung tim, Dao mổ điện điện cao tần (thuộc Phần 2) theo đúng quy định của Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 và Thông tư 59/2025/ ngày 31/12/2025 của Bộ Y tế trước khi đưa thiết bị vào sử dụng | ### Không đạt |
| ### 6. Quy định đối với đấu thầu thiết bị y tế |  |  |
| ### 6.1. Yêu cầu về điều kiện mua bán trang thiết bị Y tế: | ### Cung cấp số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế đối với nhà thầu tham dự thầu theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế. | ### Đạt |
|  | ### Không cung cấp phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định hoặc có cung cấp nhưng đã bị thu hồi. | ### Không đạt |
| ### 6.2. Điều kiện về lưu hành trang thiết bị Y tế: | ### Điều kiện về lưu hành đối với hàng hóa dự thầu là Trang thiết bị Y tế: ### - Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: ### + Hàng hóa dự thầu phải có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, ngày 1/1/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. Văn bản phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế ### - Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: ### + Kết quả phân loại trang thiết bị y tế theo quy định Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, ngày 1/1/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ và đảm bảo thỏa mãn Điều 76 Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, ngày 1/1/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. ### + Đối với các hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điều 6 của Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022: Nhà thầu phải cung cấp số lưu hành hoặc số đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của trang thiết bị y tế hoặc giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp (kèm theo bản phân loại trang thiết bị y tế). Trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy phép nhập khẩu. Ngoài ra, cam kết cung cấp ### + Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Nhà thầu phải cung cấp số lưu hành hoặc số đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của trang thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu được miễn đăng ký lưu hành) và phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế tương ứng của nhà sản xuất. | ### Đạt |
|  | ### Không cung cấp các tài liệu về lưu hành trang thiết bị y tế theo yêu cầu của E-HSMT. | ### Không đạt |
| ### KẾT LUẬN | ĐẠT ### (khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được” |  |
|  | KHÔNG ĐẠT (không đáp ứng bất kỳ nội dung nào hoặc có một nội dung không đáp ứng yêu cầu) |  |