Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì được đánh giá là không đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là đạt thì sẽ được tiếp tục xem xét, đánh giá về giá.

3.1. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của phần xây lắp:

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Đối với các vật tư, vật liệu chính (ống nhựa HDPE các loại, ống thép mạ kẽm, thép hình, Tê gang các loại, Bích thép các loại, thép tấm, thép tròn, đá chẻ, cát, đá 1x2, xi măng…). | Có cam kết(1) hoặc hợp đồng nguyên tắc cung ứng vật tư với các đơn vị, cơ sở đủ tư cách pháp nhân. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết(2) hoặc không có hợp đồng nguyên tắc cung ứng vật tư với các đơn vị, cơ sở đủ tư cách pháp nhân. | ### Không đạt |
| 1.2 Các loại vật liệu khác (Đai khởi thủy, côn, cút, Bu lông các loại, van các loại…và các vật liệu khác đáp ứng theo yêu cầu của bản vẽ thi công) | Có cam kết(1) hoặc hợp đồng nguyên tắc cung ứng vật tư với các đơn vị, cơ sở đủ tư cách pháp nhân. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết(2) hoặc không có hợp đồng nguyên tắc cung ứng vật tư với các đơn vị, cơ sở đủ tư cách pháp nhân. | ### Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp trên. | ### Không đạt |

Ghi chú:

(1) Có cam kết: Nhà thầu có cơ sở sản xuất các vật tư, vật liệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và số lượng theo yêu cầu của E.HSMT có thể tự cung cấp cho gói thầu đúng tiến độ.

(2) Không có cam kết: Nhà thầu không có cơ sở sản xuất các vật tư, vật liệu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và số lượng theo yêu cầu của E-HSMT có thể tự cung cấp cho gói thầu đúng tiến độ.

2. Giải pháp kỹ thuật và Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 2.1 Tổ chức mặt bằng công trường: Lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, phòng thí nghiệm, rào chắn bảo vệ, bố trí thông tin liên lạc, bảo vệ, PCCC, cấp điện, cấp nước… (thể hiện trên bản vẽ và thuyết minh) | Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không đầy đủ, hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trang công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| # 2.2. Thi công các hạng mục chính theo hồ sơ thiết kế được duyệt. | Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không đầy đủ, hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| # 2.3. Giải pháp giao thông đi lại trong và ngoài công trường, khu vực dân cư. | Có giải pháp giao thông trong và ngoài công trình, khu vực dân cư, khu vực cơ quan nhà nước hợp lý. | ### Đạt |
|  | Không đề xuất giải pháp hoặc giải pháp không hợp lý. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 và 2.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên. | ### Không đạt |

3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 90 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày. | ### Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công # c) Giữa huy động vật tư và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 03 nội dung a), b) và c). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 03 nội dung a), b) và c). | ### Không đạt |
| 3.3 Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có biểu tiến độ thi công hợp lý bao gồm: Biểu tiến độ thi công tổng thể và biểu tiến độ thi công chi tiết, biểu đồ huy động nhân công, xe máy thiết bị. vật tư vật liệu chủ yếu khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2, 3.3 đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp trên. | ### Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Các quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu. | Có quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu còn hiệu lực và phù hợp giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Có quy trình, quy phạm áp dụng trong quá trình thi công, nghiệm thu không còn hiệu lực hoặc không phù hợp giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công (quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công; quy trình lập biện pháp thi công, kiểm tra, nghiệm thu) | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công (các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản). | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | ### Không đạt |
| # 4.4 Biện pháp chạy thử, vận hành trước khi được nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng | Có biện pháp bảo đảm hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất hồ sơ thiết kế (quy trình quản lý vận hành). | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với hồ sơ thiết kế (quy trình quản lý vận hành). | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1,4.2, 4.3 và 4.4 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

5. Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn lao động:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| ### Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường (rác thải công trình, khói bụi, tiếng ồn,…) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 5.1, 5.2 và 5.3 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Không đạt |
| 6.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (2023, 2024, 2025) trở lại đây. | ### Không có hợp đồng chậm tiến độ(4) hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | ### Đạt |
|  | ### Có hợp đồng chậm tiến độ(4) hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | ### Không đạt |
| ### Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu | ### Không có gói thầu nào mà Nhà thầu không tới thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng Nhà thầu không tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. | ### Đạt |
|  | ### Có gói thầu mà Nhà thầu không tới thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng Nhà thầu không tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết 6.1 và 6.2 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

Ghi chú: (4) Hợp đồng chậm tiến độ là Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu thi công chậm tiến độ và nhà thầu không phản đối.