Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất tiến độ thi công |  |  |
| 1.1. Tổ chức mặt bằng công trường bao gồm các nội dung sau: (1) Thiết bị thi công; (2) Lán trại; (3) Phòng thí nghiệm; (4) Kho bãi tập kết vật liệu, chất thải; (5) Bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo; (6) Cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | a) Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. b) Có thuyết minh và bản vẽ mô tả chi tiết biện pháp tổ chức mặt bằng công trường phù hợp với hiện trạng; có đề xuất vị trí đặt lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, thiết bị. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc thiếu giải pháp kỹ thuật. | Không đạt |
| 1.2. Giải pháp trắc đạc để phục vụ thi công xây dựng | a) Có giải pháp tiếp nhận, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình theo quy định. b) Có thuyết minh và bản vẽ mô tả chi tiết giải pháp trắc đạc để phục vụ thi công xây dựng, đầy đủ, hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp thi công và hiện trạng công trình. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 1.3. Thuyết minh biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật được quy định tại Chương V E-HSMT. | Có thuyết minh chi tiết biện pháp thi công đầy đủ các hạng mục xây dựng, hợp lý, khả thi, đúng hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với quy định hiện hành và quy mô của gói thầu này. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu trên hoặc thuyết minh thiếu hạng mục xây dựng hoặc không phân chia các hạng mục logic rõ ràng theo đúng hồ sơ thiết kế. | Không đạt |
| 2. Tiến độ thi công và kế hoạch triển khai |  |  |
| 2.1. Thời gian thi công không vượt quá 270 ngày | Có thuyết minh đề xuất thời gian thi công không vượt quá yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không thuyết minh đề xuất thời gian thi công hoặc đề xuất về thời gian thi công vượt quá yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 2.2. Biểu tiến độ thi công và biểu đồ huy động nhân sự, máy thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | a) Có biểu tiến độ, biểu đồ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu về tiến độ thi công của E-HSMT. b) Bảng tiến độ thi công phải hiện trình tự chi tiết quy trình thi công các hạng mục theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. Tiến độ thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa các đầu việc, hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật (biểu đồ thể hiện từng giai đoạn rõ ràng, thời gian phù hợp với tiến độ yêu cầu trong E-HSMT). | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 3. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| 3.1. Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình | Có thuyết minh nội dung quản lý thi công xây dựng công trình đầy đủ và chi tiết, hợp lý theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý thi công xây dựng công trình. | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc thuyết minh không đầy đủ, chi tiết, không phù hợp theo quy định của pháp luật về xây dựng. | Không đạt |
| 3.2. Trình tự quản lý thi công xây dựng công trình | Có thuyết minh trình tự quản lý thi công xây dựng công trình đầy đủ và chi tiết, hợp lý theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý thi công xây dựng công trình | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc thuyết minh không đầy đủ, chi tiết, không phù hợp theo quy định của pháp luật về xây dựng. | Không đạt |
| 4. Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| 4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng, thuyết minh | a) Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, hợp lý, có sự liên kết và tương tác giữa các nhóm phụ trách. b) Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ ràng, phù hợp. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất chung chung hoặc không đầy đủ, chi tiết. | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu, cấu kiện đầu vào để phục vụ công tác thi công, kiểm tra hạng mục công trình hoàn thành. | Đáp ứng các yêu cầu sau: a) Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình hợp lý, khả thi và phù hợp với quy mô của gói thầu b) Có giải pháp xử lý vật tư, vật liệu khi phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng đầy đủ cho từng công tác thi công theo hồ sơ thiết kế (bao gồm sửa chữa hư hỏng), hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc thiếu biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng công tác/hạng mục. | Không đạt |
| 4.4. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão | Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |
| 5.1. Biện pháp an toàn lao động: - Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; - An toàn giao thông ra vào công trường; - Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị. | Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. | Không đạt |
| 5.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy: - Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; - Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; | Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp. | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. | Không đạt |
| 5.3. Biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường: Có biện pháp không phát tán bụi, tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. | Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi và phù hợp. | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. | Không đạt |
| 5.4. Biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận | Có thuyết minh chi tiết biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình lân cận, hợp lý, khả thi, phù hợp với để xuất biện pháp tổ chức thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. | Không đạt |
| 6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 6.1. Bảo hành, bảo trì công trình | Đáp ứng yêu cầu như sau: a) Thời gian bảo hành công trình: Có đề xuất thời gian bảo hành không ít hơn 36 tháng. b) Có quy trình bảo hành, bảo trì rõ ràng, phù hợp. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu nêu trên hoặc đề xuất thiếu hoặc trình bày không chi tiết, rõ ràng, không phù hợp. | Không đạt |
| 6.2. Có cam kết thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót (Trong thời gian ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng trong thời gian bảo hành). | Có cam kết của Nhà thầu | Đạt |
|  | Không đáp ứng nội dung theo yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP |  |  |
| Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | Nhà thầu có Bản cam kết và không vi phạm theo quy định. Trường hợp liên danh thì từng Thành viên trong liên danh phải có Bản cam kết riêng. | Đạt |
|  | Nhà thầu có Bản cam kết hoặc vi phạm theo quy định. | Không đạt |
| 8. Các yêu cầu cần thiết khác: |  |  |
| Các loại vật liệu: sỏi đỏ, đá, BTN | Có hợp đồng nguyên tắc cung ứng đầy đủ về khối lượng và chất lượng cho gói thầu này. Đơn vị cung cấp phải có giấy đăng ký kinh doanh phù hợp. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng yêu cầu hoặc đáp ứng không đầy đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chí chi tiết được xác định là không đạt | Không đạt |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.