# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# Giới thiệu

- GIỚI THIỆU

  - Cơ sở pháp lý

            - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

            - Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

            - Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

            - Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các Thông tư liên quan, hướng dẫn;

            - Căn cứ 	Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

            - Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

            - Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

            - Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

            - Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

            - Quyết định 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành qui định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;

            - Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 về việc ban hành qui định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

            - Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

            - Quyết định 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/5/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành hướng dẫn Quy trình các thỏa thuận pháp lý khi lập thiết kế các dự án Đường dây và Trạm biến áp truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

            - Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-EVNNPT ngày 21/01/2026 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ mời thầu dự án Đường dây 500kV Krông Buk – Tây Ninh 1.

  - Thông tin gói thầu

            - Tên dự án: Đường dây 500kV Krông Buk – Tây Ninh 1.

            - Tên gói thầu: “Gói thầu số 6: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công tác khảo sát phục vụ lập TKKT; tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình.

            - Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

            - Đơn vị Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam – Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (SPMB).

            - Nguồn vốn: Vốn EVNNPT.

            - Thời gian thực hiện dự án: 2025-2028.

            - Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày (Phù hợp tiến độ dự án)

            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

            - Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

            - Loại hợp đồng: Trọn gói

  - Tóm tắt dự án

    - Mục tiêu của dự án

            - Đảm bảo truyền tải hết công suất tại các nguồn điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên (nhà máy thủy điện, nhà máy điện mặt trời, turbine khí, gió) lên Hệ thống điện Quốc gia, nhằm tăng cường khả năng cung cấp điện cho khu vực miền Nam và miền Trung, Tây Nguyên.

            - Đảm bảo an ninh năng lượng.

            - Nâng cao năng lực truyền tải và giảm tổn thất cho lưới điện khu vực.

    - Địa điểm xây dựng

                - Dự án “Đường dây 500kV Krông Buk – Tây Ninh 1” dự kiến được xây dựng nằm trên địa bàn các tỉnh, cụ thể như sau:

            - Phần đường dây 500kV Krông Buk – Tây Ninh 1 dự kiến xây dựng trên địa phận các xã Ea Kiết, Xã Ea M’Droh, Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk; các xã Đắk Wil, Nam Dong, Cư Jút, Đắk Mil, Nam Đà, Đắk Sắk, Krông Nô, Đắk Song, Đức An, Trường Xuân, Quảng Tân và Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng; các xã Thọ Sơn, Đắk Nhau, Bom Bo, Phú Nghĩa, Đăk Ơ, Đa Kia, P. Phước Bình, Bình Tân, Long Hà, Tân Hưng, Tân Quan, P. Bình Long, Minh Đức và Tân Khai, tỉnh Đồng Nai; các xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Tp. HCM; các xã Lộc Ninh và Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh.

            - Phần mở rộng 02 ngăn lộ tại TBA 500kV Krông Buk dự kiến xây dựng trên địa phận tỉnh Đắk Lắk.

            - Phần mở rộng 02 ngăn lộ tại TBA 500kV Tây Ninh 1 dự kiến xây dựng trên địa phận tỉnh Tây Ninh.

            - Phần trạm lặp quang dự kiến xây dựng 02 trạm trên địa phận tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) và Đồng Nai (Bình Phước cũ) (giữa tuyến đường dây).

    - Quy mô dự án

      - Phần đường dây:

                - Đường dây 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1 có quy mô và các đặc điểm kỹ thuật chính như sau:

            - Điểm đầu: Cột cổng 500kV của TBA 500kV Krông Buk.

            - Điểm cuối: Cột cổng 500kV của TBA 500kV Tây Ninh 1.

            - Cấp điện áp: 500kV.

            - Số mạch: 02 mạch.

            - Chiều dài tuyến: ≈ 330km.

            - Dây dẫn: 4xACSR-400/51

            - Dây chống sét: PHLOX-116

            - Dây cáp quang: OPGW-90 (loại 24 sợi quang đơn mode, ITU.T G655)

            - Cách điện: Thủy tinh (hoặc gốm), hoặc composite (loại 70kN, 120kN, 210kN và 300kN).

            - Cột: Cột thép 2 mạch mạ kẽm.

            - Móng: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

            - Tiếp đất: Bằng thép mạ kẽm loại hỗn hợp cọc tia.

      - Phần ngăn lộ:

        - Tại TBA 500kV Krông Buk:

            - Lắp đặt hoàn thiện 02 ngăn xuất tuyến tại TBA 500kV 500kV Krông Buk (trên phần đất đã dự phòng sẵn).

        - TBA 500kV Tây Ninh 1:

            - Lắp đặt hoàn thiện 02 ngăn xuất tuyến tại TBA 500kV Tây Ninh 1 (trên phần đất đã dự phòng sẵn).

      - Phần trạm lặp quang:

            - Phần trạm lặp quang dự kiến xây dựng 02 trạm trên địa phận tỉnh Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) và Đồng Nai (Bình Phước cũ) (giữa tuyến đường dây).

  - Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Nhằm lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn TKKT; tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình dự án Đường dây 500kV Krông Buk – Tây Ninh 1, có năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại E-HSMT này để thực hiện gói thầu, dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

II. Phạm vi công việc:

1.  Nội dung công việc chủ yếu của Gói thầu:

- Giám sát khảo sát TKKT;

- Thẩm tra hồ sơ TKKT-DT.

2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

2.1. Nhiệm vụ giám sát khảo sát TKKT

2.1.1 Yêu cầu chung:

- Nhằm lựa chọn nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng có năng lực và kinh nghiệm, có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác để thực hiện công tác giám sát đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

2.1.2	Phạm vi khảo sát

- Thực hiện giám sát khảo sát theo bảng khối lượng sau (tham khảo)

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | TỈNH ĐẮK LẮK |  |  |
| I | Khảo sát địa hình |  |  |
| 1 | Phân trụ trung gian tuyến đường dây 500kV | km | 32,64 |
|  | - Địa hình cấp III | km | 9,80 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 17,26 |
|  | - Địa hình cấp V | km | 5,58 |
| 2 | Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí trụ trung gian (đường chuyền cấp 2) |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | điểm | 35 |
|  | - Địa hình cấp IV | điểm | 22 |
|  | - Địa hình cấp V | điểm | 4 |
| 3 | Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | ha | 30,40 |
|  | - Địa hình cấp IV | ha | 20,48 |
|  | - Địa hình cấp V | ha | 3,84 |
| 4 | Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật,… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế | công | 65,0 |
| 5 | Phục hồi và bàn giao tuyến đường dây 500kV |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | km | 2,94 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 5,18 |
|  | - Địa hình cấp V | km | 1,68 |
| II | Khảo sát địa chất |  |  |
| 1 | Khoan thủ công trên cạn đến độ sâu 10m, tại các vị trí tim móng |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 71,0 |
|  | - Cấp đất đá IV-V | m | 639,0 |
| 2 | Khoan thủ công tại những vị trí taluy âm và taluy dương đến độ sâu 20m để tính ổn định trượt |  |  |
|  | Đất đá cấp I-III | M | 70,0 |
|  | Đất đá cấp IV-V | M | 140,0 |
| 3 | Đo điện trở suất | qsát | 64 |
| 4 | Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng | mẫu | 191 |
| 5 | Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 4 |
| 6 | Thí nghiệm cơ lý mẫu đá | mẫu | 6 |
| 7 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 2 |
| III | Khảo sát khí tượng thủy văn | trọn gói | 1 |
| B | TỈNH LÂM ĐỒNG (Đắk Nông cũ) |  |  |
| I | Khảo sát địa hình |  |  |
| 1 | Phân trụ trung gian tuyến đường dây 500kV | km |  |
|  | - Địa hình cấp III | km | 29,38 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 74,27 |
|  | - Địa hình cấp V | km | 13,87 |
| 2 | Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí trụ trung gian (đường chuyền cấp 2) |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | điểm | 70 |
|  | - Địa hình cấp IV | điểm | 107 |
|  | - Địa hình cấp V | điểm | 25 |
| 3 | Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | ha | 53,76 |
|  | - Địa hình cấp IV | ha | 91,52 |
|  | - Địa hình cấp V | ha | 21,44 |
| 4 | Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật,… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế | công | 235 |
| 5 | Phục hồi và bàn giao tuyến đường dây 500kV |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | km | 8,82 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 22,29 |
|  | - Địa hình cấp V | km | 4,17 |
| II | Khảo sát địa chất |  |  |
| 1 | Khoan thủ công trên cạn đến độ sâu 10m, tại các vị trí tim móng |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 80,0 |
|  | - Cấp đất đá IV-V | m | 690,0 |
| 2 | Khoan thủ công trên cạn đến độ sâu 12m, tại các vị trí tim móng |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 91,0 |
|  | - Cấp đất đá IV-V | m | 1541,0 |
| 3 | Khoan thủ công tại những vị trí taluy âm và taluy dương đến độ sâu 20m để tính ổn định trượt |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 112,0 |
|  | - Cấp đất đá IV-V | m | 848,0 |
| 4 | Đo điện trở suất | qsát | 203 |
| 5 | Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng | mẫu | 830 |
| 6 | Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 203 |
| 7 | Thí nghiệm cơ lý mẫu đá | mẫu | 13 |
| 8 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 10 |
| III | Khảo sát khí tượng thủy văn | trọn gói | 1 |
| C | TỈNH ĐỒNG NAI (Bình Phước cũ) |  |  |
| I | Khảo sát địa hình |  |  |
| 1 | Phân trụ trung gian tuyến đường dây 500kV | km |  |
|  | - Địa hình cấp III | km | 36,54 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 80,26 |
|  | - Địa hình cấp V | km | 13,01 |
| 2 | Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí trụ trung gian (đường chuyền cấp 2) |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | điểm | 79 |
|  | - Địa hình cấp IV | điểm | 134 |
|  | - Địa hình cấp V | điểm | 21 |
| 3 | Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | ha | 58,56 |
|  | - Địa hình cấp IV | ha | 104,00 |
|  | - Địa hình cấp V | ha | 16,64 |
| 4 | Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật,… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế | công | 260 |
| 5 | Phục hồi và bàn giao tuyến đường dây 500kV |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | km | 10,96 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 24,08 |
|  | - Địa hình cấp V | km | 3,90 |
| II | Khảo sát địa chất |  |  |
| 1 | Khoan thủ công trên cạn đến độ sâu 10m, tại các vị trí tim móng |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 393,0 |
|  | - Cấp đất đá IV-V | m | 1439,0 |
| 2 | Khoan thủ công trên cạn đến độ sâu 12m, tại các vị trí tim móng |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 408,0 |
|  | - Cấp đất đá IV-V | m | 2184,0 |
| 3 | Khoan thủ công tại những vị trí taluy âm và taluy dương đến độ sâu 20m để tính ổn định trượt |  |  |
|  | Đất đá cấp I-III | M | 8,0 |
|  | Đất đá cấp IV-V | M | 532,0 |
| 4 | Đo điện trở suất | qsát | 234 |
| 5 | Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng | mẫu | 914 |
| 6 | Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 172 |
| 7 | Thí nghiệm cơ lý mẫu đá | mẫu | 118 |
| 8 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 9 |
| III | Khảo sát khí tượng thủy văn | trọn gói | 1 |
| D | TP. HỒ CHÍ MINH |  |  |
| I | Khảo sát địa hình |  |  |
| 1 | Phân trụ trung gian tuyến đường dây 500kV | km |  |
|  | - Địa hình cấp III | km | 9,09 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 18,18 |
|  | - Địa hình cấp V | km | 3,03 |
| 2 | Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí trụ trung gian (đường chuyền cấp 2) |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | điểm | 16 |
|  | - Địa hình cấp IV | điểm | 32 |
|  | - Địa hình cấp V | điểm | 6 |
| 3 | Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | ha | 13,44 |
|  | - Địa hình cấp IV | ha | 26,24 |
|  | - Địa hình cấp V | ha | 5,12 |
| 4 | Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật,… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế | công | 56 |
| 5 | Phục hồi và bàn giao tuyến đường dây 500kV |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | km | 2,73 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 5,45 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 0,91 |
| II | Khảo sát địa chất |  |  |
| 1 | Khoan thủ công trên cạn đến độ sâu 12m, tại các vị trí tim móng |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | M | 180 |
|  | - Cấp đất đá IV-V | M | 540 |
| 2 | Đo điện trở suất | qsát | 54 |
| 3 | Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng | mẫu | 68 |
| 4 | Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 54 |
| 5 | Thí nghiệm cơ lý mẫu đá | mẫu | 2 |
| 6 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 2 |
| III | Khảo sát khí tượng thủy văn | trọn gói | 1 |
| E | TỈNH TÂY NINH |  |  |
| I | Khảo sát địa hình |  |  |
| 1 | Phân trụ trung gian tuyến đường dây 500kV | km |  |
|  | - Địa hình cấp III | km | 5,67 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 11,30 |
|  | - Địa hình cấp V | km | 1,89 |
| 2 | Đo nối cao tọa độ Quốc gia vào các vị trí trụ trung gian (đường chuyền cấp 2) |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | điểm | 9 |
|  | - Địa hình cấp IV | điểm | 17 |
|  | - Địa hình cấp V | điểm | 3 |
| 3 | Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | ha | 8,96 |
|  | - Địa hình cấp IV | ha | 16,64 |
|  | - Địa hình cấp V | ha | 3,20 |
| 4 | Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật,… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế | công | 38 |
| 5 | Phục hồi và bàn giao tuyến đường dây 500kV |  |  |
|  | - Địa hình cấp III | km | 1,70 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 3,39 |
|  | - Địa hình cấp IV | km | 0,57 |
| II | Khảo sát địa chất |  |  |
| 1 | Khoan thủ công trên cạn đến độ sâu 12m, tại các vị trí tim móng |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 96,0 |
|  | - Cấp đất đá IV-V | m | 288,0 |
| 2 | Khoan máy phục vụ thiết kế móng cọc 6 vị trí (45m/hố) |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 270 |
|  | - Cấp đất đá IV-VI | m |  |
| 3 | Bơm cấp nước phục vụ khoan |  |  |
|  | - Cấp đất đá I-III | m | 270 |
|  | - Cấp đất đá IV-VI | m |  |
| 4 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | lần | 90 |
| 5 | Đo điện trở suất, địa hình cấp III | qsát | 29 |
| 6 | Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng | mẫu | 189 |
| 7 | Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 29 |
| 8 | Thí nghiệm cơ lý mẫu đá | mẫu | 2 |
| 9 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 2 |
| III | Khảo sát khí tượng thủy văn | trọn gói | 1 |

2.2. Nhiệm vụ thẩm tra TKKT-DT:

a. Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13  và Luật số 62/2020/QH14 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Điều 83 Luật Xây dựng 2014 và khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020 đối với TKKT/TKBVTC; Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP đối với DT; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 và các quy định pháp luật có liên quan.

b. Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.

c. Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định).

d. Có phương án kiến nghị, đề xuất cụ thể để đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ dự án.

e. Đơn vị tư vấn thẩm tra phải có đầy đủ các phần mềm tính toán liên quan để thực hiện tính toán đối chứng độc lập.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Hồ sơ thẩm tra Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình dự án được biên chế thành 01 tập (thực hiện theo các quy định pháp luật đầu tư xây dựng hiện hành).

- Báo cáo kết quả thẩm tra TKKT-DT: 20 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng và nhà thầu nhận được Hồ sơ TKKT-DT

- Giám sát khảo sát TKKT-DT: theo tiến độ dự án.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.