#### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật cụ thể bao gồm:

| TT | Yêu cầu Sửa chữa Máy chụp x-quang răng toàn cảnh kỹ thuật số Rotograph EVO D SN: 17113770 | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Bảo hành: ≥ 03 tháng đối với các nội dung do nhà thầu sửa chữa, thay thế. | Có cam kết đính kèm E-HSDT về thời gian bảo hành kể từ ngày hai bên ký biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa cụ thể: ≥3 tháng (90 ngày) kể từ ngày kí biên bản bàn giao nghiệm thu đối với các phụ kiện sửa chữa, thay thế. | không có cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu hoặc kèm theo điều kiện bất lợi khác cho bên mời thầu |
| 2 | Yêu cầu tiến độ cung cấp, địa điểm thực hiện | Cam kết Tiến độ cung cấp: ≤90 ngày và địa điểm thực hiện: Bệnh viện Quân y 354; Địa chỉ 120 Đốc Ngữ, Ngọc Hà, Hà Nội | Không có cam kết hoặc có nhưng tiến độ >90 ngày và không đúng địa điểm |
| 3 | Thiết bị thay thế nếu có mới 100% và tương thích với máy chụp x-quang răng toàn cảnh kỹ thuật số Rotograph EVO D SN: 17113770 | Có cam kết của nhà thầu hoặc xác nhận của hãng cung cấp về sự tương thích của hàng hóa đối với máy chụp x-quang răng toàn cảnh kỹ thuật số Rotograph EVO D SN: 17113770 | không có cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu hoặc kèm theo điều kiện bất lợi khác cho bên mời thầu |
|  | Kết luận | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng từ một tiêu chí trở lên |
|  |  | Đạt | Không đạt |

Các nội dung đánh giá nêu trên áp dụng đối với các mặt hàng mà pháp luật Việt Nam có quy định áp dụng.

Chú ý:

+ Tất cả các tài liệu dùng để chứng minh đều phải là bản scan từ bản photo công chứng hoặc bản gốc, nếu là bản tiếng nước ngoài nhà thầu phải nộp bản dịch thuật tiếng Việt.

+ Tất cả các tài liệu đều phải còn hiệu lực và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.