## Danh mục không theo máy
BỘ Y TẾ |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG ƯƠNG QUẢNG NAM
Gói 2: Mua sắm hoá chất sinh phẩm xét nghiệm
(Kèm theo Hồ sơ mời thầu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam)
TT | Tên hàng hóa mời thầu | Tiêu chí, đặc tính kỹ thuật | Tiêu chí phù hợp với máy | Tiêu chuẩn chất lượng | Đơn vị tính (nhỏ nhất) | Số lượng
1 | Hóa chất hiệu chuẩn (chuẩn) xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng CCP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch phù hợp với hóa chất để hiệu chuẩn khi thực hiện bán định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể đặc hiệu với peptide citrulline hóa dạng vòng (cyclic citrullinated peptide - CCP) trong huyết thanh hoặc huyết tương người Nồng độ Anti-CCP: Bao gồm 6 mức nồng độ | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 90
2 | Hóa chất kiểm chuẩn (kiểm tra, kiểm chứng) xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng CCP | Hóa chất nội kiểm chất lượng xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng CCP Thành phần: chứa huyết tương người dương tính với anti-CCP hoặc âm tính với anti-CCP trong dung dịch đệm phosphate Bao gồm 2 mức nồng độ Anti-CCP | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 70
3 | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng CCP | Xét nghiệm miễn dịch hai bước tự động có bước tiền xử lý mẫu tự động để bán định lượng kháng thể tự miễn IgG kháng cyclic citrulinated peptide (CCP) trong huyết thanh và huyết tương người sử dụng công nghệ miễn dịch hóa phát quang Dải đo: ≤ 05 U/mL đến ≥ 200 U/mL | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | test | 600
4 | Hóa chất hiệu chuẩn (chuẩn) xét nghiệm Tacrolimus | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch phù hợp với hóa chất để định lượng Tacrolimus trong máu toàn phần người | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 50
5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Dùng cho xét nghiệm miễn dịch định lượng Tacrolimus trong máu toàn phần người Dải đo: ≤ 20 ng/mL đến ≥ 300 ng/mL | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | test | 150
6 | Hóa chất tách chiết Tacrolimus từ các mẫu bệnh phẩm | Sử dụng để tách chiết Tacrolimus từ các mẫu (mẫu bệnh phẩm là máu toàn phần, mẫu chứng và mẫu chuẩn) | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 495
7 | Hóa chất hiệu chuẩn (chuẩn) xét nghiệm Cyclosporine | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch phù hợp với hóa chất để định lượng Cyclosporine trong máu toàn phần người | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 50
8 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cyclosporine | Dùng cho xét nghiệm miễn dịch định lượng Cyclosporine trong máu toàn phần người Dải đo: ≤ 18 ng/mL đến ≥ 1500 ng/mL | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | test | 150
9 | Hóa chất tách chiết Cyclosporine từ các mẫu bệnh phẩm | Sử dụng để tách chiết Cyclosporine từ các mẫu (mẫu bệnh phẩm là máu toàn phần, mẫu chứng và mẫu chuẩn) | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 860
10 | Hóa chất nội kiểm 3 mức nồng độ | Được sử dụng làm nguyên liệu nội kiểm, kiểm soát chất lượng xét nghiệm, trong đó ít nhất có thông số Cyclosporine, Tacrolimus Gồm 3 mức nồng độ khác nhau được điều chế từ máu toàn phần Bảo quản ở khoảng nhiệt độ âm 20 độ C đến âm 80 độ C | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 75
11 | Hóa chất hiệu chuẩn (chuẩn) xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch phù hợp với hóa chất để hiệu chuẩn khi thực hiện định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) trong huyết thanh người Bao gồm 6 mức có nồng độ khác nhau | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 75
12 | Hóa chất kiểm chuẩn (kiểm tra, kiểm chứng) xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) | Sử dụng để kiểm tra độ xác thực và độ chính xác của hệ thống khi thực hiện định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) trong huyết thanh người Bao gồm 3 mức nồng độ đích khác nhau | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 75
13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) | Thuốc thử sử dụng để xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) trong huyết thanh người Dải đo: ≤ 126 IU/L đến ≥ 50 IU/L | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | test | 75
14 | Dung dịch tiền kích hoạt cho phản ứng miễn dịch | Chất tiền xử lý dùng trên máy xét nghiệm miễn dịch, áp dụng cho nguyên lý đo miễn dịch hóa phát quang | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 150000
15 | Dung dịch rửa kim | Nước rửa kim chuyên biệt, được dùng để bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống kim hút mẫu và hóa chất | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 150
16 | Cốc chứa dung dịch phản ứng | Cốc nhựa sử dụng một lần để chứa dung dịch phản ứng phù hợp với máy miễn dịch tự động, dung tích ≤1000µl | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 75000
17 | Cup đựng mẫu | Cup đựng huyết thanh dùng cho máy miễn dịch | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1500
18 | Màng ngăn hóa chất bay hơi | Màng ngăn - ngăn bay hơi trong các lọ hóa chất | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 150
19 | Dung dịch kích hoạt cho phản ứng miễn dịch | Dung dịch xúc tác dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch, được sử dụng để tạo ra phản ứng phát quang hóa học | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 150000
20 | Dung dịch nước rửa sử dụng cho máy miễn dịch | Nước rửa sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch Dung dịch muối đệm phosphate 1,5 M Cần pha loãng khi sử dụng | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 225000
21 | Hóa chất ngoại kiểm HbA1c | Chương trình ngoại kiểm HbA1c 2 thông số hoặc tương đương Dạng đông khô, 100% máu toàn phần, nguồn gốc từ máu người Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 15
22 | Hóa chất ngoại kiểm Miễn dịch | Chương trình ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng trên 48 thông số, bao gồm cả thông số PTH Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng đông khô, 100% huyết thanh người |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 120
23 | Hóa chất ngoại kiểm Niệu | Chương trình ngoại kiểm Niệu đáp ứng ít nhất 11 thông số tổng phân tích nước tiểu hoặc tương đương Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng lỏng |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 145
24 | Hóa chất ngoại kiểm Sinh hóa | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng đông khô, nguồn gốc từ người |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 120
25 | Hóa chất ngoại kiểm Tim mạch | Chương trình ngoại kiểm Tim mạch đáp ứng ít nhất 10 thông số dấu ấn tim mạch hoặc tương đương, bao gồm cả thông số CK-MB mass Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng đông khô, 100% huyết thanh người, |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 75
26 | Hóa chất ngoại kiểm Khí máu | Chương trình ngoại kiểm Khí máu đáp ứng ít nhất 10 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả thông số Bicarbonate và CO2 (total) Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng lỏng, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 45
27 | Hóa chất ngoại kiểm Miễn dịch đặc biệt I | Chương trình miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng từ 9 thông số trở lên hoặc tương đương, bao gồm cả thông số Anti-TPO, Anti-TG và PTH Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng đông khô, 100% huyết thanh người |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 50
28 | Hóa chất ngoại kiểm Ammonia/Ethanol | Chương trình ngoại kiểm Ammonia/Ethanol đáp ứng 2 thông số Ammonia và Ethanol Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng lỏng |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 100
29 | Hóa chất ngoại kiểm BNP | Chương trình ngoại kiểm BNP Gồm 1 thông số BNP Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng lỏng, có nguồn gốc từ người |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 25
30 | Hóa chất ngoại kiểm Sinh hóa nước tiểu | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa nước tiểu đáp ứng ít nhất 25 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả thông số Amylase Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng đông khô, có nguồn gốc từ mẫu trộn nước tiểu người |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 480
31 | Hóa chất ngoại kiểm Protein đặc hiệu | Chương trình ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng ít nhất 25 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả thông số định lượng CRP, ASO, RF Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng lỏng, 100% huyết thanh người |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 100
32 | Hóa chất ngoại kiểm xét nghiệm Cytokines | Chương trình ngoại kiểm Cytokines bao gồm ít nhất 12 thông số, trong đó có IL-6 Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng đông khô, mẫu tương tự mẫu bệnh nhân, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 75
33 | Bộ hóa chất phân tích HbA1c bằng phương pháp sắc ký | Khả năng thực hiện xét nghiệm: xác định định lượng Hemoglobin A1c (IFCC mmol/mol và NGSP %) trong máu toàn phần của người sử dụng trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion (HPLC) Thành phần: 1 bộ chứa đầy đủ các thành phần, bao gồm chất đệm Buffer 1, chất đệm Buffer 2, chất rửa/pha loãng nước khử ion | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 411000
34 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm HbA1c gồm 2 mức nồng độ | Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HbA1c với 2 mức nồng độ - Thành phần: máu toàn phần của người, dạng đông khô - Có giá trị tham chiếu cho các máy sắc ký (HPLC) và máy sinh hoá phổ biến | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 20
35 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức nồng độ 1 | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Bao gồm ít nhất 50 thông số cho xét nghiệm hóa sinh, trong đó có thông số LDL Không cần dung dịch đặc biệt để hoàn nguyên Thời hạn sử dụng ≥ 3 năm ở 2-8°C Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 30 ngày ở nhiệt độ đông lạnh và 7 ngày ở 2–8°C với hầu hết các chất phân tích Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở ở 2–8°C |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 540
36 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức nồng độ 2 | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Bao gồm ít nhất 50 thông số cho xét nghiệm hóa sinh, trong đó có thông số LDL Không cần dung dịch đặc biệt để hoàn nguyên Thời hạn sử dụng ≥ 3 năm ở 2-8°C Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 30 ngày ở nhiệt độ đông lạnh và 7 ngày ở 2–8°C với hầu hết các chất phân tích Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở ở 2–8°C |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 540
37 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 1 | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Bao gồm ít nhất 50 thông số xét nghiệm miễn dịch thường quy phổ biến Có các giá trị tham chiếu cho các máy phân tích tự động phổ biến Thời hạn sử dụng ≥ 3 năm ở 2-8°C Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 7 ngày khi bảo quản ở 2–8°C với hầu hết các chất phân tích Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở ở 2–8°C |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 450
38 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 2 | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Bao gồm ít nhất 50 thông số xét nghiệm miễn dịch thường quy phổ biến Có các giá trị tham chiếu cho các máy phân tích tự động phổ biến Thời hạn sử dụng ≥ 3 năm ở 2-8°C Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 7 ngày khi bảo quản ở 2–8°C với hầu hết các chất phân tích Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở ở 2–8°C |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 450
39 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 3 | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Bao gồm ít nhất 50 thông số xét nghiệm miễn dịch thường quy phổ biến Có các giá trị tham chiếu cho các máy phân tích tự động phổ biến Thời hạn sử dụng ≥ 3 năm ở 2-8°C Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 7 ngày khi bảo quản ở 2–8°C với hầu hết các chất phân tích Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở ở 2–8°C |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 450
40 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 1 | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Bao gồm ít nhất 24 thông số xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định 14 ngày ở 2–8°C với hầu hết các chất phân tích Thời hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8°C |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 135
41 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 2 | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Bao gồm ít nhất 24 thông số xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định 14 ngày ở 2–8°C với hầu hết các chất phân tích Thời hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8°C |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 135
42 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 3 | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Bao gồm ít nhất 24 thông số xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định 14 ngày ở 2–8°C với hầu hết các chất phân tích Thời hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8°C |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 135
43 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 1 | Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch Có giá trị tham chiếu cho CK-MB (mass), BNP, NT-proBNP và hs-CRP Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20°C đến -70°C Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 165
44 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 2 | Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch Có giá trị tham chiếu cho CK-MB (mass), BNP, NT-proBNP và hs-CRP Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20°C đến -70°C Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 165
45 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 3 | Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch Có giá trị tham chiếu cho CK-MB (mass), BNP, NT-proBNP và hs-CRP Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20°C đến -70°C Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 165
46 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 1 | Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Intact PTH, Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20°C đến -70°C Độ ổn định sau khi mở nắp là ≥ 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 135
47 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 2 | Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Intact PTH, Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20°C đến -70°C Độ ổn định sau khi mở nắp là ≥ 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 135
48 | Hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 3 | Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Intact PTH, Hạn sử dụng ≥ 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20°C đến -70°C Độ ổn định sau khi mở nắp là ≥ 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8°C đối với hầu hết các chất phân tích |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 135
49 | Ống nghiệm EDTA K2 2ml (ống chân không, nắp su) | Ống lấy máu chân không vô trùng, nắp thiết kế 2 lớp: nhựa ngoài, su trong Chứa chất chông đông EDTA K2 được phun sương đều lên bề mặt bên trong thành ống, chống đông cho 2 ml máu Chất liệu bằng nhựa Kính thước 13x75 mm (± 1 mm) |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ống | 400000
50 | Ống lấy máu chân không có chất chống đông Lithium Heparin | Ống chân không 4ml, chất chống đông Lithium Heparin |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Ống | 300000
51 | Ống nghiệm chân không chống tiêu đường NaF | Ống chân không xét nghiệm đường máu 2ml, chất chống đông Kali Oxalate, chất bảo quản Natri Florid |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Ống | 15000
52 | Test nhanh thử Amphetamin | Xét nghiệm định tính phát hiện Amphetamin trong nước tiểu, 1 test thử cho 1 lần xét nghiệm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Test | 450
53 | Test nhanh thử Marijuana | Xét nghiệm định tính phát hiện Marijuana trong nước tiểu, 1 test thử cho 1 lần xét nghiệm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Test | 450
54 | Test nhanh thử Methamphetamin | Xét nghiệm định tính phát hiện Methamphetamin trong nước tiểu, 1 test thử cho 1 lần xét nghiệm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Test | 450
55 | Test nhanh thử Morphin | Xét nghiệm định tính phát hiện Morphin trong nước tiểu, 1 test thử cho 1 lần xét nghiệm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Test | 450
56 | Test nhanh thử các chất gây nghiện Amphetamin, Marijuana, Morphin, Codein, Heroin | Xét nghiệm định tính phát hiện Amphetamin, Marijuana, morphin, Codein, Heroin trong nước tiểu, 1 test thử cho 1 lần xét nghiệm hiển thị kết quả cả 5 chất nêu trên |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Test | 1500
57 | Mẫu chuẩn xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C | Được dùng để hiệu chuẩn cho định tính kháng thể kháng kháng nguyên virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 30
58 | Mẫu kiểm tra xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C | Được dùng để Kiểm tra độ xác thực và độ chính xác cho định tính kháng thể kháng kháng nguyên virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 100
59 | Xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Để xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | test | 2500
60 | Mẫu chuẩn định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 30
61 | Mẫu kiểm tra định tính có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) Thành phần là huyết tương người đã vôi hóa, HBsAg người dạng tinh sạch đã bất hoạt | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 100
62 | Xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang dùng để định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) Thành phần: anti-HBs phủ vi hạt, chất kết hợp: anti-HBs có đánh dấu acridinium, dung dịch đệm rửa phụ Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu > 99,5% | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | test | 2500
63 | Mẫu chuẩn xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và/hoặc kháng thể kháng virus HIV-1/HIV-2 | Dùng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) Thành phần chứa tế bào virus HIV đã ly giải được tinh sạch | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 30
64 | Mẫu kiểm tra xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và/hoặc kháng thể kháng virus HIV-1/HIV-2 | Được dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) Thành phần có: Mẫu chứng Dương 3 là tế bào virus HIV đã ly giải được tinh sạch | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 200
65 | Xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và/hoặc kháng thể kháng virus HIV-1/HIV-2 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) Thành phần: Vi hạt: vi hạt được phủ kháng nguyên HIV-1/HIV-2 và kháng thể HIV p24 Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu ≥ 99,5% | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | test | 2500
66 | Mẫu chuẩn xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng Giang mai | Được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống cho phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương người Mẫu chuẩn được chuẩn bị trong huyết tương người đã canxi hóa (bất hoạt), có phản ứng với anti-TP | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 30
67 | Mẫu kiểm tra xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng Giang mai | Dùng để ước tính độ chính xác và phát hiện độ lệch sai số hệ thống cho phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 100
68 | Xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng Giang mai | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) Gồm: Kháng nguyên TP phủ trên vi hạt; Chất kết hợp kháng thể kháng IgG/IgM đánh dấu acridinium; Dung dịch pha loãng | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | test | 2500
69 | Concentrated Wash Buffer | Dung dịch rửa đệm đậm đặc Thành phần: dung dịch muối đệm phosphate với chất kháng khuẩn Được sử dụng trong quá trình xử lý xét nghiệm và được bơm rửa cóng thuốc thử, ống mẫu và 2 vùng rửa | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 150000
70 | Pre-Trigger Solution | Dung dịch tiền xúc tác Để tách thuốc nhuộm acridinium ra khỏi liên hợp liên kết với phức hợp vi hạt Thành phần: hydrogen peroxide | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 87000
71 | Probe conditioning solution | Được sử dụng như một bước trong quy trình bảo dưỡng hàng ngày để ngăn ngừa các chất không đặc hiệu bám vào kim Thành phần: huyết tương người đã canxi hóa lại | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 300
72 | Reaction vessels | Cóng phản ứng là các vật chứa dùng một lần, trong đó xảy ra phản ứng vi hạt hóa phát quang Dung tích ≤1000µl Thành phần cấu tạo: nhựa | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Cái | 30000
73 | Sample cups | Cốc đựng mẫu sử dụng một lần, thể tích ≤1400µl Thành phần cấu tạo: nhựa | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Cái | 1000
74 | Septum | Màng ngăn là màng có các khe được sử dụng để ngăn chặn sự bay hơi và nhiễm bẩn của thuốc thử | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Cái | 400
75 | Trigger solution | Dung dịch xúc tác dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang, có chứa Sodium hydroxide | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | FDA hoặc CE và ISO 13485 | ml | 90000
76 | Anti A | Kháng thể đơn dòng Anti A Hiệu giá ≥ 1:32 Độ đặc hiệu: 100% Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh Hạn sử dụng: ≥12 tháng |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ml | 1200
77 | Anti AB | - Kháng thể đơn dòng Anti A,B - Hiệu giá ≥ 1:32 Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản ở 2 - 8 độ C, không để đông lạnh - Hạn sử dụng: ≥12 tháng |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ml | 1200
78 | Anti B | Kháng thể đơn dòng Anti B - Hiệu giá ≥ 1:32 Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh - Hạn sử dụng: ≥12 tháng |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ml | 1200
79 | Anti D (IgG) | Kháng thể đơn dòng Anti D IgG - Hiệu giá ≥ 1:32 Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh - Hạn sử dụng: ≥12 tháng |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ml | 10000
80 | Anti D (IgM) | Kháng thể đơn dòng Anti D (dòng P3X61) - Hiệu giá ≥ 1:32 Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh - Hạn sử dụng: ≥12 tháng |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ml | 10000
81 | Anti D (IgM + IgG) | Là hỗn hợp của kháng thể đơn dòng lớp IgM và lớp IgG - Hiệu giá ≥ 1:32 - Độ đặc hiệu: 100% - Bảo quản 2 - 8 độ C; không để đông lạnh - Hạn sử dụng: ≥12 tháng |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ml | 10000
82 | Anti Human Globulin | Là một hỗn hợp cân bằng của Globulin có độ tinh khiết cao gồm Anti-IgG và Anti-C3d - Hiệu giá: Anti-IgG ≥ 1:32; Anti-C3d ≥ 1:8 - Độ đặc hiệu: Đa đặc hiệu với IgG người và các thành phần bổ thể C3b và C3d - Bảo quản ở 2 - 8 độ C, không làm đông - Hạn sử dụng: ≥12 tháng |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ml | 100
83 | Thẻ định nhóm máu đầu giường trước truyền máu | Thành phần: Ô anti A chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô anti B chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô control chỉ chứa dung dịch đệm photphat - Bảo quản 5 - 37 độ C, chịu được nhiệt độ lên tới 65 độ C trong không quá 6 tuần - Hạn sử dụng: ≥12 tháng |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | test | 4500
84 | Ống nghiệm Sodium Citrate 3,2% | Ống lấy máu chân không vô trùng, nắp thiết kế 2 lớp: nhựa ngoài, su trong Chứa chất chông đông Sodium citrate 3,2%, chống đông cho 1,8 - 2 ml máu Có vạch chỉ giới hạn thể tích máu trên ống Chất liệu bằng nhựa Kính thước 13x75 mm (± 1 mm) |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ống | 45000
85 | Ống nghiệm EDTA 6ml (ống chân không, nắp su) | Ống lấy máu chân không vô trùng, nắp thiết kế 2 lớp: nhựa ngoài, su trong Chứa chất chông đông EDTA K2 được phun sương đều lên bề mặt bên trong thành ống, chống đông cho 6 ml máu Chất liệu bằng nhựa |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ống | 4000
86 | Ống nghiệm Sodium Citrate 3,2% (nhi) | Chứa chất chông đông Sodium citrate 3,2%, chống đông cho 0,5ml hoặc 1 ml máu Có vạch chỉ giới hạn thể tích máu trên ống Chất liệu bằng nhựa |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ống | 1000
87 | Ống nghiệm EDTA K2 (nhi) | Chứa chất chông đông EDTA K2 , chống đông cho 05 ml hoặc 1 ml máu Chất liệu bằng nhựa |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ống | 1000
88 | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ml | 1000
89 | Test nhanh HBsAg (dùng máu toàn phần) | Test nhanh phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong máu toàn phần |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 2500
90 | Ống nghiệm đo tốc độ máu lắng | Máy đo tốc độ máu lắng tự động phù hợp Hãng: Liner |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ống | 1000
91 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm HIV/Viêm Gan | Đáp ứng hơn 15 thông số hoặc tương đương, bao gồm thông số Anti-CMV (Total) Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng lỏng, 100% huyết thanh người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 100
92 | Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm Giang Mai | Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn Dạng lỏng, 100% huyết thanh người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 oC |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | ml | 30
93 | Bộ tách chiết DNA/RNA bằng cột | Sử dụng cho tách chiết DNA/RNA virus từ mẫu huyết thanh, huyết tương | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 1350
94 | Bộ kit tách chiết acid nucleic dạng ống | Dùng để tách chiết acid nucleic | Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó theo yêu cầu của chủ đầu tư | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Ống | 450
95 | Bộ tách chiết cột DNA bằng cột | Sử dụng cho tách chiết DNA từ mẫu máu toàn phần bằng phương pháp cột |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 900
96 | ASLO latex | Phát hiện kháng thể kháng streptolysin trong mẫu huyết thanh |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 750
97 | Môi trường BHI | Ống canh thang dùng cho xét nghiệm vi sinh |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ống | 2700
98 | Môi trường BHI 20% glycerol | Ống canh thang dùng cho xét nghiệm vi sinh |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Lọ | 1500
99 | Môi trường ESBL | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường nuôi cấy nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc và định danh vi khuẩn tiết ESBL |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Đĩa | 750
100 | Môi trường ESBL/KPC | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm ESBL: môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc và định danh vi khuẩn tiết ESBL KPC: môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc và định danh vi khuẩn tiết KPC |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Đĩa | 750
101 | Môi trường ESBL/MRSA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm ESBL: môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc và định danh vi khuẩn tiết ESBL MRSA: môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc và định danh S aureus kháng methicillin |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Đĩa | 750
102 | Môi trường Kliggler Iron Agar | Tube thủy tinh có nắp vặn chặt có chứa 5ml môi trường Dùng để thực hiện thử nghiệm sinh hóa lên men glucose, lên men lactose, sinh hydrogen sulfide và sinh khí để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Lọ | 1500
103 | Môi trường Mac Conkey Agar (MC) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc Phân biệt khả năng lên men lactose |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Đĩa | 7500
104 | Môi trường Mannitol Salt Agar (MSA) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc Staphylococcus Phân biệt khả năng lên men mannitol |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3000
105 | Môi trường MRSA/VRE | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm MRSA: môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc và định danh S aureus kháng methicillin VRE: môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc và định danh Enterococcus kháng vancomycin |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 450
106 | Môi trường Mueller Hinton Agar (MHA) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 6000
107 | Môi trường Mueller Hinton Blood Agar (MHBA) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường thực hiện kháng sinh đồ Streptococcus |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | cái | 1200
108 | Môi trường Nutrient Agar (NA) 90mm | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn dễ mọc |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
109 | Môi trường Sabouraud có chứa Chloramphenicol (SAB Cl) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường nuôi cấy chọn lọc được dùng phân lập chọn lọc vi khuẩn vi nấm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
110 | Môi trường Salmonella Shigella Agar (SS) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc Salmonella, Shigella Phân biệt khả năng lên men lactose |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
111 | Môi trường Simmons Citrate Agar | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường Dùng để phát hiện khả năng biến dưỡng citrate |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Lọ | 1500
112 | Môi trường Sulfide Indole Motility | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường Dùng để thực hiện thử nghiệm sinh hóa sinh hydrogen sulfide, sinh indol và di động |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Ống | 1500
113 | Môi trường thạch máu (BA) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt Phân lập chọn lọc Staphylococcus và Streptococcus Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, g) của Streptococcus |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Đĩa | 7500
114 | Môi trường Thạch nâu (CAXV) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn khó mọc |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
115 | Môi trường Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose Agar | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc Vibrio Phân biệt khả năng lên men sucrose |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
116 | Môi trường Trypticase Soy Agar (TSA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri 90mm Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn dễ mọc |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
117 | Đĩa kháng sinh Amikacin 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
118 | Đĩa kháng sinh Amoxciline/sulbactam 30/15µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
119 | Đĩa kháng sinh Amoxicillin 10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
120 | Đĩa kháng sinh Amoxicillin/clavulanic acid 20/10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
121 | Đĩa kháng sinh Amphotericin | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
122 | Đĩa kháng sinh Ampicillin 10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
123 | Đĩa kháng sinh Ampicillin/sulbactam 10/10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
124 | Đĩa định danh Bacitracin | Thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Bacitracin |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 4500
125 | Đĩa kháng sinh Caspofungin | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
126 | Đĩa kháng sinh Cefaclor 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
127 | Đĩa kháng sinh Cefepime 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
128 | Đĩa kháng sinh Cefoperazone 75µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
129 | Đĩa kháng sinh Cefotaxime 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
130 | Đĩa kháng sinh Cefotaxime/clavulanic acid 30/10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
131 | Đĩa kháng sinh Cefoxitin 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
132 | Đĩa kháng sinh Ceftazidime/clavulanic acid 30/10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
133 | Đĩa kháng sinh Ceftazidime 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
134 | Đĩa kháng sinh Ceftriaxone 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
135 | Đĩa kháng sinh Cefuroxime 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
136 | Đĩa kháng sinh Cephalexin 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
137 | Đĩa kháng sinh Chloramphenicol 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 2250
138 | Đĩa kháng sinh Ciprofloxacin 5µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
139 | Đĩa định danh Citrate | Thực hiện thử nghiệm sử dụng Citrate |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 7500
140 | Đĩa kháng sinh Clarithromicin 15µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
141 | Đĩa kháng sinh Clindamycin 2µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 2250
142 | Đĩa kháng sinh Colistin 10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
143 | Đĩa kháng sinh Doxycycline 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
144 | Đĩa kháng sinh Ertapenem 10µg (En) | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
145 | Đĩa kháng sinh Erythromycin 15µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 2250
146 | Đĩa định danh Esculin | Thực hiện thử nghiệm thủy giải Esculin |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
147 | Đĩa kháng sinh Fluconazol 25µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
148 | Đĩa kháng sinh Fluconazole | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
149 | Đĩa kháng sinh Flucytosine | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
150 | Đĩa kháng sinh Fosfomycin 50µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
151 | Đĩa kháng sinh Gentamicin 10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
152 | Đĩa kháng sinh Imipenem 10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
153 | Đĩa kháng sinh Levofloxacin 5µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
154 | Đĩa kháng sinh Linezolid 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
155 | Đĩa kháng sinh Meropenem 10µg (Me) | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
156 | Đĩa kháng sinh Nalidixic acid 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
157 | Đĩa kháng sinh Neomycin 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
158 | Đĩa kháng sinh Netilmicin 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
159 | Đĩa kháng sinh Nitrofurantoin 300µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
160 | Đĩa kháng sinh Norfloxacin | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 2250
161 | Đĩa định danh Novobiocin | Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Novobiocin |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
162 | Đĩa kháng sinh Ofloxacin 5µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
163 | Đĩa định danh ONPG | Thực hiện thử nghiệm thủy giải ONPG |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
164 | Đĩa định danh Optochin | Thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Optochin |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3000
165 | Đĩa kháng sinh Oxacillin 1µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
166 | Đĩa định danh Oxidase | Thử nghiệm nhạy cảm Oxidase |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
167 | Đĩa kháng sinh Pefloxacin 5µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
168 | Đĩa kháng sinh Penicillin 10UI | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
169 | Đĩa kháng sinh Polymyxin B 300u | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
170 | Đĩa kháng sinh Rifampicin 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
171 | Đĩa kháng sinh Streptomycin 10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
172 | Đĩa kháng sinh Sufamethoxazole/Trimethoprim 23,75/1,25µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
173 | Đĩa kháng sinh Teicoplanin 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
174 | Đĩa kháng sinh Tetracycline 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 750
175 | Đĩa kháng sinh Ticarcillin/clavulanic acid 75/10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3750
176 | Đĩa kháng sinh Tobramycin 10µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 2250
177 | Đĩa định danh Urea | Thực hiện thử nghiệm sinh Urease |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 1500
178 | Đĩa kháng sinh Vancomycin 30µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 2250
179 | Đĩa kháng sinh Voriconazole | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
180 | Đĩa kháng sinh Nystatine 100 µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn/vi nấm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
181 | Đĩa kháng sinh Econazole 50 µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn/vi nấm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
182 | Đĩa kháng sinh Miconazole 50 µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn/vi nấm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
183 | Đĩa kháng sinh Ketoconazole 50 µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn/vi nấm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
184 | Đĩa kháng sinh Clotrimazole 50 µg | Đĩa kháng sinh là đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn/vi nấm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 500
185 | Đĩa định danh VP | Thực hiện thử nghiệm Voges Proskauer (VP) |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | đĩa | 3000
186 | Đĩa định danh XV | Dùng thực hiện thử nghiệm xác định nhu cầu cần yếu tố X hoặc V để định danh vi khuẩn Haemophilus |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 3000
187 | Thanh kháng sinh đồ định lượng Colistin 10µg (Mic) | Dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Que | 300
188 | Thanh kháng sinh đồ định lượng Vancomycin 30µg (Mic) | Dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Que | 300
189 | Thanh kháng sinh đồ định lượng Fluconazole (Mic) | Dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Que | 150
190 | Thanh kháng sinh đồ định lượng Amphotericin B (Mic) | Dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Que | 150
191 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Bộ | 75
192 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Bộ | 45
193 | Môi trường BHI bột | Dùng để pha chế môi trường |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | gam | 5000
194 | Môi trường CHROM agar bột | Dùng để pha chế môi trường, Môi trường sinh màu cho sự phân lập các vi sinh trong mẫu bệnh phẩm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | gam | 4000
195 | Môi trường MHA bột | Dùng để đổ môi trường trên đĩa petri Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | gam | 2000
196 | Môi trường NA bột | Dùng để pha chế môi trường |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | gam | 1000
197 | Môi trường Indol bột | Dùng để pha chế môi trường |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | gam | 1000
198 | Môi trường SAB bột | Dùng để pha chế môi trường định danh nấm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | gam | 1000
199 | Môi trường Di động bột | Dùng để pha chế môi trường |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | gam | 1000
200 | Môi trường thử nghiệm coagulase | Dạng bột chứa trong lọ dùng thực hiện thử nghiệm coagulase bằng huyết thỏ đông khô để định danh Staphylococcus |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Lọ | 1000
201 | Độ đục chuẩn 05 Mc F | Thuốc thử dùng thực hiện xác định độ đục của vi khuẩn trong thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Lọ | 20
202 | Thuốc thử Kovac | Thuốc thử dùng kết hợp cùng với môi trường hoặc đĩa giấy sinh hóa để thực hiện thử nghiệm sinh Indol |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | ml | 1500
203 | Thuốc thử Methyl red - Voges Proskauer (MR-VP) | Môi trường dùng để thực hiện thử nghiệm Methyl red và Voges Proskauer |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Tube | 300
204 | Thuốc thử Methyl red | Thuốc thử dùng kết hợp cùng với môi trường để thực hiện thử nghiệm Methyl red |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | lọ | 20
205 | Thuốc thử Nitrate | Thuốc thử dùng kết hợp cùng với môi trường hoặc đĩa giấy sinh hóa Nitrate để thực hiện thử nghiệm khử Nitrate thành Nitrite |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | lọ | 20
206 | Test nhanh chẩn đoán Dengue IgG/IgM | Test thử xét nghiệm định tính các kháng thể IgG/IgM của vi rút Dengue trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần Độ nhạy ≥92%, độ đặc hiệu ≥96% |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 1500
207 | Test nhanh chẩn đoán Dengue NS1 Ag | Test thử xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên Dengue NS1 trong huyết thanh/huyết tương/máu toàn Độ nhạy ≥92%, độ đặc hiệu ≥98% |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 5000
208 | Test nhanh chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể kháng vi khuẩn lao | Test xét nghiệm chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể IgG/IgM kháng vi khuẩn lao TB |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 300
209 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A | Test chẩn đoán nhanh viêm gan A trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu người Độ nhạy ≥97%, độ đặc hiệu ≥98% |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 750
210 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan E | Test chẩn đoán nhanh viêm gan E Mẫu sử dụng: huyết tương/huyết thanh |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 750
211 | Test nhanh chẩn đoán virus cúm A và cúm B | Phát hiện phân biệt và định tính các kháng nguyên vi rút cúm loại A và loại B trực tiếp từ que phết mũi / họng / mũi-hầu hoặc các mẫu hút từ mũi/mũi-hầu - Độ nhạy; ≥918%, Độ đặc hiệu: ≥99% so với phương pháp nuôi cấy vi rút và RT-PCR - Thời gian trả kết quả: 10 - 15 phút - Kèm que kiểm chuẩn dương tính cúm A, dương tính cúm B và âm tính trong hộp test - Không có khả năng gây nhiễu bởi các chất: lipid huyết, tán huyết, vàng da - Không có phản ứng chéo với ít nhất 17 chủng vi khuẩn và 15 chủng vi rút bao gồm Adenovirus type 3, type 6, type 21, CMV, Mumps Virus Ag, Mycoplasma pneumonia, Bordetella pertussis, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 450
212 | Test nhanh EV71 | Phát hiện kháng thể IgM kháng Entervirus 71 Mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương Độ nhạy ≥98%, độ đặc hiệu ≥98% |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 750
213 | Test nhanh xét nghiệm định tính kháng thể kháng Hpylori | Test nhanh để phát hiện định tính kháng thể kháng Hpylori trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 600
214 | Test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên Hpylori | Test nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên Hpylori trong mẫu phân người |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 600
215 | Hóa chất xét nghiệm WIDAL | Phát hiện Kháng nguyên vi khuẩn Salmonella |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | test | 150
216 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1, HIV-2 | Sử dụng để phát hiện định tính kháng thể HIV-1 và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người - Độ nhạy: 999%; Độ đặc hiệu: 996%; so với ELISA - Thể tích mẫu sử dụng: 25 uL - Không có phản ứng chéo với HCG của phụ nữ mang thai, mẫu dương tính với HCV, Syphilis, mẫu dương tính với HBsAg và Lipid huyết - Kit thử ổn định được khi để ở nhiệt độ 37°C - Không bị gây nhiễu bởi các chất Ascorbic acid, Haemoglobin, Bilirubin, Gentisuric acid, Acetoaminophen, Acetylsalicylic acid, Caffeine, Oxalic acid, Uric acid - Thời gian cho ra kết quả: 15 – 20 phút |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 1500
217 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA), phân biệt virus HIV-1 bao gồm type phụ O và HIV-2 bằng sự hình thành 3 vạch rõ ràng trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 998% so với ELISA - Nhạy với IgM trong giai đoạn nhiễm bệnh sớm - Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT năm 2015 - Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương -Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 10 uL; máu toàn phần: 20uL - Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai - Thời gian cho ra kết quả: 10 – 20 phút |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 300
218 | Test nhanh phát hiện HAV Ab | Phát hiện kháng thể kháng HAV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu người Độ nhạy ≥97%, độ đặc hiệu ≥98% |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | test | 750
219 | Test nhanh phát hiện HEV Ab | Phát hiện kháng thể kháng HEV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu người Độ nhạy ≥97%, độ đặc hiệu ≥98% |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | test | 750
220 | Test nhanh phát hiện HEV IgM | Phát hiện kháng thể HEV IgM trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu người Độ nhạy ≥97%, độ đặc hiệu ≥98% |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | test | 750
221 | Test nhanh phát hiện hemoglobin máu trong phân | Phát hiện định tính hemoglobin máu trong mẫu phân Độ nhạy ≥98%, độ đặc hiệu ≥98% |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | test | 750
222 | Hoá chất xét nghiệm RPR | Xét nghiệm PRP sàng lọc tác nhân gây bệnh giang mai trong huyết thanh/huyết tương người bệnh Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥98% |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | test | 750
223 | Hoá chất xét nghiệm TPHA | Xét nghiệm định lượng TPHA phát hiện kháng thể xoắn khuẩn gây bệnh giang mai trong huyết thanh/huyết tương người bệnh Độ nhạy: ≥98%, Độ đặc hiệu: ≥98% |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | test | 750
224 | Elisa huyết thanh Giun đũa chó (Toxocara canis) | Xét nghiệm để xác định bán định lượng kháng thể IgG kháng Toxocara bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Loại mẫu: huyết thanh/ huyết tương Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Tổng thời gian ủ ≤ 20 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy : ≥ 875% Độ đặc hiệu: ≥ 933% |  | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Test | 900
225 | Elisa huyết thanh Giun lươn (Strongyloides stercoralis) | Xét nghiệm để sàng lọc định tính kháng thể IgG của Strongyloides bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết Enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh/ huyết tương Tổng thời gian ủ ≤ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 100% |  | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Test | 900
226 | Elisa huyết thanh Sán lá gan lớn (Fasciola sp) | Xét nghiệm để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Fasciola bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Loại mẫu: huyết thanh/ huyết tương Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Tổng thời gian ủ ≤ 20 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy :100% Độ đặc hiệu: 100% |  | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Test | 900
227 | Elisa huyết thanh Sán lợn (Cysticercus cellulosae) | Xét nghiệm để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Taenia solium bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Loại mẫu: huyết thanh/ huyết tương Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy: 88% Độ đặc hiệu: 96% |  | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Test | 900
228 | Elisa huyết thanh giun đầu gai (Gnathostoma) | Xét nghiệm Gnathostoma ELISA là xét nghiệm miễn dịch để xác định bán định lượng kháng thể IgG kháng Gnathostoma (giun đầu gai) bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Loại mẫu: huyết thanh/ huyết tương Tổng thời gian ủ ≤50 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy: ≥ 93% Độ đặc hiệu: 100% |  | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Test | 900
229 | Elisa huyết thanh Amipe (Amipe) | Xét nghiệm E histolytica ELISA là một xét nghiệm miễn dịch enzyme định tính dùng để phát hiện kháng thể kháng E histolytica trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy : 100% Độ đặc hiệu: 100% |  | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Test | 450
230 | Elisa huyết thanh Sán dây chó (Echinococcus granulosus) | Xét nghiệm để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus sp bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Tổng thời gian ủ ≤ 20 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy : 97,9% Độ đặc hiệu: 91,7% Nhiệt độ bảo quản 2 – 8°C |  | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Test | 150
231 | Elisa huyết thanh Giun tròn chuột (Angiostrogylus cantonensis) | Xét nghiệm để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Angiostrongylus bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Loại mẫu: huyết thanh/ huyết tương Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Tổng thời gian ủ 50 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy : 100% Độ đặc hiệu: ≥ 98% |  | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Test | 150
232 | Elisa huyết thanh Sán lá gan nhỏ (Clonorchis/Opisthorchis) | Xét nghiệm để xác định bán định lượng kháng thể IgG kháng Clonorchis bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Loại mẫu: huyết thanh/ huyết tương Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Tổng thời gian ủ ≤ 50 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy : 100% Độ đặc hiệu: ≥ 92% |  | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Test | 150
233 | Elisa huyết thanh Sán lá phổi (Paragonimus) | Xét nghiệm để xác định bán định lượng kháng thể IgG kháng Paragonimus bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA), trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Loại mẫu: huyết thanh/ huyết tương Đọc kết quả ở bước sóng 450/620-650 nm Tổng thời gian ủ ≤ 50 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy : ≥ 95% Độ đặc hiệu: 100% |  | FDA hoặc CE và ISO 13485 | Test | 150
234 | Môi trường nuôi cấy định danh Liên cầu B | Dùng để pha chế môi trường định danh Liên cầu B |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | gam | 1500
235 | Môi trường bột định danh nấm | Dùng để pha chế môi trường định danh nấm |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | gam | 1500
236 | Môi trường nuôi cấy Lậu cầu | Dùng để pha chế môi trường định danh Lậu cầu |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | gam | 1500
237 | Thanh định danh vi khuẩn API 20E | Dùng để định danh thủ công các vi khuẩn Enterobacteriaceae và trực khuẩn Gram âm khác |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Thanh | 1000
239 | Leptospira IgM Elía | Phát hiện DNA của Rickettsia Real-time trong mẫu bệnh phẩm máu của người. |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | Test | 500
240 | RF-Absorbent | Phát hiện kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii. |  | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO | mL | 100
TỔNG CỘNG: 240 danh mục