## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Vật tư y tế chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình; Mắt; Răng hàm mặt;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế, khí y tế, sinh phẩm và hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa Vân Đình đợt 1 năm 2026;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Vân Đình;

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | ĐVT | Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600032453 | Phần 1: Vật tư nha khoa |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Calcium hydroxide | Lọ | Thuốc nội nha Calcium Hydroxide. Lọ ≥1.2ml |
| 1.2 |  |  | Camphenol 15ml | Lọ | Thành phần sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng tủy và đỉnh tủy. Lọ ≥15ml |
| 1.3 |  |  | Dũa file số 10 - 25mm | Vỉ | Nong dũa ống tủy số 10 - 25mm. Vỉ 6 cái |
| 1.4 |  |  | Dũa file số 15 - 25mm | Vỉ | Nong dũa ống tủy số 15 - 25mm. Vỉ 6 cái |
| 1.5 |  |  | Dũa file số 20 - 25mm | Vỉ | Nong dũa ống tủy số 20 - 25mm. Vỉ 6 cái |
| 1.6 |  |  | Dũa file số 25 - 25mm | Vỉ | Nong dũa ống tủy số 25 - 25mm. Vỉ 6 cái |
| 1.7 |  |  | Dũa file số 30 - 25mm | Vỉ | Nong dũa ống tủy số 30 - 25mm. Vỉ 6 cái |
| 1.8 |  |  | Composite màu A3 (đặc) | Tuýp | Composite đặc. Màu A3. Tuýp≥ 4g |
| 1.9 |  |  | Composite màu A3 (lỏng) | Tuýp | Composite lỏng. Màu A3, Tuýp≥ 2g |
| 1.10 |  |  | Châm gai | Vỉ | Làm từ Vật liệu thép không gỉ. Số 15. Vỉ 6 cái |
| 1.11 |  |  | Thạch cao vàng | Kg | Thạch cao vàng, dùng để đổ mẫu làm khuôn răng. |
| 1.12 |  |  | Etching nha khoa | Lọ | Etching nha khoa. Lọ≥ 2 gam |
| 1.13 |  |  | Eugenol 30ml | Lọ | Dung dịch sát trùng ống tủy. Lọ ≥ 30ml. |
| 1.14 |  |  | File máy 15.04 | Vỉ | Trâm máy điều trị nội nha. Độ thuôn 4-6%. Vỉ 6 cây |
| 1.15 |  |  | File máy 20.04 | Vỉ | Trâm máy điều trị nội nha. Độ thuôn 4-6%. Vỉ 6 cây |
| 1.16 |  |  | File máy 25.04 | Vỉ | Trâm máy điều trị nội nha. Độ thuôn 4-6%. Vỉ 6 cây |
| 1.17 |  |  | File máy 25.06 | Vỉ | Trâm máy điều trị nội nha. Độ thuôn 4-6%. Vỉ 6 cây |
| 1.18 |  |  | File máy 30.04 | Vỉ | Trâm máy điều trị nội nha. Độ thuôn 4-6%. Vỉ 6 cây |
| 1.19 |  |  | File máy 30.06 | Vỉ | Trâm máy điều trị nội nha. Độ thuôn 4-6%. Vỉ 6 cây |
| 1.20 |  |  | Formaldehyde solution | Chai | Dung dịch formol 10%. Chai ≥500ml. |
| 1.21 |  |  | Xi măng trám răng | Hộp | Hộp 15g powder, 10g Liquid |
| 1.22 |  |  | Côn giấy | Hộp | Làm từ giấy có độ thấm cao. Côn giấy 20, côn giấy 25. Hộp≥200 cái |
| 1.23 |  |  | Vật liệu hàn răng, trám răng Fuji 7 hoặc tương đương | Hộp | Gồm 15g powder,10g liquid, 6g Dentin Conditioner, là vật liệu dùng để trám răng trẻ em, điều trị sâu răng |
| 1.24 |  |  | Hàm facemask | Bộ | Hàm được làm từ nhựa acrylic |
| 1.25 |  |  | Ống hút phẫu thuật | Túi | Ống hút phẫu thuật nhựa dùng trong nha khoa. Túi ≥100 cái |
| 1.26 |  |  | Thuốc diệt tủy | Lọ | Sử dụng diệt tủy trong điều trị tủy. Quy cách lọ ≥3gr |
| 1.27 |  |  | Chất hàn ống tủy | Hộp | Thành phần chính là Cortisomol. Hộp 23g |
| 1.28 |  |  | Gutta máy file 25 | Hộp | Côn gutta dùng cho trâm máy, dài 25mm. Hộp 60 cái |
| 1.29 |  |  | Gutta máy file 30 | Hộp | Côn gutta dùng cho trâm máy, dài 35mm. Hộp 60 cái |
| 1.30 |  |  | Dầu xịt tay khoan | Chai | Quy cách: Chai ≥500ml |
| 1.31 |  |  | Hexanios | Can | Thành phần hoạt tính: Didecyldimethyl ammonium chloride: 6.5% + Chlorhexidine digluconate: 0.074%. Quy cách: 1L/ Can |
| 1.32 |  |  | Mắc cài răng 6(2 ống) | Bộ | Mắc cài răng 6. Bộ 04 cái |
| 1.33 |  |  | Mắc cài răng 7 | Bộ | Mắc cài răng 7. Bộ 04 cái |
| 1.34 |  |  | Bộ mắc cài kim loại buộc dây | Bộ | Bộ mắc cài kim loại buộc dây. Bộ 20 cái |
| 1.35 |  |  | Dây cung Niti 16 x22 size 14 trên | Cái | - Dây Nitinol - Kích thước: 0.016″ x 0.022″ (~0.41 × 0.56 mm) |
| 1.36 |  |  | Dây cung Niti 16 x22 size 14 dưới | Cái | - Dây Nitinol - Kích thước: 0.016″ x 0.022″ (~0.41 × 0.56 mm) |
| 1.37 |  |  | Dây cung 16 x22 size 16 trên | Cái | - Dây Nitinol - Kích thước: 0.016″ x 0.022″ (~0.41 × 0.56 mm) |
| 1.38 |  |  | Dây cung 16 x22 size 16 dưới | Cái | - Dây Nitinol - Kích thước: 0.016″ x 0.022″ (~0.41 × 0.56 mm) |
| 1.39 |  |  | Dây cung ss 14 trên | Cái | Dây cung bằng chất liệu thép không gỉ. Kích cỡ: .014 |
| 1.40 |  |  | Dây cung ss 14 dưới | Cái | Dây cung bằng chất liệu thép không gỉ. Kích cỡ: .014 |
| 1.41 |  |  | Dây cung ss 16 trên | Cái | Dây cung bằng chất liệu thép không gỉ. Kích cỡ: .016 |
| 1.42 |  |  | Dây cung ss 16 dưới | Cái | Dây cung bằng chất liệu thép không gỉ. Kích cỡ: .016 |
| 1.43 |  |  | Sò đánh bóng | Cái | Sò đánh bóng nha khoa |
| 1.44 |  |  | Đĩa đánh bóng composite | Cái | Đĩa đánh bóng composite |
| 1.45 |  |  | Chun tách kẽ | Gói | Thun chuỗi buộc mắc cài trong thủ thuật chỉnh nha. Gói 13 dây; 80 chun/dây |
| 1.46 |  |  | Nhộng composite đặc màu A2 | Túi | Nhộng đặc composite màu A2. Đóng gói 0.25g/nhộng; 10 nhộng/túi |
| 1.47 |  |  | Nhộng composite lỏng màu A2 | Túi | Nhộng lỏng composite màu A2. Đóng gói 0.25g/nhộng; 10 nhộng/túi |
| 1.48 |  |  | Que bond | Hộp | Cán bằng nhựa, đầu phủ sợi bông thấm dịch. 100 cái/ hộp |
| 1.49 |  |  | Bonding | Lọ | Keo dán dùng trong nha khoa. Lọ 6g |
| 1.50 |  |  | Nong File 10 (21mm) | Vỉ | K-File. Dài 21mm. Số 10. 6 Cái/ vỉ |
| 1.51 |  |  | Nong File 15 (21mm) | Vỉ | K-File. Dài 21mm. Số 15. 6 Cái/ vỉ |
| 1.52 |  |  | Nong File 20 (21mm) | Vỉ | K-File. Dài 21mm. Số 20. 6 Cái/ vỉ |
| 1.53 |  |  | Nong File 25 (21mm) | Vỉ | K-File. Dài 21mm. Số 25. 6 Cái/ vỉ |
| 1.54 |  |  | Nong File 30 (21mm) | Vỉ | K-File. Dài 21mm. Số 30. 6 Cái/ vỉ |
| 1.55 |  |  | Dũa File 15 (21mm) | Vỉ | H-File dài 21mm. Số 15. 6 Cái/ vỉ |
| 1.56 |  |  | Dũa File 20 (21mm) | Vỉ | H-File dài 21mm. Số 20. 6 Cái/ vỉ |
| 1.57 |  |  | Dũa File 25 (21mm) | Vỉ | H-File dài 21mm. Số 25. 6 Cái/ vỉ |
| 1.58 |  |  | Dũa File 30 (21mm) | Vỉ | H-File dài 21mm. Số 30. 6 Cái/ vỉ |
| 1.59 |  |  | Lá thép chắn kẽ | Cái | Đai kim loại dùng trong nha khoa. Gói 12 cái |
| 1.60 |  |  | Lentulo | Vỉ | Dụng cụ trám bít ống tủy làm từ thép không gỉ. Vỉ 4 cái |
| 1.61 |  |  | Đĩa cao su đánh bóng | Cái | Đĩa đánh bóng composite |
| 1.62 |  |  | MTA điều trị | Tuýp | Vật liệu hàn, trám bít ống tuỷ. Tuýp ≥ 1,5g |
| 1.63 |  |  | Mũi khoan cắt xương hàm mặt cầm tay | Mũi | Chuyên dùng khoan cắt xương, có thể hấp tiệt trùng. Dùng cho tay khoan chậm |
| 1.64 |  |  | Mũi khoan đuôi chuột kim cương mài răng | Vỉ | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ. Vỉ 5 cái |
| 1.65 |  |  | Mũi khoan kim cương các loại | Vỉ | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ. Vỉ 5 cái |
| 1.66 |  |  | Mũi khoan ngọn lửa kim cương mài răng | Vỉ | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ. Vỉ 5 cái |
| 1.67 |  |  | Mũi khoan răng các loại | Vỉ | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ. Vỉ 5 cái |
| 1.68 |  |  | Mũi khoan tròn kim cương mài răng | Vỉ | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ. Vỉ 5 cái |
| 1.69 |  |  | Mũi khoan trụ kim cương mài răng | Vỉ | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ. Vỉ 5 cái |
| 1.70 |  |  | Mũi phẫu thuật cắt xương | Cái | Mũi phẫu thuật cắt xương |
| 1.71 |  |  | Nong file số 10 -25mm | Vỉ | K-File. Dài 25mm. Số 10. 6 cái/vỉ. |
| 1.72 |  |  | Nong file số 15 -25mm | Vỉ | K-File. Dài 25mm. Số 15. 6 cái/vỉ. |
| 1.73 |  |  | Nong file số 20 -25mm | Vỉ | K-File. Dài 25mm. Số 20. 6 cái/vỉ. |
| 1.74 |  |  | Nong file số 25 -25mm | Vỉ | K-File. Dài 25mm. Số 25. 6 cái/vỉ. |
| 1.75 |  |  | Nong file số 30 -25mm | Vỉ | K-File. Dài 25mm. Số 30. 6 cái/vỉ. |
| 1.76 |  |  | Path file 20 | Vỉ | Trâm máy tạo đường trong điều trị nội nha số 20. Vỉ 6 cây |
| 1.77 |  |  | Path file 25 | Vỉ | Trâm máy tạo đường trong điều trị nội nha số 25. Vỉ 6 cây |
| 1.78 |  |  | Path file 30 | Vỉ | Trâm máy tạo đường trong điều trị nội nha số 30. Vỉ 6 cây |
| 1.79 |  |  | Gutta máy các số | Hộp | Côn gutta percha point. Hộp 120 cái |
| 1.80 |  |  | Trâm gai số 15 | Vỉ | Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. Số 15. Vỉ 6 cái |
| 1.81 |  |  | Trâm gai số 20 | Vỉ | Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. Số 20. Vỉ 6 cái |
| 1.82 |  |  | Trâm gai số 25 | Vỉ | Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá trình chữa tủy. Số 25. Vỉ 6 cái |
| 2 | PP2600032454 | Phần 2: Vật tư phẫu thuật hàm mặt |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Nẹp Mid thẳng 12 lỗ | Cái | Nẹp Mid thẳng 12 lỗ, dày 0.6mm, chất liệu Titanium, dùng với vít 1.6mm |
| 2.2 |  |  | Nẹp Mid thẳng 4 lỗ | Cái | Nẹp Mid thẳng 4 lỗ, dày 0.6mm, chất liệu Titanium, dùng với vít 1.6mm |
| 2.3 |  |  | Nẹp Mini thẳng 16 lỗ | Cái | Nẹp Mini thẳng 16 lỗ, dày 1.0mm, chất liệu Titanium, dùng với vít 2.0mm |
| 2.4 |  |  | Vít xương Mini đường kính 2.0mm | Cái | Vít hàm mặt, chất liệu Titanium, đường kính thân 2.0mm, khoảng cách bước ren 1.0mm, dài 8mm |
| 2.5 |  |  | Vít cố định hàm đường kính 2.0mm | Cái | Vít cố định xương hàm, tự bắt, tự khoan, chất liệu Titanium, đường kính 2.0mm, chiều dài 10mm |
| 2.6 |  |  | Nẹp Mini thẳng 4 lỗ (dày 1.0mm) | Cái | Nẹp Mini thẳng 4 lỗ, dày 1.0mm, chất liệu Titanium, dùng với vít 2.0mm |
| 2.7 |  |  | Nẹp Mini thẳng 6 lỗ | Cái | Nẹp Mini thẳng 6 lỗ, dày 1.0mm, chất liệu Titanium, dùng với vít 2.0mm |
| 2.8 |  |  | Nẹp Mini thẳng 8 lỗ | Cái | Nẹp Mini thẳng 8 lỗ, dày 1.0mm, chất liệu Titanium, dùng với vít 2.0mm |
| 3 | PP2600032455 | Phần 3: Vật tư chuyên khoa mắt |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Ống Silicon nối lệ quản | Cái | Chất liệu: Silicon y tế. Chiều dài dây 40 mm. Đường kính dây 0.64 mm. Đường kính vành nút 2 mm. Có nút (chốt cố định) ở một đầu ống silicon Vành nút hình oval. Vô trùng. |
| 3.2 |  |  | Dây Silicon mổ tiếp khâu lệ mũi | Cái | - Dây silicon dài 300mm ± 2 mm - 2 kim đầu tù/olive - Kim dài các cỡ: 7,5; 11; 15; 17,5 cm - Đường kính kim 0,6mm ± 5% - Vô trùng |
| 4 | PP2600032456 | Phần 4: Vật tư nội soi khớp gối |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Lưỡi bào khớp các loại | Cái | Có tối thiểu 3 kích thước đường kính 3.5mm; 4.5mm; 5.5mm Loại dùng một lần |
| 4.2 |  |  | Bộ dây bơm nước dùng trong phẫu thuật | Cái | Dây dẫn nước chạy bằng máy có thể điều chỉnh được lưu lượng nước. Tổng chiều dài hai dây ≥5.3m |
| 4.3 |  |  | Lưỡi cắt đốt bằng sóng RF | Cái | Có đường hút nước Đầu mũi nghiêng 90° Chiều dài làm việc ≥135mm Đường kính phần thân 4mm(±10%) |
| 4.4 |  |  | Vít neo cố định dây chằng | Cái | Bao gồm: 1. Chốt Chất liệu: titan hoặc tương đương Kích thước: dài 12mm(±5%), rộng 4mm(±5%), dày 2mm(±5%). 2. Vòng treo: Chất liệu UHMWPE hoặc tương đương. Điều chỉnh được chiều dài vòng treo từ 10 – 105 mm. Vòng treo có bao bảo vệ gân. 3. Kèm 1 sợi chỉ lật |
| 4.5 |  |  | Chỉ nội soi siêu bền | Cái | Chỉ không tiêu số 2 kèm kim, dài 38 inch (±10%). Chất liệu gồm sợi chỉ chất liệu Polyethylene khối lượng phân tử siêu cao - (UHMW polyethylene) bện với sợi chỉ chất liệu polypropylene. |
| 5 | PP2600032457 | Phần 5: Vật tư thay khớp háng |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | Bộ | 1. Cuống khớp không xi măng phủ HA: chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương, phủ Ti-plasma hoặc tương đương, lớp ngoài phủ HA, dài từ ≤ 120 đến ≥ 170 mm, góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ hoặc 145 độ. Bề rộng chuôi ≤ 29mm đến ≥ 44mm. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium hoặc tương đương, kích thước 22mm 26mm; 28mm; 32mm; 36mm (có tổi thiểu 4 cỡ offset) 3. Chỏm lưỡng cực có lót đường kính trong ≤ 22mm và ≥ 28mm, đường kính ngoài từ ≤ 38mm đến ≥ 55 mm, chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE hoặc tương đương. Độ dày lớp polyethylene tối thiểu 5mm. |
| 5.2 |  |  | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài kiểu 160 | Bộ | 1. Cuống khớp đầu côn 12/14. Chiều dài chuôi: 190mm, 240mm, 300mm. Chuôi dài 240mm và 300mm có đường kính từ 12 đến 27mm (bước tăng 1mm). Chuôi dài 190mm có đường kính từ 12 đến 21mm. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium hoặc tương đương, kích thước 22mm 26mm; 28mm; 32mm; 36mm (có tổi thiểu 4 cỡ offset) 3. Chỏm lưỡng cực có lót đường kính trong 22 và 28mm, đường kính ngoài từ 38 đến 55 mm, chất liệu Cobalt Chrome/UHMWPE hoặc tương đương. Độ dày lớp polyethylene tối thiểu 5mm. |
| 5.3 |  |  | Bộ khớp háng toàn phần chuôi phủ HA, ổ cối Titanium | Bộ | 1. Cuống khớp không xi măng phủ HA: chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương, phủ Ti-plasma 180 micron, lớp ngoài phủ HA, dài từ 119mm đến 171 mm, góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ hoặc 145 độ. Bề rộng chuôi 29mm-44mm. 2. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu Cobalt Chromium hoặc tương đương, kích thước 22mm 26mm; 28mm; 32mm; 36mm (có tổi thiểu 4 cỡ offset) 3. Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium hoặc tương đương, đường kính ngoài từ 40 đến 68mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt 4. Lót ổ cối (liner) chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylenehoặc tương đương, có hai loại nghiêng 0 và 20 độ. 5. Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15 đến 70 mm |
| 6 | PP2600032458 | Phần 6: Bộ đóng đinh nội tủy đầu trên xương đùi, vít chốt 10.4mm |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Đinh nội tủy đầu trên xương đùi | Cái | Gồm 02 loại: loại dài và loại ngắn Chất liệu: Hợp kim Titanium Đinh nội tủy đầu trên xương đùi (loại dài): Chiều dài: 340mm - 460 mm. Đường kính đầu gần 15.5mm, đường kính đầu xa 10, 11, 12mm. Đinh nội tủy đầu trên xương đùi (loại ngắn). Chiều dài 170mm và 190mm. Đường kính đầu gần 15.5mm, đường kính đầu xa 9,10,11mm. |
| 6.2 |  |  | Vít chốt đầu trên đinh nội tủy | Cái | Vít chốt trên 10.4mm Hip screw. Sử dụng với đinh nổi tuỷ xương đùi. Đường kính 10.4mm. Chiều dài 60-120mm. Đầu bắt vít lục giác. Chất liệu: Hợp kim Titanium |
| 6.3 |  |  | Vít khoá đinh nội tủy 4.0mm | Cái | Đường kính 4.0mm, chiều dài 20-70mm. Đầu bắt vít lục giác. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 6.4 |  |  | Vít chốt khóa 4.8mm | Cái | Đường kính 4.8mm, chiều dài 20-90mm. Đầu bắt vít lục giác. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 6.5 |  |  | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tuỷ rỗng nòng | Cái | Vít nắp đinh. Dùng với đinh nội tuỷ xương đùi. Chiều dài 5, 10, 15mm. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 7 | PP2600032459 | Phần 7: Bộ đóng đinh nội tủy xương chày rỗng nòng |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng | Cái | Đinh nội tuỷ xương đùi UTN. Chiều dài 260-420mm. Đường kính 8, 9, 10,11mm. Rỗng nòng. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 7.2 |  |  | Vít khoá đinh nội tủy 4.0mm | Cái | Đường kính 4.0mm, chiều dài 20-70mm. Đầu bắt vít lục giác. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 7.3 |  |  | Vít chốt khóa 4.8mm | Cái | Đường kính 4.8mm, chiều dài 20-90mm. Đầu bắt vít lục giác. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 7.4 |  |  | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tuỷ rỗng nòng | Cái | Vít nắp đinh. Dùng với đinh nội tuỷ xương đùi. Chiều dài 1, 5, 10, 15, 20mm. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 8 | PP2600032460 | Phần 8: Bộ nẹp khóa titan các loại |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Nẹp khóa lòng máng 1/3 xương ống | Cái | Nẹp khoá lòng máng 1/3 xương ống. Số lỗ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Chiều dài 63-171mm. Bề dày nẹp 1.6mm, bề rộng nẹp 10mm. Tương thích vít xương cứng 3.5mm, vít khoá 3.5mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.2 |  |  | Bộ nẹp khóa nén ép bản hẹp 4 lỗ - 12 lỗ | Cái | Nẹp khóa nén ép bản hẹp hạn chế tiếp xúc 4-12 lỗ. dài 63-161mm. Bề rộng nẹp 11.5mm, bề dầy đầu nẹp 3.2mm.Tương thích vít xương cứng 3.5mm, vít xương xốp 4.0mm, vít khoá 3.5mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.3 |  |  | Nẹp khoá nén ép bản hẹp | Cái | Nẹp khoá 4.5mm hạn chế tiếp xúc bản hẹp. Số lỗ 5-16, chiều dài 98-296mm. Bề rộng nẹp 14.0mm, bề dầy nẹp 4.8mm. Tương thích vít xương cứng 4.5mm, vít xương xốp 6.5mm vít khoá 5.0mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.4 |  |  | Nẹp khóa nén ép bản rộng | Cái | Nẹp khoá 4.5mm hạn chế tiếp xúc bản rộng. Số lỗ 5-18, chiều dài 98-332mm. Nẹp dày 5.9mm, rộng 17.3mm. Nẹp tương thích vít xương cứng 4.5mm, vít xương xốp 6.5mm, vít khóa 5.0mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.5 |  |  | Nẹp khoá nén ép chữ T thẳng, 3 lỗ ở đầu | Cái | Nẹp khoá chữ T thẳng. Đầu vuông góc 3 lỗ. Số lỗ: 3, 4, 5, 6. Chiều dài nẹp 46.5-79.5mm. Bề dày nẹp 1.6mm, bề rộng thân nẹp 10mm. Đầu nẹp nhô lên 20 độ, rộng 24mm. Tương thích vít xương cứng 3.5mm, vít xương xốp 4.0mm, vít khoá 3.5mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.6 |  |  | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày mặt ngoài | Cái | Nẹp khoá nén ép đầu dưới xương chày mặt ngoài. Số lỗ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Chiều dài 80-288mm. Phân biệt trái, phải. Bề dày nẹp 3.8mm, bề rộng nẹp 13.5mm, bề rộng đầu nẹp 12mm. Tương thích vít xương cứng 3.5mm, vít xương xốp 4.0mm, vít khoá 3.5mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.7 |  |  | Nẹp khoá nén ép đầu trên xương cánh tay | Cái | Nẹp khoá nén ép đầu trên xương cánh tay Số lỗ: từ 3 đến 13 lỗ. Chiều dài 110-290mm. Bề dày nẹp 4mm, chiều rộng thân nẹp 12mm, chiều rộng đầu nẹp 20mm, đầu nẹp nhô lên 10.3mm. Tương thích vít xương cứng 3.5mm, vít xương xốp 4.0mm, vít khoá 3.5mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.8 |  |  | Nẹp khóa phía ngoài đầu trên xương chày hình chữ L | Cái | Nẹp khoá nén ép đầu trên xương chày mặt ngoài II. Phân biệt trái/phải. Số lỗ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 lỗ, chiều dài 82-262mm. Bề rộng nẹp 13.5mm, Bề rộng đầu nẹp 15mm. Đầu nẹp nâng lên 21mm, dài 32.5mm. Tương thích vít xương cứng 4.5mm, vít xương xốp 6.5mm, vít khoá 5.0mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.9 |  |  | Nẹp khóa nén ép mặt ngoài đầu dưới xương đùi | Cái | Nẹp khóa nén ép đầu dưới (lồi cầu) xương đùi mặt ngoài. Phân biệt trái, phải. Số lỗ 5, 7, 9, 11,13 lỗ, dài 158-318mm. Bề dày nẹp 5.5mm, bề rộng thân nẹp 16.0mm. Đầu nẹp nâng lên 20mm, rộng 35mm. Tương thích vít xương cứng 4.5mm, vít xương xốp 6.5mm, vít khoá 5.0mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.10 |  |  | Nẹp khoá nén ép mắt xích thẳng | Cái | Nẹp khoá nén ép tái tạo thẳng. Số lỗ:4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22. Chiều dài 52-264mm. Bề dày nẹp 3.4mm, bề rộng nẹp 10.5mm. Tương thích vít xương cứng 3.5mm, vít xương xốp 4.0mm, vít khoá 3.5mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.11 |  |  | Nẹp khóa nén ép xương đòn chữ S | Cái | Nẹp khóa nén ép phía trên mặt trước xương đòn. Số lỗ: 6, 7, 8 lỗ, chiều dài 94-120mm. Bề dày nẹp 3.2mm. Tương thích vít xương cứng 3.5mm, vít xương xốp 4.0mm, vít khoá 3.5mm. Chất liệu Titanium. |
| 8.12 |  |  | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | Cái | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế, Chất liệu: Hợp kim Titanium. Chiều dài 10-90mm |
| 8.13 |  |  | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | Cái | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. Chiều dài 12-50mm. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 8.14 |  |  | Vít xương xốp 4.0mm đầu mũ vít hình lục giác | Cái | Vít xương xốp 4.0mm đầu mũ vít hình lục giác, ren một phần thân vít. Chiều dài 20-60mm, Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 8.15 |  |  | Vít khóa 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | Cái | Vít khóa 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. Chiều dài 14-100mm. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 8.16 |  |  | Vít xương cứng 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | Cái | Vít xương cứng 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. Chiều dài 16-60mm. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |
| 8.17 |  |  | Vít xương xốp 6.5mm đầu mũ vít hình lục giác | Cái | Vít xương xốp 6.5mm đầu mũ vít hình lục giác. Ren một phần thân vít. Chiều dài 50-120mm. Chất liệu: Hợp kim Titanium. |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Vân Đình

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện đa khoa Vân Đình như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.