Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1 - Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình 
2 - Tên công trình: Trường tiểu học Hùng An. Hạng mục: Nhà hiệu bộ, khuôn viên sân trường, cổng, hàng rào, nhà vệ sinh học sinh
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, nhóm C, cấp III
3 - Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND-UBND xã Hùng An
4 - Địa điểm xây dựng: Xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang
5 - Quy mô xây dựng:  
* Xây dựng nhà hiệu bộ 02 tầng:

+ Giải pháp kiến trúc: công năng sử dụng của công trình bao gồm: 03 phòng làm việc, 01 hội trường, 02 phòng học bộ môn và phòng thiết bị, thư viện, phòng đọc sách. Công trình lấy mặt bằng tầng 1 làm cos +0,00m, mặt sân là cos -0,45m, cos tầng 2 +3,60m, cos sàn mái là +7,20m. tường công trình xây gạch Block VXM M75# dày 220mm, nền công trình lát gạch men KT: 600x600mm. bê tông nền đổ bê tông M150# dày 100mm, bậc tam cấp và bậc cầu thang lát và ốp đá Granit, vữa trát tường trong, tường ngoài, cột trát VXM M75# dày 15mm, vữa trát trần trát VXM M75# và hoàn thiện bằng 3 nước (1 nước lót 2 nước phủ). 

+ Phòng vệ sinh nền lát gạch chống trơn KT 300x300 màu sáng, ốp gạch chân tường phòng vệ sinh bằng gạch men KT 300x600 cao 1,8m màu sáng, trần phòng vệ sinh đóng trần nhựa tấm thả KT 600x600 màu sáng. 

+ Cửa công trình dùng cửa kính khung nhôm hệ, sen hoa cửa sổ dùng inox hộp vuông 15x15mm, mái công trình lợp tôn LD dày 0,40mm kết hợp với hệ xà gồ thép hộp 50x50x1,1mm lan can hành lang và cầu thang dùng lan can Inox.

+ Giải pháp kết cấu: Kết cấu công trình sử dụng khung BTCT toàn khối chịu lực, móng công trình dùng móng đơn kết hợp với dầm móng BTCT M250# đá 1x2, bê tông lót móng M100# đá 2x4, móng băng xây đá hộc VXM M75# dày 400mm. Cột, dầm công trình dùng BTCT M250# đá 1x2, bản sàn đổ BTCT M250# đá 1x2 dày 100mm. 

+ Công trình được bố trí, lắp đặt hệ thống và thiết bị điện, hệ thống cấp thoát nước, chống sét phù hợp với công năng sử dụng của nhà trường.

* Xây dựng cổng trường:

+ Móng công trình dùng móng trụ đổ BTCT mác 250#, bê tông lót móng M100# dày 100mm, cột và dầm đổ BTCT đá 1x2 mác 250# xây gạch Block ốp cột trụ VXM M75#, mái đổ BTCT đá 1x2 mác 250# dày 10cm, mái dán ngói vẩy cá, cột trụ ốp đá Granit màu sáng, cách cổng làm bằng thép hộp có gắn bánh xe, bản lề.

* Xây dựng hàng rào:

+ Hàng rào, trụ hàng rào móng xây đá hộc, giằng đổ BTCT đá 1x2 mác 250#, tường thoáng xây gạch Block VXM M75#, trát VXM M75# dày 15mm.

+ Các thanh lam bê tông hàng rào đúc sẵn.

+ Sơn hàng rào bằng sơn 3 nước (1 nước lót + 2 nước màu).

* Xây dựng nhà vệ sinh học sinh:

- Giải pháp kiến trúc: Công trình lấy mặt bằng nền nhà làm cos +0,00m, mặt sân là cos -0,2m, cos sàn mái là +2,50m. tường công trình xây gạch BLock không nung dày 110mm bổ trụ 220, nền công trình lát gạch chống trơn KT: 300x300mm, tường ốp gạch men KT 300x600 cao 1,2m trát hoàn thiện VXM M75# dày 15mm, hoàn thiện bằng sơn 3 nước (1 nước lót 2 nước phủ). Cửa đi dùng cửa kính khung nhôm hệ.

- Giải pháp kết cấu: Nhà vệ sinh móng xây đá hộc dày 400mm VXM M75#, kết hợp với giằng BTCT đá 1x2 mác 250#, đổ mái sàn BTCT đá 1x2 mác 250# trục B-C, trục A-B lợp mái bằng tôn xốp chống nóng dày 0.4mm, xà gồ thép hộp 50x50x1.1mm.

- Bể phốt đặt ngoài nhà đáy đổ BT mác 250# dày 150, lát lớp gạch Block dày 60, thành bể xây gạch Block dày 220, đan để BTCT M250#, trát thành bể 2 lớp VXM M75#, lớp 1 dày 15 lớp 2 dày 10, đáy láng VXM đánh màu M75# dày 20, thành bể đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Bố trí các lớp lọc trong bể phốt để đảm bảo nước thoát ra hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.

* Cải tạo khuôn viên sân trường:

- Đắp đất tôn nền sân khu nhà hiệu bộ xây mới h=0.5m nền đổ BTXM đá 1x2 mác 200# dày 150mm, mặt sân lát gạch Terazo màu sáng.

- Cải tạo mặt sân trường: Bù vênh sân trường bằng BT đá 1x2 mác 150# dày TB 50mm, đổ BTXM tôn nền sân bằng bê tông đá 1x2 mác 200# dày 100mm, mặt sân lát gạch Terazo màu sáng.

- Xây dựng bổ sung rãnh thoát nước sân trên: Móng rãnh đổ BT lót đá 2x4 mác 100# dày 100mm, thành rãnh xây gạch Block VXM M75# dày 110mm, mặt rãnh đậy tấm đan BTCT đá 1x2 mác 250# dày 70mm, láng đáy rãnh bằng VXM mác 100# dày 20mm, trát thành rãnh mặt trong dày 15mm bằng VXM mác 75#.

- Xây dựng bồn cây:

+ Móng tận dụng nền bê tông sân, thành bồn xây gạch Block vữa xm mác 75#, trát bằng VXM M75# dày 15cm, mặt và thành ốp gạch thẻ KT: 240x60mm.

Chi tiết cụ thể của các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình.
6 - Thời hạn hoàn thành: 360 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu phải đề xuất cụ thể theo giải pháp và khả năng của mình, nhưng không vượt quá 360 ngày theo quy định trên;

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Nhà thầu phải coi Yêu cầu về kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng xây lắp, trong suốt quá trình thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình…mọi nội dung trong yêu cầu kỹ thuật phải được thực hiện và nhà thầu không được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác;

Những công việc thí nghiệm, nghiệm thu mà trong yêu cầu về mặt kỹ thuật chưa đề cập thì nhà thầu, TVGS đề xuất để chủ đầu tư thống nhất tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một hạng mục nào, nhà thầu phải có trách nhiệm tự bố trí kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo rằng đó đạt yêu cầu mới có quyền báo cáo Tư vấn giám sát kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định (nếu có) mới được chuyển sang thi công bước tiếp theo.

Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu và phải được các bên liên quan đồng ý ký nghiệm thu, xác nhận.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công và làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Mọi chi phí cho việc sửa chữa (kể cả các thí nghiệm kiểm tra) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu mọi chi phí.

Công tác Thi công - Nghiệm thu áp dụng các tiêu chuẩn trong bảng sau:

(Nhà thầu phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu chuẩn mới nhất để cập nhật trong quá trình dự thầu và thi công, các tiêu chuẩn – quy chuẩn dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, đối với các tiêu chuẩn – quy chuẩn đã cũ thì nhà thầu phải áp dụng tiêu chuẩn – quy chuẩn mới nhất theo quy định)

- TCVN 8793- 2011: Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế
- TCVN 2737: 2023 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5574: 2018 - Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5575: 2024 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9361: 2012 - Thiết kế nền móng công trình;
- TCVN 5573: 2011 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;
- TCVN 9206: 2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9207: 2012 - Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9385: 2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
- TCXDVN 51: 2008 - Thoát nước, mạng lưới bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 33: 2006 - Cấp nước, mạng lưới bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5681: 2012 - Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà - Bản vẽ thi công;
- TCVN 3890: 2023 - Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí.
- QCVN 07-2019/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thép làm cốt bê tông;
- QCVN 12-2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và công trình công cộng
- Các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước ban hành được phép áp dụng.
- Các tiêu chuẩn ngành, quy trình, quy phạm khác có liên quan…
4 2. Yêu cầu cụ thể về thiết bị: Quy định chi tiết trong chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, nhà thầu phải thuyết minh phương án đảm bảo chất lượng cho thiết bị thi công.
3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Nhà thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu, bao gồm:

+) Địa hình của công trường, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình khi mà trong HSMT hoặc tài liệu làm rõ đã có báo cáo khảo sát địa chất công trình;

+) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu;

+) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót.

+) Các quy định của pháp luật về lao động;

+) Các yêu cầu của Nhà thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, điều kiện giao thông, nước và các dịch vụ khác.

Nhà thầu được coi là đã thỏa mãn về tính đúng, đủ của điều kiện công trường để đề xuất kỹ thuật và xác định giá hợp đồng.

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám sát chất lượng của mình một cách hợp lý, khả thi trên cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát chất lượng theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

· Tổng mặt bằng thi công công trình: 

- Nhà thầu phải thể hiện chi tiết (thể hiện bằng bản vẽ và thuyết minh chi tiết) tổng mặt bằng tổ chức thi công. Yêu cầu tối thiểu phải có các hạng mục sau: Nhà làm việc, phòng thí nghiệm hiện trường, bãi tập kết vật tư/máy móc/thiết bị, khu vực dành cho công nhân (lán trại, tắm giặt, vệ sinh), cổng/rào, nguồn điện, nguồn nước, thoát nước sinh hoạt, lối đi chung, giao thông trong và ngoài công trình. 

- Tổng mặt bằng tổ chức thi công phải được thể hiện trực tiếp trên mặt bằng hiện trạng công trình, phù hợp với điều kiện hiện trường (trường hợp tổ chức trong phạm vi công trình). Trường hợp nhà thầu tổ chức lán trại, nhà làm việc, sinh hoạt… bên ngoài phạm vi công trình, nhà thầu phải xác định vị trí cụ thể, thể hiện trực tiếp mặt bằng hiện trạng xung quanh khu vực đó, ngoài ra, nhà thầu vẫn phải thể hiện tổ chức tổng mặt bằng thi công công trình đối với công trình chính.
Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được TVGS kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm thể hiện bằng các văn bản và được TVGS ký xác nhận.

Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thì nghiệm hoặc có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị Thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả.

Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật tư, vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật tư, vật liệu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật tư, vật liệu khi chưa có các kết quả thí nghiệm theo quy định.

4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
 * Vật tư: Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được các nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng vật tư sẽ sử dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật mà Dự án áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan hiện hành;

Ngoài ra Nhà thầu phải thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm theo tiêu chuẩn Thi công - Nghiệm thu yêu cầu.

Nhà thầu phải có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghệm vật liệu xây dựng cho công trình trong đó nêu rõ các nội dung cần thực hiện để đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà nước. Hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ cung ứng dịch vụ cho gói thầu này và được đóng dấu giáp lai của đơn vị cung ứng dịch vụ.
Thiết bị: Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thiết bị và các thông số thiết bị theo yêu cầu của HSMT. Trường hợp thiết bị đi thuê thì hợp đồng thuê máy phải ghi rõ cung ứng cho gói thầu này và được đóng dấu giáp lai của đơn vị cung ứng.
5. Yêu cầu về trình tự thi công:
Nhà thầu phải nêu rõ trình tự thi công các hạng mục công việc một cách hợp lý, khả thi. Đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy trình quy phạm thi công nghiệm thu đó nêu tại mục (I, III) và các quy định hiện hành.

6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ hiện hành của nhà nước trong quá trình thi công.

8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 về quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể như sau:

- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền định chỉ Thi công xây lắp và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình Thi công xây lắp công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra.

9. Yêu cầu về an toàn lao động;

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 về an toàn lao động trên công trường xây dựng. Cụ thể như sau:

- Nhà thầu Thi công xây lắp phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thoả thuận.

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đành chỉ Thi công xây lắp. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao động hoặc chưa có đủ các loại chứng chỉ theo quy định.

- Nhà thầu Thi công xây lắp có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi công đảm bảo tiến độ thi công yêu cầu của gói thầu và phù hợp với tiến độ do nhà thầu lập nêu trong HSDT.

11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và kết quả nghiên cứu mặt bằng thi công của nhà thầu.

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như sau:

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu Thi công xây lắp công trình; tổng thầu thiết kế và Thi công xây lắp công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây lắp công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây lắp công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có).

- Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

- Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác. 

- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

- Thi công xây lắp theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong Thi công xây lắp.

- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường.

- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình Thi công xây lắp công trình; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.

- Lập nhật ký Thi công xây lắp công trình theo quy định.

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Thi công xây lắp theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

IV. Các bản vẽ

Nhà thầu sẽ nhận được 1 tập bản vẽ đính kèm File chứa tất cả các bản vẽ liên quan tới hạng mục thi công công trình: Đính kèm theo Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật – E-HSMT

1 Kèm theo hồ sơ thiết kế.





8
1

